## 工程量清单：

| 一、北方特能化工东侧绿化（恒泰路北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 1 |  | 050102001001 |  |  |  |  |  |  |  | 栽植乔木 1.乔木种类:樟子松（H≥250；W≥90） |  | 株 | 200 |  |  |
| 二、工业大道东侧商产背后治理（顺德路至丰润路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硬化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 040204001001 |  |  |  | 人行道块料铺设 1.材质:6cm厚C40混凝土砖 2.尺寸:6cm×15cm×30cm 3.3cm厚干硬性水泥砂浆 4.10cm厚C15混凝土基层 |  |  |  | m2 | 8314.69 |  |  |
| 2 |  |  |  | 040204003001 |  |  |  | 安砌侧（平、缘）石 1.材料: C40机制混凝土内侧路缘石 2.尺寸: 15cmX35cmX80cm 3.形状: C20混凝土垫层/靠背 |  |  |  | m | 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 挡护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 040305002001 |  |  |  | 现浇混凝土挡墙墙身 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25毛石混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:PE100 |  |  |  | m3 | 833.45 |  |  |
| 4 |  |  |  | 010302001001 |  |  |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10浆砌粉煤灰砖 2.墙体类型:挡墙顶垛式防护墙 |  |  |  | m3 | 79.51 |  |  |
| 5 |  |  |  | 010302001002 |  |  |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10浆砌粉煤灰砖 2.墙体类型:东西向挡土墙 |  |  |  | m3 | 130.53 |  |  |
| 三、工业大道洁能路路口南侧治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 040305002001 |  |  | 现浇混凝土挡墙墙身 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土 |  |  |  | m3 | 20.33 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 010302001001 |  |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10浆砌粉煤灰砖 2.墙体类型:挡墙顶垛式防护墙 |  |  |  | m3 | 3.28 |  |  |
| 四、工业大道两侧沿线维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 040204001001 |  |  | 人行道块料铺设 1.材质:6cm厚C40混凝土砖 2.尺寸:6cm×15cm×30cm 3.3cm厚干硬性水泥砂浆 4.10cm厚C15混凝土基层 |  | m2 |  |  | 150 |
| 2 |  |  |  |  |  | 040204003001 |  |  | 安砌侧（平、缘）石 1.材料: C40机制混凝土内侧路缘石 2.尺寸: 15cmX35cmX80cm 3.形状: C20混凝土垫层/靠背 |  | m |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面维修 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 040203005001 |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:20cm厚C30混凝土面层 |  | m2 |  |  | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡护工程 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | DB001 |  |  | 既有抹面清除（2cm厚） |  | m2 |  |  | 518.4 |
| 5 |  |  |  |  |  | 020201001001 |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:2cm厚M10水泥砂浆抹面 |  | m2 |  |  | 518.4 |
| 6 |  |  |  |  |  | 010302001001 |  |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10浆砌粉煤灰砖 2.墙体类型:挡墙顶垛式防护墙 |  | m3 |  |  | 48.38 |
| 五、工业大道西侧（燕渠村委会南）空地治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 010401006001 |  |  | 垫层 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 2.南北向挡土墙 |  | m3 |  |  | 0.8 |
| 2 |  |  |  |  |  | 010302001001 |  |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10浆砌粉煤灰砖 2.墙体类型:南北向挡土墙 |  | m3 |  |  | 11.54 |
| 3 |  |  |  |  |  | 010302001002 |  |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10浆砌粉煤灰砖 2.墙体类型:挡墙顶垛式防护墙 |  | m3 |  |  | 7.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 050102007001 |  |  | 栽植色带 1.苗木种类:沙地柏:H=60cm（36株/m2） |  | m2 |  |  | 253.8 |
| 5 |  |  |  |  |  | 050102011001 |  |  | 喷播植草 1.草籽种类:蜀葵、格桑花、百日草混合花仔播种（5g/m2） |  | m2 |  |  | 432.1 |
| 六、精煤路南侧（祥鼎能源大门）雨水治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  |  | DB001 |  |  | 集水井 1.垫层：C15混凝土 2.基础：C30防水混凝土 3.基础：钢筋（三级） 4.墙身：C30防水混凝土 5.顶板：C30防水混凝土 6.井圈、井盖：直径￠80铸铁井圈、井盖1套； |  | 座 |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  | 040402004001 |  |  | 混凝土沟道 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土 |  | m3 |  |  | 114.29 |
| 3 |  |  |  |  |  | 010412008001 |  |  | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土强度等级:C20混凝土 |  | m3(块、套) |  |  | 4.01 |
| 4 |  |  |  |  |  | 010416001001 |  |  | 现浇混凝土钢筋 |  | t |  |  | 0.266 |
| 七、南环路与西环路平交、工业大道新辰路路口治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南环路与西环路平交路口治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302006001 |  |  |  |  |  |  |  | 文化墙 1.3:7灰土垫层 |  | m |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业大道新辰路路口治理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010302006002 |  |  |  |  |  |  |  | 文化墙 1.3:7灰土垫层 |  | m |  |  | 70 |
| 八、柠条塔片区零星整治提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压电杆防护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 010302005001 |  |  | 新建防撞墩 1.MU10普通烧结砖、M5水泥石灰砂浆砌筑 2.2cm厚1∶2.5水泥砂浆抹面 3.反光漆（防撞墩及电杆）黄黑相间条纹 |  | m3 |  |  | 73.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 既有墙面喷涂 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 020201001001 |  |  | 既有墙面喷涂 施工流程：既有墙面基层清扫、局部修补、磨平，然后由上而下底漆，第一遍面漆、第二遍面漆。本工程外墙喷涂体系分为三层，即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。1、底漆：底漆封闭墙面碱性，提高面漆附着力。2、第一遍面漆：第一遍面漆主要作用是附着力和遮盖力，增加丰满度，并相应减少面漆用量。3、第二遍面漆：第二遍面漆是体系中最后涂层，具有装饰功能，抗拒环境侵害。 |  | m2 |  |  | 15760 |
| 九、西柠路环境治理硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  |  | 040203005001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:20cmC30混凝土面层 |  |  |  |  | m2 |  | 7661 |
| 2 |  |  |  |  |  | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 |  |  |  |  | t |  | 1.161 |