- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府花石崖镇中心敬老院内部装修及配套设施工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

一号楼一层装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 拆除卫生间墙砖 | m2 | 303.51 |
| 2 | 拆除卫生间地砖 | m2 | 87.48 |
| 3 | 拆除卫生间吊顶及龙骨 | m2 | 87.48 |
| 4 | 铲除原墙面乳胶漆腻子 | m2 | 581.88 |
|  | 分部小计 |  |  |
|  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 5 | 定制淋浴间石材地面（刻防滑槽） | m2 | 10.4 |
| 6 | 块料楼地面 1.部位:卫生间、公共卫生间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 1:3 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 98.6 |
| 7 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢踢脚线 | m | 345.6 |
| 8 | 地面防水 1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚1.5mm平面 2.防水部位:地面 | m2 | 87.48 |
|  | 分部小计 |  |  |
|  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 9 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800墙砖 2.防护材料种类:非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚1.5mm立面 | m2 | 331.5 |
| 10 | 墙裙 1.部位:宿舍、办公室、医务室 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:蓝色护墙板饰面 4.防护材料种类:木龙骨防火涂料 5.高度：1200mm | m2 | 429.5 |
| 11 | 卫生间隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板隔断 | m2 | 22.6 |
|  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 12 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 600×600 | m2 | 99 |
| 13 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m2 | 435.6 |
| 14 | 门头电缆桥架下吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m2 | 185.6 |
|  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 15 | 门窗套 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 | m | 335 |
| 16 | 窗帘盒 1.窗帘盒面层:石膏板 2.窗帘盒基层:阻燃板18mm 3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m | 75.5 |
| 17 | 隔帘导轨（弧型） [项目特征] 1.轨道材质、规格:铝合金 [工程内容] 1.制作、运输、 2.安装 | m | 106.2 |
| 18 | 石材台板 1.部位:暖气台板、窗台板 2.窗台板材质、规格、颜色:白色人造石材 3.宽度:400mm | m | 55.65 |
|  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 19 | 墙面涂料 1.部位:办公室、储藏室、大厅、宿舍 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 826.5 |
|  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 20 | 折叠窗帘 | m | 151 |
| 21 | 隔帘 | m | 106.2 |
| 22 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.暖气罩材质:木饰面 2.铝制暖气百叶定制安装 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 63.14 |
| 23 | 石材洗漱台 | m2 | 7.25 |
| 24 | 卫生间扶手栏杆 | 套 | 12 |
| 25 | 毛巾杆(架) | 套 | 8 |
| 26 | 镜面玻璃 | m2 | 5.76 |
| 27 | 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢线条 | m | 165 |
|  | 补充分部 |  |  |
| 28 | 窗帘轨 | m | 75.5 |
| 29 | 成品洗漱柜 | 套 | 8 |
| 30 | 小便卫生间隔断 | 块 | 4 |
| 31 | 定制衣柜 1.规格:1260*3000 2.实木柜体 3.柜门 | 套 | 8 |
| 32 | 洗澡坐凳 | 套 | 8 |
| 33 | 成品玻璃淋浴房 | 套 | 8 |
| 34 | 卫生间包管道 | 根 | 16 |
| 35 | 彩片（背推式） | 套 | 8 |
| 36 | 包暖气管道 | 根 | 16 |

- 一号楼二层装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 拆除卫生间墙砖 | m2 | 391.03 |
| 2 | 拆除卫生间地砖 | m2 | 104.28 |
| 3 | 拆除卫生间吊顶及龙骨 | m2 | 104.28 |
| 4 | 铲除原墙面乳胶漆腻子 | m2 | 244.92 |
|  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 5 | 定制淋浴间石材地面（刻防滑槽） | m2 | 15.6 |
| 6 | 块料楼地面 1.部位:卫生间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 1:3 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 125.5 |
| 7 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢踢脚线 | m | 495.6 |
| 8 | 地面防水 1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚1.5mm平面 2.防水部位:地面 | m2 | 120.7 |
|  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 9 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800墙砖 2.防护材料种类:非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚1.5mm立面 | m2 | 425.6 |
| 10 | 墙裙 1.部位:宿舍、办公室、值班室 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:蓝色护墙板饰面 4.防护材料种类:木龙骨防火涂料 5.高度：1200mm | m2 | 525.6 |
| 11 | 卫生间隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板隔断 | m2 | 22.6 |
| 12 | 墙面装饰面板 1.部位:阳台窗台下 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木工板 4.防护材料种类:防火涂料 | m2 | 59.9 |
|  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 13 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.部位:阳台、卫生间、公共卫生间 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 600×600 | m2 | 195.6 |
| 14 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m2 | 445.6 |
| 15 | 天棚跌级吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m2 | 50.47 |
| 16 | 灯槽（活动室） 1.面层:石膏板 2.基层:木工板 3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m | 25 |
| 17 | 门头电缆桥架下吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3 遍、乳胶漆3遍 | m2 | 185.6 |
|  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 18 | 门窗套 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 | m | 252.6 |
| 19 | 垭口 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 1.宽度:450mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品窗套 | m | 122.65 |
| 20 | 窗帘盒 1.窗帘盒面层:石膏板 2.窗帘盒基层:阻燃板18mm 3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m | 95.6 |
| 21 | 隔帘导轨（弧型） [项目特征] 1.轨道材质、规格:铝合金 [工程内容] 1.制作、运输、 2.安装 | m | 155.6 |
| 22 | 石材台板 1.部位:暖气台板、窗台板 2.窗台板材质、规格、颜色:白色人造石材 3.宽度:400mm | m | 165.6 |
|  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 23 | 墙面涂料、宿舍 1.部位:办公室、储藏室、大厅 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 985.6 |
|  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 24 | 折叠窗帘 | m | 191.2 |
| 25 | 隔帘 | m | 155.6 |
| 26 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.暖气罩材质:木饰面 2.铝制暖气百叶定制安装 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 79.5 |
| 27 | 石材洗漱台 | m2 | 7.25 |
| 28 | 卫生间扶手栏杆 | 套 | 14 |
| 29 | 毛巾杆(架) | 套 | 12 |
| 30 | 镜面玻璃 | m2 | 5.76 |
| 31 | 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢线条 | m | 225.6 |
|  | 补充分部 |  |  |
| 32 | 窗帘轨 | m | 95.6 |
| 33 | 成品洗漱柜 | 套 | 12 |
| 34 | 小便卫生间隔断 | 块 | 4 |
| 35 | 定制衣柜 1.规格:1430*3000 2.实木柜体 3.柜门 | 套 | 18 |
| 36 | 洗澡坐凳 | 套 | 12 |
| 37 | 晾衣架 | 套 | 12 |
| 38 | 成品玻璃淋浴房 | 套 | 12 |
| 39 | 卫生间包管道 | 根 | 24 |
| 40 | 彩片（背推式） | 套 | 12 |
| 41 | 包暖气管道 | 根 | 17 |

二号楼一层装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 拆除卫生间墙砖 | m2 | 327.31 |
| 2 | 拆除卫生间地砖 | m2 | 77 |
| 3 | 拆除卫生间吊顶及龙骨 | m2 | 161.54 |
| 4 | 铲除原墙面乳胶漆腻子 | m2 | 210.66 |
|  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 5 | 定制淋浴间石材地面（刻防滑槽） | m2 | 18.2 |
| 6 | 块料楼地面 1.部位:卫生间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 1:3 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 69.8 |
| 7 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢踢脚线 | m | 502.6 |
| 8 | 地面防水 1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚1.5mm平面 2.防水部位:地面 | m2 | 77.98 |
| 9 | 厨房不锈钢地漏排水明沟 | m | 18 |
|  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 10 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800墙砖 2.防护材料种类:非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚1.5mm立面 | m2 | 348.5 |
| 11 | 墙裙 1.部位:宿舍、办公室、储藏室、餐厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:蓝色护墙板饰面 4.防护材料种类:木龙骨防火涂料 5.高度：1200mm | m2 | 595.69 |
|  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 12 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 600×600 | m2 | 161.54 |
| 13 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m2 | 545.85 |
| 14 | 格栅吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝方通 | m2 | 99.56 |
| 15 | 门头电缆桥架下吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m2 | 172.5 |
|  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 16 | 门窗套 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 | m | 498.6 |
| 17 | 窗帘盒 1.窗帘盒面层:石膏板 2.窗帘盒基层:阻燃板18mm 3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子3遍、乳胶漆3遍 | m | 112.5 |
| 18 | 隔帘导轨（弧型） [项目特征] 1.轨道材质、规格:铝合金 [工程内容] 1.制作、运输、 2.安装 | m | 185.6 |
| 19 | 石材台板 1.部位:暖气台板、窗台板 2.窗台板材质、规格、颜色:白色人造石材 3.宽度:400mm | m | 86.5 |
|  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 20 | 墙面涂料 1.部位:办公室、储藏室锅炉房、餐厅、宿舍 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 945.2 |
| 21 | 墙面一般抹灰 1.部位:封堵洞口 2.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 15.12 |
|  | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 22 | 折叠窗帘 | m | 225 |
| 23 | 隔帘 | m | 185.6 |
| 24 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.暖气罩材质:木饰面 2.铝制暖气百叶定制安装 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 126 |
| 25 | 卫生间扶手栏杆 | 套 | 14 |
| 26 | 毛巾杆(架) | 套 | 14 |
| 27 | 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢线条 | m | 248.5 |
|  | 补充分部 |  |  |
| 28 | 窗帘轨 | m | 112.5 |
| 29 | 成品洗漱柜 | 套 | 14 |
| 30 | 定制衣柜 1.规格:1260*3000 2.实木柜体 3.柜门 | 套 | 14 |
| 31 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:封堵窗洞口 | m3 | 2.8 |
| 32 | 洗澡坐凳 | 套 | 14 |
| 33 | 出餐口拆除窗子及面层，加宽出餐口尺寸，新做出餐口玻璃隔断 | 项 | 1 |
| 34 | 新做餐厅洗手池及柜体 | 项 | 1 |
| 35 | 成品不锈钢操作台 1.3000*2500 | 个 | 1 |
| 36 | 成品玻璃淋浴房 | 套 | 14 |
| 37 | 卫生间包管道 | 根 | 28 |
| 38 | 彩片（背推式） | 套 | 14 |
| 39 | 包暖气管道 | 根 | 17 |

一号楼一层电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.规格、型号:300*200*90 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 9 |
| 2 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL2配电箱 2.规格、型号:300*200*90 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 6 |
| 3 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:ALZ配电箱 2.规格、型号:400*500*200 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1kv [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 5 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 165.6 |
| 6 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC80 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 24.5 |
| 7 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 205.2 |
| 8 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-4*150+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 28 |
| 9 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:600*600LED平板灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 39 |
| 10 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格、型号:瓦数12W 色温4000K 显指≥90（内嵌天花） [工作内容] 1.安装 | 套 | 169 |
| 11 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED灯条 2.规格、型号:12W/M 色温4000K(内嵌天花) [工作内容] 1.安装 | m | 88.5 |
| 12 | 小电器 [项目特征] 1.名称:卫生间三合一照明 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 13 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 14 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控双联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 15 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控三联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 32 |
| 16 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A单相五孔安全型插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 50 |
| 17 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 912 |
| 18 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2786.71 |
| 19 | 小电器 [项目特征] 1.名称:紧急呼叫器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 24 |
| 20 | 弱电桥架拆除及新做打孔穿墙安装（明装） | m | 98 |
| 21 | 线槽 [项目特征] 1.名称:墙面开槽 [工作内容] 1.安装 | m | 725.6 |
| 22 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:烟感器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 17 |

一号楼二层电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.规格、型号:300*200*90 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 13 |
| 2 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL2配电箱 2.规格、型号:300*200*90 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 3 |
| 3 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL3配电箱 2.规格、型号:400*500*200 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 235.6 |
| 5 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 168.5 |
| 6 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 105.2 |
| 7 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1kv [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 8 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.规格、型号:色温3500k [工作内容] 1.安装 | m | 55.6 |
| 9 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:600*600LED平板灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 18 |
| 10 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格、型号:瓦数12W 色温4000K 显指≥90（内嵌天花） [工作内容] 1.安装 | 套 | 176 |
| 11 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED灯条 2.规格、型号:12W/M 色温4000K(内嵌天花) [工作内容] 1.安装 | m | 95.6 |
| 12 | 小电器 [项目特征] 1.名称:卫生间三合一照明 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 13 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 14 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控双联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 15 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控三联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 41 |
| 16 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A单相五孔安全型插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 65 |
| 17 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 945 |
| 18 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2890 |
| 19 | 小电器 [项目特征] 1.名称:紧急呼叫器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 36 |
| 20 | 弱电桥架拆除及新做打孔穿墙安装（明装） | m | 95 |
| 21 | 线槽 [项目特征] 1.名称:墙面开槽 [工作内容] 1.安装 | m | 985 |
| 22 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:烟感器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 17 |

二号楼一层电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.规格、型号:300*200*90 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 14 |
| 2 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL2配电箱 2.规格、型号:300*200*90 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:2ALZ配电箱 2.规格、型号:400*500*200 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:ALCF配电箱 2.规格、型号:400*500*200 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 5 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 235.2 |
| 6 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 32.6 |
| 7 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC65 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 18 |
| 8 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 356.5 |
| 9 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 41.2 |
| 10 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-4*120*1*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 32.5 |
| 11 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1kv [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 12 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:600*600LED平板灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 17 |
| 13 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格、型号:瓦数12W 色温4000K 显指≥90（内嵌天花） [工作内容] 1.安装 | 套 | 180 |
| 14 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED灯条 2.规格、型号:12W/M 色温4000K(内嵌天花) [工作内容] 1.安装 | m | 345.2 |
| 15 | 小电器 [项目特征] 1.名称:卫生间三合一照明 [工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |
| 16 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控单联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 17 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控双联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 18 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控三联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 45 |
| 19 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A单相五孔安全型插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 52 |
| 20 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 958 |
| 21 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2985.72 |
| 22 | 小电器 [项目特征] 1.名称:紧急呼叫器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 42 |
| 23 | 弱电桥架拆除及新做打孔穿墙安装（明装） | m | 98 |
| 24 | 线槽 [项目特征] 1.名称:墙面开槽 [工作内容] 1.安装 | m | 925.6 |
| 25 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:烟感器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 22 |

一号楼一层给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台下盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 14 |
| 2 | 大便器 [项目特征] 1.材质:坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 10 |
| 3 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲式大便器 2.组装形式:大便器脚踏阀 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 6 |
| 4 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:沐浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 8 |
| 5 | 小便器 [项目特征] 1.材质:感应式小便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 6 | 洗涤盆 [项目特征] 1.材质:拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 3 |
| 7 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16 |
| 8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 64.5 |
| 9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 107.5 |
| 10 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 49.6 |
| 11 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 59.5 |
| 12 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 39.8 |
| 13 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 49.5 |
| 14 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De125 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 18 |
| 15 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:连接到锅炉房 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 6.除锈刷油:管道除锈后刷两层防锈漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道保温 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 158 |

- 一号楼二层给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台下盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 18 |
| 2 | 大便器 [项目特征] 1.材质:坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 14 |
| 3 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲式大便器 2.组装形式:大便器脚踏阀 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 6 |
| 4 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:沐浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 12 |
| 5 | 小便器 [项目特征] 1.材质:感应式小便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 6 | 洗涤盆 [项目特征] 1.材质:拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 7 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 28 |
| 8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 78 |
| 9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 115.5 |
| 10 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 72.6 |
| 11 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 68.5 |
| 12 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 49.5 |
| 13 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 58.9 |
| 14 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De125 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 19.5 |

二号楼一层给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台下盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 14 |
| 2 | 大便器 [项目特征] 1.材质:坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 14 |
| 3 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:沐浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 14 |
| 4 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 28 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 75.6 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 115 |
| 7 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.保温材料:40mm厚橡塑海绵 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 68 |
| 8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 75 |
| 9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.防结露:10mm厚橡塑管科 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.管道灌水试验 | m | 55 |
| 10 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:连接到锅炉房 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 6.除锈刷油:管道除锈后刷两层防锈漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道保温 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 168 |

室外工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新做防浪墙 |  |  |
| 1 | 新做防浪墙 1.墙体厚度:240mm 2.墙体高度:960mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 16.5 |
| 2 | 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 128.6 |
|  | 道牙 |  |  |
| 3 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:花岗岩道牙 2.尺寸:1000*150*250 3.找平层度:20mm厚水泥砂浆 1:3 4.垫层:80mm3：7灰土 | m | 271.85 |
|  | 长廊 |  |  |
| 4 | 长廊 详见施工图 1.尺寸：3000宽*2700高 2.规格：木格条70*150； 3.规格：木连梁100*200； 4.规格：木横梁80*150； 5.规格：原木柱子160*160； 6规格：柱脚装饰230*230； 7.规格：100厚镜面棕花花岗岩压顶450*450； 8.规格：25厚不规则黄木纹贴面； 9.规格：木座椅； 10.规格：C20混凝土柱脚； 11.规格：C20混凝土柱基础； 12.规格：C10混凝土柱垫层； 13木材.规格：樟木（进行烘干、防潮、防腐处理）； 14.所有木材涂清漆； 15.所有钢支架涂红丹漆一遍，两遍黑漆； 16.木柱基座：5厚木板、10厚钢板200*160/300*300、双头10螺栓、10*4螺钢； | m | 9 |
|  | 景墙 |  |  |
| 5 | 挖土方 1.挖土平均厚度:860mm | m3 | 2.9 |
| 6 | 土(石)方回填 1.土质要求:回填夯实250mm3:7灰土 | m3 | 0.84 |
| 7 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土 | m3 | 1.04 |
| 8 | 砖基础 | m3 | 0.74 |
| 9 | 景墙基础 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.规格:250*250 | m3 | 0.28 |
| 10 | 景墙 1.墙体厚度:240mm 2.墙体高度:2300mm | m3 | 2.18 |
| 11 | 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 18.2 |
| 12 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 | m2 | 18.2 |
| 13 | 预制板 1.构件的类型:100mmC20混凝土预制板 | m3 | 0.06 |
| 14 | 景墙建脊 1.构件的类型:C20混凝土建脊 | m3 | 0.05 |
| 15 | 混凝土压顶 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20混凝土 | m3 | 0.65 |
| 16 | C15混凝土顶面小青瓦基层 | m3 | 0.4 |
| 17 | 瓦屋面 | m2 | 4.95 |
| 18 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.1 |
|  | 铁艺围墙 |  |  |
| 19 | 垫层 1.混凝土强度等级:100mmc15混凝土 | m3 | 12.2 |
| 20 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 44.5 |
| 21 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:480mm 3.墙体高度:420mm | m3 | 16.93 |
| 22 | 围墙抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚水 泥砂浆 1:25 2.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:1 1:3 | m2 | 110.88 |
| 23 | 成品铁艺栏杆 1.高度:1600mm | m2 | 134.4 |
| 24 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.柱截面:520*520 3.柱高:2020 | m3 | 6.49 |
| 25 | 柱面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2.5 2.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:1 | m2 | 100.84 |
| 26 | 墙面绘制分割线 | m2 | 180 |
| 27 | 墙柱混凝土压顶 1.厚度:180mm | m3 | 1.17 |
| 28 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.285 |
| 29 | 柱面涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 | m2 | 31.56 |
| 30 | 预埋铁件 | t | 0.1 |
| 31 | 排水孔 | 个 | 20 |
| 32 | 成品太阳灯 | 套 | 24 |
|  | 正大门 |  |  |
| 33 | 土(石)方回填 1.土质要求:回填夯实250mm3:7灰土 | m3 | 1.27 |
| 34 | 砖基础 | m3 | 1.4 |
| 35 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.柱截面:600*800 3.柱高:2400 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 2.3 |
| 36 | 柱面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 13.44 |
| 37 | 石材柱面 1.柱截面类型、尺寸:矩形柱 2.挂贴方式:干挂 3.龙骨:镀锌龙骨 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 | m2 | 13.44 |
| 38 | 石材墙面 1.挂贴方式:干挂 2.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:镀锌龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 | m2 | 14.5 |
| 39 | 金属字 1.字体规格:400*400 | 个 | 7 |
| 40 | 成品复古太阳能柱头灯 | 盏 | 2 |
|  | 铁艺大门 |  |  |
| 41 | 成品铁艺大门（含预埋件） 1.尺寸:4800*2400 | 套 | 1 |
| 42 | 成品铁艺大门（含预埋件） 1.尺寸：2500*2400 | 套 | 1 |
|  | 院内其他工程 |  |  |
| 43 | 树池 1.尺寸:1000*1000 2.规格:150*350*1000成品花岗岩石材 | 套 | 10 |
| 44 | 镀锌钢栏杆 1.详见图集15j403-1-D18 2.高度:1.1m | m | 31.45 |
| 45 | 室外成品石材桌椅 | 套 | 4 |
| 46 | 室外老年成品运动器械 | 套 | 20 |
| 47 | 太阳能庭院灯 | 盏 | 8 |
| 48 | 院墙新作标语 1.规格:22.3m*2m | 项 | 1 |
| 49 | 垃圾箱 | 个 | 8 |
|  | 丙烯酸画停车线 |  |  |
| 50 | 丙烯酸画停车线 | m | 54 |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 51 | 拆除透水砖 | m2 | 216.8 |

绿化工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺种草皮 1.草皮种类:混播草籽(高羊茅、黑麦草和狗牙根) 2.养护期:两年 | m2 | 476.6 |
| 2 | 栽植乔木 1.乔木种类:白皮松 2.高度：250cm以上 3.冠径/蓬径(CM)：120 G=4-4.5 3.养护期:两年 | 株 | 28 |
| 3 | 栽植灌木 1.灌木种类:连翘 2.规格：三分枝 3.25株/m2 | 株 | 1100 |
| 4 | 栽植灌木 1.灌木种类:红太阳李 2.规格：截杆180 3.胸径≥径4 4.养护期:两年 | 株 | 69 |
| 5 | 栽植灌木 1.灌木种类:圆柏篱 2.规格：1.2米高 3.11株/m2 4.养护期:两年 | m2 | 95 |
| 6 | 栽植乔木 1.乔木种类:云杉 2.乔木胸径:H=2.0；冠幅120 3.养护期:两年 | 株 | 3 |
| 7 | 栽植乔木 1.乔木种类:圆柏球 2.乔木胸径:H=1.2m 3.养护期:两年 | 株 | 44 |
| 8 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型松 2.乔木胸径:H=2.5M 3.养护期:两年 | 株 | 4 |
| 9 | 太湖石 | 块 | 4 |
| 10 | 喷灌系统 | 项 | 1 |
|  | 换填种植土 |  |  |

厨房设备

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8米双炒灶 | 台 | 1 |
| 2 | 12层蒸车 | 台 | 1 |
| 3 | 四门冰柜 | 台 | 2 |
| 4 | 洗碗池（水龙头） | 套 | 1 |
| 5 | 1.8米工作台 | 台 | 2 |
| 6 | 烟罩 | 套 | 2 |
| 7 | 两大门消毒柜 | 台 | 2 |
| 8 | 不锈钢碗柜 | 台 | 2 |
| 9 | 60热水桶 | 只 | 3 |
| 10 | 风机 | 台 | 2 |
| 11 | 开水器 | 台 | 1 |
| 12 | 风道 | 套 | 2 |
| 13 | 货架 | 套 | 1 |