采购需求

一、监测点位及服务项目

	序号
	监测点位
	排口编号
	污染物类别
	监测项目
	点位示意图标号

	1
	渗滤液调节池及

浓缩池排放口
	DA001
	有组织废气
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	/

	2
	厂区上风向
	厂界
	无组织废气
	颗粒物、氨气、硫化氢、

臭气浓度
	/

	
	厂区下风向
	
	
	
	

	
	厂区下风向
	
	
	
	

	
	厂区下风向
	
	
	
	

	3
	厂界四周
	厂界
	噪声
	等效连续 A 声级 LAeq
	/

	4
	1#本底井

2#扩散井

3#污染监测井

4 污染监测井

5#扩散井

6#排水井
	地下水
	溶解性总固体、总硬度、pH、高门酸盐指数、总大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总铁总锰、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚
	/

	5
	渗滤液处理排放口（DW001）
	废水
	pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、六价铬、粪大肠菌群
	/

	6
	厂址西北 1#、厂址2#、厂址东南 3#
	土壤
	PH、总汞、总镉、六价铬、总砷、总

铅、总镍、总铜
	/

	7
	沼气锅炉总排口

（DA002）
	DA002
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度
	


二、监测项目及频次

1、废气监测

	污染类型
	监测指标
	监测内容
	监测

设施
	手工监测方法及采样个数
	手工监测频次
	执行标准

	有组织废气
	氨气
	烟气流速、烟气温度、烟气含湿 量、烟道 截面积、氧

含量
	手工
	连续采样 1 天 3 次
	半年/次
	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93

	
	硫化氢
	
	手工
	连续采样 1 天 3 次
	半年/次
	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93

	
	臭气浓度
	
	手工
	连续采样 1 天 3 次
	半年/次
	《恶臭污染物排放准》GB 14554-93

	无组织废气
	氨气
	温度、气压、

风速、风向
	手工
	非连续采样至少 4 个
	每月/次
	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93

	
	硫化氢
	
	手工
	非连续采样至少 4 个
	每月/次
	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93

	
	臭气浓度
	
	手工
	非连续采样至少 4 个
	每月/次
	《恶臭污染物排放标准》

GB 14554-93

	
	总悬浮颗粒物
	
	手工
	非连续采样至少 4 个
	每月/次
	大气污染物综合排放标准

（GB 16297-1996）


2、 噪声监测
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测依据
	执行标准
	排放限值LAeq

dB（A）

	厂界四周外
	等效连续 A 声级
	每月/次
	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》
	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境声 排放标准》
	昼
	夜

	
	
	
	
	
	60
	50


3、地下水监测
	监测类别
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测依据
	执行标准

	地下水监测井
	色度、浑浊度、透明度、嗅和味
	排水井 6#
	溶解性总固体、总硬度、pH、高锰酸盐指数、总大肠菌群、总汞、总镉、六价铬总砷、总铅、总铜、总锌、总铁、总锰、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚
	一周/次
	《地下水环境监测技术规范》

（HJ 164-2020）
	地下水质量标准 GB14848-2017 中Ⅲ类标准

	
	
	
	
	2 周/次
	
	

	
	
	污染扩散井、污染监视井（2#、3#、4#、5#）
	
	
	
	

	
	
	本底井（1#）
	
	1 月/次
	
	


4、渗滤液监测
	监测类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测依据
	执行标准

	渗滤液处理后
	渗滤液排放口（DW001）
	pH、色度、悬浮 物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、六铬铬、粪大肠菌群
	pH、化学需氧量氨氮、在线设备每日监测 6 次；

其他项目 1 季度/次
	《污水监测技术规范》

（HJ 91.1-2019）


	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)


5、土壤

	监测类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测依据
	执行标准

	土壤
	厂址西北 1#、厂址 2#、厂址东南 3#
	pH、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜
	1 年/次
	《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）


