磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府刘梁峁村刘家沟小组杂果园滴灌续建工程 采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	干管
	
	

	1.1
	DN110 PE管 1.6MPa
	m
	884

	1.2
	土方开挖
	m³
	2705.04

	1.3
	土方回填
	m³
	2705.04

	2
	支管
	
	

	2.1
	DN75 PE管 1.6MPa
	m
	1957.5

	2.2
	DN75球阀
	个
	210

	2.3
	DN75三通
	个
	105

	2.4
	出水阀 DN75
	组
	105

	2.5
	土方开挖
	m³
	5443.74

	2.6
	土方回填
	m³
	5443.74

	3
	滴灌
	
	

	3.1
	DN32 滴灌PE管8L/h
	m
	35580

	3.2
	PE地布
	㎡
	71160

	3.3
	DN32阀门
	个
	712

	3.4
	地布钉 L 20cm PP材质
	个
	177900

	3.5
	滴灌头 DN32
	个
	712

	4
	12.22 绿化植物维护  乔木(100株)
	株
	35200


