采购需求

本次采购项目：神木市栏杆堡镇西寨村西寨组种植基地配套灌溉项目（采购项目）

供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

一、项目介绍

神木市栏杆堡镇西寨村西寨组种植基地配套灌溉项目（采购项目），最高限价为1538000元，共划分1标段。

服务内容  

新建320立方米低位渗渠一座，1420立方米敞口式防蒸发高位蓄水池一座；铺设0.8mpa110PE压力输水管8.87千米，0.8mpa90PE压力输水管0.128千米，DN90PE软管4.7千米，DN16滴灌带382.2千米；安装光伏提水系统一套。符合质量要求;
三、工期要求 

自签订合同之日起 90 日历天.
	工程量清单

	序号
	单价 

表号
	项目名称
	计量 

单位
	工程量或 

设计参数

	1
	
	栏杆堡镇西寨村
	
	

	1.1
	
	低位渗渠
	
	

	1.1.1
	
	土方开挖
	m³
	3412.8

	1.1.2
	
	土方回填
	m³
	1575

	1.1.3
	
	M10浆砌块石
	m³
	47.01

	1.1.4
	
	人工铺滤料
	m³
	468

	1.1.5
	1
	直径1.5米混凝土滤管
	m
	180

	1.1.6
	2
	C20混凝土
	m³
	137.7

	1.2
	
	高位蓄水池
	
	

	1.2.1
	
	敞口式防蒸发高位蓄水池
	
	

	1.2.1.1
	
	土方开挖
	m³
	651.77

	1.2.1.2
	
	堤顶回填
	m³
	975

	1.2.1.3
	
	池底原土夯实
	㎡
	200

	1.2.1.4
	
	边坡整修
	㎡
	413.07

	1.2.1.5
	
	光面土工膜1.00mm(7级）
	㎡
	613.07

	1.2.2
	
	护栏工程
	
	

	1.2.2.1
	
	双边护栏网（1.5米高）
	m
	87

	1.2.2.2
	
	C20立柱基础
	m³
	1.08

	1.2.3
	
	遮阳系统
	
	

	1.2.3.1
	
	涂层布（500g/m2)
	㎡
	448.06

	1.2.3.2
	
	浮桶（5kg)
	个
	1792.25

	1.2.3.3
	
	105*60防汛编织袋
	个
	224

	1.2.3.4
	
	0.9mm扁形包塑铁丝绑扎丝
	m
	120

	1.3
	
	输配水管道工程
	
	

	1.3.1
	
	管道土方开挖
	m³
	13682.52

	1.3.2
	
	管道土方回填
	m³
	13682.52

	1.3.3
	
	DE110PE管上水(0.8mpa)
	m
	2114.74

	1.3.4
	
	DE110PE管(0.8mpa)
	m
	6756.8

	1.3.5
	
	DE90PE管(0.8mpa)
	m
	128

	1.3.6
	
	φ90PE管（滴灌带）
	m
	4763.49

	1.3.7
	
	φ16PE管（滴灌带）
	m
	382231.4

	1.3.8
	
	出水栓（含砼护筒）
	套
	64

	序号
	单价 

表号
	项目名称
	计量 

单位
	工程量或 

设计参数

	1.4
	
	退水井(30座）
	个
	

	1.4.1
	
	土方开挖
	m³
	300

	1.4.2
	
	土方回填
	m³
	16.2

	1.4.3
	
	C20混凝土
	m³
	18.9

	1.4.4
	
	MU10机砖墙
	m³
	57

	1.4.5
	
	M10砂浆抹面
	㎡
	196.8

	1.4.6
	
	井盖
	套
	30

	1.4.7
	
	DN100闸阀
	个
	30

	1.5
	
	机房(1座）
	
	

	1.5.1
	
	土方开挖
	m³
	4.8

	1.5.2
	
	土方回填
	m³
	4.5

	1.5.3
	
	原土翻夯
	m³
	4.5

	1.5.4
	
	M10水泥砂浆砌砖墙
	m³
	13.1

	1.5.5
	3
	夯填3:7灰土
	m³
	4

	1.5.6
	
	现浇C20钢筋砼圈梁及挑檐
	m³
	2.2

	1.5.7
	
	弯扎钢筋
	t
	0.073

	1.5.8
	
	预埋铁件
	t
	0.005

	1.5.9
	
	购安空心屋面板
	m³
	1.8

	1.5.10
	
	现浇地平及散水
	m³
	24

	1.5.11
	
	SBS屋面
	㎡
	24

	1.5.12
	
	砂浆刷大白粉一道
	㎡
	58

	1.5.13
	
	制安钢门/钢窗
	㎡
	3.42

	1.6
	
	光伏系统
	
	

	1.6.1
	
	场地平整
	㎡
	600

	1.6.2
	
	人工土方开挖
	m³
	5

	1.6.3
	5
	预制混凝土桩、柱
	m³
	5


	机电设备及安装工程数量

	序号
	单价 

表号
	设备

	
	
	名称
	规 

格
	工程量

	
	
	
	
	计量 

单位
	数量

	1
	
	栏杆堡镇西寨村
	
	
	

	1.1
	
	光伏系统
	
	
	

	1.1.1
	
	光伏阵列组件31.6V535P
	
	W
	42800

	1.1.2
	
	C型钢41*52*2.0
	
	T
	2

	1.1.3
	
	PB22KH逆变器
	
	台
	1

	1.1.4
	
	SPB622K260光伏水泵
	
	台
	1

	1.1.5
	
	PE-H4 汇流箱
	
	台
	1

	1.1.6
	
	电抗器 55KW
	
	台
	1

	1.1.7
	
	pv1-4mm2 光伏线
	
	m
	280

	1.1.8
	
	pv1-10mm2 光伏线
	
	m
	120

	1.1.9
	
	3*25mm2水泵专用电缆
	
	m
	200

	1.1.10
	
	GPS远程监控系统
	
	套
	1

	1.1.11
	
	无线水位控制系统
	
	套
	1

	1.1.12
	
	围栏绿色网片
	
	m
	100

	金属结构设备及安装数量

	序号
	单价 

表号
	设备

	
	
	名称
	工程量

	
	
	
	计量 

单位
	数量

	1
	
	栏杆堡镇西寨村
	
	

	1.1
	
	高位蓄水池
	
	

	1.1.1
	
	 DN110闸阀 
	套
	2

	1.1.2
	
	DE110PE管
	m
	10

	1.2
	
	低位渗渠
	
	

	1.2.1
	
	钢盖板
	套
	1

	1.2.2
	
	爬梯
	套
	1


