磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府园则沟村西大沟组村民活动室项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

新建-活动室

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	A. 3砌筑工程
	
	

	1
	砖基础

砖品种、规格、强度等级:粘土砖 MU10
基础类型:条形

砂浆强度等级:M5. 0水泥砂浆
	m3
	34. 46

	2
	空心砖墙

墙体类型:外墙

墙体厚度：370

空心砖品种、规格、强度等级:MU
10

砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥 石灰砂浆
	m3
	79. 89

	
	A.4混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	垫层

混凝土强度等级：商砼C20

混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	10

	4
	带形基础

混;疑土强度等级：商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	25. 5

	5
	圈梁

混凝土强度等级：商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	13. 5

	6
	矩形柱（构造柱）

混凝土强度等级：商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	10. 5

	7
	矩形梁

混凝土强度等级：商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	9

	8
	平板

板厚:≥120mm
混凝土强度等级：商砼C25
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	41. 55

	9
	过梁

1.混凝土强度等级:C30
	m3
	3. 5

	10
	其他构件（台阶）

『用料及用法』

20厚花岗石板铺面，正、背面及 四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝

2 .撒素水泥面（洒适量清水）

3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层

4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）

5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏 步三角部分）台阶面外坡1%

6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实

7.素土夯实
	m2
	28. 7

	11
	散水

垫层材料种类、厚度：15cm厚3：7 灰土

面层厚度:水泥砂浆
	m2
	39. 6

	12
	预制构件钢筋

1.钢筋种类、规格：（综合）III级
	t
	10. 57

	
	A. 7屋面及防水工程
	
	

	13
	屋面卷材防水（陕09J01屋Ⅱ4）不 上人

1、
4厚高聚物改性沥青防水卷材（ 带保护层）一道

2、
3厚高聚物改性沥青防水卷材一 道

3、
以下同屋Ⅱ1
3~6
	m2
	214

	14
	瓦屋面

1.瓦品种、规格、品牌、颜色:琉璃 瓦屋面
	m2
	107

	15
	屋面排水管

1.排水管品种、规格、品牌、颜色：

PVCФ100
	m
	11. 7

	
	A. 8防腐、隔热、保温工程
	
	

	16
	保温隔热屋面

lOcm硬质聚氨脂泡沫保温

1： 6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处3 0
	m2
	214

	
	B. 1楼地面工程
	
	

	17
	块料楼地面地28 （其它房间）

1、
铺6~10厚地活地面，干水泥擦 缝

2、
5厚1:2. 5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶）

3、
20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层

4、
水泥浆一道（内掺建筑胶）

5、
60厚C20混凝土

6、
150厚3：7灰土
	m2
	124

	18
	块料楼地面 地28 （厨房）

1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦 缝

2、
5厚1:2. 5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶）

3、
20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层

4、
水泥浆一道（内掺建筑胶）

5、
60厚C20混凝土

6、
150厚3： 7灰土
	m2
	61

	
	
	
	

	19
	块料踢脚线

踢脚线高度：100

面层材料品种、规格、品牌、颜 色:址砖
	m2
	7. 7

	
	B. 2墙、柱面工程
	
	

	20
	墙面一般抹灰（内墙33）

1、
5厚1:2. 5水泥砂浆找平

2、
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	351

	21
	墙面一般抹灰（外14）

6厚1： 2水泥砂浆抹平

12厚1： 3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	398

	22
	块料墙面

1.部位：内墙

2：水泥砂浆粘贴磁砖
	m2
	101

	
	B.3天棚工程
	
	

	23
	天棚抹灰

1.混合砂浆抹面
	m2
	188

	24
	天棚吊顶（棚70）

1、
铝合金方板600X600 （575X57
5）与配套等角龙骨固定

2、
与铝合金方板配套的专用下层副 龙骨联结，间距≧600 （750）

3、
与安装型式配套的专用上层主龙 骨，间距≦1200 （1500）用吊件与 钢筋吊杆联结后找平

4、
10号镀锌低碳钢丝（或钢筋 ）吊杆，双向中距≦1200 （15000, 吊杆上部与板底膨胀栓固定
	m2
	61

	
	B. 4门窗工程
	
	

	25
	金属平开门

1.门类型：断桥铝合金
	m2
	16. 2

	26
	金属平开窗

L窗类型：断桥铝合金
	m2
	41.4

	
	B. 5油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	27
	抹灰面油漆

部位：因墙面

油漆品种：乳胶漆
	m2
	340

	28
	刷喷涂料

部位：外墙

涂料品种：丙稀酸涂料
	m2
	398

	
	其它
	
	

	29
	混凝土沟道

晰面月寸:厨房地沟

混凝土强度等级、石料最大粒径： C20
	m3
	2. 76

	30
	地沟篦子
	m
	18.4

	
	强弱电及给排水
	
	

	31
	配电箱

［项目特征］

名称、型号:AL照明配电箱650*6 50*120
安装方式:底边距地1. 5m挂墙明装 L工作内容］

1 .箱体安装
	台
	1

	32
	三项电表
	块
	1

	33
	电气配管一连接室外 

［项目特征］

名称：焊接钢管SC50 ［

工作内容］

1.电线管路敷设
	m
	40

	34
	电气配管

［项目特征］

1.名称:PVC20电线管
	m
	173

	35
	电气配管

［项目特征］

1.名称:PVC16电线管
	m
	114

	36
	电力电缆

型号〔YJV-4*25+l*16
敷设方式:管内穿电缆
	m
	40

	37
	电气配线

［项目特征］

1.导线型号、材质、规格:BV-2. 5 ［工作内容］
	m
	252

	
	1.管内穿线
	
	

	38
	电气配线

［项目特征］

1.导线型号、材质、规格:BV-4
［工作内容］

1.管内穿线
	m
	516

	39
	荧光灯

［项目特征］

名称:双管直管荧光灯

规格:2*35W
安装高度:吸顶安装 ［工作内容］

1.安装
	套
	12

	40
	荧光灯

名称:格栅灯

安装高度:吸顶安装
	套
	6

	41
	小电器

［项目特征］

名称:双联开关

安装方式:距地1. 3m暗装 ［工作内容］

1.安装
	个
	2

	42
	小电器

1.名称:单联单控开关
	个
	1

	43
	小电器

［项目特征］

名称：单相二、三级按插座

安装方式:距地0. 3m安装 ［工作内容］

1.安装
	个
	17

	44
	小电器

［项目特征］

名称:单相三级暗插座柜式空调使 用）

安装方式:距地0. 3m安装

［工作内容］

1.安装
	个
	2

	45
	接地装置

利用结构承台内的钢筋柱下部基 础内钢筋以及承台板的钢筋，相互 焊接后作为接地极和水平接地线构 成地下接地网络；

部分引下线的柱子在决距离地坪0 .5m处，外甩Ф10钢筋的镀锌扁钢焊 一测试卡；

设等MEB总电位端子箱；

卫生间设LEB等电位端子箱。
	项
	1

	46
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等

材质：PP-R冷水管

规格:De32
	m
	10

	47
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等

［项目特征〕

安装部位（室内、夕卜）：室内

输送介质（给水、排水、热媒体 、感气、前水）：排永

材质:U-PVC塑料排水管

规格:DellO
	m
	10

	48
	挖基土方
	m3
	388

	49
	回填土方
	m3
	318

	50
	厨房灶台
	座
	1

	51
	不锈钢洗菜池
	个
	2

	52
	拖把池
	个
	1


新建-南房

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	A. 3砌筑工程
	
	

	1
	砖基础

砖品种、规格、强度等级:粘土砖 MU10
基础类型:条形

砂浆强度等级:M5. 0水泥砂浆
	m3
	34. 1

	2
	空心砖墙

墙体类型：内墙

墙体厚度:240

空心砖品种、规格、强度等级:MU
10

砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥 石灰砂浆
	m3
	33. 55

	3
	空心砖墙

墙体类型:外墙

墙体厚度：370

空心砖品种、规格、强度等级:MU10

砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥 石灰砂浆
	m3
	34. 9

	
	A.4混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	4
	垫层

混凝土强度等级：商砼C20
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	11. 26

	5
	带形基础

混凝土强度等级:商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	30. 5

	6
	圈梁

混凝土强度等级：商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	15

	7
	矩形柱（构造柱）

混凝土强度等级：商砼C30
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	4

	8
	平板

板厚：≥120mm
混凝土强度等级：商砼C25
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	21

	9
	其他构件（台阶）

『用料及用法』

1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及 四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2 .撒素水泥面（洒适量清水）

30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层

素水泥浆一道（内掺建筑胶）

60厚C15混凝土（厚度不包括踏 步三角部分）台阶面外坡1%

300厚3:7灰土垫层分两层夯实

素土夯实
	m2
	25. 5

	10
	散水

垫层材料种类、厚度：15cm厚3： 7 次土

面层厚度:水泥砂浆
	m2
	35. 7

	11
	预制构件钢筋

1.钢筋种类、规格：（综合）III级
	t
	5. 08

	
	A. 7屋面及防水工程
	
	

	12
	屋面卷材防水（陕09J01屋Ⅱ4）不 上人

1、
4厚髙聚物改性沥青防水卷材（ 带保护层）一道

2、
3厚高聚物改性沥青防水卷材一 道

3、
以下同屋Ⅱ1  3~6
	m2
	160

	13
	屋面排水管

1.排水管品种、规格、品牌、颜色： PVCФ100
	m
	9

	
	A. 8防腐、隔热、保温工程
	
	

	14
	保温隔热屋面

10cm厚硬质聚氨脂泡沫保温

1： 6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处3 0
	m2
	160

	
	B. 1楼地面工程
	
	

	15
	块料楼地面地28 （其它房间）

1、
铺6〜10厚地砖地面，干水泥擦 缝

2、
5厚1:2. 5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶）

3、
20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层

4、
水泥浆一道（内掺建筑胶）

5、
60厚C20混凝土

6、
150厚3： 7灰土
	m2
	128

	16
	块料踢脚线

踢脚线高度：100

面层材料品种、规格、品牌、颜 色:地砖
	m2
	12. 1

	
	B. 2 墙、柱面工程
	
	

	17
	墙面一般抹灰（内墙33）

1、
5厚1:2. 5水泥砂浆找平

2、
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	360

	18
	墙面一般抹灰（外14）

6厚1： 2水泥砂浆抹平

12厚1： 3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	210

	
	B.3天棚工程
	
	

	19
	天棚抹灰

1.混合砂浆抹面
	m2
	128

	
	B. 4门窗工程
	
	

	20
	金属平开门

1.门类型：断桥铝合金
	m2
	27. 9

	21
	金属平开窗

1.窗类型：断桥铝合金
	m2
	14. 4

	
	B. 5油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	22
	抹灰面油漆

部位：内墙面

油漆品种：乳胶漆
	m2
	488

	23
	刷喷涂料

部位：外墙

涂料品种：丙稀酸涂料
	m2
	210

	
	强弱电及给排水
	
	

	24
	配电箱

［项目特征］

名称、型号:AL照明配电箱650*6 50*120
安装方式:底边距地1. 5m挂墙明装 ［工作内容］

1.箱体安装
	台
	1

	25
	电气配管一连接室外 

［项目特征］

名称：焊接钢管SC40 

［工作内容］

1.电线管路敷设
	m
	40

	26
	电气配管

［项目特征］

1.名称:PVC20电线管
	m
	232

	27
	电气配管

［项目特征］

1.名称:PVC16电线管
	m
	113

	28
	电力电缆

型号:YJV-5. *16
敷设方式:管内穿电缆
	m
	40

	29
	电气配线

［项目特征］

1.导线迪亭 材质、规格:BV-2. 5 ［工作内容］

1.管内穿线
	m
	226

	30
	电气配线

［项目特征］

导线型号、材质、规格:BV-4 

［工作内容］

1.管内穿线
	m
	697

	31
	荧光灯

［项目特征］

名称:双管直管荧光灯

规格：2*35W
安装高度:吸顶安装 

［工作内容］

1.安装
	套
	12

	32
	小电器

1.名称:单联单控开关
	个
	6

	33
	小电器

［项目特征］

名称:单相二、三级按插座

安装方式:距地0. 3m安装 

［工作内容］

1.安装
	个
	24

	34
	小电器

［项目特征］

名称:单相三级暗插座柜式空调使 用）

安装方式:距地0. 3m安装

［工作内容］

1.安装
	个
	6

	35
	接地装置

利用结构承台内的钢筋柱下部基 础内钢筋以及承台板的钢筋，相互 焊接后作为接地极和水平接地线构 成地下接地网络；

部分引下线的柱子在决距离地坪0 .5m处，外甩Ф10钢筋的镀锌扁钢焊 一测试卡；

设等MEB总电位端子箱；

4.卫生间设LEB等电位端子箱。
	项
	1

	36
	挖基土方
	m3
	420

	37
	回填土方
	m3
	337


室外工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	场地硬化
	
	

	1
	水泥混凝土

混凝土强度等级、石料最大粒径：

C30
厚度：150
	m2
	654.37

	2
	垫层

厚度：150

材料品种：3:7灰土垫层
	m2
	654.37

	
	围墙大门
	
	

	3
	实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:砖砌大 门墩
	m3
	7. 04

	4
	实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:砖砌围 墙
	m3
	127

	5
	墙面一般抹灰
	m2
	449

	6
	刷喷涂料

部位：外墙

涂料品种：丙稀酸涂料
	m2
	472.33

	
	管涵
	
	

	7
	混凝土管道铺设

管有筋无筋:钢筋混凝土管

规格:DN1200
基础断面形式、混凝土强度等级 、石料最大粒径:C20
	m
	38

	8
	浆砌块料

1.部位:浆砌片石进出口
	m3
	10. 25

	
	室外排水
	
	

	9
	砌筑检查井

1.材料:砖砌检查井
	座
	2

	10
	混凝土沟道

浙面尺寸:厨房地沟

混凝土强度等级、石料最大粒径； C20
	m3
	6. 03

	11
	地沟篦子
	m
	25

	12
	塑料管道铺设

管道材料名称:双壁波纹管

管材规格:DN300
	m
	10

	13
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等

材质：PP-R冷水管

规格:De32
	m
	40

	14
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PF皆奪

［晶特征］

安装部位（室内、夕卜）：室内

输送介质（给水、排水、热媒体 、應气、雨水）：排求

甘质:U-PVC塑料排水管

规格:De 110
	m
	36

	
	厕所
	
	

	15
	垫层

混凝土强度等级：商砼C20
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	1.61

	16
	空心砖墙

墙体类型：内墙

墙体厚度:240

空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:MU7. 5

砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥 石灰砂浆
	m3
	15. 5

	17
	墙面一般抹灰
	m2
	131

	18
	刷喷涂料

部位：外墙

涂料品种：丙稀酸涂料
	m2
	114

	19
	平板

板厚：≥120mm
混凝土强度等级：商砼C25
混凝土拌和料要求:碎石
	m3
	2. 52

	20
	预制构件钢筋

1.钢筋种类、规格：（综合）III级
	t
	0. 19

	
	零星工程
	
	

	21
	实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:砖砌围
	m3
	30.4

	22
	墙面一般抹灰
	m2
	100

	23
	垫层

1 .材料品种:C20
	m2
	1. 8

	24
	场地挖弃土方
	m3
	31694.1

	25
	围墙挖基土方
	m3
	420.6

	26
	围墙回填土方
	m3
	343. 72

	27
	铁艺大门
	套
	1

	28
	排水渠挖基土方
	m3
	1132.6

	29
	回填土方
	m3
	969.6


