磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市杨家城保护开发中心杨家城南山道路沿线景观（游客服务中心停车场路灯亮化工程），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单
	项目名称
	参数
	计量单位
	工程数量

	路灯
	功率
	120W高光效
	套
	85

	
	光能板
	高效率自清洁定制单晶硅光能板320*700.40W 6块
	
	

	
	电池类型
	高密度锂电池350*220.40AH

集成可调节光能驱动，定制化非标模组
	
	

	
	光源
	240颗芯片，透镜材料为高流动PC，透光角度达120度。
	
	

	
	色温
	4000k
	
	

	
	材质
	304不锈钢+定制Q235无缝钢管
	
	

	
	亮灯模式
	全自动光控

专用灯光控制器
	
	

	
	工作时间
	每天14小时  365夜照明
	
	

	
	工作温度
	-30~60℃
	
	

	
	灯杆灯头
	主杆壁厚5MM，材质Q235无缝钢管，屈服强度达355Mpa。灯架灯头采用2mm不锈钢激光切割工艺，不锈钢防腐防锈。表面喷防紫外线聚酯粉体（含贵金属粉末），灯杆高度7.146米
	
	

	
	外观处理
	灯杆进行酸洗工艺，增强附着力，延长寿命，再内外热镀锌。
	
	

	
	底座工艺
	430*1500表面喷防紫外线聚酯粉体（含贵金属粉末），灯杆底座图案丝网印刷（开模）。
	
	

	
	基础说明
	本基础为C30高强度水泥，强度等级≥170KGF/CM

本基础适合地基承载设计f≥60KPa和最大风力不超过11级。在山区及软弱地基地区需要适当加大
基础螺栓M20
地笼尺寸250*250*800MM

基础尺寸600*600*1200MM
	
	


