磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市水利局2022年水利设施治理提升工程（孙家岔镇宏光村马连塔村2组饮水安全工程）采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	神木市孙家岔镇宏光村马连塔村2组安全饮水工程
	
	

	1.1
	水源工程
	
	

	1.1.1
	浆砌石集水渗渠（150m3）
	
	

	1.1.1.1
	土方开挖
	m³
	926.478

	1.1.1.2
	土方回填
	m³
	617.652

	1.1.1.3
	石方开挖
	m³
	615.258

	1.1.1.4
	人工铺设滤料
	m³
	232.218

	1.1.1.5
	M10浆砌块石
	m³
	186.744

	1.1.1.6
	C30预制混凝土梁
	m³
	18.75

	1.1.1.7
	钢筋制作及安装
	t
	6.48

	1.1.1.8
	干砌块石
	m³
	66.234

	1.2
	泵站工程
	
	

	1.2.1
	机房
	
	

	1.2.1.1
	人工土方开挖
	m³
	8.03

	1.2.1.2
	人工土方回填
	m³
	5.39

	1.2.1.3
	M10水泥砂浆砌砖墙
	m³
	5.11

	1.2.1.4
	C25砼盖板
	m³
	0.62

	1.2.1.5
	内墙粉刷
	㎡
	13.23

	1.2.1.6
	室外墙面贴瓷砖
	㎡
	16.78

	1.2.1.7
	C15砼垫层
	m³
	2.01

	1.2.1.8
	内墙装饰
	㎡
	13.23

	1.2.1.9
	钢筋制作安装
	t
	0.05

	1.2.1.10
	室外墙面贴宣传瓷砖
	付
	1

	1.2.1.11
	绝缘胶板
	㎡
	1

	1.3
	输配水管道工程
	
	

	1.3.1
	输水管道工程
	
	

	1.3.1.1
	管道土方开挖
	m³
	4100

	1.3.1.2
	管道土方回填
	m³
	4100

	1.3.1.3
	DE63PE管（1.6mpa)及安装
	m
	2000

	1.3.2
	配水管道工程
	
	

	1.3.2.1
	管道土方开挖
	m³
	2986.85

	1.3.2.2
	管道土方回填
	m³
	2986.85

	1.3.2.3
	DE50PE管（1.6mpa)及安装
	m
	1457

	1.3.2.4
	跨混凝土路面
	m
	15

	1.3.2.5
	检修井(15座）
	个
	15

	1.3.2.6.1
	土方开挖
	m³
	136.8

	1.3.2.6.2
	土方回填
	m³
	91.05

	1.3.2.6.3
	C20混凝土
	m³
	7.65

	1.3.2.6.4
	MU10机砖墙
	m³
	32.7

	1.3.2.6.5
	M10砂浆抹面
	㎡
	106.5

	1.3.2.6.6
	井盖
	套
	15

	1.3.2.6.7
	DN50铜闸阀
	个
	15

	1.4
	调节构筑物工程
	m³
	300

	1.4.1
	高位蓄水池（100m3*2)
	
	

	1.4.1.1
	土方开挖
	m³
	907.72

	1.4.1.2
	土方回填
	m³
	709.1

	1.4.1.3
	池顶土方人工回填
	m³
	98.58

	1.4.1.4
	3.7灰土基础
	m³
	67.76

	1.4.1.5
	C15混凝土垫层
	m³
	10

	1.4.1.6
	蓄水池 池底
	m³
	28

	1.4.1.7
	蓄水池 侧壁
	m³
	57.6

	1.4.1.8
	蓄水池 盖板
	m³
	16

	1.4.1.9
	普通平面模板
	㎡
	474

	1.4.1.10
	钢筋制作及安装
	t
	14.4

	1.4.1.11
	1:2防水砂浆抹面
	㎡
	734

	1.4.1.12
	满堂架
	㎡
	214


机电设备及安装工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	38神木市孙家岔镇宏光村马连塔村2组安全饮水工程
	
	

	1.1
	泵站工程
	
	

	1.1.1
	175QJ5-250-155潜水泵
	套
	1

	1.1.2
	手动滑轮
	套
	1

	1.1.3
	2项电度表
	套
	1

	1.1.4
	水质化验费
	项
	1

	1.2
	电缆
	
	

	1.2.1
	铜芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆0.6/1kv(YJV-3*70+2*35)
	米
	300


金属结构设备及安装工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	38神木市孙家岔镇宏光村马连塔村2组安全饮水工程
	
	

	1.1
	水源工程
	
	

	1.1.1
	集水渗渠
	
	

	1.1.1.1
	钢围栏(高度不小于1.5米包括
	m
	20

	1.2
	蓄水池（100m3）
	
	

	1.2.1
	直径1米检修口
	个
	1

	1.2.2
	DN1100通风帽
	个
	2

	1.2.3
	DN200通风管
	m
	4.3

	1.2.4
	爬梯
	座
	1

	1.2.5
	喇叭口支架
	只
	1

	1.2.6
	水管吊架
	副
	1

	1.2.7
	DN100刚性防水套管
	只
	2

	1.2.8
	DN50刚性防水套管
	只
	2

	1.2.9
	DN100*90°钢制弯头
	只
	1

	1.2.10
	DN50*90°钢制弯头
	只
	1

	1.2.11
	DN100钢管(溢流、排空管）
	m
	40

	1.2.12
	围栏(高度不小于1.5米包括安装费)
	m
	36


