## 采购需求

本次采购项目为神木市水利局2022年水利设施治理提升工程（贺家川镇崔家沟村渗井工程）采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源工程 |  |  |
| 1.1 | 浆砌石集水渗渠（400m3） |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖 | m³ | 2322 |
| 1.1.2 | 砂砾料回填 | m³ | 2322 |
| 1.1.3 | 石方开挖(次坚石） | m³ | 1542 |
| 1.1.4 | 人工铺设滤料 | m³ | 582 |
| 1.1.5 | M10浆砌块石 | m³ | 368.97 |
| 1.1.6 | C30预制混凝土梁 | m³ | 50 |
| 1.1.7 | 钢筋制作及安装 | t | 17.25 |
| 1.1.8 | 干砌块石 | m³ | 166 |
| 1.1.9 | 防洪挡墙 |  |  |
| 1.1.9.1 | 土方开挖 | m³ | 180 |
| 1.1.9.2 | 土方回填 | m³ | 129 |
| 1.1.9.3 | 石方开挖(次坚石） | m³ | 15 |
| 1.1.9.4 | M7.5浆砌块石 | m³ | 84 |
| 1.2 | 泵站工程 |  |  |
| 1.2.1 | 机房 |  |  |
| 1.2.1.1 | M10水泥砂浆砌砖墙 | m³ | 12.3 |
| 1.2.1.2 | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 1.2.1.3 | 1:2防水砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 1.2.1.4 | 挑檐琉璃瓦 | ㎡ | 5.1 |
| 1.2.1.5 | 室外墙面贴瓷砖 | ㎡ | 27.4 |
| 1.2.1.6 | C20砼垫层 | m³ | 0.6 |
| 1.2.1.7 | 内墙装饰 | ㎡ | 27.7 |
| 1.2.1.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.18 |
| 1.2.1.9 | 室外墙面贴宣传瓷砖 | ㎡ | 4.05 |

2.金属结构设备及安装工程

|  | 名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 水源工程 |  |  |
| 1.1 | 集水渗井 |  |  |
| 1.1.1 | 钢盖板(厚度4mm） | 套 | 1 |
| 1.1.2 | 钢围栏(高度不小于1.5米包括 | m | 20 |
| 1.1.3 | 水源地保护牌（含土建 | 套 | 1 |
| 1.1.4 | 工程简介牌及安装（LF2型铝合金板 | 套 | 1 |

3.施工临时工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑排水 | 台班 | 60 |
| 2 | 施工围堰土方(底宽5米顶宽1米高2米) | m³ |  |
| 2.1 | 施工临时道路(3.5米宽) | ㎡ |  |
| 2.1.1 | 土方开挖机回填 | m³ | 2800 |
| 2.1.2 | 石方开挖 | m³ | 280 |