## 采购需求

本次采购项目为神木市水利局2022年水利设施治理提升工程（中鸡镇秦圪垯村供水工程）采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.5 | C15混凝土垫层 | m³ | 5 |
| 1.3.6 | 蓄水池 池底 | m³ | 14 |
| 1.3.7 | 蓄水池 侧壁 | m³ | 28.8 |
| 1.3.8 | 蓄水池 盖板 | m³ | 8 |
| 1.3.9 | 模板 | ㎡ | 237 |
| 1.3.10 | 钢筋制作及安装 | t | 7.2 |
| 1.3.11 | 1:2防水砂浆抹面 | ㎡ | 367 |
| 1.3.12 | 满堂架 | m³ | 107 |
| 1.3.13 | 吸水坑 | 座 | 1 |
| 1.4 | 输水管网 |  |  |
| 1.4.1 | DN50镀锌钢管 | m | 180 |
| 1.5 | 配水管网 |  |  |
| 1.5.1 | 土方开挖 | m³ | 12035.55 |
| 1.5.2 | 土方回填 | m³ | 12035.55 |
| 1.5.3 | PE63（1.6Mpa） | m | 3413 |
| 1.5.4 | PE50（1.6Mpa） | m | 958 |
| 1.5.5 | PE32（1.6Mpa） | m | 1500 |
| 1.5.6 | 水平定向钻 | m | 24 |
| 1.6 | 检修井 |  | 3 |
| 1.6.1 | 检修井 |  |  |
| 1.6.1.1 | 人工土方开挖 | m³ | 23.88 |
| 1.6.1.2 | 人工土方回填 | m³ | 17.55 |
| 1.6.1.3 | C20混凝土 | m³ | 0.5 |
| 1.6.1.4 | MU10机砖墙 | m³ | 2.55 |
| 1.6.1.5 | 井盖 | 个 | 1 |
| 1.6.1.6 | 钢筋 | t | 0.007 |
| 1.3.5 | C15混凝土垫层 | m³ | 5 |
| 1.3.6 | 蓄水池 池底 | m³ | 14 |
| 1.3.7 | 蓄水池 侧壁 | m³ | 28.8 |
| 1.3.8 | 蓄水池 盖板 | m³ | 8 |
| 1.3.9 | 模板 | ㎡ | 237 |
| 1.3.10 | 钢筋制作及安装 | t | 7.2 |
| 1.3.11 | 1:2防水砂浆抹面 | ㎡ | 367 |
| 1.3.12 | 满堂架 | m³ | 107 |
| 1.3.13 | 吸水坑 | 座 | 1 |
| 1.4 | 输水管网 |  |  |
| 1.4.1 | DN50镀锌钢管 | m | 180 |
| 1.5 | 配水管网 |  |  |
| 1.5.1 | 土方开挖 | m³ | 12035.55 |
| 1.5.2 | 土方回填 | m³ | 12035.55 |
| 1.5.3 | PE63（1.6Mpa） | m | 3413 |
| 1.5.4 | PE50（1.6Mpa） | m | 958 |
| 1.5.5 | PE32（1.6Mpa） | m | 1500 |
| 1.5.6 | 水平定向钻 | m | 24 |
| 1.6 | 检修井 |  | 3 |
| 1.6.1 | 检修井 |  |  |
| 1.6.1.1 | 人工土方开挖 | m³ | 23.88 |
| 1.6.1.2 | 人工土方回填 | m³ | 17.55 |
| 1.6.1.3 | C20混凝土 | m³ | 0.5 |
| 1.6.1.4 | MU10机砖墙 | m³ | 2.55 |
| 1.6.1.5 | 井盖 | 个 | 1 |
| 1.6.1.6 | 钢筋 | t | 0.007 |

机电设备及安装工程

|  | 名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 21神木市中鸡镇秦家圪垯村供水工程 |  |  |
| 1.1 | 175QJ10-165/11-11Kw | 台 | 1 |
| 1.2 | 水泵启动柜（15kw） | 面 | 1 |
| 1.3 | 3*6mm2铜芯电缆 | m | 200 |
| 1.4 | 三项电表 | 块 | 1 |
| 1.5 | 变频自来水增压泵（扬程40m） | 套 | 1 |

金属结构设备及安装工程

|  | 名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 21神木市中鸡镇秦家圪垯村供水工程 |  |  |
| 1.1 | 高位蓄水池(100m3） |  |  |
| 1.1.1 | 直径1米检修口 | 个 | 1 |
| 1.1.2 | DN1100通风帽 | 个 | 2 |
| 1.1.3 | DN200通风管 | m | 4.3 |
| 1.1.4 | 爬梯 | 座 | 1 |
| 1.1.5 | 喇叭口支架 | 只 | 1 |
| 1.1.6 | 水管吊架 | 副 | 1 |
| 1.1.7 | DN100刚性防水套管 | 只 | 2 |
| 1.1.8 | DN50刚性防水套管 | 只 | 2 |
| 1.1.9 | DN100*90°钢制弯头 | 只 | 1 |
| 1.1.10 | DN50*90°钢制弯头 | 只 | 1 |
| 1.1.11 | DN100钢管(溢流、排空管） | m | 40 |
| 1.1.12 | 围栏(高度不小于1.5米包括安装费) | m | 38 |
| 1.2 | 检修井 |  |  |
| 1.2.1 | DN50闸阀 | 个 | 4 |
| 1.3 | 标识标牌 |  |  |
| 1.3.1 | 水源保护牌 | 块 | 1 |
| 1.3.2 | 简介牌 | 块 | 1 |
| 1.4 | 水质化验费 | 项 | 1 |