 磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市大保当镇人民政府摆言采当村高标准农田智能灌溉设施配套项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

建筑工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	
	摆言采当村高标准农田
	
	 

	1
	多管井新建工程

	1.1
	4寸多管井成井工程(井深20m,下
根管16根）
	眼
	10

	2
	节水灌溉器具

	2.1
	过滤器（砂+筛网（120 目+烤漆）
	套
	166

	2.2
	施肥灌（500L+烤漆)
	套
	166

	2.3
	压力表等
	套
	166

	2.4
	围栏防护（3X3m)

	2.4.1
	基础土方平整
	m²
	1992

	2.4.2
	围栏防护（3X3m)丝径
3.2/4.0mm、网孔50*200mm
	m
	1992

	2.4.3
	过滤器及施肥灌基础砖
	m³
	179.28


机电设备及安装

	序号
	名称
	工程量

	
	
	计量单位
	数量

	1
	多管井机电工程

	1.1
	自吸式管中泵50-40/9.2（电压320~410V吸程8m)含基座、2.2Kw真空泵等
	套
	166

	1.2
	自吸式管中泵智能控制柜A1-18500
	套
	166

	1.3
	电缆3*10
	m
	2490


金属结构设备及安装
	序号
	名称
	工程量

	
	
	计量单位
	数量

	1
	多管井及管网维修工程

	1.1
	平入地杠、逆止阀、连接杠等
	套
	166

	1.2
	进排气阀（管道）
	套
	166

	1.3
	DN100 可调式减压阀
	套
	166


