 磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市水利局2022年水利设施治理提升工程（高家堡桑树塔抽水灌溉工程）采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

建筑工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	1神木市高家堡镇桑树塔村抽水灌溉工程
	
	

	1.1
	进水节制闸
	
	

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	15

	1.1.2
	土方回填
	m³
	7

	1.1.3
	C20砼
	m³
	5.93

	1.1.4
	模板
	㎡
	21

	1.1.5
	钢筋制安
	t
	0.04

	1.2
	50m3低位水池
	
	

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	187.58

	1.2.2
	土方回填
	m³
	69.9

	1.2.3
	池顶土方人工回填
	m³
	71.4

	1.2.4
	3.7灰土基础
	m³
	18.8

	1.2.5
	C15混凝土垫层
	m³
	3.2

	1.2.6
	蓄水池 池底
	m³
	7.3

	1.2.7
	蓄水池 侧壁
	m³
	19.1

	1.2.8
	蓄水池 盖板
	m³
	4.3

	1.2.9
	模板
	㎡
	184

	1.2.10
	钢筋制作及安装
	t
	4.1

	1.2.11
	1:2防水砂浆抹面
	㎡
	246

	1.2.12
	满堂架
	m³
	60

	1.3
	机房
	
	

	1.3.1
	机械挖沟槽土方
	m³
	11.72

	1.3.2
	人工回填夯实土方
	m³
	8.95

	1.3.3
	C20砼垫层
	m³
	1.66

	1.3.4
	M10砖砌基础
	m³
	2.24

	1.3.5
	M10砖砌墙
	m³
	8.78

	1.3.6
	C20砼散水
	m³
	0.72

	1.3.7
	C20砼顶板
	m³
	2.8

	1.3.8
	模板
	㎡
	28

	1.3.9
	钢筋制安
	t
	0.28

	1.3.10
	C20砼地面
	m³
	0.9

	1.3.11
	SBS卷材防水
	㎡
	14.75

	1.3.12
	内墙1:2砂浆抹面
	㎡
	45

	1.3.13
	内墙防水涂料
	㎡
	45

	1.3.14
	外墙涂料
	㎡
	40

	1.3.15
	琉璃瓦铺设
	㎡
	13.06

	1.3.16
	防盗门900*2100
	樘
	1

	1.4
	300m3蓄水池
	
	

	1.4.1
	土方开挖
	m³
	1560

	1.4.2
	土方回填
	m³
	1140

	1.4.3
	人工土方回填
	m³
	212

	1.4.4
	3：7灰土垫层(50cm厚)
	m³
	66.45

	1.4.5
	C15砼垫层
	m³
	11.7

	1.4.6
	蓄水池 底板
	m³
	23

	1.4.7
	蓄水池 侧壁
	m³
	33.37

	1.4.8
	蓄水池 顶板
	m³
	15.6

	1.4.9
	蓄水池 支柱
	m³
	2

	1.4.10
	钢筋制安
	t
	8.24

	1.4.11
	模板
	㎡
	409

	1.4.12
	满堂架
	m³
	336

	1.4.13
	1:2防水砂浆抹面
	㎡
	617

	1.4.14
	M10浆砌机砖导流墙
	m³
	6.72

	1.4.15
	集水坑
	
	

	1.4.15.1
	C25砼
	m³
	1.5

	1.4.15.2
	钢筋制安
	t
	0.16

	1.5
	检修井
	
	2

	1.5.1
	检修井
	
	

	1.5.1.1
	人工土方开挖
	m³
	23.88

	1.5.1.2
	人工土方回填
	m³
	17.55

	1.5.1.3
	C20混凝土
	m³
	0.5

	1.5.1.4
	MU10机砖墙
	m³
	2.55

	1.5.1.5
	井盖
	个
	1

	1.5.1.6
	钢筋
	t
	0.007

	1.6
	输配水管网
	
	

	1.6.1
	进水管道
	
	

	1.6.1.1
	土方开挖
	m³
	448.875

	1.6.1.2
	土方回填
	m³
	448.875

	1.6.1.3
	DN200PE管
	m
	206

	1.6.1.4
	水平定向钻
	m
	35

	1.6.2
	输水管网
	
	

	1.6.2.1
	土方开挖
	m³
	2542.05

	1.6.2.2
	土方回填
	m³
	2542

	1.6.2.3
	DN100镀锌钢管
	m
	315

	1.6.2.4
	DN110PE管1.6Mpa
	m
	492

	1.6.2.5
	水平定向钻
	m
	18

	1.6.3
	配水管网
	
	

	1.6.3.1
	土方开挖
	m³
	1984.5

	1.6.3.2
	土方回填
	m³
	1984.5

	1.6.3.3
	DN110PE管
	m
	630


机电设备及安装工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	1神木市高家堡镇桑树塔村抽水灌溉工程
	
	

	1.1
	200QJ40-104/8-22Kw
	台
	1

	1.2
	配电箱（30kw）
	面
	1

	1.3
	自耦降压启动柜（30kw）
	面
	1

	1.4
	3*10mm2铜芯电缆
	m
	60

	1.5
	50KVA变压器
	台
	1

	1.6
	三项电表
	块
	1


金属结构设备及安装工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	1神木市高家堡镇桑树塔村抽水灌溉工程
	
	

	1.1
	节制闸
	
	

	1.1.1
	1.5t启闭机
	副
	1

	1.1.2
	0.8*0.8铸铁闸门
	副
	1

	1.2
	高位蓄水池(300m3）
	
	

	1.2.1
	钢盖板(厚度8mm）1.2*1.2
	套
	2

	1.2.2
	直径1米检修口
	个
	2

	1.2.3
	DN1100通风帽
	个
	2

	1.2.4
	DN200通风管
	m
	6

	1.2.5
	爬梯
	座
	2

	1.2.6
	喇叭口支架
	只
	1

	1.2.7
	水管吊架
	副
	1

	1.2.8
	DN100刚性防水套管
	只
	2

	1.2.9
	DN200刚性防水套管
	只
	1

	1.2.10
	DN200*90°钢制弯头
	只
	1

	1.2.11
	DN200溢流管
	m
	20

	1.2.12
	DN100钢管(溢流、排空管）
	m
	23

	1.2.13
	围栏(高度不小于1.5米包括安装费)
	m
	48

	1.3
	高位蓄水池(50m3）
	
	

	1.3.1
	直径1米检修口
	个
	1

	1.3.2
	DN1100通风帽
	个
	2

	1.3.3
	DN200通风管
	m
	8.3

	1.3.4
	爬梯
	座
	1

	1.3.5
	水管吊架
	副
	1

	1.3.6
	DN100刚性防水套管
	只
	1

	1.3.7
	DN100*90°钢制弯头
	只
	1

	1.3.8
	DN50*90°钢制弯头
	只
	1

	1.3.9
	DN200刚性防水套管
	只
	1

	1.3.10
	DN100钢管(溢流、排空管）
	m
	40

	1.3.11
	围栏(高度不小于1.5米包括安装费)
	m
	26

	1.4
	闸阀井
	
	

	1.4.1
	DN100闸阀
	个
	3


