磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市市政设施维护中心关于2022 年吴家沟巷道和二中巷道维修改造工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：

吴家沟巷道改造工程

土建
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	雨水
	
	

	1
	落雨井
1、平篦式单篦雨水口
2、尺寸750mm*450mm
	座
	7

	2
	混凝土落雨井
1.尺寸：1.0*1.9*0.86m
	座
	1

	
	污水
	
	

	3
	污水检查井
1.D100圆形污水检查井
2.1：2防水水泥砂浆抹面厚20
3.C15混凝土溜槽
4.200mm厚C30混凝土基础
5.300mm厚3:7灰土
6.500mm厚原水坠砂
7.重型球墨铸铁井盖
	座
	15

	
	给水
	
	

	4
	混凝土检查井
1.矩形立式闸阀井
2.尺寸：1100*1100mm
	座
	17

	
	供热
	
	

	
	阀门井
	
	

	5
	砖砌阀门井�
1、井编号：J1、J2、J3、J4、J5、J6
2.井截面:1800*2100*1800
2.垫层材料种类、厚度:C15 100mm
3.底板厚度:C25 200mm
4.勾缝要求:加浆勾缝
5.混凝土强度等级:C25
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5 1:2防水水泥砂浆20mm
7.防潮层材料种类:水泥砂浆
	座
	12

	
	套管
	
	

	6
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN250
	个
	23

	7
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
	个
	16

	
	2.规格:工作管直径 DN200
	
	

	8
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN100
	个
	10

	9
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN65
	个
	22

	
	通信管道
	
	

	10
	垫层�
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	18.03

	11
	条形基础（管道基础）
1.混凝土强度等级:C25细石混凝土
	m3
	56.95

	12
	手孔井
1.井深、尺寸:孔径1000
	座
	16

	
	铺装
	
	

	13
	人行道块料铺设�
1.6cm厚透水砖；
2.3cm厚M10水泥砂浆
3.15cm厚C15混凝土
4.素土夯实
	m2
	2004.99


安装

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	雨水管道
	
	

	1
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:双壁波纹管 环刚度8kn
2.管材规格:DN300
	m
	21

	2
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:双壁波纹管 环刚度8kn
2.管材规格:DN500
	m
	219

	
	污水管道
	
	

	3
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:双壁波纹管 环刚度8kn
2.管材规格:DN500
	m
	321.7

	
	给水管道
	
	

	4
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN160 1.6MPa
5.连接形式:热熔
	m
	321

	5
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN40 1.6MPa
5.连接形式:热熔
	m
	240

	6
	塑料管件安装�
1.材质:注塑异径三通
2.管径、壁厚:160*160
	个
	1

	7
	塑料管件安装�
1.管件类型:法兰根
2.材质:PE
3.管径、壁厚:DN160  1.6MPa
4.连接方式:电熔  法兰
	个
	62

	8
	闸阀�
1.公称直径:DN150
2.压力要求:1.6MPa

3.阀门类型:铸钢闸阀
4.法兰、螺栓安装
	个
	31

	9
	塑料管件安装
1.管件类型:PE异径四通
2.管径、壁厚:DN160*63
	个
	10

	10
	塑料管件安装�
1.管件类型:法兰根
2.材质:PE
3.管径、壁厚:DN40  1.6MPa
4.连接方式:电熔  法兰
	个
	50

	11
	塑料管件安装
1.管件类型:PE异径管
2.管径、壁厚:DN63*40
	个
	25

	12
	塑料管件安装
1.管件类型:PE异径管
2.管径、壁厚:DN160*50
	个
	1

	13
	闸阀�
1.公称直径:DN32
2.压力要求:1.6MPa
3.阀门类型:铸钢闸阀
4.法兰、螺栓安装
	个
	25

	14
	闸阀�
1.公称直径:DN50
2.压力要求:1.6MPa
3.阀门类型:铸钢闸阀
4.法兰、螺栓安装
	个
	1

	15
	塑料管件安装
1.管件类型:PE异径三通
2.管径、壁厚:DN160*63
	个
	5

	
	供热管道
	
	

	
	管道
	
	

	16
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管Φ273*7 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳6.5mm
	m
	274

	17
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管Φ219*6 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
3.试压:水压试验，水冲洗
	m
	264

	18
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管Φ159*4.5 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
3.试压:水压试验，水冲洗
	m
	84

	19
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管Φ133*4 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
3.试压:水压试验，水冲洗
	m
	96

	20
	预制直埋保温管�
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:无缝钢管Φ108*4 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
3.埋设深度:管顶覆土1.6m
4.试压:水压试验，水冲洗
	m
	72

	21
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:Φ76*4，硬质聚氨酯塑料保温40mm
3.试压:水压试验，水冲洗
	m
	260

	
	管件
	
	

	22
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN250/DN50
	个
	34

	23
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN200/DN65
	个
	26

	24
	管件安装�
1.管件类型:跨越三通 DN100/DN65
	个
	9

	25
	弯头 
1.管径、壁厚: DN250 
2.111.7°弯头2个、174.5°弯头2个、164°弯头2个、168.6°弯头2个、174°弯头2个
	个
	10

	26
	弯头  
1.管径、壁厚: DN200
2.164°弯头2个、166°弯头2个、169.8°弯头3个
	个
	7

	27
	弯头  
1.管径、壁厚: DN150
2.154°弯头3个、161.5°弯头3个
	个
	6

	28
	弯头  
1.管径、壁厚:  DN100
2.弯头个数：90°弯头6个
	个
	6

	
	阀门井管件
	
	

	29
	阀门安装
1.公称直径:DN200
2.阀门类型:Q361F型全通径焊接球阀
	个
	6

	30
	阀门安装
1.公称直径:DN150
2.阀门类型:Q361F型全通径焊接球阀
	个
	12

	31
	阀门安装
1.公称直径:DN50
2.阀门类型:Q361F型全通径焊接球阀
	个
	36

	32
	管件安装
1.管件类型:金属全通径焊接三通 DN150
	个
	1

	33
	管件安装
1.管径、壁厚:90°弯头  DN150
	个
	1

	34
	除污器�
1.规格:30目
2.阀门类型:除污器
	个
	12

	35
	泄水球阀�
1.名称:泄水球阀
2.规格：Q11F-16T型
3.型号、规格:DN25
	个
	24

	36
	阀门安装
1.公称直径:DN50
2.阀门类型:静态平衡阀
3.规格：SP45F
	个
	11

	37
	异径管DN250-DN200�
1.管件类型:异径管DN250-DN200
	个
	2

	38
	变径管DN125*100
1.管件类型:变径管DN125*100
	个
	2

	39
	变径管DN150*125
1.管件类型:变径管DN150*125
	个
	2

	
	通信管道
	
	

	40
	塑料管道铺设�
	m
	1265.6

	
	1.管材规格:DN110
	
	

	41
	人工土方开挖
	m3
	493.58



	42
	机械土方开挖
	m3
	1151.7

	43
	机械土方回填：
	m3
	94.92

	44
	外运土方（运距5km)
	m3
	208.82

	45
	粗砂回填（人工）
	m3
	1341.54

	46
	透水砖路面基层拆除
	m3
	356.84

	47
	破除现有混凝土路面：
	m3
	65.45

	48
	拆除透水砖路面
	m3
	1486.86*0.3


二中巷道改造工程:

土建
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	雨水
	
	

	1
	落雨井
1、平篦式单篦雨水口
2、尺寸750mm*450mm
	座
	15

	
	污水
	
	

	2
	污水检查井
1.D100圆形污水检查井
2.1：2防水水泥砂浆抹面厚20
3.C15混凝土溜槽
4.200mm厚C30混凝土基础
5.300mm厚3:7灰土
6.500mm厚原水坠砂
7.重型球墨铸铁井盖
	座
	15

	
	给水
	
	

	3
	混凝土检查井
1.矩形立式闸阀井
2.尺寸：1100*1100mm
	座
	13

	
	供热
	
	

	
	阀门井
	
	

	4
	砖砌阀门井�
1、井编号：J1、J2、J3、J4、J5、J6
2.井截面:1800*2100*1800
2.垫层材料种类、厚度:C15 100mm
3.底板厚度:C25 200mm
4.勾缝要求:加浆勾缝
5.混凝土强度等级:C25
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5 1:2防水水泥砂浆20mm
7.防潮层材料种类:水泥砂浆
	座
	12

	5
	砖砌阀门井�（J4、J8、J9）
1.井截面:1800*2900*1800
2.垫层材料种类、厚度:C15 100mm
3.底板厚度:C25 200mm
4.勾缝要求:加浆勾缝
5.混凝土强度等级:C25
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5 1:2防水水泥砂浆20mm
7.防潮层材料种类:水泥砂浆
	座
	3

	6
	砖砌阀门井�（J15）
1.井截面:1400*1500*1800
2.垫层材料种类、厚度:C15 100mm
3.底板厚度:C25 200mm
4.勾缝要求:加浆勾缝
5.混凝土强度等级:C25
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5 1:2防水水泥砂浆20mm
7.防潮层材料种类:水泥砂浆
	座
	1

	
	
	
	

	7
	砖砌阀门井�（J16、J17、J19）
1.井截面:1800*2700*1800
2.垫层材料种类、厚度:C15 100mm
3.底板厚度:C25 200mm
4.勾缝要求:加浆勾缝
5.混凝土强度等级:C25
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5 1:2防水水泥砂浆20mm
7.防潮层材料种类:水泥砂浆
	座
	3

	
	套管
	
	

	8
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN250
	个
	12

	9
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN200
	个
	32

	10
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN150+DN125
	个
	28

	11
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN125
	个
	10

	12
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN100
	个
	6

	13
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN80
	个
	6

	14
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN65
	个
	22

	15
	刚性防水套管制安�
1.钢性套管:刚性防水套管
2.规格:工作管直径 DN50
	个
	2

	
	通信管道
	
	

	16
	垫层�
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	21.66

	17
	条形基础（管道基础）
1.混凝土强度等级:C25细石混凝土
	m3
	68.4

	18
	手孔井
1.井深、尺寸:孔径1000
	座
	12

	
	铺装
	
	

	19
	水泥混凝土�
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30
2.厚度:220mm
3.300厚天然级配砂石
	m2
	2346.53


安装

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	雨水管道
	
	

	1
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:双壁波纹管 环刚度8kn
2.管材规格:Φ300
	m
	36

	2
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:双壁波纹管 环刚度8kn
2.管材规格:Φ400
	m
	380

	
	污水管道
	
	

	3
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:双壁波纹管 环刚度8kn
2.管材规格:Φ400
	m
	380

	
	给水管道
	
	

	4
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN110 1.6MPa
5.连接形式:热熔
	m
	380

	5
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN63 1.6MPa
5.连接形式:热熔
	m
	280

	6
	塑料管件安装�
1.材质:注塑异径三通
2.管径、壁厚:110*63
	个
	60

	7
	塑料管件安装�
1.材质:注塑三通
2.管径、壁厚:160*110
3.接口:热熔
	个
	2

	8
	塑料管件安装
1.法兰根安装
2.规格：DN110
	个
	48

	9
	低压螺纹阀门�
1.名称:铸钢闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	2

	
	
	
	

	10
	塑料管件安装�
1.材质:注塑异径四通
2.管径、壁厚:110*63
3.接口:热熔
	个
	11

	11
	塑料管件安装
1.法兰根安装
2.规格：DN63
	个
	44

	12
	低压螺纹阀门�
1.名称:铸钢闸阀
2.型号、规格:DN110
	个
	22

	13
	低压螺纹阀门�
1.名称:铸钢闸阀
2.型号、规格:DN50
	个
	22

	
	供热管道
	
	

	
	管道
	
	

	14
	预制直埋保温管Φ273*7
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管Φ273*7 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳6.5mm
3.埋设深度:管顶覆土1.6m
	m
	260

	15
	预制直埋保温管Φ219*6
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管Φ219*6 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
3.埋设深度:管顶覆土1.6m
4.试压:水压试验，水冲洗
	m
	260

	16
	预制直埋保温管Φ159*4.5
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:无缝钢管Φ159*4.5 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
3.埋设深度:管顶覆土1.6m
4.试压:水压试验，水冲洗
	m
	200

	17
	预制直埋保温管Φ133*4�
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:无缝钢管Φ133*4 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳5mm
	m
	12

	
	3.埋设深度:管顶覆土1.6m
4.试压:水压试验，水冲洗
	
	

	18
	预制直埋保温管Φ89*4�
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:无缝钢管Φ89*4 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm,高密度聚乙烯保护壳3.5mm
3.埋设深度:管顶覆土1.6m
4.试压:水压试验，水冲洗
	m
	130

	19
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:Φ76*4，硬质聚氨酯塑料保温40mm
3.试压:水压试验，水冲洗
	m
	60

	20
	预制直埋保温管
1.管材材质:预制直埋保温管
2.管材规格:Φ57*3.5，硬质聚氨酯塑料保温40mm
3.试压:水压试验，水冲洗
	m
	15

	
	管件
	
	

	21
	管件安装
1.管径、壁厚:90°弯头 DN250
	个
	4

	22
	管件安装
1.管径、壁厚:90°弯头  DN200
	个
	4

	23
	管件安装
1.管径、壁厚:90°热压弯头 DN150
	个
	2

	24
	管件安装
1.管径、壁厚:90°热压弯头  DN125
	个
	2

	25
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN250/DN200
	个
	2

	26
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN250/DN125
	个
	4

	27
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN250/DN65
	个
	2

	28
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN200/DN125
	个
	4

	29
	管件安装

1.管件类型:跨越三通 DN200/DN100
	个
	2

	30
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN200/DN65
	个
	14

	31
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN200/DN50
	个
	4

	32
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN150/DN80
	个
	4

	33
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN150/DN65
	个
	8

	34
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN150/DN50
	个
	2

	35
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN125/DN100
	个
	2

	36
	管件安装
1.管件类型:跨越三通 DN125/DN80
	个
	2

	37
	管件安装�
1.管件类型:跨越三通 DN100/DN80
	个
	2

	38
	异径管DN250-DN200�
1.管件类型:异径管DN250-DN200
	个
	2

	39
	异径管DN200-DN150�
1.管件类型:异径管DN200-DN150
	个
	2

	40
	异径管DN150-DN100�
1.管件类型:异径管DN150-DN100
	个
	2

	41
	异径管 DN125-DN100�
1.管件类型:异径管 DN125-DN100
	个
	2

	
	阀门
	
	

	42
	阀门安装
1.公称直径:DN250
2.压力要求:PN16 130℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	个
	2

	43
	阀门安装
1.公称直径:DN200
2.压力要求:PN16 130℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	个
	2

	44
	阀门安装
1.公称直径:DN125
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	个
	9

	45
	阀门安装
1.公称直径:DN100
	个
	12

	
	2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	
	

	46
	阀门安装
1.公称直径:DN80
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	个
	6

	47
	阀门安装
1.公称直径:DN65
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	个
	36

	48
	阀门安装
1.公称直径:DN50
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:全通径焊接球阀
	个
	9

	49
	阀门安装
1.公称直径:DN125
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:静态平衡阀
	个
	3

	50
	阀门安装
1.公称直径:DN100
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:静态平衡阀
	个
	4

	51
	阀门安装
1.公称直径:DN80
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:静态平衡阀
	个
	3

	52
	阀门安装
1.公称直径:DN65
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:静态平衡阀
	个
	13

	53
	阀门安装
1.公称直径:DN50
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:静态平衡阀
	个
	3

	54
	过滤器�
1.公称直径:DN125
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:过滤器
	个
	4

	55
	过滤器�
1.公称直径:DN100
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:静态平衡阀
	个
	4

	56
	过滤器�
1.公称直径:DN80
2.压力要求:PN16 75℃

3.阀门类型:过滤器
	个
	4

	57
	过滤器�
1.公称直径:DN65
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:过滤器
	个
	13

	58
	过滤器�
1.公称直径:DN50
2.压力要求:PN16 75℃
3.阀门类型:过滤器
	个
	3

	59
	泄水阀�
1.名称:泄水阀
2.焊接方式:电弧焊
3.型号、规格:DN40 PN16
	个
	4

	60
	泄水阀�
1.名称:泄水阀
2.焊接方式:电弧焊
3.型号、规格:DN32 PN16
	个
	14

	61
	泄水阀�
1.名称:泄水阀
2.焊接方式:电弧焊
3.型号、规格:DN25 PN16
	个
	30

	
	通信管道
	
	

	62
	塑料管道铺设�
2.管材规格:Φ110
	m
	1520

	64
	人工土方开挖
	m3
	558.12

	65
	机械土方开挖
	m3
	1372.28

	66
	机械土方回填
	m3
	113.1

	67
	外运土方（运距5km)
	m3
	248.82

	68
	粗砂回填
	m3
	1598.48

	69
	300mm天然级配砂石
	m3
	703.96

	70
	破除现有混凝土路面
	m3
	793.96


