## 采购需求

本次采购项目为神木市水利局2023年农村取用水专项整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

| 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表Ⅳ.1-3 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| 1 | 农村取用水专项整治项目 |  |  |
| 1.1 | 智能远传计量表 |  |  |
| 1.1.1 | 电脑接受系统 | 套 | 1 |
| 1.1.2 | 永兴街道办事处 | 处 | 76 |
| 1.1.2.1 | 智能远程传输计量表 | 块 | 1 |
| 1.1.2.2 | 检查井 |  |  |
| 1.1.2.2.1 | 人工土方开挖 | m³ | 26.15 |
| 1.1.2.2.2 | 人工土方回填 | m³ | 18.93 |
| 1.1.2.2.3 | M10砖砌体 | m³ | 3.17 |
| 1.1.2.2.4 | C20砼基础 | m³ | 0.5 |
| 1.1.2.2.5 | 钢筋 | t | 0.015 |
| 1.1.2.2.6 | DN65闸阀 | 个 | 1 |
| 1.1.2.2.7 | DN700轻型球墨铸铁井盖 | 套 | 1 |
| 1.1.3 | 沙峁镇 | 处 | 80 |
| 1.1.3.1 | 智能远程传输计量表 | 块 | 1 |
| 1.1.3.2 | 检查井 |  |  |
| 1.1.3.2.1 | 人工土方开挖 | m³ | 26.15 |
| 1.1.3.2.2 | 人工土方回填 | m³ | 18.93 |
| 1.1.3.2.3 | M10砖砌体 | m³ | 3.17 |
| 1.1.3.2.4 | C20砼基础 | m³ | 0.5 |
| 1.1.3.2.5 | 钢筋 | t | 0.015 |
| 1.1.3.2.6 | DN65闸阀 | 个 | 1 |
| 1.1.3.2.7 | DN700轻型球墨铸铁井盖 | 套 | 1 |
| 1.2 | IC卡智能水表 |  |  |
| 1.2.1 | 马镇镇焦家坬村庄则上组 |  |  |
| 1.2.1.1 | 电脑、读卡器、系统 | 套 | 1 |
| 1.2.1.2 | IC卡智能水表 | 套 | 91 |
| 1.2.2 | 贺家川镇沙峁头村新华塔组 |  |  |
| 1.2.2.1 | 电脑、读卡器、系统 | 套 | 1 |
| 1.2.2.2 | IC卡智能水表 | 套 | 41 |