- 政府采购项目

- 子洲县中医院关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目

- 竞争性谈判文件

- 项目编号：HXCX2023052

- 采购单位：子洲县中医院

代理机构：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

时    间：二零二三年十二月

目    录

第一部分  竞争性谈判公告	1

第二部分  供应商须知	6

投标供应商须知前附表	6

一、名词解释	12

二、谈判文件	13

三、谈判要求	13

四、谈判响应文件	14

五、谈判响应文件的递交	14

六、谈判、评审	15

七、评审办法及内容	15

八、确定成交供应商	18

九、经济合同	18

十、中标服务费	19

十一、其它	19

十二、质疑提出与答复	20

第三部分 采购内容及技术要求	22

第四部分 商务条款	31

第五部分   政府采购合同（参考格式）	35

附：竞争性谈判响应文件格式	38

第一部分   响应函	40

第二部分   第一次谈判报价表	41

分项报价表	42

第三部分  商务要求响应/偏离表	43

第四部分  技术参数偏离表	44

第五部分   供应商资格证明文件	45

第六部分   法定代表人证明书及法定代表人授权书	51

6-1、法定代表人证明书	51

6-2、法定代表人授权书	52

第七部分  谈判响应方案	53

第八部分    供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	54

第九部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明	57

1.中小企业声明函	57

2.残疾人福利性单位声明函	58

3.监狱企业证明函	59

特别说明榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容	60

# 第一部分  竞争性谈判公告

###### 项目概况

关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2023年12月15日 13时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

- 项目编号：HXCX2023052

项目名称：关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,900,000.00元

采购需求：

合同包1(子洲县中医院关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目):

合同包预算金额：1,900,000.00元

合同包最高限价：1,900,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用内窥镜 | 4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(子洲县中医院关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185号;
②《环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号；
③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号；
④《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；
⑤《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号；
⑥《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号；
⑦陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；
⑧《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号；
⑨《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
⑩《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号；
⑪其他需要落实的政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

合同包1(子洲县中医院关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目)特定资格要求如下:

①投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
②供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证(或医疗器械经营二类备案凭证)和所投产品生产厂家的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）；
③税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 
④社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
⑤财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022年度）；2023年至今新成立公司须提供银行资信证明； 
⑥对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；
⑦参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
⑧提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； 
⑨自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。
备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

时间： 2023年12月12日 至 2023年12月14日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2023年12月15日 13时30分00秒 （北京时间）

地点：网上递交

#### 五、开启

时间： 2023年12月15日 13时30分00秒 （北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标11室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

注：（1）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载谈判文件。（2）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。（3） 电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 ，CA锁购买：榆林市市民大厦三楼E18、E19窗口办理，咨询电话0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。 （4）请各供应商获取谈判文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。（5）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：子洲县中医院

地址：子洲县大理路33号

联系方式：15291266986

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

地址：榆林市榆林大道南段富源大厦602室

联系方式：15353190523

###### 3.项目联系方式

项目联系人：杨女士

电话：15353190523

# 第二部分  供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1项目名称：子洲县中医院关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目 |
| 2 | 2.1采购单位：子洲县中医院 |
| 3 | 3.1资质要求： （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （2）特定资格条件： ①投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； ②供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证(或医疗器械经营二类备案凭证)和所投产品生产厂家的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）； ③税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； ④社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； ⑤财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022年度）；2023年至今新成立公司须提供银行资信证明； ⑥对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准； ⑦参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ⑧提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； ⑨自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。 备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 有关资质证明文件的特别说明： 1）供应商必须对所提供的资格要求的真实性和有效性负全部法律责任。 2)以上资格要求均为必备资格条件，投标人应在谈判响应文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，响应文件视为无效。 |
| 4 | 谈判保证金：投标信用(保证金）承诺书代替，承诺书效力和作用等同投标保证金，提供信用榆林网站承诺截图。 |
| 5 | 5.1代理服务费：(参考国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)规定由 成交供应商 向陕西华旭晟信项目管理有限责任公司交纳招标代理服务费。 采购代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 本项目项目属性：货物招标。 |
| 6 | 6.1交货地点：子洲县中医院指定地点 - 6.2交货期：合同签订后15日内供货完成。 |
| 7 | 7.1付款方式：签订合同后支付30%，交货后支付30%,验收合格后支付剩余的40% |
| 8 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。; 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表. 序号; 银行名称; 产品名称; 贷款额度; 贷款期限; 贷款利率; 办理时效; 联系人. 1; 长安银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 魏 众15109123951. 2; 中信银行; 政采E贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%起; 24小时; 李 靖15509125117. 3; 光大银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 刘 波18809125468. 4; 交通银行; 秦政贷; 1000万元; 1年; 3.45%; 24小时; 张 飞15291296886. 5; 中国银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 李 浩18691230007. 6; 招商银行; 政采贷; 3000万元; 1-3年; 3.45%起; 24小时; 马 烨15596100007. 7; 浦发银行; 政采E贷; 2000万元; 1年; 3.8%; 72小时; 朱 君15629169158. 8; 农商银行; 政采贷; 1000万元; 1-2年; 3.45%-5.8%; 24小时; 王 璐15529875056. 9; 农业银行; 政采贷; 3000万元; 1年; 3.45%-3.85%; 24小时; 杨 尧13325409313. 10; 民生银行; 政采E贷; 3000万元; 1年; 3.45%起; 24小时; 郝双双15991225850. |
| 9 | 所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见招标文件附件1。自主上报信用承诺书具体要求事项如下： 1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称+项目编号”；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称+项目编号”；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金）承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称+项目编号”；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称+项目编号”；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。 |
| 10 | 关于中小企业执行的优惠政策说明： ¨专门面向中小企业采购项目。 þ非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：用扣除后的价格参与评审。小微企业的价格扣除比例为20%。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 11 | 其他: 1.供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间2日前提出。开标后将不在接受对谈判文件的质疑。 2.当谈判响应文件不足三家时按相关文件执行。 |
| 12 | 该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： - 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： - IE浏览器输入网址： - http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； - 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； - 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 - 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为30分钟，公开招标解密时间为60分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。 |

## 一、名词解释

1、采购单位：见“投标供应商须知前附表2.1”；

2、采购代理机构：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司；

3、监督机构：子洲县财政局及采购单位；

4、供 应 商：参与本次谈判的供应商。

## 二、谈判文件

1、谈判文件包括目录中所列的内容，各供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判文件的澄清：各供应商对文件中有难以理解或有疑义或表述不准确的内容需要进行澄清，应在谈判截止期两天前，以书面形式与采购代理机构联系，采购代理机构对谈判截止期两天前收到的澄清内容将选择合适的方式予以答复，否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

- 3、谈判文件的修改

3.1采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

3.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.3供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子谈判文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

- 三、谈判要求

1、谈判内容：本次谈判内容见“投标人须知前附表1.1”；投标人必须对所投标的全部内容进行响应。不得选投其中的一部分，否则投标无效。

2、谈判资质：投标人须提交的资格证明文件见“投标人须知前附表3.1”。

- 3、谈判响应文件的编制：

3.1谈判响应文件必须根据采购代理机构发售的谈判响应文件格式编写，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

3.1.1按照要求填写的谈判函格式。

3.1.2谈判报价表。

3.1.3供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加谈判的供应商是合格的，成交后有能力履行合同。

3.1.4各供应商按谈判文件要求，提供为完成本次采购活动编制的方案介绍、服务内容体系等的相关证明。

3.2谈判报价：

3.2.1供应商应在谈判响应文件中的谈判报价表上按规定内容标明分类报价、总报价等项，任何有选择的报价采购单位不予接受。

3.2.2谈判报价表中标明的价格，在第二次报价（最终报价）过程中，只能降低，但不得以任何理由升高。

3.2.3各投标供应商的第二次报价（最终报价）均不得高于预算金额，否则有效投标供应商不足三家的，将按废标处理。

3.2.4凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

3.2.5最低报价不作为成交的唯一条件。

3.3报价货币：人民币，单位：元，四舍五入精确到小数点后两位。

4、本次投标所发生的费用各供应商自行承担。

5、谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十天。

- 四、谈判响应文件

1、投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正三副纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

- 谈判响应文件的正本和所有副本均须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。谈判响应文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人授权代表在“谈判文件”要求的地方签字并加盖印章。谈判响应文件正本须逐页加盖投标人公章。所有投标文件正本和副本须按谈判文件规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

3、谈判响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由各供应商法定代表人或其授权人代表签字和加盖供应商公章。

## 五、谈判响应文件的递交

电子谈判响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

## 六、谈判、评审

1、采购代理机构组织谈判、评审工作，整个过程接受子洲县财政局政府及有关部门的监督和指导。

2、为确保评审工作公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及有关专家组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

2.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

- 2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2.3按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

2.4对谈判过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.5参与竞争性谈判结果报告的起草；

2.6配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2.7配合财政部门处理投诉工作；

3、采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判，供应商须委派代表参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

4、谈判大会开始后，采购代理机构依据竞争性谈判响应文件递交顺序，公布递交文件数量的内容。

5、谈判开始后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

## 七、评审办法及内容

- 1、谈判形式：

1.1采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、面对面的谈判。

1.2竞争性谈判由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的供应商。

- 2、谈判原则：

2.1坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

2.2支持竞争性、经济实效性和公平性原则。

2.3综合评估，择优选择资质齐全、服务有保证的投标供应商。

- 谈判程序：

3.1供应商资格审查

由谈判小组对本次谈判所要求的必备资质证明文件进行审查，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

3.2公布递交文件的数量内容。

3.3符合性评审：主要对各供应商资格以及响应文件进行商务性的审定。不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

3.3.1 响应文件项目名称、项目编号与谈判文件一致；

3.3.2谈判报价同时满足:谈判报价符合唯一性要求、第一次谈判报价表填写符合要求、报价货币符合谈判文件要求、未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；

3.3.3响应文件签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏；

3.3.4谈判有效期、交货时间、质保期等符合谈判文件要求；
3.3.5实质性条款完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款（实质性条款以“★”标识，未设置实质性条款时可忽略此项）；

3.3.6谈判方案未出现严重漏项，没有造成系统缺陷，未影响到该项目的实施；

3.3.7其他情况：谈判文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形。

3.4实质性响应评审

3.4.1实质性响应是指谈判响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

3.4.2谈判响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

- 4、谈判过程

谈判小组应在符合性、技术性和实质性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

4.1谈判文件能够详细列明采购需求的，谈判结束后，谈判小组应当要求其质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.2谈判文件不能详细列明采购需求的，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3第二次报价（最后报价）表，供应商按照谈判小组给定的时间进行最后报

4.4每轮报价现场均不对供应商公布，每轮报价为不可更改报价，最后报价作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

- 5澄清

5.1 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

- 6、评审方法：

谈判结束后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为医用内窥镜摄像系统（4K）、摄像头（4K）、LED冷光源、超声刀。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采 购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- 7、政府采购政策评分标准

7.1对参与谈判且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号）的小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格评审。

7.2对符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业享受20%的价格扣除。

7.3对符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的供应商视同小型、微型企业，享受20%的价格扣除。

7.4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

## 八、确定成交供应商

评标工作结束后，由采购代理机构在二个工作日内将《竞争性谈判结果的函》报送采购单位，采购单位收到《竞争性谈判结果的函》后五个工作日内书面确认并回拟《成交供应商复函》。

采购代理机构根据《成交供应商复函》，在指定媒体上发布成交公告并向成交供应商发《成交通知书》，抄送采购单位、财政局政府采购管理科。

## 九、经济合同

- 1、签订合同

1.1采购人、成交供应商须在采购代理机构发出《成交通知书》之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在《成交通知书》发出之日起十日内签订书面合同。

1.2谈判文件，成交供应商的竞争性谈判响应文件及谈判过程中的有关澄清文件均应作为合同附件。

1.3采购代理机构应当督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核。

2、采购代理机构在合同履行期间以及履行期后，配合采购单位检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并负责协调和处理履约过程中出现的相关问题。

## 十、中标服务费

- 1、中标服务费由成交供应商支付。

2、中标服务费参考(参考国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)规定标准收费

## 十一、其它

1、在招标采购中，出现《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定情形之一的，应按无效标处理：

1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.3竞争性谈判响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。

1.4资格证明文件或资信证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

- 1.5未按照谈判文件要求提交投标保证金的。

1.6谈判响应文件未按要求加盖单位公章和签字的，无投标有效期或有效期达不到谈判文件的要求。

1.7谈判响应文件的合同主要条款响应与谈判文件要求不一致（交货、付款、验收等项），附加了采购人难以接受的条件。

1.8谈判响应文件内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

1.9谈判响应文件内容的技术指标达不到标书要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

1.10谈判响应文件报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

1.11提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

1.12产品的样品不齐全、款式、颜色等内容不符合采购要求的。

1.15私自篡改谈判文件中规定的谈判响应文件格式及相关内容。

1.13因重大变故，采购任务取消的。

2、递交谈判响应文件截止时间结束后参加谈判的有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应当报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理：

2.1竞争性谈判文件没有不合理条款，竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

2.2竞争性谈判文件存在不合理条款的，竞争性谈判公告时间及程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

3、谈判开始到成交单位确定后，谈判小组、采购单位、各供应商要严格遵循保密原则，任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的相关信息。否则，按相关法规进行相应的处罚。

## 十二、质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《政府采购供应商质疑函范本》给定的格式进行填写。

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

- 2.1质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：榆林市榆林大道南段富源大厦602

联系人：刘女士

联系方式：0912-3623000

- 采购内容及技术要求

4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统配置清单

| 4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 备注 |
| 01 | 医用内窥镜摄像系统（4K） |  | 1 | 1、分辨率≥3840×2160 2、具有USB存储录像功能 3、多种高级图像算法 |
| 02 | 摄像头（4K） |  | 1 |  |
| 03 | 变焦光学接口 |  | 1 | F14mm-32mm |
| 04 | 监视器（4K） |  | 1 | 分辨率≥3840×2160 |
| 05 | LED冷光源 |  | 1 | LED灯模块寿命≥3万小时 |
| 06 | 导光束（光纤） |  | 1 | 长度≥3米 |
| 07 | 台车 |  | 1 | 4层专用腔镜台车 |
| 08 | 气腹机 |  | 1 | 带加热、40L |
| 09 | 超声刀 |  | 1 | 详见参数八 |
| 10 | 腹腔镜 |  | 1 | 10mm×330mm 30° |
| 11 | 外科、妇科腹腔镜手术器械 |  | 1 | 详见参数九 |
| 12 | 电动子宫旋切器 |  | 1 | 详见参数十 |
| 13 | 膨宫机 |  | 1 | 含2条膨宫管 |
| 14 | 宫腔一体镜 | 1 |  | 含器械、消毒盒 |
| 15 | 高清图文工作站 | 1 |  | 整套 |

4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统技术参数

★为了方便售后及维护4K内窥镜摄像系统、冷光源、气腹机、腹腔镜、腹腔镜手术器械为统一制造商

一、摄像系统

1.10种科室场景可自定义，可根据实际使用需求个性化定制各个场景的效果及功能；

2.智能曝光，智能识别场景明暗，1秒快速完成自动曝光，无震荡、无阶梯感；

3.色调可调，更好地适配市面上各个厂家的监视器，保证最终成像色调的一致；

4.通过手柄个性化定制能够远程遥控光源的亮度，使手术更便捷、更高效；

5.双镜显示，支持多种外部视频信号接入，可直接录制双镜视频，免去后期视频处理工作；

6.有多种高级图像算法可选（暗区改善、高亮抑制、去摩尔纹、细节滤镜、防红溢出、去雾设置、画中画、双镜联合）；

7.★可通过摄像主机直接进行4k画质的录像，无需增加其他设备进行4k刻录。

8.脚踏控制，支持接入脚踏开关，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能；

9.手柄控制，支持4键手柄控制，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能；

10.数据输出接口：4K型号支持3G-SDI、DVI、12G-SDI和HDMI 2.0的输出接口；HD型号支持3G-SDI、DVI和HDMI 1.4的输出接口；

11.数据输入接口：摄像系统支持3G-SDI和DVI的视频输入；

二、摄像头

1.具有1/3英寸CMOS传感器，分辨率达3840×2160，有效像素829万，真4K画面更清晰，细节不放过；

2.★摄像头控制，支持4键手柄控制，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能；

3.★ IPX8防水等级，可浸泡消毒，低温等离子及环氧乙烷消毒，有效延长摄像头使用寿命；

4. 低升温设计，手感温度不超过37℃，长时间手术不烫手，更安全、更可靠。

三、光学接口

1.变焦光学接口满足不同科室不同的手术需求

四、LED冷光源

1.冷光源显色性能≥90，能够有效还原物体的真实颜色，不失真；

2.色温在4000～7000K之间，更贴近普通日常光照，能够真实还原物体色彩；

3.冷光源LED灯模块的寿命≥20000小时，更省电、LED灯寿命更长、维护方便；

4.可与主机联动控制光源亮度，根据不同手术场景，调整光源亮度。

五、监视器

1. 类型：医用专业4K全高清数字液晶显示器

2. 屏幕对角线尺寸：≥32英寸

3. 屏幕显示分辨率：≥3840×2160

4. 色域空间：10亿

5. 视角：≥178°(水平和垂直)

6. 对比度：≥1400：1（标准值）

7. 最大亮度：≥550cd/m2

8. 多图像支持 画中画、失效保护模式、图像镜像和旋转。

六、4K腹腔镜

1、4K腹腔镜镜头，10mm，30°或0°

2、★工作长度≥330mm

3、视场角≥75°；

4、视场中心角分辨力：≥6C/°；

5、设计光学工作距：40mm；

6、有效景深范围：5mm～145mm；

7、★防电击程度分类：BF型；

8、显色指数Ra：对A：≥90%，对D65≥90%；

9、光能穿刺效率-有效光度率DM:1000cd/(m2.lm)；

10、易损易折部位作用力≥7N

七、气腹机

1、注气压力控制范围： 5mmHg～25mmHg；

2、注气压力控制精度：± 1mmHg；

3、注入气体流速范围：分别为2L/min～30L/min无级调速；

4、注入气体流速允许偏差：±20%；

5、气腹机可设定压力，达到设定压力，气腹机停止供气。当气腹机显示压力超过设定压力2mmHg时，气腹机就泄压。当气腹机显示气体压力到达 (即25mmHg±5%)持续3秒以上时，气腹机报警并一直泄压，只要超过设定压力，泄压就不会停止；

6、★钢瓶压力报警值：当钢瓶气体输出压力≤ 0.3MPa时气腹机报警；

7、加温功能，寿命长，性能稳定。

八、超声软组织切割止血手术设备

主机：

1.稳定的主机输出系统，中心工作频率≥55.5 kHz，保证刀头更稳定,更安全的工作；

2.优化的即时反馈系统，能根据刀头工作时组织的变化，来调节主机的输出频率，保证切割止血效果；

3.故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障；

4.优化的开机自检系统，更快速，更方便；

5.主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示；

6.主机具有脚控接口，匹配脚控开关；

7.主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障；

超声刀：

1.刀头可安全闭合直径≥3mm及以下的血管

2.可提供多种刀头满足手术中不同组织部位的切割止血需求；

3.刀头可360°旋转，满足腔镜手术的需要；

4.刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间；

换能器：

1.柄身带有凸起的防滑装置，避免安装刀头时打滑；

2.防呆设计的连接插头，避免错误插接。

3.换能器输出和温升稳定。

- 九、外科、妇科腹腔镜手术器械配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺器（磁片带保护） | φ5×95 | 套 | 2 |  |
| 2 | 穿刺器（磁片带保护） | φ10×95 | 套 | 2 |  |
| 3 | 转换器 | Ф10-Ф5 | 只 | 2 |  |
| 4 | 电凝（钩状） | φ5×330 | 支 | 1 |  |
| 5 | 输卵管抓钳 | φ5×330 | 把 | 1 |  |
| 6 | 鼠牙抓钳 | φ5×330 | 把 | 1 |  |
| 7 | 弯剪刀 | φ5×330 | 把 | 1 |  |
| 8 | 弯分离钳 | φ5×330 | 把 | 2 |  |
| 9 | 无创抓钳 | φ5×330 | 把 | 1 |  |
| 10 | 可拆换吸引器 | φ5×330 | 套 | 1 |  |
| 11 | 取物钳 | φ10×330 | 把 | 1 |  |
| 12 | V型抓钳（卵巢） | φ10×330 | 把 | 1 |  |
| 13 | 单极电凝线 | φ8×3000 | 根 | 1 |  |
| 14 | O型/A型持针钳（弯头） | φ5×330 | 把 | 1 |  |
| 15 | 双极电凝钳 | φ5×330 | 把 | 1 |  |
| 16 | 双极电凝线 | φ4×3000 | 根 | 1 |  |
| 17 | 气腹针 | φ2.2×120 | 支 | 1 |  |
| 18 | 特种举宫器 | 大、中、小杯 | 套 | 1 |  |
| 19 | 腹腔镜器械消毒盒 | 550*250*100（双层） | 只 | 1 |  |
| 20 | 导光束 | 3000 | 根 | 1 |  |
| 21 | 气腹管路含接头 | 3000 | 根 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  | 25 |  |

- 十、电动子宫旋切器配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切除导管（碎宫器） | Φ10x330 | 套 | 1 |  |
| 2 | 切除导管（碎宫器） | Φ15x330 | 套 | 1 |  |
| 3 | 切除导管（碎宫器） | Φ18x330 | 套 | 1 |  |
| 4 | 量棒 | ø5*500 | 支 | 1 |  |
| 5 | 拨棒 | ø5*420 | 支 | 1 |  |
| 6 | 穿刺器套管 | ø15 | 套 | 1 |  |
| 7 | 穿刺器套管 | ø18 | 套 | 1 |  |
| 8 | 扩张器 | ø10/ø15 | 支 | 1 |  |
| 9 | 扩张器 | ø10/ø18 | 支 | 1 |  |
| 10 | 引导棒 | ø10*370 | 支 | 1 |  |
| 11 | 转换器 | ø15-ø10 | 支 | 1 |  |
| 12 | 转换器 | ø18-ø10 | 支 | 1 |  |
| 13 | 推结器 | Φ5x330 | 支 | 1 |  |
| 14 | 大抓钳 | ø10*420 | 把 | 1 |  |
| 15 | 小抓钳 | ø5*420 | 把 | 1 |  |
| 16 | 举宫器 | 400 | 把 | 1 |  |
| 17 | 肌瘤钻 | ø5*420 | 支 | 1 |  |
| 18 | 肌瘤钻 | ø10*420 | 支 | 1 |  |
| 19 | 穿刺针 | ø5*330 | 支 | 1 |  |
| 20 | 宫颈钳 | 250 | 把 | 1 |  |
| 21 | 宫颈钳 | 250 | 把 | 1 |  |
| 22 | 控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 电动马达手柄 |  | 把 | 1 |  |
| 24 | 电动马达内芯 |  | 只 | 1 |  |
| 25 | 电动子宫切除器消毒盒 | 540*250*135 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 25 |  |

十一、膨宫机

1、安全分类Ⅰ类BF型；

2、压力范围：15-150mmHg；

3、压力过高的安全性：压力在200mmHg马达停止工作；

4、流速范围：150-500ml|min；

5、液体输送管一体化，拆卸方便，便于彻底消毒；

6、数字化程度高，可以动态显示各个功能参数，如实际压力，流量等，操作更加直观方便；

7、具有自动报警及维修识别的功能，即声光报警及错误代码提示；

8、具备快速膨宫功能。

十二、宫腔一体镜

1、主体镜工作长度：≥206mm	插入部最大宽度：5mm

2、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢钢管。内窥镜采用高端光学玻璃、光纤、光锥。新型光学系统，视向角30°，高清分辨率。镜子光路设计更合理。带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅；

3、镜-鞘一体化，医生易操作，无需反复拆卸。可保护镜子不易受损，镜子寿命更长。

4、★进出水通道可360°旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕；

5、全自动闭合操作通道。喇叭型操作插口更方便；

- 诊断、治疗一体，无创头端设计。外鞘直径更小。患者可免扩宫，缩短手术时间；

7.器械工作长度：≥400mm     器械直径：1.6mm

8.器械可360度旋转，医生易操作，手术过程中更加方便。

十三、高清图文工作站

1、操作简单易学，便于用户掌握；

2、全高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

3、视频采集分辨率为≥1920×1080，清晰度更完整；

4、图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

5、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

6、图像四画面观察模式，可方便医生观察和比较；

7、拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；

8、具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式；

9、生成报告所见即所得，便于医生填写报告

- 商务条款

- 交货地点: 子洲县中医院指定地点。

- 交货期：合同签订后15日内供货完成。

三、合同价款：

1．合同总价包括：产品供应价、运杂费(含保险)、安装调试费、及其验收费用。

- 2．合同总价不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

- 四、款项结算

1.合同款的支付：签订合同后支付30%，交货后支付30%,验收合格后支付剩余的40%

- 2.结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人。

- 五、技术服务：

- 1.技术服务总要求

中标人应负责整个产品的供货、运输、安装、验收及后期服务等。

- 2．运输

2.1运杂费：已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

- 2.2运输方式：自行选择。

- 3.安装

中标单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，派技术人员完成安装等任务，并承担由此发生的一切费用，且应在报价文件中做出明确承诺。

- 4.质量保证

4.1选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

4.2产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标单位负责解决并承担费用。

- 4.3产品质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4.4提供不低于1年（技术参数要求中另有要求的除外）的质保期，质保期从验收合格之日算起，质保期内所有维修均免费（人为因素及不可抗力造成的损毁除外），质保期外只收取零配件成本费用，质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围，质保期内出现的故障在一个月内不能修复的在接到采购人（用户）通知后免费更换同型号的设备，交货期与投标文件的承诺相同；

- 5.故障响应

5.1供应商应提供维修点地址、电话、联系人。在接到用户报修电话后，工作日6小时内赶到现场，节假日24小时内赶至现场进行维修。否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由卖方承担。

5.2在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供应商在接到用户对所购产品进行维修的要求后，应在4小时内给予答复，并派出合格的维修人员在一个工作日内到用户现场进行维修服务，全部费用由卖方支付，若需将产品送回生产厂，卖方还应支付维修产品所需的往返费用。

- 6.技术培训

供应商应从产品使用操作、保养维修技术等方面对受训人员进行培训，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。受训人员的培训费等已包含在合同总价中，招标人不再另行支付。

- 7.验收

7.1到货后，乙方负责安装调试，达到正常使用后通知招标人验收。

7.2招标人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。由项目由代理公司和招标人组织邀请省财政厅专家库专家进行验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收所产生的费用由中标人承担。

7.3验收合格后，并向使用单位提交产品所包含的所有资料，以便使用。

- 8.验收标准

- 8.1中标人所提供的货物应与所投产品一致。

8.2投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；

- 8.3所有设备必须有相应的详细中文说明书；

8.4采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

- 8.5验收按国家有关的规定、规范进行。

六、违约责任

- 1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人会同监督单位有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

- 第五部分   政府采购合同（参考格式）

第一部分  协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

1.项目名称：                                        ；

2.项目地点：                                        ；

3.项目内容：                                        。

- 二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、响应文件、谈判文件、澄清、谈判补充文件；

3.相关服务建议书；

4.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 三、合同金额

合同金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

- 四、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

（2）付款方式：                               。

- 五、服务期限

- 详见合同条款及格式前附表

- 六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

- 七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：采购人指定地点。

九、配送及送货：

- 详见合同条款及格式前附表

- 十、包装：

- 详见合同条款及格式前附表

- 十三、加工服务要求：

- 详见合同条款及格式前附表

- 十四、验收:

详见合同条款及格式前附表。

- 十五、知识产权：

- 详见合同条款及格式前附表

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十七、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十八、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向当地仲裁委员会申请仲裁。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求（所供货物与投标产品不一致），用户有权终止合同，并报请当地政府采购中心对其违约行为进行追究，同时将在今后三年内拒绝其参加采购人的同类项目。

二十、其他（在合同中具体明确）

二十一、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力。采供双方各执  叁  份，监管部门备案  壹  份、采购代理机构存档  壹  份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                    供应商：   （盖章）

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                     的代理人：（签字）

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

# 附：竞争性谈判响应文件格式

子洲县中医院关于4K腹腔镜、宫腔镜摄像系统的采购项目

竞争性谈判响应文件

文件编号：

（正本或副本）

投标单位：________________

时    间：________________

目   录

（自拟）

## 第一部分   响应函

陕西华旭晟信项目管理有限责任公司:

我单位收到贵公司(文件编号：     )谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供货物及技术服务，完成合同的责任和义务。

- 2、按谈判文件的规定，我公司的投标总报价为：

人民币（大写）：　　　　　　　              ；￥：             元。

交货期：　　　  　　。

3、谈判保证金由“投标信用承诺书”，已在“信用中国（陕西榆林）”网站承诺。

4、已详细阅读了谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回竞争性谈判响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解贵公司不保证最低价成交的意见。

7、我方的竞争性谈判响应文件有效期为 天。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称（印章）：__________________________

地    址：______________________________________

开户银行： _____________________________________

帐    号：______________________________________

电    话：______________________________________

传    真：______________________________________

邮    编：______________________________________

授权代表签字： ________________________________

年     月     日

## 第二部分   第一次谈判报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 (单位名称) |  |
| 谈判报价 | 人 民 币（大写）： 元 人 民 币（小写）： 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

- 分项报价表

供应商名称：                            采购项目编号：

单位：元

（格式自拟）

注：1. 供应商须按照招标文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

- 2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

- 第三部分  商务要求响应/偏离表

供应商名称：                             采购项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 竞争性谈判响应文件商务响应 | 偏离情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 投标文件根据竞争性谈判文件商务要求须逐条如实填写。

2、偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。响应说明填写：对偏离情况做出详细说明。

法定代表人或被授权代表签字：

供    应    商 （公   章）：

日                      期：

## 第四部分  技术参数偏离表

供应商名称：                             采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件技术要求 | 竞争性谈判响应文件技术响应 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离的内容，响应文件中技术规格及指标响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为投标人不满足谈判文件的所有技术条款要求，其投标无效。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

## 第五部分   供应商资格证明文件

投标人按“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求 3.本项目的特定资格要求”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

- 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—    年    月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：         。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人信用承诺

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：       年      月      日—       年      月      日

在                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                           投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                           投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

投标人委托代理人员信用承诺书

在                     项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：      年     月     日—      年     月     日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：      年     月     日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

- 第六部分   法定代表人证明书及法定代表人授权书

- 6-1、法定代表人证明书

| 致： （采购人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 有效期 | 自提交谈判响应文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人签字并盖章： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）

日 期：

- 6-2、法定代表人授权书

| 致： （采购人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交谈判响应文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 被授权人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 被授权人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：             （供应商单位公章）

日 期：

## 第七部分  谈判响应方案

(格式自拟)

## 第八部分    供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

- 承诺书（二）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（五）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

- 第九部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

- 1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.残疾人福利性单位声明函

- （注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 3.监狱企业证明函

- （注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：

承诺人（签字）：

承诺时间：     年      月     日

- 特别说明

- 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

- 一、关于需要特别提醒供应商的内容

- 1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

- 2、制作电子投标文件

- 投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

- 3、递交电子投标文件

- 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- 二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)》，下载网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

- 四、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

- ①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

- IE浏览器输入网址：

- http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/dqxianyang/login.html；

- 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；

- 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

- ②供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

- ③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正三副 纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

- ④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

- ⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

- 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

- ⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。