汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目               项目编号：YXZB20230013

项目编号：YXZB20230013
汉阴县人民医院2022年度第四批次设备

采购项目

招标文件

采   购  人：汉阴县人民医院
采购代理机构：陕西永勋项目管理有限公司

二〇二三年零二月

目    录
第一章 招标公告
2
第二章 投标人须知
7
第三章 评标办法（综合评估法）
24
第四章 合同条款及格式
31
第五章 采购需求及要求
39
第六章 投标文件格式
5
1
招标公告
汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目招标公告
汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（http://ak.sxggzyjy.cn/）获取招标文件，并于 2023 年 03 月 21 日 09 时 00 分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
项目编号：YXZB20230013
项目名称：汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目

采购方式：公开招标
预算金额：5700000.00元

采购需求：

合同包1(医用激光仪器及设备):

合同包预算金额：5700000.00元

合同包最高限价：5700000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	医用激光仪器及设备
	放大电子胃肠镜一套、主动脉球囊反博仪一台
	1(批)
	详见采购文件
	5700000.00
	5700000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

二、 响应投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医用激光仪器及设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

 2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能 5 产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

2.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

 2.4《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。 。

3.本项目的特定资格要求： 

合同包1(医用激光仪器及设备)特定资格要求如下: 

投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

供应商为制造厂家须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、需提供有效的医疗器械生产企业许可证（进口产品此项不提供）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页）；供应商为经销商须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）。需提供有效的医疗器械经营许可证、制造厂家的有效营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、有效的医疗器械生产许可证（进口产品无需提供前四项）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页），如所投产品为进口产品须提供完整授权链条的产品授权书； 

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；
提供完整的2021年或2022年度财务审计报告（新成立的公司提供近一个月的财务报表）；
提供近半年任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明；
6、法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； 

8、本次招标项目不接受联合体投标。
三、 采购文件的获取方式
时间：2023年02月28日 至 2023年03月06日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心自行下载
方式：在线获取
售价： 每套500元（人民币），售后不退
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间： 2023年03月21日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：安康市公共资源交易中心407开标室

开标地点：安康市公共资源交易中心407开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜

本项目为非（专门）面向中小企业的项目。

 注：1、购买须知：使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、采购文件获取：投标人须在文件发售时间内将网上投标成功回执单、单位介绍信或授权书（备注经办人联系电话及电子邮箱）盖章扫描件发送至邮箱：2973349986@qq.com，代理机构审核无误后进行缴费确认，确认完毕后方可下载电子招标文件。3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司缴费确认或未在文件发售时间内从电子交易平台下载招标文件的，无法完成后续流程。4、本项目采用电子化投标及不见面的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府招标项目投标指南》。文件技术支持：4009280095、4009980000。5、请各投标人购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：汉阴县人民医院

地址：汉阴县北城街 45 号

联系方式：13700250028

2.采购代理机构信息

名称：陕西永勋项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区西市二路西市东桃园小区 5 号楼 2508 室

联系方式：17899196953/029-88618179

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：17899196953/029-88618179
 陕西永勋项目管理有限公司
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：汉阴县人民医院

地址：汉阴县北城街 45 号 

联系方式：13700250028

	2
	采购代理机构
	名称：陕西永勋项目管理有限公司    

地址：陕西省西安市莲湖区西市二路西市东桃园小区 5 号楼 2508 室
联 系 人：刘工
联系方式：17899196953

	3
	项目名称
	汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目

	4
	项目编号
	YXZB20230013

	5
	项目性质
	自筹

	6
	项目所属行业
	工业

	7
	项目预算
	本项目采购预算：（合同包1：5700000.00元，大写：伍佰柒拾万元；）

	 8
	项目用途
	用于心血管内科、消化内科科室能力提升建设。

	9
	采购内容和要求
	具体要求详见本文件第五章“采购需求及要求”。

	10
	交货期
	1、交货期：

1.1、国产产品交货期：要求在正式合同签订即日起 30 个日历日内或按采购人要求，卖方应在两天内派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

1.2、进口产品交货期：要求在正式合同签订即日起30个日历日内或按采购人要求，卖方应在两天内派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

2、安装完成时间及标准：接用户通知后 7个工作日内全部调试完成，符合国家有关安全技术标准。

	11
	投标人资质条件、能力、信誉
	本项目的特定资格要求： 

合同包1特定资格要求如下: 

1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、供应商为制造厂家须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、需提供有效的医疗器械生产企业许可证（进口产品此项不提供）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页）；供应商为经销商须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）。需提供有效的医疗器械经营许可证、制造厂家的有效营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、有效的医疗器械生产许可证（进口产品无需提供前四项）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页），如所投产品为进口产品须提供完整授权链条的产品授权书； 

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；
 4、、提供完整的2021年或2022年度财务审计报告（新成立的公司提供近一个月的财务报表）；
 5、提供近半年任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明；
6、法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； 

8、本次招标项目不接受联合体投标。

	12
	招标文件发售
	发售时间：2023年02月28日至2023年03月06每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）  （节假日除外）。

发售地点：陕西省安康市公共资源交易中心自行下载

	13
	联合体投标
	不接受

	14
	最高限价
	最高限价：（合同包1：5700000.00元，大写：伍佰柒拾万元；） 。
注：投标人报价超出最高限价，作为不实质招标文件，无效投标处理。

	15
	现场勘查、标前答疑会
	不组织。采购人认为有必要，另行书面通知。

	16
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	投标人若对招标文件有质疑的，在投标截止时间5日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。

	17
	投标人要求澄清招标文
	递交投标文件截止之日10天前

	
	
	形式：书面形式

	18
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：收到澄清后24小时内，超出视为已确认。（以发出时间为准）

	
	
	形式：书面形式

	19
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到修改后24小时内，超出视为已确认。（以发出时间为准）

	
	
	形式：书面形式

	20
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	21
	投标文件截止时间及开标时间和地点
	1、投标文件递交截止时间：2023年03月21日 09时00分00秒（北京时间）
2、开标会议地点：安康市公共资源交易中心407开标室

	22
	投标有效期
	自投标文件递交截止之日起算90个日历日。

	23
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	24
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件的份数：经加密的电子投标文件 1 份，无需提交纸质版投标文件。待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质投标文件（备案用）。

	25
	备选投标方案

和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	26
	盖章签字
	投标人必须按照招标文件的规定和要求盖章、签字。

	27
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数为前3名

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	29
	履约保证金
	本项目不提供履约保证金

	30
	预付款
	无

	31
	是否专门面向中小型企业（是、否、预留份额  %）
	否

	32
	是否允许采购进口产品（是、否）
	是

	33
	供应商注册登记
	请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

	34
	招标代理服务费
	1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费依据国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）及《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件计取。



	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	为方便评标，请投标人在投标文件目录前提供索引表，主要包括：评分索引表。

	电子投标注意事项：

本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA 锁及 CA 主锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁和 CA 主锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 

制作电子投标文件 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：（https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive）

递交电子投标文件登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”： （http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

开标签到 投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前10 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

注意事项 

为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为： https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。
建议投标人在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60 分钟即可签到），并按规定时限解密响应文件。遇到问题及时联系客服4009280095。

投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保CA 锁为制作投标文件的CA锁。 

及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应。


一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人 

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西永勋项目管理有限公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

 本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的特定资格条件。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。 

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。 若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。 

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。 

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。 

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。        

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

 2. 资金来源
 2.1 本项目的采购资金为自筹资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。 

3. 投标费用 

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

适用法律 

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

招标文件构成

招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和及求；

（6）投标文件格式；

6. 招标文件的澄清
6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表第21项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

6.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表第17项规定的时间后的任何澄清要求。

7. 招标文件的修改

7.1采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表第21规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

8.招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
三、投标文件的编制

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用 

9.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。 

9.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

 9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。 

 10. 投标文件组成 

10.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。 

11. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

 11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

12. 投标报价
 12.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

 12.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

12.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

13. 投标保证金 

13.1 投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

13.2 投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

13.3 如投标保证金以保函形式交纳，投标人需开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。 

13.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

 13.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； （6）中标人拒绝履行合同义务的。 

13.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 

13.7 中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。 

14. 投标有效期

 14.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

 15. 投标文件的制作

 15.1 投标人应按投标人须知前附表中的规定，上传经加密的电子投标文件1份，无需提交纸质版投标文件。（待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质响应文件（备案用））。

 15.2 投标文件应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的提交 

16.1 电子投标文件可于投标文件递交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。 

17. 投标截止 

17.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将响应文件上传至电子化交易平台。 

17.2 电子化交易平台将拒绝接收在投标截止时间后提交的投标文件。

18. 投标文件的修改与撤回

 18.1 递交投标文件以后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

18.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.3 从投标截止期始至投标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

19. 开标 

19.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加，参加开标的授权代表在开标前30 分钟进行系统签到以证明其出席。 

19.2 开标时，投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在解密时间内，输入密码，进行解密，超过解密时间不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密，解密完成后，系统宣读投标人在开标一览表中所填写的内容。 

19.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。 投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

19.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

20. 资格审查及组建+

20.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。 

20.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

 20.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

 20.2.2 在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

 20.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

 21. 投标文件符合性审查与澄清

 21.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.2 投标文件的澄清  

21.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

 21.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

21.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。 如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

22. 投标偏离

 投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。 

投标无效 

在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。 评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（1） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （2） 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形； （7） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

比较与评价

经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。 （2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标 20 报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

25 .废标 

出现下列情形之一，将导致项目废标： （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（3）因重大变故，采购任务取消的。 

26.保密要求

26.1 评标将在严格保密的情况下进行。 

26.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。                 

六、确定中标

27. 中标候选人的确定原则及标准 

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

28.确定中标候选人和中标人

28.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

28.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

29. 发出中标通知书 

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。  

告知招标结果 

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因。

签订合同 

中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。 

32.履约保证金 

32.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。 

32.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 32.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

33. 预付款

 33.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

33.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

 33.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

34. 招标代理服务费 

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

政府采购信用担保及融资 

35.1投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

35.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23 号），中标供应商如有融资需求，可登录“ 陕 西 省 政 府 采 购 网 - 陕 西 省 政 府采购信用融资平台 22 （http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

 36. 廉洁自律规定 

36.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。 

36.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。 

 37. 人员回避 

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

质疑的提出与接收 

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。 重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。 

 供应商提交质疑函的要求 

供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 

 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

 38.4  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

第三章 评标方法和标准
本次评审采用综合评分法。采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。采购人或者采购代理机构按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

二、 由评标委员会负责的审查评审工作。 
1.符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。 评标委员会对符合资格要求的供应商按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。

2.如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
3.对投标文件进行比较和评价
3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。 

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照附表三规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：  

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购。

 4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。 

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人。 

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 

6、中标候选人并列时的处理方式： 

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。 

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

评标办法前附表

附表一：资格审查表
	资格要求
	序号
	评审因素
	评审标准

	基本资格条 件：符合《中 华人民共和 国政府采购 法》第二十 二条的规定
	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供2021 年度的审计报告或2022 年任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明；

	
	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供近半年任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明；

	
	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

	
	5
	参加政府采购活动前三 年内，在经营活动中没 有重大违法记录
	提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	6
	法律、行政法规规定的 其他条件
	提供投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

	
	1
	“信用中国”网站、中 国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查 询记录
	供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

	特定资格条 件
	2
	证明文件
	供应商为制造厂家须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、需提供有效的医疗器械生产企业许可证（进口产品此项不提供）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页）；供应商为经销商须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）。需提供有效的医疗器械经营许可证、制造厂家的有效营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、有效的医疗器械生产许可证（进口产品无需提供前四项）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页），如所投产品为进口产品须提供完整授权链条的产品授权书； 

	
	3
	投标人应授权合法的人员参加投标全过程
	法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；


附表二：符合性审查表

	序列
	评审项目
	评审标准

	   1
	投标文件组成
	符合招标文件要求

	2
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求签字、盖章

	3
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	4
	投标报价
	同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）未超出采购预算且没有被评标委员会认定为不合理低价。

	5
	实质性条款响应
	招标文件中实质性要求没有负偏离。

	6
	其他无效情形
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	/
	分值构成

(总分100分)
	业绩部分： 5 分

技术服务方案部分：45 分

投标报价：35 分

其他评分因素： 15分

	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	业绩评分
	类似项目业绩
	5
	2019年1月1日年至今完成类似项目业绩，满足1个类似业绩要求得2分；每增加1条近年完成类似项目业绩加1分，此项最高得分5分。（注：以中标通知书或合同签订日期为准；）

	2
	(技术服务方案)评分标准
	总体实施方案及投标产品整体评价
	10
	对本项目特性了解透彻，项目实施方案详细具体；根据投标人产品性能、功能、运行、维护管理体系、行业水平，对本项目的总体思路把握明确等内容，综合评价，横向比较，视其情况得0-10分； 

	
	
	质量性能、产品安全、功能保证措施
	5
	质量目标明确，产品安全可靠、质量管理体系健全，功能、性能等满足技术要求；有详细的保证措施，视其情况得0-5分。

	
	
	产品技术指标
	30
	（1）投标产品的技术指标和性能完全满足招标文件要求计20分。一般指标不满足，每条扣1分，“*”参数指标不满足的每条扣3分，扣完为止。 对于*参数指标必须提供技术支持文件（如：关键性参数需在注册证内容体现、产品样本、技术说明书、权威部门出具的检验报告等）。

(2)投标产品备品备件齐全，操作方便，安全可靠。专家按其响应程度计0～5分。

(3)加分项（5分）投标设备主要技术指标、参数经评标小组认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的内容，根据优于的程度“*”每一项加1分，最高加5分。（注：在25分的基础上加5分）

	3
	投标报价
	报价得分
	35
	超出采购限额的报价按无效报价处理计零分，在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

计算分数时四舍五入取小数点后两位

注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业和监狱企业及符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。

（3）本次采用打包形式招标，以标段为单位。每项产品报价不得高于采购预算单价（如有单价预算）。且标段报价不得高于标段预算金额。

	4
	其他因素评分标准
	售后服务承诺及保证
	15
	针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施、培训承诺及与设备相关的外出培训的相关措施、对可能发生的风险或事故有一定的防范与应急预案及保证。方案可行、服务措施完善、培训承诺完整、应急服务方案完整安全高效，评标委员会按其响应程度计8～15分；服务措施不完善、培训承诺不完整、应急服务方案不完整安全高效，评标委员会按其响应程度计1～7分；未提供或内容不完整计0分。


7、推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序推荐中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

第四章  合同条款及格式
合同编号：
汉阴县人民医院2022年度第四批次

设备采购项目     
供货合同

采购方：汉阴县人民医院
供货方：              
时  间：2023年  月   日 

供货合同
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的         签订本合同。

第一条 合同标的

采购方（甲方）：  汉阴县人民医院            

供货商（乙方）：                          

乙方根据甲方需求提供 汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目合同标段  货物，必须满足以下条件：本合同则执行供货标的表所列货物名称、规格及数量；

供货标的：
	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	成交单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条 合同总价款最终成交价按照实际执行供货标的标的结算

本合同执行供货标的总价款为：大写：               ￥：         （元）。

分项价款在详见供应商响应文件。

合同总价即成交价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

合同价格为含税价，包括但不限于设备费软硬件费、运输费、安装调试费及培训相关的所有费用、人工费、其他费用等本项目包含的全部费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 付款方式

设备安装完成，终验合格后支付合同货款的 60%，付款        元 ；设备无质量等其他问题，终验合格后满一年支付剩余合同款的 30％，付款       元 ；终验合格后满两年后支付合同款的 5％，付款    元 ；合同期满后设备无任何质量问题支付剩余 5％尾款，付款         元 。

第四条 组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3.相关服务建议书；

4.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第五条 内容及要求

即交付的货物（设备）、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物（设备）、服务内容相一致。

交货期及质保期

交货期：自合同签订之日起     个日历天。       
交货地点：采购人指定地点。

质保期：设备终验合格之日起整机质保期     。

（1）.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。成交供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用（全部设备必须为全新出厂设备）。

（2）.选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到安装施工现场所需的包括安装费、运杂费、人工费和其他费用（含仓储、运输、调试、配送、装卸等费用等）相关伴随费用等。

（3）.安装、调试及培训：成交供应商负责所有软件、硬件设备的安装、调试、培训工作。设备安装调试完毕后，成交供应商必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握设备操作的基本内容。

（4）.设备及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

第七条 质量保证

1.所选原材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，并满足招标文件要求。
2.所供成品保证质量合格，符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。
3.保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

4.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5.在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何

一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交单位提出索赔，同时通告采购代理机构。

6.保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交单位承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

7.成交供应商所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由成交供应商负责。采购人保留索赔权利。

第八条 技术保障

成交单位应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试技术保障服务。

第九条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后 7日历天将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件、投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等。交货验收时须提供产品质监部门的检测报告。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第十条 检验与验收

 1.设备验收：设备到场后，由采购人及成交供应商根据合同对设备的名称、型号、数量分批次进行检查；所有提供的设备必须符合国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证。

2.成交供应商与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华

人民共和国政府采购法实施条例》等法律以及合同、招投标文件等相关文件要求进行验收。
终验：所有设备安装完毕，由采购人进行终验（最终验收），合格后由采购人签发《终验合格单》。

验收不合格的成交供应商必须在10个日历日内整改，以确保项目通过验收。如接到整改通知10个日历日后验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

3.验收依据 

合同文本；

投标文件及澄清函、招标文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范；

验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

第十一条 售后服务

1.备品、备件方案和应急策略

供应商设有维修周转备机库。通过备品备件措施，供应商能够对采购人的突发、紧急事件，及时做出响应，以保证采购人业务系统得以持续、无间断运行。

供应商提供7*24小时的在线技术支撑服务，由核心的软、硬件技术人员在线为采购人解答技术问题。

供应商储存充足的零配件，保证采购人不会因为缺乏零配件而耽误设备使用。

2.售后流程及响应时间

自产品验收合格之日起，保修期内，需承诺所供软硬件产品均为符合相关检测标准的产品并提供相关技术服务工作。

为了向采购人提供及时、快捷的售后服务，在保修期内出现的产品故障，售后人员接到电话后1小时内提出相应的解决方案，如果电话沟通不能解决，供应商保证在4小时内到达现场免费解决故障。

如果故障无法现场解决，供应商应立刻提供同等功能配置的备机替换故障设备，将设备带回进行检测维修，维修后将该设备返还采购人，采购人返还备用机。

对于出现故障的设备，并且电话沟通不能解决问题的情况下，供应商将在接

到用户报修电话后4小时内到达现场进行维修。因设备自身原因造成故障，供应

商应无偿维修。因采购人造成设备故障，只收取材料成本费用。

对于维修两次仍出现同样故障的设备，供应商须承诺更换同样的产品（部件）。

售后维修服务由供应商售后服务中心全权负责，提供全天24小时的应急维修服务，并备有维修专车和专职维修值班人员。

3.售后服务承诺

免费维护期内，供应商提供除国家规定的“三包”服务外，还无偿提供设备的保修、保养和技术培训、技术支持。

免费维护期外，需继续提供免费的7*24小时电话技术服务支持。在免费维护期满后，对于终端故障维修，需长期提供免费的技术支持和有偿的维修服务，且维修服务只收取当次维修的材料成本费用。
第十二条 保密

 对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十三条  权利保证   
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第十四条 合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向

甲方所在地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十五条  不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，

但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十六条 合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十七条 合同的转让
 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十八条 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交单位未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交单位要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交单位造成的经济损失。
第十九条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   汉阴县人民医院            乙方：                           

地 址：  汉阴县北城街45号         地  址：                         

邮政编码： 725100                  邮政编码：                        

法定代表人：                       法定代表人：                      

授权代理人：                       授权代理人：                      

开户银行：                         开户银行：                           

账号：                             账号：                            

电话：                             电话：                            

传真：                             传真：                           

电子邮箱：                         电子邮箱：                        

第五章 技术标准和要求
一、项目总体要求

本采购项目为交钥匙项目，含所有设备、服务、运输、安装、调试、质保、售后服务、安全责任等，方便实用、验收合格，达到使用条件。

二、采购需求一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主动脉球囊反搏仪
	1
	台
	

	2
	高清放大电子胃肠镜系统
	1
	批
	


设备技术参数指数

一、主动脉球囊反搏仪
显示器

类型：彩色、高分辨率液晶显示器触摸屏（1208×800），13.3英寸

触摸屏：表面玻璃式（GFG），5线电阻式（手指、戴手套的手指、触控笔）

扫描速度：25毫秒（+/-1%）

冻结屏幕上约7秒的患者数据

可选择的屏幕锁定功能

可伸缩式、可拆卸旋转控制头

实体控制按键：6个实体控制按键可以实现大多数功能

泵启动/关闭、辅助频率、参考线设置、屏幕冻结、打印、报警角

设计

第三代AutoPilot®操作模式

基于微处理器的系统架构

由显示/控制模块和气动驱动装置组成的模块化系统

轻触波形即可访问控件

专有的放气时机管理

更现代化的人机交互

电气

交流电源要求：

90-264 VAC 47-63 Hz

典型功耗：在100 VAC下为3.7 Amp，在220 VAC下为2.1 Amp

最大功耗：在110V下为5.1 Amp，在240V下为2.8 Amp

电池工作时间：

满电量下最少180分钟

典型电池充电时间：

完全放电后4小时可充至80%

黄灯指示充电至80%

机械尺寸与重量

控制模块及显示器：

10.25"高×14.5"宽×2.0"深（26 cm×36.8 cm×5.0 cm）

气动驱动装置：

33.3"高×13.0"宽×24.5"深（84.6 cm×33 cm×62.2 cm）

AC3 IABP总重量：104 lbs

气体力学

驱动系统：新型步进式马达驱动风箱系统

驱动气体：USP级氦气

氦气瓶：

一次性气瓶（500 psi）或可再灌装（2000psi）钢瓶

球囊充气量：

0.5 cc至50 cc，可以0.5 cc为单位精准调节充气量

反搏速率：每分钟40至200次搏动

除凝

热电系统可在不中断反搏的情况下持续从气动系统中去除水分

警报和通知

声光报警角，360°可见：

红色、黄色、蓝色警报

启动检查表清单及FOS调零

警报日志：可记录最近100次报警，全面了解报警信息及过程。

IABP治疗报告，随时观察患者状况

诊断警报/帮助消息：预编程的故障排除提示/帮助，简单问题直接处理。

漏气报警：漏气超过1.5cc/分钟，报少量漏气报警；漏气超过3-4cc/分钟报大量漏气报警

系统模式

智能导航模式：

自动选择最佳的ECG/AP信号并切换信号源

自动选择并切换触发模式，不影响正常反搏 

自动根据各患者的需求设置相应时机，并持续自动的分析并调整

自动更改设置以优化辅助

可为心率达200次/分的心律失常患者提供安全的支持

手动模式：

允许用户控制大多数泵功能

触发模式（7种）

ECG（PATTERN、PEAK、AFIB）

起搏器（VPACE、APACE）

动脉压力（AP）

内置：

默认值为80 bpm；可调节范围为40至120 bpm

触发器模式

	触发模式

	PATTERN
	HR<130 bpm，无心律失常

	PEAK
	HR>130 bpm或检测到心律失常且心律失常时机关闭

	AFIB
	任何心率值，检测到心律失常，结合R波排气安全分析的结果，自动开启或关闭AFIB模式

	VPACE
	单腔心室或双腔起搏器

	APACE
	单腔心房起搏器

	AP动脉压力
	当无ECG信号或ECG信号遭遇干扰时


充放气时机方法

	充气时机方法

	预测
	通过AP波形分析设置充气

	Weissler
	仅限ECG触发模式，基于收缩时间间期的充气时机

	放气时机方法：

	R波
	R波实时放气

	预测
	放气设置为在下一次收缩压上升之前发生

	Weissler
	仅限ECG触发模式，基于舒张时间间期的放气时机

	手动

	
	用户在手动模式下设置充放气时机


辅助频率

4种辅助频率：1:1、1:2、1:4、1:8

患者数据与参数显示

患者的血流动力学：心率，收缩压、反搏压、舒张压和平均压。

显示参数：ECG源和增益状态、警报状态及计时器、电池指示、操作模式选择、AP调零状态及每个AP源最后一次调零的日期和时间、AP警报参数和限值、时机设置、氦气瓶液位、心律失常检测和时机状态。

打印记录器

记录器：可打印的记录长度：10、15、20和30秒。2、15、30和60分钟以及2或4小时间隔的自动定时打印

波形：ECG、AP或球囊压力（所记录的一种或两种波形）

患者信号输入

ECG：体表5导联（I、II、III、aVR、aVL、aVF和V）高电平监视器输入(0至5V)

AP：50 mV/V/cmHg高电平监视器输入(1 V=100 mmHg)

其他

设备日常保养，无需定期更换配件

全系统支持中文，包括帮助界面与警报界面

订购信息

	订购编号
	说明

	
	AC3系统，包括：

	特点
	高清触摸显示控制器：新一代人机交互控制屏

	
	一键启动，检查列表，快速支持

	
	AutoPilot®操作模式：自动模式，智能调整 

	
	声光警报：更为安全考虑


质保期  三年及以上

二、高清放大电子胃肠镜系统

一、系统配置组成

	编号
	产品名称
	数量

	1
	电子图像处理器
	1

	2
	医用内窥镜用冷光源
	1

	3
	内窥镜专用台车
	1

	4
	内镜专用高清液晶监视器
	1

	5
	内镜用高清工作站
	1

	6
	高清电子胃镜
	1

	7
	高清电子光学放大胃镜
	1

	8
	高清电子治疗胃镜
	1

	9
	高清电子肠镜
	2

	10
	高清电子光学放大肠镜
	1

	11
	超声小探头主机
	1

	12
	内镜超声探头
	1

	13
	内镜超声探头
	1

	14
	水泵
	1

	15
	二氧化碳气泵
	1

	16
	氩气刀及其他设备
	1批

	17
	不间断电源
	1


二、技术参数

（一）电子图像处理器

1、整体设计理念：主机和光源分体设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统；

2、特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

3、*染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术；

4、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；

5、构造强调功能：≥4 级；

6、图像放大功能：兼容内镜均具有2 倍电子放大功能；

7、图像信号输出方式：高清数字接口HD-SDI：≥2 个；DVI 接口：≥2 个（1920*1080P）；

8、图像冻结模式：实时冻结，≥3 种冻结模式可选；

9、双画面模式：可将白光图像和电子染色图像同时显示,双画面对比观察；

10、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；

11、自带DICOM通用输出接口，可实现与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理；

12、内置存储器：≥3.5G；

13、*兼容性：可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等。

（二）医用内窥镜用冷光源

1、光源：多色LED光源；

2、光源控制：自动能量控制；

3、*光源寿命：≥12,000 小时；

4、特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

5、亮度调节：根据视频信号输出自动调节亮度（也可手动调整）；

6、具有强透光定位功能；

7、设定值记忆功能：关闭系统电源后设定值可保存。

（三）内窥镜专用台车

1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；

4、带锁定装置，保障设备稳定。

（四）内镜专用高清液晶监视器

1、制造厂商须通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证，投标文件中提供证书复印件备查；

2、分辨率：≥1920×1080；

3、尺寸： ≥26英寸；

4、最大亮度：≥300cd/m2； 

5、视频信号输入接口类型：DVI（两组）、3G-SDI（两组）；

6、视频信号环通输出接口类型：DVI、3G-SDI；

7、双画面显示：支持双画面多信号同屏显示；支持数字信号（DVI, SDI等）与模拟信号（S-Video, VGA等）画中画显示。

（五）内镜用高清工作站

1、高清图文工作站系统：内镜专用工作站（含电脑、A4彩色打印机、软件，其中软件终身免费升级）；

2、支持以项目数量、费用、医生、设备等多维度自由综合统计，统计结果提供饼图、柱状图等多种方式，清晰直观。

（六）高清电子胃镜

1、图像传感器：图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、*特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：≥140°；

5、观察范围：≥2-100mm；

6、*先端部直径：Ф≤9.2mm；

7、弯曲部直径：Ф≤9.3mm；

8、有效长度：≥1050mm；

9、全长：≥1360mm；

10、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

11、钳道直径：Ф≥2.8mm；

12、一键式插拔，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

（七）高清电子光学放大胃镜

1、图像传感器：图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、*特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：正常≥140°、接近≥50°；

5、观察范围：正常≥3-100mm、接近≥1.5-2.5mm；

6、先端部直径：Ф≤10mm；

7、弯曲部直径：Ф≤10mm；

8、有效长度：≥1050mm；

9、全长：≥1360mm；

10、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

11、钳道直径：Ф≥2.8mm；

12、*光学放大≥135倍；

13、具有连续放大和分段放大两种设置；

14、辅助送水功能：具有前射水功能。

（八）高清电子治疗胃镜

1、图像传感器：彩色图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、具备图像增强技术；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：≥140°；

5、观察范围：≥3-100mm；

6、先端部直径：Ф≤9.8mm；

7、弯曲部直径：Ф≤9.8mm；

8、有效长度：≥1050mm；

9、全长：≥1360mm；

10、弯曲角度：上：≥210°、下：≥120°、左：≥100°、右：≥100°；

11、钳道直径：Ф≥3.2mm；

12、辅助送水功能：具有前射水功能。

（九）高清电子肠镜

1、图像传感器：百万像素图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、*特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：≥170°；

5、观察范围：≥2-100mm；

6、先端部直径：Ф≤12mm；

7、弯曲部直径：Ф≤12mm；

8、有效长度：≥1300mm；

9、全长：≥1650mm；

10、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

11、*钳道直径：Ф≥3.8mm；

12、具有硬度可调功能，硬度调节≥3档。

（十）高清电子放大肠镜

1、图像传感器：百万像素图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、*特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：正常≥140°、接近≥50°；

5、观察范围：正常≥3-100mm、接近≥1.5-2.5mm；

6、先端部直径：Ф≤12mm；

7、弯曲部直径：Ф≤12mm；

8、有效长度：≥1300mm；

9、全长：≥1650mm；

10、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

11、钳道直径：Ф≥3.2mm；

12、*光学放大≥135倍；

13、具有连续放大和分段放大两种设置；

14、辅助送水功能：具有前射水功能；

15、具有硬度可调功能，硬度调节≥3档。

（十一）超声小探头主机

1、超声扫描模式:B模式；

2、扫描方式:机械环扫；

3、扫描范围:10mm～60mm，360°环扫；

4、频率范围：12-20MHz；

5、具备图像轨迹球；

6、带有图像镜像功能:可将超声图像进行左右翻转，适应供不同医生使用；

7、外接图像存储：USB；

8、视频输出信号: DVI-D*2、S Video、VGA、视频复合信号；

9、兼容探头种类：胃肠镜用常规探头、小肠镜用长探头、支气管镜用探头。

（十二）超声小探头 

1、超声扫描模式:B模式；

2、扫描方式:机械环扫；

3、扫描范围:10mm～60mm，360°环扫；

4、频率范围：20MHz；

5、长度：≥2100mm； 

6、外径：≤2.6mm； 

8、适用钳道：≥2.8mm。

（十三）超声小探头

1、超声扫描模式:B模式；

2、扫描方式:机械环扫；

3、扫描范围:10mm～60mm，360°环扫；

4、频率范围：12MHz；

5、长度：≥2500mm； 

6、外径：≤2.6mm； 

7、适用钳道：≥2.8mm。

（十四）水泵

1、注水瓶容量≥1000毫升

（十五）二氧化碳气泵

1、气流量调节：可在低气流量和标准气流量之间切换；

2、可连接医用二氧化碳气体管路和钢瓶。

（十六）氩气高频电刀

1、设备要求整机以一体机设计为佳。

2、要求采用模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能，可升级为消化内镜工作站系统

3、采用7寸大屏幕液晶彩色显示、集中显示功能，灵活的操作界面，产品功率和参数可通过按键方便调节。可存储≥10组临床经验设置。

4、具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。

5、具有PPS功率峰值系统 、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率、APC氩气补充系统，首次使用APC，氩气快速到达喷管前端，无操作延迟。

6、单极模块电切功率≤300W，电凝功能≤120W。单极电凝：柔和凝（负载50Ω）,强力凝，最大输出功率为120W，负载（500Ω）
7、具有≥4种电切方式：内镜电切I、内镜电切Q、混切、纯切、混切最大输出功率为200W，负载（500Ω）
8、具有≥4种电凝方式：柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、脉冲喷凝。

9、具有组织密度即时反馈技术，可根据人体不同组织的阻抗变化，恒定功率输出，响应速度达到毫秒级。保证电切/电凝的质量不受切割电极的形状、大小、被切割组织类型、切割速度的影响

10、内镜电切功率≤300W，效果调节≥6档。

11、电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症。

12、具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电刀一体式设计。具备氩气凝血功能氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-120W，凝血深度≤3mm。

13、氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-120W，凝血深度≤3mm。

14、具有氩气流量恒定输出监测系统及电极末端压力自动恒定系统 。

15、氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。

16、采用电极板接触质量数字化显示监测系统。

17、具有氩气输出模块：氩束凝：最大输出功率100W，负载（800Ω）。

氩气流量0.1-9L/min可调，0.1L/min步进

具有专用内镜治疗模块：内镜切1、内镜切2最大输出功率为150W，具有16种脉冲宽度和周期可调，6种效果可调，负载为(500Ω)。可开展内镜下各种高频治疗。

19、具有氩气冲洗功能，防止氩束电极阻塞；氩气预激活功能，有效提高氩气点火成功率，有效提高氩气激发距离。
20、配备检查床、不间断电源

21、免费负责衔接院内PACS系统对接的相关一切事物。

22、提供该设备的软件终生维护保养，及现阶段最新软件技术的免费使用。
四、主要商务条款要求： 

1、交货期： 1.1国产产品交货期：要求在正式合同签订即日起 30 个日历日内或按采购人要求，卖方应在两天内派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

1.2进口产品交货期：要求在正式合同签订即日起30个日历日内或按采购人要求，卖方应在两天内派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。                         

2、质量标准：符合国家及行业验收合格标准。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、验收方式：按招标方要求将货物部署到指定地点并完成安装调试及相关工作后，采购人组织验收，质量按招标文件的技术要求与参数及相关内容验收。检测方法、抽样数量等依据国家、省、市现行法规、规范及标准的标准执行。

5、付款方式：

（1）设备安装完成，终验合格后支付合同货款的 60%，设备无质量等其他问题，终验合格后满一年支付合同款的 30％，终验合格后满两年后支付合同款的 5％，合同期满后设备无任何质量问题支付剩余 5％尾款 。

（2）支付方式：银行转账。

6、质量保证及售后服务

（1）所选原材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，并满足招标文件要求。

（2）所供成品保证质量合格，符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。

(3)保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

（4）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（5）在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何

一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交单位提出索赔，同时通告采购代理机构。

（6）保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交单位承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

(7)成交供应商所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由成交供应商负责。采购人保留索赔权利。

7、质量保证期：：设备终验合格之日起整机质保期3年以上。

第六章 投标文件格式
     正/副本
政府采购项目
汉阴县人民医院2022年度第四批次设备采购项目
投 标 文 件
投标人：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
       年       月    日
目录
投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、开标一览表（投标报价表）

四、资格审查资料

五、技术条款响应偏离表

六、商务条款响应偏离表

七、技术服务方案响应
八、售后服务承诺及保证

九、投标承诺书

十、其他资料

一、投标函

致：              （采购人名称）：

我方已仔细研究了                （项目名称） 招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥       ）的投标总报价，交货期：        日历天，按合同约定完成工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章） 
地址：                                      

邮编：                                      
电话：                                      

传真：                                      
                                        年   月     日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一） 法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
                              投标人：          
（盖单位章）
      年      月      日
（二）授权委托书
本人              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                               （项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                       。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。
投  标  人：


               
（盖单位章）
法定代表人：


                 （签字或盖章）
身份证号码：


               

委托代理人：


                （签字或盖章）
身份证号码：


              

       年       月       日
三、开标一览表（投标报价表）
项目名称：____________________

项目编号：                    　   
货币：人民币                                 单位：元
	序号
	服务内容
	交货期
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	

	总计
	大写：人民币____________________元
小写：￥____________________


投标人名称(公章)：____________
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________
日期：______年____月____日
说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力
附表1
报价明细表
项目名称：                            
项目编号：                                                         
	序号
	名称
	费用明细（例：型号、规格）
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	

	4
	...
	
	
	
	
	
	

	5
	...
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	合计
总价
	（小写）：
（大写）：


说明：
1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
2.该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。注：本表格投标人可做适当调整，但不可减少列项。
3.合计总价应与1、投标报价一览表中投标总价金额一致。
投标人名称：               （盖章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）           
       年      月     日
四、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书

（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应附相关证明。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应附相关证明材料。
（三）正在实施和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	服务期限
	

	内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应附相关证明材料。
附表1 本项目拟投入人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：附相关证明材料（表格格式可根据实际情况调整）。

2 本项目拟投入主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	相关证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附相关证明材料。

资格证明文件  
符合《政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料；

投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件（格式要求见附件 6-1）； 

投标人提供 2021 年或2022度的审计报告或任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明；（格式要求见附件6-2）；

提供近半年任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件6-5）；
投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件 6-6） （6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7) （7）中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明（格式见附件6-8)

证明投标人符合特定资格条件的证明材料
 1 、 供 应 商 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

供应商为制造厂家须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、需提供有效的医疗器械生产企业许可证（进口产品此项不提供）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页）；供应商为经销商须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）。需提供有效的医疗器械经营许可证、制造厂家的有效营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）、有效的医疗器械生产许可证（进口产品无需提供前四项）、有效的医疗器械注册证(进口产品需提供”进”字号注册证)及附件（附页），如所投产品为进口产品须提供完整授权链条的产品授权书； 
法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；
 要求：以上资格证明文件须提供加盖投标人公章的复印件。                                                            
 6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）                            （注：根据项目实际情况，提供证明材料）                                                       6-2  2021年或2022年审计报告或财务报表                                                  投标人提供 2021 年度的审计报告或 2022 年任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明；复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。                                                     6-3 依法缴纳税收的证明                                                         说明：                                                                                    1.投标人应提供近半年任何一个月的依法缴纳税收凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。                                                        2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。                                       6-4 社会保障资金缴纳记录                                                               说明：                                                                              1.投标人应提供近半年任何一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。                                                            2.不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。
6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                  陕西永勋项目管理有限公司：                                                             我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。                              投标人名称（公章）：                                                                法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                                         日 期： 年 月 日                                                                               6-6 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明            至： 陕西永勋项目管理有限公司                                                         我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。 特此声明。                                                                                   投标人名称（公章）：                                                                       法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                                        日 期： 年 月 日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明 
致： 陕西永勋项目管理有限公司      

 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

 我方直接控股的企业如下： 

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下： 

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日 期： 年 月 日 

6-8 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明                                          中小企业声明函(货物)                                                                    （注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）                             本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的(项目名称、合同包号) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：      1. (标的名称) ，属于 ( 采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为(企业名称) ，从业人员 人，营业收入为   万元，资产总额为万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；                                2. (标的名称) ，属于 ( 采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为(企业名称) ，从业人员 人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于 (中型企业、小型企业、微型业）；                                                                                             ……                                                                                以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                 企业名称(盖章)：                                                                             日          期：                                                                                            （从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

投标人监狱企业声明函

 本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。 

本企业（单位）    （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

本企业（单位）    （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为     。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人（盖公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）: 

日 期： 注：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）： 

法定代表人或授权代表（签字）: 

日 期：

 注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

6-10 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

 1 、 供 应 商 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 

供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》（复印件加盖单位公章）及医疗设备制造厂商的《医疗器械生产许可证》（复印件加盖制造厂商单位公章）；供应商为制造厂商的须提供《医疗器械经营许可证》及《医疗器械生产许可证》（复印件加盖单位公章）； 

投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；
五、技术条款响应偏离表
项目名称：                            
项目编号：                                                    
	序号
	招标文件
技术标准与要求
	投标文件
响应内容
	偏离情况
	说 明

	1
	...
	
	
	

	2
	...
	
	
	

	3
	...
	
	
	

	4
	...
	
	
	

	5
	...
	
	
	

	6
	...
	
	
	

	7
	...
	
	
	

	8
	...
	
	
	

	9
	...
	
	
	


注：1、投标人应按照第五章采购需求与要求及商务要求的相关内容响应；

2、偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人名称：                         （盖章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                                                 年     月     日
六、商务条款响应偏离表
项目名称：                            
项目编号：                     
	 序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务响应
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


注：1、投标人应按照第五章采购需求与要求及商务要求的相关内容响应；

2、偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人名称：                 （盖章）
 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                                                  年     月     日
七、技术服务方案响应
根据评标办法进行响应说明。（包括不限于，格式自拟）
八、售后服务承诺及保证
根据评标办法进行响应说明。（包括不限于，格式自拟）
九、投标承诺书
（采购人）：
我单位已详细阅读贵单位      （项目名称）项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：
一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。
二、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。
三、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标。
四、不与采购人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。
五、若中标，将按照招标文件规定与采购人签订合同，提交履约保证。
六、若中标，我单位承诺派驻管理人员，将密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表员以及监管人员的管理。
七、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。
八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。
投标单位：（全称、盖章）          法定代表人或
其授权委托人：   （签字或盖章） 
联系地址：                       邮编：
联系人：                         电话：
                                             年        月      日
十、其他资料
投标人认为有必要的其他资料（复印件加盖公章）。

附表一 投标人参加政府采购活动承诺书

质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1.我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。 

3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。 

4.我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日 
附表二 参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1.不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2.不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交； 

3.不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交； 

4.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5.不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6.不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包； 

7.不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益； 

8.不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

 9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

                                投标人：（投标人全称并加盖公章）

                日 期： 年  月  日

