项目编号：SR-ZB-20230401

2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

竞争性磋商文件

采  购 单 位：岚皋县佐龙镇人民政府

采购代理机构：赛荣项目管理有限公司

日        期：二〇二三年四月

特 别 提 醒

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯QQ号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000 。

5、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。

6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4

7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  施工内容及要求

第五部分  商务条款

第六部分  合同条款（格式）

第七部分  响应文件格式

第一部分  竞争性磋商公告

2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

竞争性磋商公告

项目概况

2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（www.sxggzyjy.cn）获取采购文件，并于 2023年05月04日 11时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SR-ZB-20230401

项目名称：2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3,400,300.36元

采购需求：

合同包1(2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目):

合同包预算金额：3,400,300.36元

合同包最高限价：3,400,300.36元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 污水处理工程施工 | 2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,400,300.36 | 3,400,300.36 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同履行期限：自合同签订之日起60日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）其他需要落实的政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

（3）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）；

（4）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（5）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图；

（6）财务状况报告：提供经审计的2022年度财务审计报告（成立时间至首次递交谈判响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的资信证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（8）税收缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（9）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

三、获取采购文件

时间：2023年04月21日至2023年04月26日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（www.sxggzyjy.cn）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年05月04日 11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

五、开启

时间：2023年05月04日 11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：线上与线下需同时报名：（1）磋商供应商使用CA锁登录陕西省公共资源交易平台进行网上报名；（2）在规定发售时间内，磋商供应商将单位介绍信、经办人身份证、营业执照、企业资质证书、法人授权委托书及网上报名成功回执码（提供加盖供应商公章的文件）扫描为PDF文件，发送至代理机构邮箱（邮箱号：1471185441@qq.com）进行线下报名，否则无法完成后续流程（谢绝邮寄）。线下报名确认完毕后方可下载扩展名为（*.SXSZF）的电子竞争性磋商文件；（3）磋商供应商登录陕西省公共资源交易平台下载招标文件；（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000；开标前必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子文件，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负，开标时携带CA锁用于解锁文件。(5)请各磋商供应商下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（6）本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。（7）本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。（8）本项目采用电子化投标及远程不见面开标,“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：岚皋县佐龙镇人民政府

地址：陕西省安康市岚皋县佐龙镇人民政府

联系方式：13891549868

2.采购代理机构信息

名称：赛荣项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室

联系方式：13309154234

3.项目联系方式

项目联系人：钱泽尧

电话：13309154234

- 投标人须知前附表

竞争性磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：岚皋县佐龙镇人民政府 采购单位统一社会信用代码：11610925016056092N 地 址：陕西省安康市岚皋县佐龙镇人民政府 联系人：崔伟 电 话：13891549868 |
| 2 | 竞争性磋商 代理机构 | 名称：赛荣项目管理有限公司 地址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室 联系人：钱泽尧 联系电话：13309154234 电子邮箱：1471185441@qq.com |
| 3 | 工程名称 | 2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 施工地点 | 岚皋县佐龙镇马宗村 |
| 6 | 工程概况 | - 在马宗村新建污水管网1200米，检查井15个，联建化粪池2个，配套人工湿地2处。修建垃圾池2处，垃圾房1个，配套垃圾桶20个；建设公厕2处；建设美丽庭院20户。美丽家园移民示范村人居房屋提升、院落绿化、人行步道等 |
| 7 | 工程缺陷责任期 | 自竣工验收合格之日起一年； |
| 8 | 采购预算 | 采购预算为：3400300.36元；最高限价等同于采购预算；（注：投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。） |
| 9 | 批复文件 | 岚皋县发展和改革局关于2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目建设项目建议书的批复 岚发改社会〔2023〕53号 |
| 10 | 承包方式 | 包工包料、包工期、包质量、包安全文明措施费即固定综合单价总承包。 |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格，必须达到国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 12 | 竞争性磋商范围 | 主要建设内容： 在马宗村新建污水管网1200米，检查井15个，联建化粪池2个，配套人工湿地2处。修建垃圾池2处，垃圾房1个，配套垃圾桶20个；建设公厕2处；建设美丽庭院20户。美丽家园移民示范村人居房屋提升、院落绿化、人行步道等（注：详见工程量清单） |
| 13 | 工期要求 | 计划工期60日历天 计划开工日期：2023年05月06日 计划竣工日期：2023年07月05日 实际开工时间以业主单位批准之日为准。 |
| 14 | 付款方式 | 根据合同约定执行。 |
| 15 | 磋商响应人资质要求及项目经理资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书； （3）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件） （4）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； （5）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。 （6）财务状况报告：提供经审计的2022年度财务审计报告（成立时间至首次递交谈判响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的资信证明。 （7）社会保障资金缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （8）税收缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 （9）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
| 16 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织，磋商响应单位自行考察现场。 |
| 18 | 工程量清单计价方式 | 固定综合单价 |
| 19 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件提交截止日期起90日历天。 |
| 20 | 磋商保证金 | 不收取（安财采管【2022】4号） |
| 21 | 磋商预备会 （答疑会） | 不召开 |
| 22 | 磋商响应人 的替代方案 | 磋商响应人提交的替代方案不予考虑 |
| 23 | 响应文件份数 | 线上电子响应文件（*.SXSTF）壹份 线下磋商响应文件电子版PDF壹份 （注：开标结束后需将签章完整版发送至代理公司邮箱：1471185441@qq.com） |
| 24 | 磋商响应文件递交截止时间与地点 | 响应文件递交截止时间：2023年05月04日11时00分00秒 响应文件的递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅 |
| 25 | 磋商会 | 磋商时间：2023年05月04日11时00分00秒 磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅 |
| 26 | 磋商评审方法 | 综合评分法 |
| 27 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从陕西省政府采购网评标专家库（安康市本级）中随机抽取。 |
| 28 | 成交服务费 | 由 采购人 支付。成交人领取成交通知书时，竞争性磋商代理服务费参照计价格【2002】1980号文件规定标准 计算向“赛荣项目管理有限公司”支付。 |
| 29 | 政府采购信用融资政策规定及办理流程 | 1、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018）23号)，为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 2、供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采(2018)23号)申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出隔融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。 3、本着“银企自愿，风险自担”的原则，中标（成交）单位为中小企业的可以自愿选择政府采购贷款进行融资，具体可登陆http:/wwmw.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice./zcd/shananxi(陕西省政府采购信用融资平台)查看办理。 |
| 30 | 备注 | 在工程前期，由投标人自行负责协调施工现场周边社会关系，包括施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响施工进度的任何情况等，在协调过程中产生的一切费用由投标人自行承担。 |
| 31 | 特别提醒 | 1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。 2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯 QQ 号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000 。 5、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。 6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4 7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。 |

第三部分 投标人须知

一、总则

1.采购依据

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)及国家现行有关法律法规执行。

2.适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

3.合格投标人的资格条件

3.1依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，具有本项目施工及实施能力，符合、承认并承诺履行本竞争性磋商文件各项规定的国内投标人均可参加报价。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。

3.3资质要求

必备资格要求:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

- 参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

- 供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

- 财务状况报告：提供经审计的2022年度财务审计报告（成立时间至首次递交谈判响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的资信证明。

- 社会保障资金缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- 税收缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

- 中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.4投标人如有下列情形之一的按废标处理：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目提供采购代理服务的；

（3）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本采购项目采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本采购项目采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）被省级或采购项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

4.报价费用  投标人应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知  对与本项目有关的通知，代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了竞争性磋商文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。收到通知的投标人应书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不承担相关责任。

6.其他  竞争性磋商文件以下简称“磋商文件”，竞争性磋商响应文件以下简称“响应文件”。磋商文件的解释权归采购代理机构。如发现竞争性磋商文件内容中与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准。

二、磋商文件

1.磋商文件的内容

1.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 施工内容及要求；

第五部分 商务条款；

第六部分 合同条款；

第七部分 响应文件格式。

1.2投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或者不能对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

2.磋商文件的澄清和修改

2.1提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定的信息发布媒体上发布。

2.2更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3更正公告（或变更公告）作为磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

三、竞争性磋商响应文件及编制要求

1.响应文件的语言和计量单位

1.1投标人提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及投标人与代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

1.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

2.编制要求

2.1投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供竞争性磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使竞争性磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在竞争性磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

2.2投标人提交的磋商响应文件（包括施工方案）以及投标人与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

2.3文件的制作和签名

2.3.1本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。

2.3.2编制电子磋商响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子磋商响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。磋商响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

（1）电子磋商文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）磋商响应文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

（3）制作电子磋商响应文件

电子磋商响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若磋商响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看磋商响应文件工具打开未加密的磋商响应文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

3.竞争性磋商响应文件构成和格式

3.1 本项目采用电子化评审系统。

3.2投标人应按照第七部分提供的格式编写竞争性磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

4.磋商报价

4.1本项目的磋商报价采用本须知前附表规定的承包方式进行报价。

4.2磋商报价为投标人充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际情况，根据企业自身情况自主做出的磋商报价。

4.3投标人的投标报价，包含本工程范围及工期的全部项目，不得以任何理由重复或缺项，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。

4.4本工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、大型机械进出场费、风险费、赶工费、政策性文件规定费用等所有费用。

4.5投标人应按采购人提供的施工内容并结合现场踏勘的实际情况列出的拟完成本工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的工程项目单价或合价内。

4.6最低报价不是成交的唯一依据。

4.7投标人可先行到现场踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

4.8投标人不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个投标人的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

5.磋商货币

5.1投标人提供报价以人民币为货币单位。

6.响应文件填写说明

6.1投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。竞争性磋商响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

6.2 投标人未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权作无效报价处理。

6.3投标人必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

6.4竞争性磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。因竞争性磋商响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

6.5投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

7.响应文件的有效期

7.1竞争性磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交单位的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的竞争性磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

7.2在特殊情况下，在原竞争性磋商响应文件有效期期满之前，采购单位可征得投标人同意延长竞争性磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

8.响应文件的签署及其他规定

8.1投标人应提交电子磋商响应文件壹份（*.SXSTF）。

8.2竞争性磋商响应文件按磋商文件要求加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在竞争性磋商响应文件中须同时提供法定代表人授权委托书。

8.3竞争性磋商响应文件字迹应清晰易于辨认。

8.4除投标人对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

8.5磋商响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、响应文件的提交

1、供应商必须在磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前，将响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市）；

2、响应文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

3、本项目不接受邮寄或现场递交的纸质响应文件；

4、电子磋商响应文件递交与解密

4.1电子文件递交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目” ]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2电子文件的开启和解密

开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子磋商响应文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其磋商响应文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效响应对待。

5.提交响应文件截止时间

5.1电子竞争性磋商响应文件须按照磋商文件规定的时间上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市），在提交竞争性磋商响应文件截止时间以后，系统将拒绝接收投标人的电子竞争性磋商响应文件。

5.2参加报价的投标人代表须在不见面开标系统中签到，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

5.3采购代理机构可以按本须知第二项“磋商文件”第2条规定，通知因修改竞争性磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

6．竞争性磋商响应文件有效性

6.1磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）未加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

（2）未按竞争性磋商文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性磋商响应文件有效性审查的；

（3）提交的竞争性磋商响应文件有效期短于竞争性磋商文件规定有效期的；

（4）未按磋商小组要求对竞争性磋商响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（5）磋商小组对竞争性磋商响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

（6）重新提交的竞争性磋商响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的。

（7）投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（8）磋商报价大于项目预算（或大于等于最高限价），或者磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（9）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询到相关主体失信记录的（截止时间点为磋商文件发出至磋商截止时间止，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）；

（10）不符合现行法律法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

7、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理磋商事宜；

（3）不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的竞争性磋商响应文件互相混传；

（6）在电子评标过程中，对各投标人电子响应文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。

8．磋商响应文件的修改和撤回

8.1投标人在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。

8.2在磋商截止日期之后，投标人不得对其磋商响应文件做任何修改。从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其磋商响应文件，否则投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

五、磋商与评审

1．磋商响应文件开启和评审

1.1采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

1.2首先由各投标人提前至少1小时登录远程开标大厅，并调试设备至正常状态。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子磋商响应文件，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。

1.3采购代理机构将对在整个磋商会议现场、评审过程进行摄像及文字记录，并存档备查。

1.4评审时，由采购人或采购代理机构对递交磋商响应文件的各供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)等信用主体网站进行信用查询（查询时间点为竞争性磋商文件发出至投标截止时间止），并将查询结果进行截图或拍照，作为证据留存。查询到相关主体失信记录的（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的）供应商，采购人将拒绝其参与政府采购活动。

1.5在开标环节出现下列情况之一的，其电子磋商响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子磋商响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；

（3）上传的电子磋商响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

1.5特殊情形下的应急处置

（1）在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》执行。《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》链接：

http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210730/71d9e716-cb77-45ad-b689-f7d151fb8a85.html

（2）因投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

2．磋商小组

2.1采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

2.2磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

2.3磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

2.4文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

3.磋商办法及内容

3.1磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

3.2磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资格性审查、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最后报价均采取集中报价形式。

3.2.1磋商报价依据规定均不予以公布。

3.2.2符合性评审：磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各投标人未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各投标人名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）磋商响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

附：资格性审查标准

| 资 格 性 审 查 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效的主体资格证明 | 提供营业执照影印件； |
|  | 资质证书 | 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书； |
|  | 法人授权委托书 | 提供法人授权书及被授权人身份证（法人参加投标提供法人身份证）； |
|  | 无重大违纪声明 | 参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； |
|  | 信用要求 | 供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图； |
|  | 财务状况报告 | 提供经审计的2022年度财务审计报告（成立时间至首次递交谈判响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的资信证明； |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 自2022年06月01日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |
|  | 税收缴纳证明 | 自2022年06月01日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明； |
|  | 中小企业声明函 | 本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业） |

附：符合性审查标准

| 符 合 性 审 查 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 响应文件签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 |
|  | 响应文件组成及格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  | 磋商报价 | 同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； |
|  | 投标内容、投标有效期 | 符合磋商文件规定 |
|  | 工期、工程质量 | 符合磋商文件规定 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

3.2.3磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.3磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（4）投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.最后报价

4.1竞争性磋商文件能够详细列明采购标的技术、施工要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标人应使用企业CA（主锁，否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(http://xxxq.sxggzyiy.cn/)上选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统一企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目-项目流程-网络报价，在规定时间（系统默认二次报价时间为10分钟）内提交最后报价。

4.2磋商文件不能详细列明采购项目的的技术、施工要求，需经磋商由投标人提供最终施工方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的施工方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3最后报价是投标人磋商响应文件的有效组成部分。

4.4通过符合性评审的投标人，方可进入最后报价。

5.磋商响应文件的详细评审

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件进行评分。

6.评标办法：综合评分法。

6.1本项目非单一产品采购项目，须根据采购项目技术构成、履约能力、施工价格比重等合理确定施工单位，本项目评标办法为综合评分法。

6.2评价和比较以竞争性磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最后报价”、“施工组织方案”、“业绩”、“工程缺陷责任期内服务承诺”等方面进行评审赋分。

6.3附：评分标准

评审总分值为100分，以评标总得分最高的供应商作为拟成交供应商。

具体分值如下：

评标因素分值表

| 评标项目 | 评标内容 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （30分） | 价格评审 （30分） | 磋商总报价不高于采购限价的为有效报价，磋商总报价超过本工程采购限价的，其响应文件按否决磋商处理。 满足磋商文件要求且最终报价最低供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 注：1.如采购需求没有实质性变化，各供应商的在多次报价中应逐次降价，本次报价超过上次报价的，为无效报价，取消其磋商资格。 2.磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 3.经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。 |
| 施工组织设计 （62分） | 总体施工方案 （10分） | 投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法。方案全面合格、完整详尽、符合本项目施工情况实际计7-10分，实施方案基本完善、合理可行但细节待完善的计3-6分，实施方案存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计0-2分； |
|  | 工程质量和安全生产的技术组织措施 （10分） | 投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计7-10分，措施编制基本完善、合理可行计3-6分，措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计0-2分； |
|  | 安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施 （10分） | 投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计7-10分，措施编制基本完善、合理可行计3-6分，措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计0-2分； |
|  | 项目组织管理人员构成 （10分） | （1）其中项目经理职称为中级及以上得2分，否则不得分；（2）项目技术负责人（3分） 为本专业得1分； 职称为中级及以上得2分，否则不得分； （3）拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员、安全员（安全员需附安全生产考核合格证书）其他人员应具有有效岗位证书，每一人计1分，计满5分为止。 |
|  | 确保工期的技术组织措施 （10分） | （1）投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计6-7分，措施编制基本完善、合理可行计3-5分，措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计0-2分； （2）总工期满足磋商文件要求、进度计划有横道图或网络图且工期控制合理计0-3分 |
|  | 施工机械配备和材料投入计划 （6分） | 主要机械配备科学、材料投入计划齐备合理的计3-6分，配置欠合理、材料不齐备的计0-2分，未进行描述的本项不得分； |
|  | 工程缺陷责任期内服务承诺 （6分） | 有详细的针对本项目工程缺陷责任期内的服务承诺及说明，工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急预案、响应时间及措施。承诺及配套服务措施完整详尽、可操作性强计4-6分，承诺及配套服务措施完整、基本合理计2-3分，承诺及配套服务措施存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计0-1分。 |
| 业绩 （8分） | 供应商提供2020年01月1日至今已完成市政公用工程类业绩，每一个业绩计2分，满分8分。（注：以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖投标人公章）。 |  |
| 磋商小组根据供应商响应文件横向对比，自主赋分，缺项或漏项时该子项不得分。 |  |  |
| 推荐成交候选人 | 按磋商评审程序，推荐综合得分排序前3名作为磋商成交候选人。 |  |
| 备注： 1）各评审专家独立打分。 2）评审专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评审专家的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按磋商报价得分由高到低顺序排列名次；磋商报价得分也相等的，按照技术文件优劣进行排序，如果还相同，则由采购人自行确定。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 5）评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 6）由于磋商文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 |  |  |

6.4投标人的竞争性磋商响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

7.本项目需要落实的政府采购政策

7.1投标企业政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）其他需要落实的政府采购政策；

7.2为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网( www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

7.3供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆 http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

8.确定成交候选投标人

8.1本次采用综合评分法，磋商小组按照公开、公平、公正、诚信的原则对待每位投标人，在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按评审得分结果由高至低排序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。

8.2采购人根据磋商小组评审报告和采购代理机构的《报送评审结果的函》推荐的候选投标人，确定成交单位，并出具《定标复函》。

9.磋商保密

9.1在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

9.2在磋商期间，投标人企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

9.3磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

六、签订合同

1.成交通知

1.1成交单位确定之日起2个工作日内,代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

1.2 代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

1.3 成交通知书是合同的组成部分。

2.成交服务费

本项目成交服务费由  采购人  支付。成交人领取成交通知书时，竞争性磋商代理服务费参照计价格【2002】1980号文件规定标准 计算向“赛荣项目管理有限公司”支付。

3.签订合同

3.1成交单位应在接到成交通知书之日起30日历日内按照竞争性磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交单位不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.2采购单位在授予合同时有权在10%的幅度内对磋商文件规定的工程数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

3.3如果成交人没有按照上述第六项“签订合同”第3.1条规定执行，采购单位将有充分理由取消该成交决定，将依法向成交单位提出赔偿，并将成交单位的失信行为纳入诚信记录。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

七、保密和披露

1.保密

投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

2.披露

2.1代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.2在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、质疑与投诉

1.质疑。投标人对本次招标采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定处理提供书面质疑材料，否则采购人或采购代理机构有权不予受理。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

质疑函接收方式：

联系人：钱工

联系电话：13309154234

联系邮箱：1471185441@qq.com

联系地址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室

2.投诉。投标人和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

九、投标人违规处罚

1.本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

（1）有效投标人不足三家；

（2）磋商小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

（3）有证据证明有围标现象的发生。

（4）因重大变故，招标任务取消的。

2.投标人有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）投标截止时间后投标人撤回其报价的；

（5）在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常磋商的；

（6）成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（8）法律法规规定的其它事项。

第四部分 施工内容及要求

一、项目名称：2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

二、现场踏勘：由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理）。

三、工程量清单

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:房屋外观提升 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1.0000 |
| 11 | 市政公用工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1.0000 |
| 12 | 市政公用工程脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 13 | 市政公用工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1.0000 |
| 14 | 装饰装修工程脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 15 | 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1.0000 |
| 16 | 装饰装修工程室内空气污染测试 |  | 项 | 1.0000 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:房屋外观提升 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:房屋外观提升 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| F1 | 其他项目 |  | 0.0000 |
| F1.1 | 暂列金额 | 项 | 1.0000 |
| F1.1.1 | 设计变更及材料（主材）差价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2.1 | 主材设备暂估价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2.2 | 另行分包的专业工程金额 | 项 | 1.0000 |
| F1.3 | 计日工 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.1 | 人工 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.2 | 材料 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.3 | 机械 | 项 | 1.0000 |
| F1.4 | 总承包服务费 | 项 | 1.0000 |
| F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1.0000 |
| F1.4.2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:房屋外观提升 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 020204003001 | 墙面贴石头 【项目特征】 1.面层:人工精选卵石，墙厚15公分 2.底层:30mm厚1:3水泥砂浆 【工程内容】 1.基层清理 2.底层抹灰 3.铺贴面层、青砖包边 | m2 | 339.5900 |
| 2 | 020405001001 | 花格窗 【项目特征】 1.窗类型:平开窗 2.窗材料、种类:防腐木格窗 3.购买成品 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 515.6200 |
| 3 | 020407001001 | 木窗套 【项目特征】 1.材料:炭化防腐木 2.油漆品种、刷油遍数:底油一遍、刮腻子、调合漆二遍 【工程内容】 1.基层板安装 2.铺贴面层 | m | 1223.5000 |
| 4 | 020207001001 | 墙面装饰板 【项目特征】 1.规格、材料：40mm厚200宽防腐木板 【工程内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.龙骨制作、运输、安装 4.钉隔离层 5.铺钉基层 6.铺贴面层 | m | 1937.1000 |
| 5 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨材料种类:方木 3.面层材料:20mm厚碳化防腐木板 【工程内容】 1.龙骨安装 2.基层清理 3.铺贴面层 | m2 | 687.7700 |
| 6 | 020506001001 | 墙面乳胶漆 【项目特征】 1.基层清理 2.抹灰面：20厚水泥砂浆 3.刮腻子两遍 4.乳胶漆两遍 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷漆 | m2 | 5553.6200 |
| 7 | 020506001002 | 外墙真石漆 【项目特征】 1.瓷砖打磨 2.墙面抹灰 3.金刚砂抹面 4.底漆一道 5.油漆品种:外墙真石漆（掺谷壳） 6..真石漆面积按规范除门窗 【工程内容】 1.打磨 2.抹灰 3.金刚砂抹面 4.刷漆 | m2 | 2871.9800 |
| 8 | 020506001003 | 屋面乳胶漆 【项目特征】 1.刮腻子两遍 2.乳胶漆两遍 【工程内容】 1.刮腻子 2.刷漆 | m2 | 2244.8000 |
| 9 | 020506001004 | 瓷瓶栏杆喷涂 【项目特征】 1.油漆品种:真石漆 【工程内容】 1.刷真石漆面层 | m | 11.8000 |
| 10 | 020509010001 | 仿古实木门 【项目特征】 1.成品防腐实木门（含门套) 2.防护材料种类:木质面防腐木油 【工程内容】 1.成品购买及安装 2.刷防护材料 | m2 | 182.3900 |
| 11 | 补AB-001001 | 屋面盖茅草 【项目特征】 1.人工铺阻燃、抗寒茅草 2.基层处理 3.防水螺栓安装 【工程内容】 1.基层处理 2.铺面层 3.材料运输、安装 | m2 | 560.0000 |
| 12 | 020506001005 | 钢结构雨棚刷油漆 【项目特征】 1.漆品种：聚氨脂清漆 2.粉刷两遍 【工程内容】 1.刷漆 | m2 | 547.0000 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:管道 |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1.0000 |
| 11 | 围堰 |  | 项 | 1.0000 |
| 12 | 筑岛 |  | 项 | 1.0000 |
| 13 | 便道 |  | 项 | 1.0000 |
| 14 | 便桥 |  | 项 | 1.0000 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 17 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1.0000 |
| 18 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1.0000 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1.0000 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1.0000 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:管道 |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:管道 |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| F1 | 其他项目 |  |  | 0.0000 |
| F1.1 | 暂列金额 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.1.1 | 设计变更及材料（主材）差价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2.1 | 主材设备暂估价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2.2 | 另行分包的专业工程金额 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3 | 计日工 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.1 | 人工 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.2 | 材料 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.3 | 机械 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4.2 | 发包人供应材料、设备保管费 |  | 项 | 1.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:管道 |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040504002001 | 钢筋混凝土污水检查井 【项目特征】 1.井内径：Φ1000 2.井墙及底板混凝土：C25 3.流槽：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 4.平均井深：1.3m 其它详见06MS201-3(P21) | 座 | 24.0000 |
| 2 | 040501006001 | 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 【项目特征】 1.尺寸：DN200 2.SN≥8kN/m^2 【工程内容】 1.管道铺设 | m | 514.0000 |
| 3 | 040501005001 | 焊接钢管铺设 【项目特征】 1.尺寸：DN300 【工程内容】 1.铺设 | m | 24.0000 |
| 4 | 040501006002 | 塑料管道铺设 【项目特征】 1.材质：UPVC 2.尺寸：DN150 【工程内容】 1.管道铺设 | m | 380.0000 |
| 5 | 040504002002 | 混凝土检查井 【项目特征】 1.垫层：100厚C15混凝土垫层 2.井墙：150厚C30混凝土 3.底板：150厚C30混凝土 4.井盖：700*700铁铸井盖 5.流槽：标砖砌筑,20厚防水砂浆抹面 6.钢筋制作、安装 其它详见02S515-（p328） 【工程内容】 1.挖土方 2.浇筑垫层、底板、井墙 3.井圈制作、安装 4.回填、夯实 | 座 | 29.0000 |
| 6 | 040101002001 | 挖土方 【项目特征】 1.挖方形式：人工挖土方 【工程内容】 1.挖土方 | m3 | 3300.0000 |
| 7 | 040103001001 | 填方 【项目特征】 1.回填：人工回填 【工程内容】 1.回填、压实 | m3 | 1460.0000 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:人工湿地(两处） |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1.0000 |
| 11 | 围堰 |  | 项 | 1.0000 |
| 12 | 筑岛 |  | 项 | 1.0000 |
| 13 | 便道 |  | 项 | 1.0000 |
| 14 | 便桥 |  | 项 | 1.0000 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 17 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1.0000 |
| 18 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1.0000 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1.0000 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1.0000 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:人工湿地(两处） |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:人工湿地(两处） |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| F1 | 其他项目 |  |  | 0.0000 |
| F1.1 | 暂列金额 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.1.1 | 设计变更及材料（主材）差价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2.1 | 主材设备暂估价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2.2 | 另行分包的专业工程金额 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3 | 计日工 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.1 | 人工 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.2 | 材料 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.3 | 机械 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4.2 | 发包人供应材料、设备保管费 |  | 项 | 1.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:人工湿地(两处） |  |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040506007001 | 人工湿地底板 【项目特征】 1.底板：C30抗渗混凝土 2.抗渗等级：P6 3.厚度：300厚 【工程内容】 1.浇筑底板 |  | m3 | 8.4800 |
| 2 | 040506008001 | 人工湿地池墙 【项目特征】 1.抗渗等级：p6 2.混凝土等级：C30 【工程内容】 1.浇筑池墙 |  | m3 | 12.4600 |
| 3 | 040202001001 | 人工湿地垫层 【项目特征】 1.垫层：100厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1.浇筑垫层 |  | m3 | 2.8200 |
| 4 | 040701002001 | 非预应力钢筋 【项目特征】 1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制作、安装，现浇混凝土 【工程内容】 1.钢筋制作、安装 |  | t | 0.9900 |
| 5 | 040701002002 | 非预应力钢筋 【项目特征】 1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制作、安装，现浇混凝土 【工程内容】 1.钢筋制作、安装 |  | t | 0.1120 |
| 6 | 040506030001 | 止水带 【工程内容】 1.铺、嵌沉降缝 |  | m | 31.5200 |
| 7 | 040501006001 | 塑料管道铺设 【项目特征】 1.材质：UPV 2.尺寸：DN300 【工程内容】 1.管道铺设 |  | m | 60.0000 |
| 8 | 040501006002 | 塑料管道铺设 【项目特征】 1.材质：UPV 2.尺寸：DN200 【工程内容】 1.管道铺设 |  | m | 4.0000 |
| 9 | 040502005001 | 塑料弯头 【项目特征】 1.尺寸：DN300 【工程内容】 1.购买及安装 |  | 个 | 8.0000 |
| 10 | 040502005002 | 塑料直接 【项目特征】 1.尺寸：DN300 【工程内容】 1.购买及安装 |  | 个 | 8.0000 |
| 11 | 040501006003 | 塑料管道铺设 【项目特征】 1.材质：UPV 2.尺寸：DN100 【工程内容】 1.管道铺设 |  | m | 60.0000 |
| 12 | 040502005003 | 塑料弯头 【项目特征】 1.尺寸：DN100 【工程内容】 1.购买及安装 |  | 个 | 16.0000 |
| 13 | 040502005004 | 塑料直接 【项目特征】 1.尺寸：DN100 【工程内容】 1.购买及安装 |  | 个 | 8.0000 |
| 14 | 040502005005 | 塑料三通 【项目特征】 1.尺寸：DN100 【工程内容】 1.购买及安装 |  | 个 | 8.0000 |
| 15 | B040101001001 | 人行道 【项目特征】 1.垫层：100厚C20混凝土 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 |  | m2 | 2.4000 |
| 16 | 040101002001 | 挖土方（人工湿地） 【项目特征】 1.挖方形式：人工挖土方 【工程内容】 1.挖土方 |  | m3 | 53.7200 |
| 17 | 040103001001 | 填方（人工湿地） 【项目特征】 1.回填：人工回填 【工程内容】 1.回填、压实 |  | m3 | 14.3232 |
| 18 | 040101002002 | 挖土方 【项目特征】 1.挖方形式：人工挖方 【工程内容】 1.挖土方 |  | m3 | 100.0000 |
| 19 | 040103001002 | 填方 【项目特征】 1.回填：人工回填 【工程内容】 1.回填、压实 |  | m3 | 100.0000 |
| 20 | 010607001001 | 围栏 【项目特征】 1.人工挖方 2.立柱：直径为148mm圆钢 3.网孔：9*17cm 4.丝径：3.5mm（硬塑丝防护网） 5.高度：1.8m 6.基础：C20混凝土基础 【工程内容】 1.购买、运输防护网 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 3.安装 |  | m | 60.0000 |
| 21 | 050102010001 | 铺种草皮 【项目特征】 1.绿化：麦冬草 【工程内容】 1.栽植 |  | m2 | 40.0000 |
| 22 | 040101001001 | 土排水沟 【工程内容】 1.人工开挖 |  | m3 | 5.7600 |
| 23 | 补B-5001 | 玻璃钢化粪池 【项目特征】 1.详见14SS706，p24页 2.有效容积：4m³ 【工程内容】 1.土方开挖 2.成品购买运输及安放 3.回填夯实 |  | 个 | 2.0000 |
| 24 | 050102009001 | 美人蕉/灯芯草 【项目特征】 1.植物高度：50cm 2.种植密度：9株/m2 【工程内容】 1.购买、栽植 |  | 株 | 140.0000 |
| 25 | 040405005001 | 人工湿地填料 【项目特征】 1.材料品种:卵石或砾石 2.材料规格：Φ2-10mm 【工程内容】 1.材料运输 2.分层填筑 |  | m3 | 10.0000 |
| 26 | 040405005002 | 人工湿地填料 【项目特征】 1.材料品种:卵石或砾石 2.材料规格：Φ10-30mm 【工程内容】 1.材料运输 2.分层填筑 |  | m3 | 12.0000 |
| 27 | 040405005003 | 人工湿地填料 【项目特征】 1.材料品种:卵石或砾石 2.材料规格：Φ30-50mm 【工程内容】 1.材料运输 2.分层填筑 |  | m3 | 12.0000 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:美丽庭院 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1.0000 |
| 11 | 市政公用工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1.0000 |
| 12 | 市政公用工程脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 13 | 市政公用工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1.0000 |
| 14 | 装饰装修工程脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 15 | 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1.0000 |
| 16 | 装饰装修工程室内空气污染测试 |  | 项 | 1.0000 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:美丽庭院 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:美丽庭院 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| F1 | 其他项目 |  | 0.0000 |
| F1.1 | 暂列金额 | 项 | 1.0000 |
| F1.1.1 | 设计变更及材料（主材）差价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2.1 | 主材设备暂估价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2.2 | 另行分包的专业工程金额 | 项 | 1.0000 |
| F1.3 | 计日工 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.1 | 人工 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.2 | 材料 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.3 | 机械 | 项 | 1.0000 |
| F1.4 | 总承包服务费 | 项 | 1.0000 |
| F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1.0000 |
| F1.4.2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:美丽庭院 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010302001001 | 青瓦青砖围栏 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 56.5000 |
| 2 | 010302001002 | 青砖创意景观墙 【项目特征】 1.砖厚度：240厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 25.9000 |
| 3 | 补B-1001 | 实木围挡 【项目特征】 1.粗7cm，高0.9cm 【工程内容】 1.挖土方 2.购买及安放围挡 3.回填夯实 | m | 42.0700 |
| 4 | B010303007001 | 洗手盆 | 套 | 1.0000 |
| 5 | 补B-65001 | 软瓷生态景观墙 | m2 | 25.0000 |
| 6 | 010302001003 | 青砖挡土围栏 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 37.8000 |
| 7 | 010302001004 | 青砖围栏（高） 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 45.5800 |
| 8 | 010302001005 | 青砖围栏（矮） 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 17.0400 |
| 9 | 020303002001 | 砌园卵石坎子 | m | 63.0000 |
| 10 | 补B-9001 | 秋千桥 | 个 | 1.0000 |
| 11 | 补B-85001 | 地面铺装 | 项 | 1.0000 |
| 12 | 010302005001 | 青砖柱子（12根） 【项目特征】 1.尺寸：0.24*0.24*0.57 2.砂浆等级：M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | m3 | 0.3940 |
| 13 | 010302006001 | 新建花池 【项目特征】 1.挖方形式：人工土方 2.花池：单砖小青砖M7.5水泥砂浆砌筑，小青瓦镂空（详见图纸） 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1.挖土方 2.浇筑垫层 3.砂浆制作、运输 4.砌筑花池 5.回填、夯实 | m | 70.3000 |
| 14 | 010302001006 | 青砖围挡（高） 【项目特征】 1.砖厚度：240厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 45.5800 |
| 15 | 010302001007 | 青砖围挡（矮） 【项目特征】 1.砖厚度：240厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 17.0400 |
| 16 | 补B-1002 | 蓑衣 | 个 | 1.0000 |
| 17 | 补B-2001 | 竹编斗笠 | 个 | 1.0000 |
| 18 | 补B-3001 | 竹编鱼篓 | 个 | 1.0000 |
| 19 | 补B-4001 | 煤油灯 | 个 | 1.0000 |
| 20 | 补B-5001 | 竹编簸箕 | 个 | 2.0000 |
| 21 | 补B-6001 | 仿真辣椒串 | 个 | 6.0000 |
| 22 | 补B-6002 | 仿真玉米串 | 个 | 6.0000 |
| 23 | 补B-6003 | 仿真大蒜串 | 个 | 6.0000 |
| 24 | 补B-6004 | 仿真胡萝卜串 | 个 | 6.0000 |
| 25 | 补B-6005 | 仿真壁花 | 个 | 2.0000 |
| 26 | 补B-8001 | 铁艺彩绘风车（大） | 个 | 1.0000 |
| 27 | 补B-8002 | 铁艺彩绘风车（小） | 个 | 1.0000 |
| 28 | 010305004001 | 砌毛石坎 【项目特征】 1.石料种类、规格：片石 2.勾缝要求：M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌石 3.压顶抹灰 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 332.8500 |
| 29 | 010401006001 | 挡土墙墙背石渣回填 【项目特征】 1.回填：人工回填石渣 【工程内容】 1.回填、夯实 | m3 | 98.4500 |
| 30 | 010101002001 | 挡墙挖土方 【项目特征】 1.挖方形式：机械挖方 【工程内容】 1.挖土方 | m3 | 205.3200 |
| 31 | 010103001001 | 挡墙土方回填 【项目特征】 1.回填形式：人工回填 【工程内容】 1.回填、夯实 | m3 | 153.7200 |
| 32 | 陕补002001 | 土方外运 【项目特征】 1.挖掘机土，装自卸汽车外运 2.运距：5Km 【工程内容】 1.挖土、外运 | m3 | 51.6000 |
| 33 | 020507001001 | 刷喷涂料 【项目特征】 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙真石漆 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 3123.2500 |
| 34 | 020506001001 | 墙体彩绘 | m2 | 97.7000 |
| 35 | 补DB001 | 围栏（含开挖、基础） 【项目特征】 1.材质：仿竹节篱笆（不锈钢圆管） 2.成品采购 【工程内容】 1.篱笆安装 | m | 237.7000 |
| 36 | 020102002001 | 地面青砖铺设 【项目特征】 1.粘结层：水泥砂浆 M5 2.面层：青砖 【工程内容】 1.材料运输 2.铺装 | m2 | 39.0000 |
| 37 | 补B-8003 | 彩色轮胎围栏 | 个 | 1.0000 |
| 38 | 010101001001 | 平整场地 【项目特征】 1.人工平整场地 【工程内容】 1.平整 | m2 | 40.0000 |
| 39 | 补B-11001 | 打卡拍照框 | 个 | 1.0000 |
| 40 | 020506001002 | 鱼池真石漆 【项目特征】 1.油漆品种:真石漆 【工程内容】 1.刷真石漆面层 | m2 | 56.0000 |
| 41 | 010302001008 | 青砖围挡 【项目特征】 1.砖厚度：400厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 1.0000 |
| 42 | 补B-20001 | 葡萄架 | 个 | 1.0000 |
| 43 | 020102002002 | 卫生间地砖 【项目特征】 1.基层：20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 2.粘结层： 1）5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5 2）素水泥浆(掺建筑胶)一道 3.面层：防滑地砖 【工程内容】 1.抹基层 2.抹粘结层 3.铺贴面层 | m2 | 12.7000 |
| 44 | 020204003001 | 卫生间贴墙砖 【项目特征】 1.基层：12mm厚水泥砂浆 1:3 2.粘结层： 1）6mm厚水泥砂浆 1:2 2）聚合物4mm厚水泥砂浆 3.面层：贴釉面砖 【工程内容】 1.抹基层 2.抹粘结层 3.铺贴面层 | m2 | 74.3000 |
| 45 | B010303007002 | 卫生间洗手台 | 套 | 1.0000 |
| 46 | 020302001001 | 卫生间石膏板吊顶 【项目特征】 1.龙骨：U型轻钢龙骨 2.面层：石膏板面层 【工程内容】 1.装配龙骨 2.安装面层 | m2 | 12.7000 |
| 47 | 020506001003 | 卫生间天棚顶面乳胶漆 【项目特征】 1.局部腻子找平 2.满刮腻子一道 3.乳胶漆两道 【工程内容】 1.刮腻子 2.涂漆 | m2 | 12.7000 |
| 48 | 030804012001 | 蹲便器 【项目特征】 1.型号、规格:蹲式瓷大便器（带水箱） 【工程内容】 1.器具、附件安装 | 套 | 2.0000 |
| 49 | 030804012002 | 坐便器 【项目特征】 1.型号、规格:蹲式瓷大便器（带水箱） 【工程内容】 1.器具、附件安装 | 套 | 1.0000 |
| 50 | 030804013001 | 小便器 【项目特征】 1.型号：感应式挂斗式小便器 【工程内容】 1.器具、附件安装 | 套 | 1.0000 |
| 51 | 补B-2002 | 卫生间手纸盒 | 个 | 1.0000 |
| 52 | 030804018001 | 地漏 【项目特征】 1.材质：地漏 【工程内容】 1.安装 | 个 | 1.0000 |
| 53 | 补B-21001 | 卫生间镜子 | 个 | 1.0000 |
| 54 | 030213003001 | 射灯 【工程内容】 1.安装 2.支架制作、安装 | 套 | 9.0000 |
| 55 | 030204031001 | 开关 【工程内容】 1.安装 | 套 | 1.0000 |
| 56 | 030204031002 | 插座 【工程内容】 1.安装 | 套 | 1.0000 |
| 57 | 补B-7001 | 垃圾桶 【项目特征】 1.材质：成品塑料垃圾桶 【工程内容】 1.购买、安放 | 个 | 50.0000 |
| 58 | 补B-9002 | 钢架秋千 【工程内容】 1.制作、购买及安装 | 个 | 1.0000 |
| 59 | 010302001009 | 鱼池砌筑青砖 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m | 1.6656 |
| 60 | 补B-11002 | 葡萄架 【工程内容】 1.购买及安放 | 个 | 1.0000 |
| 61 | 010703001001 | 卷材防水 【项目特征】 1.材质：聚乙烯丙纶双面复合卷材 【工程内容】 1.铺设防水卷材 | m2 | 24.1600 |
| 62 | 010302001010 | 卫生间青瓦砖隔墙 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 1.2960 |
| 63 | 010302001011 | 卫生间红砖隔墙 【项目特征】 1.砖厚度：120厚度 2.水泥砂浆等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 1.0000 |
| 64 | 010101003001 | 卫生间洗手台 【工程内容】 1.购买及安装 | 个 | 1.0000 |
| 65 | 020302001002 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.基层：U型轻钢龙骨上 2.面层：石膏板面层 【工程内容】 1.安装龙骨 2.安装面层 | m2 | 12.7000 |
| 66 | 020506001004 | 卫生间顶面乳胶漆 【项目特征】 1.面层：乳胶漆两道 【工程内容】 1.刷漆 | m2 | 12.7000 |
| 67 | 补B-85002 | 卫生间吊顶线条 【项目特征】 1.石膏装饰线条 【工程内容】 1.购买及安装 | m | 84.0000 |
| 68 | 补B-98001 | 卫生间美逢 | m2 | 87.0000 |
|  |  | 6个桶的垃圾房 |  |  |
| 69 | 010101002002 | 挖土方 【项目特征】 1.开挖方式：机械挖方 2.开挖深度：0.72m 3.开挖土质：综合土 【工程内容】 1.挖方 | m3 | 44.3200 |
| 70 | 010401006002 | 天然砂石垫层 【项目特征】 1.垫层：天然级配砂石垫层 【工程内容】 1.铺设垫层 | m3 | 6.2000 |
| 71 | 040103001001 | 土方回填 【项目特征】 1.土方回填：机械回填 【工程内容】 1.填土 2.夯实 | m3 | 31.5600 |
| 72 | 040103002001 | 余方弃置 【项目特征】 1.装载机装土，自卸汽车运输 2.运距5km 【工程内容】 1.装车 2.运土 | m3 | 12.7600 |
| 73 | 010301001001 | 砖基础 【项目特征】 1.砖品种：标准砖 2.砂浆等级：M7.5 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | m3 | 3.7000 |
| 74 | 010403004001 | 基础梁 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30(碎石20～40mm ) 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 1.5600 |
| 75 | 010402001001 | 构造柱 【项目特征】 1.柱截面尺寸:240mm*240mm 2.混凝土强度等级:C30(碎石20～40mm ) 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 1.0600 |
| 76 | 010403004002 | 圈梁 【项目特征】 1.柱截面尺寸:240mm*240mm 2.混凝土强度等级:C30(碎石20～40mm ) 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 1.5600 |
| 77 | 010416004001 | 钢筋笼 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 2.钢筋（网、笼）安装:安装 【工程内容】 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.0800 |
| 78 | 010416004002 | 钢筋笼 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) 2.钢筋（网、笼）安装:安装 【工程内容】 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.2560 |
| 79 | 010703003001 | 墙身防潮层 【项目特征】 1.防水（潮）部位:墙基 2.20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2.5 【工程内容】 1.清理基层 2.调运砂浆 3.抹平、压实 | m2 | 5.5200 |
| 80 | 010304001001 | 实心墙 【项目特征】 1.墙体厚度：240mm厚 2.砖品种：标准砖 3.砂浆等级：M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 | m3 | 13.7000 |
| 81 | 020101001001 | 地面 【项目特征】 1.原素土夯实 2.100厚天然级配砂石垫层 3.60mm厚C15(碎石20～40mm )垫层 4.40厚C20细石混凝土隧捣随抹，表面撒1：1水泥砂子压实抹光 【工程内容】 1.夯实 2.回填夯实 3.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m2 | 8.8000 |
| 82 | 010407002001 | 散水 【项目特征】 1.素土夯实向外放坡％4 2.150mm厚天然级配砂石垫层 3.50mm厚C15(碎石20～40mm )面层撒水泥砂子1：1抹光 【工程内容】 1.素土夯实 2.回填夯实灰土 3.混凝土制作、运输、浇捣、养护 4.撒水泥、砂子抹光 | m2 | 22.3600 |
| 83 | 010701001001 | 瓦屋面 【项目特征】 1.材质：树脂瓦 【工程内容】 1.安瓦 | m2 | 29.1600 |
| 84 | 010503004001 | 檩条 【项目特征】 1.檩条材质：原木檩条 【工程内容】 1.制作 2.运输 3.安装 | m3 | 0.9000 |
| 85 | 020201001001 | 内墙抹灰 【项目特征】 1.抹灰：20厚1：3水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.底面抹灰 | m2 | 39.7600 |
| 86 | 020201001002 | 外墙抹灰 【项目特征】 1.抹灰：20厚1：3水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.底面抹灰 | m2 | 48.4000 |
| 87 | 020506001005 | 外墙乳胶漆 【项目特征】 1.局部腻子找平 2.满刮腻子一道 3.乳胶漆两道 【工程内容】 1.刮腻子 2.涂漆 | m2 | 48.4000 |
| 88 | 补B-40001 | 外墙彩绘 【项目特征】 1.面层：外墙绘画 【工程内容】 1.绘画 | m2 | 48.4000 |
| 89 | 补B-7002 | 垃圾桶 【项目特征】 1.材质：成品塑料垃圾桶 【工程内容】 1.购买、安放 | 个 | 12.0000 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:倒运费 |  | 专业名称:【一般土建专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1.0000 |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1.0000 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1.0000 |
| 13 | 垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1.0000 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:倒运费 |  | 专业名称:【一般土建专业】 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:倒运费 |  | 专业名称:【一般土建专业】 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| F1 | 其他项目 |  |  | 0.0000 |
| F1.1 | 暂列金额 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.1.1 | 设计变更及材料（主材）差价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2.1 | 主材设备暂估价 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.2.2 | 另行分包的专业工程金额 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3 | 计日工 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.1 | 人工 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.2 | 材料 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.3.3 | 机械 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 |  | 项 | 1.0000 |
| F1.4.2 | 发包人供应材料、设备保管费 |  | 项 | 1.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:倒运费 |  | 专业名称:【一般土建专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 补B-1001 | 船倒运费 【项目特征】 1.木材：38122.5kg 2.水泥：81622.92kg 3.毛石：92351.5kg 4.涂料：15341.6kg 5.碎石：170886kg 6.砾石：101116kg 7.砂料：55948kg 8.砖：4786kg 9.运距130m，船运0.228元/kg 10.船一次装载运8000kg材料，共需要运70次，一次需要1826.55元 【工程内容】 1.船倒运 | 次 | 70.0000 |
| 2 | 020502001001 | 人工倒运费 【项目特征】 1.木材：38122.5kg 2.水泥：81622.92kg 3.毛石：92351.5kg 4.涂料：15341.6kg 5.碎石：170886kg 6.砾石：101116kg 7.砂料：55948kg 8.砖：4786kg 9.人工及三轮车二次倒运1250m,1公斤运费0.2元 【工程内容】 1.人工倒运 | kg | 560174.5200 |

四、预算编制说明

- 1、陕西省住房和城乡建设厅文件：《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009 陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知》（陕建发【2009】199号）；陕西省建设厅《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发【2017】270号）、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程税率的通知》（陕建发 【2012】232号）、《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2016】100 号）。

- 2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件中工程量计算办法；

- 3、《陕西省市政、园林、绿化工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额）》；

- 4、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表（市政册）》（2009）；

- 5、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）；

- 6、设计图纸《岚皋县2023年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设项目（岚皋县佐龙镇马宗村美丽家园移民示范村）施工图设计》；

- 7、正常施工组织设计及施工方法。

- 8、主要材料预算价格：主要材料根据安康市工程造价管理信息价及当地市场价进行计算。

- 9、次要材料预算价，按目前市场价水平综合确定。

第五部分  商务条款

一、服务地点：按照采购人的要求

二、工期：自合同签订之日起60日历天

三、价格：

1、成交单位按甲方要求的内容进行服务，对因此而产生的费用以及与项目发生的一切费用，全部由成交单位承担。

2、成交单位应完全响应业主提出的服务条件。

四、结算方式：

双方约定签订合同后，乙方材料设备到达施工现场，预付工程款30%；基础完成后，付款至合同金额的50%；工程完工，初验收合格后10日内甲方应向乙方支付合同额的90%，乙方向甲方上报的结算单经审计完毕后，支付最终审定总金额的100%(为了减轻企业负担，依据岚财发〔2022〕91号文件，不扣留质量保证金，但双方需签定《质量保证承诺书》，缺陷责任期一年，在缺陷责任期内由承包人对招标文件中确定的建设内容进行无偿质保维护）

五、缺陷责任期为：自竣工验收合格之日起一年；

# 第六部分  合同条款（格式）

×××××××建设项目

施工合同书

建设单位： 岚皋县佐龙镇人民政府 （甲方）

施工单位：                      （乙方）

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，通过竞争性磋商程序，     （简称乙方）承担 2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目 工程。双方本着公平、平等、互利、诚信的原则，订立本合同。

甲方（采购人）：岚皋县佐龙镇人民政府

乙方（成交供应商）：

第一条、项目名称及工作范围

项目名称： 2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

工程地点： 岚皋县佐龙镇金珠岛

该项目工作内容  在马宗村新建污水管网1200米，检查井15个，联建化粪池2个，配套人工湿地2处。修建垃圾池2处，垃圾房1个，配套垃圾桶20个；建设公厕2处；建设美丽庭院20户。美丽家园移民示范村人居房屋提升、院落绿化、人行步道等（详见工程量清单）。

合同工期：工期 60 日历天，自 2023 年 月   日至 2023年  月  日止。

第三条、合同总价款

本项目合同项下总价款为       （大写）人民币，小写：      元，分项价款在“谈判报价表”中有明确规定。各单价详见本协议书附件一(2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目项目合同单价表)。本工程合同单价：按中标价与招标最高限价同比例下浮（下浮比例＝中标价/最高限价×100％）。工程结算支付价款为合同单价乘现场签认实际工程量。该项目约定不以主材价格市场波动而调价。

第四条、付款方式

双方约定签订合同后，乙方材料设备到达施工现场，预付工程款30%；基础完成后，付款至合同金额的50%；工程完工，初验收合格后10日内甲方应向乙方支付合同额的90%，乙方向甲方上报的结算单经审计完毕后，支付最终审定总金额的100%(为了减轻企业负担，依据岚财发〔2022〕91号文件，不扣留质量保证金，但双方需签定《质量保证承诺书》，缺陷责任期一年，在缺陷责任期内由承包人对招标文件中确定的建设内容进行无偿质保维护）。

第五条、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、竞争性谈判文件、澄清

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第六条、双方的义务

1、甲方的义务

（1）谈判补充文件、相关服务建议书；

（2）协助乙方进行资料收集；

（3）甲方负责按合同条款第四条约定，及时支付工程款；

（4）甲方委派     为现场负责人，监督项目工程质量、协调等相关工作。

2、乙方的义务

（1）严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

（2）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应修改完善，产生费用由乙方承担；

（3）乙方指定    为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换；

（4）乙方配合甲方做好成果检查验收工作；

（5）乙方不得将本合同的全部或部分转包给其它任何单位和个人。

（6）本工程外部环境协调费已列入工程预算，施工过程外部环境协调由乙方负责。

第七条、生产安全责任

乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，项目实施过程中因乙方原因发生的安全事故责任由乙方承担。

第八条、服务地点

采购人指定地点。

- 施工、安装调试

1.由供应商负责专人到现场进行施工、试运行至验收合格。

2.供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供施工及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的工期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.运输、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5.供应商应对运输、安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

- 质量保证

1、供应商所实施的工程甲乙双方约定质保一年，提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

第十一条、服务保障

1、整体工程在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。

2、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

第十二条、验 收：

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品的质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕等进行逐项检查。

1、所验产品的性能最终验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，投供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

a) 合同文本；

b) 谈判响应文件及澄清函、谈判文件；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

第十三条、知识产权

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

未按合同或谈判文件要求提供的服务不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

第十四条、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十六条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十七条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十八条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十九条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第二十条、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第二十一条、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自甲方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：   （盖章）                          乙 方：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：                                     的代理人：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

| 附件一 XXX项目合同单价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元) | 合计/元 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第七部分  响应文件格式

一、投标人提交响应文件须知

1、投标人编制磋商响应文件前，请详细阅读磋商文件，根据赛荣项目管理有限公司提供的磋商响应文件格式，理解文件中的每一项要求。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制后，按磋商文件要求加盖印章并及时将电子响应文件（*.SXSTF）于投标截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、未按磋商文件提供的磋商响应文件格式制作的磋商响应文件或磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的，磋商小组将按最不利于投标人的原则对磋商响应文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标人自行承担责任。

二、响应文件格式及编排顺序

项目编号：SR-ZB-20230401

2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

磋商响应文件

供应商名称：                        （盖章）

联系电话：              邮编：

法定代表人：                         （签字或盖章）

委托代理人：                         （签字）

联系电话：

日    期：         年      月      日

目   录

第一章   磋商响应函.................................X

第二章   磋商响应一览表.............................X

磋商响应分项报价表.........................X

磋商响应技术指标偏差表.....................X

第三章   法定代表人证明书及授权委托书...............X

第四章   无重大违法记录声明.........................X

第五章   供应商资格证明文件.........................X

第六章   磋商产品及其技术方案.......................X

第七章   保修服务承诺...............................X

第八章   供应商认为有必要说明的其他问题.............X

第九章   供应商承诺书...............................X

第十章   供应商业绩.................................X

## 第一章 磋商响应函

致：                   （采购代理机构名称）

我方已仔细研究了         (项目名称)        （采购项目编号）的竞争性磋商文件的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方正式授权（姓名、职务）代表我方              （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方提交竞争性磋商响应文件电子文件    份，线上电子响应文件    份。并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。并愿意接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

二、我方按磋商文件规定，磋商总报价为人民币大写          （小写￥               ）。

三、我方愿意按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的所有服务事项。

四、我方已仔细阅读了磋商文件的全部内容，并同意和放弃对磋商文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）磋商有效期自磋商截止之日起  90  日历天，若我方成交磋商有效期自动延长至合同履行完毕。

六、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和磋商结果。

七、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：    （盖章）

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

## 第二章 磋商一览表

项目名称：2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目

项目编号：SR-ZB-20230401

单    位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商总报价 （元） | 工期 （日历天） | 缺陷责任期（年） | 项目经理 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

磋商响应分项报价表

对磋商总报价按照电子版清单及项目编制说明进行分项报价，各磋商响应人自行填写。

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.报价精确到小数点后两位。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

磋商响应技术指标偏离说明

项目名称：（项目名称）

项目编号：（项目编号）

共  页，第  页

| 序号 | 文件 条目号 | 磋商文件 条款要求 | 磋商响应文件 条款响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

- 2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

## 第三章 法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

供应商名称：

注册地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商（单位名称及公章）：

日    期：    年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称）：

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、  项目名称、项目编号  磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自磋商响应文件递交截止之日起 90 日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：           被授权人签字：

职          务：                     职        务：

身  份 证  号 ：                     身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 被授权人身份证复印件 （反面） |

磋商响应人：                          （盖单位章）

年    月    日

备注：

1．法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

- 无重大违法记录声明

我单位参与  赛荣项目管理有限公司  组织的（项目名称） （项目编号）采购项目，我单位郑重声明：我方参加本项目竞争性磋商工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

第五章 供应商资格证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

磋商供应商资格证明文件主要内容：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

（3）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

（4）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（5）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

（6）财务状况报告：提供经审计的2022年度财务审计报告（成立时间至首次递交谈判响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的资信证明。

（7）社会保障资金缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（8）税收缴纳证明：自2022年06月01日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（9）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

（10）本项目不接受联合体投标（提供自述材料）

项目经理无在建承诺书（格式1）

我方在此声明，我方拟派  2023 年佐龙镇金珠岛旅游综合体建设（马宗村美丽家园移民示范村）项目  （以下简称“本工程”）的项目经理     （姓名），现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理，并在本项目中不允许中途私自更换，不得兼职。

我方保证上述信息的真实和准确。

特此承诺！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

声明（格式2）

注：由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供声明函原件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	   人，营业 收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

非联合体声明（格式3）

致：赛荣项目管理有限公司

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

## 第六章 磋商产品及其技术方案说明

供应商依据评分标准表中的评审内容自行编写，格式自定。包括技术方案、详细的技术资料、项目实施方案等。
附表一：拟投入本项目的主要仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 |  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表五：项目管理机构

## 项目管理机构组成表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 证号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

第七章 保修服务承诺

## 保修服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

## 第八章 供应商认为有必要说明的其他问题

磋商响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：赛荣项目管理有限公司

本公司    （公司名称）参加  （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本竞争性磋商前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

第九章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

承诺书Ⅱ

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第十章 供应商业绩

附表一、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 使用单位联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件加盖公章。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

赛荣项目管理有限公司

地      址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室

邮      编：725000

电      话：19909153007

总      部：13991207415

网      址：www.srgcxm.cn

企 业 邮 箱：duhongkun@sxsrgcxmglwwgc.onexmail.com

分公司名称：赛荣项目管理有限公司安康分公司

开 户 银 行：长安银行股份有限公司安康南环路支行

账      号： 806071101421003428