旬阳市赵湾镇华山村烟草产业园供水工程

编制说明

一、工程概况：

旬阳市赵湾镇华山村烟草产业园供水工程，工程地点：旬阳市赵湾镇华山村。设计单位：旬阳市水利水电水保生态勘测设计院。主要工程内容：新建取水枢纽，沉淀池，过滤池，蓄水池，净水厂等附属工程，铺设输配水管道及入户配水管等道。

二、编制依据

（1）《陕西省水利水电工程设计概（估）算编制规定2017》；

（2）陕西省水利工程“2017”计价依据人工预算单价为技工75元/工日，普工50元/工日；

（3）税率执行办财务函【2019】448号文件；

（4）本工程材料价格参考2023年《安康市工程造价管理信息》01期及当地市场价格综合确定；

（5）因构筑物地点偏僻难行，截水坝及过滤池应甲方要求考虑材料二次倒运费；

（6）经与设计确认，水厂外侧挡墙长度为15.6m，内侧挡墙为13m，经设计报告明确宋家院子水池护挡为6.5m；

（7）水厂绿化工程按4000元/项的暂定价计入，施工结算据实结算；

（8）水厂配电工程按5000元/项的暂定价计入，施工结算据实结算；

（9）“次氯酸钠水消毒设备”的购置安装按25900元/套的暂定价计入，施工结算据实结算；

（10）其他临时工程按3%计取；

（11）工程保险费按0.5%计取。