# 第三章  服务内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生预控评及设备性能 | 1批 | 详见设备清单1 | 服务内容一 |
| 2 | 机房防护检测 | 1批 | 详见设备清单2 | 服务内容二 |

服务内容一：卫生预控评及设备性能

一、商洛市中心医院新院区新、改、扩建机房职业病危害放射防护预评价及控制效果评价，包含相关专家评审费用，以及评价设备性能验收检测费用与机房辐射防护验收检测费用。详见设备清单1。

1.技术服务要求：按国家GB18871-2002、GBZ/T 181-2006等相关标准执行。

2.技术服务期限：收到评价所需材料之日起30个工作日内完成预评价报告（报批版）的编制，收到控评资料之日起30个工作日内完成控制效果评价报告（评审版）的编制。

3.机房控制效果评价时按约定的检测时间安排技术人员到现场进行检测；检测过程中如产生不合格数据，经核实后为采购人设备故障的，为采购人提供一次复测服务；如需多次复测，双方协商解决。

4、确保现场检测数据科学、准确、可靠，并负责解释与数据结果有关的问题。

5、对采购人的所有信息资料建立档案。

6、妥善保存检测数据资料，严格保密，防止信息泄露；未经采购人同意，不得使用、转让或发表相关数据信息及资料。

7.协助采购人提交放射性职业病危害建设项目预评价报告审核，协助采购人申办医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收及放射诊疗许可证。

设备清单1

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 预控评服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 1 | √ |
| 2 | 256排CT | 1 | √ |
| 3 | 16排CT | 1 | √ |
| 4 | DR | 2 | √ |
| 5 | 碎石机 | 1 | √ |
| 6 | 口腔CT | 1 | √ |
| 7 | 移动C型臂 | 2 | √ |
| 8 | 移动G型臂 | 1 | √ |
| 9 | 移动DR | 2 | √ |
| 10 | 车载CT | 1 | √ |
| 11 | PET-CT | 1 | √ |
| 合计 |  | 14 | 合计11类产品（14台设备设施） |

- 服务内容二：机房防护检测

- 一、商洛市中心医院放射诊疗设备年度性能检测及机房防护检测（详见设备清单2）

1、按约定时间安排技术人员到采购人工作现场进行实地检测。

2、检测完毕后，十五个工作日内向采购人提供检测数据报告（原件）。

3、检测过程中如产生不合格数据，经核实后为采购人设备故障的，为采购人提供一次复测服务；如需多次复测，双方协商解决。

4、确保现场检测数据科学、准确、可靠，并负责解释与数据结果有关的问题。

5、对采购人的所有信息资料建立档案。

6、妥善保存检测数据资料，严格保密，防止信息泄露；未经采购人同意，不得使用、转让或发表相关数据信息及资料。

#### 设备清单2

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 2023年度放射防护检测服务 | 2023年度设备性能检测服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字DR | 1 | √ | √ |
| 2 | 移动DR | 2 | √ | √ |
| 3 | 直线加速器 | 1 | √ | √ |
| 4 | 模拟定位CT | 1 | √ | √ |
| 5 | 导管室DSA | 1 | √ | √ |
| 6 | 手术室DSA | 1 | √ | √ |
| 7 | 移动C型臂 | 2 | √ | √ |
| 8 | 256排CT | 1 | √ | √ |
| 9 | 乳腺DR | 1 | √ | √ |
| 10 | 数字胃肠机 | 1 | √ | √ |
| 11 | DR | 4 | √ | √ |
| 12 | X线骨密度仪 | 1 | √ | √ |
| 13 | 口腔CT | 1 | √ | √ |
| 14 | 牙片机 | 1 | √ | √ |
| 15 | 64排CT | 1 | √ | √ |
| 16 | 定位CT | 1 | √ | √ |
| 合计 |  | 21 | 合计16类产品（21台设备设施） |  |