采购内容及技术要求

一、项目概况：

已搬迁村庄遗留户及八家村范围内地面附着物动迁房屋拆除：60000平方米；

已搬迁村庄遗留户及八家村范围内地面附着物动迁地面破碎：40000平方米；

已搬迁村庄遗留户及八家村范围内地面附着物动迁垃圾清运：35000立方米；

已搬迁村庄遗留户及八家村范围内地面附着物动迁治污减霾：约70亩。

已搬迁村庄遗留户及八家村范围内地面附着物宅基地动迁：约11户

二、技术规范及要求：

执行国家、省、市现行的有关房屋拆除的规定、标准等文件，具体技术要求包括但不限于以下规定、标准、规范：

《安全生产法》；

《建设工程安全生产管理条例》；

《建筑拆除工程安全技术规范》JCJl47—2004；

《西安市房屋拆迁管理办法》；

《关于印发（危险性较大的分部分项工程安全管理办法）的通知》；

《施工现场临时用电安全技术规范》JCJl46—2005。