采购内容及要求
一、项目基本情况
1、项目名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区建设项目前期全过程咨询技术审查服务及市政管理技术服务项目

2、采购人：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 

3、项目编号：ZCSP-西咸新区本级-2022-01250（XYZB2022-183）

4、服务期：自合同签订之日起1年
二、采购内容及要求
1、项目概况
2018年，陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省工程建设项目审批制度改革实施意见》(陕建发〔2018〕238号)，要求整合优化审批流程、尽量减少审批前置条件、简化建设项目审批环节、简化优化建设项目招标投标、全面推行四个联合会审模式、加快项目审批信息化建设、提升项目审批服务效率、完善项目审批服务机制、加强项目实施的事中事后监管。强调政府有关职能部门可通过向社会中介机构购买服务的形式，对各类评估报告和方案进行审查、论证、评价，由社会中介机构对出具的相应报告真实性负责，购买第三方技术服务逐渐普及。

为贯彻落实相关要求，提升相关规划管理工作效能，确保西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室建设管理工作严格按照新区要求实行，有必要采用第三方专业技术机构的服务，为园办的项目管理和决策提供全方位技术支撑。

2、采购内容及要求

（1）采购内容：本项目采购内容为西咸新区丝路经济带能源金融贸易区建设项目前期全过程咨询技术审查服务及市政管理技术服务。

（2）项目实施目的
采购内容：为整合优化审批流程、尽量减少审批前置条件、简化建设项目审批环节、简化优化建设项目招标投标、全面推行四个联合会审模式、加快项目审批信息化建设、提升项目审批服务效率、完善项目审批服务机制、加强项目实施。

（3）工作内容

①服务范围

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区范围（包含能源办片区及文教园片区）。

②审查内容：建设项目前期全过程咨询技术审查服务项目和市政管理技术服务项目2部分内容，具体内容如下（包括但不限于）：
	序号
	内容
	审查阶段
	审查与咨询内容
	备注

	1
	建设项目前期全过程咨询技术审查服务项目
	方案比选阶段
	1.项目总平面布局

2.建筑风貌、空间形态

3.项目景观设计

4.设计方案技术分析

5.交通组织设计

6.竖向设计与组织

7.市政设计与配套
	

	
	
	总平面图及单体审查阶段
	1. 总平面布置：建筑工程平面位置及平面尺寸、公共服务配套设施的平面位置及平面尺寸、场地内构筑物位置及平面尺寸、建筑退线距离、道路、机动车停车位置、机动车出入口、地下车库出入口位置等内容。

2.经济技术指标：包括总用地面积、总建筑面积、计容建筑面积、工程规划许可要求的公共服务配套设施建筑面积、建筑密度、容积率、绿地率、机动车位个数等。

3.建筑单体的性质、面积、层数、高度等内容。

4. 建（构）筑物的立面造型、色彩是否符合规划许可内容和要求。

5.日照报告审查。

6.新区规划建筑品质标准核查。
	

	
	
	竣工规划条件核实阶段
	1.核查平面布置，建筑工程平面位置及平面尺寸、公共服务配套设施的平面位置及平面尺寸、场地内构筑物位置及平面尺寸、建筑退线距离、道路、机动车停车位置、机动车出入口、地下车库出入口位置等内容是否符合规划许可内容和要求。

2.核查经济技术指标：包括总用地面积、总建筑面积、计容建筑面积、工程规划许可要求的公共服务配套设施建筑面积、建筑密度、容积率、绿地率、机动车位个数等主要指标数值是否符合规划许可内容和要求。
	

	2
	市政管理技术服务项目
	市政道路工程设计方案审查
	1.项目基本情况

2.道路等级及道路红线坐标核查

3.道路横断面、道路竖向、市政管线审查
	

	
	
	市政专项审查
	1.项目基本情况

2.符合规划情况

3.市政管线平面、竖向和剖面审查

4.审批过程中涉及市政基础设施规划、设计的相关咨询
	


（3）工作成果要求

①工作成果形式
审查成果主要以技术审查报告形式提交，技术咨询服务单位出具纸质审查成果并盖专用章，具体如下：
	序号
	内容
	审查阶段
	报告成果主要内容
	备注

	1
	建设项目前期全过程咨询技术审查服务项目
	方案比选

审查意见书
	主要包括

①项目概况；②规划依据；③重点依据品质标准，方案比选从总平面布局、建筑风貌、空间形态、项目景观设计、设计方案技术分析、交通组织设计、竖向设计与组织、市政设计与配套等方面；④比选意见。
	

	
	
	总平面图及单体审查意见书
	主要包括

①项目概况；②审查主要依据；③审查申报的主要13项资料；④依据品质标准，具体审查内容从用地性质、界址坐标、用地面积、建筑面积、建筑密度、容积率、绿地率、建筑退线、配套设施配置、建筑单体、建筑风貌、停车配建、出入口、竖向、建筑品质等30余项指标；⑤审查结论。
	

	
	
	竣工规划条件核实审查意见书
	主要包括

①项目概况；②审查依据；③申报材料收集情况；④主要从建筑面积核查、建筑高度、容积率核实、建筑密度核实、绿地率核实、建筑退线、停车位、公共服务配套设置等近十项指标；⑤审查结论；⑥核实意见书内容。
	

	2
	市政管理技术服务项目
	市政道路工程设计方案审查意见书
	主要包括

①项目概况；②审查依据；③核心指标与相关规范，规划条件符合性；④审查重点、项目风险点预判。
	

	
	
	市政专项

审查意见书
	主要包括

①项目概况；②审查依据；③相关规范要求；④申报材料收集情况；⑤具体审查内容：从符合城乡规划情况、符合市政相关规划情况、技术图纸和说明等三个方面审查；⑥审查结论。
	


②工作成果数量
每个建设项目的纸质审查报告，原件一式三份，能源办两份，技术咨询服务单位一份。

（4）预估项目数量、完成时限及最高限价
	序号
	内容
	审查内容
	预估项目数量

（个）
	完成时限
	审查单价

最高限价

（元）

	1
	建设项目前期全过程咨询技术审查服务项目审查
	方案比选
	15
	5个日历日/次
	¥60000/个

	
	
	总平面图
	15
	5个日历日/次
	¥72000/个

	
	
	竣工规划条件核实
	15
	3个日历日/次
	¥38000/个

	2
	市政管理技术

服务项目审查
	市政专项审查
	16
	3个日历日/次
	¥20000/个

	
	
	市政道路工程设计方案审查
	15
	3个日历日/次
	¥22000/个


说明：各投标人的审查单价报价超出上表中的单价最高限价，视为不实质性响应招标文件要求，按无效投标文件处理。
三、其他
1、付款方式

（1）本合同共分三次支付：

第一次支付：合同签订后30日内，甲方向乙方预付暂定合同价款的30%。

第二次支付：合同签订后180日内，经甲方验收合格后，根据乙方实际完成项目数量据实结算，本次结算价扣除前期预付款项后将剩余价款支付乙方。

第三次支付：待合同履行完毕且经甲方验收合格后，根据乙方实际完成项目数量据实结算。结算总价扣除前期支付款项后将剩余价款支付乙方，三次合计支付总金额不超过合同暂定总价款。

（2）在项目实施过程中不受款项结算的影响，积极履行“先交付成果后统一据实结算”的原则。

（3）招标人向中标单位付款前，中标单位须向招标人开具合法合规且符合招标人要求的等额发票。否则，招标人有权拒绝向中标单位支付相应款项且不承担逾期付款的违约责任。

2、团队要求

（1）拟投入本项目服务团队人员不少于15人。 

（2）前台服务：中标单位须安排常驻服务技术人员至少2人，协助开展日常工作，及时处理相关技术问题，提供全面细致的服务。

（3）后台支撑：项目服务团队须融合城乡规划、园林景观、给水排水、建筑、交通、供热燃气、电力电信等多个相关专业人员，团队中具备高级工程师或相关注册人员不少于5名。

（4）中标单位为本项目组建的服务团队成员在整个服务期限内，非经招标人书面同意，不得更换和缩减。

（5）中标单位须对其服务团队成员在进场及现场服务过程中的人身及财产安全负全部责任。
