政府采购项目

项目编号：SXWZ2021ZB-XAZX-199

西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

招标文件

采   购   人：西安市中心医院

采购代理机构：陕西万泽招标有限公司

二〇二一年九月

目 录

第一部分  公开招标公告	3

第二部分  投标人须知前附表	7

第三部分  投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的递交	17

五、开标、评审、定标	18

六、签订合同	22

七、代理服务费	23

八、履约验收	23

九、质疑和投诉	23

十、其他	24

第四部分  评审办法	26

第五部分  采购要求	28

一、采购内容及数量	28

二、技术要求	28

第六部分  合同条款	43

第七部分  投标文件格式	47

第一部分  投标函	49

第二部分  开标一览表	50

第三部分  投标产品分项报价表	51

第四部分  投标人资质要求	52

第五部分  技术响应偏离表	59

第六部分  商务响应偏离表	60

第七部分  投标货物与技术组织方案	61

第八部分  投标人业绩一览表	62

第九部分  投标人认为有必要说明的其他问题	63

第十部分  投标人承诺书	64

附件一、封袋正面标识式样	67

附件二、中小企业申明	69

附件三、残疾人福利性单位声明	70

附件四、监狱企业证明文件	71

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	71

附件六、质疑函范本	71

第一部分  公开招标公告

陕西万泽招标有限公司受西安市中心医院的委托，经政府采购管理部门批准，就西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本次项目所需货物和服务的投标人参加投标。

- 项目名称：西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

- 项目编号：SXWZ2021ZB-XAZX-199

- 采购人名称：西安市中心医院

联系地址：西安市西五路161号

联系方式：029-62812557

- 采购代理机构名称：陕西万泽招标有限公司

联系地址：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室

联系方式：029-88319689-805/803

- 采购内容和要求：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医综合治疗系统 | 1 | 套 | 9.8 | 总预算66万元 |
| 内热针治疗仪 | 1 | 台 | 6.8 |  |
| 恒温蜡疗仪 | 1 | 台 | 7.65 |  |
| 电热针治疗仪 | 3 | 台 | 5.8 |  |
| 电磁波治疗仪 | 20 | 台 | 0.06 |  |
| 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 | 0.2 |  |
| 坐式颈椎牵引架 | 2 | 台 | 0.1 |  |
| 医用臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 2.5 |  |
| 生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | 4.0 |  |
| 电针治疗仪 | 20 | 台 | 0.05 |  |
| 心电监护仪 | 1 | 台 | 2.5 |  |
| 心电图机 | 1 | 台 | 4.8 |  |
| 病床 | 17 | 张 | 0.35 |  |
| 排烟系统 | 1 | 套 | 2.0 |  |

- 投标人资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

- 提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证原件；

- 非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件；法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证原件；

- 投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 社会保障资金缴纳证明：2021年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- 税收缴纳证明：2021年1月至今已缴纳的至少一个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 财务状况证明：提供经会计师事务所审计的2019年或2020年财务审计报告，或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

- 投标人为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；复印件加盖公章；

- 投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；并出具产品授权单位的营业执照、税务登记证（国、地税）、组织机构代码（三证合一的单位，只须提供营业执照）和医疗器械生产许可证；复印件加盖公章；

- 本项目不接受联合体投标。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔1997〕51号）；

4、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）

5、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

6、 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

八、招标文件领取：

1、领取时间：2021年09月10日起至2021年09月17日止

（上午09:00～12:00，下午14:00～17:00法定节假日除外）

2、发售地点：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室

3、文件售价：¥0元/套。谢绝邮寄。

注：（1）供应商领取标书时，请携带单位介绍信、经办人身份证原件及复印件加盖公章；（2）请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2021年09月30日14:30时

2、开标时间：2021年09月30日14:30时

3、开标地点：西安市莲湖区西关正街英达大厦1503会议室

十、其它应说明的事项：

1、采购项目联系人：黄茜  李博  陈先锋  丁伟鑫

联系方式（电话/传真）：029-88319689-807/806

2、采购代理机构开户名称：陕西万泽招标有限公司

3、开户行名称：西安银行朝阳门支行

账      号：211011580000015489

十一、公告期自发布之日起五个工作日。

陕西万泽招标有限公司

2021年09月10日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 条款 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 名称 | 西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目 |
| 2 | 采购人 | 采购人名称：西安市中心医院 联系地址：西安市西五路161 联系方式：029-6281255 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：陕西万泽招标有限公司 地 址：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室 联 系 人：黄茜 李博 陈先锋 丁伟鑫 电 话：029-88319889-806/803 邮 箱：sxwzzb123@163.com |
| 4 | 联合体形式 | 不接受联合体投标 |
| 5 | 备选 方案 | 不允许提供 |
| 6 | 打包 | 本次采购项目不分包，投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行投标，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 7 | 投标 有效期 | 投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历天。 |
| 8 | 资格 要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料： 1、提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证原件； 2、非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件；法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证原件； 3、投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 4、社会保障资金缴纳证明：2021年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 5、税收缴纳证明：2021年1月至今已缴纳的至少一个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 6、财务状况证明：提供经会计师事务所审计的2019年或2020年财务审计报告，或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明； 7、投标人为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；复印件加盖公章； 8、投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；并出具产品授权单位的营业执照、税务登记证（国、地税）、组织机构代码（三证合一的单位，只须提供营业执照）和医疗器械生产许可证；复印件加盖公章； 本项目不接受联合体投标。 以上项为资格审查必备资质。评审时，根据供应商投标文件中提供的上述资格证明文件（原件或复印件加盖公章）进行资格审查，未通过资格审查的，其响应文件将按无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金要求 | 无 |
| 10 | 投标 文件 | 投标文件正本一份、副本四份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份）、开标一览表一份（用于开标唱标单独提交的“开标一览表”须为原件）。 |
| 11 | 包装密封 | 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人鲜章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识，且投标文件袋上应加盖投标人公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝。 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被拒收的风险。 |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法（详见第四部分） |
| 13 | 质疑与投诉 | 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》（陕财办采资（2014）143号）等的相关规定办理。 |
| 14 | 中小微 企业 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，供应商提供的《中小企业声明函》（附件二）。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 进口产品 | 不接受 |
| 17 | 现场踏勘和集中答疑 | □组织,集结地点为: ☑不组织 |
| 18 | 弃标须知 | 根据市财函｛2021｝431号文第16条规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
| 19 | 政府采购信用融资 | 供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安市财政局网站(http://xaczj.xa.gov.cn/)政府采购专栏中查询了解。 |
| 20 | 信用查询 | 供应商应在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |

第三部分  投标人须知

一、总则

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

  - 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是参与本项目投标活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[1997]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.5 “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务。

- 合格的投标人

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

3.3投标人购买招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.4如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》 (按招标文件提供的格式填写)。

3.5投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

- 费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 采购进口产品

5.1 除公告及投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

5.2 本项目第五部分采购要求中同意购买进口产品的，采购活动不限制满足招标文件要求的国产产品参与本次采购。

- 政府采购政策支持

6.1对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

6.2对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业视同小型、微型企业），实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

6.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。

6.4《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.5投标人有融资、担保需求的，具体办理流程按照财政厅及相关政策执行。

二、招标文件

- 招标文件的构成

1.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 投标人须知前附表；

- 投标人须知；

- 评审办法；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

- 招标文件的澄清

2.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行承担。

2.2 任何对招标文件进行询问或要求进行澄清的投标人，均应在收到招标文件后七个工作日内按公开招标文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将在三个工作日内作出书面答复。

- 招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便投标人对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止期三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

- 招标文件的获取

投标人必须从代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

- 招标文件的解释权归代理机构

三、投标文件

- 投标文件的编制

1.1 投标文件应根据代理机构发售的招标文件格式和顺序认真编制。具体内容包括：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标产品分项报价表；

- 技术响应偏离表；

- 商务响应偏离表；

- 投标人资质要求；

- 投标产品与技术组织方案；

- 投标人业绩一览表；

- 投标人认为有必要说明的其他问题；

- 投标人承诺书。

1.2 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

投标文件规格幅面（A4），可采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，技术文件中的各项表格须按照招标文件第七部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

- 投标报价

2.1 投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物报价、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、人工费、税金及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

2.2 投标人应在投标文件中的开标一览表（唱标报告）上，标明所投货物的总报价、交货期、质保期等，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。

2.3投标报价表中标的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

2.4 采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为投标货币。

- 投标有效期

投标有效期见投标人须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

- 投标文件的装订、密封和签署

5.1 投标文件的装订

投标文件正本一份、副本四份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份）、开标一览表一份（用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件）。

5.2 投标文件的签署

5.2.1投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。

5.2.2投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章。

5.2.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

5.2.4因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

5.3 投标文件的密封

- 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人鲜章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖投标人公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝；

- 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险；

（3）本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由投标人自负；

（4）拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 知识产权

6.1 投标人应保证在本项目使用的任何货物和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.2 采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

6.4 如投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、投标文件的递交

- 投标文件递交

1.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请投标人代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

- 投标文件的修改和撤回

2.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。

2.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

2.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标、评审、定标

- 开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，主持开标会议，邀请投标人参加。

1.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将投标人的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经投标人代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的开标一览表为准。

1.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（6）报价金额精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

（7）投标文件单独密封递交的开标一览表与正本不一致的，以单独密封递交的开标一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标委员会

2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.4对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

2.1.5参与评标结果报告的起草；

2.1.6配合采购人、代理机构答复投标人提出的质疑；

2.1.7配合财政部门处理投诉工作；

- 投标文件初审

3.1 投标人的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中投标人的资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。

3.2 投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

3.3 经过对投标人及投标文件审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 投标人的投标报价超过采购预算或者最高限价；

- 投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

- 投标文件的签署、盖章、装订不符合招标文件要求；无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

- 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

- 投标人未按招标文件要求提供产品的技术参数及产品供货渠道不明确的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，不能按照评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料且证明其报价合理性的；

- 经评标委员会一致认定为虚假应标的；

- 投标报价出现漏项或货物数量与要求不符的；

- 经评标委员会一致认定投标货物的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；或者提供虚假证明（包括第三方的虚假证明），除按无效文件处理外，还将按照政府采购法的有关规定进行处罚；

- 投标文件在商务响应方面（付款方式、质保期、交货时间、送货地点等）与招标文件不一致或附加了采购人难以接受的条件或条款的；

- 如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标。

3.4 如出现对招标文件作出实质性响应的投标人或者合格投标人不足三家的情况，不得评标。

3.5根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

- 投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求投标人对其投标文件进行澄清。

4.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，投标人将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

- 评标

5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐1～3名中标候选人；若有两个或两个以上投标人得分相同，投标人名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评审办法”。

5.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 定标

6.1代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后1日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

六、签订合同

1、中标后，中标人与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送代理机构归档，招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、所签订的合同不得对招标文件和中标企业投标文件作实质性修改。

3、招标文件、中标企业的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件，是签订合同的依据。

4、根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

5、西安市财政局采购处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

七、代理服务费

100万以内项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[1992]1980 号）的规定标准计取；100万（含100万）以上项目，参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[1992]1980号）的规定下浮20％收取，由中标人在领取中标通知书时向代理机构缴纳代理服务费。

供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

八、履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

九、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

9.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

9.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

2）质疑项目及编号、质疑事项；

3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4）提出质疑的日期。

9.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

9.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。

9.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理 。

9.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

9.7 质疑受理部门：陕西万泽招标有限公司。

9.8 提交质疑文件地点：西安市西关正街英达大厦1507室。

9.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

9.10 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

十、其他

10.1投标文件递交截止时间后，提交投标文件的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，根据《西安市财政局关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》市财发〔2017〕186号、《西安市财政局关于进一步加强政府采购评审组织过程中变更采购方式管理的通知》（市财发〔2013〕333号）、《西安市财政局关于贯彻实施<政府采购非招标采购方式管理办法>的通知》（市财函〔2014〕120号）、《财政部关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库〔2014〕214号）及其补充通知（财库〔2015〕124号）执行由采购人自主选择以下其中一种方式：

10.1.1按废标处理；

10.1.2按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第43条规定，经采购人报财政部门批准后现场改变采购方式，继续采购活动。

10.2如果采用竞争性磋商方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库〔2014〕214号），本次评审采用多轮报价，综合评分的办法，即从质量和服务均能满足招标文件要求的供应商中，综合评分推荐成交候选人。

10.3如果采用竞争性谈判方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

竞争性谈判遵循《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号），根据质量和服务均能够满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交候选人。

10.4如果采用单一来源方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

单一来源遵循《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）。

第四部分  评审办法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、业绩、服务等以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。

| 评审项及最高得分 | 评审 内容 | 分项 得分 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价得分 | 30分 | - 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价； - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 - 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 投标报价政策性优惠：对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策； |
| 技术部分（50分） | 产品技术资料 | 30分 | 根据投标产品技术指标和性能对招标文件的响应程度进行综合评分： 技术参数及性能指标清楚、明确，技术资料齐全，表述真实一致，完全满足招标文件要求得25分；技术参数及性能指标经评标委员会一致认定优于招标文件技术要求且有实质性提升的，视优于程度加1.0-5分；★技术指标参数一项不满足扣3分，扣完为止，非★参数一项不满足扣1分，扣完为止。 评审依据：供应商应提供详细的证明材料，不限于投标产品注册证及附件、（产品）彩页（如有）、（产品）说明书、检测/检验报告等。 |
|  | 产品质量保证 | 10分 | 投标产品符合国家相关质量标准，有质量保证和质量安全保证措施，保证按期按时供货；由评标委员会根据响应程度综合赋分：完善：8.1-10分，较完善：5.1-8分，一般：1.1-5分，未提供不得分； 评审依据：所投产品来源渠道的合法证明文件，不限于认证证书，销售协议、代理协议、原厂授权等和生产厂家出具的相应功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
|  | 实施 方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目实施方案（不限于供货配送方案、运输保管方案、质量标准、人员配备、产品调换方案以及出现紧急情况下的应急方案等实施方案）进行综合评分。 方案合理、完善：8.1-10分，较完善：5.1-8分，一般：1.1-5分，未提供不得分。 |
| 商务部分（20分） | 售后服务方案 | 10分 | 根据本项目实际需求，提供具体可行的售后服务措施承诺及明确详细的售后服务人员组成和安排，并出具相关证明按其响应程度计分； 完善：8.1-10分，较完善：5.1-8分，一般：1.1-5分，未提供不得分。 评审依据：提供售后方案的同时，须提供相关的佐证材料，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历等。 |
|  | 业绩 | 5分 | 投标人提供2019年1月1日至今所投标产品的供货业绩证明（以合同签订时间为准），一个业绩计1分，最高5分。 评审依据：供货业绩合同复印件加盖公章。 |
|  | 商务 响应 | 4分 | 根据供应商的交货期、质保期等合同主要条款进行横向比较，对商务要求完全响应招标文件要求的计2分，优于招标文件要求的视其优于程度再加1.1-2分。 |
|  | 节能环保 | 1分 | 供应商响应产品中每有一项为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品的得1分，最多得1分。（须提供相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书） |
| 备注 | 1）各评委独立打分，每项评审指标最低得分为零分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列名次；得分且投标报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）最终结果数字保留二位小数，进行四舍五入。 |  |  |

评审办法说明：

1.对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业，残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码；

第五部分  采购要求

## 一、采购内容及数量

1.1、项目名称：西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

1.2、交货期：合同签订后15天内

1.3、质保期：所有设备质保3年

1.4、交货地点：西安市中心医院指定地点

1.5、采购内容：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医综合治疗系统 | 1 | 套 | 9.8 | 总预算66万元 |
| 内热针治疗仪 | 1 | 台 | 6.8 |  |
| 恒温蜡疗仪 | 1 | 台 | 7.65 |  |
| 电热针治疗仪 | 3 | 台 | 5.8 |  |
| 电磁波治疗仪 | 20 | 台 | 0.06 |  |
| 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 | 0.2 |  |
| 坐式颈椎牵引架 | 2 | 台 | 0.1 |  |
| 医用臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 2.5 |  |
| 生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | 4.0 |  |
| 电针治疗仪 | 20 | 台 | 0.05 |  |
| 心电监护仪 | 1 | 台 | 2.5 |  |
| 心电图机 | 1 | 台 | 4.8 |  |
| 病床 | 17 | 张 | 0.35 |  |
| 排烟系统 | 1 | 套 | 2.0 |  |

备注：供应商在投标报价时单项设备报价不得超过分项预算金额，整体项目总报价不得超过项目总预算。

- 技术要求

设备技术参数及配置要求：（★号条款为设备主要技术条款）

- 中医综合治疗系统

（1）电源、功率：220V±10%；50HZ±2%；80VA；

（2）输出负载范围

1）电脉冲输出负载：500Ω±10%，

2）热疗输出负载：75Ω±10%；

（3）工作频率：1KHZ-12KHZ；

（4）热疗温度：最低温度＞37℃，最高温度≤60℃；

（5）电极输出电压：0V~120V；

（6）脉冲宽度：100us~300us,误差应为±30%；

（7）激光波长650nm，终端激光输出功率0.1mW~5mW范围内，连续输出模式；

★（8）超声波参数	超声频率：1MHZ±5%，有效辐射面积：≥1.75c㎡，额定输出功率：≥2.1W，波速不均匀系数RBN＜8，波速最大声强≤1.69W/c㎡,PWM持续时间0.8ms、1.6ms、2.4ms，调幅重复周期：4ms，占空比：20%、40%、60%，时间最大输出功率与输出功率的比值：5:3；

（9）定时：30min、20min、10min三个工作时间供选择；

（10）安全类别：‖类BF型；

（11）其它性能

1）电极脱落自动保护功能，温度六档控温系统，

2）八孔十路独立输出，独立控制，同时可治疗10个人，动静结合疗法。

★（12）基本配置

1）两路超声中医透药系统（超声电导头两个），

2）两路中药涂搽推拿系统（银离子手套两副），

3）两路红外磁热透药系统（红外磁热敷袋两条、中频板两对），

4）激光复脉系统（激光腕表两个）。

### 2、内热针治疗仪

（1）内热针治疗仪：

1)整机尺寸：≤310mm×275mm×120mm；

2)安全断电保护：整机采用4层保险；

3)有工作状态指示灯；

4)温度准确度：与内热针相连时，精度误差≤±2℃；

5)显示屏：液晶显示；

6)输入功率：整机≤100VA，单通道≤1.5W；

7)工作时间设定范围：00.00min～99.00min；

★8)加热温度设置范围：38℃～60℃；

9)输入电压： AC220V 50Hz & AC110V 60Hz；

10)电气安全要求：应符合GB9706.1-2007的要求；

11)电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，应符合YY0505-2012的要求；

12)操作方式：整机工作无噪音；

13)按键设置模式操作便捷；

14)采用单通道直流脉冲输出控制内热针；

★15)具有束线管，5线一束，8组40路输出；

16)具有冬季温度补偿功能；

17)开机、设置输入,工作结束具备有声提示；

18)一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度；

19)可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度；

（2）内热针:

1）具有相关动物实验报告；

2) 通过相关部门的生物相容检测；

3）电热丝：镍铬材质的电热丝，高强度（能耐400度高温、耐氧化、抗腐蚀）、无磁性，双层绝缘；

4）针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

5）多种规格可选：1.0号/14cm 12cm；0.7号/14cm 12cm 10cm；0.5号/12cm 10cm 8cm，标配100根。

### 3、恒温蜡疗仪

（1）电源：AC220V±10%；50Hz±1Hz；

（2）功率：≥3000VA；

（3）容积：蜡箱≥70升，饼箱≥80升；

★（4）蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存≥8盘蜡，可分成≥2区，每区均可独立控制，蜡盘尺寸：≥475mm*325mm*30mm；

（5）显示方式：彩色液晶触摸显示屏≥10.2寸，可实时显示仪器工作状态；

（6）温控范围： 融蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃

温度均衡性：蜡箱：恒温状态下，最大温差：≤4℃

饼箱：恒温状态下，最大温差：≤4℃

蜡饼：成品蜡饼各点最大温差：≤3℃

（7）工作模式：智能模式，常规模式

1)智能模式：7X24H按照设定程序控制，可以提前一周时间预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温；

2)常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温；

（8）饼箱：采用循环风道系统设计；

（9）石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤；

（10）设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，内胆采用全高标SUS304不锈钢制作；

（11）安全保护：4重安全保护装置（双重漏电、干烧、超温保护）；

（12）外形尺寸：≤1250mm*600mm*1000mm，左右结构，无需额外操作平台；

（13）蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)亦可后台自定义调整蜡饼厚度。

（14）高温消毒、紫外线消毒功能。

（15）提供储物空间: ≥480mm*300mm*470mm，无需额外配置储物柜。

（16）产品取得计算机软件著作权（提供专利证）。

- 电热针治疗仪

（1）设备大小：≤25.5cm*17cm*15.8cm。

- 操作键：触动按键。

（3）界面显示：按键加减控制电流和治疗时间，屏显示电流读数和治疗时间。

（4）输入电源：220V±22V，50HZ±1HZ。

- 待机功耗：≤20VA。

（6）工作最大功耗：≤20VA(6路最大输出时)。

（7）治疗定时：2位数显示，时间设定范围0-99分钟（每次加减1分钟）。

（8）设定治疗结束提示音：具备设定治疗结束提示音。

（9）恒流源的输出最大电流：≤64mA。

（10）恒流源的输出最小电流：≤10mA。

（11）输出电流回路：≤6路。

★（12）输出插口：2芯PAG航空插孔。

（13）运行模式：连续运行。

（14）具备单路电流加减，单路电流每次加减≤3mA。

（15）具备提示音取消按键功能。

（16）故障识别测试显示：出现故障显示屏—功能。

★（17）配套针具直径：≤0.4mm。

（18）配套针具发热端：针尖。

（19）输出功率：≥0.6w*6。

### 5、电磁波治疗仪

（1）电源电压：a.c.220V（伏特）

（2）频率：50Hz(赫兹)

（3）治疗头直径：≥Φ166mm

（4）输入功率：≥250W（瓦特）

（5）电磁波谱范围：2~25（微米）

（6）治疗板表明温度：≥280°（度）

（7）治疗板法向全面辐射率：∑≥0.65

（8）治疗板使用寿命：≥1000h(小时)

（9）加热器使用寿命：≥2000h(小时)

（10）定时器范围：0min~60min。误差不超过正负10%

（11）安全类型：Ⅰ类B型

（12）活动臂升缩范围：30-135CM

（13）活动臂伸缩范围：20-70CM

（14）升降杆升降范围：≥200mm

（15）连续运行：≥8小时

### 6、电脑中频治疗仪

（1）工作频率：1KHz-12KHz

（2）输出电流：80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆）

100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆）

（3）调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz

（4）调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

（5）调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。

（6）治疗时间：1-99分钟（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）

★（7）输出通道：

1）具有两个输出通道，输出电流独立可调。

2）温热电极：温度三档可调（25℃~41℃）

★（8）治疗处方：50个专家治疗处方，其中含多步程序（24个）、音频电流、正弦调制、脉冲调制。

（9）电源电压：220V/50Hz

（10）输入功率：≥90VA

（11）工作条件：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%

（12）处方选择按键：彩色触摸式，具备“循环”和“加减”双重功能，操作便捷。

（13）体系认证：生产企业通过ISO9001:2015质量管理体系认证；

（14）体系认证：生产企业通过ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。

### 7、坐式颈椎牵引架

（1）牵引行程：≥300mm；

（2）牵引力：0-300N，在牵引力调节至200N以上时，可发出警告并要求操作者确认；

（3）颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率60N/s，误差不超过正负10%；

（4）设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。

（5）治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。

（6）牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。

（7）间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。

（8）设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

（9）设备具有颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭，最高温度不超过41℃。

（10）牵引用椅与牵引绳基部的前后相对应位置可调，可调节范围0-15度。

（11）牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值。

（12）取得计算机软件著作权（提供专利证）。

### 8、医用臭氧治疗仪

设备技术参数及配置要求：（★号条款为设备主要技术条款）

（1）技术参数

1）电源电压：AC220V                2）频率：50Hz
3）功    率： ≤150ＶＡ            4）输入氧气压力：100-150Kpa

5）氧气流量：0.3-4Ｌ/min           6）输出臭氧浓度：5-80mg/l

7）浓度显示误差：≤±5%（最大浓度）

8）工作温度：5℃-40℃

9）相对湿度：30-80%（无冷凝）

★10）三类注册证，治疗范围：椎间盘突出等

（2）技术特点：

1）便携式，具有彩色触摸屏技术，具备自动控制的人机界面,各种操作用手轻轻点触即可实现，制取浓度显示以0.1mg/l作为计量单位。

2）通过显示屏中文提示，指导使用者进行操作，设定浓度值、浓度实测值、压力值、温度值、报警提示等参数。

3）具备压力传感器、温度传感器。

4）具备完善的报警功能，包括温度超限报警，压力超限报警，冷却风机故障报警，浓度监测仪灯管失效报警功能。

5）具有二级密码保护系统，确保设备安全使用。实现专机专用专管。
★6）具有三组常用浓度快捷键方便使用，按照治疗需要可以提前设定好三种不同需要的浓度值，并可根据需要随时修改或设定需要的浓度值。便于快速无菌操作。
★7）开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能。
8）内置恒温加热、自修复式多余臭氧催灭器，并具备多余臭氧外循环回收功能，废气排放达到国家质量技术监督局制订的《室内空气中臭氧卫生标准》，防止多余的臭氧排出时造成人体伤害及空气污染，达到国家标准1小时最高容许度0.1mg/m3的安全指标。

9）具有强大的历史记录500条功能，电脑自动记录手术取气操作的次数和时间，手术档案可随机查阅，方便医院对设备的有效管理。

10）有两组气体输出方式

★<1>智能按压取气：当用注射器取气时只要轻轻一按即可自动充气，无空气进入，取气口配备一次性无菌冒起到隔离和防止臭氧溢出作用。

<2>自锁式取气： 用自锁式插头插入取气口，即可自动出气。

11）节气功能：在待机状态时，机内氧气阀自动关闭停止供氧，防止产生多余臭氧。

12）设备运行控制系统:单片机控制系统。

13）浓度传感器：紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。

★14）臭氧发生器：采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术。

★15）浓度自动校准功能：设备运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度的时时准确性。

### 9、生物反馈治疗仪

设备技术参数及配置要求：（★号条款为设备主要技术条款）

★（1）7寸以上高清晰彩色触摸屏，可触屏和按键进行操作。通过声音和辅助图形指导病人进行生物反馈训练。

（2）可视化人机操作界面，可直观、实时显示患者治疗过程中的生物反馈图形和数据，操作简单易学，治疗过程简洁科学。

（3）生物反馈通过精确测得的病人表面肌电信号，图形和声音等形式反馈给病人，对病人的治疗进行提示。

（4）两种治疗模式：快速治疗和生物反馈治疗.

★（5）电刺激治疗波形分为三种：单向波、双向波和交互波。

  - 头颈部、肩部和上肢、胸腹部、腰背部和下肢等多个治疗部位。

  - 内置数十种常用治疗方案。

  - 可进行痉挛肌张力的训练，也可以进行肌无力的训练。

  - 双通道独立进行治疗，互不干涉，可单独设置不同的部位和动作的参数。

  - 智能阈值技术：在治疗中随着病人的肌电值判断病人运动的强弱，给病人提供最适合的锻炼。

  - 显示信息有表面肌电图形及数据,表面肌电定量分析值、阈值,电流刺激波形等

  - 软件中含有丰富的临床知识，如电极片粘贴的位置，治疗部位肌肉的解剖图、治疗参数设置等。

  - 治疗仪有治疗电流输出时应有输出的指示，在工作状态栏中提示为“刺激”。

  - 电极脱落保护：在进行电刺激治疗的过程中，当电极从人体表面脱落时，刺激电流自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。采集时，电极从人体表面脱落时，会停止采集，并提示导联脱落。

  - 病档管理：详细记录患者病档信息，提供医生治疗数据方便研究和论文。

一体化设计，设备外观小巧时尚，整机重量低于1.3Kg（含电池），内置可充电锂电池，可单独持续工作长达3小时以上。

  - 产品终生免费升级。

  - 提供培训及运营服务方案

（6）EMG采集位数: ≥16位。

（7）EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高不低于2500Hz。

★（8）EMG采集灵敏度：2-2000μV。

（9）电刺激输出电流强度可调范围：0-90mA。

（10）电刺激输出电流频率可调范围：1-120Hz。

（11）电刺激输出电流脉宽可调范围：50-450μs

（12）电刺激持续治疗时间可调范围：1-20s。

（13）休息时间可调范围：1-60s。

（14）电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9.9s。

### 10、电针治疗仪

（1）脉冲波形：非对称双向脉冲波。

（2）输出模式：连续、疏密、断续。

（3）脉冲频率：

a)连续波频率:0～100Hz，连续可调，允差±15%

b)断续波、疏密波调制频率：10次/分，允差±30%

断波频率为0Hz，续波频率0～100Hz连续可调，允差±15%，

疏波频率为4Hz±2Hz，密波频率0～100Hz连续可调，允差±15%。

（4）脉冲宽度：0.5ms  允差±30%。

（5）脉冲峰-峰值电压：

a）转换开关置“电针”档，治疗仪各路输出脉冲峰-峰值电压为17V±30%；

b）转换开关置“极板”档，治疗仪各路输出脉冲峰-峰值电压80V±30%；

c）输出幅度由零开始连续均匀可调。

（6）输出闭锁：除非强度预置在最小位置“OFF”时，否则治疗仪不得有输出，这要求也适用于供电短时中断后又恢复情况下。

（7）直流分量：治疗仪输出直流分量为零。

（8）毫针电极夹：

a）毫针电极夹插头与治疗仪的连接端应符合GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》中56.3 c）的要求。

b）夹子与电极线之间接触电阻应不大于1。

（9）输入功率：10VA

（10）输出路数：六路

（11）贮存和运输：环境温度 -10℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力范围500hPa～1060hPa。

贮存要求：应贮存在无腐蚀性气体、避免阳光直射、通风良好的室内。

运输要求：运输过程中应防止冲击，剧烈震动和潮湿。

（12）外形尺寸：230㎜×165㎜×75㎜，±5%。

（13）理疗电极片主要技术参数：

a）理疗电极片尺寸应50mm×50mm，±5%；

b）理疗电极片电极对的导电阻抗应130Ω±10%。

（14）最大输出

a）转换开关置“电针”档，其最大输出电流有效值不超过10mA；

b）转换开关置“极板”档，其最大输出电流有效值不超过50mA。

### 11、心电监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

### 12、心电图机

1、便携式心电图机，带设备把手；

2、心电输入：12导联同步采集，10电极

3、导联选择：自动或手动

4、输入方式：浮地输入

5、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

6、采样率：8000 Hz/8Ch

7、模数转换精度：≤2.5 μV

8、输入阻抗：≥50MΩ

9、共模抑制比：≥100dB

10、频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

11、标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±2%

12、滤波器：

低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

交流滤波: 50Hz或60Hz

基线抑制: -20dB,-34dB 两档可选

13、增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mv，手动或自动

14、电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

15、显示方式：≥7"液晶显示，支持视角调节，分辨率≥800*480

★16、显示导联数：同屏12导联。

17、显示内容：系统菜单、18导联心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等

18、记录器：内置高分辨率热线阵打印。

★19、记录道数：3, 3+1, 6, 12，12+6道

20、走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

★21、打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、18导联心电波形、18导联ST-Map图、分析报告等。

★22、测量分析：12导联及18导联自动分析算法。针对右胸、后壁提供详细自动测量分析。

23、自动分析结果：5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换

24、信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

25、文件保存类型：内置400份心电图，扩展支持

26、网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接

### 13、病床

基本参数：

★1.规格：2050mm×900mm×500mm，±5°

2、床体最大载重量≥240kg。

3、以腿板为基准折起角度，背板0～75°，±5°

4.腿部可调为：0-45°， ±5°

5、床面离地高度为 500mm，±5°

二、床头、床尾板：

1.床头及床尾架：进口PP材料，整体吹塑成型，表面光滑，易擦试，清洁更方便；弧线型流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。

三. ★床体：

1.床框采用≥30mm×60mm×1.4mm碳钢矩管。

2.床板材料厚度1.2mm.采用采用名牌大厂冷轧钢板，

3.床面：表面光洁，四角圆润，无焊点；

四.床脚：

1.≥50mm×50mm×1.4mm的碳钢方管。

2.直径Φ125（±5°） 带刹医用脚轮，静音、耐磨.防缠绕。

五、传动机构

摇手为不锈钢材质，牢固耐用，摇杆坚固灵活，摇手与床头配套协调；结构采用精密装朱轴承加含油铜罗母，并且有双向打滑限位功能，内加适量黄油使丝杆传动灵活、耐用。

六、护栏：

五档折叠式优质铝合金护栏，带有锁件，能立卧自如。护栏上下支架铁件为全套模具冲压件。

七.床垫：

与病床配套，外层使用草绿色加厚防水帆布，为便于临床护理及卫生清洁，带有拉链可灵活拆卸。厚度≥8cm，内层采用高密度弹性海棉加纯开然机压椰棕组成，透气，回弹性能好，不变形，符合多体位病床功能要求，夏天睡在椰丝的一面，凉快透气；冬天睡在海棉的一面，暖和舒服。

八、喷塑工艺：

床体涂覆为静电粉体涂装，经过除油——除锈——表调——磷化——烘干——静电喷塑——流水线工序。

- 床头柜

  - 床头柜规格尺寸：470×470×800mm，±5°。

  - 整体采用ABS材料注塑成型。

  - 床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。

  - 柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90 度。

  - 柜门与拉手的连接采用转销。

  - 抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉。

  - 抽屉上面为隐藏式拉板，能满足使用需要。

  - 柜门内有一层隔板，方便分类存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。

9.柜体底部安装4只静音脚轮，转动轻便。

十、配置：

1.引流袋挂钩2个

2.床头牌1个

3.钢制鞋架1个

4.插式输液架1根

5.铝合金五档护栏1付

6.床垫1张

### 14、排烟系统

| 名 称 | 规 格 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 500P双速风机 | 台 | 1 |  |
| 万向关节臂 | 套 | 4 |  |
| 耐高温大方罩 | 个 | 4 |  |
| 双速开关 | 个 | 1 |  |
| 160转110三通管 | 个 | 4 |  |
| 250转160变径 | 个 | 2 |  |
| 密封圈 | 对 | 2 |  |
| 160堵盖 | 个 | 1 |  |
| 160PVC管 | 米 | 10 |  |
| 风吸力 | 风力 | 20m/min |  |
| 电压 | 伏 | 220 |  |
| 墙体打洞 | 个 | 1 | 墙体主梁不允许打洞 |

第六部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目（项目编号：SXWZ2021ZB-XAZX-199）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币/元） |  | ￥： （大写） |  |  |  |  |  |

（参数附件说明）

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写          元整；（小写）￥            万元。

合同总价包括：产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

- 款项支付

1.所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，支付合同总价款的95％，即人民币（大写）           元整（￥         ）。余款作为质保金，质保期满后无质量及服务问题，无息支付合同总价款的5%，即人民币（大写）    元整（￥      ）。

2.结算方式：银行转账，乙方应在甲方付款前开具等额合规发票，否则甲方有权拒付合同款项，并不承担任何责任。

四、交货条件

1、交货地点：西安市中心医院指定地点。

2、交货期：合同签订后 15 个日历日完成安装和调试并经甲方验收合格。

五、运输方式：根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，但必须保证按期供货，发生的一切费用（包括但不限于设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等）全部由乙方承担。因运输产生的风险及质量问题由乙方承担。

六、质量保证

1、乙方保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求；

2、若产品所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。（卖方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性，本合同产品为成套供货，合同总价中已包括满足产品完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国标标准和本合同附件的要求,卖方应随机提供产品检验报告。）

3、所有产品整体质保为    年，自全部货物验收合格之日起算，质保期内免费维护，并免费提供备品、备件，更换故障部件、设备等。保修期外不收维修费，只收零件费；终身售后服务。无论在保修期内或保修期外，供应商需提供上门服务，西安市内必须设有该型号仪器常驻维修人员至少2人，且在接到故障报修后能在48小时内上门服务，并于【 】小时内排除故障，否则甲方可采取必要补救措施（包括但不限于委托第三方进行处理），但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，甲方亦可从质保金中扣除由此产生的全部费用。终身提供上门免费维护和检查，随访频率不少于2次/年。

4、产品性能未达到技术要求的，乙方限期内进行整改；整改仍达不到要求的，甲方有权单方解除合同，保留依法索赔的权利。

5、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉，如导致甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

七、安装、调试及技术服务

1、技术资料包括：出厂检测报告、使用说明书、合格证等其它相关资料。

2、乙方保证产品完全按招标要求提供，若达不到要求，乙方须及时跟甲方沟通协商更换产品，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3、技术培训

1）内容：包括产品原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

2）培训准备：被培训人数不限。

3）地点：西安市中心医院指定地点

4）时间：在收到采购方通知后五个工作日内安排。

4、服务承诺：按投标文件中的服务承诺执行。

5、安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责。

八、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足招标文件的技术要求，甲方有权单方解除合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、乙方未按照本合同第四条第2款约定的交货期限完成供货导致期限迟延的，则乙方应每天按照合同总价的1‰向甲方承担违约责任，如乙方延期供货达【】日的视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，乙方按合同总价款的【】%向甲方支付违约金。

4.产品质量问题违约的，乙方除了按照迟延时间以本条第3款的标准计算违约金外，甲方另可以采取退货、换货等方式，乙方必须按照甲方要求的时限无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权单方面解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

（1）乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新招标、采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按约定交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

（2）乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的【】%为违约金，同时甲方对乙方的违约行为上报监管机构进行相应的处罚。

九、产品验收

1、产品到货后，乙方安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件、投标文件和国内相应的标准、规范。

5、验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

十、合同争议的解决：

1.合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2.合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。招标代理机构陕西万泽招标有限公司监督履行。

2、按照本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任十天内，按照银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

5、合同一式陆份，甲方持肆份、乙方执壹份，招标代理机构壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动终止。（合同的服务承诺长期有效）。

6、因产品质量及售后服务、售后服务质量所造成的医疗事故或纠纷，乙方负全部法律及经济责任。

7、本“合同附件”附后：设备的基本配置清单。

8、使用单位收货、验货人员：____________  电话：_______________

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 代理人： | 代理人： |
| 技术确认： | 技术确认： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年 月 日 | 日期：年 月 日 |

第七部分  投标文件格式

项目编号：SXWZ2021ZB-XAZX-199        （正本或副本）

西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

投标文件

投标人（单位名称及公章）：

日  期：

目 录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

第三部分   投标产品分项报价表

第四部分   技术响应偏离表

第五部分   商务响应偏离表

第六部分   投标人资质要求

第七部分   投标货物与技术组织方案

第八部分   投标人业绩一览表

第九部分   投标人认为有必要说明的其他问题

第十部分   投标人承诺书

第一部分  投标函

陕西万泽招标有限公司：

我单位收到编号为：           的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体供货和服务的投标总报价为：

人民币（大写）：           ；（小写）￥：            元。

3、我方提交的投标文件正本一份、副本四份，电子文档一份、开标一览表一份。

4、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6、我方承诺投标有效期为开标后    90    日历日内有效。

7、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

日    期：      年      月      日

第二部分  开标一览表

项目名称：

项目编号：

单    位：万元

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目 |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （小写）￥ 万元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，精确到小数点后两位。 |  |  |  |

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：        年       月        日

第三部分  投标产品分项报价表

项目名称：

项目编号：

共         页，第      页

| 货物费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（万元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：      年     月       日

第四部分  投标人资质要求

供应商需在此页附招标公告或招标文件中要求的资质证明文件，投标文件附资质复印件或扫描件加盖供应商公章。格式参考见下页。

附：资质证明文件格式：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西万泽招标有限公司：

本公司（公司名称）参加的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：（名称及盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2、投标人基本情况一览表

2-1投标人基本情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2-2投标人营业执照等主体资格证明材料。

3、法定代表人证明书及法定代表人授权书

3-1法定代表人证明书

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （投标人公章） 年 月 日 |  |  |

3-2法定代表人授权书

法定代表人授权书

陕西万泽招标有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （投标人地址）     的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）采购项目编号为的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书有效期自投标文件递交截止之日起 90 日历日，特此声明。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：    性别：        职务：

被授权人身份证号码：

联系地址：

联系电话：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 被授权人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

4、无重大违法记录声明

我单位参与陕西万泽招标有限公司 组织的             （项目名称）              公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

第五部分  技术响应偏离表

项目名称：

编    号：

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：请按招标文件技术要求的内容，逐条对应投标文件的“采购要求”中的技术要求认真填写本表。偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容及正偏离的证明材料的页码）、符合（标明主要技术参数证明材料页码）或负偏离。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：          年        月         日

第六部分  商务响应偏离表

项目名称：

编    号：

| 序号 | 商务条款 | 商务要求内容 | 响应文件响应商务内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：供应商对本项目付款、交货期、质保期等商务方面进行响应说明，并保证响应的真实性。

偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容）、符合。

如未填写完整，视为全部响应；

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：   年   月  日

第七部分  投标货物与技术组织方案

供应商可根据评审办法自行编写，不限于及以下格式。

1、供应商简介，附生产厂家简介；

2、投标产品的技术资料，包含产品基本规格、技术参数、基本功能和特殊功能、彩色产品样本和说明（如果有），产品注册证及检测报告等资料；

3、产品质量保证及承诺；

4、投标产品的供货、实施、应急等技术组织实施方案；

5、其他

第八部分  投标人业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供采购合同复印件加盖公章。

投标人名称：              （全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期:

第九部分  投标人认为有必要说明的其他问题

投标人可在此处附附件二至附件五的证明材料，如没有提供，视为无。

第十部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

邮  编：

地  址：

电  话：

时  间：     年   月    日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司本项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

附件一、封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司               项目编号：SXWZ2021ZB-XAXZ-199

项目名称：西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

投标文件（正本）

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：      年      月    日

投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司               项目编号：SXWZ2021ZB-XAXZ-199

项目名称：西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

投标文件（副本）

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：      年      月    日

开标一览表封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司               项目编号：SXWZ2021ZB-XAXZ-199

项目名称：西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

开标一览表

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：      年      月    日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司               项目编号：SXWZ2021ZB-XAXZ-199

项目名称：西安市中心医院中医科设备购置及艾灸排烟系统采购项目

电子文档

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：      年      月    日

附件二、中小企业申明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的                       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

说明：

1、以政府采购节能产品、环境标志产品品目清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章为准。投标人提供所投产品在政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的清单截图及相关证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：           
地   址：

邮编：          
联系人：

联系电话：           
授权代表：                   
联系电话：                   
地址：

邮编：

- 质疑项目基本情况
质疑项目的名称：               
质疑项目的编号：

采购人名称：                    
采购文件获取日期：                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：              
事实依据：               
法律依据：          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                
签字(签章)：

公章：日期：  

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的进行质疑，质疑函中应列明具体项目编号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

公平

公正

公开

企业名称：陕西万泽招标有限公司

地    址：西安市西关正街英达大厦1507室

邮政编码：710082

电    话：029-88319689

传    真：029-88629689