铜川市环境大气污染企业治污设施

用电监管与治污设备管理系统建设项目

招标文件

采购项目编号：CYJK-ZFCG-2021-010

采   购   人：铜川市生态环境局

采购代理机构:陕西宸逸九科项目咨询管理有限公司

二零二一年八月

目    录

第一部分  招标公告	4

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分  供应商须知	13

A 总则	13

1 适用范围	13

2 定义	13

3 合格的供应商	13

4合格的服务	13

5 费用	14

B 招标文件说明	14

6 招标文件的构成	14

7 招标文件的澄清	14

8 招标文件的修改	14

C 投标文件的编写	15

9 投标文件编制的原则	15

10 投标文件语言	15

11 计量单位	15

12 投标文件的组成	15

13 投标文件格式	15

14 投标报价	16

15 投标货币	16

16 投标保证金（本项目不提供投标保证金，采购文件中针对投标保证金的条款无效）	16

17 投标有效期	16

18 投标文件的签署及格式	17

D 投标文件的递交	17

19 投标文件的数量、包装和标记	17

20 投标截止时间	17

21 投标文件的修改与撤回	17

E 开标和评标	18

22 开标	18

23 评标委员会	18

24 投标文件的初审	19

25 投标文件的澄清	19

26 投标文件的比较和评价	20

27 评标原则及主要方法	20

28 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触	22

F授予合同	22

29 定标及合同授予	22

30 腐败和欺诈行为	22

31 招标代理服务费	23

32． 其他	23

第四部分 合同格式（参考格式）	24

第五部分  采购内容及要求	29

1、工程概况	29

2、建设内容	30

3、采购需求及要求	31

4、实施企业名单	51

第六部分  评分办法	60

第七部分  附件—投标文件格式	66

附件1 投标函	67

附件2 开标一览表	68

附件3 分项报价表	69

附件4 授权委托书	70

附件5资格证明文件	72

附件6 无重大违法记录书面声明	73

附件7 控股管理关系说明	74

附件8 技术偏离表	75

附件9 商务偏离表	76

附件10 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	77

附件11项目技术方案	78

附件12 拟投入本项目人员汇总表	79

附件13同类项目业绩一览表	80

第一部分  招标公告

铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目潜在的投标人可在西安市经济技术开发区凤城七路旭辉中心1栋802室获取招标文件，并于2021-08-23 15:00:00前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CYJK-ZFCG-2021-010

2、项目名称：铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目

3、预算金额：8,414,640.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目，1项，采购预算：8,414,640.00元，项目概况：铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目内容包括:环保用电监测平台、BIM环保设备全周期管理系统、高清云视频在线指挥调度系统、平台配套支撑设备、平台运行维护、工业空气环境监测、重点餐饮油烟在线监测、用电监测，简要技术要求、用途：运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术，实现对污染源和环保设备用电数据、运行工况进行24小时不间断监测。

6、合同履行期限：2021-09-01 00:00:00 至 2021-12-31 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。（8）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、本项目的特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（2）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；（3）供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（4）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2021-08-06  18:00:00 止

地点：西安市经济技术开发区凤城七路旭辉中心1栋802室

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送

注：获取招标文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件。

四、 投标文件递交

截止时间： 2021-08-23 15:00:00

地点：西安市经济技术开发区凤城七路旭辉中心1栋802室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：铜川市生态环境局

地址：铜川市新区齐庆路4号

联系人：铜川市生态环境局经办

电话：0919-3157262

2、项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：029-86259655

传 真：029-86259655

3、采购代理机构信息

名称：陕西宸逸九科项目咨询管理有限公司

联系地址：西安市经济技术开发区凤城七路旭辉中心1栋802室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 细则 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 项目名称：铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目 项目编号：CYJK-ZFCG-2021-010 采购人：铜川市生态环境局 代理机构：陕西宸逸九科项目咨询管理有限公司 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购内容 及预算 | （1）本次采购、报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整的项目进行响应，不完整的响应将被拒绝。 （2）具体采购内容详见招标文件第五部分采购内容及要求。 （3）采购预算：8,414,640.00元，超过采购预算的报价，为无效投标报价。投标报价包含完成铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设及三年运维的全部费用（包括招标文件及合同明示和暗示的所有风险费用）。 |
|  | 工期 | 2021年12月31日前完成安装、调试，并可进行试运行。 |
|  | 项目实施地点 | 铜川市 |
|  | 投标有效期 | 从投标截止之日起90日历天 |
|  | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
|  | 付款方式 | 合同签订后预付合同总价款的30%，项目实施完成，初步验收合格后支付合同总价款的40%，项目全网验收合格后，支付至合同总价款的95%，项目最终验收合格，建设单位进入运营，工程进入质保期，质保期为3年，预留合同总价款的5%作为工程质保金及运维费用，分3年返还。 |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业质量验收合格标准及本项目采购要求 |
|  | 质保期 | 3年 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份、副本二份、电子版一份（电子版文件与纸质文件应一致，电子版应为U盘, 格式包含PDF盖章版,WORD文档各一份）。 |
|  | 签字盖章要求 | 招标文件中要求加盖公章或法定代表人或其委托代理人签字或盖章的均应加盖或签字。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由申请文件签字人签字或盖章，否则为无效文件。 |
|  | 投标文件密封及装订要求 | 密封及装订要求：投标文件均应密封。正、副本分别装订成册装入标袋密封，不允许活页夹装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任自负。 封套上写明： 项目名称： 招标编号： 开标时间： ，此时间以前不得开封； |
|  | 供应商资质要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2019或2020年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行近三个月出具的资信证明； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近6个月内任意月份的缴税证明和养老保险缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）； （3）供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （4）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章） 注：以上资格要求均为必备资格，缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。投标文件正本中的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。 |
|  | 现场踏勘 | 本项目不组织统一踏勘、各供应商可在工作时间内自行前往项目现场实地踏勘（联系人：铜川市生态环境局经办，联系电话：0919-3157262）。相关费用及安全由供应商自行承担。凡因对项目现场、维护环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商自行承担。 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年08月 23日15:00:00。 开标地点：西安市经济技术开发区凤城七路旭辉中心1栋802室 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 同开标时间及开标地点 |
|  | 质疑 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 |
|  | 供应商信用信息查询 | 依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，供应商信用信息查询具体规定如下： 企业信用：供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，查询节点应在采购文件发售期至投标截止时间之间。 （采购人、采购代理机构有权对各供应商信用记录情况进行甄别查询，并对查询结果予以截图留存。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。） |
|  | 招标代理服务费 | 中标单位应向代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）收费标准收取，在领取中标通知书时向代理机构一次性以转账的方式缴纳。 单位名称：陕西宸逸九科项目咨询管理有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司西安太白北路支行 账号：8111701013700563310 |
|  | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商投标文件中的技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
|  | 信用融资 | 陕西省政府采购信用融资政策： 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 |
|  | 特别提示 | - 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（Fttp://www.ccgp-sFaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。未入库的供应商在后期采购过程中出现问题我公司概不负责。 - 2、对领取采购文件而不参与项目投标也未在规定期限内以书面形式告知集中采购（代理）机构以及不按照中标合同约定履约的供应商，财政部门将及时进行备案登记，年度内出现三次违约行为，将被列入失信供应商名单，按照《政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》进行处理。 - 3、供应商及投标文件提供虚假证明、资料，开具虚假资质，出现虚假应答的，视为无效投标并移交相关部门处理。 |

第三部分  供应商须知

A 总则

1 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2本次采购属货物类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2 定义

2.1 “采购人”系指铜川市生态环境局；

“采购代理机构”系指陕西宸逸九科项目咨询管理有限公司。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”系指招标文件规定供应商须承担的供货及服务以及其他类似的义务。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、测试、检验、技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

3 合格的供应商

3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供本项目采购内容的供应商均可参加采购活动。

3.2 供应商必须在招标公告载明的地点购买招标文件并登记备案，未经购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

3.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加本次投标。

4合格的服务

满足采购人需求并符合相关法律法规的规定。合同中提供的所有有关的服务，均应来自国家有关政府采购规定的服务的合格来源，本合同的支付也仅限于这些服务。

5 费用

供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B 招标文件说明

6 招标文件的构成

6.1  招标文件用以阐明所需提供的货物、招标、投标程序和合同条件。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。评标委员会有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

7 招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在投标文件截止时间十日前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将自收到澄清之日起三日内作出答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

8 招标文件的修改

8.1  在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日，无论出于何种原因，采购人可主动地对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

8.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3  为使供应商在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟投标截止日期，并以书面形式通知所有已购买招标文件的供应商。

8.4  招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

C 投标文件的编写

9 投标文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

9.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

10 投标文件语言

由供应商编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12 投标文件的组成

12.1采购人只接受供应商提供的唯一投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求响应，提供了选择方案和（或）报价的，其投标将被拒绝。

12.2 供应商编写的投标文件应包括下列部分：

12.2.1投标函、开标一览表以及所有附件内容。

12.2.2按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件。

12.2.3按照供应商须知要求，供应商出具的证明材料符合招标文件规定的证明文件及其认为需加以说明的其他内容。

12.2.4招标文件要求供应商提供的其他内容。

13 投标文件格式

供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“开标一览表”以及其他相关格式。

14 投标报价

14.1供应商应对采购内容的所有要求按项目进行响应，不得将采购内容拆开。

14.2投标报价包含完成铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目的全部费用（包括招标文件及合同明示和暗示的所有风险费用）。

14.3凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因市场行情了解不清，造成的后果和风险由供应商自负。

14.4采购人只接受供应商提供的唯一报价。

15 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标报价货币。

16 投标保证金（本项目不提供投标保证金，采购文件中针对投标保证金的条款无效）

16.1投标保证金按照供应商须知前附表的要求提交。

16.2 对于未能按要求提交投标保证金的供应商，将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.3投标保证金的退还：

16.3.1未中标的供应商的投标保证金将于中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

16.3.2 中标单位的投标保证金，在中标单位与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

16.4 如发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.4.1供应商有违法违规行为给采购人造成损失的；

16.4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

16.4.3供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

16.4.5除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

16.5 投标保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失。

17 投标有效期

17.1  投标文件自开标之日起，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

17.2  特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改投标文件。

18 投标文件的签署及格式

18.1投标文件应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效投标。正本与副本不一致时以正本为准。

18.2除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的授权代表在旁边签字才有效。

D 投标文件的递交

19 投标文件的数量、包装和标记

19.1投标文件数量详见供应商须知前附表。

19.2供应商应在投标文件密封文件袋封面加盖供应商公章以保证文件密封性完整。

19.3投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。供应商应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，或者正、副本密封袋/箱放入一个密封包装箱里。所有密封袋/箱和投标文件封面须标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

19.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购人有权拒绝供应商的投标文件。

20 投标截止时间

20.1 所有投标文件都必须按文件中规定的投标文件递交截止时间前送达。

20.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

20.3 在投标文件递交截止时间之后递交的投标文件将被拒绝接收。

20.4 拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

21 投标文件的修改与撤回

21.1 供应商在递交投标文件后，在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标，并以书面形式通知代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回通知应按规定密封、标记和递交。其送达时间不得迟于投标截止时间。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

E 开标和评标

22 开标

22.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接受供应商递交的投标文件。供应商根据文件要求派代表签到，并参加开标。如果未按前述规定签到、参加开标会议，视为对会议内容无异议。

22.2 开标现场由供应商和监标人共同查验各供应商投标文件密封情况并签字认可。

22.3采购代理机构当众拆封，宣读开标一览表的内容。

22.4在开标时没有启封的投标文件（包括按照供应商须知递交的修改书），在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”的投标文件将不予开封并退回给供应商。

22.5采购代理机构将做开标记录，参会供应商法定代表人或其授权的代表应在开标记录上签字确认。

22.6开标程序

22.6.1介绍与会各方人员；

22.6.2介绍供应商；

22.6.3宣布开标会议纪律；

22.6.4签署拒绝商业贿赂承诺书；

22.6.5由供应商法定代表人或其授权的代表、监标人检查投标文件的密封情况，并对密封情况确认；

22.6.6开启投标文件并宣读报价一览表；

22.6.7评审；

22.6.8会议结束。

23 评标委员会

23.1采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会。

23.2评标委员会成员由采购人及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济类专家人数不少于总人数的2/3。

23.3 评标委员会成员对各供应商投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出中标候选人。

24 投标文件的初审

24.1投标文件资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

24.2投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否响应招标文件的实质性内容。

24.3经过对供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

24.3.1供应商没有经过正常渠道购买标书或供应商的名称与登记领取投标文件单位的名称不符；

24.3.2投标文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合投标文件规定；

24.3.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

24.3.4投标有效期不足的；

24.3.5响应内容出现漏项或数量与要求不符，技术参数出现重大负偏差；

24.3.6响应文件的主要条款响应与招标文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

24.3.7规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

24.3.8投标报价超出采购预算的；

24.3.9提供虚假证明、资料，开具虚假资质，出现虚假应答的；

24.3.10供应商有违法违规行为的；

24.3.11其他法律法规规定的废标情况。

25 投标文件的澄清

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26 投标文件的比较和评价

26.1评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

26.1.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将遵循公平、公正、科学和择优的原则，采用综合评审的方法推荐中标候选人。

26.1.2如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.1.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.1.4正本与副本不一致的，以正本为准；

26.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

26.3按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行详细评审，综合比较和评价。最低报价不做为中标的唯一条件。

26.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，初步评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

27 评标原则及主要方法

27.1 评标委员会将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

27.2 评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选单位推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

27.3评标办法：综合评分法：即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选单位。具体评分办法见招标文件第六部分评标办法。

27.4 投标企业政府采购政策

27.4.1中小企业落实政府采购政策

1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

2）供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

27.4.2监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明和《监狱和戒毒企业声明函》。监狱和戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.4.3符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按通知要求提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.4.4供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

满足以上三条中任意一条，其报价给予6%的扣除，用扣除后价格参与评审。（提供要求的相关资料）

27.5投标产品政府采购政策

27.5.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。
27.5.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。
27.5.3依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
27.5.4 节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。
27.5.5 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

27.5.6获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

28 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

供应商试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

F授予合同

29 定标及合同授予

29.1采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人确认。

29.2采购人在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标单位，复函采购代理机构。

29.3采购代理机构在接到采购人的定标复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标单位发《中标通知书》。

29.4《中标通知书》将作为签订合同的依据，招标文件、中标单位的投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

29.5《中标通知书》发出30天内，如果已中标的供应商不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其中标资格。

29.6中标单位如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

30 腐败和欺诈行为

30.1 定义

30.1.1“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

30.1.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

30.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

### 31 招标代理服务费

31.1中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费。

31.2招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定收费标准收取。

31.3招标代理服务费应计入响应报价中，但不需要单独开列。

- 其他

32.1信用融资

陕西省政府采购信用融资政策：

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四部分 合同格式（参考格式）

铜川市环境大气污染企业治污设施

用电监管与治污设备管理系统建设项目

采

购

合

同

甲 方：

乙 方：

签订时间：
甲方（采购人）：（以下简称甲方）

乙方（供应商）： （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目技术要求、质量保证及付款条件、违约责任等相关条款达成如下协议：

第一条项目名称及地点

- 项目名称：铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设项目

- 项目地点：铜川市

第二条采购范围及内容

一是环保用电监测平台，含平台系统登录、决策中心模块、值守中心模块、监管中心模块、执法调度模块、企业综评模块、执行准则公示模块、系统运维模块及移动端，能够实现对企业生产用电总用电监控分析、企业用电情况统计、实时数据监测、异常情况处理、执法调度处理、对企业进行综合评价等功能；

二是BIM环保设备全周期管理系统，含环保设备BIM工艺管理、设备报修维修、设备质控、维修配件管理、能够实现双向数据联动、统一指挥调度、自动识别设备故障、维修进程查询以及配件使用情况记录等功能；

三是高清云视频在线指挥调度系统，基于云视频监管调度平台提供的后台支撑能力，在铜川市生态环境局和各区县生态环境局会场部署高清云视频终端，同时在局长办公室部署桌面级高清云视频终端，通过加密互联网可以进行市局至各区县局及分散在各地网格员之间的视频会议，可以实现音频、视频、数据、内容、即时通讯全面覆盖；

四是平台配套支撑设备，含流媒体服务器、视频服务器、应用服务器、数据库服务器、云网络服务器、工作站、核心交换机、服务器机柜等设备；

五是平台运行维护，即平台3年运行维护服务费；

六是工业空气环境监测，安装工业级环境监测设备，4G物联网卡及设备的运行维护，具有及时反映空气质量变化等功能；

七是重点餐饮油烟在线监测，安装油烟在线监测终端，排风机用电监测终端、4G物联网卡及设备的运行维护，可以实现在线监测餐饮业净化实施前污染物浓度等功能；

八是用电监测，安装智能用电监测终端、智能数据运算采集终端、视频监控及其他配套设施，及技术服务及施工维护费用，能够监测企业用电情况并进行数据采集、分析。

特别提示：采购范围内涉及强电施工部分必须委托具有相应资质的施工队伍进行施工，操作人员必须具备相应专业上岗证。否则由此产生的一切责任全部由供应商承担。

第三条工期要求

2021年12月31日前完成安装、调试，并可进行试运行。

运维及服务阶段3年。

第四条合同价款、结算方式及付款方式

1、合同金额：               元（大写：                 ）；包含完成铜川市环境大气污染企业治污设施用电监管与治污设备管理系统建设及三年运维的全部费用（包括招标文件及合同明示和暗示的所有风险费用），不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

3、付款比例：合同签订后预付合同总价款的30%，项目实施完成，初步验收合格后支付合同总价款的40%，项目全网验收合格后，支付至合同总价款的95%，项目最终验收合格，建设单位进入运营，工程进入质保期，质保期为3年，预留合同总价款的5%作为工程质保金及运维费用，分3年返还。

4、付款方式：银行转账，乙方须按甲方要求配合提供付款所需的相关资料。

付款前，乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具发票。乙方向甲方开具的发票，必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同一致。因发票票面信息有误导致相关后果，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

第五条双方权利和义务

甲方权利义务：

1、工期上不能满足要求时，甲方有权要求乙方增派施工人员。

2、甲方应按合同约定及时给乙方支付款项。

乙方权利义务：

1、按甲方要求保质、保量并按时完成本项目。

2、乙方负责本项目相关平台建设以及所有货物的运输、安装、调试等。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

第六条工程验收

1、乙方完成本项目后先自验，自验合格后书面提请甲方组织相关部门对该项目进行验收。

2、乙方以合同约定或国家标准验收条件为依据，安装调试完毕，书面提请甲方组织相关人员验收，甲方验收完毕后，签署验收单，办理移交手续。

第七条违约责任

1、乙方提交的规格、数量、质量不符合合同规定时，乙方负责包换或包修，更换或修理直至符合合同规定，由此造成工期延误的，承担相应的责任。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍工期的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长工期。

3、违约终止合同：乙方未按合同要求完成本项目产品供应及安装工程，或提供的产品完成的工程不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

4、甲方免责条款：

1）乙方提交的规格、数量、质量、时间不符合合同规定；

2）涉及到以上条款的均不在甲方约定赔偿范围内。

第十条合同争议的解决方式

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成的可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式   份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

第十二条附件

1、本合同附件：

（1）预算清单

甲方:                                 乙方:

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                 帐号：

签订日期：                            签订日期：

第五部分  采购内容及要求

- 1、工程概况

为响应智慧环保的政策要求，建设铜川市工业企业环保设施用电监控系统（含重点企业环境在线监测及餐饮油烟在线监测）和高清云视频在线指挥调度系统，实现工业企业治污设备运行状态的实时监控及执法监管的调度协同，形成铜川市智慧生态环境大数据分析及智慧执法监管调度平台。为铜川市下一步开展更多的环境监管措施提供了强力的支持，为进一步提升铜川市的环境监管水平、促进环境质量改善打下坚实的基础。

通过本项目的建设,进一步完善环保数据化智能监测网络，涵盖全市企业产污设施、治污设施，实时检测治污设备的运行状态和停产限产的异常状态等信息。对影响污染物排放的污染源生产设施、污染物治理设施运行的关键电气参数进行监测，根据生产、治理工艺抽取出代表设施运行的工况模型，精确描述设施的运行状态。通过关联分析等多种方法，得出企业治理设施未同步开启、停限产未执行到位的分析结果。同时可依托云视频监管调度平台提供强大的后台支撑能力，完成市局与下属县区职能机构及分散在各地的网格员的日常交流与一线情况汇报，发生应急生态环境事件时能够在第一时间组建起应急指挥调度小组，实现环境应急事件处置的远程调度及协同指挥。具体建设目标如下：

- 依据铜川市二污普相关调查，按照先重点企业、后一般企业顺序实施铜川市环保用电监管平台的建设。项目实施完成后可以实现对占全市污染物排放负荷80%以上的262家企业实施用电监控，通过大范围部署监测点，运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术，实现对企业治污产污设备的实时监测，同时对涉气的重点企业生产环境进行在线空气质量监测。

- 对全市42家500平米以上的重点餐饮企业实施油烟在线监控和排风机用电监测。

- 建设基于加密互联网的云视频监管调度平台，具备跨单位、跨地域、跨系统、跨部门的沟通服务能力。实现音频、视频、数据、内容、即时通讯全面覆盖，实现市、区县、网格员之间统一调度、统一管理、统一运维。

- 项目总投资：841.4640万元。

- 2、建设内容

一是环保用电监测平台，含平台系统登录、决策中心模块、值守中心模块、监管中心模块、执法调度模块、企业综评模块、执行准则公示模块、系统运维模块及移动端，能够实现对企业生产用电总用电监控分析、企业用电情况统计、实时数据监测、异常情况处理、执法调度处理、对企业进行综合评价等功能；

二是BIM环保设备全周期管理系统，含环保设备BIM工艺管理、设备报修维修、设备质控、维修配件管理、能够实现双向数据联动、统一指挥调度、自动识别设备故障、维修进程查询以及配件使用情况记录等功能；

三是高清云视频在线指挥调度系统，基于云视频监管调度平台提供的后台支撑能力，在铜川市生态环境局和各区县生态环境局会场部署高清云视频终端，同时在局长办公室部署桌面级高清云视频终端，通过加密互联网可以进行市局至各区县局及分散在各地网格员之间的视频会议，可以实现音频、视频、数据、内容、即时通讯全面覆盖；

四是平台配套支撑设备，含流媒体服务器、视频服务器、应用服务器、数据库服务器、云网络服务器、工作站、核心交换机、服务器机柜等设备；

五是平台运行维护，即平台3年运行维护服务费；

六是工业空气环境监测，安装工业级环境监测设备，4G物联网卡及设备的运行维护，具有及时反映空气质量变化等功能；

七是重点餐饮油烟在线监测，安装油烟在线监测终端，排风机用电监测终端、4G物联网卡及设备的运行维护，可以实现在线监测餐饮业净化实施前污染物浓度等功能；

八是用电监测，安装智能用电监测终端、智能数据运算采集终端、视频监控及其他配套设施，及技术服务及施工维护费用，能够监测企业用电情况并进行数据采集、分析。

特别提示：采购范围内涉及强电施工部分必须委托具有相应资质的施工队伍进行施工，操作人员必须具备相应专业上岗证。否则由此产生的一切责任全部由供应商承担。

- 3、采购需求及要求

3.1.1 用电监测平台（含BIM环保设备全周期管理系统）

| 1.环保用电监测平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 |  | 一级功能名称 |  | 二级功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 系统登录 |  | 登录 |  | \ | 身份验证，支持多种登录方式，如手机号、邮箱、账号等，如果忘记密码可以通过手机验证进行密码找回，同时也可以通过管理员进行密码初始化后进行登录，如果用户五次密码登录失败，将对此用户进行账户自动锁定，锁定账户可以通过管理账户进入进行解锁处理。 |
| 2 |  |  | 忘记密码 |  | \ |  |
| 3 | 决策中心 |  | CIS驾驶舱 |  | 生产用电分析 | 可查询该企业不同时段段内不同工艺的生产设备/治污设备用电曲线。 具备从多个时间维度统计主要设施用电趋势、从区域/行业维度企业分布情况以及多个时间维度统计的报警排名等。 以动态关联图的形式直观显示集中器连接的现场端所有采集模块的运行情况，如遇通讯中断，则突出显示。该功能可以快速定位现场端的问题模块并及时运维，同时也可直观判读集中期与平台的连接情况。 |
| 4 |  |  |  |  | 企业统计 | 通过GIS地图宏观展现监管企业分布情况、运行情况、报警企业情况；系统能以不同的颜色显示企业正常/报警状态，点击图标可查看企业基本信息。支持二三维切换展示。 |
| 5 |  |  |  |  | 企业错峰生产Top榜单 | 提供24小时、一周、一个月内企业报警次数排名，可根据分析对报警次数高的企业进行重点监管，加强督查。 可按照月或者任意时间段统计该时间段内区域的总用电量情况，可直观看到在重污染天气启动的应急管控下，区域总用电量的情况变化情况，应急期间总用量有明显的下降趋势，说明区域整体应急执行的比较到位，为应急执行情况提供依据。同时也可以查看应急期间，空气质量的变化情况，可以相互作为印证取证。 |
| 6 |  |  |  |  | 分布地图 | 以工艺流程图的形式动态直观呈现企业生产工艺、生产设备和治污设备的运行情况。 支持监管企业数、限产企业数、报警企业数等关键KPI指标动态显示。 提供监管企业按行业/地区的分析占比饼图，为精细化监管提供基础支撑。 |
| 7 |  |  |  |  | 排污治污设备 | 提供以列表的形式显示系统监管企业运行实时状况，显示信息包括企业所属地区、企业名称、行业、排放情况、治污情况、限停情况。排放情况、治污情况、限停情况需以图标颜色信息直观显示当前是否存在异常 |
| 8 |  |  |  |  | 生产设备 | 以动态关联图的形式直观显示集中器连接的现场端所有采集模块的运行情况，如遇通讯中断，则突出显示。该功能可以快速定位现场端的问题模块并及时运维，同时也可直观判读集中期与平台的连接情况 |
| 9 |  |  |  |  | 隐患故障统计 | 通过报警引擎实时监控企业生产、治污设施用电情况，实现生产治污设施运行异常、企业减排不利、限产不达标等情况的实时报警。系统直接将分析后的报警结果推送给用户，用户无需自行对数据进行分析判断。报警类型包括超标报警、停运报警、限产报警等，并可查看报警历史。 |
| 10 |  |  |  |  | 应急预案状态分析 | 可以根据重污染应急期间的应急情况，根据企业的工艺、生产线/工艺、主要生产设备等情况，进行限产指标设置，便于应急的灵活管理 |
|  |  |  |  |  |  | 在重污染天气应急期间，可根据电量数据，分析应急预案的执行情况，对于没有按预案执行的企业进行报警。 |
| 11 | 值守中心 |  | 实时数据监测 |  | 实时监控 | 将接收到的现场采集端上报的电量信息报文，进行校验、解析、并重新组织为遵循数据处理规范的报文；再由数据处理层对所有数据进行分类、并做统一的预处理及判断，将原始数据及初步的判断结果写入数据库。采集频率默认15分钟。 |
| 12 |  |  |  |  | VOCs监控 | 对接入的VOCs监测设备进行实时监控，通过有机挥发气体浓度监测，超出预警浓度则报警，短信告知相关执勤负责人，进行现场管制处理。 |
| 13 |  |  |  |  | 烟尘监控 | 对接入的烟尘监测设备进行实时监控，通过PM2.5、PM10、环境温度、湿度、噪声等监测，超出预警范围则报警。短信告知相关执勤负责人，进行现场管制处理。 |
| 14 |  |  |  |  | 餐饮油烟监控 | 对接入的油烟监测设备进行实时监控，超出预警范围则报警。短信告知相关执勤负责人，进行现场管制处理。 |
| 15 |  |  |  |  | 门禁监控 | 识别进出车辆，并形成报表以供查询，通过门禁监控可以分析运输用料的调度情况。 |
| 16 |  |  |  |  | 视频监控 | 针对重点企业无法通过用电指标进行监控的场景，平台通过接入的视频设备进行实时监控界面查看，支持7天的历史视频回放功能，可视化视频监测生产运行情况，如货物装卸等。 |
| 17 |  |  |  |  | 企业设施运行数据 | 以列表的形式显示监管企业运行实时状况，显示信息包括企业所属区县、企业名称、行业、治污情况、限停情况、排放情况、通讯情况等，默认只显示一种异常类型。治污情况、排放情况、限停情况需以图标颜色信息直观显示当前是否存在异常，所在位置和当前企业的负责网格员及网格员电话，同时显示站点数量，摄像头数量。 |
| 18 |  |  |  |  | 企业电力负荷明细 | 负荷曲线可支持近一天/一个月/供暖期等不同时间段内企业实际生产负荷和目标生产负荷的曲线图 |
| 19 | 监管中心 |  | 企业异常 |  | 异常处理 | 通过报警引擎实时监控企业生产、治污设施用电情况，实现生产治污设施运行异常、企业减排不利、限产不达标等情况的实时报警。系统直接将分析后的报警结果推送给用户，用户无需自行对数据进行分析判断。报警类型包括超标报警、停运报警、限产报警等，并可查看报警历史。 对产生的实时报警可进行报警处置，对报警内容进行分析，分析结果以短信或发APP消息的形式推送给相关责任人，相关责任人员从手机APP上进行填写反馈处理意见。 |
| 20 |  |  |  |  | 异常申报 | 为企业提供设备故障、异常、检修等情况进行异常申报，申报内容包括申报原因、采取的措施、具体情况说明、现场图片等资料。让监管部门掌握各企业的当前真实情况，同时当发现异常时，监管人员有依据可查，提供有利的执法依据。 |
| 21 |  |  |  |  | 异常审核 | 为管理部门对企业异常申报进行审核批复提供支持，满足在线审 核需要，并给出审核意。监管部门可对各监管企业提报主要设备异常故障和终端监测设备异常，监管部门对提报进行在线批复，对于监测设备进行安排维修人员进行现场修复。 |
| 23 |  |  |  |  | 异常查询 | 支持报警信息筛选功能。可按报警显示条数、报警等级、报警类型、行业、地区对实时报警信息进行筛选设置。 |
| 24 |  |  |  |  | 异常统计 | 统计24小时、一周、一个月内一级、二级、三级报警次数占比饼图。统计24小时、一周、一个月内未处理、已通知、已处理的报警占比饼图，由此可掌握各区域的企业报警情况，以及对报警的处理情况，为考核做准备 |
| 25 |  |  | 企业综合统计 |  | 设备状态列表 | 可按照地区、企业名称、时间统计企业数据传输情况，内容可包括：企业名称、设备总量、数据总量、断电时长、应上传数据、数据传输有效率等 |
| 26 |  |  |  |  | 点位运行情况对比 | 按地区、行业、企业名称、时间段统计企业设备的用电情况及运行情况，内容包括：企业名称、工艺、设备类型、设备名称、时间、用电量。 |
| 27 |  |  |  |  | 企业用电数据对比 | 可按区县、企业为基准统计用电情况，可按应急期间、启动前七日用电，时间等条件统计，内容包括：区县/企业名称、启动前7日均值、查询时间前一天均值、前一日增幅的生产设备用电和治污设备用电情况。 |
| 28 |  |  |  |  | 企业运行状态统计 | 按报警时间、地区、企业名称、报警内容、报警等级、处理人、处理时间、处理结果对报警情况进行统计。支持按地区、行业、报警等级、报警状态、时间段等条件进行查询，支持统计结果导出。 |
| 29 |  |  | 企业用电分析 |  | 用电分析 | 按地区、行业和时间段对区域总用电情况进行统计分析。可以按照曲线图或者报表方式展示。支持统计结果导出。 |
| 30 |  |  |  |  | 设备用电量统计 | 按报警时间、地区、企业名称、报警内容、报警等级、处理人、处理时间、处理结果对报警情况进行统计。支持按地区、行业、报警等级、报警状态、时间段等条件进行查询，支持统计结果导出。 |
| 31 |  |  |  |  | 企业用电数据汇总 | 可按区县、企业为基准统计用电情况，可按应急期间，时间等条件统计，内容包括：区县/企业名称、查询时间前一天均值、前一日增幅的生产设备用电和治污设备用电情况。 |
| 32 |  |  | 应急减排管理 |  | 减排方案录入 | 根据2019年国家限停要求，每次应急启动根据企业的等级以及限停次数，进行轮询限停 |
| 33 |  |  |  |  | 减排企业录入 | 针对不同年份，不同预警级别，每家企业的不同等级，可设置每家监管企业的应急预案，是否参与应急、限停哪条生产线、限停方式（以生产线限停或者以设备限停）、限停百分比等内容。提供相应的指标查询功能。根据实际工作需要，在系统中启动不同的预警 |
| 34 |  |  |  |  | 减排生产执行报告 | 支持预警级别、应急启动开始和结束时间的设置；应急任务启动后，系统按预设的应急指标进行动态实时监控。针对每一次应急任务，系统提供评估报告自动生成的功能，并能够动态监控每家企业应急管控的执行情况。 |
|  |  |  | 异常预警 |  | 预警通知 | 系统内置智能分析模型，它作为核心建设内容之一，从“用电分析”的角度摸清各污染源企业的生产、治污设施的关联关系；通过实时监测及分析，实现电能消耗过程、设备运行状态、生产作业行为的“可视化、数字化、精细化”管理；通过对各种用电情况进行提前预警，减少及杜绝用电异常及设备异常；同时对污染防治设施的全天候监测，防止企业在污染物监管过程中的偷排、漏排等情况，使企业严格执行排放标准，最终实现100%达标排放。 通过智能分析模型，主动精准识别超标排污、治污不利、限产不达标企业，使执法人员可快速出击、精准打击，改变现场执法核查难度大，取证难的局面。 |
| 35 | 执法调度 |  | 企业违规生产 |  | 违规等级 | 根据在线监测和生产阈值或预案规则，监控企业违规生产记录，通过大屏监控展示，调度执法网格员进行一键执法调度，可以一键打印并给出整改通知单，或网格员给企业手动发起整改通知单，下发至相关企业。企业终端可以通过手机微信公众号查看整改通知单，并进行执行，网格员可以进行线上监管整改结果，网格员要求企业针对整改通知上传整改结果照片或录制视频。对整改通知单进行闭环处理。 |
| 36 |  |  |  |  | 违规整改单 |  |
| 37 |  |  |  |  | 违规条例 |  |
| 38 |  |  | 网格员监管 |  | 违规等级 | 监管部门跟进网格员的整改结果及执勤巡查记录的考核。 |
| 39 |  |  |  |  | 违规整改结果 | 网格员通过微信公众号上传每日巡查反馈问题，形成案件后并跟踪处理过程和处理结果。督促现场问题的处理工作。平台可以进行对网格员的日常工作记录并考核。 |
| 40 |  |  |  |  | 违规条例 | 违规条例 |
| 41 |  |  | 任务管理 |  | 任务派遣 | 平台对网格员负责片区企业进行划分，通过在线监测平台监测违规企业，在智慧调动中心可一键企业负责的网格员，支持按照事件信息对网格员工作进行执法任务派遣 |
| 42 |  |  |  |  | 任务处理 | 网格员接收的执法任务后，对企业进行执法过程管理，包含现场核实、取证、上报，企业上次整改结果核实确认签字，平台监管人员对结果进行闭环审批，评价等。 |
| 43 |  |  |  |  | 核实结案 | 网格员核查企业整改情况，督促企业完成整改内容，达到整改要求后对整改结果进行签字确认。 |
| 44 |  |  |  |  | 处理反馈 | 对任务整改处理结果进行评价，支持对网格员执法过程的评价与反馈 |
| 45 |  |  |  |  | 电子归档 | 支持对历史任务整改过程的电子化记录，可以按照网格员，日期，企业进行不同维度的归档查询。 |
| 46 |  |  | 多终端执法管理 |  | 12369 | 平台对接12369举报热线，将举报信息对接平台，第一时间消息弹屏展示，支持对企业举报记录登记 |
| 47 |  |  |  |  | 移动执法车 | 支持对移动执法车进行执法调度，执勤事件的全过程管理及紧急事件的调度。 |
| 48 |  |  |  |  | 巡查监督人员 | 支持对网格巡查监督人员执勤事件的全过程管理，执勤结果通过微信公众号上传数据到平台。 |
| 49 |  |  |  |  | 小程序 | 支持通过微信小程序对事件的全流程管理，执法人员通过微信小程序就可以上报执法过程中发现的案件，由平台进行统一登记记录，并可以通过微信小程序直接查询执法相关的政策、法规信息，并将违法人员的处罚情况进行记录，实现执法过程等信息的协同共享。 |
| 50 |  |  | 通知公告 |  | 通知管理 | 监管部门根据近期国家政策，和环境污染情况定期进行发布新闻通知等消息，企业客户端自动显示当前最新报道信息，并及时响应监管部门的通知公告。 |
| 51 |  |  |  |  | 公告管理 |  |
| 52 |  |  | 网格调度 |  | 市级调度 | 支持市级机构对辖区内执法人员的一键调派，当发现异常违规生产或排污指标预警，可根据当前网格员管辖范围，进行一键式指派任务调度。 |
| 53 |  |  |  |  | 区县调度 | 支持区县机构对辖区内执法人员的一键调派，当发现异常违规生产或排污指标预警，可根据当前网格员管辖范围，进行一键式指派任务调度。 |
| 54 | 企业综评 |  | 过程数据 |  | 排污许可证 | 支持对监管企业生成过程数据的记录分析，包含一下内容： |
| 55 |  |  |  |  |  | 排污许可证关键因素的在线建档，主要污染物类别，大气主要污染物种类，大气污染物排放规律，废水主要污染物种类， |
|  |  |  |  |  |  | 废水污染物排放规律， |
|  |  |  |  |  |  | 废水污染物排放执行标准， |
|  |  |  |  |  |  | 排污权使用和交易信息，排污许可证部分电子扫描件上传维护，建立企业档案。 |
| 56 |  |  |  |  | 规章制度 | 监管企业对排污治理的相关规章制度的公示维护。 |
| 57 |  |  |  |  | 平面图 | 各企业上传生产车间的平面图和所在地图位置，可以进行精确定位。 |
| 58 |  |  |  |  | 危化品 | 上报企业生产，或原材料的危险种类物品 |
| 59 |  |  |  |  | 危险工艺 | 危险工艺：够导致火灾、爆炸、中毒等工艺在线建档上报 |
| 60 |  |  |  |  | 危害因素 | 危害因素：在生产、劳动过程中，存在对职工的健康和劳动能力产生有害作用，并导致疾病的因素等在线建档上报 |
| 61 |  |  |  |  | 疑似病人 | 疑似病人：在生产、劳动过程中有可能患病的职工疑似上报。 |
| 62 |  |  |  |  | 建设项目 | 建设项目：维护企业或工厂的建筑基本信息 |
| 63 |  |  |  |  | 事故 | 事故：企业在历史生产中存在的重大事故进行报备上报。 |
|  |  |  |  |  |  | 后期在分析企业治污等级评定占一定的权重 |
| 64 |  |  |  |  | 被投诉举报 | 被投诉举报：客户通过12369或其他方式对企业进行投诉的记录。后期在分析企业治污等级评定占一定的权重 |
| 65 |  |  |  |  | 企业自查 | 企业自查:记录企业最新一次自查的日志台账。 |
| 66 |  |  |  |  | 政府检查 | 政府检查：根据正要或监管部门制度定期对所属企业检查记录的登记 |
| 67 |  |  |  |  | 第三方检查 | 第三方检查：第三方相关单位对企业的运用进行监管检查记录登记 |
| 68 |  |  |  |  | 隐患 | 隐患：针对企业的检查，评定企业在生产中目前存在那些隐患，在案登记上报。 |
| 69 |  |  |  |  | 违法行为 | 违法行为：在监管部门发布的规章制度中，企业历史违规累计记录。后期在分析企业治污等级评定占一定的权重 |
| 70 |  |  |  |  | 应急预案 | 应急预案：针对当前企业指定的相关应急预案计划，当发生应急响应时，企业按照预先指定制度进行停产、限产。 |
| 71 |  |  |  |  | 应急专家 | 应急专家：发生应急事件响应的响应专家负责人在案登记 |
| 72 |  |  |  |  | 应急队伍 | 应急队伍：响应应急执行队伍人员的在案登记 |
| 73 |  |  |  |  | 物资装备 | 物资装备：安全生产必备的必要物资登记 |
| 74 |  |  |  |  | 违法案件 | 违法案件：在监管部门发布的规章制度中，企业历史违法累计记录。后期在分析企业治污等级评定占一定的权重 |
| 75 |  |  | 企业评价等级 |  | \ | 通过大数据决策分析，根据预案限产规则，和历史生产运行大数据分析，评估企业排污治理等级。 |
| 76 |  |  | 企业综合概要 |  | 运行监管情况 | 展示企业产治污实时监控情况，通过大数据分析对同行业企业等级自动排名。 |
| 77 |  |  |  |  | 违规记录 |  |
| 78 |  |  |  |  | 企业等级排名 |  |
| 79 | 执行准则公示 |  | 准则标准 |  | \ | 国家及地方政策及相关监管部门信息公示，执行准则，执行标准等信息公示。 |
| 80 |  |  | 准则类型 |  | \ |  |
| 81 |  |  | 执行标准 |  | \ |  |
| 82 | 系统运维 |  | 基础数据管理 |  | 区域管理 | 对区域信息进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 83 |  |  |  |  | 行业管理 | 对行业信息进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 84 |  |  |  |  | 机构管理 | 对机构信息进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 85 |  |  |  |  | 用户管理 | 对用户信息进行增加，编辑，删除，查询，并将用户和企业进行挂钩。 |
| 86 |  |  |  |  | 企业管理 | 对企业信息进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 87 |  |  |  |  | 监测点管理 | 对监测点信息进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 88 |  |  |  |  | 监测点设备分组 | 对企业的产污设施和治污设施同监测点设备进行关联 |
| 89 |  |  |  |  | 企业通讯录 | 对企业联系人进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 90 |  |  |  |  | 异常订阅管理 | 对异常的报警方式进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 91 |  |  |  |  | 设备异常设置 | 对设备异常状态的条件进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 92 |  |  | 角色管理 |  | 菜单管理 | 对系统菜单进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 93 |  |  |  |  | 角色管理 | 对用户角色进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 94 |  |  |  |  | 角色授权 | 对系统权限进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 95 |  |  |  |  | 帮助管理 | 对系统帮助信息进行维护。 |
| 96 |  |  | 字典管理 |  | 增删改查列表 | 提供强大的数据字典管理和维护的功能，方便管理员进行自定义数据字典的维护管理，以便扩展自己需要新的数据字典。对系统常量参数进行增加，编辑，删除，查询。 |
| 97 |  |  | 设备维护 |  | 设备类型增删改查 | 对企业大型设备类型进行增加，编辑，删除，查询 |
| 98 |  |  |  |  | 设备分组增删改查 | 对企业大型设备分组进行增加，编辑，删除，查询 |
| 99 |  |  |  |  | 设备增删改查 | 对企业大型设备进行注册报备 |
| 100 |  |  |  |  | 设备更换 | 对企业大型设备进行增加，编辑，删除 |
| 101 |  |  |  |  | 综合查询 | 按行业对企业大型设备状态进行查询 |
| 102 |  |  |  |  | 企业设备报废申请 | 支持监管部门对企业报废设备的管理 |
| 103 |  |  |  |  | 设备信息 | 对企业大型设备的维护，如投产时间、规格型号、用电功率、当前状态等。 |
| 104 |  |  |  |  | 设备生命历程 | 支持设备的全生命周期管理 |
| 105 |  |  | 异常订阅 |  | 异常订阅管理 | 对异常的报警方式（事件类型、发送对象）进行增加，编辑，删除，查询，支持钉钉、微信、短信、邮件等多种推送方式。 |
| 106 |  |  | 审批流程管理 |  | 违规申诉审批 | 支持违规企业自定义流程申诉审批 |
| 107 |  |  |  |  | 设备报废审批 | 支持企业设备报废自定义流程审批 |
| 108 |  |  | 设备参数规则设置 |  | 增删改查列表参数类型 | 通过对企业性质进行分类，对企业不同的排污设备情况进行指标预警阈值的动态参数化设置，支持对企业生产设备预警阀值进行自定义设置。结合企业的综合评定登记，和执行制度的遵守情况进行灵活动态的调整，达到违者重点监测的目的。 |
| 109 |  |  |  |  | 增删改查列表参数规则 |  |
| 110 |  |  |  |  | 增删改查列表异常类型 |  |
| 111 |  |  |  |  | 增删改查列表异常规则 |  |
| 112 |  |  | 日志管理 |  | 登录日志 | 展示系统的登录记录，并可对记录按关键词进行查询。 |
| 113 |  |  |  |  | 访问日志 | 展示系统的操作记录，并可对记录按关键词进行查询。 |
| 114 |  |  |  |  | 图标统计 | 以图表形式展示系统最近七天的访问量 |
| 115 |  |  | 数据备份 |  | 自动备份 | 对生产数据进行安全自动备份，保证资产数据在安全环境下正常运行，当发生突发事件导致服务器崩溃，可以在最短时间内恢复。 |
| 2.移动端 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 功能描述 |  |  |
| 1 |  | 首页 |  | 首页展示区域内总的电量监控企业数量、限产企业数量、问题企业数量等，近期报警情况、不同时间维度的用电量的环比分析、按区域/行业的企业分布情况、不同时间维度下各区域的报警排名等，首页展示宏观层面的重要信息，给工作人员直观了解区域内企业的整体监管情况。 |  |  |
| 2 |  | 产污监控 |  | 用户可查看辖区内的所有监控企业情况，也可根据地区、行业等条件查询需要的企业，可直观展示各企业的治污情况是正常还是有报警情况。 |  |  |
|  |  |  |  | 另外可关联查看每个企业的具体情况，包括该企业的基础信息、生产设备与治污设备的用电信息、报警信息、负荷曲线、工艺流程以及通讯信息等 |  |  |
| 3 |  | 异常报警 |  | 默认以列表形式显示所有的报警信息，包括未处理、已处理、待确认等不同状态的报警。支持按照报警等级、报警类型、时间等条件筛选需要的报警。并对未处理的报警，工作人与可以查看报警的具体情况，进行直接处理并填写处理意见。报警处理意见的内容可以在手机端均可查看。 |  |  |
|  |  |  |  | 报警状态分为未处理、已处理未申报、已处理不需申报、已申报未审核、已申报通过审核等，在不同报警状态下报警界面右下角显示不同的处理类型按钮：异常处理、异常申报、异常审核、查看详情。 |  |  |
|  |  |  |  | 具体操作： |  |  |
|  |  |  |  | 1.异常处理：用户可填写异常原因、备注、图片说明，上传图片后进行保存，保存成功后该条异常状态变为已处理未申报或已处理不需申报。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.异常申报：根据异常处理生成，此时用户可修改申报备注后进行异常申报，申报成功后该条异常状态变为已申报未审核。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.异常审核：根据异常申报生成，用户可在审核后选择通过或不通过，通过后该条异常状态变为已申报通过审核，不通过则该条异常状态退回已处理未申报。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.查看详情：异常处理完成，可查看处理详情和异常处理时间节点。 |  |  |
| 4 |  | 错峰生产 |  | 用户可查看辖区内的所有监控企业情况，也可根据地区、行业等条件查询需要的企业，可直观展示各企业的治污情况是正常还是有报警情况。 另外可关联查看每个企业的具体情况，包括该企业的基础信息、生产设备与治污设备的用电信息、报警信息、负荷曲线、工艺流程以及通讯信息等 |  |  |
|  |  |  |  | 用户可查看辖区内的所有监控企业情况，也可根据地区、行业等条件查询需要的企业 |  |  |
|  |  |  |  | 系统提供丰富的分析功能，即可统揽报警趋势分析、企业报警排名分析、区域报警排名分析、企业按行业/地区占比分析、报警类型统计和处理情况分析、重污染天气用电监管情况分析等功能，又可查看单个的分析详情，可进行查询展示 |  |  |
| 5 |  | 个人中心 |  | 实现对用户、角色等信息的管理，以及对用户名、密码等的维护管理。 |  |  |
| 3.BIM环保设备全周期管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 功能描述 |  |  |
| 1 |  | BIM环保设备全周期管理 |  | 环保设备BIM工艺管理 | 三维可视化工艺管理 | 三维可视化工艺数字孪生，通过三维可视化引擎将不同企业在以GIS三维为基础的背景下，可视化的动态仿真展示当前企业的生产情况，实现了真实的时间空间的同步，实现了双向数据联动，为监管部门统一智慧调度提供有利的工具 |
| 2 |  |  |  | 设备报修维修 | 维修工单管理 | 通过平台监测终端设备的通讯情况，自动识别设备故障，自动发起工单，支持工单自动分配，无需手动人工分配工单。 |
| 3 |  |  |  |  | 维修单综合管理 | 支持数据分析统计，统计完成数量，待完成数量，未处理工单。以设备为单位查询设备的全生命周期管理。 |
| 4 |  |  |  |  | 监测设备台帐管理 | 对自动生成的故障工单进行人员、备件、工具、工作步骤、工作进度等的审批、执行、检查、完工报告，跟踪工单状态。 |
| 5 |  |  |  |  | 企业验收 | 支持企业对监测设备维修后运行状态的验收确认 |
| 6 |  |  |  |  | 维修进程查询 | 支持对监测设备维修工单进程查询 |
| 7 |  |  |  |  | 故障问题维护 | 支持对故障问题进行分类维护，按照设备种类进行分线不同种类的设备当前运行情况。 |
| 8 |  |  |  | 设备质控 | 保养管理 | 采集设备、现场传感器及网络传输设备的定期保养计划编排，当设备到保养计划提醒，保养计划实施进度跟踪，保养完成验收情况。大大提升设备的使用年限和寿命 |
| 9 |  |  |  |  | 巡检管理 | 采集设备、现场传感器及网络传输设备的自动巡检设置，巡检记录管理，巡检计划提醒，巡检计划实施进度跟踪，巡检报表统计分析。 |
| 10 |  |  |  | 维修配件管理 | 配件字典 | 配件信息、规格、供应商等数据管理与维护。 |
| 11 |  |  |  |  | 配件出、入库 | 配件使用情况记录，出入库管理流程审批管理，库存情况显示，余量提醒，历史用料追溯，库存存量预警提醒。 |
| 12 |  |  |  |  | 配件综合管理 | 配件使用率分析，配件平均寿命分析，使用点分布占比分析。 |
| 4.高清云视频在线指挥调度系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 功能描述 |  |
| 1 |  | 高清云视频在线指挥调度系统 |  |  | 1、为保证系统整体运行的技术领先、灵活扩容。要求云视频服务由全球领先云计算平台承载，采用全虚拟化部署方式，实现分布式集群式媒体资源池架构，支持异地多活，支持大规模接入、无限弹性扩展。 2、支持H.264 SVC，H.265 SVC编解码协议，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求（具有权威机构检测报告复印件）；视频分辨率支持180p、360p、720p、1080p、4K等分辨率。支持OPUS、G.711、G.722编解码协议；支持48K采样率全带音频。 3、支持电子白板功能，实现多方白板互动（提供权威机构检测报告复印件）。 4、支持会议管理功能，如预约会议、群组会议、当前会议状态监测、会议记录查询、会议数据统计汇总等。 5、具备终端管理、用户管理、单位通讯录管理、群组管理、组织架构管理等功能。 6、具备多种会议控制功能，如锁定会议、会场轮询、会场点名、多画面设置、静音闭音操作、添加删除终端等。支持终端限制主叫功能，包括主叫呼叫关闭、允许主动呼叫所有用户、允许主动呼叫通讯录用户。提供统计报表：报表内容包含Log日志，会议信息统计、设备状态统计。 7、支持发起对与会终端进行的巡检，探测终端在会议准备中网络链接、摄像头、麦克风、扬声器的状态（提供功能应用照片）。 8、★支持IM即时通信功能，会议中，PC客户端入会成员之间可以进行文字实时互动功能（提供功能应用截图）。 9、支持媒体录制服务，支持会议录制、内容分享录制，云端存储，支持录制权限管理。 10、在会议中支持发起答题，参会人员扫描二维码进行答题，会议管理平台可以统计公布答题结果（提供权威机构的检测报告复印件）。 11、支持视频座席服务，支持一键直达视座坐席，提供原厂咨询服务。 12、支持前向纠错算法，网络丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒，在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯；丢包率80%时，语义依然可理解（提供权威机构检测报告复印件）。 13、★平台支持不少于10000路并发注册用户数，满足10000用户具备独立账号，本次配备60路并发授权。 14、支持预约定时录制，支持对录像文件在线剪辑。（提供功能界面清晰照片） |  |

3.1.2高清云视频在线指挥调度系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清云视频在线指挥调度系统 | 详见软件部分技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 市/区县云视频终端 | 1、与云视频平台为同一品牌，分体式终端，采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。 | 套 | 6 |
|  |  | 2、配置具备4路高清视频输入和2个高清视频输出，支持POE供电IP Cammera和HDMI高清接口，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成，配置具备2个XLR平衡输入接口，2个大三芯平衡输入接口，1个RCA输入接口和一个RJ45的POE供电数字麦克风接口；1对RCA输出接口，2个HDMI输出接口，（提供清晰的背板照片、加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 3、视频编码：支持H.264 SVC、H.265SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 |  |  |
|  |  | 4、支持1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps、4K30fps分辨率。 |  |  |
|  |  | 5、支持IPV4、IPV6，IPV4+IPV6双栈。支持在有线和无线网络互相切换时，视频业务自动恢复时间不超过30秒； |  |  |
|  |  | 6、支持电子白板功能，可多方同时标注协作。支持使用视频线缆连接终端的方式实现内容共享。支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。 |  |  |
|  |  | 7、终端具备能够自主建立可加密的直播功能，直播建立者可通过个人移动智能终端进行简易快捷的分享，并且对观众可设置收看及文字互动的权限，实现直播的安全可控。 |  |  |
|  |  | 8、配备高清PTZ云台高清摄像头且与终端同一品牌。 |  |  |
|  |  | 9、采用高品质HDCMOS传感器，至少800万有效像素。支持4K/1080p/60, 1080p/30, 720p/60, 720p/30活动图像采集和输出；支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于72°；水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°；支持倒装。 |  |  |
|  |  | 10、★接口：1路, RJ45,；1路HDMI、1路SDI: 10M/100M/1000M 自适应以太网；支持PoE（隔离）；分辨率：4k/30,4k/25,1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25。 |  |  |
|  |  | 11、全向麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 |  |  |
|  |  | 12、公有云使用，含3年服务费。 |  |  |
| 4 | 办公桌面终端 | 1、与云视频平台为同一品牌。采用嵌入式操作系统，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。一体化智能终端，摄像机、触控显示屏（不低于11寸）、麦克风和扬声器高度集成。（提供产品样机外观图片） | 台 | 6 |
|  |  | 2、视频编码：支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 |  |  |
|  |  | 3、★配置具备2个高清视频输入和1个高清视频输出接口，支持POE供电IP摄像机高清输入接口，通过网线实现视频、电源、控制信号共线传输，简化布线。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。（提供清晰的背板照片并加盖原厂公章）。 |  |  |
|  |  | 4、★具备1个3.5mm音频输入接口，具备1个3.5mm音频输出接口。配置具备2个POE供电IP麦克风接口，通过网线实现音频、电源、控制信号共线传输。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。（提供清晰的背板照片并加盖原厂公章）。 |  |  |
|  |  | 5、具备一个USB2.0接口，可连接USB耳麦。具备RJ-45网络接口，支持2.4G\5G WiFi无线接入。 |  |  |
|  |  | 6、支持1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。支持双流内容分享，支持1080P高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440*900、1280*800、1024*768等。 |  |  |
|  |  | 7、全触屏操控，人性化UI，使用简单、会中可点击屏幕自主启动录制。支持触屏操作主持会议，邀请与会者、静音其他会场等。 |  |  |
|  |  | 8、★支持HDMI接口输出音频/4K视频，支持4K解码能力,可以选择扩展模式，内置触控屏用于会控，扩展屏用于显示会议视频内容。可以选择复制模式：扩展屏与内置触控屏显示内容相同。可以扩展外接PTZ摄像机，终端与摄像机间支持供电、视频传输、控制三合一共线传输。可以扩展全向数字麦克风，终端与麦克风间支持供电、音频传输、麦克风控制三合一共线传输。（提供权威机构检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 9、支持通过手机扫描终端二维码快速入会。（提供应用界面截图） |  |  |
|  |  | 10、支持通过物理开关关闭视频，视频关闭后其他与会者不能看到本地视频，本地终端正常接受远端主流和辅流视频。（提供权威机构检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 11、支持接收后台统一通讯录，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新，终端通讯录界面可查看通讯录中终端的在线、呼叫、离线状态。( 提供第三方检测机 构出具的检测报告复印件证明 ) |  |  |
|  |  | 12、公有云使用，含3年服务费。 |  |  |
| 5 | 网格员软件端 | 1、支持Windows、MAC OS、安卓、IOS操作系统。 | 点 | 60 |
|  |  | 2、视频支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 |  |  |
|  |  | 3、支持点对点呼叫、加入多方会议；支持预约会议；支持发起会议功能，通过微信、邮件、短信、链接分享方式发起会议邀请；支持会议主持功能。既可以主持主动发起的会议也支持主持其他的会议。 |  |  |
|  |  | 4、支持在PC、手机客户端入会情况下，调用通讯录邀请其他人加入会议。 |  |  |
|  |  | 5、内置电子白板功能，支持与其他桌面会商终端的多方同时标注，实现多方白板互动。 |  |  |
|  |  | 6、持同一账号同时在PC客户端和手机APP上登陆，在接收呼叫时两个客户端同时振铃，接听其中一个客户端，另一个即停止振铃。 |  |  |
|  |  | 7、手机移动端、PC客户端使用。 |  |  |
|  |  | 8、公有云使用，含3年服务费。 |  |  |

3.1.3平台配套支撑设备

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流媒体服务器 | 规格：2U2路机架服务器，国产知名品牌，非OEM产品；处理器：配置2颗英特尔至强银牌4214处理器，每颗处理器≥12c，主频≥2.2Ghz。内存：共配置内存≥64GB，支持内存插槽数≥24，内存DIMM保护，内存地址奇偶检测保护，内存Rank冗余热备，内存锁步（Lockstep），内存镜像，数据加扰。硬盘：配置≥4*1.2T 10K SAS硬盘，本次配置8盘位2.5寸插槽。支持M.2 SSD，支持硬RAID 1。RAID卡：配置RAID卡支持RAID0,1,5,6,50,60,10等，缓存 ≥2G，配置超级电容（掉电保护）。网络接口：提供≥4万兆（含模块）。HBA卡：配置≥1块双端口16Gb HBA卡。I/O扩展 最大支持≥10个PCIe插槽。风扇：满配冗余风扇，N+1冗余。电源：满配冗余热插拔电源，N+1冗余。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频服务器 | 规格：2U2路机架服务器，国产知名品牌，非OEM产品；处理器：配置2颗英特尔至强银牌4214处理器，每颗处理器≥12c，主频≥2.2Ghz。内存：共配置内存≥64GB，支持内存插槽数≥24，内存DIMM保护，内存地址奇偶检测保护，内存Rank冗余热备，内存锁步（Lockstep），内存镜像，数据加扰。硬盘：配置≥4*1.2T 10K SAS硬盘，本次配置8盘位2.5寸插槽。支持M.2 SSD，支持硬RAID 1。RAID卡：配置RAID卡支持RAID0,1,5,6,50,60,10等，缓存 ≥2G，配置超级电容（掉电保护）。网络接口：提供≥4万兆（含模块）。HBA卡：配置≥1块双端口16Gb HBA卡。I/O扩展 最大支持≥10个PCIe插槽。风扇：满配冗余风扇，N+1冗余。电源：满配冗余热插拔电源，N+1冗余。 | 台 | 1 |
| 3 | 应用服务器 | 规格：8核CPU/32G内存/1T存储/20M出口带宽/操作系统CentOS 7.6 64位。 | 台 | 1 |
| 4 | 数据库服务器 | 规格：8核CPU/64G内存/2T存储/20M出口带宽/操作系统CentOS 7.6 64位。 | 台 | 1 |
| 5 | 云网络资源 | NET网关 | 台 | 1 |
| 6 | 网络安全 | 企业版：云平台安全监测、系统漏洞检测、系统漏洞修复、应用漏洞扫描、安全基线检查、入侵检测、云产品异常调用、攻击分析、漏洞监控、攻击自动化溯源。（服务期3年） | 套 | 1 |
|  |  | 免费赠送5G DDOS防护。 |  |  |
|  |  | 云平台提供等保三级评测。 |  |  |
| 7 | 工作站 | 工作站 (至强W-2123/16GB/128+1TB/P2000/键鼠/预装正版Windows10®专业版操作系统64位）23英寸，指挥中心操作终端。 | 台 | 1 |
| 8 | 防火墙 | 1、基本要求：采用非X86多核架构，前后通风设计，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、性能要求：吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥15万。 |  |  |
|  |  | 3、部署模式：提供路由模式、透明（网桥）模式、混合模式部署。整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。 |  |  |
|  |  | 4、接口要求：本次配置千兆电口≥16，千兆光口≥8，万兆光口≥2；支持接口扩展，接口扩展插槽≥2个，扩展类型包千兆电、千兆光以及万兆光接口。 |  |  |
|  |  | 5、WEB安全防护:可针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址。 |  |  |
|  |  | 6、数据安全:支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。 |  |  |
|  |  | 7、终端识别:当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户。 |  |  |
|  |  | 8、加密流量监测:支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。 |  |  |
|  |  | 9、DDoS防护:能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、SYN Flood、ICMP Flood、等；支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |  |  |
|  |  | 10、虚拟化能力:支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置。 |  |  |
|  |  | 11、设备管理:支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。支持U盘零配置开局。支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 |  |  |
|  |  | 12、具体配置：本次配置≥3年IPS 特征库升级服务授权，配置双电源。 |  |  |
| 9 | 核心交换机 | 1、品牌：要求国产知名品牌。 | 台 | 2 |
|  |  | 2、交换容量：≥19Tbps，转发性能：≥2800Mpps。 |  |  |
|  |  | 3、物理槽位数≥3，支持主控冗余，主控引擎支持固化万兆光业务口≥24个（24万兆+2端口40G），主控引擎支持固化千兆光业务口≥24个（24光+4万兆主控），主控引擎支持固化千兆电业务口≥24个（24电+4万兆主控）。 |  |  |
|  |  | 4、要求支持电源模块冗余，主控引擎、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔。 |  |  |
|  |  | 5、支持多虚一（N:1）技术，支持一虚多（1：N）技术，支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。 |  |  |
|  |  | 6、支持安全业务插卡FW、IPS、流量分析、应用控制、LB、SSL VPN。 |  |  |
|  |  | 7、支持Telemetry流量可视化功能。 |  |  |
|  |  | 8、支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间<50ms。 |  |  |
|  |  | 9、支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制。 |  |  |
|  |  | 10、支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联。 |  |  |
|  |  | 11、支持FCoE接口，支持OLT接口；MPLS特性支持L3 VPN、支持VLL、支持VLPS、支持MCE。 |  |  |
|  |  | 12、支持OPENFLOW 1.3，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持VxLAN 网关。 |  |  |
|  |  | 13、支持ARP防攻击、支持广播风暴抑制、支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定。 |  |  |
|  |  | 14、支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术。 |  |  |
|  |  | 15、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |  |  |
|  |  | 16、支持SNMP V1/V2/V3；SSHv2；支持WEB网管，支持风扇、电源管理。 |  |  |
|  |  | 17、单台实配双主控、双电源，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8。 |  |  |
| 10 | 网络机柜 | 1、产品尺寸：≥42U。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度≥2.0㎜，框架厚度≥1.2㎜，其它主要部件厚度≥1.2㎜。 |  |  |
|  |  | 3、机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观。 |  |  |
|  |  | 4、顶底框同框架连接螺钉呈八字形分布，机柜稳定性好。 |  |  |
|  |  | 5、预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，前后框架侧壁带有走线孔，方便布线，可将多余线缆隐藏起来。 |  |  |
|  |  | 6、前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度，前后门配长柄锁。 |  |  |
|  |  | 7、两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手。 |  |  |
|  |  | 8、角规深度方向可前后调整，角规内空加宽、服务器导轨安装宽度达到485mm、满足所有品牌服务器的机架式安装。 |  |  |
|  |  | 9、静态负载：≥1000KG（带支脚）。 |  |  |
|  |  | 10、防护等级：≥IP20。 |  |  |
|  |  | 11、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。 |  |  |
|  |  | 12、机柜主要部件预留接地柱，满足使用需求。 |  |  |
|  |  | 13、安装螺丝为梅花槽防盗螺丝，受力性能好，螺钉头不打滑，安装方便可靠。 |  |  |
|  |  | 14、下框架预留对地安装孔，可通过膨胀螺栓直接与地面固定，满足现场使用需求。 |  |  |
|  |  | 15、机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：黑色或白色。 |  |  |
| 11 | 专线接入服务 | 100M光纤专线接入，要求接入当地运营商城域网核心机房，含3年接入服务费。 | 年 | 3 |

3.1.4前端设备参数（262家企业）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电监测设备 | 1、参考标准： | 点 | 1274 |
|  |  | 1）GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）； |  |  |
|  |  | 2）GB/T 17215.323-2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）； |  |  |
|  |  | 3）GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备； |  |  |
|  |  | 4）GB/T 17215.301-2007 多功能电能表 特殊要求。 |  |  |
|  |  | 2、技术指标： |  |  |
|  |  | 1）有功电能精度：1级，无功电能精度：2级，电压、电流精度：0.5级； |  |  |
|  |  | 2）电压规格：3×57.7/100V、3×100V、3×380V、3×220/380V； |  |  |
|  |  | 3）电流规格：3×1.5(6)A，3×20(100)A，3×80(400)A，3×120(600)A； |  |  |
|  |  | 4）工作温度：-25℃~+55℃； |  |  |
|  |  | 5）相对湿度：≤95℅（无凝露）； |  |  |
|  |  | 6）支持470Mhz Lora无线通讯、红外通讯、RS485通讯； |  |  |
|  |  | 7）LED指示：(UA、UB、UC)电压输入指示、(DI1、DI2、DI3、DI4)开关量输入指示、(COM)RS485/LORA通讯指示； |  |  |
|  |  | 8）支持全电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F），电压及电流不平衡度，电压电流相位角、电压、电流2-31次分次谐波测量及总谐波含量； |  |  |
|  |  | 9）支持正反向有功、无功电能、四象限无功计量；支持4种最大需量及发生时间统计；支持上12月历史电能（包含各费率电能）； |  |  |
|  |  | 10）支持上三月极值及发生时间（包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值）； |  |  |
|  |  | 11）支持4000条电参量（电压、电流、功率、功率因数等）冻结，冻结时间1-15分钟可设； |  |  |
|  |  | 12）支持标准DIN35导轨安装； |  |  |
|  |  | 13）采集设备电路板应满足“三防”要求，产品组装坚固、零部件无松动； |  |  |
|  |  | 14）采集设备外壳应耐腐蚀、密封性能良好、表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象，表面涂层均匀、无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象； |  |  |
|  |  | 15）支持穿刺夹取电、磁钢取电等，满足必要情况下不断电施工的要求。 |  |  |
|  |  | 3、含3年运维。 |  |  |
| 2 | 智能数据采集运算终端 | 1、功能要求： | 台 | 393 |
|  |  | 1）支持LORA无线组网，通过将通讯数据在无线信号之间互转，LORA监测支持中继器模式，满足用于增强主、从站之间的LORA信号强度； |  |  |
|  |  | 2）应支持不低于100台监测设备的数据采集； |  |  |
|  |  | 3）支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心； |  |  |
|  |  | 4）支持HJ212-2017污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准； |  |  |
|  |  | 5）★支持一址多发，数据可同时上传到3个以上不同的平台； |  |  |
|  |  | 6）宽范围直流电源输入，工业级设计； |  |  |
|  |  | 7）数据采集器支持服务器远程升级，版本更新时无需到现场升级； |  |  |
|  |  | 8）边缘计算：对采集的数据进行实时分析、处理和运算，分担主站数据处理压力，节省网络带宽； |  |  |
|  |  | 9）设备具备就地显示屏，可查看实时数据，历史数据，并且具备一定的人机交互能力，可直接修改一些参数； |  |  |
|  |  | 10）设备具备数据存储功能，存储时间不低于6个月； |  |  |
|  |  | 11）设备具备断电事件上报，断电后可以将网关的断电信息上报到后台； |  |  |
|  |  | 12）设备具备断点续传（无法联网的情况下将数据先保存起来，等网络恢复后再上传）。 |  |  |
|  |  | 13）★支持远程修改配置、远程查看实时数据和历史数据，历史数据主动补传。 |  |  |
|  |  | 2、技术指标： |  |  |
|  |  | 1）支持460Mhz~510Mhz Lora无线通讯，频道和扩频因数可设置； |  |  |
|  |  | 2）工作频段：TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000，包含 有联通 4G/3G/2G，移动 4G/3G/2G 以及电信 4G/3G 网络 ； |  |  |
|  |  | 3）传输速率：4G 网速：上行 2Mbps 下行 68Mbps ； |  |  |
|  |  | 4）工作温度：-40度~85度 ； |  |  |
|  |  | 5）湿度范围：0~95% 无凝露结霜。 |  |  |
|  |  | 3、含3年运维。 |  |  |
| 3 | 智能球型摄像机 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米。 | 台 | 18 |
|  |  | 2、支持23倍光学变焦。 |  |  |
|  |  | 3、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux。 |  |  |
|  |  | 4、支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为小于等于0.1°。 |  |  |
|  |  | 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°。 |  |  |
|  |  | 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 |  |  |
|  |  | 7、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。 |  |  |
|  |  | 8、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135。 |  |  |
|  |  | 9、样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 |  |  |
|  |  | 10、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 |  |  |
|  |  | 11、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 |  |  |
|  |  | 12、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能。 |  |  |
|  |  | 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 |  |  |
|  |  | 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 |  |  |
|  |  | 15、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps。 |  |  |
|  |  | 16、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 |  |  |
|  |  | 17、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 |  |  |
|  |  | 18、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 |  |  |
|  |  | 19、具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 |  |  |
|  |  | 20、含3年运维。 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机（含4T硬盘） | 1、电信：4G（ FDD- LTE B1/B3 , TD-LTE B41 ）、3G（ CDMA 1x&EVDO 800 ）。 | 台 | 18 |
|  |  | 2、联通：4G（ FDD-LTE B1/B3 , TD-LTE B41 ）、3G（ WCDMA 850/900/1900/2100 ）。 |  |  |
|  |  | 3、移动：4G（ TD-LTE B38/B39/B40/B41 ）、3G（ TD-SCDMA B34/B39。 |  |  |
|  |  | 4、小机箱/默认3米天线。 |  |  |
|  |  | 5、接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，HDMI+VGA组内同源，≥1个千兆网口，≥2个USB2.0接口。 |  |  |
|  |  | 6、满配4T硬盘。 |  |  |
|  |  | 7、报警IO：4进1出。 |  |  |
|  |  | 8、带宽：40M接入/80M转发。 |  |  |
|  |  | 9、4路H.265、H.264混合接入解码。 |  |  |
|  |  | 10、最大支持4×1080P解码。 |  |  |
|  |  | 11、支持Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |  |  |
|  |  | 12、含3年运维。 |  |  |
| 5 | 物联网卡 | 4G物联网卡，每月500M流量，含3年通信费。 | 张 | 375 |
| 6 | 物联网卡 | 4G物联网卡，每月80G流量，含3年通信费。 | 张 | 18 |
| 7 | 网络机柜 | 定制机柜 | 个 | 393 |
| 8 | 安装辅材 | 超五类室外网线（视频监控）、水晶头等。 | 点 | 18 |
| 9 | 安装辅材 | 电源线、安装配件等。 | 点 | 393 |
| 10 | 工业级环境监测设备 | 1、★监测指标参数: PM2.5、 PM1O、 噪音，要求后期可扩展S02、 CO、O3、NO2、温湿度、大气压、总尘、硫化氢、氨气、VOCS、非甲烷总烃、等指标，可根据具体环境定制选配。 | 套 | 103 |
|  |  | 2、★供电方式:DC12V供电，要求可扩展太阳能、锂电池供电。 |  |  |
|  |  | 3、具有云端自动校准功能、具有校零校跨功能。 |  |  |
|  |  | 4、气体传感器具有交叉干扰补偿功能。 |  |  |
|  |  | 5、★采用泵吸式采样或扩散式技术，可及时反映空气质量变化。 |  |  |
|  |  | 6、具有本地数据读取、设备系统设置及数据校准，24小时不间断在线监测。 |  |  |
|  |  | 7、★数据传输要求：有线RJ45/RS485，无线GPRS/NBIOT/LORA/eLTE/WIFI/4G/5G/单传感时支持4~20mA输出。 |  |  |
|  |  | 8、数据接口：具有RS485接口、RS232接口、网口，后续可扩展其他指标检测，户外LED显示屏等。 |  |  |
|  |  | 9、★主机箱体自带7寸全彩液晶显示屏，集监测展示为一体，监测主机功率：≤15W。 |  |  |
|  |  | 10、采样周期最快可达1S，可自定义设置采样周期。 |  |  |
|  |  | 11、★主机屏幕可根据监测数据配置匹配数据展示界面。 |  |  |
|  |  | 12、★主机箱体要求工业级专用材质，尺寸不小于290*232*98mm，可壁挂或立柱安装。 |  |  |
|  |  | 13、★满足上电通网自启动，满足断网后数据自动保存，恢复后自行启动，并上传数据。 |  |  |
|  |  | 14、储存环境温度要求: -30 ℃-50℃。 |  |  |
|  |  | 15、储存环境程度要求: < 90%RH。 |  |  |
|  |  | 16、工作环境温度要求: -30℃- 60℃。 |  |  |
|  |  | 17、工作环境湿度要求: 0~95%RH。 |  |  |
|  |  | 18、要求设备安装拆卸及接线简便，方便点位迁移、设备维护和设备质控。 |  |  |
|  |  | 19、要求设备集成度高、超低功耗设计。 |  |  |
|  |  | 20、要求设备适用于各种气象条件，保证空气流通无死角，内外无温差。 |  |  |
|  |  | 21、★各参数监测技术指标要求: |  |  |
|  |  | 1）PM2.5技术指标: |  |  |
|  |  | 测量原理：光散射； |  |  |
|  |  | 测最范围: 0~1000μg/m3，分辨率：0.1μg/m3。 |  |  |
|  |  | 2）PM10技术指标: |  |  |
|  |  | 测量原理：光散射； |  |  |
|  |  | 测量范围: 0~2000μg/m3，分辨率：0.1μg/m3。 |  |  |
|  |  | 3）噪音技术指标: |  |  |
|  |  | 测量原理：电容式 |  |  |
|  |  | 测量范围: 30~120dB(A)， 分辨率0. 1dB |  |  |
|  |  | 22、维护性：为了使网格监测系统能够自主地处理自身的故障、应对复杂多变的网格环境，基于自主组织、管理机制和自主计算技术中的自修复、自愈等思想，要求投标方能实现网格监测系统故障诊断与恢复，使得监测系统能够无需管理人员的参与、自主地处理一些常见的故障，降低了系统维护的复杂性和成本，增加了系统的易用性和可靠性。设备开机自检，自检数据上报到云服务平台，在系统开机及正常运行时，如遇到故障，可自行复位重启，同时具备远程断电复位重启功能。 |  |  |
|  |  | 23、含500M/月物联网卡。 |  |  |
|  |  | 24、含3年运行维护费。 |  |  |
|  |  | 25、包含现场端勘察、安装辅材、设备安装、接口开发、单体调测、系统联调、交通费、人工费等内容。 |  |  |

3.1.5油烟在线监测及排风机用电监测（42家重点餐饮企业）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟在线监测终端 | 1、★设备需带视窗，在不打开设备箱体的情况下，可在现场查看实时数值，数剧采集控制器具备开门报警功能。 | 套 | 42 |
|  |  | 2、★可监测油烟值、颗粒物、非甲烷总烃、风机净化器状态和电流（或电压，可选）。 |  |  |
|  |  | 3、测量原理需采用光散射的非接触测量原理。 |  |  |
|  |  | 4、★设备必须为泵吸式，要有可自定义设置泵工作时间的功能。 |  |  |
|  |  | 5、实时在线监测餐饮业净化设施前的污染物浓度C前（mg/m3）与净化设施后的污染物浓度C后（mg/m3）。 |  |  |
|  |  | 6、实时在线监测餐饮业净化设施前的排风量Q前（m3/h）与净化设施后的排风量Q后（m3/h）。 |  |  |
|  |  | 7、★设备要有校准探头的功能。 |  |  |
|  |  | 8、★设备要有设置工作时间段的功能，设备报警与历史数据记录只在设置的工作时间段内有效。 |  |  |
|  |  | 9、采用无线通讯技术,设备采用GPRS或4G或NB等通信模块，实时在线数据主动上报。具有连续、及时、可靠地进行数据传输能力，能即时数据发送、批量数据发送、状态信息发送，具备全天24小时实时在线连续监测能力，支持远程配置参数，支持采集时间和发送间隔时间1分钟/次-30分钟/次可调。 |  |  |
|  |  | 10、设备监测数据本地存储，内置高容量存储器，支持 USB 接口数据导出。 |  |  |
|  |  | 11、断电后电池供电，监测数据不丢失，并实时上传监测数据至监测平台，供电至少不小于 30 分钟，支持断电续传。 |  |  |
|  |  | 12、数剧采集控制器串口：至少支持 6 路模拟量输入，2 路开关量输入，1 路 RS485 串口，支持 Modbus 协议。 |  |  |
|  |  | 13、接线单元：采用工业级连接器，接线牢靠、方便、使于拆卸，能防止接线头腐蚀、生锈和接触不良。 |  |  |
|  |  | 14、油烟浓度传感器测量范围：0～10mg/m3，测量误差：±5%，测量时间：0.5s，零点漂移：0.2mg/m3，防护等级：≥IP64。 |  |  |
|  |  | 15、油烟浓度传感器应采用烟道单侧安装，便于调试维护。 |  |  |
|  |  | 16、时间误差:＜10S，监控中心可进行远程校准时间。 |  |  |
|  |  | 17、工作环境:温度:-20℃至 70℃，相对湿度:l0%RH至90%RH。 |  |  |
|  |  | 18、工作电压:220V±l0%。 |  |  |
|  |  | 19、产品必须为环保产品，且设备精度线性误差低于5%。 |  |  |
|  |  | 20、含500M/月物联网卡。 |  |  |
|  |  | 21、包含现场端勘察、安装辅材、设备安装、单体调测、系统联调、交通费、人工费等内容。 |  |  |
|  |  | 22、含3年运行维护费。 |  |  |
| 2 | 排风机用电监测设备 | 1、参考标准： | 点 | 42 |
|  |  | 1）GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）； |  |  |
|  |  | 2）GB/T 17215.323-2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）； |  |  |
|  |  | 3）GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备； |  |  |
|  |  | 4）GB/T 17215.301-2007 多功能电能表 特殊要求。 |  |  |
|  |  | 2、技术指标： |  |  |
|  |  | 1）有功电能精度：1级，无功电能精度：2级，电压、电流精度：0.5级； |  |  |
|  |  | 2）电压规格：3×57.7/100V、3×100V、3×380V、3×220/380V； |  |  |
|  |  | 3）电流规格：3×1.5(6)A，3×20(100)A，3×80(400)A，3×120(600)A； |  |  |
|  |  | 4）工作温度：-25℃~+55℃； |  |  |
|  |  | 5）相对湿度：≤95℅（无凝露）； |  |  |
|  |  | 6）支持470Mhz Lora无线通讯、红外通讯、RS485通讯； |  |  |
|  |  | 7）LED指示：(UA、UB、UC)电压输入指示、(DI1、DI2、DI3、DI4)开关量输入指示、(COM)RS485/LORA通讯指示； |  |  |
|  |  | 8）支持全电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F），电压及电流不平衡度，电压电流相位角、电压、电流2-31次分次谐波测量及总谐波含量； |  |  |
|  |  | 9）支持正反向有功、无功电能、四象限无功计量；支持4种最大需量及发生时间统计；支持上12月历史电能（包含各费率电能）； |  |  |
|  |  | 10）支持上三月极值及发生时间（包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值）； |  |  |
|  |  | 11）支持4000条电参量（电压、电流、功率、功率因数等）冻结，冻结时间1-15分钟可设； |  |  |
|  |  | 12）支持标准DIN35导轨安装； |  |  |
|  |  | 13）采集设备电路板应满足“三防”要求，产品组装坚固、零部件无松动； |  |  |
|  |  | 14）采集设备外壳应耐腐蚀、密封性能良好、表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象，表面涂层均匀、无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象； |  |  |
|  |  | 15）支持穿刺夹取电、磁钢取电等，满足必要情况下不断电施工的要求。 |  |  |
|  |  | 3、含3年运维。 |  |  |
| 3 | 智能数据采集运算终端 | 1、功能要求： | 台 | 42 |
|  |  | 1）支持LORA无线组网，通过将通讯数据在无线信号之间互转，LORA监测支持中继器模式，满足用于增强主、从站之间的LORA信号强度； |  |  |
|  |  | 2）应支持不低于100台监测设备的数据采集； |  |  |
|  |  | 3）支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心； |  |  |
|  |  | 4）支持HJ212-2017污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准； |  |  |
|  |  | 5）★支持一址多发，数据可同时上传到3个以上不同的平台； |  |  |
|  |  | 6）宽范围直流电源输入，工业级设计； |  |  |
|  |  | 7）数据采集器支持服务器远程升级，版本更新时无需到现场升级； |  |  |
|  |  | 8）边缘计算：对采集的数据进行实时分析、处理和运算，分担主站数据处理压力，节省网络带宽； |  |  |
|  |  | 9）设备具备就地显示屏，可查看实时数据，历史数据，并且具备一定的人机交互能力，可直接修改一些参数； |  |  |
|  |  | 10）设备具备数据存储功能，存储时间不低于6个月； |  |  |
|  |  | 11）设备具备断电事件上报，断电后可以将网关的断电信息上报到后台； |  |  |
|  |  | 12）设备具备断点续传（无法联网的情况下将数据先保存起来，等网络恢复后再上传）。 |  |  |
|  |  | 13）★支持远程修改配置、远程查看实时数据和历史数据，历史数据主动补传。 |  |  |
|  |  | 2、技术指标： |  |  |
|  |  | 1）支持460Mhz~510Mhz Lora无线通讯，频道和扩频因数可设置； |  |  |
|  |  | 2）工作频段：TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000，包含 有联通 4G/3G/2G，移动 4G/3G/2G 以及电信 4G/3G 网络 ； |  |  |
|  |  | 3）传输速率：4G 网速：上行 2Mbps 下行 68Mbps ； |  |  |
|  |  | 4）工作温度：-40度~85度 ； |  |  |
|  |  | 5）湿度范围：0~95% 无凝露结霜。 |  |  |
|  |  | 3、含3年运维。 |  |  |

3.2三年运行维护服务内容

| 序号 | 名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护内容 | 1、配备相应的人力、物力资源（常用工具、通讯设备、交通工具等），专人负责日常维护环保设备和监控设备。 |
|  |  | 2、日常维护主要针对以下几方面： |
|  |  | （1）检查维护设备及附件； |
|  |  | （2）设备经长期使用，元件自然老化导致的设备损坏故障维护； |
|  |  | （3）在运行过程中，由于电压、电流的不稳定，导致的设备损坏故障； |
|  |  | （4）由于线路受损导致的信号传输故障； |
|  |  | （5）由于施工质量或未采取防雷措施等造成的施工质量故障等； |
|  |  | （6）对系统前端运行情况进行监督管理，保持系统稳定。发现异常及时上报，并与维护人员共同分析处理，最短时间内恢复系统正常运行； |
|  |  | （7）根据需要，对平台、企业系统设备进行升级，制定升级方案，保证升级后系统稳定运行； |
|  |  | （8）定期巡检所安装的设备，记录设备巡检表单，排查设备隐患； |
|  |  | （9）定期校对设备性能，确保电表采集数据精准，网关上报通畅。电表数据校对每半年至少一次，网关性能校对每半年至少一次。 |
|  |  | 2、日常维护要求 |
|  |  | （1）服务期内：中标单位应对本项目目录体系的运行、更新、维护等提供 7×24 小时用户现场售后服务； |
|  |  | （2）响应时间：中标单位在投标文件中应明确承诺项目建设期间及质保期内的售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供 7×24 小时电话或电子邮件服务；接到用户报修通知20分钟内做出明确响应和安排，30分钟内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在60分钟内到达现场。对由于设备硬件引起的故障，由中标单位负责免费修复或更换故障设备，保证系统的正常运行。设备若需修理或更换，中标单位需提供的备用设备，及时安排修理或更换，其器材由中标单位承担； |
|  |  | （3）咨询服务：在服务期内提供免费的技术咨询服务。 |
| 2 | 项目培训服务 | 为了使系统的相关使用者对本系统能完全理解，同时也为了更有效地把系统的操作、应用、部署等知识传递给对应用户，在方案确认后制定更为详细的、可操作的培训方案，在系统部署开始试运行后立即组织开展培训工作。 |
|  |  | 1、硬件的调试方法； |
|  |  | 2、系统的业务逻辑； |
|  |  | 3、系统的部署配置； |
|  |  | 4、软件各功能模块的使用方法； |
|  |  | 5、日常运维中常见问题及处理方法； |
|  |  | 6、其他与系统相关的知识。 |

- 4、实施企业名单

企业名单

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 行业类型 | 管理类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西新丰禾制药有限公司 | 铜川市新区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 |
| 2 | 陕西大秦铝业有限责任公司 | 铜川市新区 | 有色金属合金制造 | 重点管理 |
| 3 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 耀州区 | 水泥制造 | 重点管理 |
| 4 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 耀州区 | 水泥制造 | 重点管理 |
| 5 | 冀东水泥铜川有限公司 | 耀州区 | 水泥制造 | 重点管理 |
| 6 | 铜川药王山生态水泥有限公司 | 耀州区 | 水泥制造 | 重点管理 |
| 7 | 铜川市耀州区党家河村砖厂 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 8 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 耀州区 | 铝冶炼 | 重点管理 |
| 9 | 铜川市晓和实业有限公司 | 耀州区 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 |
| 10 | 铜川市远翔实业有限公司 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 11 | 铜川市耀州区鼎盛建材厂 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 12 | 陕西太兴新能源建材有限公司铜川分公司 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 13 | 铜川市耀州区寺沟镇杨庄砖厂 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 14 | 华能铜川照金煤电有限公司 | 耀州区 | 火力发电 | 重点管理 |
| 15 | 铜川市耀州区润东实业有限公司 | 耀州区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 |
| 16 | 铜川引航再生能源科技有限公司 | 王益区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 |
| 17 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 王益区 | 水泥制造 | 重点管理 |
| 18 | 铜川声威建材有限责任公司 | 王益区 | 水泥制造 | 重点管理 |
| 19 | 陕西方舟制药有限公司 | 宜君县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
| 20 | 陕西屹泰能源开发有限公司 | 宜君县 | 其他原油制造 | 重点管理 |
| 21 | 宜君县强宏建材有限公司 | 宜君县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 22 | 铜川市印台区砖一建材有限公司 | 印台区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 23 | 铜川市印台区东源砖厂 | 印台区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
| 24 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 印台区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 |
| 25 | 铜川市恒源乙炔气厂 | 印台区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
| 26 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿 | 印台区 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 重点管理 |
| 27 | 陕西华远尚润新型建材有限公司 | 铜川市新区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
| 28 | 陕西千禾易道科技有限公司 | 铜川市新区 | 中成药生产 | 简化管理 |
| 29 | 铜川市蓝天包装有限责任公司 | 铜川市新区 | 纸制品制造 | 简化管理 |
| 30 | 陕西建工建材科技有限公司 | 铜川市新区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 31 | 陕西东铭车辆系统股份有限公司 | 铜川市新区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 |
| 32 | 陕西铸宇设备制造有限公司 | 铜川市新区 | 有色金属铸造 | 简化管理 |
| 33 | 铜川中星材料有限责任公司 | 铜川市新区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
| 34 | 陕西欣塑建材有限公司 | 铜川市新区 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 |
| 35 | 陕西宇皇建材有限公司 | 铜川市新区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 36 | 铜川华原新绿实业有限责任公司 | 铜川市新区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 37 | 陕西天成新型保温材料有限公司 | 铜川市新区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
| 38 | 陕西兴盛德药业有限责任公司 | 铜川市新区 | 中药饮片加工 | 简化管理 |
| 39 | 铜川合众创新材料有限公司 | 铜川市新区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
| 40 | 西安重装铜川煤矿机械有限公司 | 铜川市新区 | 矿山机械制造 | 简化管理 |
| 41 | 陕西中环机械有限责任公司 | 铜川市新区 | 矿山机械制造 | 简化管理 |
| 42 | 铜川市新区万宁环保地砖有限责任公司 | 铜川市新区 | 水泥制品制造 | 简化管理 |
| 43 | 陕西昊维工贸有限公司 | 铜川市新区 | 纸制品制造 | 简化管理 |
| 44 | 陕西达美轮毂有限公司 | 耀州区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 |
| 45 | 铜川市耀州区东立鑫建材有限公司 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 46 | 陕西省铜川市文达汽车配件有限公司 | 耀州区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 |
| 47 | 铜川市孙塬水泥有限公司 | 耀州区 | 水泥制造 | 简化管理 |
| 48 | 铜川市耀州区东立水泥厂 | 耀州区 | 水泥制造 | 简化管理 |
| 49 | 铜川市兴程保温材料有限公司 | 耀州区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
| 50 | 铭帝集团有限公司 | 耀州区 | 铝压延加工 | 简化管理 |
| 51 | 铜川市耀州区鑫辕建材有限公司 | 耀州区 | 水泥制造 | 简化管理 |
| 52 | 铜川市路桥工程公司 | 耀州区 | 非金属矿物制品业 | 简化管理 |
| 53 | 陕西东君添泓工贸有限公司 | 耀州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 54 | 铜川市耀州区磬玉石实业有限公司 | 耀州区 | 建筑装饰用石开采 | 简化管理 |
| 55 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 耀州区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 56 | 铜川鼎新环保建材有限公司 | 耀州区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 57 | 铜川市耀州区下石节矿山材料铸造厂 | 耀州区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
| 58 | 铜川鑫天源农化科技有限公司 | 耀州区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
| 59 | 铜川市耀州区鑫埝建材厂 | 耀州区 | 涂料制造 | 简化管理 |
| 60 | 铜川市绿沃有机肥有限公司 | 耀州区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
| 61 | 铜川特必克汽车零部件有限公司 | 耀州区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 |
| 62 | 铜川鸿阔环保建材有限公司 | 耀州区 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 简化管理 |
| 63 | 铜川轩宇桐环保建材有限公司 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 64 | 铜川市盛广建材有限公司 | 耀州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 65 | 铜川紫云环保材料有限公司 | 耀州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 66 | 铜川市金梧桐矿业有限责任公司 | 耀州区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 67 | 铜川市耀州区寺沟村砖厂 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 68 | 铜川旭鑫工程有限公司 | 耀州区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
| 69 | 铜川市恒益建材有限公司 | 耀州区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 70 | 铜川市文华实业有限公司 | 耀州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 71 | 铜川御源建材有限公司 | 耀州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 72 | 陕西宝莱家人造板有限公司 | 耀州区 | 刨花板制造 | 简化管理 |
| 73 | 铜川市篷翔建材有限公司 | 耀州区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 74 | 陕西国伟药王生态环保有限公司 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 75 | 铜川市耀州区恒瑞机械耐磨有限公司 | 耀州区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
| 76 | 铜川市耀州区轩辕水泥厂 | 耀州区 | 水泥制造 | 简化管理 |
| 77 | 铜川中秦科技发展有限公司 | 耀州区 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 |
| 78 | 铜川市耀州区东惠新型建材厂 | 耀州区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 79 | 铜川铝业世茂铸铝有限公司.. | 耀州区 | 铝压延加工 | 简化管理 |
| 80 | 铜川鑫泰实业有限公司 | 耀州区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 81 | 铜川市骊山建材有限责任公司 | 王益区 | 水泥制造 | 简化管理 |
| 82 | 铜川市矿山水泥有限公司 | 王益区 | 水泥制造 | 简化管理 |
| 83 | 铜川市王益区华山料石厂 | 王益区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 84 | 陕西赛骏专用车制造有限公司 | 王益区 | 汽车车身、挂车制造 | 简化管理 |
| 85 | 铜川明鑫耐磨材料有限公司 | 王益区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
| 86 | 铜川润发现代农业有限公司 | 王益区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
| 87 | 陕西长盛祥再生资源利用有限公司 | 王益区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
| 88 | 铜川建睿实业有限公司 | 王益区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 89 | 铜川铜邦矿业有限责任公司 | 王益区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
| 90 | 铜川市奥达建材有限公司 | 王益区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 91 | 铜川市瑞奥科技环保有限公司 | 王益区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 92 | 陕西天兴砼科技环保建材有限公司 | 王益区 | 水泥制品制造 | 简化管理 |
| 93 | 铜川欣盛煤机制造有限公司 | 王益区 | 金属结构制造 | 简化管理 |
| 94 | 铜川航霄钢结构工程有限公司 | 王益区 | 金属结构制造 | 简化管理 |
| 95 | 陕西聚新节能科技有限公司 | 王益区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
| 96 | 铜川华创源再生资源利用有限公司 | 王益区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 97 | 铜川市佳乐石料有限公司 | 王益区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
| 98 | 铜川天米生物科技发展有限公司 | 王益区 | 专项化学用品制造 | 简化管理 |
| 99 | 铜川市第一建筑工程有限责任公司商品砼搅拌站 | 王益区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
| 100 | 铜川市隆森建材有限责任公司 | 王益区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 101 | 铜川市王益区铜耀粉灰厂 | 王益区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 102 | 铜川市弘鑫钙业有限公司 | 王益区 | 水泥、石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 103 | 铜川市耀州窑陶瓷发展有限公司 | 王益区 | 陶瓷制品制造 | 简化管理 |
| 104 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 宜君县 | 非金属矿物制品业 | 简化管理 |
| 105 | 宜君县偏桥建设砖厂 | 宜君县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 106 | 宜君县五里镇北塬建材厂 | 宜君县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 107 | 宜君县福云建材厂 | 宜君县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 108 | 陕西绿地丰园农业技术开发有限公司 | 印台区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
| 109 | 陕西军杰众鑫机械制造有限公司 | 印台区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
| 110 | 铜川市印台区同鼎祥塑业有限公司 | 印台区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 |
| 111 | 陕西成合信科技有限公司 | 印台区 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 简化管理 |
| 112 | 铜川市铜远工贸有限公司 | 印台区 | 其他未列明非金属矿采选 | 简化管理 |
| 113 | 陕西卓石新能源投资开发有限公司 | 印台区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
| 114 | 铜川乔子梁煤业有限公司 | 印台区 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 简化管理 |
| 115 | 铜川市柏燊建材有限责任公司 | 印台区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
| 116 | 铜川市秦鼎特种耐火材料有限责任公司 | 印台区 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 简化管理 |
| 117 | 铜川市印台区新晟工贸有限责任公司 | 印台区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
| 118 | 铜川市环新建材有限公司 | 印台区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 119 | 上海禾绿生物有机肥有限公司陕西分公司 | 印台区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
| 120 | 铜川市通宇公路机械化养护中心 | 印台区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
| 121 | 铜川市印台区阿庄镇下庄一组料石厂 | 印台区 | 建筑装饰用石开采 | 简化管理 |
| 122 | 铜川市印台区广阳镇西路家料石厂 | 印台区 | 建筑装饰用石开采 | 简化管理 |
| 123 | 铜川市雨顺农业开发有限公司 | 印台区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 |
| 124 | 铜川市意天兴陶业有限责任公司 | 印台区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 125 | 铜川市龙氏工贸有限责任公司 | 印台区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
| 126 | 铜川市印台区玉华料石有限公司 | 印台区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
| 127 | 陕西飞博陶瓷有限公司 | 印台区 | 建筑陶瓷制品制造 | 简化管理 |
| 128 | 铜川宜兴古典陶瓷有限公司 | 印台区 | 建筑陶瓷制品制造 | 简化管理 |
| 129 | 陕西龙康鑫医疗器械有限公司 | 铜川市新区 | 制造业 | 其他 |
| 130 | 陕西铜川三立实业有限公司 | 铜川市新区 | 水泥制品 | 其他 |
| 131 | 陕西运耀实业有限责任公司 | 铜川市新区 | 水泥制品 | 其他 |
| 132 | 陕西美智桐商贸有限公司 | 铜川市新区 | 电缆盘加工 | 其他 |
| 133 | 陕西百年寿药业有限公司 | 铜川市新区 | 中药饮片加工制造 | 其他 |
| 134 | 陕西安川机电有限公司 | 铜川市新区 | 工业自动控制系统装置制造 | 其他 |
| 135 | 陕西天马电缆有限公司 | 铜川市新区 | 电线电缆制造业 | 其他 |
| 136 | 陕西大唐合力电缆有限公司 | 铜川市新区 | 电线电缆 | 其他 |
| 137 | 陕西同盛实业有限公司 | 铜川市新区 | 水泥制品 | 其他 |
| 138 | 陕西亿缆电力电缆有限公司 | 铜川市新区 | 有限责任公司 | 其他 |
| 139 | 陕西万达交联电缆有限公司 | 铜川市新区 | 电线电缆制造业 | 其他 |
| 140 | 铜川长通电缆有限公司 | 铜川市新区 | 电线电缆 | 其他 |
| 141 | 铜川科达化工设备有限公司 | 铜川市新区 | 制造业 | 其他 |
| 142 | 铜川瑞麦食品有限公司 | 铜川市新区 | 工贸（食品制造） | 其他 |
| 143 | 铜川瑞城实业有限公司 | 铜川市新区 | 水泥制品 | 其他 |
| 144 | 铜川新区恒鑫建材有限公司 | 铜川市新区 |  | 其他 |
| 145 | 铜川市渭北商品混凝土有限公司新区分公司 | 铜川市新区 | 水泥制品 | 其他 |
| 146 | 铜川市宏悦工贸有限责任公司 | 铜川市新区 | 水泥制品制造 | 其他 |
| 147 | 铜川优佳新能源科技有限公司 | 铜川市新区 | 电缆辅料制造 | 其他 |
| 148 | 铜川市锦阳绿能建筑垃圾能源回收有限责任公司 | 耀州区 | 废弃资源综合利用业 | 其他 |
| 149 | 铜川恒晟科技材料有限公司 | 耀州区 | 陶瓷行业 | 其他 |
| 150 | 铜川市耀州区秦翔铸造材料有限公司 | 耀州区 |  | 其他 |
| 151 | 铜川市神火商贸有限责任公司 | 耀州区 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 其他 |
| 152 | 铜川市耀州区盈新建材厂 | 耀州区 |  | 其他 |
| 153 | 铜川市兆辉洁净能源有限责任公司 | 耀州区 | 煤炭洗选 | 其他 |
| 154 | 铜川市耀州区石柱东沟煤矿 | 耀州区 | 煤炭开采与洗选 | 其他 |
| 155 | 西安三鑫众工钢结构工程有限公司铜川分公司 | 耀州区 | 钢结构加工 | 其他 |
| 156 | 铜川市耀州区辰兴商贸有限公司 | 耀州区 | 水泥制品制造 | 其他 |
| 157 | 陕西鸥克建材科技有限公司 | 王益区 | 新型建材制造 | 其他 |
| 158 | 陕西铜川长兴支撑剂有限责任公司 | 王益区 | 特种陶瓷制造 | 其他 |
| 159 | 陕西美思亚科技有限公司 | 王益区 | 钢结构制造 | 其他 |
| 160 | 陕西御兴红木家具有限公司 | 王益区 | 制造业 | 其他 |
| 161 | 铜川柏乐凯家居制造有限公司 | 王益区 | 制造业 | 其他 |
| 162 | 铜川快运来商品混凝土有限责任公司 | 王益区 | 建材 | 其他 |
| 163 | 铜川市秦通建材有限责任公司 | 王益区 | 非金属矿物制造 | 其他 |
| 164 | 铜川市宏兴煤炭经销有限责任公司 | 王益区 | 煤炭制品批发 | 其他 |
| 165 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司铜川砂石骨料分公司 | 王益区 | 砂石骨料生产 | 其他 |
| 166 | 陕西鼎兴能源有限公司 | 宜君县 | 烟煤和无烟煤开采洗选、非金属碎料和碎屑加工、煤制品制造 | 其他 |
| 167 | 陕西万恒实业有限公司 | 宜君县 | 商品混凝土 | 其他 |
| 168 | 铜川市众鑫商品混凝土有限公司 | 宜君县 |  | 其他 |
| 169 | 宜君县鸿运祥工贸有限公司 | 宜君县 |  | 其他 |
| 170 | 宜君县昊宏矿工贸有限公司 | 宜君县 |  | 其他 |
| 171 | 飞鹏水泥制品厂 | 印台区 | 水泥制品制造 | 其他 |
| 172 | 陕西东融业资源回收有限公司 | 印台区 | 煤炭 | 其他 |
| 173 | 铜川青云丰实煤业有限公司 | 印台区 | 非金属破碎加工处理 | 其他 |
| 174 | 铜川枫桦工贸有限公司 | 印台区 | 其他未列明金属制品制造 | 其他 |
| 175 | 铜川市隆鑫意达工贸有限责任公司 | 印台区 | 水泥制品 | 其他 |
| 176 | 铜川鑫玉工贸有限公司 | 印台区 | 煤炭洗选 | 其他 |
| 177 | 铜川市立泽化工有限公司 | 印台区 | 石灰和石膏制造 | 其他 |
| 178 | 铜川市福运商贸有限公司 | 印台区 | 煤炭 | 其他 |
| 179 | 铜川市百捷汽车贸易有限公司 | 印台区 |  | 其他 |
| 180 | 铜川市印台区城关明瑞汽车修理厂 | 印台区 |  | 其他 |
| 181 | 铜川旭日鑫源商贸有限公司 | 印台区 | 煤炭的加工洗选销售 | 其他 |
| 182 | 铜川市建鑫工贸有限公司 | 印台区 |  | 其他 |
| 183 | 铜川市印台区红土镇小王钣金喷漆 | 印台区 |  | 其他 |
| 184 | 铜川和泰汽车服务有限公司 | 印台区 |  | 其他 |
| 185 | 铜川市印台区华旭商贸有限责任公司华旭煤场 | 印台区 | 煤炭 | 其他 |
| 186 | 铜川市印台区万森源有限公司 | 印台区 | 煤炭洗选加工销售 | 其他 |
| 187 | 鑫长城汽车工贸公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 188 | 新区驿达汽车修理中心 |  | 汽修 | 其他 |
| 189 | 嘉诚汽车服务中心 |  | 汽修 | 其他 |
| 190 | 铜川鼎盛伟业汽车修理 |  | 汽修 | 其他 |
| 191 | 东轩汽修 |  | 汽修 | 其他 |
| 192 | 鸿远汽修服务中心 |  | 汽修 | 其他 |
| 193 | 韩韩汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 194 | 恒安汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 195 | 小石汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 196 | 博锐汽车快修 |  | 汽修 | 其他 |
| 197 | 车之星汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 198 | 风驰汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 199 | 铜川新区小胖修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 200 | 新区富瑞汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 201 | 新区儒兴修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 202 | 新区海平汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 203 | 新区新嘉汽车服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 204 | 铜川市驰骋汽车贸易有限责任公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 205 | 陕西五菱汽车销售服务有限公司铜川分公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 206 | 新区国伟汽车销售有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 207 | 铜川弘泰汽车销售服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 208 | 延安蓝天福海汽车销售服务有限公司铜川分公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 209 | 陕西铭车钰站汽贸有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 210 | 铜川昊羽汽车服务有限责任公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 211 | 新区圣达汽车销售服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 212 | 新区阳光汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 213 | 陕西金德宝汽车服务有限责任公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 214 | 新区赛驰汽车服务中心 |  | 汽修 | 其他 |
| 215 | 哈曼汽车服务公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 216 | 易达实业有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 217 | 众利德汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 218 | 星源汽车销售服务公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 219 | 风锐汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 220 | 黄泰汽车服务公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 221 | 铜川新区李锋汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 222 | 铜川鑫车尚汽车服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 223 | 铜川市国伟销售公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 224 | 车之梦汽车维修 |  | 汽修 | 其他 |
| 225 | 宏达汽配商行 |  | 汽修 | 其他 |
| 226 | 兴旺汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 227 | 唐君汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 228 | 利明快易佳汽车服务部 |  | 汽修 | 其他 |
| 229 | 耀州区精英汽车服务部 |  | 汽修 | 其他 |
| 230 | 耀州区佳驰汽修 |  | 汽修 | 其他 |
| 231 | 耀县水泥厂汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 232 | 胜利钣金喷漆 |  | 汽修 | 其他 |
| 233 | 路迈汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 234 | 亚虎汽车维修中心 |  | 汽修 | 其他 |
| 235 | 小樊钣金喷漆 |  | 汽修 | 其他 |
| 236 | 鑫广盛汽车服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 237 | 鑫瑞达汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 238 | 铜川市西京小汽车维修中心 |  | 汽修 | 其他 |
| 239 | 铜川市一客运汽车贸易有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 240 | 铜川市瑞凯达商贸有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 241 | 铜川市诚安汽车服务有限责任公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 242 | 铜川市印台区辰弘汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 243 | 铜川市印台区三里洞飞思阔汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 244 | 铜川市挂车厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 245 | 铜川和泰汽车服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 246 | 铜川市印台区印台街道恒信汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 247 | 铜川市印台区城关龙腾轿车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 248 | 铜川市印台区城关明瑞汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 249 | 铜川市百捷汽车贸易有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 250 | 铜川市和顺祥汽车服务有限公司 |  | 汽修 | 其他 |
| 251 | 铜川市印台区顺河修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 252 | 铜川市印台区三里洞东东汽修店 |  | 汽修 | 其他 |
| 253 | 铜川市印台区广安汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 254 | 铜川市印台区安驰汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 255 | 铜川市印台区印台街道林伟伟汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 256 | 铜川市印台区红土镇小王钣金喷漆 |  | 汽修 | 其他 |
| 257 | 宜君县尹群综合修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 258 | 宜君县志福汽车修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 259 | 宜君县阳光汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 260 | 宜君县小白修理厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 261 | 宜君顺风汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |
| 262 | 宜君源通汽修厂 |  | 汽修 | 其他 |

备注：42家餐饮企业为500平方以上重点餐饮企业，具体根据实际情况进行监测。

第六部分  评分办法

1、评标办法

本项目采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。

2、评审程序

2.1初步评审

初步评审分为资格评审和符合性评审。由采购人或采购代理机构依据本章规定的评审标准对投标文件进行资格性评审，由评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，不得进入下一步的评审。

2.1.1资格性评审

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019或2020年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行近三个月出具的资信证明 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近6个月内任意月份的缴税证明和养老保险缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
| 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 | 出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明 |
| 法定代表人授权书/法定代表人身份证明 | 法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件） |
| 供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 由采购代理机构查询复核。 |
| 资质要求 | 具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证； |
| 控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |

2.1.2符合性评审

| 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 有效性审查 | 签字盖章 | 投标文件正、副本内签字盖章符合招标文件要求 |
|  | 供应商名称 | 所有提交的证件、资质、文件与印章一致 |
|  | 文件格式 | 投标文件格式应符合“投标文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不得高于采购预算 |
| 完整性审查 | 投标文件份数 | 正本一份、副本二份、电子版U盘一份 |
|  | 投标文件的内容 | 字迹清晰，易于辨认 |
|  | 投标文件装订 | 符合招标文件要求 |
| 响应性审查 | 采购内容及要求 | 符合招标文件要求，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 工期 | 符合招标文件要求 |
|  | 付款方式 | 符合招标文件要求 |

2.2综合评审

评标委员会对通过初步审查的所有投标，依据下列规定的详细评审标准独立进行综合评价、比较打分。以评审总得分顺序推荐中标候选人。

| 评审内容 | 分值 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分（30） 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 项目技术方案 （60分） | 20分 | 实施方案：根据项目实施方案可行性、完善性计分。 1、实施方案及步骤 （0-6分）2、质量保证措施（0-3分）3、工期保证措施（0-2分）4、安全保证措施（0-2分）、5、项目管理团队、人员配置保证措施（0-2分）6、安装调试方案及措施（0-3分）7、不可预见因素的预测和解决方案（0-2分） |
|  | 15分 | 软件功能响应：根据采购人需求，对投标人提供的系统解决方案进行综合评审。投标方案中软件平台有详细的使用说明介绍，技术指标满足招标文件要求及用户实际使用需求且技术资料齐全，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于软件著作权、官网和功能截图、彩页、说明书等相关资料），根据响应程度横向比较，一般计0-5分，良计6-10分，优计11-15分。 |
|  | 15分 | 硬件设备响应：1、所投核心产品生产厂家有可靠、完善的管理制度，有足够的设计、工艺、加工、检验能力，所投核心产品符合相关质量标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。能提供所投核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、原厂授权等），提供产品生产厂家出具的产品检验报告、彩页、相应功能证明材料等技术佐证文件（提供复印件加盖厂商公章），根据优劣计0-5分。 备注：核心产品为市/区县云视频终端、办公桌面终端、用电监测设备、智能数据采集运算终端、工业级环境监测设备、油烟在线监测终端。 2、硬件设备采购需求中标注“★”号的条款根据投标人提供的技术资料，生产厂家出具的产品检验报告、彩页、相应功能证明材料（提供测试报告或官网截图或功能截图），从设备的技术指标和性能是否满足招标文件要求的程度，对所有有效投标人进行横向比较，满足参数要求得10分，技术指标每负偏离一项扣1分,未标*项为非实质性参数，技术指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 10分 | 运维及售后服务：服务方案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点设定的便利性、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），服务承诺及保证措施详细、具体，备品备件及耗材情况明确，提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理，根据响应程度计0-10分。 |
| 综合实力 （10分） | 10分 | - 软件成熟度（1分）：投标人软件成熟度通过CMMI5认证，提供有效证书的得1分，未通过不得分。 - 系统交付能力（1分）：投标人具备CCID信息系统交付能力证书，提供有效证书的，得1分，否则不得分。 - 系统的建设和信息技术运行服务能力（2分）：投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书CS4级及以上得0.5分，CS4级以下不得分；信息技术服务运行维护ITSS贰级及以上认证得0.5分，贰级以下不得分；需提供有效证书。以上2项同时具备得2分，否则只得单项分。 - 产品单位软件开发能力（3分）：投标人或授权供应商提供在本项目招标公告日前取得的“用电监测、指挥调度、环境监测、能耗诊断、BIM可视化能源管理、设备全生命周期管理”相关软件著作权证书，每提供一个类别得0.2分，以上六项全部满足得3分，否则只得单项分。 - 5、云视频平台安全性（3分）：所投产品云视频平台系统稳定可靠，运营时间超过5年以上得0.5分，5年以下不得分。（提供第三方证明材料）；所投云平台系统支持国家密码局认可的算法得0.5分，否则不得分（提供第三方证明材料）；所投云平台通过公安部三级安全等保认证得0.5分，否则不得分（同时提供备案证明和测评报告）以上三项同时满足得3分。否则只得单项分。 - 以上5项评审项评审依据：提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。 |

3、评标委员会各评委独立评分，按评标后综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选单位。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得分，技术得分高者排在前。

4、评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

5、与采购人、采购代理机构和评标委员会接触、供应商试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

6、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

7、串标行为认定：供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

8、在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

9、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

第七部分  附件—投标文件格式

（封 面）     （正本/副本）

铜川市环境大气污染企业治污设施

用电监管与治污设备管理系统建设项目

投标文件

采购项目编号：CYJK-ZFCG-2021-010

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

日       期：

附件1 投标函

致：陕西宸逸九科项目咨询管理有限公司

根据贵方采购项目名称：           采购项目编号：        招标文件要求，签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表       (供应商名称、地址)提交包含下述内容的投标文件正本一份、副本一式二份、电子版一份。

(1) 投标函；

(2) 按供应商须知要求提供的全部文件和招标文件要求的投标文件；

(3) 供应商资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务;

2. 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 投标报价自投标文件截止之日起有效期为90个日历天；

4. 如果在规定的宣读投标报价时间后，供应商在投标有效期内撤回投标报价，后果自负；

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标报价或收到的任何投标报价。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：   年    月   日

附件2 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写金额： 元 大写金额： |
| 质量标准 |  |
| 工期是否响应 |  |
| 付款方式是否响应 |  |
| 备注 |  |

说明：1、供应商报价不能超出采购预算，超出采购预算视为无效报价。

2、工期、付款方式是否响应请填写“是”或者“否”。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：   年    月   日

附件3 分项报价表

表格参见采购内容及要求

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字/盖章：

日期：      年     月   日

附件4 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供    应    商：（公章）

日          期：

附法定代表人身份证复印件正反面：

法定代表人身份证

法定代表人身份证

法定代表人授权书（格式）

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于   （供应商地址） 的    （供应商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （采购项目名称） (采购项目编号)       的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。本授权书于 年月 日签字/盖章生效特此声明。

本授权书于 年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自开标之日起90日历天，特此声明。

| 法人身份证复印件 正反面 | 被授权人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

注：此授权书的有效期应与投标文件有效期一致。

法定代表人签字或盖章：

被授权代表签字或盖章：

供应商名称：                    （公章）

日  期：  年  月  日

附件5资格证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2019或2020年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行近三个月出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近6个月内任意月份的缴税证明和养老保险缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（3）供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

注：以上资格要求均为必备资格，缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。投标文件正本中的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

附件6 无重大违法记录书面声明

（采购代理机构）：

我方作为    项目名称    （项目编号：  ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_ ___（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：    年    月   日

附件7 控股管理关系说明

格式自拟

附件8 技术偏离表

供应商名称：                                    项目编号：

| 序号/名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、供应商需将与采购内容中技术偏离部分全部填写至本表，并标明正、负偏离。如无偏离项，只需在空表签字盖章处签字盖章响应。本页可扩展。除本偏离表中所列的偏离项目外，供应商承诺其它所有技术条款均完全响应“招标文件”中的要求。

2、供应商对该表的真实性负责，如未真实填写由此引起的一切风险由供应商承担。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期： 年   月    日

附件9 商务偏离表

供应商名称：                                    项目编号：

| 序号/名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、供应商需将与采购内容中商务偏离部分全部填写至本表，并标明正、负偏离。如无偏离项，只需在空表签字盖章处签字盖章响应。本页可扩展。除本偏离表中所列的偏离项目外，供应商承诺其它所有商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

2、供应商对该表的真实性负责，如未真实填写由此引起的一切风险由供应商承担。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期： 年   月    日

附件10 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
      承诺单位（盖章）：

被授权人（签字）：

地  址：

邮  编：
电  话：

年   月   日

附件11项目技术方案

格式自拟

附件12 拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 学历 | 拟担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关资料（包括但不限于人员简历、学历、职称或证书等）。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：  年   月   日

附件13同类项目业绩一览表

供应商名称：                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同期限 | 合同金额 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、提供2018年至今承担的类似业绩（合同额：800万以上、类别 ：监测类或集成类业绩，以合同为准，提供复印件加盖公章）。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：  年   月   日