- 目录

第1章 竞争性磋商公告	1

第2章 供应商须知	5

第3章 评审办法和标准	24

第4章 合同文件	28

第5章 采购需求	35

第6章 响应文件格式	57

# 第1章  竞争性磋商公告

周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目潜在的供应商可在西安市周至县北大街天煜荣泽工程咨询有限公司获取采购文件，并于2021年10月26日 14:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：TYRZ-2021-ZZ020

2、项目名称：周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目

3、预算金额：582600.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目， 采购预算：582600.00元。项目概况：周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目。简要技术要求、用途：具体参数详见磋商文件第五章磋商内容及技术要求，特殊教育学校智慧康复训练设备采购配置。

6、合同履行期限：2021-10-29 09:00:00 至 2021-11-29 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策。（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

3、本项目的特定资格要求：（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；（2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件； （3）财务状况报告：提供供应商2019年或2020年经审计的财务报告或磋商前三个月内开户银行开具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明； （5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有严重违法失信行为记录名单、以查询结果为准，提供网站截图；（8）本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2021年10月22日 17:00:00 止

地点：周至县北大街周至教区总堂斜对面向北10米天煜荣泽2层

方式：现场购买/邮寄

售价： 免费赠送

注：文件报名期内每日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，节假日除外），领取招标文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件领取。

提示：请磋商供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间：2021年10月26日 14:00:00

地点：周至县北大街周至教区总堂斜对面向北10米天煜荣泽2层开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：周至县教育和科学技术局

地址：周至县工业路西段

联系人：周至县教育和科学技术局经办

电话：87151801

2、项目联系方式

项目联系人：张工

电 话：17719501789

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：天煜荣泽工程咨询有限公司

联系地址：西安市雁塔区太白南路天地源悦熙广场1号楼16层

联系方式：17719501789

八、附件：

天煜荣泽工程咨询有限公司

2021年10月13日

- 第2章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：周至县教育和科学技术局 地 址：周至县工业路西段 联 系 人：周至县教育和科学技术局经办 联系方式：87151801 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：天煜荣泽工程咨询有限公司 地址：西安市雁塔区太白南路天地源悦熙广场1号楼16层 联系人：张工 联系方式（电话/传真）：17719501789 |
| 3 | 质量要求 | 合格，须符合国家相关政策执行标准。 |
| 4 | 质量保修期 | 3年 |
| 5 | 服务期限 | 30日历天 |
| 6 | 资金来源及落实情况 | 财政资金 |
| 7 | 采购预算 | 582600.00元 |
| 8 | 是否接受联合体 | 否 |
| 9 | 报价方式 | 本次磋商采用二次报价 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。二次报价为最终报价。 |
| 10 | 响应文件有效期 | 自供应商提交响应文件截止之日起90日历天 |
| 11 | 供应商资质条件、能力 | （一）基本资格条件：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特定资格条件： （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；（2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件； （3）财务状况报告：提供供应商2019年或2020年经审计的财务报告或磋商前三个月内开户银行开具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明； （5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有严重违法失信行为记录名单、以查询结果为准，提供网站截图；（8）本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 |
| 12 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2021年10月26日下午14:00 磋商地点：周至县北大街周至教区总堂斜对面向北10米天煜荣泽2层 |
| 13 | 开标时需提供的资料 | 1、法定代表人委托授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标的只需提供法定代表人身份证）； 2、营业执照； 以上文件的原件或复印件加盖公章 |
| 14 | 现场踏勘 | 不组织，自行勘察。（一切费用自理） |
| 15 | 招标答疑会 | 无 |
| 16 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 1、已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问或者质疑的，可以在本项目磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式 格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区” |
| 17 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商响应截止时间。 |
| 18 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法定代表人（单位负责人）授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 采购人地址： 采购项目名称： 采购项目编号： 在2021年10月26日下午14:00时前不得开启 |
| 20 | 竞争性磋商小组的组建 | 磋商小组构成：共 3 人；其中采购人代表 1 人，专家 2 人；专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 21 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 不授权，由磋商小组按得分由高到低，推荐前三名为成交候选人。 |
| 22 | 成交结果公示媒介 | 《陕西省政府采购网》 |
| 23 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 24 | 招标代理服务费（中标服务费） | 1.招标代理服务费用：按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准收取； 2.上述费用由 成交供应商 在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。 3、代理服务费缴纳账户信息： 开户行名称:西安银行高新四路支行 开户名称：天煜荣泽工程咨询有限公司 账 号：611011540000053358 |
| 25 | 磋商文件份数 | 磋商文件正本壹份,副本贰份； 提交与整套磋商文件正本内容一致的电子文档壹份（电子U盘） 密封方式：U盘与正本一同密封，副本一同密封。（封袋上标明正副本） 正、副本均须用A4纸装订成册(图页可除外)，不得采用活页夹装订，正、副本应分开装袋密封。副本可用正本复印，正、副本不一致时以正本为准。 |
| 26 | 信用要求 | 供应商不得被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有严重违法失信行为记录名单、以查询结果为准，提供网站截图；同时供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 27 | 付款方式 | 以甲乙双方签订的合同条款为准 |
| 28 | 是否退还响应文件 | 不予退还 |
| 29 | 时限要求 | 磋商文件要求供应商提供具体日期至今资料的，若供应商在该日期后成立，只需提供自成立之日起至今的资料文件。 |
| 30 | 注意事项 | 各供应商应为陕西省政府采购网备案单位。若中标后无法查询到备案信息，导致中标结果无法公示的，后果自负。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

1.1.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商公告。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商公告。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2采购预算

见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、服务期限和质量要求

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商

指递交响应文件的法人、其他组织或者自然人

1.5 对供应商相关要求

1.5.1合格供应商的范围：见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3 供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1采购人不组织勘探现场，供应商自行勘探。

1.10.2供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.10.3 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.10.4 除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

2.2 磋商文件的澄清或修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.4供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（l）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书；

（4）资格证明文件；

（5）磋商报价方案说明书；

（6）小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

（7）其他资料（磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容）。

供应商在磋商过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 首次报价

3.2.1 供应商应按磋商文件第六章提供的格式进行首次报价。

3.2.2所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

3.2.3 供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。

3.2.4 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价无效，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 本项目为总价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。

3.2.6 磋商报价的其他要求见供应商须知前附表。

（1）磋商第二轮报价必须低于第一轮报价；

（2）磋商谈判第二轮报价为最终报价；

（3）磋商谈判过程中，每轮谈判结束时均不公开各供应商的报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

3.3.2 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金及以现金或者支票形式递交的磋商保证金的银行同期存款利息。

3.5 资格证明文件

见供应商须知前附表。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关采购范围、服务期限、响应文件有效期、采购需求等实质性内容作出响应。

3.7.3（1） 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应函、响应函附录及对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或单位盖章。由供应商的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，具体要求见供应商须知前附表规定。

4.响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 首次响应文件的递交

4.2.1 供应商应在竞争性磋商公告规定的提交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。如有变化，见澄清修改文件。

4.2.3 除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期递交、未上传的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 款规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字和盖章。

4.3.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的磋商保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.磋商大会

5.1 磋商大会时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的递交响应文件截止时间（磋商大会时间）和供应商须知前附表规定的地点召开磋商大会，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商大会程序

主持人按下列程序进行磋商大会：

（l）宣布磋商大会纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查响应文件的密封情况，按照供应商须知前附表规定的开启顺序当众开启响应文件，公布项目名称、供应商名称、磋商保证金的递交情况、磋商报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在会议记录上签字确认；

（6）磋商大会结束。

5.3 磋商大会质疑

供应商对磋商大会有质疑的，应当在磋商大会现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6.评审与磋商

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事：

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股东或者实际制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻关系；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（6）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职：

（1）确认磋商文件；

（2）审查供应商的响文件并作出评价；

（3）要求供应商解释或者澄清其响文件；

（4）编写评审报告；

（5）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商违法规行告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商违法规行为。

6.2评审与磋商

6.2.1 采购代理机构按竞争性磋商采购邀请书规定的时间、地点组织磋商；磋商大会由采购人代表、磋商小组成员、监督机构代表、磋商供应商代表及采购代理机构工作人员参加，参会代表应签名报到，以证明其出席。

6.2.2 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家。

6.2.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

6.2.4 若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。

6.2.5 若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函的报价有差异，则首次响应文件中所列明的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的3日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

6.2.6 磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的方法和标准，对参与磋商最后报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.2.7评审完成后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

7.合同授予

7.1 确定成交供应商方式

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

7.2 成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的的媒体上公告成交结果，响应文件应当随成交结果同时公告。

成交公告期限为1个工作日。

7.3成交结果质疑

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.4成交供应商履约能力审查

成交供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原磋商小组按照磋商文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.5 成交通知

在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

7.8 签订合同

7.8.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.8.2成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交供应商予以赔偿。

7.8.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第7.1款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

8.2 对采购代理机构的纪律要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

8.3对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.4磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）确定参与磋商至结束前私自接触供应；

（2）接受供应商提出的与响文件不一致澄清或者说明，磋小组要求接受供应商提出的与响文件不一致澄清或者说明，磋小组要求应商作出必要的澄清、说明或者补正情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的；

（4）在评审与磋商过程中擅离职守，影响序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评审资料；

（6）其他不遵守评审纪律的行为。

8.5 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

8.6 投诉

8.6.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

8.6.2 供应商或者其他利害关系人对响应文件、成交结果提出投诉的，应当按照供应商人须知第2.3款、第5.3款和第7.3款的规定先向采购人提出质疑。

- 第3章 评审办法和标准

一、评审方法：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第18号部长令”的规定，依法组建磋商小组。本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、磋商程序：

按照供应商资质审查、磋商文件响应性评审、澄清有关问题、比较与详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效投标者，不进入下一步的评审。

1.资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.综合评审：对磋商文件响应性审查通过的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商文件，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容对响应文件独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐前三名为中标候选人。

三、详细评审（总分100分）

- 资格部分评审

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；

（2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证原件及复印件。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件；

（3）财务状况报告：提供供应商2019年或2020年经审计的财务报告或磋商前三个月内开户银行开具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商不得被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有严重违法失信行为记录名单、以查询结果为准，提供网站截图；

（8）与采购人不存在利害关系声明及非联合体磋商声明。

2、符合性审查：按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格即为无效响应。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 签字盖章 | 按磋商相应文件格式要求签字或盖章 |
| 磋商响应文件格式 | 符合“磋商相应文件格式”的要求 |
| 磋商报价 | 符合磋商文件的要求 |
| 磋商内容 | 符合磋商文件的要求 |
| 工期 | 符合磋商文件的要求 |

3、商务与技术部分评审

评标要素和分值分解表

| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 技术方案 | 50分 | 1、产品响应性（10分） | 产品数量准确、规格描述详细，各部分功能满足磋商文件要求，其中技术参数描述清晰，指标明确，技术资料齐全，功能配置齐全得6-10分；技术参数，指标，技术资料，功能配置满足磋商文件要求得1-6分；技术参数，指标，技术资料，功能配置不足不得分。 |
|  |  | 2、质量保证（10分）： | 提供主要产品来源渠道合法的证明文件得4分，无证明文件不得分；承诺产品渠道正常，质量保证完善，无劣质、假冒、瑕疵产品及产权纠纷，承诺函内容全面且清楚得1-6分。 |
|  |  | 3、实施方案（10分）： | 根据各供应商提供的项目实施方案包括设备的运输、安装、调试、技术服务指导及培训、交付计划系等情况进行评价，方案全面、合理、完善、针对性强得1-10分。 |
|  |  | 4、对工作计划安排（10分）： | 项目实施计划安排合理，能够在承诺的时间内按期交货，针对本次采购任务有具体的供货组织安排，做出合理计划及调配，具有详细的人员、财力调配、运输等说明得1-10分。 |
|  |  | 5、实施团队配置（5分）： | 团队配置科学合理，有详细人员配置名单及分工，能够满足项目实施进度安排的得1-5分。 |
|  |  | 6、合理化建议（5分）： | 供应商提出的有利于采购人及项目建设的合理化建议得1-5分。 |
| 业绩 | 10分 | 提供2018年1月至今类似项目业绩，以合同或成交通知书为准，每提供一份合同得2分，满分10分。 |  |
| 售后服务 | 10分 | 根据各供应商的售后服务承诺、维护保修计划（包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理等）进行评审按差别计分。 |  |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分视为无效分。

- 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理

a、若出现综合得分并列时，磋商报价得分高者为第一中标候选人，若磋商报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当供应商以上内容缺项或只有标题没有内容的，此分项得0分。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待磋商小组商榷后再进行复会。

五、定标

（1）采购人在收到采购结果报告后五个工作日内，按照采购结果报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

- 第4章 合同文件

合 同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目的采购结果，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                              ；

2、项目地点：                              ；

二、组成本合同的文件

1、成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

2、相关服务建议书；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：                            （¥        ）；

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：

①全部产品交货验收合格后，10日内，甲方向乙方支付至合同总价95%的价款；

②合同总价款的5%作为质保金，项目整体验收合格一年后无质量问题，质保期结束后无息支付。

④如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1%支付采购人误期赔偿金。

⑤支付方式：银行转账。

五、交货地点及交货期

1、交货地点：采购人指定地点

2、完工期（交货期）：合同签订后30个日历日内完成设备安装调试并验收合格。

六、双方承诺

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与磋商响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

八、包装要求

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至采购人指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

十、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务,供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、项目完工后提供验收报告；

9、合同中要求的其他文件资料。

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、本项目的质保期为整体验收合格后3年。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，采购人须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

2、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

3、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供7*24小时售后服务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。

4、每年至少二次免费上门维护，回访。

5、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

6、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

7、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足磋商文件要求对待。

8、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。

十四、验收:

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在磋商阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）磋商响应文件及澄清函、磋商文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十六、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十八、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十九、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

二十、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

二十一、其他（在合同中具体明确）

二十二、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，其中，合同正本一式    份，副本一式    份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：   （盖章）                乙方：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                  法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

- 第5章 采购需求

附件一

| 特殊儿童智慧阅读录播系统 其功能可以更大限度的提高学生阅读兴趣增加国学知识等；通过精品课程的录制可实现校外送教上门及随班就读学生可实现与在校学生的同步学习提高教学质量。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 特殊儿童数字阅机系统 | 一、硬件要求 1、触摸屏：43寸LED，1920*1080高清分辨率，显示屏颜色16.7M；采用手指、笔或非透明物体触摸方式，反应时间<12毫秒，有效识别范围>5毫米，全速免驱USB通讯方式。 2、系统要求： Windows系统、CPU主流I3及以上、双核，≥120G固态硬盘+1T大容量机械硬盘，板载集成声卡、显卡、网卡，配备高速USB接口≥3个。 3、其他：整机采用落地式设计，安全、稳定。外观无明显棱角，采用圆滑设计方式。电源、USB接口等设有暗盒，以保护设备正常运转。整机高度适合小学生阅读需要，显示屏与地面有一定倾斜角度，设备自带滚轮，方便移动设备；同时滚轮带锁死功能。 二、系统要求 1、系统采用windows触摸系统，可与移动客户端配合使用。 2、必须具备手机客户端应用，移动客户端是校园阅读设备配套的程序，且可与学校图书馆正在使用的移动客户端联机使用。 3、使用移动客户端软件可以直接扫描校园阅读设备上的图书二维码下载图书到手机、pad等终端中阅读。移动客户端软件需同时支持iOS、android系统。 4、基于1920*1080大屏触摸一体机研发。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。 5、支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。 6、数字图书借阅机系统内置不少于4500种正版授权的epub、pdf等格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。 7、图书分类支持定制：用户可根据需求自行推荐相关电子书。通过后台上传至借阅机中使用。 8、可提供信息发布功能，用户可根据需要展示相关信息。 9、提供视频模块，精选优质学术视频，支持在线播放。 10、可提供用于触屏应用的模块扩展功能，内置模块不少于9个。 11、可远程监控设备在线情况，并通过远程指令控制设备的内容更新，重启等操作。 12、借阅机系统软件支持自动升级功能，设备联网后，可自动下载升级包，实现无人值守的自动升级功能。 三、资源要求 1、提供不少于4500本适合小学使用的高清电子图书，图书内容定期更新，每月更新量不少于150本。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。 2、图书资源针对小学，分别针对三种不同年龄阶段、学生、家长、老师三个身份设定了不同的图书分类方式，能更精准的引导阅读； 3、图书提供二维码，支持微信等常用二维码扫描工具，扫码后可直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。 4、提供统编版教材要求小学生必备古诗多媒体资源，古诗数量不少于70个；所有古诗内容要具有可交互性，要求以色彩丰富、能吸引小学生使用的动画形式展示；古诗配图要符合诗词所在朝代风格；古诗动画效果和画面能表达出古诗意境；古诗资源内容包含适合小学生理解和学习的字词注释；每首古诗都必须要包含作者简介、诗词大意、名句欣赏等内容；每首古诗都要有诗词的动画配音朗读和让学生根据背景音乐提示诵读古诗功能； 5、提供统编版教材要求常用汉字动画资源，数量不少于3000个；所有汉字动画资源都要求依据现行教材开发，与教材内容同步；识字动画资源展示形式要求风格活泼可爱，趣味性强；所有识字动画资源内容都要有可交互性动画实现；识字内容包含汉字的读音、笔顺、图例、字义扩展等模块；词语解释包含英语对照和扩展汉语注音和解释；识字笔顺动画要包含每个汉字的一笔一划书写动画演示，且具备播放和暂停功能； 6、提供不少于200集的原版国外引进的Discovery Education科普视频；包括航空航天、星球运动、火山爆发等； 7、提供听书资源，内置经典有声图书不少于50本，配套音频资源1000多个，满足学生多样化的阅读需求。 8、提供校园文化展示功能，可通过文字、图片、视频等多媒体方式，全访问展示校园风采。 9、提供不少于150本“动画绘本”图书资源，动画绘本图书要求每本图书内容都是真正的动画形式展示，非普通图书以配图、配声音的形式展示，每本动画绘本图书都可具有可交互性，除基本触摸翻页外，还需要提供互动问答、互动游戏等环节，动画绘本图书内容适合学生阅读，包括以下类型的图书：少儿百科知识、国学古诗、科幻读物、科普读物、名人励志、世界名著、安全教育、中国传统经典文化，其中名著图书包括：《爱丽丝梦游仙境》，《鲁宾逊漂流记》、《穿靴子的猫》，《木偶奇遇记》，《堂吉诃德》，《汤姆索亚历险记》，《小王子》，《海底两万里》，《汤姆叔叔的小屋》，《少年维特之烦恼》等国内外经典篇目。10、 提供不少于300种期刊资源，并实现期刊在线阅读，扫描二维码下载阅读等，提供教师、学生多种角色适用的期刊资源。 11、提供中小学阶段相适应的国学经典文本诵读，精选图书10余种，包含600多个篇章，共1000多分钟，并与教材紧密结合，国学诵读资源包含小学版8种（《三字经》《千字文》《百家姓》《声律启蒙》《笠翁对韵》《幼学琼林》《论语》《诗经》）。 12、提供虚拟仿真实验类资源，实验资源数量不少于200个；每个实验资源都采用先进的H5技术开发完成，支持多浏览、多平台使用；实验内容涵盖了小学3-6年级的主流教材版本生命世界、物质世界、地球与宇宙等多领域科学实验内容；每个实验内容要求结构完整，至少包括实验知识导入、所用器材介绍、具体的实验步骤和最终实验结论总结等部分内容。 13、提供新教育专栏模块，其中包含新教育的专家、名师作品的展示，还囊括了新教育推荐给中小学学生阅读的图书等，含有近500本权威书目。 14、电子图书、古诗、汉字动画、Discovery Education科普视频绘本动画书等资源都内置设备中，支持设备断网使用。 15、需支持大数据展示，支持不同层级、不同类型数据的展示。通过对基础数据的横向对比和纵向分析，实现了数据管理的高效很呈现的精准，帮助学校管理者了解阅读行为轨迹，为阅读推广的决策提供可靠的参照。 16、需具备智慧投屏功能，支持移动端与一体机的无线投屏，教师可轻松调取移动端的资源投射在一体机上，方便教师利用阅读机制造的共读场域进行发散性的阅读引导和教学。 四、后台及配套移动端服务要求 1、通过移动客户端可提供适合智能手机、平板阅读的EPUB、PDF等多种格式图书。所有图书支持在线全文阅读，也支持全文下载并保存在移动设备中，下载的资源可离线观看。 2、强大的后台管理系统能与所有自助借阅终端机进行信息传递，后台可查看每台机器的每个月资源更新状态。 后台可实现数据分析和统计，统计图书下载量和阅读量，分析平均每台机器的下载量和阅读量，图表查看数据变化。管理者可以查看学校下载量和阅读量排行榜。 3、系统对联网的终端设置支持远程关机、重启、音量调节等操作，便于用户维护设备。 4、具备用户管理后台。 5、提供IOS和android主流移动操作系统客户端，提供条码扫描、订阅等功能，设计要符合用户的操作习惯。 6、配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能，并可通过主流的社交软件进行分享。 7、手机端支持应用添加，可根据用户需求，添加相关模块，满足不同需求。 8、数字图书借阅机系统终端设备中所有图书借阅资源都可在手机端下载，阅读。 9、可保留相关阅读记录。 10、提供不少于1万集的适合智能手机使用的学术视频。 11、后台支持模块扩展功能，可根据用户需要随时增加阅读终端上的模块； 12、支持为用户个性化定制功能模块服务。 13、移动端要求包含分类阅读、书单推荐、群文阅读、导读测评、专题阅读、英文阅读、新教育校本阅读等栏目，为用户提供更丰富的阅读应用； 14、移动端支持多种互动社交功能，如：小组、群聊、笔记、自建专题和课程、分享等功能，支持家校互动、师生互动、亲子互动、生生互动等功能； 15、移动端支持产品使用培训的记录功能，可将培训过程通过平台记录并保存下来，形成培训课程包。 五、其他要求 1、提供学校应用指导服务：根据学校需求提供产品在学校层面上关于阅读相关的应用指导，包含：阅读学习指导、专家指导等服务。 2、提供阅读活动指导服务：根据用户需求提供大型阅读活动指导服务，制订活动方案，包含：阅读专家、活动页面设计等服务，让阅读活动常态化进行。 3、提供阅读指导师培训服务：根据用户需求定期提供阅读指导师培训服务。 六、定制要求 1、数字图书借阅机系统终端设备支持单位名称、logo、待机画面、首页背景图等个性化显示，可将购买单位的名称或logo配置到程序中。用户可自行通过后台进行待机画面等修改。 2、提供不少于3种不同风格的模版，供用户自行选择，用户可根据喜好自行更换模版以适应不同场合的需求。 3、具备自定义发布校园信息功能，并对发布信息提供后台管理功能。 4、后台支持自定义更改首页各模块功能，满足个性化需求，首页各模块排列顺序和位置可在后台随意调整. | 1 | 套 |
| 2 | 特殊儿童智能生物触发反馈仪 | 1.支持12路固定输入口（3.5mm接口）、输入口可同时支持触摸模块及传感器模块。 2.触发具有有灯光提示，当外部开关信号（传感器）触发动作。对应键值亮红灯，若为触摸信号，对应键值亮绿灯。 3.可同时支持任意六路输入同时触发能被电脑正常识别。 4.默认键位支持W、A、S、D、Z、鼠标左键、鼠标右键、空格键、上、下、左、右键位。 5、拥有电级复位开关、可在每次通电后对电级电容进行测定，标定基准值，当基线数值-实际采样数值 >设定灵敏度，视为触摸；当基线数值-实际采样数值 <设定灵敏度 视为释放，触摸灵敏度是40，释放是20，是当量值，无单位。 6、数据刷新采样时间为16ms，数据响应时间是64ms。 4.可与任何具有USB、type-c、Lighting端口的硬件设备链接使用 5.全面支持Android、IOS、MAC、Windows系统，无需安装附加插件及驱动 6.输入口同时支持外接传感器输入与触摸按键输入 7.支持各类传感器的输入信号，至少包括按钮传感器、声音传感器、光线传感器等 8.可直接触发无需形成回路 9.可外接各类物体进行触发反馈，如：水果（苹果、香蕉、梨、草莓等）、金属物体（易拉罐、钥匙、锡箔纸）、各类液体（牛奶、可乐、矿泉水）、粉末（咖啡粉、泥土、沙） 10.通过专业软件，可对所有接口键位进行设置，支持所有键盘及鼠标字符键位 11.键值设定可通过图形化编程软件进行，可通过拖拽相关键位模块，同时支持多个键位设置。 | 1 | 套 |
| 3 | 常态化录播互动一体机 | 1.为保证系统的安全稳定，常态化互动录播一体机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。 2. 要求常态化录播互动一体机外观尺寸： 长度≤43cm，宽度≤28cm，厚度≤4cm。要求支持壁挂式安装设计。 3.为保证设备的稳定性，常态化互动录播一体机至少内置录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。 4. 要求常态化互动录播一体机支持≥4路POE摄像机接入，集供电、控制、视频传输于一体。 5. 要求采用≥17.3英寸触控液晶屏设计，采用全触摸控制、视控管理。 6.要求设备支持≥1路HDMI输入接口 7. 要求设备支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面 8. 要求设备音频支持≥1路线性输入，≥1路线性输出 9. 要求设备支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，附有≥1路debug调试接口。 10. 为了便于常态化互动录播一体机连接U盘进行课程视频的下载，要求常态化互动录播一体机支持≥2路USB接口。 11.要求存储标配≥1TB硬盘，可实现≥3路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件下载、与删除等功能。 12. 要求设备采用≤48V供电。 | 1 | 台 |
| 4 | 录播互动系统 | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持至少1路电影模式录像+3路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能 3.支持手动云台EPTZ控制，为方便导播控制，可设置8路预置位，在预置位设置时，只需在画面调整完成之后直接拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位。 4.支持4种摄像机固定变焦距离选择。 5.支持在导播过程中添加字幕，支持8条预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 6.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，画面布局模式5种，包括双分屏、三分屏、四分屏可直接通过拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 7.录制前，支持片头片尾添加；可实时更新片头片尾。 8.台标有四个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标，台标可通过U盘拷贝输入；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 9.支持渐变、上切、下切等多种切换特效，支持自定义选择8种特效切换速度。 10.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 11.可以进行音量设置，控制设备输入输出的音量大小。 | 1 | 套 |
| 5 | 教师定位电子云镜摄像机 | 一、产品参数： 硬件部分： 1.支持851万像素，采用1/2.5英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距:f7.35mm，水平视场角:46°。数字变焦8x。 5.低照度，超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.视频编码： H.264 / MJPEG；视频码率：32Kbps ～102400Kbps。 7.音频压缩：AAC；音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.支持多速度等级的电子云台控制。 10.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 11.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 12.产品亮度分解力（水平）1000电视线。 13.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 14.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 15.支持对教师行为的精准检测定位。 16.支持教师行为检测功能：当检测区域内有教师走动时支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 17.供电：DC12V、POE、POC。 18.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Line in 3芯凤凰口，≥1路RS485 2芯凤凰口。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.内置业界领先的基于深度学习的人体检测及锁定跟踪智能图像算法，跟踪平稳，目标小幅走动、手部动作等都不会造成摄像机晃动，且灵敏度可调节。 4.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 5.具备教师身高自适应功能。 6.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 7.跟踪效果不受教室大小、形状和阶梯教室影响。 8.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 9.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 10.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 11.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 12.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 13.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 14.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 | 1 | 台 |
| 6 | 学生定位电子云镜摄像机 | 硬件部分： 1.支持851万像素，采用1/2.5英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距: f3.5mm, 水平视场角: 84°。数字变焦8x 5.低照度，超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.视频编码： H.264 / MJPEG；视频码率：32Kbps ～ 102400Kbps。 7.音频压缩：AAC；音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.支持多速度等级的电子云台控制。 10.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 11.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 12.产品亮度分解力（水平）1000电视线。 13.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 14.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 15.集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，达到单产品既能看全又能看清的效果。 16.供电：DC12V、POE、POC。 17.接口：1*3G-SDI接口输出，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Line in 3芯凤凰口，1路RS485 2芯凤凰口。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现学生全景与学生特写的拍摄。 3.内置业界领先的人体行为识别图像算法来检测学生的起立和坐下动作，无需外接跟踪主机。 4.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 5.特写景别和全景景别颜色、亮度等保持一致。 6.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 7.可识别站立后的离座走开动作。 8.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 9.安装位置灵活，不局限于教室前面正中位置。 10.对不同身高具有很好的适应性。 11.可直接在网络视频上用鼠标框选定位区域和屏蔽区域。 12.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 13.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 14.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 15.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 16.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 17.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 18.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 19.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 | 1 | 台 |
| 7 | 全向拾音器 | 专门用于教育录播系统的整体远距离语音解决方案，配有性能卓越的数字音频处理技术，满足本地录播和远程互动教育的高品质语音要求。利用一个高性能全覆盖拾音器即可满足30~40㎡范围内任意角度、任意距离自由发言，语音清晰自然。全频带自适应回声抵消技术、自适应噪声抑制技术 、智能混音技术，自动语音跟踪技术，满足录播要求的高品质语音。 全向麦克： 1.传感器类型：背极式驻极体电容极头 2.电路特征：JFET阻抗变换，电子平衡 3.频响（-3Db）：50Hz-20KHz 4.灵敏度：-47±3dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 5.最小负载阻抗：1000Ω 6.信噪比：75dB 7.最大声压级：115dB 8.最大输出电平：1.6dBV(1.2V) 9.工作温度/贮藏温度：20-70℃/20-70℃ 10.工作湿度/贮藏湿度: 相对湿度不大于90% 11.输出连接器: 迷你XLR-3公型 音频处理器： 1.采用自适应算法，无需复杂软件调试，即装即用 2.提供2路话筒输入，支持48V幻象供电，4路线路输入，采用裸线接口端子 3.提供6路平衡式输出，采用裸线接口端子 4.自适应回声消除技术 5.自适应噪声抑制技术 6.智能混音和话筒优选技术 7.动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18DB 8.采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit 9.输入输出通过独立的音量调节旋钮实现 10.支持监听功能 11.支持4路拨码开关，配置不同的功能 12.供电方式：DC48V幻象供电 13.为保证系统稳定性及兼容性，与4K录播一体机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 8 | 资源管理平台 | 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教师管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。 2.在线编辑系统： (1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作。 (2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。 3.教研管理系统： (1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。 (3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统： 平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。 (2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。 7.流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。 (3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。 (4)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。 (5)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、文字实时互动交流、语音点评等。 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。 (2)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。 (3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。 (4)为了有效防止不当言论，平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。 (5)为了便于区域平台的融合共享，系统具有联校管理功能模块。 (6)强制播放功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。 9.教务管理功能： (1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 (2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。 10.校长评估功能： 可以为教研组提供实时的监看校内所有的高清录播教室的授课情况，利用网络教研开展教学督导工作，强化教育教学管理，加强教学质量监控，提高教师教学水平。 (1)支持用户对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。 (2)支持从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。 (3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。 (4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。 (5)支持查看服务器状态，包含正在直播数，正在录制数以及可用数。 11.为保证系统稳定性及兼容性，与4K录播一体机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 9 | 特殊儿童测评评估训练系统 | 一：系统介绍 本系统以检核评估的理念为依据，以人本主义理论为指导，结合特殊儿童身心发展的特点以及送教上门这一环境因素进行设计。从现象学的角度看待特殊儿童的发展和教育需求，强调“此时此地”、“积极发展”地看待和分析特殊儿童的具体情况、具体能力、具体问题。 1.对于送教上门儿童的科学发展 ★1.1.包含三个领域评估，涵盖感知与认知、生活适应及休闲娱乐三个维度。招投标时，需提供三个评估领域的检核评估量表软件截图（每个领域10个评估条目以上），以证明其量表的专业性； 1.2.康复过程的全程记录，紧密关注儿童的每一步发展； 1.3.综合能力评价，真实展现每一位学生的能力现状； 1.4.学生特质研究，发现每一位特殊儿童的缺陷及优势。 2.对于教师的教学行为 2.1.学生信息管理。所有学生信息都保存在云端，通过移动终端，老师可以随时查看； 2.2.干预目标设定。评估完成后智能生成教育干预目标，并记录在系统中，便于评估之后工作的开展； 2.3.评估报告生成。系统智能生成评估结果及报告，并可导出留档。 二：数据及管理中心参数 1.首页、班级管理、学生管理、教师管理，四大一级模块入口； ★2.班级管理，可以一键添加班级。班级列表，可以快速开展编辑及删除行为； 3.学生管理信息，包含姓个人基本信息、家庭信息、医学诊断等的记录与管理； ★4.学生基本信息、家庭信息、医学诊断的同平台平级在线管理。招投标时需提供软件界面截图； 5.评估统计，最多四级分类选择，智能统计儿童的评估信息、发展信息； 6.便捷的教师基本信息编辑及学生资源分配操作，让传统学校直面信息化进阶。助力现代管理行为的发展。 三：移动评估系统参数 ★1.WEB端操作系统，简单易用，是高效化、智能化的浏览器随身系统。招投标时，需提供交互系统UI设计图； 2.一键选择学生，一键切换学生。快速、高效的开展科学评估行为； ★3三维度雷达图，智能、动态展示儿童能力发展水平。招投标时，需提供2名儿童评估案例； ★4.正式评估，包含灵活可选的二级选择目录。三大评估领域快速选择。招投标时需提供软件截图； 5.图片、视频等评估素材的随身调用，助力评估行为的快捷开展； ★6.三大评估领域评估结构的同级显示。招投标时需提供软件截图； | 1 | 台 |
| 10 | 特殊儿童回合教学板 | 1、产品组成： （1）教学板外形尺寸：70cm*175cm*62cm （2）36位符号磁吸点 （3）记录与代币区 *（4）图形符号教学磁力板：800个 （5）互动组句条：1个 （6）视听图语卡：1件 （7）教学课件包：1套 （8）收纳盒：2个 2、产品功能： * （1）具有多种教学应用模式：图片交换、日常安排、情绪程度、步骤分解等教学场景 （2）万向轮可移动底座 | 1 | 台 |

附件二

| 特殊儿童评估康复教学系统 其功能可以评估在校学生的情况根据学生个人情况制定精准康复训练更容易理解现教课程内容提高教学康复质量。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 11 | 儿童感觉统合能力评估量表（资源教室版） | 一：系统介绍 本系统为儿童感觉统合能力评估量表。以人本主义理论为指导，根据儿童感觉统合能力发展的顺序及特点进行设计，使家长或教师通过本评估表，可以全面准确了解儿童感觉统合能力发展及存在的问题，为尽早干预提供有益参考。 二：数据及管理中心参数 1. 评估数据存档与管理，便于查阅和分析； 2.便捷的教师基本信息编辑，让传统学校直面信息化进阶。助力现代管理行为的发展。 （备注：含50个终生评估名额，后续可付费添加名额） 二：软件主要功能 1.1系统主要包括：填写说明、评估条目、基本信息、评估诊断书四大模块；系统各模块截图； 1.2.填写说明，参照同龄儿童的总体表现，由最熟悉儿童的人来填写；本评估以儿童近三个月的表现为准；多数项目是基于日常观察，少数项目也可通过测试评估；采取五级评分制；充分考虑多方人士的看法，尽力排除个人情感偏好，客观理性的对每个项目评分；对填写人员如何操作本系统进行全面详细的介绍，以帮助家长或教师能够较好的使用的本系统，得出准确的诊断结果，页面截图； 1.3.评估条目由“触觉为主的皮肤觉问题”、“前庭觉问题”、“本体觉问题”、“注意力问题”、“执行抑制问题”等五个领域组成；多领域条目设计，全面掌握儿童感觉统合能力发展情况，快速找到存在问题；各领域截图（每个评估界面包括5个以上的条目），以证明其量表的专业性； 1.4.评估诊断书，整合基本信息和诊断结果，形成诊断书，为干预提供参考，页面截图； 2.教师的教学辅助 2.1.学生诊断管理。所有学生诊断结果都保存在云端，教师可以随时查看； 2.2.评估诊断书生成。系统智能生成评估诊断书。页面截图。 2.3.可根据不同的时间、内容查看诊断结果。页面截图。 | 1 | 套 |
| 12 | 儿童康复教学系统-一年级 | 康复教学系统 ★1、《教学系统·一年级上册》软件内动漫人物形象应与学校使用教材人物形象完全一致。 ★2、教学系统·一年级上册分为软件、硬件和教学用具三个部分。 3、具备视频、图片、游戏、文字功能。 4、配套培智学校义务实验教科书（人教版）一年级上册《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源。 5、一年级上册《生活适应》课程资源内容：①学校生活（我上学了、我的老师和同学、我的学习用具、我的学校）；②个人生活（我的身体、洗手、洗脸、上厕所、常见的主食、常见的衣物）；③家庭生活（我的爸爸妈妈、我的玩具、我的家）；④社会生活（元旦）等。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频≥145个、图片≥300幅、互动游戏≥95个、文字活动方案≥122个。 6、一年级上册《生活语文》课程资源内容：①学校生活（老师同学、学校、教室、语文小天地一）；②个人生活（人、男生女生、讲卫生、语文小天地二）；③口语交际1（自我介绍）；④家庭生活（爸爸妈妈、大人小孩、我的房间、语文小天地三）；⑤自然与社会（太阳月亮、蓝天白云、元旦、语文小天地四）；⑥口语交际2（互相介绍）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频≥100个、图片≥110幅、互动游戏≥120个、文字活动方案≥60个。 7、一年级上册《生活数学》课程资源内容：①校园生活（我上学了、我的老师和同学、我的学校、活动与练习、我学会了）；②个人生活（讲卫生、常见的食物、常见的衣物、活动与练习、我学会了）；③家庭生活（我和爸爸妈妈、我的玩具、我的家、活动与练习、我学会了）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频≥31个、图片≥60幅、互动游戏≥136个、文字活动方案≥100个。 8、资源说明 拍摄的真人视频、自制的动漫等视频资源。 拍摄的图片、自创的卡通图片等资源。 根据课程标准、教学目标设置的人机互动游戏。 实践活动、线下游戏的文字活动方案。 9、 功能说明 “教学系统（一年级上册）”在电子书界面的侧面还设置了一系列功能按钮，具体功能如下： 点击“背景音乐开关键”即可关闭或播放背景音乐。. 点击“音量调节键”即可调节背景音乐或课件资源的音频的音量大小。. 点击“表扬键”即可出现“你真棒”画面。. 点击“‘请安静’键”即可出现“请安静”画面，示意学生保持安静。. 点击“刷新键”即可在浏览图片、操作游戏时刷新界面，回到资源初始界面。. 点击“暂停键”即可在播放视频时暂停视频，再次点击可恢复播放。. 点击“返回键”即可返回上一级页面。. 点击“缩小键”即可将程序窗口最小化。. 点击“退出键”即可一键退出该教学系统。. 10、一年级上教学用具包 ★10.1规格：230*190mm、185*260mm、140*170mm、370*260mm 、130*90mm不低于≧80项 10.2.数量：三箱 10.3.内容： 10.3.1培智一年级上教学用具包《生活适应》上册 我上学了≧38项、我的学校≧32项、洗手≧25项等 10.3.2培智一年级上教学用具包《生活语文》上册 老师同学≧11项、学校≧12项、教室≧23项等 10.3.3培智一年级上教学用具包《生活数学》上册 我上学了≧15项、我的老师和同学≧8项、讲卫生≧11项等 10.3.4.产品内容紧扣《培智学校义务教育课程标准》和人教版《生活适应》、《生活语文》、《生活数学》教材。 1、《教学系统·一年级下册》软件内动漫人物形象应与学校使用教材人物形象完全一致。 2、教学系统·一年级下册分为软件、硬件和教学用具三个部分。 3、具备视频、图片、游戏、文字功能。 4、配套培智学校义务实验教科书（人教版）一年级下册《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源。 5、一年级下册《生活适应》课程资源内容：①学校生活（我是好学生、学校的工作人员、爱惜学习用具、校园安全）；②个人生活（常见的水果、常见的蔬菜、常见的餐具、良好的用餐习惯、学穿衣服、我）；③家庭生活（我的家人、我是听话的孩子、我的家真干净）；④社会生活（六一儿童节）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频≥130个、图片≥280幅、互动游戏≥80个、文字活动方案≥110个。 6、一年级下册《生活语文》课程资源内容：①学校生活（问好再见、上课下课、小书包、语文小天地一）；②个人生活（眼耳口鼻、我会吃饭、我会穿衣服、语文小天地二）；③口语交际1（愉快的周末）；④家庭生活（爷爷奶奶、回家、打电话、语文小天地三）；⑤自然与社会（过生日、儿童节、花草树木、语文小天地四）；⑥口语交际2（成长的一年）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频≥90个、图片≥110幅、互动游戏≥100个、文字活动方案≥60个。 7、一年级下册《生活数学》课程资源内容：①校园生活（我是一个小学生、学校里工作的人、整理学习用具、活动与练习、我学会了）；②个人生活（常见的果蔬、常见的餐具、我会穿衣服、活动与练习、我学会了）；③家庭生活（我的家人、快乐的周末、我的家真干净、活动与练习、我学会了）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频≥40个、图片≥60幅、互动游戏≥100个、文字活动方案≥60个。 8、资源说明 拍摄的真人视频、自制的动漫等视频资源。 拍摄的图片、自创的卡通图片等资源。 根据课程标准、教学目标设置的人机互动游戏。 实践活动、线下游戏的文字活动方案。 9、功能说明 “教学系统（一年级下册）”在电子书界面的侧面还设置了一系列功能按钮，具体功能如下： 点击“背景音乐开关键”即可关闭或播放背景音乐。. 点击“音量调节键”即可调节背景音乐或课件资源的音频的音量大小。. 点击“表扬键”即可出现“你真棒”画面。. 点击“‘请安静’键”即可出现“请安静”画面，示意学生保持安静。. 点击“刷新键”即可在浏览图片、操作游戏时刷新界面，回到资源初始界面。. 点击“暂停键”即可在播放视频时暂停视频，再次点击可恢复播放。. 点击“返回键”即可返回上一级页面。. 点击“缩小键”即可将程序窗口最小化。. 点击“退出键”即可一键退出该教学系统。. 10、一年级下教学用具包 ★10.1.规格：230*190mm、185*260mm、140*170mm、370*260mm 、130*90mm不低于≧80项 10.2.数量：三箱 10.3.内容： 10.3.1培智一年级下《生活适应》教学用具包 我是好学生≧27项、学校的工作人员≧5项、校园安全≧26项等 10.3.2培智一年级下《生活语文》教学用具包 问好再见≧8项、上课下课≧38项、小书包≧15项等 10.3.3培智一年级下《生活数学》教学用具包 我是一个小学生≧11项、学校里工作的人≧11项、整理学习用具≧6项等 10.3.4.产品内容紧扣《培智学校义务教育课程标准》和人教版《生活适应》、《生活语文》、《生活数学》教材。 11.由权威专家指导，设计科学、合理，产品实用、好用。 12.产品制作精美，安全环保且性价比高，图片人物形象和人民教育出版社新版全日制培智一年级下册教材人物形象完全一致，与教材同步。 | 1 | 套 |
| 13 | 儿童康复教学系统- 二年级 | 康复教学系统二年级 ★1、《教学系统·二年级上册》软件内动漫人物形象应与学校使用教材人物形象完全一致。 ★2、教学系统·二年级上册分为软件、硬件和教学用具三个部分。 3、具备视频、图片、游戏、文字功能。 4、配套培智学校义务实验教科书（人教版）二年级上册《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源。 5、二年级上册《生活适应》课程资源内容：①学校生活（我升班了、我的好朋友、我是少先队员）；②个人生活（餐桌上的肉蛋奶、衣物的组成、帽子和手套、学穿鞋）；③家庭生活（我的大家庭、团圆过中秋）；④社区生活（我生活的小区、我的邻居）；⑤我是中国人（我是中国人、欢乐中国年）等。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于120个）、图片（不少于450幅）、互动游戏（不少于50个）、文字活动方案（不少于130个）。 二年级上册《生活语文》课程资源内容：①学校生活（好学生、红领巾、秋天的校园、语文小天地一）；②个人生活（好吃的水果、不挑食、我有一双手、语文小天地二）；③口语交际1（表达需求）；④家庭生活（儿子女儿、中秋节、爬山、语文小天地三）；⑤自然与社会（土木火、堆雪人）；⑥国家与世界（中国人、语文小天地四）；⑦口语交际2（做有礼貌的好孩子）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于130个）、图片（不少于250幅）、互动游戏（不少于90个）、文字活动方案（不少于130个）。 7、二年级上册《生活数学》课程资源内容：①校园生活（我升班了、我的好朋友、我是少先队员、活动与练习、我学会了）；②个人生活（常见的副食、整理衣物、活动与练习、我学会了）；③家庭生活（我的一家、友爱大家庭、我的房间真整洁、活动与练习、我学会了）；④社区生活（我生活的小区、小社区大家庭、活动与练习、我学会了）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于30个）、图片（不少于120幅）、互动游戏（不少于90个）、文字活动方案（不少于120个）。 8、资源说明 拍摄的真人视频、自制的动漫等视频资源。 拍摄的图片、自创的卡通图片等资源。 根据课程标准、教学目标设置的人机互动游戏。 实践活动、线下游戏的文字活动方案。 9、 功能说明 “教学系统（二年级上册）”在电子书界面的侧面还设置了一系列功能按钮，具体功能如下： 点击“背景音乐开关键”即可关闭或播放背景音乐。. 点击“音量调节键”即可调节背景音乐或课件资源的音频的音量大小。. 点击“表扬键”即可出现“你真棒”画面。. 点击“‘请安静’键”即可出现“请安静”画面，示意学生保持安静。. 点击“刷新键”即可在浏览图片、操作游戏时刷新界面，回到资源初始界面。. 点击“暂停键”即可在播放视频时暂停视频，再次点击可恢复播放。. 点击“返回键”即可返回上一级页面。. 点击“缩小键”即可将程序窗口最小化。. 点击“退出键”即可一键退出该教学系统。. 10、二年级上教学用具包 ★10.1规格：230*190mm、185*260mm、140*170mm、370*260mm 130*90mm不低于≧80项 10.2.数量：三箱 10.3.内容： 10.3.1培智二年级上教学用具包《生活适应》上册 我升班了≧2项、我的好朋友≧10项、我是少先队员≧5项等 10.3.2培智二年级上教学用具包《生活语文》上册 我是好学生≧21项、红领巾≧20项、秋天的校园≧13项等 10.3.3培智二年级上教学用具包《生活数学》上册 我升班了≧11项、我的好朋友≧20项、我是少先队员≧4项等 10.3.4.产品内容紧扣《培智学校义务教育课程标准》和人教版《生活适应》、《生活语文》、《生活数学》教材。 1、《教学系统·二年级下册》软件内动漫人物形象应与学校使用教材人物形象完全一致。 2、教学系统·二年级下册分为软件、硬件和教学用具三个部分。 3、具备视频、图片、游戏、文字功能。 4、配套培智学校义务实验教科书（人教版）二年级下册《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源。 5、二年级下册《生活适应》课程资源内容：①学校生活（升旗仪式、学校信息）；②个人生活（独特的我、我们一起玩）；③家庭生活（分担家务活、我不乱花钱、远离居家安全隐患）；④社区生活（使用扶梯、远离社区安全隐患）；⑤自然与社会（多样的天气、我的家乡、端午节）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于100个）、图片（不少于300幅）、互动游戏（不少于30个）、文字活动方案（不少于90个）。 6、二年级下册《生活语文》课程资源内容：①学校生活（升国旗、课程表、寻找春天、语文小天地一）；②个人生活（镜子里的我、坐正站直、好朋友一起玩、语文小天地二）；③口语交际1；④家庭生活（存钱罐、悯农、小兔子乖乖、语文小天地三）；⑤自然与社会（四季、我生活的地方、春晓、语文小天地四）；⑥口语交际2。 课程资源类型（以下为估算数据）：课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于200个）、图片（不少于280幅）、互动游戏（不少于100个）、文字活动方案（不少于110个）。 7、二年级下册《生活数学》课程资源内容：①校园生活（升旗仪式、校园活动、活动与练习、我学会了）；②个人生活（独特的我、我们一起玩、活动与练习、我学会了）；③家庭生活【做些家务活、认识人民币（一）、活动与练习、我学会了】；④社区生活（使用电梯、和谐的社区、活动与练习、我学会了）。 课程资源类型（以下为估算数据）：课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于45个）、图片（不少于215幅）、互动游戏（不少于75个）、文字活动方案（不少于110个）。 8、资源说明 拍摄的真人视频、自制的动漫等视频资源。 拍摄的图片、自创的卡通图片等资源。 根据课程标准、教学目标设置的人机互动游戏。 实践活动、线下游戏的文字活动方案。 9、功能说明 “教学系统（二年级下册）”在电子书界面的侧面还设置了一系列功能按钮，具体功能如下： 点击“背景音乐开关键”即可关闭或播放背景音乐。. 点击“音量调节键”即可调节背景音乐或课件资源的音频的音量大小。. 点击“表扬键”即可出现“你真棒”画面。. 点击“‘请安静’键”即可出现“请安静”画面，示意学生保持安静。. 点击“刷新键”即可在浏览图片、操作游戏时刷新界面，回到资源初始界面。. 点击“暂停键”即可在播放视频时暂停视频，再次点击可恢复播放。. 点击“返回键”即可返回上一级页面。. 点击“缩小键”即可将程序窗口最小化。. 点击“退出键”即可一键退出该教学系统。. 10、二年级下教学用具包 ★10.1.规格：230*190mm、185*260mm、140*170mm、370*260mm 130*90mm不低于≧80项 10.2.数量：三箱 10.3.内容： 10.3.1培智二年级下《生活适应》教学用具包 整洁的校园≧10项、今天我值日≧17项、多彩的活动≧9项等 10.3.2培智二年级下《生活语文》教学用具包 我的学校≧22项、我是值日生≧19项、操场上≧17项等 10.3.3培智二年级下《生活数学》教学用具包 多彩的活动≧10项、今天我值日≧22项、整洁的校园≧9项等 10.3.4.产品内容紧扣《培智学校义务教育课程标准》和人教版《生活适应》、《生活语文》、《生活数学》教材。 11.由权威专家指导，设计科学、合理，产品实用、好用。 12.产品制作精美，安全环保且性价比高，图片人物形象和人民教育出版社新版全日制培智二年级下册教材人物形象完全一致，与教材同步。 | 1 | 套 |
| 14 | 儿童康复教学系统-三年级 | “康复教学系统（三年级上下） ★1、《教学系统·三年级上册》软件内动漫人物形象应与学校使用教材人物形象完全一致。 ★2、教学系统·三年级上册分为软件、硬件和教学用具三个部分。 3、具备视频、图片、游戏、文字功能。 4、配套培智学校义务实验教科书（人教版）三年级上册《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源。 5、三年级上册《生活适应》课程资源内容：①学校生活（老师辛苦了、校园安全标识）；②个人生活（刷牙、好奇的我）；③家庭生活（这里是我家、居家生活讲安全、尊老敬老过重阳）；④社区生活（我是社区一分子、保护社区环境）；⑤自然与社会（美丽的大自然、国庆节、党的诞生纪念日、建军节）等。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于70个）、图片（不少于400幅）、互动游戏（不少于35个）、文字活动方案（不少于95个）。 6、三年级上册《生活语文》课程资源内容：①学校生活（教师节、课外活动真丰富、课间安全、语文小天地一）；②个人生活（鞋、爱护牙齿、小台灯、语文小天地二）；③口语交际1（认识新朋友）；④家庭生活（我生活的小区、我的奶奶、静夜思、语文小天地三）；⑤自然与社会（对韵歌、小小的船、过年了、语文小天地四）；⑥口语交际2（我爱我的家乡）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于180个）、图片（不少于400幅）、互动游戏（不少于120个）、文字活动方案（不少于120个）。 7、三年级上册《生活数学》课程资源内容：①校园生活（老师辛苦了、校园标识、活动与练习、我学会了）；②个人生活（爱护牙齿、我想知道、活动与练习、我学会了）；③家庭生活（这里是我家、尊老敬老过重阳、活动与练习、我学会了）；④社区生活（我是社区一分子、保护社区环境、活动与练习、我学会了）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于60个）、图片（不少于200幅）、互动游戏（不少于85个）、文字活动方案（不少于120个）。 8、资源说明 拍摄的真人视频、自制的动漫等视频资源。 拍摄的图片、自创的卡通图片等资源。 根据课程标准、教学目标设置的人机互动游戏。 实践活动、线下游戏的文字活动方案。 9、 功能说明 “教学系统（三年级上册）”在电子书界面的侧面还设置了一系列功能按钮，具体功能如下： 点击“背景音乐开关键”即可关闭或播放背景音乐。. 点击“音量调节键”即可调节背景音乐或课件资源的音频的音量大小。. 点击“表扬键”即可出现“你真棒”画面。. 点击“‘请安静’键”即可出现“请安静”画面，示意学生保持安静。. 点击“刷新键”即可在浏览图片、操作游戏时刷新界面，回到资源初始界面。. 点击“暂停键”即可在播放视频时暂停视频，再次点击可恢复播放。. 点击“返回键”即可返回上一级页面。. 点击“缩小键”即可将程序窗口最小化。. 点击“退出键”即可一键退出该教学系统。. 10、三年级上教学用具包 ★10.1规格：230*190mm、185*260mm、140*170mm、370*260mm 130*90mm不低于≧80项 10.2.数量：三箱 10.3.内容： 10.3.1培智三年级教学用具包《生活适应》上册 老师辛苦了≧8项、校园安全标识≧18项、刷牙≧25项等 10.3.2培智三年级教学用具包《生活语文》上册 教师节≧28项、课外活动真丰富≧36项、课间安全≧31项等 10.3.3培智三年级教学用具包《生活数学》上册 老师辛苦了≧5项、校园标识≧19项、爱护牙齿≧23项等 10.3.4.产品内容紧扣《培智学校义务教育课程标准》和人教版《生活适应》、《生活语文》、《生活数学》教材。 1、《教学系统·三年级下册》软件内动漫人物形象应与学校使用教材人物形象完全一致。 2、教学系统·三年级下册分为软件、硬件和教学用具三个部分。 3、具备视频、图片、游戏、文字功能。 4、配套培智学校义务实验教科书（人教版）三年级下册《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源。 5、三年级下册《生活适应》课程资源内容：①学校生活（升旗仪式、学校信息）；②个人生活（独特的我、我们一起玩）；③家庭生活（分担家务活、我不乱花钱、远离居家安全隐患）；④社区生活（使用扶梯、远离社区安全隐患）；⑤自然与社会（多样的天气、我的家乡、端午节）。 课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于100个）、图片（不少于300幅）、互动游戏（不少于30个）、文字活动方案（不少于90个）。 6、三年级下册《生活语文》课程资源内容：①学校生活（升国旗、课程表、寻找春天、语文小天地一）；②个人生活（镜子里的我、坐正站直、好朋友一起玩、语文小天地二）；③口语交际1；④家庭生活（存钱罐、悯农、小兔子乖乖、语文小天地三）；⑤自然与社会（四季、我生活的地方、春晓、语文小天地四）；⑥口语交际2。 课程资源类型（以下为估算数据）：课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于200个）、图片（不少于280幅）、互动游戏（不少于100个）、文字活动方案（不少于110个）。 7、三年级下册《生活数学》课程资源内容：①校园生活（升旗仪式、校园活动、活动与练习、我学会了）；②个人生活（独特的我、我们一起玩、活动与练习、我学会了）；③家庭生活【做些家务活、认识人民币（一）、活动与练习、我学会了】；④社区生活（使用电梯、和谐的社区、活动与练习、我学会了）。 课程资源类型（以下为估算数据）：课程资源类型（以下为估算数据）：视频（不少于45个）、图片（不少于215幅）、互动游戏（不少于75个）、文字活动方案（不少于110个）。 8、资源说明 拍摄的真人视频、自制的动漫等视频资源。 拍摄的图片、自创的卡通图片等资源。 根据课程标准、教学目标设置的人机互动游戏。 实践活动、线下游戏的文字活动方案。 9、功能说明 “教学系统（三年级下册）”在电子书界面的侧面还设置了一系列功能按钮，具体功能如下： 点击“背景音乐开关键”即可关闭或播放背景音乐。. 点击“音量调节键”即可调节背景音乐或课件资源的音频的音量大小。. 点击“表扬键”即可出现“你真棒”画面。. 点击“‘请安静’键”即可出现“请安静”画面，示意学生保持安静。. 点击“刷新键”即可在浏览图片、操作游戏时刷新界面，回到资源初始界面。. 点击“暂停键”即可在播放视频时暂停视频，再次点击可恢复播放。. 点击“返回键”即可返回上一级页面。. 点击“缩小键”即可将程序窗口最小化。. 点击“退出键”即可一键退出该教学系统。. 10、三年级下教学用具包 ★10.1.规格：230*190mm、185*260mm、140*170mm、370*260mm 130*90mm不低于≧80项 10.2.数量：三箱 10.3.内容： 10.3.1培智三年级下《生活适应》教学用具包 升旗仪式≧6项、学校信息≧30项、独特的我≧14项等 10.3.2培智三年级下《生活语文》教学用具包 升国旗≧36项、课程表≧39项、寻找春天≧25项等 10.3.3培智三年级下《生活数学》教学用具包 升旗仪式≧27项、校园活动≧32项、独特的我≧25项等 10.3.4.产品内容紧扣《培智学校义务教育课程标准》和人教版《生活适应》、《生活语文》、《生活数学》教材。 11.由权威专家指导，设计科学、合理，产品实用、好用。 12.产品制作精美，安全环保且性价比高，图片人物形象和人民教育出版社新版全日制培智三年级下册教材人物形象完全一致，与教材同步。提供三年级下人民币使用许可证。 | 1 | 套 |
| 15 | 智力障碍学生思维训练仪 | •根据学校班级设置针对性定制化。 主机: 1. 无屏幕的实物交互智能平板 2. 触摸方式：采用电容式触摸点，可支持196个触摸点 3. 操作系统：谷歌 安卓系统5.1 4. 内置Mic，喇叭*2，WIFI IEEE 802.11b/g/n，Bluetooth 4.0 5. 硬件重量 1.52kg 6. 外观尺寸：长336mm*宽336mm*高17.2mm 7. 音频格式：MP3，WMA，MP2，OGG，AAC，MP4，M4A，FLAC，APE，3GP，WAV 8. 网络应用：蓝牙，WIFI上网 9. 输入法：底图，手指触摸，卡片识别 10. 显示类型：单色/全彩LED灯，红，蓝，白，绿 11. 外壳材质：PC/ABS 12. 能够识别物体，如卡片、积木、游戏棋子等 13. 通过WIFI实现系统自动更新和游戏数据上传 14. 通过MIDI软件将电容触摸数据转化为音乐 15. 通过身份卡能统计到玩家的游戏数据，采集儿童玩游戏时的各项数据，并生成成长指标曲线 16. 实时抓取操作实物的数据，跟踪展示儿童成长指标与成长曲线，在移动平板上展示贝板游戏数据和儿童十项全能成长曲线图 17. 实物道具：在主题底图上使用，可以被实物感应屏识别；可以跨游戏使用；可以手触激活。 18. 主题底图：在实物感应屏上使用，可以被实物感应屏识别；定义该游戏的场景和用户玩游戏的方式 初级思维训练 1动物花花衣、2汽车调度员、3彩色糖果，4好玩的图形、5智慧拼版、6数字大作战，7动物乐园，共计7款训练底图。外观尺寸长300mm 宽300mm 中级思维训练 1汽车管理员、2动物乐园、3快乐动物园，4动物有几个、5好吃的水果、6形状分类，7百变拼图，8数字大作战、9快乐点数、10益智格子、11数字大比拼共计11款训练底图。外观尺寸长300mm 宽300mm 高级思维训练 1水果对战、2小小交通员、3彩色图形、4动物演唱会、5动物对战、6探秘中国、7动物大世界、8时钟探秘、9数字密码、10百变拼图、11数字大作战、12快乐点数、13益智格子、14数量大比拼共计14款训练底图。外观尺寸长300mm，宽300mm。 耳机2个：儿童头戴式耳机，耳包式，驱动单元：30mm 阻抗：32ohm；敏感度：85+/-3dB@1mW 1kHz 频率响应：20-20khz 线缆长度：0.8m 镀金插头：3.5mm | 1 | 套 |

第6章 响应文件格式

（正本或副本）

周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：TYRZ-2021-ZZ020

供应商：（盖单位章）

年   月   日

目录

一、响应函及响应函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格证明文件

五、磋商报价方案说明书

六、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

七、其它资料

一、竞争性磋商响应函

（一）磋商响应函

致：周至县教育和科学技术局

我单位仔细研究了            项目磋商文件（采购编号：          ），决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的要求履行合同的责任和义务。

2、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商报价为：人民币（大写）：         （￥：          元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本壹份、副本贰份、电子版（U盘）壹份。

4、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

7、我方的响应文件有效期自磋商之日起为90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本磋商文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： _____年_____月_____

（二）首次磋商报价表

项目名称： 周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目

项目编号： TYRZ-2021-ZZ020

| 磋商响应总报价 （元） | 完工期 | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总报价（大写）： （小写：¥ 元 ） |  |  |  |
| 备注：1、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 2、完工期以日历日为单位。 |  |  |  |
| 供应商如有折扣声明或可享用政府采购优惠政策，须在备注栏予以说明，并在磋商响应文件中附证明文件，否则评审时不予考虑。 |  |  |  |

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表：           （签字或盖章）

日期：      年     月    日

（三）分项报价表

项目名称： 周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目

项目编号： TYRZ-2021-ZZ020

第  页，共  页

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 产品单价应包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、税金等其他一切相关费用。 合计单位元，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表：           （签字或盖章）

注：1、如果按单项报价计算的结果与总计价格不一致，以单项为准修正总价；

2、报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：		年 		月		日

经营期限：

姓名：       性别：  	  年龄： 		  系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称（盖章）：    （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

三、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书自磋商文件递交截止之日起计算有效期为90日历日

代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：          	被授权人（签字或盖章）：

职务：                     				职务：

身份证号：                    			身份证号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

供应商名称（盖章）：    （单位全称）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

四、资格证明文件

- 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供法人或者其他组织合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件，事业单位应提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证明文件；

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证原件及复印件。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件；

- 财务状况报告：提供供应商2019年或2020年经审计的财务报告或磋商前三个月内开户银行开具的资信证明；

- 税收缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

- 社会保障资金缴纳证明：提供供应商近一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 供应商不得被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有严重违法失信行为记录名单、以查询结果为准，提供网站截图；

- （8）与采购人不存在利害关系声明及非联合体磋商声明。

附件1：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：周至县教育和科学技术局 ：

（                  公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：         （单位全称）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

附件2：

供应商声明

致： 周至县教育和科学技术局

我公司在 周至县特殊教育学校智慧康复训练系统设备采购项目 招标采购活动中，以我公司独立承担民事责任能力的法人名义参加本项目的磋商工作，并郑重声明：

1、我方接受贵方磋商文件的全部内容 。

2、我磋商单位无联合体磋商。

3、我单位与采购人无任何利害关系。

4、我方相信贵方的磋商结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

供应商名称（盖章）：         （单位全称）

日期：   年     月    日

五、磋商报价方案说明书

供应商结合第五章采购需求，根据第三章评标办法，自行编写，格式自拟。

六、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

（二）监狱企业证明

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函

七、其它材料