项目编号：HLTC-ZB--2021-004

西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程

竞争性磋商文件

陕西华隆天创工程咨询有限公司

2021年07月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

# 第二部分  竞争性磋商须知	5

第三部分  采购内容及要求	21

第四部分  合同草案条款	22

第五部分  竞争性磋商响应文件格式	30

- 第一部分  西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程竞争性磋商公告

西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程采购项目潜在的供应商可在西安市雁塔区南二环东段62号伟业都市远景30层E户获取采购文件，并于2021-07-20   09:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HLTC-ZB-2021-004

2、项目名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程

3、预算金额：￥854856.25元

4、最高限价：无

5、采购需求：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程，1项，采购预算：￥854856.25元，项目概况：对墙裙做以维护提升并配以花槽、绿植、种植土壤，让学生参与种植维护，落实劳动教育，营造安全、绿色校园文化。简要技术要求、用途：学校教学楼墙裙安全提升改造工程

6、合同履行期限：：2021-7-22   08:00:00 至 2021-7-31  17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无，不属于专门面向中小企业采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：1）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或建筑工程施工总承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证； 3）供应商拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师资格并具有安全考核合格证，无在建项目（提供无在建项目承诺书）；4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2021- 7 - 15   17:00:00 止

地点：西安市雁塔区南二环东段62号伟业都市远景30层E户

方式：现场购买/邮寄

售价： 免费赠送

注：持单位介绍信及身份证原件复印件领取文件。

四、 响应文件递交

截止时间： 2021-07-20 09:30:00

地点：陕西省西安市长安区航天基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务平台五层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市航天城第一中学

联系人：西安市航天城第一中学经办

联系地址：西安市航天城航拓路1666

联系电话：029-85839881

2、项目联系方式

项目联系人：赵工、余工

电 话：029-83232331

传 真：029-83232331

3、采购代理机构信息

名称：陕西华隆天创工程咨询有限公司

联系地址：西安市雁塔区南二环东段62号伟业都市远景30层E户

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

第二部分  竞争性磋商须知

一、名词解释

1、采 购 人：西安市航天城第一中学

2、监督机构：西安航天技术产业基地管理委员会财政局

3、采购代理机构：陕西华隆天创工程咨询有限公司

4、供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

二、磋商文件及要求

1、磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

1-1、竞争性磋商公告

1-2、竞争性磋商须知

1-3、磋商内容及要求

1-4、合同草案条款

1-5、响应文件格式

2、磋商文件的获取：各供应商应从采购代理机构购买磋商文件，磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

3、采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为磋商文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容以书面形式通知所有磋商文件收受人 ，且作为磋商文件的组成部分。

5、磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商及响应文件

1、各供应商按照磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对磋商文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。

2、供应商资格条件：

2-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2-1-2、财务状况报告（须提供具有财务审计资质的单位出具的财务报告或开标前三个月加盖单位公章的财务报表）；

2-1-3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2-1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺或证明材料；

2-1-5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无，不属于专门面向中小企业采购的项目落实陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等内容，本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策

2-3、特定资格条件：

2-3-1、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

2-3-2、供应商须具备建设行政主管部门颁发建筑装修装饰工程专业承包二级或建筑工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证；2-2-3、供应商拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师资格并具有安全考核合格证，无在建项目（提供无在建项目承诺书）；

2-3-4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2-3-5、本项目不接受联合体磋商。

以上为供应商资格条件要求，各供应商在磋商时须提供以上要求文件原件或加盖供应商红色公章的复印件，附在磋商响应文件中，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

3、限制磋商的供应商

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体磋商。

5、响应文件的编制

5-1、供应商可参照采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制，正本一份，副本一份，并各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-2、供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对磋商响应函格式中内容的响应；

5-2-2、首次磋商报价一览表和分项报价表。报价货币用人民币，单位为元。

5-2-3、供应商报价应充分考虑学校施工时间的特殊性（夜间或周末施工），不确保施工的连续性、工作的饱和度。

5-2-4、供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、培训服务及技术支持等方面保障措施。

5-2-5、供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5-3、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。

5-4、响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、响应报价要求

6-1、供应商应按照磋商文件规定的要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明各项分类报价、总价、工期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、响应报价是完成磋商内容所需的全部费用，包括措施项目费、安全文明施工措施费及其它相关的费用。

6-3、首次响应报价随响应文件提交，最后响应报价在磋商后提交。各供应商应在响应前在最后响应报价表加盖公章，磋商后，填写价格，法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、磋商后最终的响应报价，除图纸变更外，一次性包死。在合同洽谈和合同执行过程中，不得以任何理由变更。但在合同执行中，由于现场特殊情况或建设单位需求等原因需对图纸变更者，应写明变更原因及事由进行变更，结算方式执行合同草案条款第六条（工程变更结算）有关要求，工程最终造价以审计结算为准。

6-5、磋商报价应由供应商根据磋商文件、施工图纸及磋商响应文件中的工程量清单 ，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制报价。

6-6、磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

6-7、供应商的磋商报价，应是完成工程范围及工期的全部工作内容价格的体现。

6-8、凡磋商文件要求（或允许计入）及供应商认为需要进行报价的费用（不论是否要求计入报价）若磋商时未报或未在磋商响应文件中予以说明，采购人将按此费用供应商已计取，并已包含在磋商报价中对待。

6-9、只允许有一种磋商方案和报价。

6-10、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6-11、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-12、磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-13、磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

7、保证金：

7-1、供应商须向采购代理机构递交人民币零元整（￥0.00元）的保证金，保证金应在磋商截止时间前到账。

7-2、提交保证金后，各供应商须将其交纳保证金凭证复印件（加盖供应商红章）附在磋商响应文件中，否则视为无效文件。

7-3、保证金应用人民币，采用银行转帐支票，电汇、银行即期汇票、担保函（格式见附件二）的任何一种非现金形式支付。

7-4、以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任，其保函内容及格式详见附件一。

7-5、在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

7-6、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-6-1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7-6-2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7-6-3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-6-5、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

8、响应文件有效期

8-1、响应文件有效期为自磋商之日起六十（60）个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商响应文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

四、响应文件的密封和提交

1、响应文件密封

1-1、供应商应将响应文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、对于需提供合格供应商要求证明文件及业绩原件的采购项目，供应商应将其内容单独密封，并标明提供的明细表。

1-3、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

2-2、在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、磋商小组职责及义务

1、磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成。

2、磋商小组职责

2-1、确认磋商文件。

2-2、确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2-4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3、磋商小组义务

3-1、遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

3-2、根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3-3、参与评审报告的起草；

3-4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3-5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

六、磋商程序

1、磋商会议

1-1、在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

1-2、由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-3、采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

1-4、磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

2、响应文件评审

2-1、响应文件的资格性审查：依据法律法规和响应文件的规定，对响应文件中的合格供应商证明文件、保证金等进行审查，以确认合格供应商具备相应资格。

2-2、响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。

2-3、经过供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-3-1、供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

2-3-2、供应商的磋商报价超出采购预算的。

2-3-3、磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

2-3-4、合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

2-3-5、保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合磋商文件要求的。

2-3-6、响应文件没有盖单位公章，无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

2-3-7、响应文件对磋商文件要求（交货、付款、验收等项）不一致，或附加了采购人难以接受的条件。

2-3-8、磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-3-9、响应文件中施工方案达不到采购要求，降低了档次或影响性能、功能。

2-3-10、响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

2-3-11、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

2-4、信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

2-4-1、采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

2-4-2、截止时点为磋商文件发售期至评审截止时间前，在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

2-4-3、(两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。)

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

3-1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-2、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3-3、供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

4-1、磋商结束后，提交最后报价的供应商不少于3家。磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4-2、最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能环保、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

5、比较与评价

5-1、磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-6、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-2、按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

5-3、属于政府采购节能清单中的产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

6、评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

7、评审方法：综合评分法（总计100分）

评审因素及权值：

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值。 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 合同主要条款 | 5 | 经过资格审查合格的供应商，响应文件中对工期、付款、验收等方面进行响应说明，按其响应程度计1～5分。无响应说明的不计分。 |
| 施工组织设计 | 60 | 1、项目经理和项目部组成 0～6分。 2、施工方案和方法 0～6分。 3、确保工期的技术组织措施 0～6分。 4、确保工程质量的技术措施 0～6分。 5、确保安全生产的技术组织措施 0～6分。 6、施工部署及施工总平面布置图及临时设施临时用地表 0～6分。 7、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 0～6分。 8、主要机具、设备和劳动力配备情况 0～6分。 9、进度计划和工期目标（投标人提供施工计划网络图或横道图） 0～6分。 10、对装饰装修材料、半成品及成品的保护措施 0～6分。 |
| 工程质量承诺 | 5 | 供应商提供包括但不限于质量保证等承诺。承诺全面详细可行，得3-5分；承诺较差或未提供，得0-3分。 |

- 8、要落实的政府采购政策

8-1、谈判企业政府采购政策

8-1-1、采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一）。

8-1-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

8-1-3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

8-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

8-2-1、符合竞争性谈判文件规定的小微企业优惠条件的供应商，货物和服务项目给予6%，工程项目给与3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8-2-2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8-2-3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可对联合或者大中型企业的报价给予货物和服务项目2%，工程项目1%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

8-2-4、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

8-2-5、若采购项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8-2-6、供应商若未提供以上证明文件或声明函，则不享受相关扶持政策。

8-3、谈判产品政府采购政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。环境标志产品应属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内产品，节能产品应属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内产品。

8-4、落实谈判产品政府采购政策的相关措施：

8-4-1、供应商应按照《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件要求，提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，复印件需加盖供应商公章，否则不予计分。

8-4-2、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环保、环境标志产品品目清单范围内的产品，应在谈判报价时对此类产品单独分项报价，未提供节能环保、环境标志产品明细表的不予计分。

8-4-3、 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

8-4-4、 同一包内的节能、环境标志产品只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

8-5、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其磋商资格。

9、推荐成交候选供应商名单：磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出成交候选单位。磋商小组依据评审结果写出评审报告。

七、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4-1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4-2、质疑项目的名称、编号；

4-3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4-4、事实依据；

4-5、必要的法律依据；

4-6、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：029-83232331，联系人：王工

6、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、履约保证金

1、履约保证金金额为  无  。

2、履约保证金缴纳时间：合同签订前必须交纳至/（采购人）。

3、履约保证金缴纳形式：中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

4、履约保证金收取单位名称： /

开户银行： /

账号： /

联系人： /

联系电话： /

5、履约保证金退还的方式、时间、条件：/

6、履约保证金不予退还的情况：/

7、逾期退还履约保证金的违约责任：/

十、合同

1、自成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

2、确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

3、成交供应商签订合同后，持合同到采购代理机构办理保证金退付手续。

十一、成交服务费

1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付服务费。

2、服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取，不足5000元的，按5000元收取。

3、成交单位服务费交纳信息

银行户名：陕西华隆天创工程咨询有限公司

开户银行：

账    号：

十二、其他情况说明

磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

第三部分 采购内容及要求

- 工程名称:  西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程

- 工程地址: 陕西省西安市航天基地航拓路1666号

- 施工内容：一部分墙面进行乳胶漆修复施工。对一部分墙裙处安装防腐木花箱，拟采用宽度100mm，厚15mm的樟子松防腐木制作成各种尺寸的花箱，配置PVC水槽和种植土，现场安装完成后统一种植绿化苗木进行美化。本施工包含防腐木花箱的加工制作、安装、绿化苗木种植等所有费用。具体详见工程量清单。

- 工期：10天 ，为保证学校教学及其他活动要求，施工时间为夜间或周末，不保证连续施工时间的确定性

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑花槽 | 950 | 个 |
| 2 | 种植土采购及施工 | 1600 | M3 |
| 3 | 植物采购及移栽 | 2090 | 株 |
| 4 | 隔水槽施工 | 1221 | 个 |
| 5 | 乳胶漆墙面修复施工 | 323.08 | M2 |
| 6 | 聚氨脂涂膜防水施工 | 323.05 | M2 |
| 合计 |  |  |  |

第四部分  合同草案条款

西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程

施

工

合

同

甲方：西安市航天城第一中学

乙方：

签订时间：

甲方（发包方）：西安市航天城第一中学

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

联系电话：

乙方（承包方）：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码/身份证号码：

住址：

联系电话：

总  则

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方指定的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条  工程概况

1.工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2.工程内容及做法（详见附表）

3.工程承包方式：双方商定采取下列第＿（1）＿种承包方式。

（1）乙方包工、包料；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

（3）乙方包工、甲方包料

4.工程期限10天，开工日期＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿年＿＿月＿＿日。

5.合同价款：本合同工程造价为：            元（大写：    元）该价格：包含税金。

第二条  工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条  施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第＿(2)＿种方式提供：

（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份；

（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份，设计费         元（大写：      元），双方约定：       （此费用包含在工程价款内）。

乙方指定的收款银行账户信息如下：

开户银行：

银行地址：

户名：

账号：

第四条  甲方义务

1.开工前＿＿＿＿天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则；

2.提供施工期间的水源、电源；

3.负责协调施工队与邻里之间的关系；

4.不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

5.施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

6.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条  乙方义务

1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。如在施工中因乙方原因导致施工发生人员和财产损失，依法由乙方承担责任；

2.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。对施工中存在的扰民、污染环境的现象，甲方有权要求乙方限期整改；

3.乙方进入施工现场后，应当对现场的施工条件进行评估。若认为现有条件不符合施工条件，需要甲方负责与配合的。乙方应当停止危险施工，立即通知甲方工作人员协助排查隐患。因乙方过于自信或者疏忽大意导致的人身与财产损失由乙方承担。

4.乙方对本次施工过程中选任和雇佣的人员进行管理，并严格按照法律规定发放工资与缴纳保险。因施工过程中乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任，

5.保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。如因乙方或乙方人员造成的室内财产损失，或因随意倾倒废物导致室内水管堵塞，乙方应当承担修缮责任；

6.保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，待施工现场清扫干净后，方可由甲方验收。

第六条  工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。双方签字确认的变更协议视为本协议的一部分，受本协议约束。

第七条  材料的提供

1.由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。此后，该材料有乙方负责保管，进行装修使用，若出现毁损、丢失等情况，由乙方承担责任；

2.由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。

第八条  工期延误

1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

2.因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，工期顺延。

3.甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4.因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用及由此给甲方造成的损失由乙方承担，工期不顺延。

第九条  质量标准

双方约定本工程施工质量标准：  合格   。

施工过程中双方对工程质量发生争议，甲方有权申请相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。

第十条  工程验收和保修

1.双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

2.工程竣工后，乙方应提前两天通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后三天内组织验收，填写工程验收单在工程款结清后，办理移交手续。

3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为     月，以甲方作出验收合格的书面意思表示之日为起算点。

第十一条  工程款支付方式

1.双方约定按以下第＿（1）＿种方式支付工程款：

（1）合同生效后，甲方按下列约定向乙方支付工程款：

第一次，所有材料进场后支付合同总价款的70%；

第二次，施工完毕双方验收合格支付合同总价款的30%。

（2）其他支付方式：无

2.工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后＿＿＿＿日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

3.工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票(含税）。

第十二条  违约责任

1.合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

3.甲方未按期支付工程款的，每延误一天以应当支付的工程款为基数，按照人民银行同期贷款利率承担违约责任。

4.由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延，延误工期的按照违约处理。

5.由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金    元，该违约金甲方有权在结算工程款时一并扣除。

第十三条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  其他特别说明

1.因工程施工而产生的垃圾，甲方应向乙方指定地点倾倒。由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（大写）             元。此费用包含在工程价款内，作为施工合同的一部分由乙方全权负责，甲方监督管理。

2.施工期间，甲方将外屋钥匙＿＿＿把，交给乙方保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁＿＿＿＿把，由乙方当场负责安装交付使用。

3.施工期间，乙方每天的工作时间为：上午＿＿点＿＿分至＿＿点＿＿分；下午＿＿＿点＿＿分至＿＿点＿＿分。有特殊情况的，应当征得甲方同意。

第十五条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十六条  附则

1.本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2.本合同签订后工程不得转包。若存在乙方私自转包行为，甲方有权直接向实际施工单位发放工程款，乙方无权向甲方主张本合同项下的全部款项。

3.双方首次合作时，应提供各自工商注册登记资料、资质证明等信息资料作为合同附件备案，合同附件作为本合同不可分割组成部分，具有同等法律效力。

4.本合同所载甲乙地址信息和联系方式均为有效送达地址，并作为诉讼送达地址，对该地址的送达均视为有效送达。

若一方的有关基本信息发生变化（如地址、账号、法定代表人等），可能对双方的业务合作产生影响时，应在5个工作日内将变化信息书面通知另一方。

5.本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

6.合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人/负责人：                法定代表人/负责人：

委托代理人：                       委托代理人：

时间：                             时间：

第五部分   竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：HLTC-ZB-002

西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程

竞争性磋商响应文件

供应商：

时间：

目录

第一部分：磋商响应函

第二部分：首次磋商报价表

首次报价明细表

最后磋商报价表

第三部分：磋商方案说明

第四部分：供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

供应商单位类型声明函

供应商监狱企业声明函

供应商残疾人福利性单位声明函

制造商企业（单位）类型声明函

第五部分：资格证明文件

法定代表人授权书

第一部分  磋商响应函

陕西华隆天创工程咨询有限公司：

我单位收到贵公司（项目名称，编号：HLTC-ZB-002）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的要求，提供产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：（￥：元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本一份、副本一份。

4、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

7、我方的响应文件有效期自磋商之日起为60个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本磋商文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

传真：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_________________

_____年_____月_____日

第二部分   首次磋商报价表

单位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商报价（元） | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计： 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |

供应商                      法定代表人或授权代表

（公章）：                  （签字或盖章）：

年     月    日

首次磋商报价明细表

|  |  | 西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程量清单 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | （单位盖章） |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章） |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | （单位盖章） |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章） |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 单项工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 造价（元） |
| 1 | 西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 1 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 七年级楼天井处 |  |  |  |  |
| 1 | CB008 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：800*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 128 |
| 2 | CB036 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：700*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 3 | CB037 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1000*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 4 | CB123 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1100*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 5 | CB009 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：720*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 128 |
| 6 | CB034 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：620*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 7 | CB035 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：1020*460*200mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 8 | CB124 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：920*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 9 | CB010 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：800*300*200mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 152 |
| 10 | CB033 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：500*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 8 |
| 11 | CB011 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：800*300*500mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 42 |
| 12 | CB013 | 隔水板 1.花架长*宽*高：800*300*1500mm |  | 个 |  | 337 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 2 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.材质要求:木质吸水槽 |  |  |  |  |
| 13 | 050306006001 | 标志牌 1.规格尺寸:80*120mm 2.材质要求：3mm亚克力板黑色 |  | 个 |  | 440 |
| 14 | 050102006003 | 栽植攀缘植物 1.植物种类:常春藤 2.高度:1.8MK,4株/箱 3.养护期:1年 |  | 株 |  | 640 |
| 15 | 050102008003 | 栽植花卉 1.花卉种类、株距:绿植（综合） 2.蓬径:80~100mm 3.养护期:0年 |  | 株 |  | 522 |
| 16 | 050101006002 | 整理绿化用地 1.土壤类别:种植土 2.取土运距:5KM 3.回填厚度:500MM |  | m2 |  | 305.54 |
|  |  | 八年级楼天井处 |  |  |  |  |
| 17 | CB065 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：800*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 134 |
| 18 | CB142 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：700*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 4 |
| 19 | CB067 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：650*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 20 | CB143 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1000*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 21 | CB144 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1050*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 22 | CB145 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1100*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 23 | CB146 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：720*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 134 |
| 24 | CB147 | 花架内花箱 |  | 个 |  | 4 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 3 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.花架长*宽*高：620*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  |  |  |  |
| 25 | CB148 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：570*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 26 | CB149 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：920*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 27 | CB150 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：970*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 28 | CB151 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：1020*460*200mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 29 | CB077 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：800*300*200mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 174 |
| 30 | CB078 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：500*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 8 |
| 31 | CB079 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：650*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 6 |
| 32 | CB152 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：750*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 2 |
| 33 | CB153 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：800*300*500mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 48 |
| 34 | CB154 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：950*300*500mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 2 |
| 35 | CB085 | 隔水板 1.花架长*宽*高：800*300*500mm 2.材质要求:木质吸水槽 |  | 个 |  | 337 |
| 36 | 050306006006 | 标志牌 |  | 个 |  | 532 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 4 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.规格尺寸:80*120mm 2.材质要求：3mm亚克力板黑色 |  |  |  |  |
| 37 | 050102006008 | 栽植攀缘植物 1.植物种类::常春藤 2.高度:1.8MK,4株/箱 3.养护期:1年 |  | 株 |  | 760 |
| 38 | 050102008008 | 栽植花卉 1.花卉种类、株距:绿植（综合） 2.蓬径:80~100mm 3.养护期:0年 |  | 株 |  | 522 |
| 39 | 050101006007 | 整理绿化用地 1.土壤类别:种植土 2.取土运距:5KM 3.回填厚度:500MM |  | m2 |  | 305.54 |
|  |  | 九年级楼天井处 |  |  |  |  |
| 40 | CB040 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：800*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 152 |
| 41 | CB133 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：800*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 42 | CB041 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：700*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 4 |
| 43 | CB042 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：650*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 44 | CB056 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1000*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 45 | CB057 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1050*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 46 | CB043 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：720*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 152 |
| 47 | CB135 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：770/870*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 4 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 5 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 48 | CB134 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：620*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 6 |
| 49 | CB059 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：570*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 50 | CB060 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：920*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 51 | CB061 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：970*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 52 | CB046 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：800*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 186 |
| 53 | CB047 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：500*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 4 |
| 54 | CB054 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：650*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 8 |
| 55 | CB055 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：750*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 2 |
| 56 | CB131 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：900*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 10 |
| 57 | CB132 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：1150*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 10 |
| 58 | CB048 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：800*500*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 54 |
| 59 | CB049 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：750*300*500mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 6 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  |  |  |  |
| 60 | CB051 | 隔水板 1.花架长*宽*高：800*300*500mm 2.材质要求:木质吸水槽 |  | 个 |  | 337 |
| 61 | 050306006005 | 标志牌 1.规格尺寸:80*120mm 2.材质要求：3mm亚克力板黑色 |  | 个 |  | 626 |
| 62 | 050102006007 | 栽植攀缘植物 1.植物种类::常春藤 2.高度:1.8MK,4株/箱 3.养护期:1年 |  | 株 |  | 848 |
| 63 | 050102008007 | 栽植花卉 1.花卉种类、株距:绿植（综合） 2.蓬径:80~100mm 3.养护期:0年 |  | 株 |  | 522 |
| 64 | 050101006006 | 整理绿化用地 1.土壤类别:种植土 2.取土运距:5KM 3.回填厚度:500MM |  | m2 |  | 305.54 |
|  |  | 高中部楼天井处 |  |  |  |  |
| 65 | CB093 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：800*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 134 |
| 66 | CB094 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：700*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 4 |
| 67 | CB095 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：650*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 68 | CB096 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1000*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 69 | CB097 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1050*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 70 | CB116 | 钢架顶花箱 1.花架长*宽*高：1100*300*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 71 | CB155 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：800*300*500mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 |  | 个 |  | 48 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 7 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  |  |  |  |
| 72 | CB156 | 钢架侧面花箱 1.花架长*宽*高：950*300*500mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 73 | CB157 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：720*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 134 |
| 74 | CB158 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：620*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 4 |
| 75 | CB159 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：570*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 76 | CB160 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：920*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 77 | CB161 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：970*460*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 78 | CB162 | 花架内花箱 1.花架长*宽*高：1020*460*200mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 3 |
| 79 | CB103 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：800*300*200mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 174 |
| 80 | CB104 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：500*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 8 |
| 81 | CB105 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：650*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 6 |
| 82 | CB106 | 钢架外花箱 1.花架长*宽*高：750*200*300mm 2.材质要求:菠萝格防腐木 3.油漆要求:木纹清漆3遍 |  | 个 |  | 2 |
| 83 | CB114 | 隔水板 1.花架长*宽*高：800*300*1500mm |  | 个 |  | 337 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市航天城第一中学关于墙裙安全提升改造工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 8 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.材质要求:木质吸水槽 |  |  |  |  |
| 84 | 050306006007 | 标志牌 1.规格尺寸:80*120mm 2.材质要求：3mm亚克力板黑色 |  | 个 |  | 553 |
| 85 | 050102006009 | 栽植攀缘植物 1.植物种类::常春藤 2.高度:1.8MK,4株/箱 3.养护期:1年 |  | 株 |  | 772 |
| 86 | 050102008009 | 栽植花卉 1.花卉种类、株距:绿植（综合） 2.蓬径:80~100mm 3.养护期:0年 |  | 株 |  | 522 |
| 87 | 050101006008 | 整理绿化用地 1.土壤类别:种植土 2.取土运距:5KM 3.回填厚度:500MM |  | m2 |  | 305.54 |

最后磋商报价表

单位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商报价（元） | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计： 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |

注：最后磋商报价明细表应按最后磋商报价表与首次磋商报价表的总价进行同比例下浮。（无需装订在磋商响应文件中，须在第二次报价时按要求提供）

供应商法定                     代表人或授权代表

（公章）：                  （签字或盖章）：

年     月     日

第三部分磋商方案说明

方案应包含但不局限于以下内容：

1、编制依据及原则；

2、工程概况

3、施工方案

4、专项文明施工方案

5、项目部组织管理机构及人员部署；

5.1供应商拟参加主要管理人员一览表；

5.2供应商在本合同项的组织机构及必要说明；

5.3供应商项目经理及关键人员简历表；

5.4供应商在本合同项目的专业人员配备计划表

6、供应商在本合同项的拟投入机械设备配置表及安排计划

7、进度计划安排，施工进度网络图表

8、质量保证措施

9、安全生产保证措施及

10、工期保证措施

11、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

12、目前涉及供应商诉讼案的资料

13、对本项目的合理化建议

14、供应商其他需要说明的问题

附1：供应商概况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 法人营业 执照编号 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 电子邮件 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工人数 | 总人数 |  | 有职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高工 |  | 工程师 |  | 助工 |  |  |  | 工人 |

附2：拟派项目经理及关键人员简历表

| 姓 名 |  | 拟任职务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 性 别 |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  |
| 专业职称 |  | 工作年数 |  |

本人参加过的同类工程及相应职务

| 项目名称 | 建设单位 | 合同金额（万元） | 项目 起止日期 | 任职务 | 完成效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附3：拟投入机具、仪器仪表配置表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否为自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附4：目前涉及供应商诉讼案的资料

| 项目名称及 建设地点 | 建设单位 | 工程造价（万元） | 时间 | 受理机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四部分供应商承诺书

陕西华隆天创工程咨询有限公司：

做为参加贵单位组织的的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                            法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

供应商企业关系关联承诺书

- 供应商股东及股权证明。

2、供应商在本磋商项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

供应商单位类型声明函

中小企业声明函（工程、服务） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加陕西华隆天创工程咨询有限公司组织的（项目名称、编号：）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为    万元1，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：        。

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

- 合格供应商证明文件

1-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1-1-2、财务状况报告（须提供具有财务审计资质的单位出具的财务报告或磋商前三个月加盖单位公章的财务报表）；

1-1-3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1-1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺或证明材料；

1-1-5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1-2、特定资格条件：

1-2-1、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

1-2-2、供应商须具备建设行政主管部门颁发建筑装修装饰工程专业承包二级或建筑工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证；

1-2-3、供应商拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师资格并具有安全考核合格证，无在建项目（提供无在建项目承诺书）；

1-2-4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1-2-5、本项目不接受联合体磋商。

法定代表人授权书

陕西华隆天创工程咨询有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权人姓名：        （签字）性别：      年龄：     。

职务：       身份证号码：               。

通讯地址：                      。

邮政编码：           。

电话：           传真：           。

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商                         法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权有效期：年月日至年月日

（须与磋商文件有效期一致，不少于60天）

附件一：

磋商担保函

（适用于保证金保函）

保函编号:

致陕西华隆天创工程咨询有限公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方磋商编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的竞争性磋商,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的磋商保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的磋商有效期(或延长的磋商有效期)后28日(含28日),延长有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在磋商文件规定的有效期内撤回其磋商响应；
    2.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按磋商文件的要求签署合同；
   3.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按磋商文件的规定提交履约担保；
   4.被保证人成交后未按照磋商文件规定交纳代理服务费。
   四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
   五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
   六、本保证担保项下的权利不得转让。
   七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
   八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
   九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

附件二：

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                       。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日