A

项目编号：YYZC-2021-0706

法门高中视频监控系统配置采购项目

竞争性谈判文件

采购人：扶风县法门高中

采购代理机构：陕西易元智诚项目管理有限公司

二〇二一年七月

目      录

第一章  谈判公告

第二章  谈判须知

第三章  评审程序及办法

第四章  采购内容及具体要求

第五章  竞争性谈判响应文件格式及构成

第一章  竞争性谈判公告

法门高中视频监控系统配置采购项目潜在的供应商可在宝鸡市卧龙寺街道办虢十路3号盛世广场21号楼11层1109室（投资大厦21号楼）获取采购文件，并于2021年7月15日  14:30:前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：YYZC-2021-0706

2、项目名称：法门高中视频监控系统配置采购项目

3、预算金额：598506.60元

4、最高限价： 无

5、采购需求：硬盘录像机NVR1台，视频监控硬盘23块，液晶电视5台，视频管理终端计算机1台，视频接入交换机12台，高清网络红外枪机59台等相关设施设备、辅材；本系统安装、调试以及与原有系统的对接。

6、合同履行期限：2021-7-12:00:00 至 2021-8-11：00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号；2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；2.3《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 2.4《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》---国办发〔2007〕51号；2.6《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》---财库〔2019〕9号；2.7《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2.8陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；2.9《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--财库〔2019〕27号；2.10其他需要落实的政府采购政策。

- 3、本项目的特定资格要求：

- 1）、谈判人应是合法注册的法人或其他组织或自然人,并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或其它证件。

2）、法定代表人委托授权书及代理人身份证原件（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证及复印件）。

3）、社保缴纳凭证：（投标截止日期前六个月的缴纳社保金），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；纳税凭证：（投标截止日期前六个月供应商的纳税凭证），依法免税的单位应提供相关证明材料；财务状况：提供2020年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

4）、提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。

5）、申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商。不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。

6）、中国裁判文书网行贿犯罪查询结果截图（法定代表人）。

7）、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

三、 采购文件的获取方式

时间：2021-07-12至2021-07-14 17:00:00 止（节假日、双休休息）

地点：宝鸡市卧龙寺街道办虢十路3号盛世广场21号楼11楼1109室（投资大厦21号楼1109室）

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套500元（人民币），售后不退

注：①根据疫情防控期间的要求，为最大限度控制疫情，投标时每个供应商仅限一名代表参加。②供应商请及时登录陕西省政府采购网，办理供应商入库申请。购买谈判文件时，请提供单位介绍信和法人授权委托书及被委托人身份证复印件加盖企业公章。

四、 响应文件递交

截止时间： 2021年7月15日   14:30:00

地点：宝鸡市卧龙寺街道办虢十路3号盛世广场21号楼11层01号1101会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：扶风县法门高中

联系人：扶风县法门高中经办

联系地址：扶风县法门镇慈惠路西

联系电话：0917-5255932

2、项目联系方式

项目联系人：邵工

电 话：0917-2776061

传 真：0917-2776061

3、采购代理机构信息

名称：陕西易元智诚项目管理有限公司

联系地址：宝鸡市卧龙寺街道办虢十路3号盛世广场21号楼11层1109室（投资大厦21号楼1109室）

陕西易元智诚项目管理有限公司

2021年07月12日
第二章 谈判须知

一、采购当事人及预算

1、采购人：扶风县法门高中

2、谈判组织机构：陕西易元智诚项目管理有限公司

3、采购预算：598506.60元（投标报价若超过采购预算限价按废标处理）

4、参与谈判的供应商：符合本次竞争性谈判所规定的资格条件，从谈判组织机构购买竞争性谈判文件，并自愿参加谈判活动的供应商。

二、竞争性谈判文件及澄清

1、本项目竞争性谈判文件包括以下内容：招标公告、谈判须知、供应商资格证明文件要求及审核办法、谈判响应文件格式及构成、评审程序及办法、采购内容及具体要求。

2、谈判组织机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判组织机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、参与谈判的供应商应仔细阅读和正确理解竞争性谈判文件。因供应商在阅读、理解谈判文件方面产生疏漏和误解，而导致谈判不利后果的，其责任由供应商自负。

4、竞争性谈判文件由谈判组织机构登记发售，一经售出，恕不能退。

5、供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件参与谈判。

三、竞争性谈判响应文件及递交

1、本项目竞争性谈判响应文件由以下内容组成：谈判响应函、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、谈判一览表、产品技术、质量、售后方案、类似业绩、供应商资质及其他证明文件、其他谈判响应文件格式。

2、参与谈判的供应商须具有与完成招标项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本竞争性谈判文件的要求以及谈判组织机构的补充要求，提供相关资格证明文件。相关产品必须符合国家有关强制标准和认证。

3、供应商应当在竞争性谈判文件要求的提交谈判响应文件截止时间前将谈判响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的谈判响应文件为无效谈判响应文件，谈判组织机构应当拒收。

4、本项目竞争性谈判响应文件有效期自谈判之日计算不得少于90天。

四、竞争性谈判响应文件的编制要求

1、供应商应当按照竞争性谈判文件要求，依法真实编制谈判响应文件，并对其提交的谈判响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、谈判所有响应文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。谈判使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3、谈判所有响应文件应使用A4纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写；按序编制页码，标注“共几页第几页”字样。正本壹份、副本叁份及电子版U盘，正、副本分别各自胶装成册，并在封面标明“正本”/“副本”字样。供应商应将响应文件的正本密封在一个标袋，所有副本密封在一个标袋。谈判一览表3.1及电子版U盘（整套投标文件）密封在一个标袋，

4、谈判所有响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人签字并盖章。

5、供应商须在谈判响应文件中指定页面的落款处，加盖公章以及由法定代表人或被授权人签名盖章。

6、供应商在提交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判组织机构。补充、修改的内容作为谈判响应文件的组成部分。补充、修改的内容与谈判响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7、供应商的最终报价应是货物全部运至采购人指定位置并发放完成(含卸车)的所有费用。包括货物总价、运至指定交货地点运杂费，售后服务费、税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其他任何费用。谈判货币：人民币。

8、谈判响应文件的正本密封在一个标袋、所有副本密封在一个标袋，电子U盘及谈判一览表密封在一个标袋（封袋不得有破损），加贴封条，并在封线处加盖公章（骑缝章），报价时一并提交。封袋正面标识式样见其它谈判响应文件格式6.1、6.2。

五、竞争性谈判保证金的交纳和退还

1、参与谈判的供应商必须在谈判截止时间前，按照谈判组织机构指定账户以转帐方式交纳谈判保证金。（不接受以个人名义交纳的谈判保证金，交纳谈判保证金的供应商名称须与参与谈判的供应商名称一致，否则不予退还。）保证金金额：RMB 10000.00元。

单位名称：陕西易元智诚项目管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司宝鸡行政中心支行

帐    号：102887176186

注：转账时需备注“项目名称+项目编号”，以便代理机构查询。供应商携带银行转账凭证至代理公司领取投标保证金收据，并将投标保证金收据装入投标文件中。

重要提示：根据法律法规，投标保证金属于投标的一部分，必须在投标截止时间前缴纳方能证明投标有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前能将投标保证金递交至以上账户，如果在投标截止时间以前以上账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。

2、参与谈判的供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃参与谈判的权利。

3、成交供应商的保证金，将在合同签订后5个工作日内退还；未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

注：各供应商须在规定的时间内，持保证金收据办理保证金退还手续。（未及时办理退还者，由供应商自行负责。）

4、参与谈判的供应商有下列情形之一的，已交纳的谈判保证金不予退还：

a、供应商在提交谈判响应文件截止时间后撤回谈判响应文件的；

b、供应商在谈判响应文件中提供虚假材料的；

c、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d、供应商与采购人、其他供应商或者谈判组织机构恶意串通的；

e、采购文件规定的其他情形。

六、谈判评审小组的组成及职责和义务

1、谈判评审小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判评审小组成员总数的2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务招标项目，谈判评审小组应当由3人以上单数组成。

2、谈判评审小组在竞争性谈判活动过程中履行下列职责：

a、确认或者制定竞争性谈判文件；

b、从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

c、审查供应商的响应文件并作出评价；

d、要求供应商解释或者澄清其响应文件；

e、编写评审报告；

f、告知采购人、谈判组织机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2-1、谈判评审小组在竞争性谈判活动过程中履行下列义务：

a、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

b、根据竞争性谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

c、参与评审报告的起草；

d、配合采购人、谈判组织机构答复供应商提出的质疑；

3、供应商的资格性审查：

3-1依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对供应商提供的资格证明文件进行审查，以确保供应商资质证明文件的合法性及有效性。对资格性审查未通过的供应商，按无效投标处理，其投标文件不得启封。

4、响应符合性审查：

4-1 供应商的合格性。

4-1-1 供应商营业执照、有效期是否符合要求。

4-1-2 响应文件有关各项要求签字、盖章处是否经法定代表人或投标授权人签字、盖章。

4-2 商务条款的响应，主要是检查付款方式、交货地点与交货期等甲方要求的其他方面的响应程度。

4-3 技术指标响应，主要是检查所提供货物以及技术指标的响应性。

注：对符合性审查未通过的供应商，按无效投标处理。

4-4 经过对供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

4-4-1 供应商没有经过正常渠道购买谈判文件或供应商的名称与登记领取谈判文件单位的名称不符；

4-4-2 供应商无法定代表人授权书，响应文件未加盖单位公章，无法定代表人或合法授权人签字，授权书有效期不足的；

4-4-3 必备资质的有效性或符合性不符合要求的；

4-4-4 供应商未提交保证金收据的；

4-4-5 投标内容出现漏项或数量与要求不符的、或不响应采购内容的；

4-4-6 供应商未按照要求响应交货期、交货地点；

4-4-7 投标产品提供虚假技术参数、性能指标；

4-4-8 投标报价超过预算价的按废标处理；

4-4-9 未尽事宜遵照政法采购法相关规定。

七、竞争性谈判及评审要求

1、谈判评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2、供应商应当根据竞争性谈判文件的要求，在谈判开始前提交谈判响应文件。由谈判评审小组对谈判响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

3、谈判评审小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

4、谈判过程中，凡谈判响应文件正、副本内容不一致的，以正本为准。谈判响应文件中谈判一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表(报价表)为准。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、在谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6、供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、谈判评审小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在最后一轮谈判结束后，谈判评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在同一截止时间前提交最后谈判响应文件，并最终报价。

9、谈判评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

10、在竞争性谈判活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交供应商的确定和公告

1、谈判评审小组应当从产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照经最后报价由低到高的顺序推荐前3名为成交候选供应商，并编写评审报告。

2、评审报告由谈判评审小组成员签字认可。谈判评审小组成员对评审报告有异议的，谈判评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的谈判评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由谈判评审小组书面记录相关情况。谈判评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、谈判组织机构根据评审报告推荐的成交候选供应商名单，在谈判现场宣布评审结果。

4、谈判组织机构应当在成交候选供应商确定后2个工作日内，在指定的公告栏上公告评审结果。待公告期满无异议后向第一成交候选供应商发出成交通知书。

九、合同的签订

1、合同支付方式及比例：详见附件三。

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

3、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4、成交供应商放弃签订采购合同或者不履行合同的，采购人应当按经评审报价由低到高的排序，确定其他供应商作为成交供应商，并签订采购合同。

5、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

6、竞争性谈判文件、谈判响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

7、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

十、成交服务费的收取

中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准，由中标单位向采购代理机构一次性缴纳。

第三章    评审程序及办法

合理低价评标办法

一、评标原则:

1、公平、公正、科学、择优；
2、价格合理；

3、禁止不正当竞争。

二、评审内容：

1、资格审查,即对供应商投标资格的确认。该审查应在开标现场进行，

并在监督机构的监督下由采购人完成。按谈判文件规定的内容查验有关证件的原件（证明的原件）。

- 符合性审查，不合格的自动丧失谈判资格。

- 3、商务标的评审：谈判评审小组所有成员集中与投标供应商分别进行两轮价格谈判。

- 注：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，以商务条件优越（如交货期，质量、质保期、售后服务）优先确定一个参加评标的供应商。

三、评审的程序及要求：
1、评审的程序：资格审查--符合性审查--商务评审。

2、资格审查

参与谈判的供应商应提交的资格证明文件：

- 合法注册的法人或其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或其它证件；

（2）若是企业法定代表人参加谈判，须出示本人身份证（原件及复印件），若是授权代表参加谈判，须出具本人身份证及法定代表人授权书（原件）。否则，将被拒绝；

（3）申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（4）代理公司出具的保证金收据；

（5）供应商出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（6）中国裁判文书网行贿犯罪查询结果截图（法定代表人）；

（7）社保缴纳凭证：（投标截止日期前六个月的缴纳社保金），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；纳税凭证：（投标截止日期前六个月供应商的纳税凭证），依法免税的单位应提供相关证明材料；财务状况：提供2020年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

（8）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供书面声明）。

审核办法：

（1）根据供应商提交的资格证明文件，由评审小组对供应商的资格条件和资格证明文件是否响应竞争性谈判文件要求进行评审。

（2）上述（1）-（8）项为必备项资格证明文件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的自动丧失谈判资格。

（3）法定代表人授权委托书（原件）经审核后现场留存。

（4）对于资格证明文件的真实性，谈判评审小组将抽查核实。凡发现有出具虚假资格证明文件的，将拒绝与其谈判。

3、符合性审查，不合格的自动丧失谈判资格。

4、商务标评审：

1）、谈判评审小组所有成员集中与投标供应商分别进行两轮谈判。并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2）、供应商应当根据竞争性谈判文件的要求，在谈判开始前提交谈判响应文件。由谈判评审小组对谈判响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

3）、谈判评审小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

4）、谈判过程中，凡谈判响应文件正、副本内容不一致的，以正本为准。谈判响应文件中谈判一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表(报价表)为准。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5）、在谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6）、供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7）、谈判评审小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8）、在最后一轮谈判结束后，谈判评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在同一截止时间前提交最后谈判响应文件，并确定最终报价。在有效报价内，以最低报价确定中标人；由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

9）、谈判评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

10）、在竞争性谈判活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

四、其他

1、评标委员会必须依法成立，专家必须达到法定人数且专业齐全，评

标专家须分别做出评审意见，共同评审结论无效。评标委员成员应在评审原始记录上签名。

2、评标过程中需询标时须获得监督机构在场人员同意，并不得扣留和

传播任何涉及供应商商业秘密的询标资料。

3、未尽事宜以现行招投标有关规定为准。

五、成交供应商的确定和公告

1、谈判评审小组应当从技术和价格均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照经最后报价由低到高的顺序推荐前3名为成交候选供应商，并编写评审报告。

2、评审报告由谈判评审小组成员签字认可。谈判评审小组成员对评审报告有异议的，谈判评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的谈判评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由谈判评审小组书面记录相关情况。谈判评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、谈判组织机构根据评审报告推荐的成交候选供应商名单，在谈判现场宣布评审结果。

4、谈判组织机构应当在成交候选供应商确定后2个工作日内，在指定的公告栏上公告评审结果。待公告期满无异议后向第一成交候选供应商发出成交通知书。

六、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。
1、投标企业政府采购政策
1-1、小微企业落实政府采购政策
（1）小微企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的规定。
（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-2%）。
（3）投标供应商出具《小微企业声明函》（附件一），同时还需有财务审计资质的单位出具的2020年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（4）对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。
1-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

- 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

- 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1-3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。 
1-4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）。 
1-5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

1-6、 残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（附件二），并对声明的真实性负责，未提供的不适为残疾人福利性单位。
1-7、投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

附件一

小微企业声明函

致：陕西易元智诚项目管理有限公司本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加（采购人）的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对以上声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

单位名称（公章）：

日            期：

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位知道的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日            期：

第四章、采购内容及具体要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机NVR | H265网络硬盘录像机,2U机位，嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 WEB、本地GUI界面操作可接驳 ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 ≥128路网络视频接入，网络性能接入≥384Mbps，储存≥384Mbps，转发≥384Mbps 12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码(选带4×HDMI解码输出卡可再扩展16个1080P解码能力），最大 16路视频回放 1路VGA输出，2路HDMI输出， VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出(可扩展至6路HDMI，选带4×HDMI解码输出卡） ≥16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量≥8TB， Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式 1个外置eSATA接口，用于录像和备份 IPC复合音频1路输入， 语音对讲1路输出， PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 ≥16路报警输入、≥8路报警输出， 开关量输入输出模式≥ 4个USB接口 ≥4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口， 容错、负载均衡和四网分离 ≥2个千兆光口， 容错、负载均衡和两网分离按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份， 图片本地回放与查询； 标签自定义功能，设备 对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 本机硬盘、网络等存储方式， 硬盘、外接USB存储设备备份方式 设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像预览图像与回放图像的电子放大可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 远程管理IPC功能， 对前端IPC远程升级， 远程对IPC的编码配置修改等操作远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 双系统备份功能， Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 4K分屏功能， 单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端 4K分屏回放走廊模式功能， IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 自定义分隔，用户可以根据需求设置显示分隔数 iSCSI扩展存储功能， iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆所有IPC实现后智能， 在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理 人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并 人脸检测录像回放 车辆检测，对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并 对车牌号进行关联录像回放 视频浓缩播放，根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频 视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理 | 台 | 1 |
| 2 | 视频监控硬盘 | 7200RPM,3.5寸,SATA;8T | 块 | 23 |
| 3 | 光模块 | 单模千兆光模块1.25G 双纤 | 个 | 13 |
| 4 | ODF光纤配线单元 | 72芯机架式ODF光纤配线架FC单模满配(含尾纤法兰） | 个 | 1 |
| 5 | 尾纤 | LC-FC单模尾纤（3m) | 对 | 26 |
| 6 | 液晶电视 | ≥75寸；智能语音 4KHDR（3840×2160(4K) ） 手机投屏 全面屏平板液晶LED电视机 16:9 LED背光源 图像性能：HDR SWS 3D环绕音 HDMI接口：2个 USB接口：2个网络接口,AV接口，RF接口 CPU：四核ARM Cortex A55 内存容量：2G 存储:16G WiFi(WLAN):AI智能语音，AloT智慧物联，手机投屏 网络:有线/WiFi 电源:220V/50Hz 能效等级:三级能效 功耗:220W 休眠功耗:≤0.5W 随机附件:主机、底座、遥控器、保修卡、说明书；含支架 | 台 | 5 |
| 7 | HDMI高清线缆 | 100m；分辨率：4K*2K/60HZ 带宽：18G 音频声道：32声道 支持：SOURCE接信号源、DISPLAY接信号端 光电复合缆结构、OM3万兆光纤和镀锡铜导体、抗拉芳纶纤维、屏蔽铝箔、TPE抗拉皮线、符合2.0传输标准、接头采取镀金工艺，有效降低电阻、耐插拨不生锈 4芯光纤加7芯铜缆、音视同步 | 根 | 2 |
| 8 | HDMI高清线缆 | 50m；分辨率：4K*2K/60HZ 带宽：18G 音频声道：32声道 支持：SOURCE接信号源、DISPLAY接信号端 光电复合缆结构、OM3万兆光纤和镀锡铜导体、抗拉芳纶纤维、屏蔽铝箔、TPE抗拉皮线、符合2.0传输标准、接头采取镀金工艺，有效降低电阻、耐插拨不生锈 4芯光纤加7芯铜缆、音视同步 | 根 | 2 |
| 9 | 供电插排 | 机柜专用PDU 防雷电源专用插座8位，10A | 个 | 2 |
| 10 | HDMI高清线缆 | 定制；；分辨率：4K*2K/60HZ 带宽：18G 音频声道：32声道 支持：SOURCE接信号源、DISPLAY接信号端 光电复合缆结构、OM3万兆光纤和镀锡铜导体、抗拉芳纶纤维、屏蔽铝箔、TPE抗拉皮线、符合2.0传输标准、接头采取镀金工艺，有效降低电阻、耐插拨不生锈 4芯光纤加7芯铜缆、音视同步 | 根 | 1 |
| 11 | 视频管理终端计算机 | 22寸显示器 ；电脑整机I5-8500 4G 1T W10三年上门服务 | 台 | 1 |
| 12 | 千兆POE接入交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 ≥4个1000Base-X SFP光口 交换容量(Gbps)≥ 336Gbps ；转发性能(Mpps) ≥132Mpps；≥1个单模千兆光模块 POE交流供电最大供电功率370W MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大 8K) 端口镜像和流镜像功能 端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 端口隔离 STP/RSTP/MSTP IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 802.1Q (最大4K个VLAN) 基于协议的VLAN 基于MAC的VLAN GUEST VLAN VLAN映射 MVRP 静态路由 IPv4和IPv6双协议栈 DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 共模防护6KV，防雷4级 | 台 | 7 |
| 13 | 千兆PoE接入交换机 | ≥8个10/100/1000M以太网电接口 ≥2个1000Base-X SFP光口 交换容量(Gbps)≥ 256Gbps ；转发性能(Mpps) ≥42Mpps ； ≥1个单模千兆光模块 POE整机最大供电功率125W, MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大 8K) 端口镜像和流镜像功能 端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 端口隔离 STP/RSTP/MSTP IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 802.1Q (最大4K个VLAN) 基于协议的VLAN 基于MAC的VLAN GUEST VLAN VLAN映射 MVRP 静态路由 IPv4和IPv6双协议栈 DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 共模防护6KV，防雷4级 | 台 | 5 |
| 14 | ODF光纤配线单元 | 12芯机架式ODF光纤配线架FC单模满配；1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。 2.光纤活动连接器插入损耗：≤0.3 dB。3.光纤活动连接器回波损耗：≥45dB(PC型)。 4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min，不 击穿、无飞弧。5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)。6.机械耐久性：整套光纤连接器插拔500次后，无机械损伤，插入损耗变化量≤0.2dB，回波损耗变化量≤5dB。 7.机内塑料件均采用阻燃材料，达FV-0级要求。8.光纤配线全程曲率半径控制，保证曲率半径≥30mm(内控40mm) | 个 | 12 |
| 15 | 光纤收发器 | 1光1电-1光4电；单模:1310/1550nm;DFB:1260~1610nm 0 dBm ~ -3 dBm/-5 dBm ~ -10 dBm ≤-26dBm 1.25Gbps 单模：0-100km 15dbm/20dbm/25dbm/30dbm 标准SC，FC/ST可选 标准RJ45 10/100/1000M自适应，全双工/半双工 5类及以上非屏蔽双绞线 存储转发，所有端口支持线速转发 IEEE 802.3i；IEEE 802.3u；IEEE 802.3x Flow Control； IEE802.3X/IEE802.3Z全双工流量控制和半双工流量控制 自适应MDI/MDIX直连和交叉连接方式 -30℃--+75℃ -30℃--+75℃ 4.5W ◆ ◆ 提供1个1.25G上联光口+4个10/100/1000M自适应网口，实现网路尤其是视频信息的安全传输和交换。 ◆ ◆ 无阻塞存储-转发交换模式，所有端口可同时全线速工作在全双工状态 ◆ ◆ 支持优先级队列，提供服务QoS。 ◆ ◆ 支持IEEE802.3x全双工流量控制/半双工背压式流量控制 ◆ ◆ 具有包头阻塞(HOL)预防机制，限度减少包丢失 ◆ ◆ 电口自适应10M/100M/1000M，电口具备自动MDI/MDIX识别和翻转,自适应全双工/半双工功能 ◆ ◆ 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商 ◆ ◆ 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准 ◆ ◆ 所有端口支持线速交换，64～1536帧长范围内均可达到线速 ◆ ◆ 支持2048个字节的巨帧 ，支持10K byte的超长信息包 ◆ ◆ 完善的设备运行状态指示，每个光口、电口都具备独立的运行指示灯，极大的便利了设备开通。 ◆ ◆ 全部网口、电源口采用自愈式防雷设计，达到国内防雷等级。 ◆ ◆ 带有防静电、防浪涌保护功能，确保恶劣环境下的稳定工作 ◆ ◆低功耗无风扇设计，良好的散热性,保证长时间的稳定工作 ◆ ◆ 工业级设计，适用于环境恶劣，传输可靠性要求场合。 ◆平均无故障工作时间超过10万小时，满足电信级运营标准 | 对 | 1 |
| 16 | 室外监控机箱 | 室外防水监控箱 | 套 | 1 |
| 17 | 理线架 | 理线架12档24口 | 个 | 10 |
| 18 | 接入设备机柜 | 接入设备壁挂机柜600*440*635 | 个 | 10 |
| 19 | 尾纤 | LC-FC单模尾纤（3m)光纤尾纤/跳线作为高稳定性的器件，具有极低的插入损耗和反射损耗，且可根据客户的需求配置为单芯或多芯，同时具有多种接头形态。产品主要应用于通信、局域网、光纤到户视频传输、光纤传感器 | 对 | 26 |
| 20 | 接入设备供电插排 | 机柜专用PDU 防雷电源专用插座8位，10A | 个 | 11 |
| 21 | 200万高清红外枪型网络摄像机 | ≥200像素红外枪型网络摄像机 传感器类型：1/2.7英寸CMOS图像传感器， 最大分辨率：≥200万(1920×1080)@25fps、 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 信噪比：＞56dB 编码： H.265编码，压缩比高，超低码流， ROI，SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 补光方式：红外补光，单灯最大补光50米，双光最大补光80米 供电方式： DC12V/POE，方便工程安装 防护等级： IP67防护等级 接入标准： ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI； 走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 网络协议：HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；DHCP；DNS；IPv4；NTP；组播；HTTPS；SMTP 工作温度：-40℃~60℃、 红外距离50米， 视频压缩标准H.265,POE供电 与硬盘录像机NVR同一品牌 | 台 | 59 |
| 22 | 枪机支架 | 壁装枪机支架 | 个 | 59 |
| 23 | 枪机电源 | 12V 2A | 个 | 1 |
| 24 | 高清红外半球摄像机 | ≥200W像素红外半球摄像机 传感器类型：1/2.7英寸CMOS图像传感器， 最大分辨率：≥200万(1920×1080)@25fps、 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 信噪比：＞56dB 编码： H.265编码，压缩比高，超低码流， ROI，SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 补光方式：红外补光，最大补光50米 供电方式： DC12V/POE，方便工程安装 防护等级： IP67防护等级 接入标准： ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI； 走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 网络协议：HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；DHCP；DNS；IPv4；NTP；组播；HTTPS；SMTP 音频： 内置MIC功能 工作温度：-40℃~60℃ 红外距离50米， 视频压缩标准H.265,POE供电 与硬盘录像机NVR同一品牌 | 台 | 72 |
| 25 | 拾音器 | 采用麦克风阵列，远到10米360°全范围宽频语音享受； 内置音频处理器，实现丰富功能的音频系统； 自适应主动噪音消除算法,无与伦比的清晰语音； 适合高端会议、专业录音等智能拾音应用； 全金属结构加外围网板结构设计，带LED指示灯； 内置前置放大电器，可直接驱动有源音箱、耳机； 与硬盘录像机NVR同一品牌 | 台 | 60 |
| 26 | 高清智能球机 | ≥200万像素20倍H.265智能星光级网络6寸球型摄像机 传感器类型：1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 像素：200万 电子快门：1/3s~1/100000s 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.5黑白：0.005Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启） 信噪比：＞55dB 红外补光：内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 镜头焦距：4.7mm～94mm 变倍： ≥20倍光学变倍， ≥16倍数字变倍 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 预置点： ≥300个预置位， ≥8条巡航路径， ≥5条巡迹路径 通用行为分析：穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 人脸检测： 视频压缩标准：H.265；H.264BaselineProfile；H.264MainProfile；H.264HighProfile；MJPEG；smart H.265；smart H.264 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI 网络接口：1个（RJ-45网口， 10M/100M网络数据） 空闲动作：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 定时任务：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 存储功能：Micro SD卡（最大 256G）；NAS 防护等级： IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T17626.54级标准 与硬盘录像机NVR同一品牌 工作电压：AC24V/2.5A±10%宽电压输入 工作温度：-40℃~+70℃ | 台 | 14 |
| 27 | 球机支架（吊装、壁装） | 铝合金、坚固耐用、耐腐蚀 | 个 | 14 |
| 28 | 光缆 | 6芯单模光缆；产品类型：单模光缆 波长：1300，850nm 纤芯数量：6 损耗：850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 规格：9/125μm 工作温度：-30-60℃ 工作湿度：0-90% 产品特性1：光缆由多条光纤组成，适应目前网络对长距离传输大容量信息的要求 抗拉耐腐蚀 3C认证 | 米 | 2800 |
| 29 | 光缆 | 24芯单模光缆；产品类型：单模光缆 波长：1300，850nm 纤芯数量：6 损耗：850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 规格：9/125μm 工作温度：-30-60℃ 工作湿度：0-90% 产品特性1：光缆由多条光纤组成，适应目前网络对长距离传输大容量信息的要求 抗拉耐腐蚀 3C认证 | 米 | 250 |
| 30 | UTP6类网线 | UTP6类网线；国标、材质：无氧铜适用于10/100/1000 BASE-TX以太网数据传输数率10/100/1000Mbps 用于千兆网络的接入，千兆网络设备的互联 | 箱 | 36 |
| 31 | 监控中心供电线缆 | YJV3*2.5mm² YJV、无氧铜、3C认证、抗拉耐腐蚀 | 米 | 250 |
| 32 | 摄像机供电 线缆 | RVV3*1.5mm² YJV、无氧铜、3C认证、抗拉耐腐蚀 | 米 | 350 |
| 33 | 接地线缆 | BVR16mm²双色 氧铜、3C认证、抗拉耐腐蚀 | 米 | 110 |
| 34 | KBG管 | ￠25（含配件）壁厚1.0mm | 米 | 2255 |
| 35 | KBG管 | ￠50（含配件）壁厚1.0mm | 米 | 850 |
| 36 | 镀锌钢管 | DN50 国标 | 米 | 292 |
| 37 | 镀锌钢管 | DN100国标 | 米 | 265 |
| 38 | PVC管 | ￠25 | 米 | 150 |
| 39 | 开挖、修复绿化带 | 线缆埋深0.8m，开挖后恢复绿化树木及地面 | 米 | 1277 |
| 40 | 水泥包封线管 | 采用PVC管保护，水泥砂浆0.3*0.3包封 | 米 | 410 |
| 41 | 开挖、修复水泥路面 | 250mm混凝土路面开挖，修复；线缆埋深0.8m，套镀锌钢管保护； | 米 | 455 |
| 42 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 200 |
| 43 | 水晶头 | RJ45 超六类 | 盒 | 4 |
| 44 | 标签 | 国产优质 | 个 | 400 |
| 45 | 扎带 | 国产优质 | 包 | 20 |
| 46 | 标识牌 | 国产优质 | 个 | 400 |
| 47 | 钢丝 | φ1.5mm | 公斤 | 30 |
| 48 | 胶带 | 国产优质 | 盘 | 20 |
| 49 | 其它辅助材料费 | 其它辅助材料费（包含防水接线箱，楼顶安装撑杆等） | 项 | 1 |

# 注：本项目核心产品为网络摄像机。

# 商务要求

一、交货时间及交货地点：

1、交货期：自签订合同后，30日历天内。

2、交货地点：甲方指定地点 。

二、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

三、付款方式：安装完成验收合格后第一年付合同价款的30%，第二年付30%，剩余40%第三年付清。

四、验收

1、货物到达指定地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查，交货完毕，正常使用后，由使用单位相关人员进行终验（最终验收），终验合格后签发《终验合格单》。

2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历天内，确保通过验收。如接到通知后7个日历天内验收仍不合格，采购方可提出索赔或取消其交货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）谈判文件。

（3）响应文件。

（4）合同材料清单。

（5）产品检验报告、货物的执行标准。

五、包装、运输及安装、调试要求

1、中标人负责办理将货物运至采购人指定交货地点的一切运输事项，完成招标文件中所有安装、调试、培训要求的设备的相关工作。凡需要先现场安装、装配、启动测试的设备，中标人必须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。所有费用一次性计入投标总价。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方更换新品。

3、按精密设备包装要求和运输。

六、质保期

1、质保期为终验合格后  3年 。（若参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。成交供应商承诺的维护时间超过谈判文件要求的，按其承诺时间维护。

2、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3、质保期出现质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交单位应以优惠价提供。

七、售后服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书；

（3）厂家对该产品的出厂配置清单；

（4）其它必备的技术资料

2、服务承诺：

2-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后2小时内响应，并在 48小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

2-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

2-3、须有24小时应急反应机制。

2-4、指定一名服务工程师专门进行跟踪服务。

2-5、服务范围：安装、调试、技术培训、终生服务，提供基础资料、手册；

(1)设备到货时，负责保护设备完好无损；

(2)开始安装后，负责安装调试等，对安装工程质量进行监督，保证安装的质量及设备功能的正常发挥；

(3)合同签订后供应商应为采购方免费培训技术人员，培训标准为能熟练操作和设置所供设备。

2-6、供货方应保证，采购方在中华人民共和国使用该批设备或其中一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

2-7、伴随服务

2-7-1 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

2-7-2 完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，保修卡等。

2-7-3 制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

2-7-4 其它必须的技术资料。

2-7-5 用户培训作为本次招标的随附义务，中标方应在项目验收前负责为采购人免费提供有关的应用培训。

2-8 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、质保期、违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购方有权终止合同，并对供应商违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

附件三                   合同主要条款

(一)合同一般条款（仅供参考）

甲方：

乙方：（中标单位名称）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：采购物品单价以及达到正常使用的一切其他费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款方式：

2、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价（中标价）的全额发票交采购人。

四、合同条件:

1、交货地点：

2、交货安装期：

- 签订合同

1、中标人必须在收到中标通知书后回执确认并在规定的时间内派代表携介绍信、法人授权书等有关证件与招标人签订合同协议书。

2、合同的签订，以招标文件和中标单位的投标文件为依据，未尽事宜，双方友好协商解决，如发生合同纠纷，依据合同法及有关法规解决。

六、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务

的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

七、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、谈判文件

6、响应文件

八、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五章 竞争性谈判响应文件格式及构成

竞争性谈判响应文件

（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

谈判时间：

目    录

第1部分  谈判响应函

第2部分  法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

第3部分  谈判一览表

第4部分  产品技术、质量、售后方案、类似业绩等

第5部分  供应商资质及其他证明文件

第6部分  其他谈判响应文件格式

第1部分  谈判响应函

陕西易元智诚项目管理有限公司：

（供应商名称）     授权（被授权人姓名）为我公司全权代表，参加贵公司组织的 （项目名称）           (招标项目编号：          ）竞争性谈判活动。密封提交本次竞争性谈判文件要求的谈判响应文件正本1份、副本3份、谈判一览表1份。谈判保证金：        元。我方承诺如下：

一、依据竞争性谈判文件的要求，提供完全满足采购需求的合格产品和售后服务保障。

二、保证按照竞争性谈判文件中的报价要求进行报价。本报价已包含竞争性谈判文件规定报价方式应包含的各种费用。

三、我们已经详细阅读和审核全部竞争性谈判文件及有关附件，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

四、同意提供与本次竞争性谈判活动相关的其他任何证据和资料。

五、完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，尊重谈判评审小组的评审结论及成交结果

六、保证所有提供的谈判响应文件内容是真实的、合法的；且对其负法律责任。

七、如若成交，我们将根据竞争性谈判文件的要求和谈判响应文件的承诺签署采购合同，并履行相关的责任和义务。

八、本谈判响应文件自谈判报价之日计算有效期为    天。

九、与本谈判响应有关的一切往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称：（盖章）

供应商代表：（签字）

谈判时间：    年  月  日

第2部分   法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证

__________在我单位任________________职务，为我单位法定代表人。

特此证明。

（身份证复印件粘贴处：正面/反面）

单位全称（盖章）：

年  月  日

地址：

邮政编码：

（注：企事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人）

2.2法定代表人授权委托书

陕西易元智诚项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：          性别：      年龄：

职    务：         身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：身份证需复印正、反两面）

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 被授权代表身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 被授权代表身份证复印件 （反面） |

法定代表人签名：                 被授权代表签名:

供应商（公章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

本授权委托书于  年  月  日签字生效，特此声明。

第3部分  谈判报价一览表

3.1（XX项目名称）竞争性谈判报价总表I

项目编号：供应商：

| # 首次报价 | # 大写： # 小写： | 交货期： |
| --- | --- | --- |
| 二次报价 | # 大写： 小写： |  |
| 最终报价 | # 大写： 小写： |  |

供应商（公章）：                 谈判代表（签字）：               谈判时间：2021年   月   日

# 特别提示：

供应商除按要求编制、装订投标文件正、副本外，为便于唱标，还须提供本投标谈判报价一览表3.1（原件），并与U盘进行单独封装密封，开标大会签到时，与投标文件一并递交。本表报价大小写不符的以大写为准（投标总报价包括所有一切费用）。

3.2（XX项目名称）竞争性谈判分项报价表II

供应商：                                                             RMB  元

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                        （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

日期：       年      月      日

3.3商务条款偏离表（格式）Ⅲ

供应商名称：                             项目编号：

| 序号 | 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交货时间 |  |  |  |
| 二 | 交货地点 |  |  |  |
| 三 | 质量保证 |  |  |  |
| 四 | 付款方式 |  |  |  |
| 五 | 验收 |  |  |  |
| 六 | 包装、运输及安装、调试要求 |  |  |  |
| 七 | 质保期 |  |  |  |
| 八 | 售后服务 |  |  |  |
| 九 | 质保期、违约责任 |  |  |  |
| 十 | 其他 |  |  |  |

注：1、除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“竞争性谈判文件”中的要求。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：                        （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

日期：       年      月      日

3.4投标内容与参数偏离表Ⅳ

| 谈判文件的技术参数与配置 |  |  | 所投产品的技术参数与配置 | 响应性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 技术参数 |  |
| … | … | … | … |  |

注：表格中间省略的部分请按照谈判文件参数部分的内容自行添加。

第4部分  产品技术、质量、售后方案、类似业绩等

（由供应商自行编写）

供应商(公章）：

授权代表:(签字）

联系电话:

谈判时间:       年   月   日

- 分  供应商资质及其他证明文件

（一）宝鸡市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加                      招投标活动中做到：

一、诚信公平竞争参加本次招标活动。

二、以产品（物品、工程和服务）的质量、技术、价格等优势参与正常商业竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家、采购监督人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、本公司如认为采购文件、采购过程、中标和成交结

果使本公司的合法权益受到损害的，严格按照法律法规规定

的程序进行质疑、投诉、复议、诉讼或者举报。

四、在签约与履约过程中，恪守商业道德和机密，严格遵守招标文件和合同，不降低标准和质量，更不为此向采购方及其工作人员给予其他好处。

五、若违反上述承诺，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（签章）

年  月   日

（二）宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：                        （采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为                      的我方                （供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为            （采购项目编号）的                            项目（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中国人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

（13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（14）不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

（15）不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

（16）不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

法定代表人或授权委托人身份证复印件：

| 身份证复印件正面 | 身份证复印件反面 |
| --- | --- |

法定代表人或授权委托人联系电话：

法定代表人或授权委托人传真：

年    月    日

（三）供应商承诺书

陕西易元智诚项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的                 项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权代表：（签字或盖章）

年    月    日

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式）

（采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内     （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，我方保证具备履行合同所必需得设备和专业技术能力，并承诺如下：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

(五)法律、行政法规规定的其他条件；

(六)我公司已完全了解本采购文件中规定的技术服务要求和商务条款。

如违反以上承诺,本公司愿承担一切法律责任。。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

年  月  日

（五）供应商书面声明函（格式）

陕西易元智诚项目管理有限公司：

我方作为（项目名称）             （项目编号：YYZC-2021-0706）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：（公章）

法定代表人/授权代表(签字或盖章)：

年  月  日

非联合体声明

（格式自拟）

投标保证金交纳凭据粘贴页

收据

供应商资格证明文件

营业执照

其他资质证明文件

# 附件一：

供应商银行基本帐户信息一览表

我单位于     年   月   日为                       项目（项目编号：                  ）提交的保证金¥             元（大写：                  ），按招标文件规定退还至下列账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 地址、电话 |  |  |  |
|  | 开户行及账号 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

备注:此信息作为退还投标保证金的转帐依据，若因提供的信息有误造成的投标保证金退还的延迟或纠纷，由供应商自负，缴纳账户需与退还账户一致。

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：           （签字）

年     月    日

第六部分 其他谈判响应文件格式

6.1谈判响应文件封袋正面标识式样

致：陕西易元智诚项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

（谈判时启封）

供应商名称：（公章）

通讯地址：

邮编：

5.2谈判一览表封袋正面标识式样

6.2谈判一览表封袋正面标识式样

致：陕西易元智诚项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

谈 判 一 览 表

（谈判时启封）

供应商名称：（公章）

封装内容：谈判一览表

联系人电话：