项目编号：BY/2020-CS-103

陕西省交通医院电子病历（三级）升级改造采购项目

竞争性磋商文件

陕西博源招标服务有限公司

二零二零年九月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知	4

一．名词解释	4

二．供应商	4

三．磋商文件	4

四．磋商要求	5

五．响应文件封装、递交	10

六．磋商、澄清、成交	11

七．授予合同	19

八．其他	20

第三部分 技术要求及商务要求	21

一．技术要求	21

二．商务要求	51

第四部分 拟签订合同	52

第五部分 拟签订合同通用条款	54

第六部分 响应文件格式	59

- 竞争性磋商公告

陕西省交通医院电子病历（三级）升级改造采购项目

竞争性磋商公告

陕西省交通医院电子病历（三级）升级改造采购项目采购项目潜在的供应商可在西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼获取采购文件，并于2020-10-23 14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：BY/2020-CS-103

2、项目名称：陕西省交通医院电子病历（三级）升级改造采购项目

3、预算金额：1,760,000.00元

4、最高限价： 无

5、采购需求： 陕西省交通医院电子病历（三级）升级改造采购项目，1批， 采购预算： 1,760,000.00元， 项目概况： 陕西省交通医院电子病历（三级）升级改造， 简要技术要求、用途： 医用

6、合同履行期限：2020-10-15 00:00:00 至 2020-12-14 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。详见采购文件。

3、本项目的特定资格要求：（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行； 2）财务状况报告：提供2019年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明； 3）税收缴纳证明：提供2019年9月至磋商前至少一个月的纳税凭证或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料； 4）社保缴纳证明：提供2019年9月至磋商前至少一个月的社保缴纳证明； 5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章； 6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；（二）特定资格条件 1）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程；提供法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行； 2）提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站关于相关主体信用记录查询截图并加盖公章或信用良好声明加盖公章。3）提供电子病历系统软件著作权登记证书；注：本项目不接受联合体磋商。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2020-10-16 17:00:00 止

地点：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套500元（人民币），售后不退

注：上午：9：00-12：00 下午：14：00-17：00（双休及法定节假日除外）；购买磋商文件请携带有效期内的单位介绍信原件、购标人身份证原件及身份证复印件加盖公章；供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间： 2020-10-23   14:30:00

地点：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省交通医院

联系人：陕西省交通医院经办

联系地址：西安市大学南路276号

联系电话：029-88481548

2、项目联系方式

项目联系人：吴珍珍 刘 旷

电 话：029-85279116

传 真：029-85279151

3、采购代理机构信息

名称：陕西博源招标服务有限公司

联系地址：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西博源招标服务有限公司

2020年10月10日

# 第二部分 供应商须知

## 一．名词解释

- 采购单位：陕西省交通医院

- 监督管理机构：采购人同级财政监督管理部门

- 采购代理机构：陕西博源招标服务有限公司

- 供 应 商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

- 成 交 人：由磋商小组推荐经采购单位确认的供应商

## 二．供应商

1、合格供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目资质要求，有能力提供项目所需服务和货物的供应商。

2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》；非法人单位参照执行。

3、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

## 三．磋商文件

1、磋商文件

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2、磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行解释或澄清的供应商，不限于电话、书面、现场咨询等形式在规定时间内通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求解释或澄清的内容均以同等形式予以答复，并通知其它购买磋商文件的供应商。对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自行承担。

2.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件进行解释或澄清的，采购代理机构将视其为无异议，因此带来的一切后果由供应商负责。

2.3对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3、磋商文件的澄清与修改

采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，不足五日的，应当顺延提交响应文件截止时间，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

4、磋商文件的购买

5.1供应商必须从采购代理机构购买磋商文件并登记，未从采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商，磋商文件一经售出，一律不退换，仅作为本次磋商使用。

5.2供应商所参与项目与从采购代理机构登记备案时不一致，视为无效磋商。

5、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据本项目磋商文件与《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等条款，本着公平、公正、客观择优的原则进行处理。

6、本项目不接受联合体磋商。

7、解释权归属

本次磋商文件的解释权归采购代理机构所有。

## 四．磋商要求

1、磋商内容

1.1供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行磋商，但不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；

1.2本次磋商以“项目”为单位：报名、响应文件的编制、开标、磋商、成交、代理服务费的收取、签订合同均以项目为单位进行；

1.3响应文件是响应文件正本与响应文件副本的统称。

2、供应商须提交以下资质证明文件：（本项目不接受联合体磋商）

- （一）基本资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；

1.2财务状况报告：提供2019年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明；

1.3税收缴纳证明：提供2019年9月至磋商前至少一个月的纳税凭证或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料；

1.4社保缴纳证明：提供2019年9月至磋商前至少一个月的社保缴纳证明；

1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章；

1.6书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

（二）特定资格条件：

2.1供应商应授权合法的人员参加磋商全过程；提供法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；

2.2提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站关于相关主体信用记录查询截图并加盖公章或信用良好声明加盖公章。

2.3提供电子病历系统软件著作权登记证书。

以上为必备资质，供应商若不能全部提供，其磋商响应文件无效。

1）其中第2.1项的“法定代表人授权书”必须原件加盖单位公章装订于响应文件中；且在磋商当天现场提供“法定代表人授权书”及其身份证原件，以备现场随时查验。

2）其他资质均以复印件加盖单位公章装订于响应文件中，同时保证响应文件正副本中仍有上述资格文件，副本可以是正本的复印件，复印件应清晰可辨，因辨识不清等引起的文件无效，由供应商负责（格式见第六部分）；

3）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求；

3.1）提供投标主体关于“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询结果；

3.2）信用信息查询的截止时点： 查询时间为磋商文件发售之日起至磋商响应文件递交截止时间前；

3.3）证据留存的具体方式：磋商响应文件中应提供规定查询渠道网站上的查询记录截图并加盖公章：

“信用中国”网站截图须清晰体现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行政处罚数量及黑名单数量，若两项数量不为“0”，则应将处罚内容或黑名单内容截图加盖公章附在磋商响应文件中。

“中国政府采购网”网站截图须清晰体现是否存在违法行为记录，若存在，则应将严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚日期、公布日期等截图加盖公章附在磋商响应文件中。

4）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，其磋商无效（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料加盖公章附在磋商响应文件中）。

3、响应文件的编制

3.1响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；

3.2本项目只允许供应商提供一个方案或一个报价，响应文件中出现任何有选择的方案或报价的，按无效磋商处理。

4、磋商报价

4.1磋商报价是货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用或者提供服务至验收完成和伴随服务的其他所有费用，以磋商文件的内容和要求作为依据；

4.2供应商应在响应文件中的响应分项报价表上，标明响应货物和服务的单项费用；任何有选择的报价不予接受；

4.3 不允许出现“赠送”、“免费”等字样，对于零报价的项目必须标明“包含在某项费用中”；

4.4磋商货币：人民币；单位：元；

4.5响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

4.6合同价格：

4.6.1经磋商小组确认的某一供应商的最后报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

4.6.2合同价为固定总价，不受市场价格变化的影响；（包含设备费、人工费、运输费、安装费、调试费、培训费、售后服务费及税收等费用）；

4.7凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担；

4.8最低报价不是成交的唯一依据；

4.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

5、磋商保证金

5.1供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

5.2磋商保证金金额为：人民币叁万伍仟元整（￥35000.00）

5.3磋商保证金可采用下列任何一种形式支付：

A电汇      B银行转帐

磋商保证金支付账户：

开户名称：陕西博源招标服务有限公司

开户银行：兴业银行西安新城支行

帐    号：456970 100100 086552

银行联号：309791 006976

财务电话：029-68815111

5.4磋商保证金必须在磋商响应文件接收截止前到达采购代理机构账户，逾期无效。（以采购代理机构收到时间为准）供应商应及时联系采购代理机构财务部门确认保证金到账。

保证金须以单位公户递交，并正确填写项目编号及供应商名称(可简写)，否则有可能造成磋商失败或者保证金退还延误。

5.5供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃磋商权利。

5.6磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为响应无效；

5.7磋商保证金退还：

A.未成交供应商：成交通知书发出后5个工作日内退还；

B.成交供应商：采购合同签订后5个工作日内退还，成交供应商须在签订采购合同后向代理机构递交采购合同原件或复印件，否则有可能造成保证金退还延误；

C.若有质疑投诉，采购代理机构将在质疑投诉处理完毕后5个工作日内，按上述A、B规定退还。

5.8发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

A.磋商文件接收截止时间后，供应商撤回其响应文件的；

B.供应商在响应文件中提供虚假资料的；

C.成交供应商在规定的时间内不予采购单位签订合同的；

D.成交供应商未按时交纳成交服务费的；

E.由于供应商的原因导致成交无效的；

F.供应商与其他供应商恶意串通的；

G.磋商文件规定的其他不予退还条件的。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算九十（90）个日历日；无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件；成交单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

7.1供应商须依据磋商文件的内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

7.2响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色的黑墨水填写，副本可以采用正本的复印件（有原件要求的除外），封面注明“正本”、“副本”字样。分别胶装成本（册）、逐页编码；

7.3本次磋商需提交响应文件共叁份，其中正本壹份、副本贰份；每本响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，副本可以是正本的复印件。

7.4提供与响应文件正本一致的电子版本壹份（U盘、使用WPS或Word格式），并在封面上注明“电子版本”；

7.5正副本内容应一致，若正副本不一致，以正本为准（但出现影响评审的关键因素不一致的或不按磋商文件要求签署盖章的或正副本没有按磋商文件要求提供原件的，按无效磋商处理）；电子版本与纸质版不符，以纸质版为准；

7.6供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求签字盖章；

7.7响应文件必须加盖骑缝章；

7.8供应商名称应填写全称，同时加盖公章；（包括响应文件正副本封面）

7.9响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字并加盖公章方为有效；

7.10响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行承担。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

- 磋商文件中凡是要求法定代表人签字、盖章、授权之处，非法人单位负责人参照执行。

- 所有响应文件（除特殊规格的图纸外）应按A4规格纸张制作；建议双面打印或复印（磋商文件要求原件及签署盖章的除外）。

## 五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

1.1供应商应将响应文件的正本、副本、电子版本（U盘），分开密封包装，在封袋上标明“正本”、“副本”、“电子版本”字样，封口处加盖供应商公章；

1.2密封袋正面粘贴标识：标明供应商名称、项目名称、项目编号、在“磋商日期前”不得启封等字样（相关信息见“第一部分”），并加盖供应商公章；

1.3如果供应商未按上述要求密封与标记而导致响应文件无效、误投或过早启封的，出现此类情况的响应文件，采购代理机构有权拒绝接收；采购代理机构对响应文件的误投、无效和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

2.1供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办或负责人；

2.2采购代理机构项目承办或负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性、完整性不负任何责任；

2.3采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

2.4无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

3.1供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件；

3.2采购代理机构因采购单位推迟磋商截止时间时，应通知所有供应商，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

4.1响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

4.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

4.3在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

4.4供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

5、其他

有下列情形之一的，视为供应商串通参加磋商，其磋商无效：

5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六．磋商、澄清、成交

1、磋商

1.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议；磋商会议由采购代理机构主持，采购单位代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商会议；供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

1.2依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A.要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B.对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并做出评价；

C.按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D.要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E.要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F.对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G.对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H. 配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

I. 配合财政部门的投诉处理工作。

1.3磋商前，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、项目名称、磋商价格等记录，并存档备案；

1.4评审时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.响应文件中报价一览表表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价一览表为准；

B.磋商报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D.单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E.响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F.文字与图表不符时以文字为准；

G.多处内容交叉不符时，以磋商小组成员评审结果为准；

H.分项报价表中的服务技术参数、规格型号与技术偏差表不一致时，以分项报价表为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商活动将被拒绝，并且其磋商保证金也将不予退还。

1.5磋商后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

2、响应文件的审查

2.1采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

2.1.1 资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.1.2根据磋商文件以下要求对供应商提交的响应文件进行符合性审查：

①磋商响应文件的有效性(是否按要求签署盖章)

②磋商响应文件的完整性(是否按要求编制磋商响应文件)

③磋商响应文件的响应程度(是否实质上响应磋商文件)

④磋商保证金交纳凭证（银行转账或电汇回执单复印件加盖单位公章）。

注：实质上响应磋商文件要求：仅对磋商文件中规定的商务要求进行审查；技术要求出现偏离情况只作为评分依据。

3、澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商无效情形

供应商及提交的响应文件有下列情况之一者（但不限于），按无效磋商处理：

A.供应商的响应报价超过采购预算或者最高限价的；

B.未按照规定交纳磋商保证金的；

C.供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

D.必备资质的有效性和完整性不符合要求的；

E.响应文件未按磋商文件要求签署盖章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

F.供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

G.提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

H.响应文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

I.在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

J.磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

K.报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

L.提供虚假技术性能指标的；

M.满足磋商文件中其它无效磋商条款的；

N.不符合法律、法规规定的其它实质性要求的。

5、评审步骤

5.1磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商共进行两轮磋商报价（（第一轮报价为各供应商响应文件中磋商报价表上的报价；第二轮报价为满足磋商文件实质性要求的所有供应商在规定时间内提交的报价，即为最后报价），磋商过程中所有磋商报价现场不对供应商公开宣读。

5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价现场不对供应商公布。该磋商报价为不可更改价格，最后报价为评审报价，并由法定代表人或其授权人签字。

采用综合评分法：磋商小组以二次报价为最后报价，并按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法；若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商；若最高得分与报价均相同，按技术要求优劣顺序推荐。

5.4磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能够在磋商小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

5.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、评审原则及主要方法

6.1磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

6.2评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

6.3综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。（本项目不保证最低价成交）。磋商小组根据评分要素一览表的分值分配计算，自主打分，详细评审出各供应商的综合得分，并按得分从高到低排名推荐成交人。综合得分相同的，按二次报价由低到高顺序排列；综合得分且评标价相同的，按技术证明及方案指标优劣顺序排列。

6.4评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

6.5需要落实的政府采购政策：

6.5.1供应商落实政府采购政策：

1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。供应商出具《中小型企业声明函》，并由供应商加盖公章，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

4）满足以上三条中任意一条，其制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后价格参与评审。磋商供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其磋商资格。

6.5.2磋商产品落实政府采购政策：

具有环境标志、节能的产品在本次采购中优先采购，在评分时予以加分。在磋商时应提供有效证明材料，证明文件复印件须加盖公章，否则不予计分。证明文件包含节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单，超出有效期的，不予加分。（注：环境标志产品是指由财政部、生态环境部颁布的“环境标志产品政府采购品目清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购品目清单”中的有效期内的产品。）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

6.3评审指标分值构成（总计100分）

评审要素一览表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （10分） | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减（6%），并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终有效报价）×10的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评审标准价的计算，本项得0分。 |  |
| 2 | 商务响应 （3分） | 响应文件制作规范，内容完整得3分，文件中封面信息不完整、未双面打印、目录不齐全、页码不准确、响应内容前后不一致，响应内容编写不规范等不属于重大负偏离情况，有一项扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 技术参数 （15分） | 基本分10分：完全符合、响应磋商文件要求，没有负偏离计10分；“▲”号参数为重要技术指标，每负偏离一项扣1分，非“▲”号参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 备注：供应商需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于设备技术说明、官网截图、程序界面截图、检测报告、设备彩页等）予以佐证；供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险。 2、彩页内容与技术指标不一致的，又未能出具厂家盖章的说明文件的，给予5分扣分； 3、完全复制磋商文件技术指标要求的，给予5分扣分。 |
|  |  | 加分项5分：“▲”号设备的技术指标优于磋商文件要求，并体现出设备质量和性能更优的，每项加1分，最多加5分。 |  |
| 4 | 技术方案（35分） | 响应方案总体设计、建设原则、二次开发方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、建设思路。视其科学性、合理性、可操作性自主赋1-7分。 |  |
|  |  | 系统采用数据库是SQL Server得1分；采用DB2得2分;采用Caché得3分；ORACLE数据库得5分。 |  |
|  |  | 供应商项目组织实施方案的合理性，包括实施总体规划、实施步骤、交付计划、实施组织构成、项目管理制度、质量保证体制、风险预见与控制能力等，视其科学性、合理性、可操作性自主赋1-8分。 |  |
|  |  | 响应软件具有后台统一管理工具、自动升级、操作日志可跟踪、自定义表、权限管理功能，视其科学性、合理性、可操作性自主赋1-10分。 |  |
|  |  | 拟投入本项目的人员：提供本项目主要组成人员与本项目相关以往实施案例、资格证书、认证证书、职称证书等，根据提供情况计0-5分（提供资格证书复印件加盖公章）。 |  |
| 5 | 质量保证（17分） | 供应商或生产厂商具有医院信息系统HIS高新技术产品认定证书及国家火炬计划项目证书-医院信息系统HIS、电子病历系统EMR，提供一项得1分，满分3分。（须提供证书复印件加盖公章） |  |
|  |  | 所投产品具备HIS、临床路径系统、EMR、LIS、治疗系统著作权及EMR、LIS、系统测试报告（原始取得、全部权利）且为同一品牌的得满分10分。少一项扣2分，扣完为止；（要求提供对应产品的著作权证书复印件并加盖供应商公章） |  |
|  |  | 供应商或生产厂商通过CMMI 5级认证、质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书、信息系统服务交付能力等级证书，提供一项得1分，满分4分。（须提供证书复印件加盖公章） |  |
| 6 | 业绩（5分） | 供应商或生产厂商须提供所实施用户在参与电子病历系统功能与应用水平分级评价达到4级水平（含4级）及以上案例（至少包含HIS、LIS、PACS、EMR等模块证明材料），4家或以上得5分,3家或以下得3分，没有得0分。（须提供合同复印件及证明材料复印件加盖公章） |  |
| 7 | 售后服务（15分） | 省内设立售后服务机构，配备专职维护人员（提供陕西社会保险记录证明文件复印件），自主赋0-5分（提供复印件加盖公章） |  |
|  |  | 为保证在采购人不增加预算的情况下与原有HIS系统进行无缝对接，投标供应商应提供切实可行的HIS系统接口服务方案，能提供证明材料,自主赋0-5分； |  |
|  |  | 供应商应提供详细的培训方案，包括培训体系介绍、培训内容、培训客户实例参考，方案切实可行得0-5分，其它情况酌情扣分。 |  |

7、成交

7.1采购代理机构在磋商结束后，根据磋商小组签字的原始评标记录和磋商报告，两个工作日内报送采购单位审核；

7.2采购单位在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交人，同时书面复函采购代理机构；

7.3采购代理机构收到采购单位“成交复函”后，二个工作日内在陕西省政府采购网上发布成交公告，并向成交人发出“成交通知书”，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

8、质疑和投诉

8.1供应商的质疑或投诉，可根据《政府采购质疑和投诉办法》及有关法规的规定，向相关单位与部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

8.2对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

8.3对采购过程提出质疑的，在各程序环节结束之日起7个工作日内提出；

8.4对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出；

8.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的重复质疑将被拒绝。

8.6供应商的质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，按照《政府采购质疑和投诉办法》中的格式与要求书面提交，采购单位或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

接收质疑函的联系部门：陕西博源招标服务有限公司招标部；

接收质疑函的联系方式：029-85279116；

接收质疑函的通讯地址：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼。

## 七．授予合同

1.成交通知书

1.1采购代理机构在收到采购单位的成交复函后，将在陕西省政府采购网上发布成交公告，并向成交人发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分；

1.2成交通知书发出后，采购单位不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交或者拒绝领取成交通知书。

2.招标代理服务费

2.1成交人应在领取成交通知书的同时，向陕西博源招标服务有限公司交纳本项目招标代理服务费；

2.2本项目招标代理服务费按照发国家发展改革委发改价格[2011]534号规定的货物类标准收取。

3. 签订合同

3.1成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购单位洽谈合同条款，并签订采购合同，磋商文件及成交人的响应文件均作为合同的组成部分；

3.2采购人在授予合同时有权对磋商采购文件规定的货物和服务数量予以追加，追加金额不超过成交金额的10%，但不得对单价等实质性条款做任何改变。

## 八．其他

1.成交人确定后，若成交人没有按照上述授予合同中的任何一项规定执行，采购单位有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交人或者重新组织磋商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，且保证金不予退还，给采购单位造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2.磋商后，如果发生有效供应商不足三家(（财库〔2015〕124号）规定的情形外)或所有供应商的报价均超过财政预算限额，采购人不能支付的情况，可决定废标或报请同级财政监管部门批准后，选用其它采购方式进行采购。

3.拒绝商业贿赂

3.1采购单位、采购代理机构、供应商和磋商小组在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

3.2供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》装订于响应文件中。（格式见第六部分）。

# 第三部分 技术要求及商务要求

## 一．技术要求

（一）系统建设的总体要求及目标

1、要求：进一步提高医院的科学管理水平和医疗服务质量，向就医病人提供更加高效、优质的服务，实现我院的可持续发展。

2、目标：

2.1建立一个稳定的、先进的、能够覆盖我院所有科室的医院信息系统，应用软件在开发中要遵循实用性、高效性、可靠性、易操作性和安全性原则。

2.2医院信息系统必须根据医院管理模式采用科学化、信息化、规范化、标准化理论进行设计建立，以满足医院管理模式和管理流程的规范化和持续改进的需要，同时也应考虑到医院的实际情况多一些人性化设计和智能化设计。

2.3系统应具有较好的实用性。它应该符合现行医院体系结构、管理模式和运作程序，能满足医院一定时期内对信息的需求，并能对提高医疗服务质量、工作效率和管理水平，为医院带来一定的经济效益和社会效益产生积极的作用。

2.4系统必须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足与各级医疗机构和各级卫生行政部门交换信息的要求。

2.5系统必须保证各项信息统计指标，符合卫生行政管理部门颁布的信息统计指标规范，中标单位可根据卫生行政管理部门的要求及时对系统进行升级。

（二）项目建设原则

1、整体规划、分步实施

医院信息系统就是一个庞大的、复杂的、长期的系统工程，更需要先做整体规划，从硬件上或从软件上都必须先进行整体的调研和规划，才能为后续的建设指明道路和打下基础。

医院信息系统的建设过程是一个长期的过程，必须分成多个阶段来完成，以保证系统建设的可行性和可控性，因此必须在总体规划的指导下，分阶段逐步完成医院信息系统各项工程的建设。

2、标准规范、功能全面

医院信息系统的项目建设要符合医疗行业的法律法规要求，系统功能范围和要求遵循卫生部医院信息系统功能规范要求，支持国际、国内的医疗相关标准，包括HL7、XML、DICOM3.0、ICD-10、SNOMED等相关标准。

医院信息系统架构必须全面、完整，以支撑医院所有业务的开发实施、集成，保证系统内、外系统的顺利整合。业务应用应覆盖全院的所有业务科室及相关的业务流程。

3、开放互联、信息共享

医院信息系统的建设是医院内各种业务应用的综合建设，为了避免“信息孤岛”的存在，构建成一个完整而丰富的数字化医院信息平台，在项目建设过程中必须对不同厂商的产品进行充分的集成，因此在建设的过程中应注重系统集成、信息共享的建设。

4、先进可靠、经济实用

计算机信息处理技术的发展日新月异，系统设计时采用当代先进技术和主流技术，既考虑应用平台和工具的先进，同时更要考虑系统结构和应用设计的先进性，以适应医院信息系统建设需求。

医院信息系统是关系到消费者健康以致生命的系统，从社会层面来看，是一个关系到社会稳定、国计民生的系统。只有确保系统具有足够的可靠性，才能保证整个整体医疗工程的正常运行。

同时应用系统要充分体现易用性的特点：其一是应用界面的简捷、直观，使用户在使用时一目了然；其二是应提供联机的或脱机的帮助手段。

5、项目化管理、统一平台、统一流程

整个信息系统的建设应按照软件工程项目化管理来开发和建设，在医院更换信息系统的过程中，要统一规范、统一平台、统一流程，涉及医院的重大流程变动、客户化需求等需要软件供应商密切配合定制，并接受的监管。

（三）软件功能模块特殊要求

本项目医院信息系统的功能模块必须符合卫生部2002年9月颁发的《医院信息系统基本功能规范》的要求，供应商应认真研究《医院信息系统基本功能规范》、《电子病历系统应用水平分级评价管理办法》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评》、《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系》的要求，并提出各功能是否具备的说明。

| 医院系统建设清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品分类 | 子系统名称 | 数量（套） |
| 1 | 临床信息系统 | 临床路径管理系统 | 1 |
| 2 | 电子病历系统 | 门急诊电子病历系统 | 1 |
|  |  | 住院电子病历系统 | 1 |
|  |  | 电子病历质控系统 | 1 |
|  |  | 电子病历授权体系 | 1 |
| 3 | 医疗管理系统 | 病案首页质量控制系统 | 1 |
| 4 | 医疗辅助系统 | 治疗系统 | 1 |  |
|  |  | 检查系统 | 1 |
|  |  | 手术麻醉管理系统 | 1 |
|  |  | 电生理系统 | 1 |
| 5 | 服务器 | 标准2U机架式服务器，配置2颗Intel Xeon Gold 5218(2.3GHz/16C)处理器，128GB（4×32GB） Registered DDR4内存，板载内存插槽24个；配置5块1.2T 10000转企业级热插拔SAS硬盘，配置独立8通道2G缓存高性能SAS RAID卡；配置4个高性能千兆网口、1个独立管理千兆网口；集成系统管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0；配置1+1冗余电源，机架安装导轨及电源线，含SLIM DVD光驱；提供原厂三年免费整机硬件保修，本地原厂工程师上门设备安装调试服务 | 4 |

（四）应用软件模块技术参数：

整体要求：

所有软件用户数量≥500，最大并发用户数≥500，软件操作响应时间≤1秒；4.1临床路径管理系统

临床路径管理系统是医生、护士及其他专业人员针对某个病种或手术所指定的有工作顺序和准确时间要求的程序化、标准化的诊疗计划管理系统，协助医疗机构规范医疗行为、降低医疗风险、提高医疗质量、减少医疗费用。

4.1.1路径设计

一体化设计：系统符合临床业务本身的特点，与HIS/CIS/EPR等系统一体化设计，信息天然共享，确保医护人员能够以最少的操作完成临床路径及相关业务的处理，同时为后续的数据分析提供了极大的便利

使用者身份判断：系统根据执行者身份自动进行事务判断，并显示相关的信息，确保医护人员各司其职，分工配合完成路径工作。

分支/备用路径管理：充分满足在遵循路径表整体要求的前提下，满足并发症、局部治疗措施不确定等情况，发挥医生的主观能动性。

路径范围最小可以到小时为单位。

4.1.2病种管理

支持新增、修改、删除临床路径病种，支持按ICD、病例分型、病情、性别、年龄段等设置路径进入条件，确保路径的“对症”应用；支持标准住院日和费用设置，体现路径应用的本质目的。

4.1.3文档管理

▪可将相关标准文档作为附件，在路径执行过程中给管理人员提供更多的规范参考。

4.1.4路径版本管理

▪在某一病种的路径表已经启用的情况下，可以调整并生成该病种新版的路径表，不影响现有径的执行，新入院的病人则可应用新版本的路径表。

4.1.5路径执行

▪自动提示入径：一旦病人确诊，系统根据其诊断自动提示导入相应的临床路径，有效提高入径率

▪严格评估：进入、阶段、变异和结束均有评估环节，确保任何重要操作都有相应的依据和记录，有效地保证了路径执行的规范性和严肃性

▪自动生成路径项目：与HIS、CIS一体化设计，自动生成该病种的路径项目，包括医嘱、病历模板等，而无需在其它系统中再次录入，既大量节省了医护人员的操作时间，也能确保严格按照路径所规定的项目执行

▪支持自定义医嘱生成顺序：方便医护人员根据管理要求或工作习惯进行操作

▪严格的医嘱管理：路径病人不能随意下达医嘱，如果确实需要下达路径外医嘱，则必须说明原因，确保路径的规范性

▪支持移动应用：医护人员在移动环境下也能及时共享路径信息，尤其是方便医生查房时了解路径的执行进展情况

▪支持患者版路径表：为医患沟通提供更多信息支持，使患者能够更好地配合路径工作的执行，提高满意度

▪提供费用估算功能：可根据路径项目内容准确估算后续治疗费用，使医护患三方都能准确掌握费用情况

▪出径登记：出路径必须完成《出径登记表》，以便满足后续的数据统计分析、上报等工作需要

4.1.6变异处理

▪支持中途入径：支持病人从路径的中间某一阶段进入路径，从而很好地解决由于未能及时确诊带来的路径执行困难问题

▪路径外项目管理： 充分考虑路径执行过程中的灵活性，在权限允许、记录原因的前提下允许医生下达路径外项目，并可进行相应的统计分析等

▪支持可选的路径项目：允许医生在一定范围内选择实际生成的路径项目（即定义为可选执行的项目，例如同名称不同规格的药品，或者已经执行过的检查等），进一步保证了在实际业务操作中的可用性：

▪提供路径跳转功能：支持病种、路径之间的相互跳转，解决由于误诊、并发症等带来的路径无法执行问题，降低变异率

▪提供阶段提前、延后功能：支持将路径表单中的某些阶段提前或延后执行，以充分满足病人病情变化、手术延迟等情况

▪并发症和合并症，支持路径合并执行功能

▪提供多种评估选项：提供包括正常、变异后继续、变异后退出和变异后结束等多种选项，使医生能够从容面对路径执行过程中可能出现的各种复杂状况，同时在进行变异或路径等操作时必须说明原因，以利事后统计分析

▪严格的权限控制：变异和结束路径等操作受单独的权限控制，确保不能由于人为原因随意退出路径的执行

4.1.7路径表单审核管理

▪路径表单必须通过审核才能生效，避免由于个人随意修改破坏路径的规范性。

4.1.8在线跟踪

▪相关管理部门可以实时在线跟踪路径执行情况，路径版本、执行进度、费用、变异、相关人员等各种情况一目了然。

4.1.9统计分析

▪变异原因分析：包括对路径未导入、未生成、路径外项目、时间变异、变异退出原因等各种情况的图形化分析

▪概况分析：包括对路径完成情况、阶段平均费用、住院日分布等情况的图形化分析

▪单病种非特异性指标统计表：提供符合主管部门要求的统计报表，满足数据上报需要。

4.2电子病历系统

4.2.1门急诊电子病历系统

用于以电子化和结构化方式编辑门急诊病历文件，辅助医生完成病历书写过程的管理系统,基本功能如下：

▪自动获取病人基本信息，并能进行编辑

▪支持快速结构化录入，并可由医生进行个性化修改

▪模板可分为大模板（全文）和小模板（段落、片段），并可以进行分级管理

▪提供对模板使用的规则管理功能，如性别、病情、婚姻状况等条件限制

▪系统能够支持多种录入方式，辅助医生录入，在临床的病历书写中能够方便医生灵活操作及经验积累。

▪支持医疗文书的诊断中医采用国标、西医采用ICD-10及最新编码。

▪系统能够快速查询LIS、RIS、PACS等报告，对于一些阳性值、异常值系统将自动标注提醒医生，同样医生能够直接将所需的报告数据插入到病历当中，减少了医生的工作量。

▪采用一体化操作界面，所有功能在同一界面下完成，具有专用电子病历编辑器，编辑界面应达到所见即所得的效果。

▪支持结构化书写与自由语言描述在同一界面下完成。

▪实现医学术语、特殊符号等内容自定义动态的插入病历文书中。

▪能将检验、检查数据插入到病历当中的任意位置。

▪多媒体病历展现形式，能任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，表格的录入、编辑及打印。

▪系统能够提供完善的模块，完善的模板库机制提供医生选择。系统更加支持医生自定义个性化模板的制作，对于全院模板的存放，系统将提供审核功能、权限相对高的医生提供修改功能等。

▪系统完全支持在医疗文书中的特殊符号、特殊表格及图文并茂的操作，例如上下标、月经史、牙位标注等。

▪系统能通过病历自查对病历中存在的错误能够及时提醒及规避，能够提高病历质量。

▪支持临床工作提醒功能。

▪支持医疗文书书写过程中常用的特殊符号集如：℃，℉，‰，㎡，mol等，提供上、下标功能：支持对文字的上下标功能。

▪支持病历自动排版功能，提供打印、选择打印和续打功能。

▪系统支持电子签名，目前系统已经和卫生行政管理部门所规定的电子签名认证机构有过成功集成案例，同样系统能够提供基于数字签名的解决方案。

4.2.2住院电子病历系统

用于以电子化和结构化方式编辑住院病历文件，辅助医生完成病历书写过程的管理系统,基本功能如下:

▪自动获取病人基本信息，并能进行编辑

▪提供各类住院病历文件（含知情同意书）模板，如入院记录、首次病程、日常病程记录、上级医生查房记录、术前讨论、术前小结、手术记录、术后病程记录、诊疗操作记录、会诊记录、交班记录、死亡记录、出院小结等，支持全文和段落、词句等模板，支持快速结构化录入，并可由医生进行个性化修改

▪模板可按全院、科室和个人进行分级管理

▪提供对模板使用的规则管理功能，如性别、病情、婚姻状况等条件限制

▪系统能够支持支持多种录入方式，辅助医生录入，在临床的病历书写中能够方便医生灵活操作及经验积累。

▪支持医疗文书的诊断中医采用国标、西医采用ICD-10或最新编码。

▪系统能够快速查询LIS、RIS、PACS等报告，对于一些阳性值、异常值系统将自动标注提醒医生，同样医生能够直接将所需的报告数据插入到病历当中，减少了医生的工作量。

▪采用一体化操作界面，所有功能在同一界面下完成，具有专用电子病历编辑器，编辑界面应达到所见即所得的效果。

▪支持结构化书写与自由语言描述在同一界面下完成。

▪实现医学术语、特殊符号等内容自定义动态的插入病历文书中。

▪能将检验、检查数据插入到病历当中的任意位置。

▪多媒体病历展现形式，能任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，表格的录入、编辑及打印。

▪支持多级审阅，医生按照等级，具有不同的修改权限，对于下级医生病历的修改，保留所见即所得的痕迹。

▪系统能够提供完善的模块，完善的模板库机制提供医生选择。系统更加支持医生自定义个性化模板的制作，对于全院模板的存放，系统将提供审核功能、权限相对高的医生提供修改功能等。

▪系统完全支持在医疗文书中多遇到特殊符号、特殊表格及图文并茂的操作，例如上下标、月经史、牙位标注等。

▪系统能通过病历自查对病历中存在的错误能够及时提醒及规避，能够提高病历质量。

▪支持临床工作提醒功能。

▪支持医生可以对模板中的元素自行设定是否可以删除、必选。

▪支持医疗文书书写过程中常用的特殊符号集如：℃，℉，‰，㎡，mol等，提供上、下标功能：支持对文字的上下标功能。

▪支持病历自动排版功能，提供打印、选择打印和续打功能。

▪电子病案库满期在线，并且存储和展示不需要依赖于任何数据库，具有可迁移性。

▪实现单一权限书写，多人查看机制。在会诊时，只允许一个医生做书写操作，其他医生可以浏览病历。

▪系统具有完善的医疗权限；支持修改痕迹保留功能；能够保证病历的原版真实性。

▪系统支持电子签名，目前系统已经和卫生部所规定的电子签名认证机构有过成功集成案例，同样系统能够提供基于数字签名的解决方案。

▪支持按病人信息、病历内容等条件检索查阅病历文件

▪可自定义归档时间，对电子病历进行归档

4.2.3电子病历质控系统

病历质量管理是在电子病历应用下病历质量的因素，基于临床信息系统如果对病历质量的管理与控制，从而敦促对临床工作改善，实现提高医疗质量的目的。

病历质控从体系上来看可分为事前、事中、事后三个大的部分，从质控业务流程划分，可以区分为临床自查、环节质控、终末质控、终末抽查。

4.2.3.1事前质控

主要完成制订质控规则，包括：书写病历种类、时限和内容组成的规则

流程控制：

根据不同医院业务流程不尽相同的情况，可对流程进行自定义，主要包括是否严格控制病历的先后依赖关系、是否限制超时新增病历的书写、是否必须接收才允许病历进入终末抽查环节等。

质控方案制定:

质控规则是病历质量检查的依据，众多规则的集合组成了病历方案。在同一时间，医院内部各个质控环节能且只能使用一套相同的质控规则，使医院内部各个环节病历检查依据形成统一标准。

可根据医院情况自由设定病历各级质量下限标准，并提供预置质控方案导入。制定的质控方案也可导出为XML格式，并可作为本地方案进行导入，便于方案的重用和管理。

4.2.3.2事中质控

书写时限提醒及申请

根据已经定义的病历书写时限规则，实时监测和提醒医生是否及时书写。例如：入院记录未在入院24小时内完成、上级医师首次查房未在48小时内完成。

对于严格限制超时病历书写的情况，需要临床医生对已超出时限的病历进行申请，并由相关管理部门审核后才允许书写，实现对超时书写的病历进行监管。

内容完整性监测

根据已经定义的病历必须输入项目，实时监测医生是否完整书写，例如：入院记录中主要疾病遗漏、体检记录缺少系统和主要阳性体征、缺必要的专科或重点检查、四史不全。

设定特定的医疗服务行为或病人病情变化等条件，要求医生完成相关的病历书写内容，例如：下达传染病诊断后要求书写传染病报告卡、择期手术要求完成术前小结、病人死亡要求书写死亡记录。

元素键入值合理性控制

医生日常的病历书写编辑工作中，时常会因为关键性数据录入失误导致病历出现重大问题，如医师在书写体温时，将37.5℃误输入成了375℃。电子病历系统对每个元素的值都可以设置合理范围，当键入值超过范围时限制输入。

病历质量全文检索

一份病历所包含的内容比较多，医生在进行书写的时候可能会出现遗漏，导致病历结构和内容不完整，出现空缺等问题。此外，还存在一些合理性问题，比如女性病历中出现“睾丸”“阴茎”“前列腺”等，男性病历中出现“子宫”“卵巢”“流产”等。

电子病历提供了全文检索功能。在一份病历书写完成进行签名的时候，系统会进行全文检索，检查病历所包含的内容的完整性和合理性，检查遗漏以及不合理的部分，并予以说明提示。

上级医师审查留痕

电子病历系统支持上级医师审查功能。在病历文档进行签名之后，上级医师即可对其进行审订，对病历中的内容进行增加、删除、修改，最后签字确认。系统会记录每一次医生的修改过程。

病历质量临床自查

临床医生可通过病历质控规则，对已书写的病历进行自查，及时发现病历书写缺陷，并以此为依据对病历内容进行修订。

环节质控和沟通反馈

作为病历质量管理的监督部门，科级和院级质控员可随时对在线病历进行抽查。在根据质控方案自动检查的基础上，可同时查阅病历文件并手工修改病历缺陷和分值，其结果将自动提醒医护人员病历缺陷，后者完成整改后及时反馈给管理部门。

病历书写监测与检索

病历书写监测为管理者提供了丰富的监测维度，能筛查出病历中存在的问题（主要体现在时限和内容的监测上），帮助管理者了解病历书写的整体情况。支持实时查看病人所有书写任务的完成情况，便于对病历的完成工作进行检测。

文档密级保护

实现电子病历设置保密等级，对操作人员的权限实行分级管理，实现患者隐私保护功能。

支持多种保密手段：不处理、匿名、隐藏。

如果账户所具备的保密等级低于文档的保密等级，则对匿名处理的文档不允许编辑、审订、删除，对患者隐私进行了保护

多级数字签名

支持实习、经治、主治、主任四级医师电子签名，与操作员身份直接相关，充分适应不同医院对多级医师签名的管理需求。

支持密码签名与电子签名两种方式。其中密码签名适用于暂无专业机构（如CA中心）提供数字证书服务的地区；电子签名适用于有专业机构提供数字证书服务的地区，其配置灵活，适应性强，并可作为规范认可的具备法律效力的数字签名方式。

4.2.3.3事后质控

主要在病历完成后的终末质控、提交归档、终末抽查和各种统计分析等。

终末质控

▪在病历提交到病案室前，由本科室的质控人员对本科室所有已完成的病历进行质量控制。终末质控结果生成缺陷清单供书写人参考修改。质控完成后病历提交到病案室。

▪提供方便、智能化、可自定义的自动审查功能，提高病历自查和抽查效率，节省医院人力。

▪支持质控管理者与医护人员之间的双向沟通/反馈，构建有效的保障机制

终末抽查

病案室质控人员对提交到病案室的病历进行定期的病历质量抽查，按照一定的抽查规则生成抽查的对象。终末抽查的结果生成缺陷清单供病历书写人进行参考，由书写人发起病历召回，对病历缺陷进行处理。

统计报表

▪提供各类标准化统计分析报表，便于管理部门对质控工作进行统计、分析。

▪缺陷统计清单--统计某一项缺陷在指定时间内出现详细情况

▪质控工作量统计--统计指定时间范围内质控人员反馈的记录数和缺陷数。

▪质控率统计--统计指定时间范围内质控率、甲级率、乙级率、丙级率。

▪质控等级清单--统计指定等级病历。

▪高发缺陷分析统计--统计缺陷出现次数。

4.2.3.4病历的日常管理

除了电子病历在临床科室的应用之外，对电子病历的日常管理工作也是重中之重。

病历查询分析

▪结构化后的病历，可以通过强大的数据检索查询功能满足医生临床、科研和教学对病案的检索要求；可以对海量病历数据查询和知识挖掘。

▪电子病历系统支持用户可自定义病历检索规则，比如按诊断、按主诉进行查询。

文档封存

▪实现了病历文档的封存与启封，在封存状态下将禁止对病历文件内容作出修改。

▪及时封存病历可以防止病历被人为篡改。一旦发生医疗纠纷，及时封存病历对于之后的维权具有重要意义。

▪支持自定义选择需要封存的病历文档。

病历审查与归档

▪支持对已出院的病人的电子病案资料提交和归档,保存到病人的病案资料中。

▪支持电子病案审查反馈信息，临床上可查看反馈信息并修改病历。

▪通过设置质控规则，支持电子病案自动审查。

▪通过评分标准，支持对电子病案的自动评分。

4.2.4电子病历授权体系

电子病历能够按科室、医生职务、患者、病历内容等多个维度进行有限授权：

▪按科室和医生职务，比如主治医生只能看自己收治的患者病历、主任医生可以查看本科的患者病历、上级医师可以查看和审核下级医师的病历。

▪会诊、手术等特殊活动可以予以单独授权，参与会诊、手术等活动的相关医疗人员可以查看会诊患者资料。

▪▪对病历等的查看、修改、审核、打印分设不同的管理。

对病历内容可以设置不同的密级，包括可查看、可编辑、患者身份保密（匿名）、不可访问等多级的权限设置。

▪不被授权的用户无法访问病历资料。

▪授权用户能记录访问日志

▪审批权限后由审批记录并支持导出至excel

4.2.5病案首页质量控制系统

▪按照公立医院绩效考核要求完成首页数据上传

▪支持病案首页76项必填项目限制

▪支持以参数形式手工控制是否启用严格限制

▪医生填写首页时可根据限制内容给医师提醒或给出警告

▪针对限制要求内容，错误和提醒根据不同方式展现，方便医师查看

4.2.6EMR服务器 4台

参数：标准2U机架式服务器，配置2颗Intel Xeon Gold 5218(2.3GHz/16C)处理器，128GB（4×32GB） Registered DDR4内存，板载内存插槽24个；配置5块1.2T 10000转企业级热插拔SAS硬盘，配置独立8通道2G缓存高性能SAS RAID卡；配置4个高性能千兆网口、1个独立管理千兆网口；集成系统管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0；配置1+1冗余电源，机架安装导轨及电源线，含SLIM DVD光驱；提供原厂三年免费整机硬件保修，本地原厂工程师上门设备安装调试服务。

4.3医疗辅助系统

4.3.1治疗系统

系统功能及具体要求

| 序号 | 分类 | 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排班管理 | 项目排班 | 可对本科室开展的治疗项目、可进行操作的医师人员进行时间排班的安排，并可进行查询 |
|  |  | 排班审核 | 对排班记录，可由医师进行审核，审核后作为已生效的排班安排可用户对患者的治疗预约 |
| 2 | 治疗预约 | 治疗登记 | 可接收由临床发起的治疗申请，并能查看患者的临床信息，完成对病人的接收登记 |
|  |  | 治疗计划安排 | 可根据患者申请的治疗项目，依据该项目的排班安排，对患者治疗治疗周期中的每次治疗进行时间预约和计划安排 |
|  |  | 治疗预约查询 | 各科室可查看本科各项目已预约的患者情况，包括预约数量统计、预约时间等 |
| 3 | 治疗记录 | 治疗内容管理 | 可根据各科治疗项目的特点，自定义各治疗操作中需要记录的信息内容 |
|  |  | 治疗操作记录 | 依据对患者的治疗计划安排，对患者的每次治疗操作进行接诊，并按照定义的治疗内容记录对治疗操作过程进行登记 |
| 4 | 记录查询 | 排班查询 | 临床科室在对患者进行治疗申请时，可查看对应科室、治疗项目的排班安排 |
|  |  | 患者治疗计划查询 | 在治疗科室对患者治疗预约进行计划安排后，可由临床科室进行查看安排情况，以便了解对患者的治疗时间安排 |
|  |  | 患者治疗记录查询 | 治疗科室对患者的每次治疗操作记录，可由临床科室进行查看 |

4.3.2检查系统

系统功能及具体要求

| 序号 | 分类 | 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排班管理 | 项目排班 | 可对本科室开展的检查项目、可进行操作的医师人员进行时间排班的安排，并可进行查询 |
|  |  | 排班审核 | 对排班记录，可由医师进行审核，审核后作为已生效的排班安排可用户对患者的检查预约 |
| 2 | 检查预约 | 检查登记 | 可接收由临床发起的检查申请，并能查看患者的临床信息，完成对病人的接收登记 |
|  |  | 检查计划安排 | 可根据患者申请的检查项目，依据该项目的排班安排，对患者检查周期中的每次检查进行时间预约和计划安排 |
|  |  | 检查预约查询 | 可查看本科各项目已预约的患者情况，包括预约数量统计、预约时间等 |
| 3 | 检查记录 | 检查内容管理 | 可根据各科项目的特点，自定义各检查操作中需要记录的信息内容 |
|  |  | 检查操作记录 | 依据对患者的检查计划安排，对患者的每次检查操作进行接诊，并按照定义的检查内容记录对检查操作过程进行登记 |
| 4 | 记录查询 | 排班查询 | 临床科室在对患者进行检查申请时，可查看对应科室、检查项目的排班安排 |
|  |  | 患者检查计划查询 | 在检查科室对患者检查预约进行计划安排后，可由临床科室进行查看安排情况，以便了解对患者的检查时间安排 |
|  |  | 患者检查记录查询 | 检查科室对患者的每次检查操作记录，可由临床科室进行查看 |

4.3.3手术麻醉管理系统

- 项目清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉管理系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 系统接口模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | 计算机 | 6 | 台 | 一体机 |
| 4 | 计算机支架 | 1 | 套 |  |
| 5 | 推车 | 6 | 套 |  |
| 6 | 激光打印机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数据采集套件 | 5 | 套 |  |

- 技术参数要求

2.1 软件参数

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统总体要求 | - 支持接入医院信息系统、检验系统、PACS、EMR等系统； - 数据自动采集，实时获取来自床旁监护仪、麻醉机上患者生命体征信息； - 支持配置麻醉事件、麻醉方法字典；支持公有、私有模板； - 能够完成麻醉科从术前、排班、术中、复苏、术后完整的围术期无纸化、信息化流程。 |
|  | 术前信息管理 | - 能够批量接收HIS系统下达的手术申请信息； - ▲针对最新下达的手术申请，实时推送提醒功能 - 能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难等； - 能通过录入患者基本信息进行急诊手术，提供快速安排患者进行手术功能； - 能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书； - 能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，麻醉医生将据此用于拟定患者麻醉计划； - 能够与HIS系统集成，提取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等； - 能够根据医院要求生成手术通知单、能够根据麻醉医生安排排班，将安排情况生成排班表。 - ▲医生可使用手麻平板终端（非网页浏览）在病房对病人进行术前的访视，无网络情况下离线访视，所有的访视信息通过平板终端进行录入，避免二次录入。 |
|  | 术中信息管理 | - 软件操作界面以整张麻醉单作为主要工作区，所见即所得； - ▲能够对于工作区域的麻醉单，能够自由放大缩小，便于全面查看整张麻醉单； - 记录显示患者基本信息、术中麻醉事件、药品输液、生命体征趋势等详细信息，形成麻醉记录单，支持麻醉事件模板套用快速录入； - 将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图； - 根据术中自动采集及术中体征数据可修改，且有体征参数修改后留痕功能； - 记录患者手术过程中的护理情况，形成护理记录单； - 记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量，形成手术清点单。支持通过模板套用录入； - 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入； - 麻醉记录单生命体征间隔默认5分钟程现，也可个性化1分钟，2分钟等实时计算呈现，实时掌握患者体征； - 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入； - ▲能够在麻醉单上自由地添加备注文字信息、箭头以及标注框； - 麻醉单上气管插管方式，采用弹框式对话框，不占用其他空间； - 能够直接在麻醉单上添加药物和事件，快速录入。避免多次切换菜单和对话框，提高易用性和工作效率； - 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板； - 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择； - 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示； - 能够实现床旁血气数据采集，以两种不同方式生成血气分析事件并显示数据； |
|  | 术后信息管理 | - 提供术后恢复PACU生命体征记录、护理管理计划以及用药记录，并打印出恢复记录单。 - 能够单击用药模块可实现快速用药录入； - 可对术后患者进行手术信息补录； - 提供术后随访和术后镇痛文书格式，记录患者术后访视结果和术后镇痛信息，并自动生成术后随访单和术后镇痛单； - 可创建麻醉小结模板，支持不同类型手术麻醉过程描述，形成麻醉总结单； - 提供麻醉复苏（Steward苏醒评分）。 7.可统计术中收费耗材，药品费用明细，回传HIS |
|  | 科主任管理 | - 能够提供当天各手术室使用情况和手术进程整体预览； - ▲能够在同一个屏幕上预览多个手术间麻醉单完成情况，实时刷新；（提供麻醉主任工作站软件著作权证书） - ▲能够同一屏幕上可以切换到任意手术间对手术进程进行监控，查看手术实时信息、手术进展情况、术中用药。（提供麻醉状态远程监控软件著作权证书） |
|  | 麻醉质量管理 | 1、自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体监测项目包括： 1）麻醉总例数/季/年； 2）由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年； 3）由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年； 4）麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年； 5）麻醉非预期的相关事件例数/季/年； 6）麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年。 2、用户能够根据质控要求自定义统计呈现质控指标，支持打印书面报告及明细： - 术中呼吸心跳骤停率 - 计划外建立人工气道发生率 - 非计划二次气管插管率 - 术中体温监测率 - 手术麻醉期间低体温发生率 - PACU入室低体温发生率 - 术中主动保温率 - 麻醉科术后镇痛率 - 术后镇痛随访患者中重度疼痛发生率 - 椎管内分娩镇痛发生率 - 麻醉科与手术科室医师数量比 - 麻醉科与手术科室主治以上医师数量比 - 麻醉科医护比 - 麻醉科人均年麻醉例数 - 手术室外麻醉占比 - 日间手术麻醉占比 - 麻醉科门诊工作开展情况 - 麻醉后恢复治疗室（PACU）工作开展情况 - 麻醉重症监护室（AICU）工作开展情况 - 各ASA分级麻醉患者比例 - 急诊手术麻醉占比 - 各类麻醉方式占比 - 术中自体血输注率 - 择期手术麻醉前访视率 - 入室后手术麻醉取消率 - 麻醉开始后手术取消率 - 非计划转入ICU率 - 麻醉后恢复治疗室（PACU）转出延迟率 - 麻醉后24小时内患者死亡率 - 麻醉后24小时内患者麻醉直接相关死亡率 - 麻醉期间严重过敏反应发生率 - 区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率 - 全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率 - 中心静脉穿刺严重并发症发生率 - 麻醉后新发昏迷发生率 - 全身麻醉术中知晓发生率 - 术中牙齿损伤发生率 |
|  | 统计查询管理 | - 统计手术科室工作量、麻醉科工作量、麻醉医生工作量、镇痛治疗例数、麻醉方法、不良事件； - 统计手术医生工作量、护士工作量、手术信息、复苏室患者信息、统计择期手术，急诊手术，不同类型手术量，日间手术量； - 切口等级统计：统计一级，二级，三级，四级和每一级总和；I级，II级，III级，iv级，每个科室里面的大，中，小；统计结果可以自动导出成表格 - 将统计查询结果导出为EXCEL格式报表； - 根据用户需求提供统计定制服务。 |
|  | 用户权限管理 | - 创建用户，为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限； - 编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限，能够分配指定角色所具备的系统权限。 |
|  | 医护患者协同管理 | 1、通过大屏显示当天手术安排信息； 2、通过家属区大屏显示当天患者手术状态。支持在大屏上发布家属谈话通知； 3、支持配置大屏公告显示的内容及显示效果； 4、对大屏显示内容进行隐私保护。 |
|  | 排班管理 | - 据规则自动完成手术间及人员的安排。支持按照手术申请自动完成手术间及人员的安排； - 按照排班规则提供手术间配置、医生配置； - 接收从HIS系统中下达的手术申请； - 支持操作批量完成手术间及医护人员安排； - 根据手术安排情况自动生成手术通知单并打印； - ▲具有医护人员排班管理，可导出打印。 |
|  | 麻醉知识库 | - 提供专业的麻醉知识库，供麻醉医生用户在术中查阅，包括用药说明、麻醉指南。 - ▲提供独立功能模块，实现了类似Word的文档排版与管理功能，手术室麻醉科所有相关管理制度实现统一管理和随时调阅，包括规章制度、岗位职责、诊疗规范、操作规程等。 |
|  | 其他 | - 满足医院2个手术间，1个恢复室，1个胃镜室，1个人流室系统的上线； - 能够满足医院电子病历四级评测的要求； - ▲数据库和操作系统提供双虚拟机的热备方案，不允许使用盗版或未经许可的软件，并提供详细技术方案和软件名称，进行实质性响应。 - 能够实现与医院HIS、PACS、LIS及电子病历系统无缝对接，并承担接口费用，提供承诺函 |

  - 硬件参数要求

| 序号 | 类别 | 产品型号与规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | - 显示器：面板21.5英寸（屏幕比例16：9），分辨率1920*1080； - 中央处理器：Intel Core i5 ，内存 8GB DDR3，硬盘120G SSD以上； - 带无线网卡Intel 802.11 a/b/g/n Mini PCIe NIC； - 100万像素可升降摄像头/内置麦克风/内置商业级音响 |
| 2 | 支架 | - 支架整体结构形式为立体式,集显示器、键盘鼠标于一体的单臂支架； - 主体材质由阻燃ABS塑胶和钢等结构组成。 - 支持安装≤24″的一体机，承重5-13kg，键盘托承重≤2.5kg,摆动360°,倾斜0〜90°LCD倾斜-5〜35°，摆动+/- 90°,旋转360°,VESA标准接口。 - 一体机升降部分可以达到124mm,支架整体升降高度可达560mm,支臂调节角度-30〜65°。 - .键盘托可折叠,折叠起来整个产品的厚度仅333mm, 整体延伸出长达956mm,键盘托台面可扩展尺寸达 668*255mm。 - 可坐站两用，整体可向左或向右摆动90°，键盘托可独立倾斜。 |
| 3 | 推车 | - 全车总高140-150厘米；直径为10.16厘米的4个锁定尼龙脚轮可以在地面自由移动，使推车能更加牢固的抓紧地面，不会出现操作当中晃动的情况，且适合用于空间狭窄的区域。 - 基座尺寸：（500-520)×（500-520)mm,铝合金材质一体压铸成型，烤漆工艺处理。 - 高铝合金成型立柱尺寸为（1100-1300）mm，4个方向都有扩展滑槽，其中正前方为国际标准滑槽，左、右、后3个方向可根据需求增加扩展配件。 - 键盘使用德国进口无油免润滑滑轨，不会堆积灰尘，更适合在医院内使用，键盘托盘尺寸为（420-440） x （200-210）mm，抽拉行程≥150mm，鼠标托可左右2个方向抽拉。 - ABS一体成型台面，前面带推动把手，台面有效书写空间(540-560)*(340-360)MM；推车配备硅胶后把手，符合前后两方向推动。 |
| 4 | 激光打印机 | A4黑色网络双面 支持有线/无线网络连接 |
| 5 | 数据采集套件 | 网络型麻醉机数据采集套件 |

备注：以上打▲号的参数为重要参数，须提供官网截图、彩页、程序界面截图等证明材料，不符合将扣相应分。

4.3.4电生理管理系统（心电及电生理信息管理系统）

- 项目说明

心电信息管理系统主要应用于医院心电电生理检查部门,实现心电图、动态心电、动态血压、电生理检查数据的采集、存储、诊断、管理,并与医院现有信息系统，例如HIS、PACS、EMR、体检等相连接,使心电电生理检查真正融入到全院的信息化建设中,并最终实现医疗信息共享的目标。

通过心电信息管理系统的应用,真正实现院内乃至不同医院之间的心电电生理检查的信息化,一方面可以提高检查效率，利用远程网络诊断技术为患者、医院、社会等多方带来诸多便利；另一方面，心电检查作为一项基础检查项目，其信息化是医院电子病历等级评审的一部分，通过心电信息管理系统的建设，可以为医院电子病历等级评审提供技术支持。此外，心电信息化建设也为医院心电学的研究与进步提供了保障,同时提高经济效益和社会效益。

- 技术参数

  - 系统软件配置清单

| 序号 | 项目 | 模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电系统中心平台 | 数据库服务模块 | 套 | 1 |  |
|  |  | 存储管理器模块 | 套 | 1 |  |
|  |  | DICOM服务模块 | 套 | 1 |  |
|  |  | 临床WEB浏览模块 | 套 | 1 |  |
|  |  | 危急值提醒与反馈模块 | 套 | 1 |  |
| 2 | 系统接口模块 | HIS接口 | 套 | 1 | 接口费用由供应病承担 |
|  |  | PACS接口 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子病历接口 | 套 | 1 |  |
|  |  | 体检接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 心电诊断中心 | 预约登记客户端 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子叫号客户端 | 套 | 1 |  |
|  |  | 三合一报告端：静息心电、动态心电、动态血压分析软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病例收藏系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病例随访系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 主任统计管理客户端 | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备连接服务 | 心电图机连接模块 | 套 | 7 |  |
|  |  | 电生理设备连接模块 | 套 | 6 |  |

  - 医院设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 启用时间 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | ECG-1250C | 台 | 1 | 2011.8.24 | 光电 |
| 2 | 心电图机 | ECG-1250C | 台 | 1 | 2013.4.1 | 光电 |
| 3 | 多道心电图机 | ECG-1350C | 台 | 1 | 2014.12.24 | 光电 |
| 4 | 心电图机 | ECG-1350C | 台 | 1 | 2016.9.18 | 光电 |
| 5 | 心电图仪 | ECG-1250P | 台 | 1 | 2017.11.14 | 光电 |
| 6 | 心电图机 | ECG-1350P | 台 | 1 | 2018.10.16 | 光电 |
| 7 | 多道心电图机 | ECG-2260 | 台 | 1 | 2019.12.17 | 光电 |
| 8 | 动态心电分析系统 | 2010Plus/1810 | 套 | 1 | 2010.4.19 | 飞利浦 |
| 9 | 动态血压监测系统 | 90217 | 套 | 1 | 2012.9.7 | 英国太空 |
| 10 | 周围神经检测仪 | NDI-097 | 台 | 1 | 2019.12.25 | 上海海神 |
| 11 | 肺功能测试仪 | micro Quark | 套 | 1 | 2003.11.1 | 意大利COSMED |
| 12 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | JYQ TCD-2000 | 台 | 1 | 2014.12.1 | 悦琦 |
| 13 | 便携式超声经颅多普勒血流分析仪 | JYQ TCD-2000 | 台 | 1 | 2014.12.1 | 悦琦 |

  - 系统软硬件技术参数

    - 系统服务模块

      - 数据库服务模块

- 支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。

- 服务器软件支持集群设计；支持数据库多种方式备份；支持数据库管理功能，支持数据记录查询与检索；按需更新数据库管理系统中的数据；接受医生申请，按权限提供所储存心电图波形数据及相关信息。

      - 存储管理器模块

- 医院心电图数据可以进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。

- 接收具有DICOM或XML传输协议的心电图机、具有数字输出的动态心电图、运动平板心电图电生理检查设备的数据，对数据进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。提供含有DICOM或XML传输协议，动态心电图、运动平板心电图网络发布报告等词语的医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出对应内容证明。

      - DICOM服务模块

- DICOM WORKLIST功能：支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。提供含有DICOM WORKLIST功能词语，并圈出对应功能描述内容的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。

      - 临床WEB浏览模块

- 支持嵌入门诊医生站、住院电子病历系统；

- 当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告；

- WEB浏览无需安装控件，可以查看原始数据，调整走纸和增益；

- 支持查看动态心电、动态血压等其他电生理检查报告；

- 提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。

      - 危急值提醒与反馈模块

- 支持后台自动分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，即时在心诊断客户端发出提醒，以特殊颜色显示在病例列表上方。（要求提供实际软件界面截图）

- 对于心电诊断客户端已确诊危急病人，通过系统配置，将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理。

- 提供标准的危急值接口给CDR或者院内统一的危急值管理平台。

    - 系统接口模块

系统对接方式支持：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。

      - HIS接口

- 支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。

- 支持通过接口自动将生成的图像数据回传到HIS系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通。

      - PACS接口

- 系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至PACS系统，完成数据对接。

      - 电子病历接口

- 系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至电子病历系统，完成数据对接。

      - 体检系统接口

- 系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至体检系统，完成数据对接。

    - 诊断流程应用

      - 预约登记客户端

- 通过HIS接口直接获取待检查患者的信息，并且返回心电图检查的注意事项；

- 支持登记新病人资料，根据登记先后顺序自动排队，并在大屏幕显示已登记患者名称，分配患者进入检查房间或床号；支持临床、门诊医生工作站、体检工作站电子申请单下达；支持打印扫描条型码，病人卡的识别。

      - 电子叫号客户端

- 应用于门诊心电图室与预约登记联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息；支持姓名的自动语音呼叫。

- 提供标准女声语音库，利用虚拟叫号器或物理叫号器，呼叫检查病人；支持姓名的自动语音呼叫；支持自动呼叫和医生手动呼叫两种模式，当前检查病人语音呼叫，采集医生手动触发与软件点击呼叫。

      - 三合一报告端

- 支持将静息心电、动态心电、动态血压三种不同类型的检查项目融合到一套报告客户端中使用；

- 支持同一患者列表显示静息心电、动态心电、动态血压三种不同检查类型的病例，方便医生进查看及检索查询；

- 支持双击不同检查项目的病例进入相应的原始数据分析界面，使用静息心电、动态心电、动态血压分析工具进行报告分析与编辑；

- 提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明并进行现场软件演示。

##### 4.2.3.3.1 静息心电分析软件

- 描记和分析ECG（常规心电图）、FCG（频谱心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等，为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供含有ECG（常规心电图）、FCG（频谱心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等词语的医疗器械注册证或其附件证明。

- 描记和分析VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图），为临床医生诊断心脏疾病提供依据。提供含有VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）词语的医疗器械注册证或其附件证明。

- 具备自动测量、自动诊断功能。

- 系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析；

- 平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。提供软件截图及现场对此功能进行演示。

- 同屏对比功能：患者历史检查数据同屏对比功能；支持对比的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步对比等形式；

- 具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集；

- 心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比；

- 支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板；

- 具备长时间心电图采集功能：可连续采集120分钟以上心电图，并分析；

- 提供丰富的测量分析工具：多种电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

- 心脏示意图功能：可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图，结临床医生及患者提供病变部位参考；（提供带有心脏示意图的心电图报告及现场演示此功能）

- 具备心电事件功能；

      - 病例收藏系统

- 支持典型病例收藏功能；

- 支持个人收藏及公共收藏两种方式。个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；

- 可对典型病例进行分类收藏，分类条件可根据使用者需求进行自定义编辑；

- 支持所收藏的典型病例导出功能，方便科研论文编辑、教学使用；

- 提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。

      - 病例随访系统

- 为需随访的患者建立随访计划，支持随访时间设置；

- 具有随访提醒功能，在设置随访时间到达时，用户登录系统有弹窗提醒；

- 随访内容模板可根据使用者需求进行自定义设计，可设置多种随访内容模板；

- 支持随访状态显示，如已随访、未随访等；

- 提供科研随访管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。

      - 主任统计管理客户端

- 可自由定制数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计。

- 阳性率统计：统计指定时间段内，各个检查项目的检查人次，阳性人次数，阳性率；可按检查项目汇总阳性率。

- 工作量统计：统计指定时间段内，人员的登记，检查，报告工作量。其中检查和报告的工作量可根据检查项目分类统计和汇总。

- 检查项目统计：统计指定时间段内，各个检查项目的检查人次。按检查项目汇总。

- 疾病统计：统计指定时间段内，各种疾病经由检查项目的检出数和汇总数。全部疾病的汇总数。

- 统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。统计结果可导出成EXCEL或TXT文件。综合查询统计，可任意组合统计条件，统计查询条件可以按照各种逻辑运算结果组合。

- 提供科室用户管理功能，可对系统用户进行增加、修改、删除功能；支持密码设定与修改功能；

- 支持医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。

- 支持集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容；支持用户分组机制，用于简化用户授权。

- 提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。

    - 设备连接应用

      - 心电图机连接模块

- 支持连接医院现有7台心电图机，包括获取12导联、15导联、18导联心电图机的原始数据，并能进行分析、参数值显示和归档存储；

- 支持兼容不同品牌、型号的心电图机数据对接，具有数据输出功能、数字接口的心电图机均可接入系统；

- 使用者可根据不同的申请单选择不同的检查项目。通过与HIS系统对接，在开始为患者进行检查时，患者信息可自动调入；也可以通过接收患者的待检查信息，输入门诊号、住院号等标识码提取患者基本信息，开始为患者进行检查。

- 支持WORKLIST功能，支持扫描条码、腕带。

      - 电生理设备连接模块

- 系统支持医院功能检查科室6台电生理设备接入，此功能为医院信息化建设重点功能，为保障电生理设备的有效对接，要求提供电生理网络系统计算机软件著作权登记证书复印件证明。

- 支持电生理设备图文报告上传功能，可获取电生理设备的检查报告，通过与HIS系统对接匹配患者信息，完成图文报告上传和存储，并发布至临床进行共享。

## 二．商务要求

1、合同内容及金额：即成交单位的磋商内容、现场澄清确认内容（若有）及其成交总金额。

2、交货期：合同签订后60日历天内。

3、质保期：1年。

4、交货地点：采购方指定地点。

5、合同价款

5.1付款方式：签订合同前，向采购方缴纳10%以上的的履约保证金。合同签订后7个工作日内，采购方支付成交人百分四十（40%）货物款，项目供货安装调试完毕并经终验合格后30天内，成交人持全额发票在采购方办理百分之六十（60%）货物款的支付手续。具体缴纳、付款金额及时间在签订合同时确定。

5.2合同总价一次包死，不受市场价格波动等因素影响。

6、验收

由采购方组织成交人配合,于成交人交付项目时组织验收。验收应严格按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

7、知识产权

即成交人应保证采购人在使用其提供的服务与货物时，不承担任何涉及知识产权、法律诉讼等责任；如产生纠纷问题，造成采购方损失，一切责任由成交人承担。

- 拟签订合同

# （参考格式）

甲方：（采购单位）

乙方：（成交单位）

项目名称（项目编号），在同级财政监督管理部门的全程监督管理下，由 陕西博源招标服务有限公司 组织竞争性磋商， 采购人  （以下简称“甲方”）确定   成交单位  （以下简称“乙方”）为本项目成交单位。

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于      年     月     日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性磋商采购方式，接受了乙方以总金额  （大写）        （¥       ）(以下简称“合同价”)提供的服务及货物。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同通用条款

2）合同条款附件

3）成交通知书

4）磋商文件

5）磋商响应文件

6）澄清、承诺函（如有）

7）甲乙双方协商的其他条款

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供本项目服务及货物，并修补缺陷。

4.考虑到乙方提供的服务及货物并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.本合同一式  份，其中，甲方    份，乙方    份，同级财政监督管理部门  份。

| 甲方名称： 甲方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 甲方代表签字： 甲方盖章： | 乙方名称： 乙方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 乙方代表签字： 乙方盖章： |
| --- | --- |

# 第五部分 拟签订合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方应承担本项目配送、运输、售后等服务，及乙方应承担的其它义务。

(4)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供本项目所需的一切产品、辅材等其它一切与本项目有关的货物。

(5)“服务地点”系指本合同项下工作场地。

(6)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本项目磋商文件规定条款、成交人磋商响应文件承诺条款所取代的范围。

3.标准

3.1 本合同下提供的货物和服务应符合磋商文件的货物和服务技术要求及商务要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

4. 质量保证

4.1 甲方负责提供服务时所需的场所。

4.2 甲方有权对乙方进行各种监督，如乙方未达到货物和服务质量标准，甲方有权进行适量赔偿或终止合同。

4.3在交货期内，甲方会根据国家相关法律法规、行业规范、内部规章制度及合同，对乙方的人员在重要时间的履约情况进行监督，并不定期进行考核。

4.4 甲方负责收集整理各方面对本项目工作的意见和建议，乙方应对提出问题进行整改，乙方落实不到位的，甲方可无条件解除合同。

4.5甲方如遇政策性调整或其他特殊原因，直至有可能解除承包合同的情况下，可提前书面告知乙方，按照已发生实际费用结算，甲方不承担其他违约责任，即可终止合同。

4.6乙方在项目执行过程中，应严格遵守中华人民共和国的现行法律法规，及乙方和甲方内部的相关管理制度，并应保障制度的有效执行。

4.7乙方派驻的实施人员在项目执行过程中，因特殊原因无法继续完成本项目的，在征得甲方的同意后，由乙方及时将人员予以调配，保证工作的正常进行。新替换人员应根据相关规定做好人员备案工作。

4.8项目执行过程中，乙方派出人员发生的任何意外伤害，均由乙方承担全部责任和赔偿。

4.9项目执行过程中，乙方必须要按照甲方要求对于突发事件提供应急服务和保障。

4.10乙方除因特殊情况外，造成实施场地设备设施的损坏、丢失，甲方有权要求乙方进行适当赔偿。

5.索赔

5.1 如果乙方对偏差负有责任，而甲方在一个月内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

⑴ 乙方同意用合同规定的货币将合同款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费等其它必要费用。

⑵ 根据货物和服务的偏差情况、以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低服务价格。

5.2 如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款项中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付款项的，乙方必须进行弥补。

6.款项结算

按磋商文件第三部分相关内容执行。

7.转让

7.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

8.乙方履约延误

8.1 乙方应按照本项目磋商文件中规定的期限内提供服务。

8.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍提供货物或服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意，以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

9.违约终止合同

9.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

⑴ 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第8.2条的规定同意延长的期限内提供货物和服务。

⑵ 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

⑶ 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

9.2 如果甲方根据上述第9.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.不可抗力

10.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

11.因破产而终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

12.因甲方的便利而终止合同

12.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

12.2 对乙方收到终止通知后三十（30）天内完成的服务，甲方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的服务，甲方可：

⑴ 仅对部分服务按照原来的合同价格和条款予以接受；

⑵ 取消对所剩服务的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成服务的费用。

13.争议的解决

13.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

13.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

13.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

14.适用法律

14.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

15.通知

15.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

15.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

16.税款

16.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，甲方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

16.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

17.合同生效

17.1 本合同应在甲乙双方共同签字并加盖双方公章后生效。

# 第六部分 响应文件格式

（正本或副本）

项目编号：BY/2020-CS-103

陕西省交通医院电子病历（三级）

升级改造采购项目

响 应 文 件

供应商：       加盖公章

法定代表人/授权代表签字：

日  期：

目  录

1.响应函

2.响应（首次）报价表

3.资格证明文件

4.保证金缴纳凭证

5.技术及商务响应偏离表

6.技术证明及服务方案说明

7.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

注：

1、供应商须按目录顺序编制响应文件，可添加2级或多级目录及细分目录表等

2、磋商文件中凡是要求法定代表人签字、盖章、授权之处，非法人单位负责人参照执行。

1.磋商响应函

致：陕西博源招标服务有限公司

根据贵方  项目名称（项目编号）  的磋商公告，签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表供应商      （供应商名称）       ，提交磋商响应文件正本  份、副本  份、电子文件  份，磋商文件包括以下内容：

1.响应函

2.响应（首次）报价表

3.资格证明文件

4.保证金缴纳凭证

5.技术及商务响应偏离表

6.技术证明及服务方案说明

7.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若成交，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部磋商响应文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方已详细审阅并同意第五部分合同通用条款中的所有内容，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本磋商响应文件的有效期为自磋商开始日起  90 个日历日（若成交，磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。

5.我方完全理解并同意磋商文件中有关不予退还磋商保证金和磋商无效的条款。

6.若我方获得成交资格，我方保证按磋商文件规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供  应 商  名  称：    （加盖公章）

详   细   地   址：

  - 邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

  - 电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

法定代表人/授权代表签字：

手机：

年    月    日

2.响应（首次）报价表

2.1. 报价（首次）一览表

项目编号：

供 应 商：

| 响应总报价 （人民币:元） | 交货期 （日历天） | 质保期 （年） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价： （人民币：元） |  |  |  |

注：1.供应商须按要求填写，不得随意更改本表格式。

2.满足价格扣除的供应商，须在备注栏中注明扣除类型，声明函与证明材料装订在正副本资格证明文件之后，（若无价格扣除，填“无”）。

3.报价单位为“元”，保留小数点后两位。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日      期：

2.2响应分项（首次）报价表

分项（首次）报价表

项目编号：

供 应 商：

格式自拟

注：1、供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出磋商总价的各个组成部分的报价，否则作无效磋商处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

3、 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日  期：

3.资格证明文件

- （一）基本资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；

1.2财务状况报告：提供2019年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明；

1.3税收缴纳证明：提供2019年9月至磋商前至少一个月的纳税凭证或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料；

1.4社保缴纳证明：提供2019年9月至磋商前至少一个月的社保缴纳证明；

1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章；

1.6书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

基本资格条件1.6项按格式要求制作，其它项格式自拟，不可缺少，提供所需资料及证明材料加盖公章。

（二）特定资格条件：

2.1供应商应授权合法的人员参加磋商全过程；提供法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；

2.2提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站关于相关主体信用记录查询截图并加盖公章或信用良好声明加盖公章。

2.3提供电子病历系统软件著作权登记证书；

- 特定资格条件2.1项按格式及要求制作，其它项格式自拟，不可缺少。

说明：以上资料复印件应清晰可辨，因辨识不清或复印件不全而引起响应文件无效的，责任由各供应商自行承担。

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日  期：

（三）满足价格折扣的声明函及证明材料（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：          （盖单位公章）

日   期：   年  月  日

备注：

填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

3.1法定代表人说明书 （格式）

法定代表人说明书

现任我单位                   职务，为法定代表人。

特此证明。

有效期限： 90  个日历日。

法定代表人性别：          年龄：_________

身份证号码：

法定代表人住址：

电      话：

备注：法定代表人直接参加磋商的，请附其身份证复印件加盖单位公章。

法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商名称:（加盖公章）

日      期：

3.2法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

陕西博源招标服务有限公司：

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关  （项目名称） （项目编号） 的响应、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关响应文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自采购会议之日起计算有效期为 90 个日历日。

委托单位： （加盖公章）               法定代表人（签字/盖章）：

签发日期：     年    月    日

被授权人姓名（签字/盖章）：             性别：        职务：

联系地址：

联系电话：                   传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

3.3参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

书面声明

（格式）

声  明

我单位参与陕西博源招标服务有限公司组织的  项目名称 项目编号，我单位郑重声明：我方参加本项目前三年内无重大违法活动记录。符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

地　址：

邮  编：

4．保证金交纳凭证

（银行转账或电汇回执单复印件加盖单位公章）

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日  期：

5．技术及商务响应偏离表

5.1技术响应偏离表

项目编号：

供 应 商：

| 序号 | 磋商文件需求 | 响应文件情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的技术要求。

②响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件技术要求的响应内容。

③偏离情况包括：优于、低于、无偏离，“优于”请附相关的证明材料。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日      期：

5.2商务响应偏离表

项目编号：

供 应 商：

| 序号 | 磋商文件需求 | 响应文件情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的商务要求。

②响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件商务要求的响应内容。

③偏离情况包括：优于、低于、无偏离，“优于”请附相关的证明材料

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日      期：

6．技术证明及服务方案说明

6.1由供应商根据采购内容及评审要素自主编写。

6.2供应商认为有必要的其它说明（如有）

7.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人/授权代表签字：

地址：

邮编：

电话：

年    月   日

陕西博源招标服务有限公司

地    址：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼

邮    编：710001

电    话：029-85279116

网    址：www.sxbyzb.com

电子邮箱：sxbyzb@163.com

开户银行：兴业银行新城支行

帐    号：456970 100100 086552