政府采购项目

项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R

宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目

（二次）

招标文件

采   购  人：宝鸡市中医医院

采购代理机构：陕西万泽招标有限公司

二〇一九年三月

目 录

第一部分 公开招标公告	5

第二部分 投标人须知前附表	8

第三部分 投标人须知	12

一、总 则	12

1、 适用范围	12

2、 定义	12

3、 合格的投标人	12

4、 费用	13

5、 采购进口产品	14

6、 政府采购政策支持	14

二、招标文件	14

1、 招标文件的构成	14

2、 招标文件的澄清	15

3、 招标文件的修改	15

4、 招标文件的获取	15

5、 招标文件的解释权归代理机构	15

三、投标文件	15

1、 投标文件的编制	15

2、 投标报价	16

3、 投标货币	17

4、 投标保证金	17

5、 投标有效期	18

6、 投标文件的装订、密封和签署	18

7、 知识产权	19

四、投标文件的递交	19

1、 投标文件递交	19

2、 投标文件的修改和撤回	20

五、开标、评审、定标	20

1、 开标	20

2、 评标委员会	21

3、 投标文件初审	21

4、 投标文件澄清	23

5、 评标	23

6、 定标	24

六、签订合同	24

七、代理服务费	24

八、质疑和投诉	25

第四部分 评审办法	27

第五部分 采购要求	31

第六部分 合同条款	49

第七部分 投标文件格式	55

第一部分  投标函	58

第二部分  开标一览表	59

第三部分  法定代表人证明书及授权委托书	63

第四部分  无重大违法记录声明	65

第五部分  投标人资质要求	66

第六部分 投标产品与技术方案	67

第七部分  服务承诺	69

第八部分  投标人认为有必要说明的其他问题	70

第九部分  投标人承诺书	71

附件一、封袋正面标识式样	74

附件二、中小企业申明	76

附件三、残疾人福利性单位声明	77

附件四、监狱企业证明文件	78

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	78

附件六、质疑函范本	79

附件七、保证金退还账户信息确认表	81

第一部分 公开招标公告

陕西万泽招标有限公司受宝鸡市中医医院的委托，经政府采购管理部门批准，就宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本次项目所需货物和服务的投标人参加投标。

- 项目名称：宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

- 项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R

- 采购人名称：宝鸡市中医医院

联系地址：陕西省宝鸡市宝福路43号

- 采购代理机构名称：陕西万泽招标有限公司

地    址：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室

联系方式：029-88319689

- 采购内容和要求：

| 包号 | 采购内容 | 采购预算金额 | 项目用途 | 项目性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 脉象采集学习及测试系统等 | 37万元 | 自用 | 自有资金 |  |
| 第2包 | 骨髓穿刺仿真标准化病人等 | 35万元 | 自用 | 自有资金 |  |
| 第3包 | 临床思维综合训练系统等 | 228万元 | 自用 | 自有资金 |  |

- 投标人资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

- 提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件（原件），自然人参与的提供其身份证（原件）；

- 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（原件）（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；

- 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

- 第一、二包投标人为生产厂家的须提供《医疗器械生产企业许可证》（原件）；

- 第一、二包投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（原件）；

- 本项目不接受联合体投标。

- 七、采购项目需要落实的政府采购政策：

- 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

- 1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

- 2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 4.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

- 5.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- 6.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、招标文件发售：

1、发售时间：2019年3月25日起至2019年4月1日止

（上午09:00～12:00，下午14:00～17:00发售,法定节假日除外）

2、发售地点：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室

3、文件售价：¥300元/包，现金支付；售后不退，谢绝邮寄。

注：购买招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2019年04月16日13:30

2、开标时间：2019年04月16日13:30

3、开标地点：西安市莲湖区西关正街英达大厦1503会议室

十、其它应说明的事项：

1、采购项目联系人：黄  茜   赵锦天

联系方式（电话/传真）：029-88319689、84229190转805、807

2、采购代理机构开户名称：陕西万泽招标有限公司

开户行名称：西安银行朝阳门支行

账      号：211011580000015489

十一、公告期自发布之日起五个工作日。

陕西万泽招标有限公司

2019年3月25日

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 名称 | 宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次） |
| 2 | 采购人 | 采购人名称：宝鸡市中医医院 联系地址：陕西省宝鸡市宝福路43号 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：陕西万泽招标有限公司 地 址：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室 联 系 人：黄 茜 赵锦天 电 话：029-88319689、84229190转805、807 邮 箱：sxwzzb123@163.com |
| 4 | 联合体形式 | 不接受联合体投标 |
| 5 | 备选 方案 | 不允许提供 |
| 6 | 分包 | 本次采购项目分包，投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本项目任一包进行投标，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 7 | 投标 有效期 | 自投标文件递交截止之日起120日历日。 |
| 8 | 资格 要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料： 1、提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件（原件），自然人参与的提供其身份证（原件）； 2、法定代表人授权委托书、被授权人身份证（原件）（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）； 3、投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）； 4、第一、二包投标人为生产厂家的须提供《医疗器械生产企业许可证》（原件）； 5、第一、二包投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（原件）； 以上为资格审查必备资质。评审时，投标人须递交上述必备资质证明文件进行资格审查。未通过资格审查的，其投标将按无效投标处理。 |
| 9 | 投标 保证金要求 | 投标保证金为: 第一包：人民币柒仟元整（￥7000元） 第二包：人民币柒仟元整（￥7000元） 第三包：人民币肆万元整（￥40000元） 投标保证金应当以对公转账、支票、汇票、本票或者金额机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标保证金交纳截止时间为开标前（以到账时间为准），且应在开标前致电代理机构财务部门确认保证金到账情况，须在投标文件中附保证金汇款凭证（复印件加盖公章）（注：投标保证金以投标人名称汇款，不允许以个人名义交纳）。 户 名：陕西万泽招标有限公司 开户行名称：西安银行朝阳门支行 账 号：211011580000015489 咨询电话：苏老师 029-88319689转808 转账事由：宝鸡市中医医院-19项目第X包投标保证金（转账时请按要求标明） |
| 10 | 投标 文件 | 投标文件正本壹份、副本肆份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份）、开标一览表一份（用于开标唱标单独提交的“开标一览表”须为原件）。 |
| 11 | 包装 密封 | 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人鲜章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识，且投标文件袋上应加盖投标人公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝。 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 |
| 12 | 评审 办法 | 综合评分法（详见第四部分） |
| 13 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 14 | 踏勘 现场 | 无 |
| 15 | 质疑与投诉 | 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》（陕财办采资（2014）143号）等的相关规定办理。 |
| 16 | 小微 企业 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》（附件二）。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 |
| 17 | 投标人信用查询 | 投标人应在以下渠道查询在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准、如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料），并在投标文件中提供查询结果的网站截图。 |

第三部分 投标人须知

一、总 则

- 适用范围

- 1.1本招标文件适用于本次采购活动的全过程。

- 1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是参与本项目投标活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.5 “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务。

- 合格的投标人

- 3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

- 3.2投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 3.3投标人购买招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

- 3.4如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》 (按招标文件提供的格式填写)。

- 3.5投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

- 3.6投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准、如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

- 费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 采购进口产品

5.1 除招标公告中有标明进口产品已论证外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

5.2 本项目第五部分采购要求中同意购买进口产品的，采购活动不限制满足招标文件要求的国产产品参与本次采购。

- 政府采购政策支持

6.1对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

6.2对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业视同小型、微型企业），实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

6.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）

6.4《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.5投标人有融资、担保需求的，具体办理流程按照财政厅及相关政策执行。

二、招标文件

- 招标文件的构成

1.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 投标人须知前附表；

- 投标人须知；

- 评审办法；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

- 招标文件的澄清

2.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行承担。

2.2 任何对招标文件进行询问或要求进行澄清的投标人，均应在收到招标文件后七个工作日内按公开招标文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将在三个工作日内作出书面答复。

- 招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便投标人对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止期三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

- 招标文件的获取

投标人必须从代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

- 招标文件的解释权归代理机构

三、投标文件

- 投标文件的编制

1.1 投标文件应根据代理机构发售的招标文件格式和顺序认真编制。具体内容包括：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 法定代表人证明书及法人授权委托书；

- 无重大违法记录的声明；

- 投标人资质要求；

- 投标产品与技术方案；

- 服务承诺；

- 投标人认为有必要说明的其他问题；

- 投标人承诺书。

1.2 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

投标文件规格幅面（A4），推荐采用双面打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目录、编页码装订，且应在正副本每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样；技术文件中的各项表格须按照招标文件第七部分格式要求制作。  由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码，否则视为未按照招标文件要求编制。

- 投标报价

2.1 投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物报价、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、人工费、税金及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

2.2 投标人应在投标文件中的开标一览表（唱标报告）上，标明投标人名称，所投货物的总报价、交货期、质保期等，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。

2.3投标报价表中标的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

2.4 采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为投标货币。

- 投标保证金

4.1 投标保证金按照投标人须知前附表要求缴纳。

4.2 投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的或投标保证金的交付单位和投标人的名称不一致的，视为无效投标。

4.3 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

4.4 发生下列情形之一的，代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- 投标有效期内投标人撤销其所投投标文件的；

- 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- 投标人企图影响开标、评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，投标人不与采购人签订合同的；

- 由于中标人原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

- 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

4.5 未中标的投标人在退取投标保证金时，须携带以下资料办理到代理机构的财务部门办理：

- 投标人须提供保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

- 保证金退还账户信息确认表（加盖公章）见附件七。

4.6 中标人在退取投标保证金时，除携带上述资料外还需携带与采购人签订的采购合同（原件）。

※投标人可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章的投标人，在开标后自行找财务办理保证金退还手续。

- 投标有效期

投标有效期见投标人须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

- 投标文件的装订、密封和签署

6.1 投标文件的装订

投标文件正本一份、副本肆份，分别胶装装订成册（散页无效），且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；正副本应编制目录并在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份）、开标一览表一份（用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件）。

6.2 投标文件的签署

6.2.1投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。

6.2.2投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章。

6.2.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.2.4因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

6.3 投标文件的密封

- 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人鲜章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖投标人公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝；

- 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险；

（3）本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由投标人自负；

（4）拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 知识产权

7.1 投标人应保证在本项目使用的任何货物和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

7.2 采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

7.4 如投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 四、投标文件的递交

- 投标文件递交

1.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请投标人代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

- 投标文件的修改和撤回

2.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。

2.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求装订、签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

2.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标、评审、定标

- 开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，主持开标会议，邀请投标人参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和交货期、质保期及招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将投标人的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经投标人代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的开标一览表为准。

1.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；报价精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

- 投标文件单独密封递交的开标一览表与正本不一致的，以单独密封递交的开标一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标委员会

2.1为确保评标工作公开、公平、公正，应依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

（3）按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

（5）参与评标结果报告的起草；

（6）配合采购人、代理机构答复投标人提出的质疑；

（7）配合财政部门处理投诉工作；

- 投标文件初审

3.1 投标人的资格性审查

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的规定，资格审查由采购代理机构对投标人所递交的资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。

3.2 投标文件符合性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

3.3 经过对投标人及投标文件审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 投标人的投标报价超过采购预算或者最高限价；

- 投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

- 投标文件的编制、装订、签署、盖章不符合招标文件要求；无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

- 投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金的或投标保证金的交付单位和投标人的名称不一致，视为无效投标；

- 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

- 投标人未按招标文件要求提供产品的技术参数及产品供货渠道不明确的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，不能按照评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料且证明其报价合理性的；

- 出现虚假应标的；

- 投标报价出现漏项或货物数量与要求不符的；

- 投标货物的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；或者提供虚假证明（包括第三方的虚假证明），除按无效文件处理外，还将按照政府采购法的有关规定进行处罚；

- 投标文件在商务响应方面（付款方式、售后服务期、交货时间、送货地点等）与招标文件要求不一致或附加了采购人难以接受的条件或条款的；

- 如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标。

3.4 如出现对招标文件作出实质性响应的投标人或者合格投标人不足三家的情况，不得评标。

3.5 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

- 投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求投标人对其投标文件进行澄清。

4.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，投标人将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

- 评标

5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐1～3名中标候选人；若有两个或两个以上投标人得分相同，投标人名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评审办法”。

- 定标

6.1代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

## 六、签订合同

6.1中标后，中标人与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送代理机构归档，招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

6.2所签订的合同不得对招标文件和中标企业投标文件作实质性修改。

6.3招标文件、中标企业的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件，是签订合同的依据。

6.4根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

6.5宝鸡市财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

## 七、代理服务费

参照《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定收费标准下浮20% 向中标人收取。

投标人将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

## 八、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

8.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

投标人应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

8.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

1）质疑投标人和相关投标人的名称、地址、联系人及联系电话等；

2）质疑项目及编号、质疑事项；

3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4）提出质疑的日期。

8.3 质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

8.4 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。

8.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

8.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

8.7 质疑受理部门：陕西万泽招标有限公司。

8.8 提交质疑文件地点：西安市西关正街英达大厦1507室。

8.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

8.10 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

第四部分 评审办法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、服务水平、履约能力、售后服务、以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值，精确到小数点后两位，不进行四舍五入。

第一、二包评分办法

评分办法：

| 分值构成 | 分 值100分 | 评审内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 经初审合格的供应商，其投标报价为有效投标价。 评审基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×30 注：如投标企业为小、微型企业、监狱企业、福利企业的，评标委员会依据投标出具的相关企业证明材料（判断标准参照【工信部联企业（2011）300号文件】、【财库（2011）181号文件】），经评审委员会核实无误后，根据【政府采购促进中小企业发展暂行办法】的相关规定对其小、微企业投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 【如为小、微企业，其响应文件需附中小企业声明函。】 |  |
| 技术指标、功能及配置 | 45分 | 投标产品的技术参数和功能需求（45分）（评审依据为生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）及投标产品技术参数偏离表等）； 1、基本分（40分）完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离，得基本分40分；参数负偏离每项扣2分，扣完为止； 2、在基本分的基础上，技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数，经评标委员会一致认定并且有实质性能提升的（提供相关证明材料），进行相应加分，每项加1分，最多加5分。 |  |
| 实施方案、售后服务及培训方案 | 14分 | - 根据供应商对本项目的供货、安装调试、验收组织措施完善，并做出合理计划及调配，进行综合评分，优得3分，良得2分，一般得1分。 2、根据供应商承诺的质量保证范围，提供详细的本地售后服务方案及其人员组成与经验、产品检验、产品发生故障后的补救措施及响应时间长短等进行综合评分，优得4-6分，良得2-3分，一般得1分。 3、根据供应商提供的培训方案及其人员组成与经验等进行综合评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分。 |  |
| 业绩 | 5分 | 提供供应商2017年1月1日至今的所投产品供货合同，每份计1分，计满5分为止；（携带合同原件备查，以签订合同时间为准） | 提供合同复印件加盖公章，原件备查 |
| 商务 条款 | 2分 | 根据供应商的交货期、质保期等商务要求条款优于招标文件要求的情况或视其响应程度进行综合评分，计0-2分。 |  |
| 节能 环保 | 2分 | 供应商投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品同时为节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供清单复印件） | 以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 |
| 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

第三包评分办法

评分办法：

| 分值构成 | 分 值100分 | 评审内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 经初审合格的供应商，其投标报价为有效投标价。 评审基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×30 注：如投标企业为小、微型企业、监狱企业、福利企业的，评标委员会依据投标出具的相关企业证明材料（判断标准参照【工信部联企业（2011）300号文件】、【财库（2011）181号文件】），经评审委员会核实无误后，根据【政府采购促进中小企业发展暂行办法】的相关规定对其小、微企业投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 【如为小、微企业，其响应文件需附中小企业声明函。】 |  |
| 技术指标、功能及配置 | 45分 | 投标产品的技术参数和功能需求（45分）（评审依据为生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）及投标产品技术参数偏离表等）； 1、基本分（25分）完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离，得基本分25分；*项参数负偏离每项扣3分，扣完为止；一般参数负偏离每项扣1分，扣完为止； 2、在基本分的基础上，技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数，经评标委员会一致认定并且有实质性能提升的（提供相关证明材料），进行相应加分，每项加1分，最多加10分。 3、根据投标人按照技术方案要求进行现场演示，演示包括产品外观、软硬件功能，结合医院的功能要求，根据现场演示情况计0-10分，不演示则该项不得分。（现场演示不超过10分钟） |  |
| 实施方案、售后服务及培训方案 | 14分 | - 根据供应商对本项目的供货、安装调试、验收组织措施完善，并做出合理计划及调配，进行综合评分，优得3分，良得2分，一般得1分。 2、根据供应商承诺的质量保证范围，提供详细的本地售后服务方案及其人员组成与经验、产品检验、产品发生故障后的补救措施及响应时间长短等进行综合评分，优得4-6分，良得2-3分，一般得1分。 3、根据供应商提供的培训方案及其人员组成与经验等进行综合评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分。 |  |
| 业绩 | 5分 | 提供供应商2017年1月1日至今的所投产品供货合同，每份计1分，计满5分为止；（携带合同原件备查，以签订合同时间为准） | 提供合同复印件加盖公章，原件备查 |
| 商务 条款 | 2分 | 根据供应商的交货期、质保期等商务要求条款优于招标文件要求的情况或视其响应程度进行综合评分，计0-2分。 |  |
| 节能 环保 | 2分 | 供应商投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品同时为节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供清单复印件） | 以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 |
| 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

备注：

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

- 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

- 技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码。

- 节能环保产品以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。

- 评审指标每项评审最低得分为零分。

第五部分 采购要求

一、招标内容及商务要求

1.1招标内容：宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

1.2交货期：

第1包：合同签订后30日历日；

第2包：合同签订后30日历日；

第3包：合同签订后30日历日；

1.3交货地点：宝鸡市中医医院指定地点。

1.4质保期：

第1/2/3包均为验收合格后提供≥2年的质保期。

1.5其他商务要求：详见第六部分合同条款

- 采购内容

| 包号 | 采购内容 | 采购预算金额 | 项目用途 | 项目性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 脉象采集学习及测试系统等 | 37万元 | 自用 | 自有资金 |  |
| 第2包 | 骨髓穿刺仿真标准化病人等 | 35万元 | 自用 | 自有资金 |  |
| 第3包 | 临床思维综合训练系统等 | 228万元 | 自用 | 自有资金 |  |

- 技术要求

第一包：

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脉象采集学习及测试系统（智能脉象训练仪） | 功能特点： 1、模拟20-25 种人体常见脉象，包括：平脉、大脉、迟脉、缓脉、数脉、疾脉、促脉、结脉、代脉、紧脉、滑脉、弦脉、虚脉、实脉、动脉、洪脉、涩脉、微脉、散脉、浮脉、濡脉、革脉、沉脉、伏脉、牢脉、弱脉、细脉、短脉、芤脉、长脉。 2、集浮取、中取、沉取三种于一身，具有寸、关、尺显示。 3、一条仿真手臂可以自动输出多达≥25种脉象，可升级增加≥16 种相兼脉。 4、≥15英寸显示器一体机显示实时脉图，脉博波与脉象同步，鼠标选择设置，操作界面友好。 5、教师主控机采用无线加密抗干扰网络，可以控制≥ 30 台学生机，控制范围 ≥300 米。 6、共有联机和单机两种工作状态。 7、具有清屏和显示两种状态，清屏时各学生机不显示脉象图，由教师机控制。 8、具有训练模式、综合测试、考试模式三种模式。 A：训练模式：教师机可以控制所有学生机，能够同时发送各种脉象到各学生机，学生机也 可以脱离教师机控制进行自行练习； B：综合测试：教师机上有 ≥10 套试卷可以选择，每套试卷有 ≥20 道题（如试卷 1：浮脉类： 浮、浮、濡、革、革、芤、洪、散、洪、散、革、濡、散、洪、洪、芤、芤、浮、濡、浮）， 题目无线发给学生机进行考试，学生机考试结束后可无线把成绩发给教师机进行显示。 C：考试模式：教师机可以自己编辑试卷中的试题内容和试题数量，发送到学生机进行考试， 考试结束后在教师机和学生机上显示分数 9、教师机内置热敏打印机，可以打印各学生机的成绩。 二、技术指标： 1、发射天线：1 个 2、频率范围：433±5Hz，驻波比 V.S.W.R：≤1.5 3、输入阻抗：50 欧姆±3欧姆 4、显示屏幕：≥15英寸 5、最大功率：≥10W 6、产品参考尺寸：≥60*45*940cm 三、系统配置： 1、脉象训练仪主控机：1 台 2、发射天线：1 个 3、电源线：1 条 4、说明书：1 套 5、保修卡合格证：1 张 6、系统主控机1台；（内置） 7、脉象仿真手臂1条，外皮为高分子硅胶材质，耐用手感真实，模拟逼真度高，便于诊脉； 8、电脑显示屏：1个；≥15英寸 9、嵌入式打印机1台。 | 1 |
|  | 针刺训练模型(模块) | - 1、解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉及骨组织结构； - 2、外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，外形、柔韧度及操作手感具有传统练针垫如纸垫、棉花垫等所没有的临床真实感； - 3、可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针的示教和练习，传统练针垫不能进行训练和演示的手法如舒张进针、提捏进针及针管进针等，都可以在该仿真模块上实现，而且进针有真实的进针突破感； - 4、可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习，行针时针下有明显的针下得气沉紧感； - 5、结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； - 6、产品尺寸：≥170*100*50mm | 4 |
|  | 腿部针刺训练模型 | 详细内容： 1、模拟一成人腿部 2、腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3、可以进行下肢≥50个常用穴及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 4、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实；模块针刺可达≥200次以上 5、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 相关配件： 针刺训练腿部 1套 照明设备 1套 针灸针 1套 | - 1 |
|  | 手臂针刺训练模型 | 1、模拟成人手臂外观，解剖结构准确，手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 2、解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 3、可进行≥40个上肢常用穴（如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位）的定位、针刺示教、练习及考核； 4、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；模块针刺可达≥200次以上 5、手臂上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 相关配件： 针刺训练腿部 1套 照明设备 1套 针灸针 1套 | 1 |
|  | 头部针刺训练模型 | 1、模拟成年男性的上半身； 2、具有与人体上半身相同的皮肤手感； 3、模型上标记有≥20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 4、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；模块针刺可达≥200次以上 5、头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 相关配件： 针刺训练腿部 1套 照明设备 1套 针灸针 1套 | 1 |
|  | 臀部针刺训练模型 | 1、模拟成年男性的下半身，该人身高165-180cm，体重65kg，臀围90-100cm； 2、具有与人体下半身相同的皮肤手感； 3、模型上标记有≥20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； 4、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；模块针刺可达≥200次以上 5、臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 相关配件： 针刺训练腿部 1套 照明设备 1套 针灸针 1套 | 1 |
|  | 经络腧穴学习系统 | 一、功能特点： 模型按国标腧穴定位生产（409个穴位），该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体； 声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息； 常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出，显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握； 同时，亦可用于临床与科研参考，该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强，操作键盘，输入穴位代码，名称或拼音，快速查找经络腧信息，鼠标点击图谱穴位，或移动箭头“←”“→”，信息检索直观明了，更可打开下拉式菜单直接选中。 具有“光电感应”操作功能，手持笔状“光电感应器”，点击该模型某腧穴（例“合谷”），其腧穴立即发光且自动播音，播音内容可复选穴位名称，穴位代码，穴位经络。同时计算机屏幕显现穴位图谱信息。 二、技术配置： - 1、发光原件：三色高亮度LED - 2、发光穴位数：409个（含经外奇穴） - 3、发光经络数：≥14个（含任督二脉） - 4、软件配置：CD-ROM软件安装光盘 - 5、电脑接口：九芯串行通讯口RS-232COM端口。 - 6、尺寸重量：高150cm--190cm，≦20kg - 7、电源：AC220V50HZ - 8、功率：20W 三、标准配置： 1、人体针灸发光模型：1台 2、光电笔：1支 3、串口线：1条 4、电源线：1根 5、说明书：1册 6、保修卡合格证：1张 电脑参数： 内存≥4G DDR4 CPU: intel酷睿I5-7500以上 硬盘≥250G 显卡≥独显2G 系统：window10 显示器：≥19英寸 可与智能推拿手法仿真操作系统、智能耳穴仪兼容公用一台电脑。 | 1 |
|  | 智能推拿手法仿真操作系统 | - 规格：长*宽*高：≥25*20*10cm 二、主要功能： 1、推拿手法实时模拟学习，师生手法参数比较； 2、不同操作接口（包括：管理者用户、普通用户、个人用户）； 3、个人用户管理，在管理者用户接口可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码； 4、推拿手法智能评分功能； 5、数据管理（资料增删、分类、结果打印等） 6、资料分析（三维压力曲线、合力作用力轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误、标准误水平）； 7、数据采集（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）； 8、资料编辑（资料选择、资料剪辑）； 9、推拿手法的采集、存储、参数处理及测度； 10、数据备份与恢复； 11、快捷帮助功能。 三、主要特点： 1、基于windows平台。 2、借助windows接口特征，各项主要功能选择操作简便易行。 3、系统功能齐全：不同用户操作接口、获取资料、资料编辑、资料分析、数据管理、结果打印等 4、智能化功能提示，引导用户进行系统操作。 5、各项功能操作方便，只需鼠标即可完成。 三、标准配置： 1、智能推拿手法测定仪：1套；（含计算机系统，可与经络腧穴学习系统、智能耳穴仪兼容公用一台电脑。参数同前） 2、操作软件：1套； 3、数据线：1根； 4、电源线：1根 5、说明书：1册 - 6、保修卡合格证：1张 | 1 |
|  | 智能耳穴仪 | 1、耳穴检测 通过探测耳穴可对脑血管系统、肝胆系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统等11个系统进行诊断，并可打印中西医结合的专家治疗建议.通过对耳穴穴位进行检测，计算机根据设定平均基准值，运算分析找出异常耳穴，结合对耳穴望诊、触诊和临床症状等方式，可以了解全身各个系统未来的发病趋势， 2、经络检测 用于检测人体的整体状况与评价，为临床中医治疗提供宏观辩证用药依据； 帮助进行经络辩证提高临床床效果； 检验用药前后，身体康复的客观指标变化； 检验药物的归经和对人体的影响 3、耳穴信息探测 3.1 耳穴探测点： 分11大系统：胃肠、上肢、内分泌、鼻咽喉、心血管、躯干、神经、腹腔、下肢、肝胆胰、泌尿系统 3.2 问诊模块： 从人体的11大系统出发设置≥16个问题。能得出养生报告 功能详解: 具有提示功能，帮助医生准确找出阳性反映点； 自动把检测的穴位阳性反映情况量化输入到耳穴仪的诊断系统，并进行辨证分析； 自动提示中西医相关病症诊断结果及可能的治疗方案，给出养生建议提示耳穴治疗穴位，为自主养生提供指导。 （一）设备正常工作条件 1、环境温度：4℃ ~ 45℃ 2、相对湿度：≤85% 3、大气压力：86 kPa ~ 106kPa （二）功能参数要求 1、机构要点：整体设计符合人体工程学，操作方便。外形小巧，便于携带和搬运。 2、整机性能：电脑通过数据线与整机相连，实现对智能耳穴仪的控制；具有耳穴探测点提示定位模块、探测点检测模块、耳穴专断辨证模块、用户数据信息管理模块。可与经络腧穴学习系统、智能推拿手法仿真操作系统兼容公用一台电脑。参数同前 | 1 |
|  | 中医舌象数字化辅助系统 | - 主要功能： 1、计算机控制内部相机进行自动对焦拍摄，操作简单，图像清晰，完全实现舌象采集自动化。 2、采用数字化舌象采集平台与标准化方法还原，使舌象真实再现。 3、内部摄像采用模拟自然光源并能进行光线调节，使采集环境保持稳定。 4、由计算机自动分析采集到的图像并进行判断。 5、可以随时查询病例报告。 6、可以分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌态。 7、内置消毒灭菌装置，操作前使用，避免交叉感染。 8、软件可以根据实际舌象的瘀斑、点刺、齿痕、裂纹等症状用文字显示舌象特征、临床病症以及饮食及用药建议。 1. 舌诊模块介绍 1.1 手动选取舌体轮廓，提供≥118种舌象分类（其中包括两种舌神、七种舌态一级分类，15种舌态二级分类、5种舌质颜色一级分类，17种舌质颜色二级分类、三种舌苔颜色一级分类，22种舌苔颜色二级分类、15种苔质一级分类，22种苔质二级分类、8种舌形一级分类，22种舌形二级分类）供医生选择。涵盖所有的舌象特征 1.2 提供详细精准的辅助舌象特征选项，以便更全面的对舌象进行判断 1.3 提供舌下脉络的选择诊断。 1.4 医生选择的舌象特征互相冲突时，系统自动判别给出提示。 1.5 所有的舌体特征选择自动给出诊断意义，供医生备选。 - 二、主要特点： 1、中医舌像采集分析仪具有自主学习功能，通过不断学习，有效提高系统自主诊断准确性。 2、支持自动分析，且允许人工修正，提高诊断的准确性。 3、准确分析舌质、舌苔等，并直观显示结果。 4、支持初诊、复诊分离，实现便捷就诊。 5、支持多关键字的查询统计。 6、支持诊断分析报告打印。 7、用户权限管理，提高安全性。 8、自动对焦（即自动舌体捕获）。 9、灯光控制功能。（内置） 软件系统： 1、用户权限管理，提高系统安全性。 2、病理、临床库可以持续更新，具备学习能力，且具备自动提取舌体，自动分析舌体、自动分析后手动调整等功能，大大提高了学习的准确度。 3、病例学习：包括读取、保存、舌体轮廓提取、特征提取、自动提取控制、量化数据显示、舌象特征录入、临床意思录入、饮食指导及用药建议录入等选项，学习与分析过程，采用人机交互的方式。 4、自动获取：可通过自动提取控制中的进度条及取反控制框选择来进行控制。 5、特征提取：提取分步骤完成，分别舌质特征、舌苔特征、齿痕特征、裂纹特征、瘀斑特征以及点刺特征 - 6、人工绘制：对于某些来自于其他途径的图片，会存在自动获取舌头错误的情况，此时可以通过人工绘制来完成。 | 1 |

第二包：

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 1、模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部； 2、用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核； 3、模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； 4、模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构； 5、模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感； 6、穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 | 2 |
| 2 | （背部）胸腔穿刺电子标准化病人 | 1、标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位； 2、体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙； 3、不锈钢座椅稳固、美观； 4、可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺； 5、正确穿刺可以抽出胸腔积液。 | 2 |
| 3 | 腹腔穿刺模拟人 | 1、模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2、腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3、体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确； 4、可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5、可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6、腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用 7、正确穿刺可抽出液体。 | 2 |
| 4 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1、本模型主要实现的是成年患者腰椎穿刺技术； 2、侧卧位的模型，体表标志明显； 3、模型的腰椎棘突间隙打开，以方便进行穿刺操作； 4、可以进行腰椎穿刺、硬脑膜外穿刺、腰麻、脑脊液压力测定； 5、正确穿刺可以抽出脑脊液； 6、内部管道和穿刺部位外皮可以更换。 | 2 |
| 5 | 心肺复苏模拟人（除颤仪模型） | 1、跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南可以以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: - 压额提颌、推下颚 - 2、模拟病人可进行以下通气程序: - 3、模拟病人可以感应来自 AED训练器装置所发出的模拟电击，以及可以正确模拟除颤后心律的转换和确认放置电极垫片的正确位置。 - 口对口、口对鼻、面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 4、模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 - 在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 5、模拟病人带有双侧颈动脉设计 6、模型可以自动检测和测量以下数据: - 按压深度、按压回弹程度、按压速度、通气潮气量、通气速度、不正确手部摆放位置， - 模型可以进一步增强技能检测和反馈的能力 - 7、模型带有提供执行心肺复苏表现反馈的装置 - 8、模型可以与AED训练器兼容使用 - 9、模型带有一块特别设计的胸皮，在胸皮底侧垫里放置了传感器. - 10、胸皮可以透过培训用的电极把操作数据传送至 AED训练器2或3的装置中 - 11、模拟病人可以感应来自 AED训练器2或3装置所发出的模拟电击，以及可以正确模拟除颤后心律的转换和确认放置电极垫片的正确位置。 - 12、模型可以无线连接技能报告仪或模拟人无线报告仪软件。 - 13、模型可以有线连接电子显示器。 电子显示器： 模型可以通过插头和电缆连接电子显示器。电子显示器可以提供电子反馈数据，培训后评估数据和电量显示。 1、电子显示器提供三种使用模式: - 反馈模式 - 考核模式 (隐藏反馈) - 评估模式 2、在反馈模式里，可以检测 - 按压深度 - 按压速度 - 按压之间的回弹程度 3、在评估模式里，可以显示 - 按压分数xx%通气分数xx%CPR 持续时间mm.ss流动时间xx% ### AED训练器产品功能: - ≥10个预设的心脏停动病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容 - 包括模拟FR2的电池盒和指示器 - 在模型胸部提供看不到的连接, 对AED训练器和AED模拟人作完整的连接 除颤仪模型（1台）：1、外观与常用急诊急救手持式除颤仪一样；2、能够进行出产过程中的必要动作；3、有调节除颤仪的开关和旋钮；4、不具备真实除颤仪高电压、电流可能存在的危险性，保证学员使用的安全；5、必要时可以作为AED除颤模拟训练的替代品。 | 2 |
| 6 | 气管插管模拟器 | 1、模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管； 2、模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价； 3、可以手动模拟颈动脉搏动； 4、可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。可更换插管肺2个 | 2 |
| 7 | 产科模拟人 | - 系统由孕妇、胎儿、新生儿输液模拟人、新生儿急救模拟人和软件组成，模拟产前检查、产中分娩和产后护理。提供典型的正常分娩和异常分娩案例：如正常分娩、脐带绕颈分娩、臀位难产、先兆子痫、剖腹产、脐带脱垂、早产、潜在的产前、产中和产后出血等。 - 功能特点： 1、母体功能： ■ 机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。 ■ 控制分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档。 ■ 胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调。 ■ 可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。 ■ 配有高度仿真宫颈。 ■ 配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习。 ■ 配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练 可测量胎头的下降和宫口开大情况。 ■ 可模拟多种胎盘位置。 ■ 分娩用胎儿。 ■ 母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和输送营养。 ■ 外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置。 ■ 气管插管训练。 ■ CPR训练：可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏。电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度。 - 2、新生儿功能： ■ 静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。 ■ 护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎。 ■ 可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃。 ■ 可进行新生儿心肺复苏训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。 ■ 可进行婴儿脐带护理。 ■ 可进行人工呼吸。 ■ 可进行心外按压。 系统组成： ■ 分娩与成人急救用母体； ■ 急救与护理用新生儿； ■ 分娩用胎儿； ■ 分娩过程及胎儿心音控制器； ■ 成人CPR电子显示器≥20英寸； ■ 模拟宫颈口； ■ 产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段）； ■ 产后48小时子宫； ■ 用于产后会阴切开缝合模块； ■ 模拟胎盘/脐带； ■ 利奥波德练习提升“软垫”； ■ 其他相关辅助用具。 | 1 |
| 8 | 新生儿模拟人 | 1、为一男性新生儿全身模型，外形可爱，头部、四肢均可活动； 2、采用高级塑料制成，防水，耐用； 3、可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围； 4、皮肤护理，佩戴腕带。 | 1 |
| 9 | 模拟皮肤 （缝合练习模块） | 本套皮肤缝合模块分为三组（共10个）：缝合模块，缝合练习手臂模型，缝合练习腿模型 缝合模块：4个 - 1、模块具有皮肤，皮下组织等组织结构，手感真实。 - 2、可行切开、缝合、打结、剪线、拆线等外科操作。 - 3、可进行多次缝合练习。 4、尺寸：≥130*130*20mm - 缝合练习手臂模型（有器械）：3个 - 1、解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织； - 2、可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织； - 3、采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； - 4、可进行多部位的切开缝合练习， - 5、缝合手术器械一套 - 6、产品尺寸：≥580*110*80mm - 7、产品重量：0.7-1kg 缝合练习腿模型（有器械）：3个 1、模拟了一成人腿，带有纹理、毛孔等结构； 2、解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下组织和肌肉； 3、可行切开、缝合、打结、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后可见肌肉； 4、采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； 5、可进行多部位的切开缝合练习； 6、切开缝合手术器械一套。 7、尺寸：≥620*115*80mm | 10 |
| 10 | 切开缝合模拟人 | 功能特点： 1、模拟成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 2、解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等； 3、可进行手术切口的部位与缝合展示，共≥26处切口设计： 1.甲状腺切除术 2.气管切开术切口 3.胸骨切开术 4.右乳根治术 5.乳房脓肿切口（放射状） 6.乳晕边缘切口 7.气胸切口 8.开胸术 9.胆囊切除术 10.腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔） 11.剖腹探查术 12.阑尾切除术 13.腹式子宫切除术 14.结肠造口术 15.回肠造口术 16.膀胱造口术 17.股动脉穿刺切口 18.脾脏切除术切口 19.腹腔穿刺术部位 20.腹股沟疝修补术切口 21.腋臭切除术切口 22.股骨颈手术切口 23.肾切除术 24.椎板切除术 25.二期褥疮 26.截肢术 4、PVC材料制成，外形美观大方、重量轻、耐磨耐腐蚀； | 1 |

第三包：

| 序号 | 产品名 称 | 详细技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维仿真综合训练系统 （心肺、腹部检查虚拟仿真训练系统） | - 心肺检查虚拟仿真系统主要参数 - 1、针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式； - 2、多功能听诊器，可实现多人听诊；三维互感声音处理技术，实现胸部≥40个听诊区域同时覆盖的听诊效果；多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； - 3、对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别； - 4、有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果； - 5、三维互动视觉体验，能形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷； - 6、心脏的听诊检查，听诊音在心尖、腋下、后背等≥4种诊区立体播放，收集整理常见心血管检查生理及病理体征≥200例，肺部检查体征≥100例；可触及的模型心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 - 7、有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音； - 8、胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例； - 9、心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。 - 10、模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练； - 11、全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 - 腹部检查教学系统主要参数 - 1、腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰；可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结； - 2、体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体； - 3、腹部模型具有腹式呼吸，呼吸幅度及频率可调节，在呼吸过程中，模拟内脏可随着呼吸上下移动； - 4、腹部模型可实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可通过电脑调节病例功能实现智能化教学目的，肝脾触诊≥8种不同级别大小的体征改变； - 5、模拟不同部位的压痛点、反跳痛≥14种，实现多种呻吟声音、压痛、墨菲氏征、振水音灯光功能； - 6、腹部模型具有≥5个不同的血管杂音听诊点以及肠鸣音，肠鸣音模拟真实临床正常、减弱、增强、亢进、气过水声等模拟音； - 7、网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大； - 8、腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等； - 9、腹部检查SP具有故障检测及警示功能； - 10、全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 - 要求 - 1、教师机1台 - 2、学生机6台 - 系统配置明细：（单台标准配置） 胸部检查模型 1具 腹部检查模型 1具 无线、互感听诊器 2副 升降功能实验台 1套 电脑计算机 1套 显示器支架 1套 胸、腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 - 计算机配置要求 - CPU: intel酷睿I5-7500以上 内存：≥4G DDR4 硬盘：≥500G 光驱：DVD 显卡：独立显存≥2G以上 声卡：7.1声道（具有6个音频接口） 系统：windows10 显示器：≥19寸 分辨率支持1440*900 # 该系统各功能进行现场演示 | 1套 |
| 2 | 中医临床思维综合训练系统 | # 系统要求： - 1、系统包含≥50包含完整辩证的病例，≥80中医医案 - 2、系统内置多个经权威医学专家审核的常见病、多发病的思维病例及中医医案，可训练并提高学员临床推理能力。病例数据全部采集自真实病人，适用于医学生、实习医师、低年资医师以及执业医师考前培训。学员可以通过对中医四诊、体格检查及辅助检查收集到的资料综合分析，运用八纲、脏腑辨证或六经辨证等多种辨证方法进行分析，找到线索，最终获得最优的诊治。 - 3、系统同时支持“八纲辨证”以及“脏腑辨证”等教学模式的训练路径。 - 4、系统分为病例学习和病例考核两大块；要求包括经过权威医学专家审核的临床各科学习病例 - 诊断分析包括：病位、病性、病理因素、基础证候、证候诊断、中医疾病诊断、西医疾病诊断、其他辨证法。诊断分析中含有相应的诊断依据，包括问诊，望闻切诊，体格检查，辅助检查，常用（发病节气，个性特征）等。 - 5、学生的诊断思路会生成诊断树，将抽象的辩证思维过程，以非常清晰明了的方式展现出来，方便学员随时查看。按照思维步骤，系统自动填入学员的操作内容，尤其突出病机三要素和舌诊、脉诊的分析，供学员查看。 - 中医临床思维训练系统支持≥2种思维图展现方式。 - 系统支持同一病例的多路径思维客观评价模式。 - 要求： - 1.教师机1台 - 2.学生机3台 - 系统Windows10 显示屏：尺寸≥14寸，分辨率≥1360*768 - 显卡：独显≥2G 内存：≥4G DDR4 硬盘：≥500Gb HDD - 处理器：intel i5-7200以上 - 待机时间：≥5小时 # 学生训练及考试模块 - 学习模块中根据基础理论和临床要求分别分为初级和高级两个等级。 - 考试模块也分为初级和高级两个等级。 - 每个病例可以进行新建练习、继续练习，完成后可以查看病例反馈。 1.练习模式 1.1系统采用描红式问诊训练，除常规主诉、现病史、既往史、个人史、月经史、婚育史、家族史问诊外，提供包含中医传统十问歌内容的问诊问题； 1.2中医治疗包括中医药治疗、针灸治疗和其他治疗：中医药治疗包括：治则、治法、方剂分类、最终药方、选方理由、药物及剂量调整理由、煎服法；针灸治疗包括：治则、治法、针灸处方、选穴原则；其他治疗包括：其他治疗措施及护理等内容。 *1.3诊断：初级模式采用中诊内科学的核心：八纲辨证包括表、里、寒、热、虚、实、阴、阳与脏腑需要与望、闻、问、切四诊结果设置关联，完成中医诊断过程；辨证过程及对应的思维呈现。 2.学生考试模式 2.1系统模拟真实场景，由学生根据自己的思路输入关键字引导出问诊问题进行问诊，收集病人信息，后台学生问诊路径可视化。 2.2望诊根据提供的真实病人的面部，舌部照片、视频，确定专业的中医检查结果。 2.3闻诊包含：发声、语言、呼吸、咳嗽，选择性提供阳性特征的音频素材。 2.4切诊：考核模式下提供脉的文字描述，要求学生确认脉名。 # 2.5诊断：初级模式采用中诊内科学的核心：八纲、脏腑辨证；八纲辨证中的表、里、寒、热、虚、实、阴、阳，以及脏腑等需与望、闻、问、切四诊结果设置关联； 2.6诊断：高级模式符合临床要求对病名、证型进行辩证，辩证过程需与望、闻、问、切四诊结果设置关联；以此考量学生的中医辩证思维过程。练习结束后学生训练的思维路径与老师的标准思维图可同屏显示，并以多叉树的形式展现。其中包含西医检查的病例需完成西医辩证及西医治疗。 2.7处方及医嘱：从病因病机决定治则治法、遣方用药。 2.8中药方剂包含方药组成、药物功效、主治、药物的煎法等；考核模式下可由老师设置需要学生默写掌握的重点方药组成。以进度条的百分比表示学生每项的的命中率； *2.9.结合高校、住培的考核要求以100分制分解到每个模块，模块的分数体现各模块的权重及重要性. - 教师管理模块 - 用户信息及权限管理，学员支持批量数据导入。 - 可维护中医基础知识的字典。 - 新病例的建立，可快速增、删、改、查。 - 考评管理：界面支持练习过程流程查看，教师可以通过练习过程流程图可视化评分，支持客观评分与主观评价相结合的，可显示学生的命中率。 - 练习考核结束后以思维树的方式呈现学生的诊疗思维路径，与教师的思维路径同屏比较，直观的显示差异，方便学生自学自练自测。 - 可快速为一个病例设多种思维路径答案。 - 教师可设置考试，参加考试人员，每场考试起始时间，结束时间，考试病案。 - 支持导入转换并上传教学视频，视频播放采用在线流媒体方式播放。（需现场演示） - 统计分析：可对病例难度，学生对知识点的掌握情况等进行统计分析，辅助教学。 - 该系统各功能进行现场演示 | - 11套 |
| 3 | 急救、重症综合训练系统 （高级生命支持模拟人） | - 产品主要性能描述： - 准确模拟人体的呼吸，循环，血流动力学等系统，通过模拟临床救护，用药等处理方法，达到临床教学目的。 二、基本配置要求： 1、无线连接模拟病人1个； 2、导师控制电脑1台； 系统：Windows10 硬盘：128G SSD+500G HDD 内存：≥4G 显卡：独显≥2G 屏幕尺寸：≥14英寸（1366*768） - 处理器：intel i5-7200以上 - 病人模拟监护仪1台； - 屏幕尺寸：≥12.1英寸彩色高清晰 TFT显示800*600像素 最多同屏显示13道波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压等。 测量参数：收缩压、舒张压、平均压。 显示参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O等。 4、模拟病人包装箱2个； 5.高级生命支持病历1套，包含30个以上完整病历，要求终生免费升级。 三、技术要求及主要参数： 1、基本功能： 1.1、成年人体格外观，皮肤为高分子塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感；需有明确的胸部骨性标志。 1.2、计算机操作系统可安装于Windows XP, Windows 7， Windows 10及以上版本。 1.3系统需包括个人设定档编辑器，让每一位导师设置模拟病人功能及接口内容从而满足他们在培训上的需要。 1.4压缩机需安装在模拟病人体内。 引擎组件应装配在模拟病人体内，并确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应。 1.5男女外生殖器可互换。 1.6安装了操作系统的导师计算机可以通过互联网远程控制模拟人 1.7、模拟病人可选择性地让多位操作人员在相同或不同的位置中被操控 (当这些操作人员备有已安装模拟病人操控软件的额外计算机时)。 2、监护功能 2.1、可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 2.2、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 2.3、模拟病人监护仪可进行无线操作 2.4、至少可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 2.5、至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出量、PH、PTC、PAP、PCWP。 2.6、至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 2.7、至少可进行以下操作： 2.7.1、可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 2.7.2、可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 2.8系统带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图；软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示； 3、气道功能 3.1、可控制的手动或自动气道开放/关闭 3.2、正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中) 3.3、可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引 3.4、面罩通气 、气管插管、鼻胃管插管、可应用复合管、喉罩及其它气道装置、气管内插管、逆行插管、纤维支气管镜插管、经气管喷射通气、光棒气管插管、可进行环甲膜穿刺训练、可进行气管切开训练、可变的气道阻力 (3个程度)、可进行右主支气管插管、可产生胃胀气、在舌后缀情况下，模拟病人应无法呼吸，学员对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸，检查颈动脉，系统自动感应，会被自动感应和记录在日志中 4、呼吸系统 4.1、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。可模拟呼出二氧化碳、可模拟正常或不正常的呼吸音、前胸和后背听诊区、左右肺可训练的听诊音共包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、 胸膜摩擦音、脉搏血氧饱和度的监测：必须在连接病人后才出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上。 5、心脏特征 5.1、有≥200种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变 5.2、QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 5.3、可进行4导联心电图监护 5.4、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化 5.5、电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。 6、循环系统特征 6.1、可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量、可触诊颈动脉、股动脉、桡动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。自动感应到触诊脉搏并记录。 7、静脉穿刺 7.1、静脉手臂(右臂)建立静脉通道。骨髓穿刺(胫骨）。 8、CPR 8.1、高质量心肺复苏训练系统QCPR，CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。 8.2、可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。 9、神经系统 眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式、可模拟神经损伤情况下瞳孔不等大的状态。 10、模拟人操作软件 10.1、模拟人操作软件须在Windows系统运行，方便使用和维护。 10.2、至少要具有2种可选控制模式：导师模式、病例模式。 10.2.1、导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 10.2.2、病例模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。 10.3、软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有清晰的把握。 10.4、正在运行的病例可暂停，快进和保存。 10.5、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。 10.6、该系统各功能进行现场演示。 | 1 |

- 分 合同条款

政府采购项目

宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

供 货 合 同

（项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R ）

甲  方：

乙  方：

鉴证方：

2019年  月

供 货 合 同

甲方： 宝鸡市中医医院

乙方：

鉴证方：

鉴证方就甲方所需货物，在宝鸡市财政局政府采购管理处的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及公开招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款：

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 产地 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）       元整（￥     元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格，培训完成后，一个月内支付合同总价款的90％。即人民币（大写）          元整（￥      元）。(若属财政资金补贴的项目，则根据实际情况确定付款日期)

（二）留合同总价的10%，作为保证金。即人民币（大写）      元整(￥     元)，从验收合格之日起，质保期满后，如无质量等问题，一个月内一次付清。

（四）支付方式：银行转帐。乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

（五）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式捌份）, 发票（按合同总价直开甲方）及发票复印件送鉴证方审核后，持中标通知书、供货合同、发票、政府采购项目验收单，到甲方办理资金结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方验收、安装、调试工作。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

五、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起30个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修两年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时，解决问题不超过4小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

3、30至60天内，如出现质量问题，可选择换货。

（五）设备因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的医疗差错或医疗纠纷乙方及生产厂商付全部责任。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生              的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

九、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、项目峻工资料、检验测试报告；

4、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 1  ‰。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（ 二 ）种方式解决：

（一）提交  西安   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向  甲方  所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方、鉴证方各执壹份，宝鸡市财政局政府采购管理处备案贰份，本合同甲、乙、确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

（一）鉴证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）宝鸡市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：宝鸡市中医医院                    单位名称：

地  址：                                    地  址：

法定代表人：                                法定代表人：

代理人：                                    代理人：

开户银行：

帐  号：

联系电话：                                 联系电话：

签订日期：2019年    月   日              签订日期：2019年  月   日

鉴证方（业务专用章）

单位名称：陕西万泽招标有限公司

地  址：西安市莲湖区西关正街英达大厦1507室

代理人：

联系电话：029-88319689

签订日期：2019年    月     日

第七部分 投标文件格式

项目编号： SXWZ2019ZB-BJZY-19R    （正本或副本）

宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

投标文件

包号：第X包

投标人：（单位名称及公章）

日  期：

目录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

投标产品分项报价表

投标产品技术偏差表

第三部分   法定代表人证明书

第四部分   无重大违法记录声明

第五部分   投标人资质要求

第六部分   投标产品与技术方案

第七部分   服务承诺

第八部分   投标人认为有必要说明的其他问题。

第九部分   投标人承诺书

第一部分  投标函

陕西万泽招标有限公司：

我单位收到编号为：SXWZ2019   的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体供货和服务的投标总报价为：

人民币（大写）：        ；（小写）¥：       万元。

3、我方提交的投标文件正本一份、副本四份，电子文档一份、开标一览表一份。

4、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

7、我方承诺投标有效期为开标后  120  日历日内有效。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

日    期：年月日

第二部分  开标一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单    位：万元

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价 （万元） | 交货期 （合同签订之日起日历日） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次） 第X包 |  |  |  |
| 投标总报价：（大写）；（小写） 万元 |  |  |  |
| 备注：1.表内报价内容以万元为单位，精确到小数点后两位； 2.交货期及质保期详见第五部分采购要求； |  |  |  |

注：此表再制作一份单独密封递交，供唱标时使用。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：年月日

投标产品分项报价表

项目名称：

项目编号：

包    号：

共  页，第  页

| 产品费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 运杂费 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：年月日

投标产品技术偏差表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 产品名称 | 标书要求 技术指标 | 投标产品 技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按所投产品的实际技术参数，逐条对应投标文件的“投标内容与要求”中的技术要求认真填写本表。偏差说明填写：正偏离、符合或负偏离。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：年月日

商务响应说明偏差表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 商务条款 | 商务要求指标 | 投标响应指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期、质保期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：请对应第第五部分及六部分商务部分和合同条款的基本内容，认真填写本表。偏差说明填写：正偏离、符合或负偏离。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：年月日

第三部分  法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |  |  |  |
|  |  | （地税） |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 | （签名） |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年月 日 |  |  |

二、法定代表人授权委托书

陕西万泽招标有限公司：

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及部分）（文件编号：  ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自投标文件递交截止之日起120日历日。

委托单位：    （名称及公章）       法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年  月  日

附：被授权人姓名：      性别：     职务：

被授权人身份证号码：

联系地址：

联系电话：              传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件（注：）身份证复印件加盖企业公章

| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 被授权人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

说明：

1．本授权书有效期自招标大会之日计算不得少于120日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  无重大违法记录声明

我单位参与陕西万泽招标有限公司组织的 （项目名称 ）（项目编号）第X包公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：　                            
地　　址：

邮    编：

电　　话：

附：投标人应在以下渠道查询在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准、如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料），并提供查询结果的网站截图。

第五部分  投标人资质要求

备注：根据招标文件中投标人须知前附表8资格要求，附资质要求的复印件须加盖供应商公章。

保证金缴纳凭证粘贴处

- 投标产品与技术方案

投标人可根据评审办法自行编写，包含但不限于以下内容：

- 投标人简介，附生产厂家简介（含技术能力说明）；

- 投标产品的基本配置、规格、技术参数、基本功能和特殊功能、彩色产品样本和说明；投标组织实施技术方案；

- 投标产品的质量标准、检测标准、测试手段；

- 投标产品的供货、实施等技术组织方案；

- 其他；

6-1投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供采购合同复印件加盖公章。

投标人名称：（全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

第七部分  服务承诺

服务承诺由投标人自行编写，含售后服务承诺及培训服务承诺，无具体格式，包含但不限于以下内容。

7-1 完善的本地化售后服务方案和措施（包含发生故障的补救措施及维修响应时间承诺）、拟派售后技术人员组成；

7-2 对所投产品的技术培训方案、培训人员、培训时间等的承诺及措施；

7-3 投标人本项目管理、技术培训、服务人员情况表；

项目名称：           包 号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 专业 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 培 训 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

第八部分  投标人认为有必要说明的其他问题

8.1投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西万泽招标有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：

8.2 投标人认为有必要提供的其他证明文件

投标人可在本页附招标文件附件二至附件五，此项为投标人自愿提供。如没有提供，视为无。

第九部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

邮编：

地址：

电话：

时间：年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

承诺书V

| 致：陕西万泽招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

附件一、封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司           项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R

项目名称：宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

第X包

投标文件（正本）

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：     年     月    日

投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司           项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R

项目名称：宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

第X包

投标文件（副本）

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：  年   月   日

开标一览表封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司           项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R

项目名称：宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

第X包

开标一览表

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：  年   月   日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司           项目编号：SXWZ2019ZB-BJZY-19R

项目名称：宝鸡市中医医院实训中心设备采购项目（二次）

第X包

电子文档

（非招标大会不得启封）

投标人（名称及公章）：

时间：  年   月   日

附件二、中小企业申明

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，由投标人自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他中型企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 3 | 其他小型企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 4 | 其他微型企业制造的货物 |  |  |  |  |

注：

1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他中小企业的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

说明：

1、投标人提供的产品属于下列情形，应按照招标文件第三部分投标人须知总则第七款规定提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该夜包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖投标人单位章。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件七、保证金退还账户信息确认表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 应退投标保证金 | 小 写： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大 写： |  |
| 收款单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

注：单位公章需清晰完整。

此表格在退还保证金时使用，开标时可提供原件交由工作人员用于退还保证金。

公平

公正

公开

企业名称：陕西万泽招标有限公司

地    址：西安市西关正街英达大厦1507室

邮政编码：710082

电    话：029-88319689

传    真：029-88629689