项目编号：BY/2020-CS-076

陕西省交通医院医疗设备（一批）

采购项目

竞争性磋商文件

陕西博源招标服务有限公司

二零二零年七月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知	4

一．名词解释	4

二．供应商	4

三．磋商文件	4

四．磋商要求	5

五．响应文件封装、递交	10

六．磋商、澄清、成交	12

七．授予合同	20

八．其他	20

第三部分 技术要求及商务要求	22

第四部分 拟签订合同	33

第五部分 拟签订合同通用条款	35

第六部分 响应文件格式	40

- 竞争性磋商公告

陕西省交通医院医疗设备（一批）采购项目

竞争性磋商公告

陕西省交通医院医疗设备（一批）采购项目潜在的供应商可在西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼获取采购文件，并于2020-- 前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：BY/2020-CS-076

2、项目名称：陕西省交通医院医疗设备（一批）采购项目

3、预算金额：860000.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：陕西省交通医院医疗设备采购，1批，采购预算860000.00元， 项目概况： 陕西省交通医院医疗设备采购：耳鼻喉内窥镜摄像系统、婴儿培养箱、TCI型医用注射泵、插件式监护仪、病人监护仪； 简要技术要求、用途：医疗诊断使用

6、合同履行期限：（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。详见磋商文件。

3、本项目的特定资格要求：（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行； 2）财务状况报告：提供2019年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明； 3）税收缴纳证明：提供2019年7月至磋商前至少一个月的纳税凭证或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料； 4）社保缴纳证明：提供2019年7月至磋商前至少一个月的社保缴纳证明； 5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章； 6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；（二）特定资格条件1）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程；提供法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行； 2）提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站关于相关主体信用记录查询截图并加盖公章或信用良好声明加盖公章。3）供应商为经销商应出具医疗器械经营许可证（提供的设备须在其经营范围内）和所投设备的医疗器械注册证；4）供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（提供的设备须在其生产范围内）和所投设备医疗器械注册证。

注：本项目不接受联合体磋商。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2020-- 17:30:00 止

地点：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：上午：9：00-12：00 下午：14：30-17：30；购买磋商文件请携带有效期内的单位介绍信原件、购标人身份证原件及身份证复印件加盖公章；供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、采购文件递交

截止时间： 2020-- 15:00:00

地点：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省交通医院

联系人：陕西省交通医院经办

联系地址：西安市大学南路276号

联系电话：029-88481548

2、项目联系方式

项目联系人：吴珍珍、刘 旷

电 话：029-62872882

传 真：029-87215211

3、采购代理机构信息

名称：陕西博源招标服务有限公司

联系地址：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼

# 第二部分供应商须知

## 一．名词解释

- 采购单位：陕西省交通医院

监督管理机构：采购人同级财政监督管理部门

- 采购代理机构：陕西博源招标服务有限公司

- 供应商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

- 成交人：由磋商小组推荐经采购单位确认的供应商

## 二．供应商

1、合格供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目资质要求，有能力提供项目所需服务和货物的供应商。

2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》；非法人单位参照执行。

3、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

## 三．磋商文件

1、磋商文件

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2、磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行解释或澄清的供应商，不限于电话、书面、现场咨询等形式在规定时间内通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求解释或澄清的内容均以同等形式予以答复，并通知其它购买磋商文件的供应商。对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自行承担。

2.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件进行解释或澄清的，采购代理机构将视其为无异议，因此带来的一切后果由供应商负责。

2.3对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3、磋商文件的澄清与修改

采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，不足五日的，应当顺延提交响应文件截止时间，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

5、磋商文件的购买

5.1供应商必须从采购代理机构购买磋商文件并登记，未从采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商，磋商文件一经售出，一律不退换，仅作为本次磋商使用。

5.2供应商所参与项目与从采购代理机构登记备案时不一致，视为无效磋商。

6、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据本项目磋商文件与《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等条款，本着公平、公正、客观择优的原则进行处理。

7、本项目不接受联合体磋商。

8、解释权归属

本次磋商文件的解释权归采购代理机构所有。

## 四．磋商要求

1、磋商内容

1.1供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行磋商，但不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；

1.2本次磋商以“项目”为单位：报名、响应文件的编制、开标、磋商、成交、代理服务费的收取、签订合同均以项目为单位进行；

1.3响应文件是响应文件正本与响应文件副本的统称。

2、供应商须提交以下资质证明文件：（本项目不接受联合体磋商）

- （一）基本资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；

1.2财务状况报告：提供2019年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明；

1.3税收缴纳证明：提供2019年7月至磋商前至少一个月的纳税凭证或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料；

1.4社保缴纳证明：提供2019年7月至磋商前至少一个月的社保缴纳证明；

1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章；

1.6书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

（二）特定资格条件：

2.1供应商应授权合法的代表参加磋商；提供法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；

2.2提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站关于相关主体信用记录查询截图并加盖公章或信用良好声明加盖公章。

2.3供应商为经销商应出具医疗器械经营许可证（提供的设备须在其经营范围内）和所投设备的医疗器械注册证；

2.4供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（提供的设备须在其生产范围内）和所投设备医疗器械注册证。

以上为必备资质，供应商若不能全部提供，其磋商响应文件无效。

1）其中第2.1项的“法定代表人授权书”必须原件加盖单位公章装订于响应文件中；且在磋商当天现场提供“法定代表人授权书”及其身份证原件，以备现场随时查验。

2）其他资质均以复印件加盖单位公章装订于响应文件中，同时保证响应文件正副本中仍有上述资格文件，副本可以是正本的复印件，复印件应清晰可辨，因辨识不清等引起的文件无效，由供应商负责（格式见第六部分）；

3）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求；

3.1）提供投标主体关于“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询结果；

3.2）信用信息查询的截止时点：查询时间为磋商文件发售之日起至磋商响应文件递交截止时间前；

3.3）证据留存的具体方式：磋商响应文件中应提供规定查询渠道网站上的查询记录截图并加盖公章：

“信用中国”网站截图须清晰体现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行政处罚数量及黑名单数量，若两项数量不为“0”，则应将处罚内容或黑名单内容截图加盖公章附在磋商响应文件中。

“中国政府采购网”网站截图须清晰体现是否存在违法行为记录，若存在，则应将严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚日期、公布日期等截图加盖公章附在磋商响应文件中。

4）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，其磋商无效（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料加盖公章附在磋商响应文件中）。

3、响应文件的编制

3.1响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；

3.2本项目只允许供应商提供一个方案或一个报价，响应文件中出现任何有选择的方案或报价的，按无效磋商处理。

4、磋商报价

4.1磋商报价是货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用或者提供服务至验收完成和伴随服务的其他所有费用，以磋商文件的内容和要求作为依据；

4.2供应商应在响应文件中的响应分项报价表上，标明响应货物和服务的单项费用；任何有选择的报价不予接受；

4.3 不允许出现“赠送”、“免费”等字样，对于零报价的项目必须标明“包含在某项费用中”；

4.4磋商货币：人民币；单位：元；

4.5响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

4.6合同价格：

4.6.1经磋商小组确认的某一供应商的最后报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

4.6.2合同价为固定总价，不受市场价格变化的影响；（包含产品费、人工费、包装运输费及税收等费用）；

4.7凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担；

4.8最低报价不是成交的唯一依据；

4.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

5、磋商保证金

5.1供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

5.2磋商保证金金额为：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）

5.3磋商保证金可采用下列任何一种形式支付：

A电汇      B银行转帐

磋商保证金支付账户：

开户名称：陕西博源招标服务有限公司

开户银行：兴业银行西安新城支行

帐号：456970 100100 086552

银行联号：309791 006976

财务电话：029-68815111

5.4磋商保证金必须在磋商响应文件接收截止前到达采购代理机构账户，逾期无效。（以采购代理机构收到时间为准）供应商应及时联系采购代理机构财务部门确认保证金到账。

保证金须以单位公户递交，并正确填写项目编号及供应商名称(可简写)，否则有可能造成磋商失败或者保证金退还延误。

5.5供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃磋商权利。

5.6磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为响应无效；

5.7磋商保证金退还：

A.未成交供应商：成交通知书发出后5个工作日内退还；

B.成交供应商：采购合同签订后5个工作日内退还，成交供应商须在签订采购合同后向代理机构递交采购合同原件或复印件，否则有可能造成保证金退还延误；

C.若有质疑投诉，采购代理机构将在质疑投诉处理完毕后5个工作日内，按上述A、B规定退还。

5.8发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

A.磋商文件接收截止时间后，供应商撤回其响应文件的；

B.供应商在响应文件中提供虚假资料的；

C.成交供应商在规定的时间内不予采购单位签订合同的；

D.成交供应商未按时交纳成交服务费的；

E.由于供应商的原因导致成交无效的；

F.供应商与其他供应商恶意串通的；

G.磋商文件规定的其他不予退还条件的。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算九十（90）个日历日；无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件；成交单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

7.1供应商须依据磋商文件的内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

7.2响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色的黑墨水填写，副本可以采用正本的复印件（有原件要求的除外），封面注明“正本”、“副本”字样。分别胶装成本（册）、逐页编码；

7.3本次磋商需提交响应文件共叁份，其中正本壹份、副本贰份；每本响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，副本可以是正本的复印件。

7.4提供与响应文件正本一致的电子版本壹份（U盘、使用WPS或Word格式），并在封面上注明“电子版本”；

7.5正副本内容应一致，若正副本不一致，以正本为准（但出现影响评审的关键因素不一致的或不按磋商文件要求签署盖章的或正副本没有按磋商文件要求提供原件的，按无效磋商处理）；电子版本与纸质版不符，以纸质版为准；

7.6供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求签字盖章；

7.7响应文件必须加盖骑缝章；

7.8供应商名称应填写全称，同时加盖公章；（包括响应文件正副本封面）

7.9响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字并加盖公章方为有效；

7.10响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行承担。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

- 磋商文件中凡是要求法定代表人签字、盖章、授权之处，非法人单位负责人参照执行。

- 所有响应文件（除特殊规格的图纸外）应按A4规格纸张制作；建议双面打印或复印（磋商文件要求原件及签署盖章的除外）。

## 五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

1.1供应商应将响应文件的正本、副本、电子版本（U盘），分开密封包装，在封袋上标明“正本”、“副本”、“电子版本”字样，封口处加盖供应商公章；

1.2密封袋正面粘贴标识：标明供应商名称、项目名称、项目编号、在“磋商日期前”不得启封等字样（相关信息见“第一部分”），并加盖供应商公章；

1.3如果供应商未按上述要求密封与标记而导致响应文件无效、误投或过早启封的，出现此类情况的响应文件，采购代理机构有权拒绝接收；采购代理机构对响应文件的误投、无效和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

2.1供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办或负责人；

2.2采购代理机构项目承办或负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性、完整性不负任何责任；

2.3采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

2.4无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

3.1供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件；

3.2采购代理机构因采购单位推迟磋商截止时间时，应通知所有供应商，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

4.1响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

4.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

4.3在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

4.4供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

5、其他

有下列情形之一的，视为供应商串通参加磋商，其磋商无效：

5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六．磋商、澄清、成交

1、磋商

1.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议；磋商会议由采购代理机构主持，采购单位代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商会议；供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

1.2依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A.要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B.对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并做出评价；

C.按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D.要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E.要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F.对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G.对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H. 配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

I. 配合财政部门的投诉处理工作。

1.3磋商前，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、项目名称、磋商价格等记录，并存档备案；

1.4评审时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.响应文件中报价一览表表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价一览表为准；

B.磋商报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D.单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E.响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F.文字与图表不符时以文字为准；

G.多处内容交叉不符时，以磋商小组成员评审结果为准；

H.分项报价表中的服务技术参数、规格型号与技术偏差表不一致时，以分项报价表为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商活动将被拒绝，并且其磋商保证金也将不予退还。

1.5磋商后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

2、响应文件的审查

2.1采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

2.1.1 资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.1.2根据磋商文件以下要求对供应商提交的响应文件进行符合性审查：

①磋商响应文件的有效性(是否按要求签署盖章)

②磋商响应文件的完整性(是否按要求编制磋商响应文件)

③磋商响应文件的响应程度(是否实质上响应磋商文件)

④磋商保证金交纳凭证（银行转账或电汇回执单复印件加盖单位公章）。

注：实质上响应磋商文件要求：仅对磋商文件中规定的商务要求进行审查；技术要求出现偏离情况只作为评分依据。

3、澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商无效情形

供应商及提交的响应文件有下列情况之一者（但不限于），按无效磋商处理：

A.供应商的响应报价超过采购预算或者最高限价的；

B.未按照规定交纳磋商保证金的；

C.供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

D.必备资质的有效性和完整性不符合要求的；

E.响应文件未按磋商文件要求签署盖章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

F.供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

G.提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

H.响应文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

I.在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

J.磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

K.报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

L.提供虚假技术性能指标的；

M.满足磋商文件中其它无效磋商条款的；

N.不符合法律、法规规定的其它实质性要求的。

5、评审步骤

5.1磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商共进行两轮磋商报价（（第一轮报价为各供应商响应文件中磋商报价表上的报价；第二轮报价为满足磋商文件实质性要求的所有供应商在规定时间内提交的报价，即为最后报价），磋商过程中所有磋商报价现场不对供应商公开宣读。

5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价现场不对供应商公布。该磋商报价为不可更改价格，最后报价为评审报价，并由法定代表人或其授权人签字。

采用综合评分法：磋商小组以二次报价为最后报价，并按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法；若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商；若最高得分与报价均相同，按技术要求优劣顺序推荐。

5.4磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能够在磋商小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

5.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、评审原则及主要方法

6.1磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

6.2评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

6.3综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。（本项目不保证最低价成交）。磋商小组根据评分要素一览表的分值分配计算，自主打分，详细评审出各供应商的综合得分，并按得分从高到低排名推荐成交人。综合得分相同的，按二次报价由低到高顺序排列；综合得分且评标价相同的，按技术证明及方案指标优劣顺序排列。

6.4评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

6.5需要落实的政府采购政策：

6.5.1供应商落实政府采购政策：

1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。供应商出具《中小型企业声明函》，并由供应商加盖公章，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2）监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

4）满足以上三条中任意一条，其制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后价格参与评审。磋商供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其磋商资格。

6.5.2磋商产品落实政府采购政策：

具有环境标志、节能的产品在本次采购中优先采购，在评分时予以加分。在磋商时应提供有效证明材料，证明文件复印件须加盖公章，否则不予计分。证明文件包含节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单，超出有效期的，不予加分。（注：环境标志产品是指由财政部、生态环境部颁布的“环境标志产品政府采购品目清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购品目清单”中的有效期内的产品。）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

6.3评审指标分值构成（总计100分）

评审要素一览表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30分） | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减（6%），并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终有效报价）×30的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评审标准价的计算，本项得0分。 |  |
| 2 | 商务响应 （3分） | 响应文件制作规范，内容完整得3分，文件中封面信息不完整、未双面打印、目录不齐全、页码不准确、响应内容前后不一致，响应内容编写不规范等不属于重大负偏离情况，有一项扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 技术参数 （30分） | 基本分20分：完全符合、响应磋商文件要求，没有负偏离计20分；“*”号参数为重要技术指标，每负偏离一项扣1分，非“*”号参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。*指标必须提供佐证材料，否则视为负偏离。 | 备注：供应商需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于设备技术说明、检测报告、设备彩页等）予以佐证；供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险。 2、彩页内容与技术指标不一致的，又未能出具厂家盖章的说明文件的，给予5分扣分； 3、完全复制磋商文件技术指标要求的，给予10分扣分。 |
|  |  | 加分项10分：“*”号设备的技术指标优于磋商文件要求，并体现出设备质量和性能更优的，每项加1分，最多加5分；非*号设备的技术指标优于磋商文件要求，并体现出设备质量和性能更优的每项加0.2分，最多加5分；优于项必须提供佐证材料，否则不予加分。此项满分10分。 |  |
| 4 | 实施方案（14分） | 供应商提供针对本项目的实施方案及验收方案，就其方案是否合理科学及措施得当，是否针对本项目实施提出重点、难点并给出相应的解决方案，进度安排、质量保证及验收方案的描述。方案合理、可行、全面得5-7分；方案基本合理可行，但内容不全得3-5分；方案欠缺、不利于实施得0-3分。 |  |
|  |  | 供应商针对本项目有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、派送措施及设备到货后验收时的重点等实施方案，方案合理、可行、全面得5-7分；方案基本合理可行，但内容不全得3-5分；方案欠缺、不利于实施得0-3分。 |  |
| 5 | 履约能力（11分） | 供货渠道证明：提供所投设备合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），每提供1份计2分，满分6分，未提供的不计分。 |  |
|  |  | 业绩：提供供应商2017年7月1日至今同类项目合同（以合同签订日期为准）或装机验收单证明，每提供1个得1分，最高得5分。 备注：响应文件中提供合同复印件加盖公章。 |  |
| 6 | 售后服务（10分） | 培训：针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障的计4-5分，培训方案简单，提供培训大纲和培训内容的计1-3分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 1、售后服务机构健全，能够提供本地化服务的（提供佐证材料，以营业执照或办公房产手续为准），得1分。 2、具有相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销，服务正常运转，有详细的在设备发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求，提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等，方案充实详细、有质量保证承诺，具体可行计3-4分，售后服务承诺基本可行，有质量保证承诺计1-2分；未提供不得分。 |  |
| 7 | 节能产品（1分） | 对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以加分，每项加1分 |  |
| 8 | 环境标志产品 （1分） | 对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以加分，每项加1分 |  |

7、成交

7.1采购代理机构在磋商结束后，根据磋商小组签字的原始评标记录和磋商报告，两个工作日内报送采购单位审核；

7.2采购单位在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交人，同时书面复函采购代理机构；

7.3采购代理机构收到采购单位“成交复函”后，二个工作日内在陕西省政府采购网上发布成交公告，并向成交人发出“成交通知书”，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

8、质疑和投诉

8.1供应商的质疑或投诉，可根据《政府采购质疑和投诉办法》及有关法规的规定，向相关单位与部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

8.2对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

8.3对采购过程提出质疑的，在各程序环节结束之日起7个工作日内提出；

8.4对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出；

8.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的重复质疑将被拒绝。

8.6供应商的质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，按照《政府采购质疑和投诉办法》中的格式与要求书面提交，采购单位或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

接收质疑函的联系部门：陕西博源招标服务有限公司招标部；

接收质疑函的联系方式：029-62872882；

接收质疑函的通讯地址：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼。

## 七．授予合同

1.成交通知书

1.1采购代理机构在收到采购单位的成交复函后，将在陕西省政府采购网上发布成交公告，并向成交人发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分；

1.2成交通知书发出后，采购单位不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交或者拒绝领取成交通知书。

2.招标代理服务费

2.1成交人应在领取成交通知书的同时，向陕西博源招标服务有限公司交纳本项目招标代理服务费；

2.2本项目招标代理服务费按照发国家发展改革委发改价格[2011]534号规定的货物类标准收取。

3. 签订合同

3.1成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购单位洽谈合同条款，并签订采购合同，磋商文件及成交人的响应文件均作为合同的组成部分；

3.2采购人在授予合同时有权对磋商采购文件规定的货物和服务数量予以追加，追加金额不超过成交金额的10%，但不得对单价等实质性条款做任何改变。

## 八．其他

1.成交人确定后，若成交人没有按照上述授予合同中的任何一项规定执行，采购单位有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交人或者重新组织磋商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，且保证金不予退还，给采购单位造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2.磋商后，如果发生有效供应商不足三家(（财库〔2015〕124号）规定的情形外)或所有供应商的报价均超过财政预算限额，采购人不能支付的情况，可决定废标或报请同级财政监管部门批准后，选用其它采购方式进行采购。

3.拒绝商业贿赂

3.1采购单位、采购代理机构、供应商和磋商小组在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

3.2供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》装订于响应文件中。（格式见第六部分）。

# 第三部分技术要求及商务要求

## 一．技术要求

（一）耳鼻喉内窥镜摄像系统技术参数

（1）全高清摄像系统1套

1.国内一线品牌；

2.摄像头由至少3组1/3英寸逐行扫描全高清CMOS传感器组成；

3.扫描标准逐行扫描≥1125线；

4.输出清晰度≥1080P；

5.分辨力：≥114LP/mm；

6.最低照度 F5.5时≤5Lux；

7.摄像机面板显示屏≥8寸

8.电子快门AUTO（1/50—1/10000S）；

9.遥控控制要求摄像头具有冻结，白平衡、4个遥控控制按键等；

10.可冻结单幅画面进行静态观察图像；

11.要求视频输出具有VBS复合信号（2路BNC）、S-VIDEO(1路) R/G/B,等多路视频输出信号；

12.支持网络直播功能。图像冻结、2.5倍电子放大功能和镜像一键消除摩尔纹（硬镜模式和纤维镜模式一键切换）；

13.具有移动端网络访问功能；

14.高清输出HDMI、HD-SDI等；

15.摄像头防水等级≥IPX8；

（2）专业医用显示器1台

1.尺寸≥24寸；

2.图像分辨率≥1920×1080；

3.视角≥178度；

4.亮度≥400cd/㎡

5.对比率≥1000:1

6.相应时间≥12ms

7.视频信号输入：S-VIDEO,VIDEO,DVI,RGB,BNC，Y/C,VGA，HD-SDI等

8.纵横比16:9

9.支持颜色≥16.7M

10.兼容数字信号和模拟信号

11.集成多角度及可调节高度专业支持底座

（3）LED冷光源1台

1.输入功率(VA) ≤40W

2.要求光源为LED冷光源，面板≥7寸触摸显示屏可显示亮度值。

3.色温≤5600K，

4.照度(Lx)≥1100000Lux

5.光输出孔规格Φ10

6.发光模组寿命≥40000H

7. 导光束≥2.5M，可高温高压消毒

（4）医用台1台

铝合金材质，氧化喷漆，可拆卸，层板五层可调，具备脚轮锁定功能

（5）耳、鼻镜4条

1. 镜体采用进口不锈钢，蓝宝石镜面，耐腐蚀，可浸泡，可低温等离子消毒

2.鼻内镜规格：0°、30°、70°4mm×175mm（数量各1条）

3.耳内镜2.7×175mm 1条

（6）喉镜1条

1. 镜体采用进口不锈钢，蓝宝石镜面，耐腐蚀，可浸泡，可低温等离子消毒

2.喉镜规格：70°8mm×185mm

（7）图文工作站1套

1.与摄像主机同一品牌

2.全高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

3.视频采集分辨率为≥1920×1080，采用Mpeg4编码格式进行视频压缩；

4.可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

5.视频输入端口：HDMI；

6.图像采集可使用脚踏开关、键盘、鼠标，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

7.视频回放时也可进行图片采集；

8.可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、测量等功能处理；

9.视频编辑功能，可对录像进行裁剪、合并、添加字幕等编辑处理；

10.报告可设置自定义Logo，报告标题，报告页脚等信息；

11.可为不同的用户设置不同操作权限；

12.数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘。

13. 工作站小台车方便移动

14. 计算机性能参数：

CPU：九代i5以上，显卡：1G以上独显，内存：≥4G ，硬盘：≥1TB，键鼠：标准键盘，光电鼠标，显示器：≥21.5寸，采集卡：1080P全高清视频采集卡 ，打印机：A4彩色喷墨打印机（外联）

其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线

(8)鼻窦镜手术器械

| 序号 | 数量 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1支 | 穿刺套管 | Ф4.7㎜×87㎜ |  |
| 2 | 1支 | 穿刺针 | Ф4㎜×96㎜ |  |
| 3 | 1把 | 0°活检钳 | 97㎜ |  |
| 4 | 1把 | 上弯30°活检钳 | 上弯105㎜ |  |
| 5 | 1把 | 上弯45°活检钳 | 上弯105㎜ |  |
| 6 | 1把 | 90°活检钳 | 105㎜ |  |
| 7 | 1把 | 70°双杯活检钳 | 垂直双开 |  |
| 8 | 1把 | 麦粒形活检钳 |  |  |
| 9 | 1把 | 细齿抓钳 | 直形 |  |
| 10 | 1把 | 0°咬切钳 | 0º推杆式 |  |
| 11 | 1把 | 上弯30°咬切钳 | 30º推杆式 |  |
| 12 | 1把 | 上颌窦咬切钳 | 直上切口 |  |
| 13 | 1把 | 右弯粘膜剪 | Ф4.0mm×131mm |  |
| 14 | 1把 | 左弯粘膜剪 | Ф4.0mm×131mm |  |
| 15 | 1把 | 钝形粘膜刀 | 钝头弯 |  |
| 16 | 1把 | 锐形粘膜刀 | 锐头弯 |  |
| 17 | 1把 | 双头剥离子 | 双头 |  |
| 18 | 1把 | 球形刮匙 | 无孔 |  |
| 19 | 1把 | 卵形刮匙 | 有孔 |  |
| 20 | 1支 | 弯头吸引管 | Ф2.5mm |  |
| 21 | 1支 | 后弯吸引管 | Ф2.5㎜×155㎜ |  |
| 22 | 1支 | 弯头吸引管 | Ф3㎜ |  |
| 23 | 1支 | 后弯吸引管 | Ф4㎜×155㎜ |  |
| 24 | 1把 | 鼻组织钳 | 左弯小头 |  |
| 25 | 1把 | 鼻组织钳 | 右弯小头 |  |
| 26 | 1把 | 鼻开筛咬骨钳 |  |  |
| 27 | 1把 | 鼻用异物钳 |  |  |
| 28 | 1把 | 鼻咽活体取样钳 |  |  |
| 29 | 4把 | 鼻骨凿 | 半圆Ф5mm、圆凿枪型3mm、4mm |  |
| 30 | 1把 | 鼻骨复位钳 |  |  |
| 31 | 1套 | 鼓膜置管全套 | 鼓膜切开刀、鼓膜置管器、微型负压吸引器、鼓膜通气管 |  |
| 32 | 1把 | 耳吸引器 | 2mm |  |
| 33 | 1把 | 带吸引剥离子 |  |  |

(9)支撑喉镜1套

| 序号 | 数量 | 产品名称 | 产品规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1支 | 12°内窥镜 | Ф4.8mm×183mm |  |
| 2 | 1把 | 球形活检钳 | Ф2mm×230mm |  |
| 3 | 1把 | 45°球形活检钳 | 上翘，Ф2mm×230mm |  |
| 4 | 1把 | 喉异物钳 | 有齿，Ф2mm×230mm |  |
| 5 | 1把 | 5°长球头活检钳 | Ф3mm×230mm |  |
| 6 | 1把 | 0°球头活检钳 | 左弯，Ф2mm×230mm |  |
| 7 | 1把 | 0°球头活检钳 | 右弯，Ф2mm×230mm |  |
| 8 | 1把 | 45°球头活检钳 | 左开，Ф2mm×230mm |  |
| 9 | 1把 | 40°球头活检钳 | Ф3mm×230mm |  |
| 10 | 1把 | 40°扁球头活检钳 | Ф3.2mm×230mm（大） |  |
| 11 | 1把 | 40°扁球头活检钳 | Ф3.2mm×230mm（中） |  |
| 12 | 1把 | 40°扁球头活检钳 | Ф3.2mm×230mm（小） |  |
| 13 | 1把 | 45°扁球头活检钳 | 右开，Ф2mm×230mm |  |
| 14 | 1把 | 微型直剪 | Ф2mm×230mm |  |
| 15 | 2把 | 喉刀 | Ф2mm×250mm |  |
| 16 | 2把 | 喉针 | Ф2mm×250mm |  |
| 17 | 2把 | 喉钩 | Ф2mm×250mm |  |
| 18 | 2支 | 手柄 |  |  |
| 19 | 1支 | 吸引管 | Ф2.5mm×250mm |  |
| 20 | 2支 | 吸引管 | Ф3mm×250mm |  |
| 21 | 1支 | 吸引管 | Ф4mm×250mm |  |
| 22 | 1支 | 胸支架(带齿轮) | 90mm×390mm |  |
| 23 | 1支 | 喉镜支架(扩张型) | 50FrX70mm |  |
| 24 | 1支 | 喉镜支架灯芯 | 50FrX90mm(可下内窥镜） |  |

（二）婴儿培养箱技术参数

（1） 基本要求：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温

度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED），

升降式机柜，机脚，＞37℃温度跨越模式，称重装置。

（2） 技术参数：

1.工作电源：AC220V/50Hz

2. 输入功率：≤1000VA

3. 控制方式：箱温和肤温两种温度控制

4. 箱温控制范围：25～37℃    （选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

5. 皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

6. 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

7.*升温时间：≤30min

8. 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

9. 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

10. 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

11. 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

12.*皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

13.*婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

14.*婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

15. 故障报警: 断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

16. 湿度显示范围: 0%RH～99%RH

17. 湿度控制范围: 0%RH～90%RH

18. 湿度控制精度：±10%RH

19. 重量范围100g~~8000g，重量显示分辨率1g（选配称重装置时）

20. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

21.上黄疸治疗装置：

21.1床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

21.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

21.3有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）

22.下黄疸治疗装置：

22.1 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

22.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

22.3有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

（三）TCI型医用注射泵技术参数

（1）功能特点

1、内置TCI模块，使用进口Marsh模型。

2、可自动识别主流品牌各种规格的注射器。

3、彩色液晶显示屏幕。

4、可显示药物浓度曲线。

5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库等多种输注模式。

6、可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、依托咪酯、氯胺酮等。

7、具有靶浓度与剂量换算功能。

8、内置右美托咪定药物方案。

9、有定时诱导功能。

10、具有优化TCI（OTCI）功能。

11、可预测苏醒时间。

12、恒速输注功能可选择速度单位有: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h。

13、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

14、三通道注射泵，能使用三个注射器，同时注射三种药物，三个通道之间可任意拆装组合。

15、有配套的支架。

（2）性能参数

1、输注速度范围：

20ml注射器  0.1- 600ml/h

50ml注射器  0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

20ml注射器  1ml-20ml

50ml注射器  1ml-60ml

3、快速输注速度范围: 步进：100ml/h。

20ml注射器  100-400ml/h

50ml注射器  100-600ml/h

4、输注速度的最大误差 ：不大于±3%。

5、阻塞压力报警阈值：   高：600±150毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

6、报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。

7、≥12v锂离子电池充电后， 中速输注连续工作时间大于2h。

（四）多参数插件式监护仪一技术参数

1、模块化、插件式监护仪

2、主机：低功耗、无风扇设计

3、≥12英寸医用电容彩色触摸屏（16:10），分辨率≥1280 x 800像素

4、一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键

5、具有7种预配置科室情景模式，支持自定义配置和存储和U盘导入导出配置

6、可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

7、屏幕显示波形通道数6，数字区4

8、中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

9、具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

10、具有教学演示模式

11、具有高清分屏显示功能

12、具有不小于168小时趋势及图表回顾

13、具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警触发，可存储至少200幅快照

14、可升级高性能锂电池，续航时间>3小时，可自由插拔

15、主机重量不超过4kg

17、主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试，提供报告证明

18、标配心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创压

*20、双有创压力与双体温可同时监测

21、可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测

*21.1、同步多导联心律失常分析≥4通道

21.2、ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，提供产品注册证

22、无创血压监测采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，提供原厂袖带

23、血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注；可配置软指套式血氧传感器，直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒

24、具备气体监测功能：24.1、氧气测量技术：采用顺磁氧技术，无需氧电池支持。24.2、二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术。24.3、可自动识别、分析5种吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。

*25具备麻醉深度监测功能，同时监测额肌电和脑电来反映麻醉深度变化情况

（五）病人监护仪二技术规格需求

1.插件式监护仪可满足参数升级需要，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

2.显示屏：

2.1尺寸≥12” 触屏，可外接显示器，同时观察波形≥12通道。

3.标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)。可选配置：12导心电(12-Lead)、有创压力(IBP)、主流\旁流呼末二氧化碳(EtCO2)、微流呼末二氧化碳(EtCO2)、麻醉气体(AG)、脑电双频指数(BIS)；可选触屏、锂电池、记录仪。

4.监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

5.显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

6.心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP、BIS参数的医用电气安全级别，达到CF级。

7.心电：

7.1标配心电3/5导。

7.2可选配12导心电；

7.3具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

7.4心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

7.5心电附件：可选配应用于手术室的抗电刀心电导联附件，原装进口，分

体式，在该监护仪的用户手册的附件目录中，提供进口证明材料。

8.心律失常分析和ST分析功能：

8.1标配心律失常种类≥23种，包括“房颤”等高级分析功能。

8.2标配QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于

发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。

8.3具有最多12导ST分析功能，ST测量范围：-2.5mV至+2.5mV；提供ST-MAP，

直观反映心肌缺血或心梗情况

9.心率：

9.1具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS

波群和心率。

9.2具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进

行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

10.无创血压：

10.1具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显

示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

10.2具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。NBP测量结束时，提供提示音。

10.3具备辅助静脉穿刺功能。

11.血氧：

11.1标配具有灌注度指数 (PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，

具有良好的抗运动和弱灌注能力；标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的用户手册的附件目录中，提供进口证明材料。

11.2血氧脉率范围30-300bpm。

12.呼吸：

12.1常规使用阻抗法进行呼吸监测。

12.2 4种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。

13.主流二氧化碳 (EtCO2)

13.1可选择主流/旁流EtCO2模块，也可选择微流EtCO2模块

13.2主流/旁流EtCO2模块：即通过更换传感器与附件，实现在一个模块上

的两种技术切换，旁流技术无需使用集水器或水槽。

13.3微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min，可适用于新生儿；具备IPI（综

合肺指数）显示，量化反映患者呼吸通气状态，量化数值为1至10。

14.双通道有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。

15.血流动力学监测：

15.1可监测参数：右心房压力(RAP)、肺动脉压力(PAP)、肺动脉嵌入压力

(PCWP)、心输出量(CO)。肺循环阻力(PVR)、体循环阻力(SVR)、每搏功(SW)、左室每搏功(LVSW)、右室每搏功(RVSW)、心脏指数(CI)。必要时还可通过导管采取混合静脉血标本，测定静脉氧分压(PvO。)

16.数据存储与回顾：

16.1无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NBP数据列表，趋势存储回

放时间1000小时，200组ARR事件或报警信息。

17.通讯：

17.1标配的HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。

17.2标配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。

18.标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

19.记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

20.认证：

20.1公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系

认证。

20.2CE认证。

二．商务要求

1、合同内容及金额：即成交单位的磋商内容、现场澄清确认内容（若有）及其成交总金额。

2、交货期：合同签订后60日历天内。

3、质保期：1年。

4、交货地点：采购方指定地点。

5、合同价款

5.1付款方式：设备到货安装验收合格且设备试运行稳定15天后，乙方将合同总价款10%作为质保金转入甲方账户，收到质保金后甲方支付合同价款100%，一年后无任何质量问题质保金一次性无息退还。

5.2合同总价一次包死，不受市场价格波动等因素影响。

6、验收

由采购方组织成交人配合,于成交人交付项目时组织验收。验收应严格按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

7、知识产权

即成交人应保证采购人在使用其提供的服务与货物时，不承担任何涉及知识产权、法律诉讼等责任；如产生纠纷问题，造成采购方损失，一切责任由成交人承担。

- 拟签订合同

# （参考格式）

甲方：（采购单位）

乙方：（成交单位）

项目名称（项目编号），在同级财政主管部门的全程监督管理下，由陕西博源招标服务有限公司组织竞争性磋商，采购人（以下简称“甲方”）确定成交单位（以下简称“乙方”）为本项目成交单位。

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于年月日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性磋商采购方式，接受了乙方以总金额（大写）（¥）(以下简称“合同价”)提供的服务及货物。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同通用条款

2）合同条款附件

3）成交通知书

4）磋商文件

5）磋商响应文件

6）澄清、承诺函（如有）

7）甲乙双方协商的其他条款

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供本项目服务及货物，并修补缺陷。

4.考虑到乙方提供的服务及货物并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.本合同一式份，其中，甲方份，乙方份，同级财政主管部门份。

| 甲方名称： 甲方地址： 电话： 传真： 邮编： 甲方代表签字： 甲方盖章： | 乙方名称： 乙方地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 帐号： 乙方代表签字： 乙方盖章： |
| --- | --- |

# 第五部分拟签订合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方应承担本项目配送、运输、售后等服务，及乙方应承担的其它义务。

(4)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供本项目所需的一切产品、辅材等其它一切与本项目有关的货物。

(5)“服务地点”系指本合同项下工作场地。

(6)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本项目磋商文件规定条款、成交人磋商响应文件承诺条款所取代的范围。

3.标准

3.1 本合同下提供的货物和服务应符合磋商文件的货物和服务技术要求及商务要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

4. 质量保证

4.1 甲方负责提供服务时所需的场所。

4.2 甲方有权对乙方进行各种监督，如乙方未达到货物和服务质量标准，甲方有权进行适量赔偿或终止合同。

4.3在交货期内，甲方会根据国家相关法律法规、行业规范、内部规章制度及合同，对乙方的人员在重要时间的履约情况进行监督，并不定期进行考核。

4.4 甲方负责收集整理各方面对本项目工作的意见和建议，乙方应对提出问题进行整改，乙方落实不到位的，甲方可无条件解除合同。

4.5甲方如遇政策性调整或其他特殊原因，直至有可能解除承包合同的情况下，可提前书面告知乙方，按照已发生实际费用结算，甲方不承担其他违约责任，即可终止合同。

4.6乙方在项目执行过程中，应严格遵守中华人民共和国的现行法律法规，及乙方和甲方内部的相关管理制度，并应保障制度的有效执行。

4.7乙方派驻的实施人员在项目执行过程中，因特殊原因无法继续完成本项目的，在征得甲方的同意后，由乙方及时将人员予以调配，保证工作的正常进行。新替换人员应根据相关规定做好人员备案工作。

4.8项目执行过程中，乙方派出人员发生的任何意外伤害，均由乙方承担全部责任和赔偿。

4.9项目执行过程中，乙方必须要按照甲方要求对于突发事件提供应急服务和保障。

4.10乙方除因特殊情况外，造成实施场地设备设施的损坏、丢失，甲方有权要求乙方进行适当赔偿。

5.索赔

5.1 如果乙方对偏差负有责任，而甲方在一个月内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

⑴乙方同意用合同规定的货币将合同款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费等其它必要费用。

⑵根据货物和服务的偏差情况、以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低服务价格。

5.2 如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款项中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付款项的，乙方必须进行弥补。

6.款项结算

按磋商文件第三部分相关内容执行。

7.转让

7.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

8.乙方履约延误

8.1 乙方应按照本项目磋商文件中规定的期限内提供服务。

8.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍提供货物或服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意，以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

9.违约终止合同

9.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

⑴如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第8.2条的规定同意延长的期限内提供货物和服务。

⑵如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

⑶如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

9.2 如果甲方根据上述第9.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.不可抗力

10.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

11.因破产而终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

12.因甲方的便利而终止合同

12.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

12.2 对乙方收到终止通知后三十（30）天内完成的服务，甲方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的服务，甲方可：

⑴仅对部分服务按照原来的合同价格和条款予以接受；

⑵取消对所剩服务的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成服务的费用。

13.争议的解决

13.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

13.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

13.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

14.适用法律

14.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

15.通知

15.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

15.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

16.税款

16.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，甲方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

16.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

17.合同生效

17.1 本合同应在甲乙双方共同签字并加盖双方公章后生效。

# 第六部分响应文件格式

（正本或副本）

项目编号：BY/2020-CS-076

陕西省交通医院医疗设备（一批）

采购项目

响应文件

供应商：加盖公章

法定代表人/授权代表签字：

日期：

目录

1.响应函

2.响应（首次）报价表

3.资格证明文件

4.保证金缴纳凭证

5.技术及商务响应偏离表

6.技术证明及服务方案说明

7.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

注：

1、供应商须按目录顺序编制响应文件，可添加2级或多级目录及细分目录表等

2、磋商文件中凡是要求法定代表人签字、盖章、授权之处，非法人单位负责人参照执行。

1.磋商响应函

致：陕西博源招标服务有限公司

根据贵方项目名称（项目编号）的磋商公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称），提交磋商响应文件正本份、副本份、电子文件份，磋商文件包括以下内容：

1.响应函

2.响应（首次）报价表

3.资格证明文件

4.保证金缴纳凭证

5.技术及商务响应偏离表

6.技术证明及服务方案说明

7.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若成交，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部磋商响应文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方已详细审阅并同意第五部分合同通用条款中的所有内容，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本磋商响应文件的有效期为自磋商开始日起  90 个日历日（若成交，磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。

5.我方完全理解并同意磋商文件中有关不予退还磋商保证金和磋商无效的条款。

6.若我方获得成交资格，我方保证按磋商文件规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称：（加盖公章）

详细地址：

  - 邮政编码：

电话：

传真：

  - 电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

法定代表人/授权代表签字：

手机：

年月日

2.响应（首次）报价表

2.1.报价（首次）一览表

项目编号：

供应商：

| 响应总报价 （人民币:元） | 交货期 （日历天） | 质保期 （年） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价：（人民币：元） |  |  |  |

注：1.供应商须按要求填写，不得随意更改本表格式。

2.满足价格扣除的供应商，须在备注栏中注明扣除类型，声明函与证明材料装订在正副本资格证明文件之后，（若无价格扣除，填“无”）。

3.报价单位为“元”，保留小数点后两位。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日期：

2.2响应分项（首次）报价表

分项（首次）报价表

项目编号：

供应商：

格式自拟

注：1、供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出磋商总价的各个组成部分的报价，否则作无效磋商处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日期：

3.资格证明文件

- （一）基本资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；

1.2财务状况报告：提供2019年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明；

1.3税收缴纳证明：提供2019年7月至磋商前至少一个月的纳税凭证或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料；

1.4社保缴纳证明：提供2019年7月至磋商前至少一个月的社保缴纳证明；

1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章；

1.6书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

基本资格条件第6项按格式要求制作，其它项格式自拟，不可缺少，提供所需资料及证明材料加盖公章。

（二）特定资格条件：

2.1供应商应授权合法的代表参加磋商；提供法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；

2.2提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站关于相关主体信用记录查询截图并加盖公章或信用良好声明加盖公章。

2.3供应商为经销商应出具医疗器械经营许可证（提供的设备须在其经营范围内）和所投设备的医疗器械注册证；

2.4供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（提供的设备须在其生产范围内）和所投设备医疗器械注册证。

- 特定资格条件第1项按格式及要求制作，其它项格式自拟，不可缺少。

说明：以上资料复印件应清晰可辨，因辨识不清或复印件不全而引起响应文件无效的，责任由各供应商自行承担。

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日期：

（三）满足价格折扣的声明函及证明材料（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为(请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他(请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于行业，有从业人员人，最近一年营业收入为元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖单位公章）

日期：年月日

备注：

填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

3.1法定代表人说明书（格式）

法定代表人说明书

现任我单位职务，为法定代表人。

特此证明。

有效期限： 90  个日历日。

法定代表人性别：年龄：_________

身份证号码：

法定代表人住址：

电话：

备注：法定代表人直接参加磋商的，请附其身份证复印件加盖单位公章。

法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |
| --- | --- |

供供应商名称:（加盖公章）

日期：

3.2法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

陕西博源招标服务有限公司：

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号）的响应、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关响应文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自采购会议之日起计算有效期为 90 个日历日。

委托单位：（加盖公章）法定代表人（签字/盖章）：

签发日期：年月日

被授权人姓名（签字/盖章）：性别：职务：

联系地址：

联系电话：传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

3.3参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

书面声明

（格式）

声明

我单位参与陕西博源招标服务有限公司组织的项目名称项目编号，我单位郑重声明：我方参加本项目前三年内无重大违法活动记录。符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

地　址：

邮编：

4．保证金交纳凭证

（银行转账或电汇回执单复印件加盖单位公章）

供应商：（加盖公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：

5．技术及商务响应偏离表

5.1技术响应偏离表

项目编号：

供应商：

| 序号 | 磋商文件需求 | 响应文件情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的技术要求。

②响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件技术要求的响应内容。

③偏离情况包括：优于、低于、无偏离，“优于”请附相关的证明材料。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日期：

5.2商务响应偏离表

项目编号：

供应商：

| 序号 | 磋商文件需求 | 响应文件情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的商务要求。

②响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件商务要求的响应内容。

③偏离情况包括：优于、低于、无偏离，“优于”请附相关的证明材料

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日期：

6．技术证明及服务方案说明

6.1由供应商根据采购内容及评审要素自主编写。

6.2供应商认为有必要的其它说明（如有）

7.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人/授权代表签字：

地址：

邮编：

电话：

年月日

陕西博源招标服务有限公司

地址：西安市碑林区环城南路西段45号时代诺利达B区6楼

邮编：710001

电话：029-62872882

网址：www.sxbyzb.com

电子邮箱：sxbyzb@163.com

开户银行：兴业银行新城支行

帐号：456970 100100 086552