汉中市政府采购中心

单一来源采购文件

（部分面向中小企业采购）

项  目 名 称：汉中市中心血站

2024年度核酸试剂及检验成分耗材采购项目

文  件 编 号：汉采HW[2024] 8 号

2024年6月

目   录

第一章 响应邀请函............................................................................................1

第二章 响应人须知............................................................................................6

一、释义......................................................................................................... 6

二、响应人注意事项......................................................................................6

三、招标文件................................................................................................. 8

四、响应报价..................................................................................................9

五、响应文件..................................................................................................10

六、组织开标..................................................................................................12

七、组织谈判...................................................................................................13

八、结果公示.................................................................................................. 15

九、签订政府采购合同................................................................................. 16

十、其他.......................................................................................................  16

第三章 评审办法及标准...................................................................................17

第四章 招标内容及采购要求.......................................................................... 21

第五章 合同基本条款.......................................................................................35

一、服务条件.................................................................................................35

二、合同价款.................................................................................................35

三、款项结算.................................................................................................35

四、双方权利与义务 ....................................................................................35

五、验收...........................................................................................................35

六、售后服务.................................................................................................36

七、服务承诺.................................................................................................36

八、违约责任.................................................................................................36

九、争议解决.................................................................................................36

十、合同生效及其他.....................................................................................36

第六章 响应文件构成及格式........................................................ ..................37

第一部分 资格证明文件...................................................................................40

第二部分 符合性证明文件.............................................................................. 45

第三部分 响应方案...........................................................................................5

2

第一章  响应邀请函

陕西大熊输血生物科技有限公司

苏州华益美生物科技有限公司

陕西华氏医药有限公司

陕西卓美生物科技有限公司

唐山元升科技有限公司：

汉中市中心血站2024年度核酸试剂及检验成分耗材采购项目已被汉中市财政局政府采购监督部门批准采用单一来源方式进行采购，由于贵单位为本项目的（第一标段、第二标段、第三标段、第四标段、第五标段）唯一服务商，我方现邀请贵单位参与本项目的采购活动，请按照本邀请书有关要求，编写好响应文件，于2024年 6 月 20 日 9 时30分前递交电子响应文件，并本项目的商务、技术等有关问题，进行进一步谈判。

## 一、项目基本情况

项目编号：汉采HW[2024] 8 号

项目名称：汉中市中心血站2024年度核酸试剂及检验成分耗材采购项目

预算金额：4,083,252元

第一标段: 1,952,640元；第二标段：736,080元； 第三标段：640,800元；

第四标段:669,300元；  第五标段：84,432元;

采购需求：第一标段:核酸试剂（一）    乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）

第二标段:核酸试剂（二）   乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（pcr-荧光法）

第三标段:机采耗材、去甘油耗材  血液处理机一次性使用附件235（解红套管）等；

第四标段：初筛检测试剂、检验辅助及成分制备耗材  200ul一次性加样针等；

第五标段：体检码标签、血标签  贴标机专用血液标签等。

（详见招标文件第四章 《招标内容及采购要求》）

项目完成期限：合同签订之日起一年内完成

本项目不接受联合体响应。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目部分面向中小企业采购（第二标段、第五标段），供应商应为中小微企业，投标时须提供《中小企业声明函（货物）》（按第六章格式填写）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

（2）财务状况报告（三选一）：

①提供2022年度或2023年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

②其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

③信用担保机构出具的响应担保函。

（3）社保缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

（5）书面声明：提供《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》（按第六章格式填写）。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加招标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（按第六章格式填写）

- 备注：1、以上资格要求均为必备资格，须提供相关证明文件并加盖响应人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。

- 2、分支机构参与响应时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与响应，且不能与分支机构同时参与响应。

- 3、事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

- 三、获取招标文件

时间：2024年 6月 12 日0点至 2024 年 6 月 14 日24点

地点：响应人登录全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

（操作流程详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购供应商操作手册》）。

方式：线上获取

售价：0.00元

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、2024年 6 月 20 日 9 时 30 分（北京时间）

- 开启地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室。

- 响应人应提交电子响应文件一份，电子响应文件（*.SXSTF）可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

１、响应人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书 （CA 锁）认证及企业信息绑定。电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密响应文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

（相关操作流程详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉常见问题解答〗中的《汉中市公共资源交易中心CA办理须知》《CA办理常见问题解答》）。

2、本项目采用“电子化采购”方式，响应人须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关响应事宜。如因响应人自身原因造成无法解密响应文件，按无效响应对待。

3、请响应人务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响响应文件编制及后续响应活动。

4、按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。供应商注册登记咨询电话：029-96702-7  87611761。

5、有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，自主选择融资平台或金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：汉中市中心血站

地    址：汉台区石马路

联系方式：0916-2617368

2.采购代理机构信息

名    称：汉中市政府采购中心

地    址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼

联系方式：0916-2109082

3.项目联系方式

项目联系人：张 伟

电      话：0916-2109082

- 第二章  响应人须知

- 一、释义

1.1 采   购   人：汉中市中心血站

1.2 集中采购机构：汉中市政府采购中心

1.3 监 督 机  构：汉中市财政局

1.4 响   应   人：指响应招标，参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 二、响应人注意事项

（一）询问

1、响应人针对采购文件，向采购人提出书面询问的，采购人应在三个工作日内书面答复；响应人向集中采购机构提出书面询问的，集中采购机构在委托授权范围内作出答复，超出范围应告知采购人作出答复。

2、响应人针对采购过程、中标（成交）结果，向集中采购机构提出书面询问的，集中采购机构应在三个工作日内书面答复。

（二）对参加政府采购活动的中小企业的扶持政策[依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定]

本项目价格扣除比例为： /  % （本项目为单一来源，不涉及价格扣除）；

1、供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、对符合上述情形的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标响应法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标响应法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受相关中小企业扶持政策的，将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标响应法的政府采购工程建设项目，将在公示中标（成交）候选人时公开中标（成交）候选人的《中小企业声明函》。

5、授予中小企业政府采购合同预付款比例不得低于合同价款的40%。

6、中小企业响应（包括招标、谈判、询价）保证金（需要交纳保证金时）减半，履约保证金全免。

7、未尽事宜以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）为准。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　响应邀请函

第二章　响应人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章　合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

潜在响应人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

（三）招标文件的修改、澄清

1、在提交响应文件截止之日前，集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，集中采购机构将在提交响应文件截止之日至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日，集中采购机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2、响应人在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（汉中市）政府采购交易系统查看右上角的信息提醒，集中采购机构不再单独通知，因响应人未及时关注所造成的一切后果由响应人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的〖首页·〉市级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉更正公告〗；

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

四、响应报价

响应报价是响应人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。响应人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而响应人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）响应人应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）响应报价货币：人民币；单位：元，保留到元。

（三）响应报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

（四）本项目第一标段、第三标段、第四标段接受进口产品响应

所投产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，响应人以进口产品参与响应的，将作无效响应处理。如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，响应人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（五）因响应人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由响应人自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件形式

响应人在响应时须提供电子响应文件。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

1、电子招标文件下载。响应人登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。响应人可在全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。（软件操作手册详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购供应商操作手册》）。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。

（需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖响应人公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。）

4、在编制过程中，若电子响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看响应文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000

（二）响应文件语言及有效期

1、响应活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、响应文件有效期为自开标之日起 90个日历日。如中标（成交），延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，响应人应登录全国公共资源交易中心平台（汉中市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、响应人在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，响应人不得对其电子响应文件做任何修改。

（五）响应人提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、逾期提交电子响应文件的；

2、提交的电子响应文件与本项目不相符的。

六、组织开标

（一）集中采购机构组织响应文件开启、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）集中采购机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，响应人须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。

（三）开标时，集中采购机构现场工作人员将约定解密时长，响应人在收到工作人员“开始解密”指令后，在规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子响应文件。未在规定时间内解密的，视为响应无效。

（四）响应人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、集中采购机构应当及时处理。

（五）特殊情形下的应急处置

在响应文件开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审工作无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、响应文件开启时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

2、文件已解密但评审结论未形成的，将发布终止公告，重新组织采购活动；

3、文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

七、组织谈判

（一）组建谈判小组

为了确保谈判工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。谈判小组由采购人代表组成，成员人数应为3人以上单数。

（二）集中采购机构负责组织谈判工作，并履行下列职责：

1、核对采购人代表授权函；

2、宣布谈判纪律;

3、在谈判期间采取必要的通讯管理措施，保证谈判活动不受外界干扰;

4、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件;

5、处理与谈判有关的其他事项。

（三）谈判小组负责具体谈判事务，并独立履行下列职责：

1、审查响应人资格证明文件；

2、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

3、要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

4、与响应人进行谈判。

（四）谈判程序

1、资格审查

谈判小组对电子响应文件中的响应人资格证明文件进行审查，并对审查结果进行签字确认。

2、审查响应文件

谈判开始前，谈判小组将首先认真审查响应人提交的响应文件，了解其与采购文件的要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

（1）响应文件是否按照规定的要求进行编制、装订和签署；

（2）所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（3）所提供的项目（服务）实施方案是否有缺项；

（4）根据采购文件要求所提出的技术方案是否完整、可行；

（5）响应文件对法律、法规和采购文件其他明确要求的符合性。

3、谈判

（1）在掌握了响应文件的基本情况后，谈判小组将与响应人进行谈判。

（2）谈判小组在第一轮谈判中，首先会要求响应人就响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与响应人就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中，谈判小组将要求响应人就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格。

（3）谈判中，采购人如果对采购文件内容有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知响应人。响应人也可以对响应文件中有关技术配置、售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合采购文件的要求。

4、最终评审

谈判小组将依据响应人最终提交的确认件进行认真的审查，如满足采购文件的要求、价格合理，则推荐其为成交供应商，并编写“协商情况记录”，参加采购活动全体人员签字确认。否则，重新组织采购或终止采购。

协商情况记录，主要内容包括:

(一)公示情况说明;

(二)协商日期和地点，采购人员名单;

(三)供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明;

(四)合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

八、结果公示

集中采购机构将在中标（成交）人确定之日起2个工作日内，在以下网址发布结果公告：

1、【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的〖首页·〉市级公告·〉结果公告/终止公告〗；

2、【全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉中标（成交）结果/终止公告〗；

中标（成交）公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标（成交）结果的同时，采购人向中标（成交）人发出《中标通知书》。

（五）《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标（成交）人无正当理由不得放弃中标。

九、签订政府采购合同

（一）自《中标通知书》发出之日起 30 日内，采购人与中标（成交）人应按招标文件和中标人响应文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标（成交）人响应文件作实质性修改。采购人不得向中标（成交）人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）响应文件、响应人的响应文件、协商情况记录及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与响应人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他响应响应人或者第三方机构参与验收。参与验收的响应人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对响应人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。成交人未全面履行合同义务或者发生违约的，采购人有权终止合同；若给采购人造成经济损失的，采购人可依法向中标（成交）人进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须依法赔偿给中标（成交）人造成的经济损失。

（八）集中采购机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

十、其他

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动:

(一)因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的;

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)报价超过采购预算的。

第三章  评审办法及标准

一、资格审查

资格审查表

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 | 不通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等 主体资格 证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 |  |  |
| 2 | 财务状况报告 （三选一） | ①提供2022年度或2023年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明； ③信用担保机构出具的响应担保函。 |  |  |
| 3 | 社保缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。 |  |  |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。 |  |  |
| 5 | 书面声明 | 提供《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》。（按第六章格式填写） |  |  |
| 6 | 法定代表人 授权委托书 | 法定代表人参加响应的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加响应的，须提供法定代表人授权委托书。响应文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（按第六章格式填写） |  |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目部分面向中小企业采购（第二标段、第五标段），供应商应为中小微企业，投标时须提供《中小企业声明函（货物）》（按第六章格式填写）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。 |  |  |
| 备注：1、以上资格要求均为必备资格，须提供相关证明文件并加盖响应人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。 2、分支机构参与响应时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与响应，且不能与分支机构同时参与响应。 3、事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 |  |  |  |  |
| 谈判小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

- 二、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及有效期 | 响应文件语言及有效期符合招标文件要求。 |  |  |
| 2 | 响应文件封面、响应 函、法定代表人授权 委托书三处的项目名称、项目编号、标段 （如有） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、 项目编号、标段（如有）一致。 |  |  |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章(评分标准中要求提供的证明材料除外)。 |  |  |
| 4 | 开标一览表 | （1）响应报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 5 | 响应文件完整性 | 响应文件按照招标文件要求编制，三部分内容齐全，无重大缺漏项。 |  |  |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格响应人、合格的货物、工程或服务要求，根据响应人响应文件《技术服务偏差表》，结合招标文件第四章的实质性要求没有负偏离。 |  |  |
| 7 | 合同基本条款响应 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |  |  |
| 8 | 响应人承诺书 | 完全理解并填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。 |  |  |
| 9 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |  |  |
| 谈判小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

第四章   招标内容及采购要求

一标段：核酸试剂（一）

| 标包 | 序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标包 （合计1项 | 1 | 乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 96测试/盒 | 盒 | 60 | 1、试剂用于血站对血液样本进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HBV/HCV/HIV）三种病毒的核酸筛查； 2、基于实时多色荧光PCR 检测原理； 3混样检测，标本的混样数量要求≥5 个标本/pool； 4、含核酸提取、扩增检测等所需所有试剂，乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HBV/HCV/HIV）三种病毒检测与鉴别，一次检测即可鉴别 HBV/HCV/HIV 三种病毒； 5、基因型/亚型和突变的覆盖要求:HIV－1 M 组 A－J 亚型、O组；HCV 1-6 亚型；HBV A-H 所有亚型； 6、对 HBV、HCV 和 HIV 的分析敏感性(95%最低检出限)要求: HIV-1≤80IU/ml，HIV-2≤10IU/ml，HCV≤30IU/ml，HBV≤10IU/ml； 7、试剂各组分均在同一温度条件下保存，直接使用，无需人工配制或复溶； 8、质量控制：同时提供内标和配套质控品，其中，内标可监控核酸提取和扩增检测的全过程； 9、需配有防止扩增产物污染的有效措施，采用国际标准的 UNG 酶，以防止扩增产物污染，避免假阳性； 10、试剂盒各组分有条码标示，以便设备自动扫描识别，并进行跟踪； 11、原始试剂瓶直接上机，核酸提取、扩增检测过程中，试剂瓶、样本管和反应管全程封闭； 12、检测结束后，系统自动判读和传输结果，无需人工干预； | 进口 |

二标段：核酸试剂（二）

| 标包 | 序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标包 （合计1项 | 2 | 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型） 核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 48测试/盒 | 盒 | 60 | 1.试剂用于血站对血液样本进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HBV/HCV/HIV1+2型）三种病毒的核酸筛查。 2.试剂为全自动核酸血液筛查系统，原厂家专用配套试剂，包装：48测试/盒。 3.基于实时多色荧光PCR检测原理； 4.混样检测，标本的混样数量要求≥7个标本/pool，以保证工作效率。 5.含核酸提取、扩增检测等所需所有试剂，乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HBV/HCV/HIV1+2型）三种病毒检测与鉴别，一次检测即可鉴别HBV/HCV/HIV三种病毒。 6.基因型/亚型和突变的覆盖要求:HIV－1M组、N组、O组；HIV-2型所有基因型；HCV1-6亚型；HBVA-H所有亚型（以设备配套试剂盒说明书为准）； 7.用于测定的可能存在于标本中的干扰物(EDTA、枸橼酸钠、EDTA分离胶、甘油三脂(2500mg/dL)、血红蛋白(500mg/dL)、免疫球蛋白(6g/dL)、胆红素(60mg/dL)等对本试剂盒检测HBVDNA、HCVRNA、HIV-1RNA、HIV-2RNA无干扰。（以设备配套试剂盒说明书为准）。 8.对HBV、HCV和HIV的分析敏感性(95%最低检出限，以设备配套试剂盒说明书中单人份检测灵敏度为准，使用现行国家参考品)要求:HIV≤50IU/ml，HCV≤15IU/ml，HBV≤5IU/ml； 9.质量控制：同时提供内标和配套质控品，其中，内标可监控核酸提取和扩增检测的全过程。 10.需配有防止扩增产物污染的有效措施，采用国际标准的UNG酶，以防止扩增产物污染，避免假阳性。 11.可同时进行常规试验或拆分试验（混样检测模式时）。 12.设备可以自动扫描条码识别样本，并进行跟踪。 13.检测结束后，结果通过系统一键传输。 14.生产厂家的《药品生产许可证》，并提供官方网站生产品名截图，需包含此次投标产品。 |  |

三标段：机采耗材、去甘油耗材

| 标包 | 序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三标包 （合计3项） | 3.1 | 血液处理机一次性使用附件 | 235 | 套 | 100 | 1、耗材：为原装进口，（1）中华人民共和国食品与药品监督管理局（SFDA）颁发的医疗器械注册证，（2）欧共体CE认证或美国食品与药品管理局（FDA）认证。（3）ISO13485体系认证、 2、耗材外包装：密封防压包装。耗材为全封闭系统，确保无菌处理过程。 3、一套耗材须包括：高渗溶液管路、洗涤溶液管路、添加液软管、细菌过滤器、溶液泵管、血液泵管,275ml的BMB离心杯、DPM过滤器、SPM过滤器、热合软管、红细胞成分血收集袋、废液袋和滑动夹组成。 4、工作速度： （1）去甘油化洗涤红细胞时间≤60分钟/单位 （2）洗涤红细胞≤60分钟/单位 5、洗涤去甘油后红细胞制品质量： （1）终产品容量±10% （2）红细胞回收率≥80% （3）残余白细胞≤1% （4）甘油含量≤10g/L （5）游离血红蛋白含量≤1g/L （6）体外溶血实验≤25% 6、可在洗涤后的红细胞中自动添加营养液。 7、红细胞去甘油要求： 去甘油化洗涤后红细胞质控要求应该达到或优于GB18469-2012标准。 在添加红细胞保存液的情况下，洗涤后红细胞可以在4度保存14天。 8、耗材为美国血液技术公司的ACP215专用配套耗材。 9、售后服务：具备完善的耗材赔付体系 | 进口 |
|  | 3.2 | 一次性使用血小板分离器 | 996E | 套 | 560 | 产品组成：一套产品须包括：225毫升Latham杯，配备17G侧孔双翼穿刺针，穿刺针与管路采用标准接口，方便更换。独立全血留样袋，真空留样器，一个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器，耗材可选择血小板和血浆组合采集，单针操作。 产品资质：为原装进口，通过（1）ISO13485体系认证、（2）欧共体CE认证、（3）中华人民共和国食品与药品监督管理局（CFDA）颁发的医疗器械注册证。 外包装：密封防压包装 血小板收集保存袋要求：袋体厚薄均匀，透气性能好，在22-24摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。 其采集保存的血小板产品质量要满足临床治疗标准，单人份治疗量（≥2.5x10 11/袋），其中白细胞混入量≤5.0x108/袋，红细胞混入量≤8.0x109/ 袋，要有批检报告。 适配机器：适用于HAEMONETICS生产的便携式血液成分分离机（型号：9000） 售后服务：具备完善的耗材赔付体系 | 进口 |
|  | 3.3 | 一次性使用血小板分离器 | 996E2 | 套 | 280 | 产品组成：一套产品须包括：225毫升Latham杯，配备17G侧孔双翼穿刺针，穿刺针与管路采用标准接口，方便更换。独立全血留样袋，真空留样器，两个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器，耗材可选择血小板和血浆组合采集；单针操作；独立盐水补偿管路，每个循环自动补偿盐水，配有独立细菌过滤器。 产品资质：为原装进口，通过（1）ISO13485体系认证、（2）欧共体CE认证、（3）中华人民共和国食品与药品监督管理局（CFDA）颁发的医疗器械注册证。 外包装：密封防压包装 血小板收集保存袋要求：袋体厚薄均匀，透气性能好，在22-24摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。 其采集保存的血小板产品质量要满足临床治疗标准，单人份治疗量（≥2.5x10 11/袋），双人份治疗量（≥5.0x10 11/袋），其中白细胞混入量≤5.0x108/袋，红细胞混入量≤8.0x109/ 袋，要有批检报告。 适配机器：适用于HAEMONETICS生产的便携式血液成分分离机（型号：9000） 售后服务：具备完善的耗材赔付体系 | 进口 |

四标段：初筛检测试剂、检验辅助及成分制备耗材

| 标包 | 序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四标包 （合计5项） | 4.1 | 200ul一次性加样针 | 4800支/箱 | 箱 | 35 | 1、加样精度： 10μL加样量，一次性加样针加样精度≤3.5% 100μL加样量，一次性加样针加样精度≤0.75% 2、加液量范围：10-190μL，步进1μL。 3、液体探测：对圆底微孔中的导电性液体，最少可检测到50μL。 4、智能传感及监控：加样针具有自动液面探测、气泡检测及报警功能；具备凝块检测及报警功能；具备系统液、试剂、废液液量监测及报警功能。 5、外观材质：外壳光洁，产品批次间无差异；能够与TECAN全自动加样仪配套使用。 | 进口 |
|  | 4.2 | 1000ul一次性加样针 | 4800支/箱 | 箱 | 30 | 1、加样精度： 10μL加样量，一次性加样针加样精度≤3.5% 100μL加样量，一次性加样针加样精度≤0.75% 2、加液量范围：10-900μL，步进1μL。 3、液体探测：对圆底微孔中的导电性液体，最少可检测到50μL。 4、智能传感及监控：加样针具有自动液面探测、气泡检测及报警功能；具备凝块检测及报警功能；具备系统液、试剂、废液液量监测及报警功能。 5、外观材质：外壳光洁，产品批次间无差异；能够与TECAN全自动加样仪配套使用。 | 进口 |
|  | 4.3 | 熔接片 | 140片/盒 | 盒 | 15 | 储存条件：温度：-10℃～50℃；相对湿度：10%～95%（无冷凝） 2、使用环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～85%（无结露）。 3、无菌连接片应平整、表面光洁，无明显的油污或其他污染物；折合处均匀，无开裂现象 4、耐温温度：≥300℃；耐温时间：≥30s。 5、能够满足TSCDII无菌接管机在血液成分制备过程中导管无菌连接的使用需要。 | 进口 |
|  | 4.4 | 谷丙转氨酶测试条 | 100人份/盒 | 盒 | 550 | 1、原理：干式化学法。 2、适用于全血或血浆（血清）。 3、标本用量：＜40微升。 4、检测时间：≤2分钟。 5、工作环境：温度：0-37℃;湿度：20%-90% 6、操作简便，适用于采血车献血现场检测，兼有其他优势。 7、测试纸条常温下保存，无需冷藏。 8、检测范围：10-800U/L。 9、辅助耗材：提供吸管。 |  |
|  | 4.5 | 真空采血管（核酸试管） | 5ml/支 | 支 | 46000 | 1、使用用途：用于采集静脉血液标本，经过离心分离出未稀释EDTA血浆，该血浆可用于分子诊断检测法（包括但不限于聚合酶链反应（PCR）和/或分支DNA扩增技术）。 2、添加剂：采用添加剂为EDTA-K2/分离胶。 3、具备分离胶分离效果功能，离心后应能使血液中的液体成分与固体成分彻底分开并完全积聚在试管中央并固化形成屏障。 4、抽吸体积:5ml核酸采血管规格为13×100mm，采血管预置真空，其实际抽吸体积与标示体积相比，上下浮动范围＜±5%，实际使用时采血量≥4.8ml。 5、无菌要求:采血管内部无菌，经钴60辐照灭菌。 6、冻存性能:采血离心后可直接置于-20℃和-70℃冷冻保存，并确保采血管完好，无破裂变形情况发生，管内样本须保存完好。 7、采血管强度:采血管纵轴方向应能承受3000g的离心力加速度10分钟，无断裂、塌陷、裂缝等。 | 进口 |

五标段：体检码标签、血标签

| 标包 | 序号 | 试剂耗材名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五标包 （合计4项） | 5.1 | 贴标机专用血液标签 | 张 | 70000 | 规格型号：112mm*80mm； 面纸：克重68±10%g/㎡， 厚度：≥0.078mm； 底纸：克重≥62g/㎡， 厚度：≥0.055mm； 底纸材质：白色格拉辛底纸； 标签结构：五层 最低贴标温度：10℃； 使用温度范围：-80℃~+80℃ 供应商具备血液标签产品的ROHS证书及认证报告； 供应商具备标签对血液安全的证明（PAHS检测报告）证明标签安全、无毒。 |  |
|  | 5.2 | 耐水浴血液标签（手工标签） | 张 | 25100 | 规格：130mm*80mm； 面纸：克重68±10% g/㎡ 厚度：0.078±10%mm 底纸：克重62g/㎡ 厚度：0.055±10%mm 最低贴标温度：10℃ 使用温度范围：-80℃～+80℃ 供应商具备血液标签产品的ROHS证书及认证报告； 供应商具备标签对血液安全的证明（PAHS检测报告）证明标签安全、无毒。 |  |
|  | 5.3 | 碳带 | 卷 | 80 | 规格：92mm×300m； 碳带基材：聚酯薄膜； 基材厚度：4.5±0.4μm； 墨层颜色：黑； 墨层透过浓度：0.65～1.65 |  |
|  | 5.4 | 耐水域条形码标签 | 张 | 55000 | 规格：84mm*122mm 面纸：克重68±10% g/㎡ 厚度：0.078±10%mm 底纸：克重62g /㎡ 厚度：0.055±10%mm 最低贴标温度：10℃ 使用温度范围：-80℃～+80℃ 标签条码需要能在现应用的管理软件系统（采购人使用的血站采供血业务系统）中被正确扫描，识别出的信息符合该系统要求。投标人要具有商品条码资格证书 |  |

第五章  合同基本条款

一、项目实施

（一）项目实施地点：汉中市中心血站

（二）项目实施期限：合同签订之日起 一年内完成全部供货

二、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

按采购人需求分批次供货，货物验收合格后，5日内甲方向乙方一次性支付本次货物款项。

四、双方权利与义务

（一）甲方责任：

1、

2、

3、

（二）乙方责任：

1、

2、

3、

- 五、验收

（一）初步验收：

（二）最终验收：

（三）验收依据

1、招标文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（四）中标（成交）供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便

采购人日后管理和维护。

六、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。

七、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约的，甲方有权终止合同；若给甲方造成经济损失的，甲方可依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，须依法赔偿给乙方造成的经济损失。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标（成交）供应商双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同份数由采购人和中标（成交）供应商具体商定。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

# 第六章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便响应人制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。 2、第三部分响应方案格式仅供参考，响应人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

- 汉中市政府采购单一来源采购项目

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

标    段：

响 应 人：                   （公章）

时    间：

目  录

第一部分 资格证明文件-------------------------------------------------X

一、营业执照等主体资格证明文件------------------------------------X

二、财务状况报告--------------------------------------------------X

三、社保缴纳证明--------------------------------------------------X

四、税收缴纳证明--------------------------------------------------X

五、书面声明------------------------------------------------------X

六、法定代表人授权委托书------------------------------------------X

第二部分 符合性证明文件-----------------------------------------------X

一、响应函格式----------------------------------------------------X

二、开标一览表----------------------------------------------------X

三、分项报价表----------------------------------------------------X

四、供应商承诺书--------------------------------------------------X

四、技术服务偏差表------------------------------------------------X

五、合同基本条款响应----------------------------------------------X

第三部分 响应方案---------------------------------------------------- X

一、响应人性质及其概况--------------------------------------------X

二、技术服务方案--------------------------------------------------X

三、参考样表------------------------------------------------------X

第一部分  资格证明文件

响应人应按照招标文件第二章《资格审查表》所列审查项逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

其中，《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》《中小企业声明函（货物）》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加响应的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、书面声明（近三年内在经营活动中无重大违法记录声明）

近三年内在经营活动中无重大违法记录声明

汉中市政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

响应人：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：1、重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、响应人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

汉中市政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）（身份证号：      ）为本公司的授权代表，参加贵方组织的 项目名称 （项目编号：       ）第___标段政府采购活动，就该项目的招响应及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

授权代表姓名：_______________	      性别：_____

职务：_______________                  电话：_________

通讯地址：__________________           邮政编码：__________

| 法定代表人身份证复印件 （有人像面） | 授权代表身份证复印件 （有人像面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （有国徽面） | 授权代表身份证复印件 （有国徽面） |

响应人：名称（加盖公章）        法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加响应的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件并注明联系电话。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

七、 落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、标的名称，即每个标段的名称。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：  工业  。

3、《中小企业声明函》如涉及多个采购标的，投标人应当逐项填写每一个采购标的的名称、制造商及划型等情况。

4、未提供或未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。接受联合体或者分包时，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标结果公告一同公布。

6、各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测。可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

7、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

8、各供应商如非中小企业，则无需填写。

第二部分  符合性证明文件

一、响应函格式

响应函

汉中市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的 项目名称 （项目编号：      ）第___标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段响应活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本招标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

四、我方尊重谈判小组的评审结果。

五、如若中标（成交），我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

六、我方提交电子响应文件一份。

七、我方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次响应活动的函电，请按下列地址联系：

响应人：名   称（加盖公章）

地址：

电话：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　 月　日

备注：

1、项目不分标段的，第     标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

开标一览表

响应人名称（加盖公章）：                          人民币：元

| 项目名称 | 汉中市中心血站 2024年度核酸试剂及检验成分耗材采购项目 |
| --- | --- |
| 标 段 |  |
| 总报价小写： | 元 |
| 总报价大写： |  |

特别提示：

1、响应报价必须包括本项目所需全部费用。

2、该报价须与标书信息确认中的报价一致。如不一致，以标书信息确认中的报价为准，请各响应人仔细填写。

- 三、分项报价表

分项报价表（样表）

| 序号 | 品 名 | 原产地及制造厂 | 型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： 单位：元（保留到元） |  |  |  |  |  |  |  |

（加盖公章）

备注：

1、本表“合计”金额应与《开标一览表》一致；

2、本表为样表，仅供参考，响应人根据项目实际需求进行填写。

四、响应人承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向集中采购机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、集中采购机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和集中采购机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

响应人：名称（加盖公章）

日期：　 年　月　日

- 四、技术服务偏差表

| 序号 | 招标文件 要求 | 响应文件响应条款 | 偏离 程度 | 偏离简述 或相关证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足

招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足

招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果

加“★”内容的“响应条款”及“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应，投

标无效。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相

一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效

响应处理。

响应人：  名   称   （加盖公章）

日期： 年  月  日

五、合同基本条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

响应人：名  称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

第三部分  响应方案

一、响应人基本情况及其性质

（一）响应人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、响应人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体响应的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）响应人其他情况

包括但不限于总公司分公司分布及经营状况、股权变更、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目，评优获奖等情况，以及响应人认为有利于中标（成交）的其他情况说明。

二、技术响应方案

1、标的物选配型（选配、提供）说明；

2、技术指标说明（商标、型号、产地、数量、配置、功能、规格、知识产权、质量保证、使用说明等）；

3、质量标准、检测标准、符合国家规范及相关认证等；

4、质量保证措施等；

5、项目实施方案：包括项目实施计划、人员安排、项目进度计划、供货保证措施、流程图、投入计划等；

6、有必要说明的技术问题。

三、参考样表

（一）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 年 月 日 — 年 月 日 | 质保期 |  |

（二）业绩合同样表

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

注：1、后附2021年1月1日以来同类项目合同复印件加盖响应人公章（以合同签订日期为准）2、视情况，此表一并随《中标结果》公示。

（三）项目团队样表

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目团队人员清单

| 1、项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 本项目分工 |
| 2、技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 | 本项目 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 本项目分工 |
| 备注 | 此为样表，表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |