神木市政府采购中心

竞争性磋商文件

项目编号：SMZCZ-2025316C

项目名称：神木市沙峁镇人民政府危房改造及附属设施提升工程

采 购 人：神木市沙峁镇人民政府

采购代理机构：神木市政府采购中心

磋商文件签署栏

| 签署栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签发 神木市政府采购中心 （盖章） 2025年 月 日 |  | 签发 神木市沙峁镇人民政府 （盖章） 2025年 月 日 |  |
| 项目联系人 |  | 项目联系人 |  |
| 联系电话：0912-8332267 |  | 联系电话： |  |

目  录

第一章  磋商公告..............................4

第二章  供应商须知............................8

第三章  评审办法及标准........................25

第四章  磋商内容及采购需求....................27

第五章  合同基本条款..........................105

第六章  响应文件构成及格式....................106

第一部分  响应函格式

第二部分  第一次报价

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  响应方案

第一章  磋商公告

一、项目基本情况：

项目编号：SMZCZ-2025316C

项目名称：神木市沙峁镇人民政府危房改造及附属设施提升工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3603646.44元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神木市沙峁镇人民政府危房改造及附属设施提升工程 | 详见采购 文件 | 3603646.44 | 否 | 120天 |

二、 供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）提供《基本资格条件承诺函》。

供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

信用记录：供应商是否被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；是否处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。（现场查询）

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件〔附在资格证明文件中并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）〕；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

（4）提供《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》。

供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《投标人信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（现场查询）

（5）建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），并具备有效的安全生产许可证。

（6）拟委派的项目负责人须具备建筑工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并提供未担任其他在建工程的项目负责人承诺书。

（7）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

备注：1、《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按磋商文件给定的格式填写。

2、应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的本次政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

3、项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除。

三、获取磋商文件

时间：2025年12月31日 至 2026年1月7日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年1月13日13	时30分（北京时间）

地点：不见面开标，网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标）

1、方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148。

2、请使用带有麦克风和摄像头的便携式计算机。

3、按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，各供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：神木市沙峁镇人民政府

地址：神木市沙峁镇

联系方式：18709129308

2、采购代理机构信息

名称：神木市政府采购中心

地址：神木市滨河新区煤炭综合大楼七楼

联系方式：0912-8332267

3、项目联系方式

项目联系人：庄鹏

联系方式：15129726464

第二章  供应商须知

- 一、定义

（一）采购人：神木市沙峁镇人民政府

（二）监管部门：神木市财政局

（三）采购代理机构：神木市政府采购中心（以下简称采购中心）

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、供应商注意事项

- （一）询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向神木市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：神木市沙峁镇人民政府

地  址：神木市沙峁镇

联系方式：18709129308

代理机构：神木市政府采购中心

地    址：神木市滨河新区煤炭综合大楼

联系电话：0912-8332267      邮箱：183190867@qq.com

9、投诉书递交地址：

神木市财政局采购管理办公室        联系电话：0912-8330666

- （三）关于信用记录的查询和使用

1、资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、税收违法黑名单名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次磋商活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。

（四）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次磋商，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次磋商以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏 众15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 高 明18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 艾思宇13509127997 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张 飞15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李 浩18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马 烨15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 72小时 | 朱 君15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%以上 | 24小时 | 米璐洁18966997666 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双15991225850 |
| 11 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年期 | 3.4% | 72小时 | 薛万隆18709258523 |
| 12 | 广发银行 | 政采通 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 李思嘉15191820101 |

- 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

- （七）供应商的磋商费用自理

- 三、磋商文件

- （一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告

第二章　供应商须知

第三章　评审办法及标准

第四章　磋商内容及采购需求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

- （二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织磋商，采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

- （三）磋商文件的修改、澄清

1、采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在磋商截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）磋商文件的解释权归神木市政府采购中心。

- 四、投标报价

投标报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、规费、保险及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148。

- （二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

- （三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

- （五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间（30分钟内）内无法解密响应文件（如因系统原因导致无法解密可延长）；

5、上传的电子响应文件无法打开。

6、在规定时间内（30分钟内）未进行二次报价（因系统原因导致可延长）。

- 六、组织开标

（一）采购中心组织磋商、开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到（递交响应文件截止时间前）。

供应商不足3家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）磋商供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）磋商供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

- 七、资格审查

- 开标结束后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

- 通过资格审查的供应商不足3家的，不得评审。

- 八、组织评审

- （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评审纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评审秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评审结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评审有关的其他事项。

- （二）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评审报告。

- （三）组建磋商小组

1、为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

磋商小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购中心应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购中心应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所做出的评审意见无效。

- （四）评审方法：本次评审采用综合评分法

- 采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

- （五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、第一次磋商报价

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3、磋商响应文件的澄清

（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于磋商供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商使用CA锁，自行在系统上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评审标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评审报告

（1）磋商小组应根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评审方法和标准;开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、磋商小组成员对客观评审因素评分不一致、经磋商小组认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评审结果。出现上述情形的处理方法：

评审结果汇总完成，评审报告签署前，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

评审结果汇总完成，评审报告签署后，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告市财政局。

九、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;

2、不具备磋商文件中规定的资格要求;

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购非招标方式采购管理办法》（财政部令第74号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 十、成交

（一）采购中心在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，采购中心将发布成交公告。

（三）采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购中心向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起30日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他磋商供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由神木市政府采购中心发布废标公告。

第三章  评审办法及标准

- 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及有效期 | 响应文件语言及有效期符合磋商文件要求 |
| 2 | 响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段名称及编号（如有） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段名称及编号（如有）一致。 |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签署、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 4 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次报价； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |
| 5 | 第一次报价 | （1）磋商报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |
| 6 | 供应商参加政府采购活动承诺书 | 完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。 |
| 7 | 工程要求 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的工程要求，实质性要求没有负偏离。 |
| 8 | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 9 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。 |

- 二、综合比较与评价

- 评审要素及分值一览表

| 1 | 分值构成 (总分100分) | 磋商报价：20分 技术部分：60分 商务部分：20分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评标方法 | 综合评审 |
| 分值构成 | 评分因素 | 评分标准 |
| 磋商报价 | 20分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分20分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 技术部分 | 实施方案（50分） | 1、针对本项目提供具体可实施的施工方案以及新工艺新技术的应用方案，根据方案的全面性、可实施性等方面计0～5分。 |
|  |  | 2、针对本项目设置合理的项目管理机构及项目经理部组成，根据项目部组成人员的人数、资格等方面计0～5分。 |
|  |  | 3、根据项目特点，分析本项目重点与难点，并有相对应的应对措施计0～5分。 |
|  |  | 4、针对本项目有相应的质量保证体系及制度，确保服务质量让采购人满意、无任何质量问题计0～5分。 |
|  |  | 5、针对本项目实际情况提供完善的劳动力计划及主要材料供应计划，计划完整、可行计0～5分。 |
|  |  | 6、针对本项目提供机械测量仪器配备供应计划表，确保项目顺利实施，根据配备数量、种类、仪器先进性计0～5分。 |
|  |  | 7、针对本项目有相应的工程质量保证措施，措施完整、可行计0～5分。 |
|  |  | 8、针对本项目有工程质量控制及奖惩办法，办法明确、可实施计0～5分。 |
|  |  | 9、针对本项目服务期，提供详细的施工进度计划及确保工期的技术措施，计划清晰明了、措施具体可行计0～5分。 |
|  |  | 10、制定详细可行的安全施工措施，文明、环保施工措施计0～5分。 |
|  | 人员要求（10分） | 针对本项目拟投入专业技术人员是否配备齐全、分工合理、组织结构设置健全并能够满足要求，按其响应程度计（0～10分）； |
| 商务部分 （20分） | 同类业绩 （5分） | 提供2022年6月1日至今签订的类似项目的业绩合同（开标时需准备好原件通过网络备查），每份得1分，满分5分。 |
|  | 质量承诺 （10分） | 质量保修承诺完整、合理。综合评审，承诺完整、合理、符合本项目实际情况得7～10分，承诺较为合理、内容有所欠缺得4～7分，承诺无实质性内容、不够全面合理得0～4分。 |
|  | 后续服务 （5分） | 后续服务条款具体、可行；并有详细的后续服务措施承诺且具体、可行计0～5分。 |

- 注：1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2、磋商小组成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

- 第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府危房改造及附属设施提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 031001002002 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 55.91 |  |
| 2 | 031001002003 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 25.15 |  |
| 3 | 031001002004 |  | 钢管 [项目特征] |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 25.75 |  |
| 4 | 031001002005 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 6.3 |  |
| 5 | 031001002006 |  | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 96.65 |  |
| 6 | 031001006001 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管 2.规格:De25X2.8 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 6.5 |  |
| 7 | 031007001001 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 67.07 |  |
| 8 | 031207002001 |  | 管道绝热 |  | [项目特征] 1.绝热材料品种:50mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 |  |  | m3 |  | 0.1 |  |
| 9 | 031201001001 |  | 管道刷油 |  | [项目特征] 1.除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  | 33.87 |  |
| 10 | 031002001001 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:高阻恒温控制阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 |  | 12 |  |
| 11 | 031002001002 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 |  | 12 |  |
| 12 | 031008001001 |  | 采暖工程系统调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 13 |  |  | 地辐热（含分集水器） |  |  |  |  | ㎡ |  | 677.96 |  |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | AB004 |  | 拆除临建,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 33.2 |  |
| 2 | AB006 |  | 部分地面硬化拆除恢复，基础开挖不可避免需要拆除部分地面石材硬化,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 150 |  |
| 3 | AB007 |  | 拆除原有旱厕,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 12.04 |  |
| 4 | AB008 |  | 地台拆除，高0.9米,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 68 |  |
| 5 | AB010 |  | 拆除原有破旧伸缩门 |  |  |  |  | m |  | 9 |  |
| 6 | AB011 |  | 前院落破损砼拆除，18cm厚砼,拆除的垃圾外运8km |  |  |  |  | m2 |  | 117 |  |
| 7 | AB013 |  | 拆除原有砖混建筑物（危房） |  |  |  |  | m2 |  | 267.4 |  |
| 8 | AB014 |  | 拆除原有砖围墙（H=2m，厚240mm） |  |  |  |  | m |  | 54.5 |  |
| 9 | AB015 |  | 拆除既有毛石挡土墙（H=7.3m，厚400mm） |  |  |  |  | m |  | 50.1 |  |
| 10 | AB016 |  | 施工过程中不可避免拆除石材铺装部分 |  |  |  |  | m2 |  | 68.4 |  |
| 11 | AB017 |  | 既有花岗岩栏杆拆除恢复 |  |  |  |  | m |  | 28.9 |  |
| 12 |  |  | 拆除临时建筑 |  | 砖混建筑拆除 |  |  | m2 |  | 33.2 |  |
| 13 |  |  | 基础开挖不可避免需要拆除的部分 |  | 砼地面拆除45 |  |  | m3 |  | 45 |  |
| 14 |  |  | 拆除原有宿舍楼（危房） |  | 砖混建筑拆除 |  |  | m2 |  | 267.34 |  |
| 15 |  |  | 拆除原有旱厕 |  | 砖混旱侧拆除 |  |  | m2 |  | 12.04 |  |
| 16 |  |  | 地台拆除，高0.9米 68m2 |  | 地台拆除 |  |  | m3 |  | 61.2 |  |
| 17 |  |  | 拆除原有破旧伸缩门 |  | 电动伸缩门拆除 |  |  | m |  | 9 |  |
| 18 |  |  | 前院落破损砼拆除，18cm厚砼 |  | 18cm厚砼拆除 |  |  | m2 |  | 117 |  |
| 19 |  |  | 破损围墙拆除54.5m |  |  |  |  | m3 |  | 26.16 |  |
| 20 |  |  | 拆除既有毛石挡土墙（H=7.3m，厚400mm）50.1m |  |  |  |  | m3 |  | 146.29 |  |
| 21 |  |  | 不可避免拆除石材铺装部分68.4m2 |  |  |  |  | m2 |  | 68.4 |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:ZAL照明总配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 030402012002 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:Nct 一层照明配电箱 2.规格:600*1000*150 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 030402012003 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:2AL二层照明配电箱 2.规格:600*1000*150 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 030402012004 |  | 成套配电箱 接线端子 |  | [项目特征] 1.名称:ZAPCF一层厨房配电箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 030402012005 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:Nbg 2.规格:610*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 030402012006 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:Nbx Nhd 2.规格:410*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 7 | 030402012007 |  | 成套配电箱 2.焊、压接线端子 |  | [项目特征] 1.名称:APyy 排油烟风机配电箱 2.规格:400*500*200 3.安装方式:底边距地0.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 030402012008 |  | 成套配电箱 端子 |  | [项目特征] 1.名称:2YJ 应急照明控制箱 2.规格:300*400*150 3.安装方式:底边距地1.5m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 030402012009 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:N1 2.规格:410*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 10 | 030402012010 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:N 2.规格:410*250*140 3.安装方式:底边距地1.8m（挂墙明装） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 11 | 030402012011 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:AL1亮化电施配电柜 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  | 桥架电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:强电普通桥架300*100 2.安装高度:梁下0.1m吊装 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 33.11 |  |
| 13 | 030409016002 |  | 桥架槽盒安装 装 |  | [项目特征] 1.名称:强电普通桥架200*100 2.安装高度:梁下0.1m吊 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 45.75 |  |
| 14 | 030409017001 |  | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | t |  | 0.063 |  |
| 15 | 030409001001 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 15.73 |  |
| 16 | 030409001002 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 54.16 |  |
| 17 | 030409003001 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 24.95 |  |
| 18 | 030409003003 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 6.14 |  |
| 19 | 030409003002 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:KYJY-4*1.5 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 30.88 |  |
| 20 | 030409003004 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:ZC-YJY-3*2.5 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 75.6 |  |
| 21 | 030409003005 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 30.53 |  |
| 22 | 030409001003 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  | m |  | 200 |  |
| 23 | 030409001004 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  | m |  | 200 |  |
| 24 | 030409002003 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 25 | 030409002004 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 26 | 030409002001 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-4*16+1*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 27 | 030409002002 |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-4*25+1*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 28 | 030409004001 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 29 | 030409004004 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-5*4电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 30 | 030409004002 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:KYJY-4*1.5电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 31 | 030409004003 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:ZC-YJY-3*2.5电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 3 |  |
| 32 | 030409004005 |  | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030412001009 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 15.01 |  |
| 34 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 9.85 |  |
| 35 | 030412001005 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 13.51 |  |
| 36 | 030412001006 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 50 |  |
| 37 | 030412001007 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 8.78 |  |
| 38 | 030412001008 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 49.24 |  |
| 39 | 030412001002 |  | 配管 3.接地 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  |  | m |  | 21.01 |  |
| 40 | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 51.23 |  |
| 41 | 030412001004 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 815.82 |  |
| 42 | 030412001010 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 276.38 |  |
| 43 | 030412001011 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PVC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  |  | m |  | 65.27 |  |
| 44 | 030412001012 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PVC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  |  | m |  | 25.16 |  |
| 45 | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:ZC-RVV-2*2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 78.2 |  |
| 46 | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-10 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 67.57 |  |
| 47 | 030412003013 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-10 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 14.71 |  |
| 48 | 030412003003 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 4.99 |  |
| 49 | 030412003004 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 18.96 |  |
| 50 | 030412003005 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-35 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 19.98 |  |
| 51 | 030412003006 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-35 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 75.85 |  |
| 52 | 030412003007 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 165.46 |  |
| 53 | 030412003008 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 408.26 |  |
| 54 | 030412003009 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:NH-RVS-2*2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 279.19 |  |
| 55 | 030412003010 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 1557.08 |  |
| 56 | 030412003011 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 1317.38 |  |
| 57 | 030412003012 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 307.01 |  |
| 58 | 030412003014 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 12.16 |  |
|  |  |  | 灯具开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030413003001 |  | 荧光灯 |  | [项目特征] 1.名称:单管LED荧光灯 2.型号:LED光源 1*28W，配电子镇流器 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 26 |  |
| 60 | 030413003002 |  | 荧光灯 |  | [项目特征] 1.名称:双管LED荧光灯 2.型号:LED光源 2*28W，配电子镇流器 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 16 |  |
| 61 | 030413005001 |  | 工厂灯 |  | [项目特征] 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:LED光源:1x32W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 30 |  |
| 62 | 030413001001 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:普通吸顶灯(自带红外人体感应开关) 2.型号:LED光源:22W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 19 |  |
| 63 | 030413001002 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:吸顶灯(卧室） 2.型号:1x11w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容]1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 64 | 030413001003 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:紫外线杀菌灯 2.型号:1x21w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 7 |  |
| 65 | 030413002001 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:壁装应急灯(DC36V) 2.型号:1x5W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:壁装,2.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 26 |  |
| 66 | 030413002002 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:楼层指示灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:门上方0.1m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 67 | 030413002003 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:门上方0.1m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 68 | 030413002005 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:壁装,0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 8 |  |
| 69 | 030413002006 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯(DC36V) 2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min 3.安装形式:吊装,2.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 70 | 030413012001 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:紫外线开关 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 71 | 030413012009 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 72 | 030413012002 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容]1.安装 |  |  | 套 |  | 3 |  |
| 73 | 030413012006 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联单控开关(防水型） 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 11 |  |
| 74 | 030413012003 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 75 | 030413012008 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联单控开关(防水型） 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 76 | 030413012007 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 8 |  |
| 77 | 030413012004 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:事故风机控制按钮 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容]1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 78 | 030413013001 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相三极暗插座（F) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:结合厨房设备 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 9 |  |
| 79 | 030413013002 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相三极暗插座（K) 2.规格:250V,16A(壁挂空调） 3.安装形式:底边距地2.0m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 7 |  |
| 80 | 030413013003 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相三极暗插座（G) 2.规格:250V,16A(柜式空调） 3.安装形式:底边距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 5 |  |
| 81 | 030413013004 |  | 插座 [项目特征] |  | 1.名称:单相二、三极暗插座（W) 2.规格:250V,10A(卫生间使用) 3.安装形式:底边距地1.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 82 | 030413013005 |  | 插座 0.3m [工作内容] 1.安装 |  | [项目特征] 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地 |  |  | 套 |  | 46 |  |
| 83 | 030413013006 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称: 洗衣机插座 2.规格:防水防溅型20A 3.安装形式:距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 84 | 030412005001 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 150 |  |
| 85 | 030412005002 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 104 |  |
| 86 | 030405013001 |  | 小电器 |  | [项目特征] 1.名称:变压器220V/24V [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |
|  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030410005001 |  | 避雷网 |  | [项目特征] 1.名称:热镀锌φ10圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | m |  | 155.95 |  |
| 88 | 030410003001 |  | 引下线 |  | [项目特征] 1.名称:避雷引下线,利用柱内钢筋作为引下线，引下线的主钢筋下部同作为接地体的基础钢筋焊联,上部在出砼前焊一根10热镀锌园钢或-4x25的扁钢同避雷带焊接 [工作内容]1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接 |  |  | m |  | 68.8 |  |
| 89 | 030410002001 |  | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:本工程接地为联合接地(即将建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地,以及弱电设备的工作接地共用一个接地装置),接地形式为TN-S,利用结构基础(或筏板-虚线框示意位置)内钢筋做接地极,并利用结构柱(剪力墙)内两根不小于%%C16主钢筋(小于16大于φ10需四根钢筋)做为接地引下线做法参见<15D501>.， [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m |  | 129.25 |  |
| 90 | 030410002002 |  | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:接MEB处用40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m |  | 3.89 |  |
| 91 | 030410007001 |  | 等电位端子箱、测试板 |  | [项目特征] 1.名称:MEB/LEB 2.规格:LEB线采用BVR-1*4-PC16暗敷 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 台 |  | 6 |  |
|  |  |  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:送配电系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 93 | 030415027001 |  | 接地装置 |  | [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031001006010 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U消音螺旋排水塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 118.5 |
| 2 |  | 031001006011 | 塑料管 定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | [项目特征] 1.材质:PVC-U消音螺旋排水塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固 |  |  |  |  | m |  | 0.7 |
| 3 |  | 031001006012 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U消音螺旋排水塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 28.95 |
| 4 |  | 031001006020 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 39.2 |
| 5 |  | 031001006021 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 16.24 |
| 6 |  | 031007001003 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.成品管卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 35 |
| 7 |  | 031003017001 | 地漏 | [项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |
| 8 |  | 031003018001 | 地面扫除口 | [项目特征] 1.材质:清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 9 |  | 031301009001 | 套管 | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 17 |
| 10 |  | 031301009002 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 9 |
|  |  |  | 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031001007008 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 11.3 |
| 12 |  | 031001007009 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 11.3 |
| 13 |  | 031001007010 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 35.2 |
| 14 |  | 031001006018 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR热水管，S3.2系列 2.规格:D20 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 1.65 |
| 15 |  | 031001006019 | 塑料管 5.吹扫、冲洗 | [项目特征] 1.材质:PPR热水管，S3.2系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 |  |  |  |  | m |  | 47.02 |
| 16 |  | 031007001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  | kg |  | 14.7 |
| 17 |  | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 18 |  | 031002001009 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 19 |  | 031002001010 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 20 |  | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 21 |  | 031002001008 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 （带截止阀） 2.材质:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 22 |  | 031301009003 | 套管 | [项目特征]1.材质:防水钢套管 DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 23 |  | 031301009006 | 套管 | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 24 |  | 031301009007 | 套管 | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 25 |  | 031301009004 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 26 |  | 031301009005 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 031001007001 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 34.53 |
| 28 |  | 031001007002 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 5.2 |
| 29 |  | 031001007004 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 38.53 |
| 30 |  | 031001007005 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 9.52 |
| 31 |  | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 8.36 |
| 32 |  | 031001006002 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 19.57 |
| 33 |  | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 53.67 |
| 34 |  | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 1.76 |
| 35 |  | 031001006005 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR给水管，S5系列 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 80.88 |
| 36 |  | 031007001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容]1.制作 2.安装 |  |  |  |  | kg |  | 29.89 |
| 37 |  | 031002011001 | 水表 | [项目特征] 1.水表（含表前阀） 2.型号:LXS-50 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 38 |  | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 39 |  | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 40 |  | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 41 |  | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 42 |  | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 （带截止阀） 2.材质:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 43 |  | 031301009008 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 44 | 031301009009 |  | 套管 |  | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 45 | 031301009010 |  | 套管 |  | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  | 个 |  | 7 |  |
| 46 | 031301009011 |  | 套管 |  | [项目特征] 1.材质:防水钢套管 DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 |  |  | 个 |  | 4 |  |
|  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031001006013 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 73.36 |  |
| 48 | 031007001004 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.成品管卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 个 |  | 12 |  |
| 49 | 031003019001 |  | 虹吸雨水斗 |  | [项目特征] 1.型号:87式雨水斗DN100 铸铁 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 50 | 031003019002 |  | 虹吸雨水斗 |  | [项目特征] 1.型号:侧排雨水斗DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |
|  |  |  | 凝结水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031001006015 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:白色UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 45.26 |  |
| 52 | 031007001005 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.成品管卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |
|  |  |  | 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 031003006001 |  | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:坐便器 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 4 |  |
| 54 | 031003006002 |  | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:蹲便器 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 14 |  |
| 55 | 031003007001 |  | 小便器 |  | [项目特征] 1.类型:小便斗 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 9 |  |
| 56 | 031003003001 |  | 洗脸盆 |  | [项目特征] 1.类型:洗手盆 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 9 |  |
| 57 | 031003004001 |  | 洗涤盆 |  | [项目特征] 1.类型:拖布池 2.材质:瓷器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 3 |  |
| 58 | 031003011001 |  | 成套淋浴器 |  | [项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 工程名称：火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 6.75 |  |
| 2 | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 6.75 |  |
| 3 | 030909002001 |  | 剩余电流式监控探测器 |  | [项目特征] 1.名称:剩余电流式监控探测器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  | 消火栓起泵线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 6.27 |  |
| 5 | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:NH-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容]1.配线 |  |  | m |  | 26.66 |  |
| 6 | 030905010001 |  | 消防模块 |  | [项目特征] 1.名称:总线隔离模块[工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 7 | 030905010002 |  | 消防模块 |  | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 8 | 030412005001 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |
| 工程名称：弱电工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:弱电普通桥架200*100 2.安装高度:梁下0.1m吊装 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 66.54 |  |
| 2 | 030409017001 |  | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | t |  | 0.053 |  |
|  |  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 92.76 |  |
| 4 | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管SC50 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 27 |  |
| 5 | 030412005001 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 16 |  |
|  |  |  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 101.88 |  |
| 7 | 030412005002 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |
|  |  |  | 无线AP系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030412001004 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:镀锌钢导管JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 38 |  |
| 9 | 030412005003 |  | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 工程名称：通风工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030702001002 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:2000以内 4.板材厚度:1.0 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 28.5 |  |
| 2 | 030702001003 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250以内 4.板材厚度:0.6 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 8.82 |  |
| 3 | 030702001007 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 7.38 |  |
| 4 | 030702001008 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 |  |  | m2 |  | 13.39 |  |
| 5 | 031201003001 |  | 一般钢结构刷油 |  | [项目特征] 1.风管支架除锈后再进行两遍防绣底漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | kg |  | 162.84 |  |
| 6 | 030703013002 |  | 设备支吊架 |  | [项目特征] 1.名称:不锈钢风管吊托支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | Kg |  | 196.91 |  |
| 7 | 030703003001 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400 [工作内容]1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 8 | 030703003002 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200 [工作内容]1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 9 | 030703003003 |  | 风口、散流器 |  |  [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 10 | 030703003004 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 11 | 030703001001 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:150°排烟防火阀 2.规格:1000*320 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 12 | 030701009001 |  | 油烟净化装置 |  | [项目特征] 1.名称:油烟净化器 2.型号:风量 12000m3/h 功率 200W 油烟去除率 90% 风阻 100Pa [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 030701003001 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:离心风机箱 2.型号:风量 12000m3/h 功率 4.0kW 转速 1000r/min 噪声 69dB(A) [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 030701003002 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:PF-1-1 防爆风机 2.型号:XBDZ-B-3.55 3.规格:风量:3000m³/h 全压:75Pa 功率:0.50kw 转速:930rpm 事故排风与燃气报警器联动 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 030701003003 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:吊顶换气扇 2.型号:风量 200m3/h，配用电机功率 25W-220V [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 25 |  |
| 16 | 030703013001 |  | 设备支吊架 |  | [项目特征] 1.名称:风机支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | Kg |  | 15 |  |
| 17 | 031201003002 |  | 一般钢结构刷油 |  | [项目特征] 1.风机金属支托吊架在表面除锈后,刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | kg |  | 15 |  |
| 18 | 030705001001 |  | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1.风量测定2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A.1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 1975.94 |  |
| 2 | 010102009001 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 1318.28 |  |
| 3 | 010102009002 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:换填1m级配砂石 |  |  | m3 |  | 539.46 |  |
| 4 | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1.土石类别:二类土 |  |  | m3 |  | 2878.46 |  |
|  | A.4 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401004001 |  | 空心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石空心砖 2.墙体类型:隔墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:5.0砌筑砂浆 |  |  | m3 |  | 7.65 |  |
| 6 | 010401009001 |  | 砖地沟、明沟 |  | 1.图集编号:参《陕09J16》G-A1-9I 2.沟截面净空尺寸:1000*1200 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 |  |  | m |  | 12.4 |  |
| 7 | 010402001001 |  | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:5.0砌筑砂浆 |  |  | m3 |  | 138.67 |  |
|  | A.5 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 |  | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 |  |  | m3 |  | 17.5 |  |
| 9 | 010502001001 |  | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 73.13 |  |
| 10 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30浆 |  |  | m3 |  | 37.09 |  |
| 11 | 010502021001 |  | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 20.96 |  |
| 12 | 010502010001 |  | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200 |  |  | m3 |  | 19.47 |  |
| 13 | 010502011001 |  | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 91.22 |  |
| 14 | 010502023001 |  | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 4.7 |  |
| 15 | 010502013001 |  | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 |  |  | m3 |  | 93.3 |  |
| 16 | 010502020001 |  | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 2.58 |  |
| 17 | 010502022001 |  | 压顶 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 2.43 |  |
| 18 | 010502025001 |  | 散水 |  | 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 |  | 82.2 |  |
| 19 | 010502027001 |  | 坡道 |  | 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 150厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） |  |  | m2 |  | 57.81 |  |
| 20 | 010502030003 |  | 块料面层排水沟 |  | 1.图集编号:做法参《13J913-1》P38-1 2.沟截面净空尺寸:300*300 |  |  | m |  | 18.9 |  |
| 21 | 010505001001 |  | 垫层模板 |  |  |  |  | m2 |  | 25.39 |  |
| 22 | 010505002001 |  | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础 |  |  | m2 |  | 118 |  |
| 23 | 010505004001 |  | 柱面模板 |  |  |  |  | m2 |  | 339.57 |  |
| 24 | 010505011001 |  | 构造柱模板 |  |  |  |  | m2 |  | 249.96 |  |
| 25 | 010505005001 |  | 墙面模板 |  |  |  |  | m2 |  | 178.32 |  |
| 26 | 010505006001 |  | 梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 949.56 |  |
| 27 | 010505013001 |  | 过梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 66.84 |  |
| 28 | 010505007001 |  | 楼板、屋面板模板 |  |  |  |  | m2 |  | 711.45 |  |
| 29 | 010505010001 |  | 楼梯模板 |  |  |  |  | m2 |  | 10.08 |  |
| 30 | 010505012001 |  | 压顶模板 |  |  |  |  | m2 |  | 38.59 |  |
| 31 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 |  |  | t |  | 1.314 |  |
| 32 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  |  | t |  | 18.577 |  |
| 33 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  |  | t |  | 13.184 |  |
| 34 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 |  |  | t |  | 10.972 |  |
|  | A.8 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010801002001 |  | 木质门带套 |  | 1.门类型:成品木门 |  |  | m2 |  | 31.71 |  |
| 36 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 62.19 |  |
| 37 | 010802004001 |  | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:甲级 |  |  | m2 |  | 6.9 |  |
| 38 | 010802004002 |  | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:乙级 |  |  | m2 |  | 12.19 |  |
| 39 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 255.61 |  |
| 40 | 010808001001 |  | 木门窗套 |  | 1.面层材料品种、规格:木质窗套 |  |  | m2 |  | 68.52 |  |
| 41 | 010809001001 |  | 窗台板 |  | 1.窗台板材质、规格:3cm窗台板 |  |  | m2 |  | 14.09 |  |
|  | A.9 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010901001001 |  | 瓦屋面 |  | 1、琉璃瓦 2、L30×4钢挂瓦条，与顺水条焊牢（中距按瓦材规格） 3、2厚ㄇ形（B×h=30×10）冷弯钢板顺水条，中距600，与预埋φ2镀锌低碳钢丝绑牢 4、2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5、15厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板，预埋φ2镀锌钢丝，中距600×900绑扎顺水条（预制板时可埋在板缝中） |  |  | m2 |  | 11.42 |  |
| 43 | 010901011001 |  | 轻钢玻璃雨棚 |  | 1.面层材料品种、规格、表面处理:钢化夹胶玻璃6+1.14pvb+6 |  |  | m2 |  | 30.4 |  |
| 44 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 |  | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、150mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  | 381.24 |  |
| 45 | 010902002001 |  | 屋面涂膜防水-雨棚 |  | 1.防水膜品种:聚氯酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm |  |  | m2 |  | 15.88 |  |
| 46 | 010902003001 |  | 屋面刚性层-屋顶水箱等设备基础、风井混凝土盖板顶面 |  | (1) 20厚WP M20预拌砂浆找坡1%（内掺水泥重量5%防水剂）； （2) 上涂2mm厚弹性水泥防水涂料防水层，顶板表面涂刷防水型外墙涂料。 |  |  | m2 |  | 5.98 |  |
| 47 | 010902004001 |  | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:水落管Φ≤110mm |  |  | m |  | 39.64 |  |
|  | A.10 |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011001003001 |  | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:55mm岩棉板 |  |  | m2 |  | 625.59 |  |
|  | A.11 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011102003001 |  | 块料楼地面-地41 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 |  |  | m2 |  | 207.62 |  |
| 50 | 011102003002 |  | 块料楼地面-地42 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 |  |  | m2 |  | 135.02 |  |
| 51 | 011102003003 |  | 块料楼地面-地28 |  | 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 |  |  | m2 |  | 26.32 |  |
| 52 | 011102003004 |  | 块料楼地面-楼59 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3） 8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9、水泥浆一道（内掺建筑胶） 10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  | m2 |  | 306.62 |  |
| 53 | 011102003005 |  | 块料楼地面-楼60 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3） 8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9、水泥浆一道（内掺建筑胶） 10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  | m2 |  | 32.13 |  |
| 54 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:150 |  |  | m |  | 376.22 |  |
| 55 | 011106003001 |  | 块料楼梯 |  | 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  | m2 |  | 26.32 |  |
| 56 | 011107002001 |  | 石材台阶 |  | 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  |  | m2 |  | 13.5 |  |
|  | A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰-外涂3 |  | 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 |  |  | m2 |  | 625.59 |  |
| 58 | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰-内18 |  | A饰面：1、喷水乳剂（或溶剂型）带色罩面涂料二遍 2、喷装饰主体涂料（厚质料）待六成干时进行花纹造型 3、基层喷封底涂料一遍 B基层：1、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、10厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷（抹）界面剂一道（墙面）用水湿润 |  |  | m2 |  | 798.85 |  |
| 59 | 011201001004 |  | 墙、柱面一般抹灰-内2 |  | A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1∶3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  | 174.27 |  |
| 60 | 011201001005 |  | 柱面一般抹灰 |  | 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 |  |  | m2 |  | 12.74 |  |
| 61 | 011203003001 |  | 块料墙、柱面-内111 |  | A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 5、素水泥浆一道 B基层：1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿） 3、聚合物水泥砂浆修补墙面 |  |  | m2 |  | 345.33 |  |
| 62 | 011207003001 |  | 成品卫生间隔断 |  |  |  |  | m2 |  | 48.22 |  |
| 63 | 011207003002 |  | 成品卫生间小便斗隔断 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |
|  | A.13 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011301001001 |  | 天棚抹灰-棚17 |  | 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  | 275.13 |  |
| 65 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝合金条板 |  |  | m2 |  | 167.15 |  |
| 66 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:矿棉装饰板 |  |  | m2 |  | 323.8 |  |
|  | A.15 |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011503004001 |  | 成品带扶手栏杆、栏板 |  | 1.成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢栏杆 |  |  | m |  | 9.1 |  |
| 68 | 011505001001 |  | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:12mm大理石台面 |  |  | m2 |  | 2.68 |  |
| 69 | 011505001002 |  | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:12mm大理石台面 |  |  | m2 |  | 1.29 |  |
| 70 | 011505003001 |  | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 |  |  | m2 |  | 3.6 |  |
| 71 | 011505003002 |  | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 |  |  | m2 |  | 3.95 |  |
| 72 |  |  | 挖一般土方 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 1975.94 |  |
| 73 |  |  | 回填方 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 1318.28 |  |
| 74 |  |  | 换填1m级配砂石 |  | 级配碎石换填 |  |  | m3 |  | 539.46 |  |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030912004001 |  | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.规格、型号:消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器两具。栓口距地面1.10米 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 工程名称：锅炉房-采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 新安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030601002001 |  | 压力仪表 |  | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 |  |  | 套 |  | 14 |  |
| 2 | 030601001001 |  | 温度仪表 |  | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.安装 2.套管安装 3.取源部件安装 4.单体校验调整 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 3 | 030807003001 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 030807003002 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 3 |  |
| 5 | 030807003003 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 030807003004 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:防污染隔断阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 7 | 030807003005 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 8 | 030807003006 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 11 |  |
| 9 | 030807003007 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 [工作内容]1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 10 | 030807003008 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 11 | 030807003009 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 3 |  |
| 12 | 030807003010 |  | 低压法兰阀门 |  | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 13 | 031002011001 |  | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:水表（含表前阀） DN25 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 14 | 030801001001 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN100 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 13.98 |  |
| 15 | 030801001002 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN50 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 3.97 |  |
| 16 | 030801001003 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN40 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 2.27 |  |
| 17 | 030801001004 |  | 低压碳钢管 |  | [项目特征] 1.材质:焊接钢管 DN25 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |  |  | m |  | 4.31 |  |
| 18 | 031201001001 |  | 管道刷油 |  | [项目特征] 1.除锈级别.方式:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  | 65.5 |  |
| 19 | 031002013001 |  | 热量表 |  | [项目特征] 1.类型:热计量装置R-6 热量表流量:13.85m3/h DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  | 1 |  |
| 20 | 030225001001 |  | 成套整装锅炉 |  | [项目特征] 1.锅炉类型:燃煤锅炉（利旧） 2.规格:供热量:350KW 额定功率:0.75kW，热水供回水温85/60%%DC 额定压力2kPa，机组尺寸:R=2450X1000X1700(H) 净重:1.4T [工作内容] 1.锅炉本体安装 2.附属设备安装 3.管道、阀门、表计安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 21 | 030109001001 |  | 泵 |  | [项目特征] 1.名称:补水泵R-5 补水泵CKR1-5，流量:1.0m/h3，扬程:30m 功率:0.37kW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 030109001003 |  | 泵 |  | [项目特征] 1.名称:一次热水循环水泵R-2 2.型号:FLGR65-160A，流量:23.4m/h3，扬程:28m 转速:2900r/min 功率:2.5kW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 031005023001 |  | 软化水箱R-4 |  | [项目特征] 1.类型:软化水箱R-4 尺寸:1100x1100x1100(H) (公称容积1.0m3 ) [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 24 | 030226002001 |  | 水处理设备 处理设备的本体安装 |  | [项目特征] 1.名称:全自动软化水装置R-3 出水量:0.5-1m3/h [工作内容] 1.浮动床钠离子交换器 2.组合式水3.内部组件安装 4.附件安装 5.填料 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 25 | 030703001001 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:烟道蝶阀 Ø286 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 26 | 030703001002 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:重力防爆阀 Ø286 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 27 | 031008001001 |  | 采暖工程系统调试 |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |
|  |  |  | 拆除原锅炉房内设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030226002002 |  | 水处理设备拆除 |  | 1.型号:全自动软化水装置R-3 出水量:0.5-1m3/h |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 29 | 031005023002 |  | 软化水箱R-4拆除 |  | 1.尺寸:1100x1100x1100(H) (公称容积1.0m3 ) |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 30 | 030225001002 |  | 成套整装锅炉拆除后利旧 |  | 供热量:350KW 额定功率:0.75kW 热水供回水温45/35%%DC 额定压力2kPa 机组尺寸:R=2450X1000X1700(H) 净重:1.4T 1.结构形式:利旧（主材不计入） 2.蒸汽出率（t/h）:燃煤锅炉R-1 供热量:350KW 额定功率:0.75kW 热水供回水温45/35%%DC 额定压力2kPa 机组尺寸:R=2450X1000X1700(H) 净重:1.4T |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 31 | 030109001002 |  | 泵拆除 |  | 1.名称:补水泵R-5 SLS20-125 流量:1.8m3/h ，扬程:21m 功率:0.75kW |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 工程名称：锅炉房-电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030402012001 |  | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:锅炉房总配电箱AL-GL [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 65.91 |  |
| 3 | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 85.23 |  |
| 4 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 8.36 |  |
| 5 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 19.39 |  |
| 6 | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配[工作内容]1.电线管路敷设2.穿引线3.接地 |  |  | m |  | 13.37 |  |
| 7 | 030409003001 |  | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m |  | 24.32 |  |
| 8 | 030412003003 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 30.32 |  |
| 9 | 030413012001 |  | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地:1.35m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 030413013001 |  | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 11 | 030413001001 |  | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:吸顶灯(卧室） 2.型号:1x11w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 12 | 030410005002 |  | 避雷网 |  |  |  |  | m |  | 38.54 |  |
| 13 | 030410003001 |  | 引下线 |  | [项目特征] 1.名称:避雷引下线敷设 [工作内容]1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接 |  |  | m |  | 28.93 |  |
| 14 | 030410002002 |  | 接地母线 挖填土 |  | [项目特征] 1.名称:本工程接地为联合接地(即将建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地,以及弱电设备的工作接地共用一个接地装置),接地形式为TN-S,利用结构基础(或筏板-虚线框示意位置)内钢筋做接地极,并利用结构柱(剪力墙)内两根不小于φ16主钢筋(小于16大于φ10需四根钢筋)做为接地引下线做法参见<15D501> [工作内容] 1.室外母线2.接地母线制作、安装 |  |  | m |  | 24.6 |  |
| 15 | 030410001001 |  | 接地极 |  | [项目特征] 1.名称:接地电阻测试板 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 根 |  | 1 |  |
| 16 | 030410007001 |  | 等电位端子箱、测试板 |  | [项目特征] 1.名称:MEB/LEB 2.规格:LEB线采用BVR-1*4-PC16暗敷 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 台 |  | 6 |  |
| 17 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:送配电系统调试 [工作内容]1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 18 | 030415027001 |  | 接地装置 |  | [项目特征] 1.名称:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 工程名称：锅炉房-给排水工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 031001007001 |  | 复合管 |  | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 3.8 |  |
| 2 | 031002011001 |  | 水表 |  | [项目特征] 1.水表（含表前阀） 2.型号:LXS-50 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 031002001001 |  | 阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:DN65 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 031002001002 |  | 阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 （带截止阀） 2.材质:DN25 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 工程名称：锅炉房-通风工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030701003001 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:PF(SG)-1管道轴流风机BT35-2.8 风量 2685m3/h，风压:177Pa，配用电机功率 180W-220V [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 030703013001 |  | 设备支吊架 |  | [项目特征] 1.名称:风机支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | Kg |  | 10 |  |
| 3 | 031201003001 |  | 一般钢结构刷油 |  | [项目特征] 1.风机金属支托吊架在表面除锈后,刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | kg |  | 10 |  |
| 4 | 030703001001 |  | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:电动蝶阀 φ280 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 5 | 030705001001 |  | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整5.风管检测、漏风测试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 工程名称：锅炉房-消防工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030912004001 |  | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.规格、型号:消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器两具。栓口距地面1.10米 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 工程名称：沙峁镇危房改造及附属设施提升工程-土建工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A.1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 326.31 |  |
| 2 | 010102009001 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 227.46 |  |
| 3 | 010102009002 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 80.67 |  |
|  | A.4 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 |  | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  |  | m3 |  | 11.03 |  |
| 5 | 010401003001 |  | 多孔砖墙 |  | 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 |  |  | m3 |  | 17.2 |  |
|  | A.5 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 |  | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 |  |  | m3 |  | 1.88 |  |
| 7 | 010502002001 |  | 条形基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 4.18 |  |
| 8 | 010502011001 |  | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 0.9 |  |
| 9 | 010502013001 |  | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 6.44 |  |
| 10 | 010502021001 |  | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 1.62 |  |
| 11 | 010502022002 |  | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 3.09 |  |
| 12 | 010502023001 |  | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 0.71 |  |
| 13 | 010502025001 |  | 散水 |  | 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 |  | 27 |  |
| 14 | 010505001001 |  | 垫层模板 |  |  |  |  | m2 |  | 4.89 |  |
| 15 | 010505002001 |  | 基础模板 |  | 1.基础类型:条形基础 |  |  | m2 |  | 14.66 |  |
| 16 | 010505006001 |  | 梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 7.23 |  |
| 17 | 010505007001 |  | 有梁板模板 |  |  |  |  | m2 |  | 55.62 |  |
| 18 | 010505011001 |  | 构造柱模板 |  |  |  |  | m2 |  | 16.46 |  |
| 19 | 010505012001 |  | 圈梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 21.51 |  |
| 20 | 010505013001 |  | 过梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 7.76 |  |
| 21 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 |  |  | t |  | 0.053 |  |
| 22 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  |  | t |  | 0.63 |  |
| 23 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  |  | t |  | 0.611 |  |
|  | A.8 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 4.86 |  |
| 25 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗6+12氩气(Ar)+6 |  |  | m2 |  | 10.8 |  |
|  | A.9 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 |  | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  | 59.78 |  |
|  | A.11 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011101002001 |  | 细石混凝土楼地面 |  | 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 |  |  | m2 |  | 33.73 |  |
| 28 | 011105001001 |  | 水泥砂浆踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:150 |  |  | m |  | 23.48 |  |
| 29 | 011107004001 |  | 块料台阶 |  | 1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  |  | m2 |  | 3.6 |  |
|  | A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰-外 |  | 1.合成树脂乳液 |  |  | m2 |  | 93.23 |  |
| 31 | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰-内18 |  | A饰面：1、喷水乳剂（或溶剂型）带色罩面涂料二遍 2、喷装饰主体涂料（厚质料）待六成干时进行花纹造型 3、基层喷封底涂料一遍 B基层：1、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、10厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷（抹）界面剂一道（墙面）用水湿润 |  |  | m2 |  | 81.99 |  |
|  | A.13 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 |  | 1、喷（刷）面浆饰面 2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光 3、10厚1∶1粉刷石膏砂浆打底找平 4、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、现浇或预制钢筋混凝土板 |  |  | m2 |  | 59.78 |  |
| 33 |  |  | 挖一般土方 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 326.31 |  |
| 34 |  |  | 回填方 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 227.46 |  |
| 35 |  |  | 砂砾石垫层 |  | 砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 80.67 |  |
| 工程名称：绿化工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：园林绿化工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 050103001001 |  | 栽植乔木 |  | 1.种类:金叶榆 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.株高:2.8-3m 4.冠径:2.5-2.8m |  |  | 株 |  | 41 |  |
| 2 | 050103015001 |  | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:成品草皮 |  |  | m2 |  | 384 |  |
| 工程名称：室外-采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 031001008001 |  | 直埋式预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:热媒体 2.管道材质、规格:高密度聚乙烯外护管聚安酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN65 3.连接形式:焊接[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 150.99 |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 电力配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:SC100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 173.07 |  |
| 2 | 030413009001 |  | 路灯 [项目特征] |  | 1.名称:单杆单挑太阳能路灯 2.规格:光源功率:太阳能 70W LED灯 半截光型 色温:5000K 防护等级:IP65 H=6米钢杆 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.本体接地 |  |  | 套 |  | 20 |  |
| 3 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 33.4 |  |
| 4 |  |  | 土方回填 |  |  |  |  | m3 |  | 33.4 |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 |  | 复合管 |  | [项目特征] 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE）管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 31.4 |  |
| 2 | 031001007002 |  | 复合管 |  | [项目特征] 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE）管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 102.87 |  |
| 3 | 031002011001 |  | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:LXS-100型水表（含闸阀、倒流防止器） 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 030901013001 |  | 室外消火栓 |  | [项目特征] 1.型号、规格:SS100/65-1.0型地上式室外消火栓 [工作内容] 1.安装 2.配件安装3.砌支墩 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 95.42 |  |
|  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006002 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 67.58 |  |
| 7 | 031001006003 |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  | 89.02 |  |
| 8 | 031001006004 |  | 塑料管 5.吹扫、冲洗 |  | [项目特征] 1.规格:HDPE双壁波纹管（≥8KN/m2） 2.连接形式:橡胶圈密封接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 |  |  | m |  | 28.49 |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 室外铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601003001 |  | 块料道路面层 |  | 1.六角砖铺装 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.150厚C20素混凝土垫层 4.200厚碎石垫层（另计） 5.素土夯实层，压实系数≥0.95 |  |  | m2 |  | 810 |  |
| 2 | 011601002001 |  | 水泥混凝土道路面层 |  | 1.150mm厚C30混凝土面层 2.120mm厚水泥土基层(水泥7%) 3.200mm厚级配碎石垫层 4.素土夯实层，压实系数≥0.95 |  |  | m2 |  | 270 |  |
| 3 | 011601003002 |  | 块料道路面层 |  | 1.5cm厚火烧面芝麻灰铺装面层 2.30厚中砂找平层 3.200厚级配碎石 4.素土夯实,夯实系数≥0.93 |  |  | m2 |  | 259 |  |
|  |  |  | 围墙、挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010102001003 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 622.17 |  |
| 5 | 010102009003 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 598.86 |  |
| 6 | 010502031004 |  | 混凝土模块式井 |  | 1.井深、尺寸:Φ700 2.06MS201-4 |  |  | 座 |  | 24 |  |
| 7 | 010502031005 |  | 砖砌矩形水表井 |  | 1.05s502-43 |  |  | 座 |  | 1 |  |
| 8 | 011601007001 |  | 雨水口 |  | 1.雨水口尺寸:200*400 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁 3.1.16S518 |  |  | 座 |  | 10 |  |
| 9 | 010502031003 |  | 隔油池 |  | 1、参04S519 P70 GG-1SQF |  |  | 座 |  | 1 |  |
|  |  |  | 采暖土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010102001004 |  | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:二类土 |  |  | m3 |  | 175.8 |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 11 | 010102009004 |  | 回填方 |  | 1.材料品种:素土回填 |  |  | m3 |  | 118.26 |  |
| 12 | 010502030001 |  | 电缆沟、地沟 |  | 1.沟截面尺寸:800*1000 2.垫层材料种类、厚度:150厚C15混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.砂浆强度等级、配合比:防水砂浆抹面 |  |  | m |  | 71.93 |  |
|  |  |  | 电气土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010502031001 |  | 路灯基础 |  | 1.混凝土强度等级:C25 2.铁件制作、安装 |  |  | 个 |  | 20 |  |
| 14 | 010502031006 |  | 电缆手孔井 |  | 1.井深、尺寸:1.2*2*1 2.做法：07SD101-8第17页 |  |  | 座 |  | 7 |  |
| 15 |  |  | 六角砖级配碎石垫层 |  | 级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 162 |  |
| 16 |  |  | 水泥混凝土级配碎石垫层 |  | 级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 54 |  |
| 17 |  |  | 花岗岩面层级配碎石垫层 |  | 级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 51.8 |  |
| 18 |  |  | 挖土方 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 797.97 |  |
| 19 |  |  | 回填土方 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 717.12 |  |
| 工程名称：室外-弱电工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030412001001 |  | 配管 [项目特征] |  | 1.材质:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 215.5 |  |
| 2 | 030412001002 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PE32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 115.36 |  |
| 3 | 040801008001 |  | 杆上配电箱 |  | [项目特征] 1.型号:JX控制箱 2.规格:400*300*150mm 3.内置总电源开关、变压器/开关电源、光纤收发器、 避雷器、端子排、理线槽、接地铜条等 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装、调试 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 |  |  | 台 |  | 8 |  |
| 4 | 030506009001 |  | 监控摄像设备 |  | [项目特征] 1.名称:监控摄像头 2.规格:4MP, 红外夜视, IP67 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  | 台 |  | 16 |  |
| 5 | CB001 |  | 监控立杆 |  | [项目特征] 1.监控立杆 高度3.5m [工作内容] 1.接地 |  |  | 根 |  | 8 |  |
| 6 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 93.19 |  |
| 7 |  |  | 土方回填 |  |  |  |  | m3 |  | 93.19 |  |

- 第五章  合同基本条款

- 一、工程条件

（一）工程地点： 神木市沙峁镇（神木市沙峁镇人民政府指定地点为准）

（二）工期：120天（受冬季停工影响，由甲乙双方协商顺延工期）

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

- 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的40%用于材料设备采购（乙方须提供合同总额40%正规税务发票）。全部完工，经采购人组织相关人员验收合格后付清（进度款由甲乙双方自行约定，乙方须提供剩余款项的正规税务发票）。不满足付款要求按无效标处理。

四、工程保证

（一）提供的工程必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。

- 五、工程承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

- 六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供工程质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

- 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。 2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次磋商要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

神木市政府采购项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录

第一部分  响应函格式	X

第二部分  第一次报价	X

一、开标一览表	X

二、分项报价表	X

第三部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、基本资格条件承诺函	X

三、法定代表人授权委托书	X

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书	X

五、建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），并具备有效的安全生产许可证	X

六、拟委派的项目负责人须具备建筑工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并提供未担任其他在建工程的项目负责人承诺书	X

七、中小企业声明函	X

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息	X

二、供应商性质	X

三、其他	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  响应方案	X

一、响应方案	X

二、参考样表	X

三、技术服务偏离表	X

四、合同条款响应	X

第一部分  响应函格式

响应函

神木市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）、《标段名称》（标段编号：   ）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本磋商有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，《标段名称》、（标段编号：   ）处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次报价

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

|  | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

3、项目不分标段的，标段名称、标段编号处可不填。

二、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 具体内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第三部分  资格证明文件

供应商应按照竞争性磋商文件第一章第二项所列“本项目特定资质要求”逐一提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）应按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人亲自参加磋商的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、基本资格条件承诺函

三、法定代表人授权委托书

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

五、建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），并具备有效的安全生产许可证。

六、拟委派的项目负责人须具备建筑工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并提供未担任其他在建工程的项目负责人承诺书。

七、中小企业声明函

基本资格条件承诺函（格式）

神木市政府采购中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：____）、《标段名称》（标段编号：____）的供应商，在此郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未被列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，《标段名称》（标段编号：____）处填写“/”。

法定代表人授权委托书（格式）

神木市政府采购中心：

现委派（被授权代表姓名）（身份证号：    ）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：    ）、《标段名称》（标段编号：   ）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自开标之日起，有效期为90个日历日。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商：名称（加盖公章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：

1、项目不分标段的，《标段名称》、（标段编号：   ）处填写“/”。

2、法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件〔附在资格证明文件中并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）〕。

3、法人的分支机构参与投标时，投标文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商

信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：   年  月  日--   年  月  日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （建筑业） ；承建企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于 （建筑业） ；承建企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的名称为神木市沙峁镇人民政府危房改造及附属设施提升工程，属于建筑业行业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：  ）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：非残疾人福利性单位不用填写此表

项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按磋商文件给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除。

竞争性磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

三、其他

如：经营状况、类似合同业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第六部分  响应方案

一、响应方案

参照磋商文件第二章第八项《组织评审》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。

二、参考样表

（一）类似业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

三、技术服务偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）

年　月　日

四、合同条款响应

完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）

年　月　日

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明