项目编号： BHXMZJ-2025-002

白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目

竞争性谈判采购文件

采购单位：白河县民政局

代理机构：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目采购小组

2025年12月

目    录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购内容及技术要求

第四部分  商务条款

第五部分  拟签订的合同条款文本

第六部分  响应文件格式

白河县民政局

白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目竞争性谈判公告

- 项目概况

白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目采购项目的潜在供应商应在白河县民政局获取采购文件，并于 2025年12月05日 09时00分 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：BHXMZJ-2025-002

项目名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：271000.00元

采购需求：

合同包1(白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目):

合同包预算金额：271000.00元

合同包最高限价：270010.58元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 品目最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业施工 | 建设面积2000平方米，配套建设室内适老化改造、卫生间改造、防滑防撞处理、室外舞台设施等。 | 1(批) | 详见采购文件 | 271000.00 | 270010.58 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起45日历天内完成。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）； （2）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（5）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； （6）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（9）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）、陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目)特定资格要求如下:

- （1）在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或标识统一社会信用代码的营业执照齐全有效；
   （2）供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；
   （3）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
   （4）税收缴纳证明：自2025年11月01日以来任意1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
   （5）社会保障资金缴纳证明：自2025年11月01日以来任意1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),依法缴纳社会保障资金的良好记录和依法缴纳税收的良好记录（提供自2025年11月01日以来任意1个月的缴费凭据）复印件加盖响应单位公章；
   （6）参加政府采购活动前三年内（2022年11月至今），在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
   （7）具有装饰装修施工以上资质的施工队或企业；

- （8）具有相关专业技术，满足采购单位实际使用要求及符合相应行业规范。

- （9）本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），本项目采购标的对应的中小企业划分所属行业为其他未列明行业；
   （10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）。

- 三、获取采购文件

时间： 2025年12月02日 至 2025年12月04日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：白河县民政局

方式：现场获取

售价： 0元

- 四、响应文件提交

截止时间： 2025年12月05日 09时00分01秒 （北京时间）

地点：白河县民政局

- 五、开启

时间： 2025年12月05日 09时00分01秒 （北京时间）

地点：白河县民政局

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

获取竞争性谈判文件时请携带营业执照（扫描件）、单位介绍信原件、授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件加盖公章。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：白河县民政局

地址：陕西省安康市白河县城关镇书院北路18号

联系方式：0915-7822172

- 2.采购代理机构信息

名称：白河县民政局

地址：陕西省安康市白河县城关镇书院北路18号

联系方式：0915-7822172

- 3.项目联系方式

项目联系人：汪主任

电话：0915-7810990

白河县民政局

- 第二部分  供应商须知

- 一、总则

（一）名词解释

1、采 购 人：白河县民政局

2、监督机构：白河县财政局

3、采购单位：白河县民政局

4、供 应 商：响应提交、参加竞争性谈判采购的法人、其他委托人或者自然人。

（二）费用承担

供应商应承担其参与采购活动所涉及的一切费用。

（三）保密

参与采购活动的各方应对竞争性谈判采购文件和响应文件中的商业和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（四）现场踏勘

本次竞争性谈判采购项目不组织现场踏勘。

（五）转包与分包

1、本项目严禁采取转包方式履行合同。

2、本项目不允许分包，成交供应商在成交后不得将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的,否则，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

- 本次竞争性谈判采购项目不接受联合体协商。

- 二、竞争性谈判采购文件

（一）竞争性谈判采购文件

- 1、竞争性谈判采购文件以中文编制，竞争性谈判采购文件封面盖有“白河县民政局”字样的公章。竞争性谈判采购文件由竞争性谈判采购文件总目录所列内容组成。

- 2、竞争性谈判采购文件的获取：供应商必须从采购单位获取竞争性谈判采购文件，供应商自行转让或复制竞争性谈判采购文件视为无效。供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购单位提出，以便补齐。

（二）竞争性谈判采购文件的修改或澄清

若对竞争性谈判采购文件进行必要的澄清或者修改，将在财政部门指定媒体上发布更正公告并以书面形式通知获取竞争性谈判采购文件的供应商，澄清或者修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足5日的，采购单位将顺延递交响应文件的截止时间。

（三）解释权归属

本竞争性谈判采购文件的解释权归采购单位。

- 三、落实的政府采购相关政策

供应商协商时应如实提供所需要的证明文件，如供应商存在虚假材料响应提交，将取消其协商资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（一）监狱企业

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务。

2、监狱企业协商时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，若未提供证明不享受扶持政策。

3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，若监狱企业已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）残疾人福利性单位

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、残疾人福利性单位协商时须提供《残疾人福利性单位声明函》，若未提供声明不享受扶持政策。

3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 四、竞争性谈判采购要求

（一）供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照竞争性谈判采购文件要求的内容编制响应文件。

（二）竞争性谈判采购报价

1、供应商应按照竞争性谈判采购文件中提供的格式完整、正确地填写首次竞争性谈判采购报价表，任何有选择的报价采购单位不予接受。

2、本项目采用固定总价报价,包括但不限于人员工资、投入的材料费和机械费、工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳动力、财务、管理费、利润、风险、各种税金等所有成本。

3、竞争性谈判采购最终报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次竞争性谈判采购报价，与最终竞争性谈判采购报价比例一致。

4、凡因供应商对竞争性谈判采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5、供应商不得以低于成本的报价参与竞争性谈判采购。当竞争性谈判采购小组认为，该供应商的报价或者部分费用组成存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，竞争性谈判采购小组认定该供应商以低于成本价协商，其响应文件作无效响应文件处理。

6、最低报价不是成交的唯一依据。

（三）竞争性谈判采购保证金

本项目免收竞争性谈判采购保证金

（四）协商有效期

协商有效期从递交响应文件的截止之日起算不得少于30个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（五）响应文件的编写要求

1、供应商必须按竞争性谈判采购文件的“第六部分 响应文件格式”编写响应文件。

2、供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其协商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

3、响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

4、竞争性谈判采购文件已有明确规定的，使用竞争性谈判采购文件规定的计量单位；竞争性谈判采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

5、本项目不接受备选响应方案。

- 五、响应文件的式样、签署和装订

（一）供应商应以采购单位提供的竞争性谈判采购文件格式编制纸质版响应文件正本1份、副本2份，电子版响应文件1份。

（二）响应文件必须按照竞争性谈判采购文件第六部分“响应文件格式”中的要求进行签署、盖章；响应文件中供应商名称盖章处必须加盖供应商公章。授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（三）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（四）纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，逐页编码（封面可以不编页码），为节约纸张，建议采用A4纸张双面打印，牢固胶状成册，不可插页抽页。纸质版响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

（五）电子版响应文件内容与纸质版正本响应文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将签字、盖章后的纸质版响应文件正本扫描后生成的PDF文件刻录入U盘存储。注：为便于扫描，可在正本未装订、无骑缝章时扫描；递交的U盘应仅存储该文件；U盘作为协商资料介质不予退还。

（六）存储电子版响应文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版响应文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

- 六、响应文件的密封和递交

（一）响应文件密封

1、密封包装方式

（1）纸质版响应文件正本用封袋单独密封、副本用封袋一起密封或单独密封；

（2）电子版响应文件用封袋单独密封。

2、外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称、正本/副本/电子版、供应商全称（公章）等内容。

（二）响应文件的递交

1、供应商应在协商当日并于竞争性谈判采购文件要求递交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达响应文件递交地点。

2、采购单位在竞争性谈判采购文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、登记和组织工作，对其响应文件的有效性不负任何责任。

3、响应文件递交后，在响应文件递交截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回其响应文件，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应按竞争性谈判采购文件的要求签署、盖章，密封后，作为响应文件的组成部分。

4、响应文件递交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（三）供应商递交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、逾期送达的；

2、未按照竞争性谈判采购文件要求密封或加写标记的；

3、递交的响应文件与本项目不相符的；

4、供应商名称与获取竞争性谈判采购文件时填写的报名登记表中名称不相符的。

- 七、协商

（一）采购单位按竞争性谈判采购文件规定的时间和地点组织协商活动。

（二）协商由采购单位主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。

（三）协商程序

1、宣布协商会议纪律；

2、介绍项目参会人员；

3、公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

4、宣布协商人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5、供应商或其推荐的代表与采购人的监督人共同检查响应文件的密封情况，并签字确认；

6、当众拆封响应文件，以公开宣读的形式宣布供应商名称、响应文件份数以及认为合适的其他内容，供应商代表、监督人对协商结果签字确认。

7、宣布协商会议结束，告知参会供应商退场，保持电话畅通。

（四）协商过程由采购单位指定专人记录，供应商代表对协商过程和协商记录有疑义，以及认为采购人、采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购单位对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（五）供应商未派代表参加协商的，视同认可协商结果。

- 八、评审

评审过程中对响应文件的判定，只依据协商截止时间前递交的响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

（一）资格审查

协商结束后，采购人或采购单位依据法律法规和竞争性谈判采购文件中规定的内容，对供应商提供的响应文件资格部分正本进行资格审查，未通过资格审查的供应商不进入下一步评审。具体审查内容如下：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告:提供具有专业技术资质单位出具的近两年任意1个月的相关财务证明资料或供应商开户银行近6个月内其出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供协商时间前6个月内任意时段的缴纳证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加竞争性谈判采购的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加竞争性谈判采购的，须出具法定代表人授权委托书；

（2）不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（需提供书面说明并加盖公章）。

备注：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）分支机构不能参与协商。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按竞争性谈判采购文件给定的格式填写，响应文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应证明文件；事业单位法人可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

（二）符合性审查

依法组建竞争性谈判采购小组，竞争性谈判采购小组依据竞争性谈判采购文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的实质性要求，未通过符合性审查的供应商不再进入下一步评审。具体审查内容如下：

| 实质性条款要求 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 有效性审查 | 响应文件中的项目名称、项目编号 | 与所投项目名称、项目编号完全一致 |
|  | 响应文件签署、盖章 | 均按竞争性谈判采购文件要求签字、盖章。 |
|  | 响应文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币均符合竞争性谈判采购文件的要求。 |
|  | 竞争性谈判采购报价 | 竞争性谈判采购报价唯一，未超出采购预算或竞争性谈判采购文件规定的最高限价 |
|  | 响应文件关键内容 | 关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的 |
| 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合竞争性谈判采购文件要求 |
|  | 响应文件的组成 | 竞争性谈判采购响应内容未出现漏项且数量与要求相符。 |
| 响应性审查 | 协商有效期 | 符合竞争性谈判采购文件要求 |
|  | 合同条款 | 响应竞争性谈判采购文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 |

符合性审查结束后，竞争性谈判采购小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

（三）协商无效情形的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按协商无效处理：

1、供应商没有经过正常渠道获取竞争性谈判采购文件或供应商的名称与报名登记表中的名称不符；

2、响应文件中提供的供应商资格要求证明文件不符合竞争性谈判采购文件规定；

3、响应文件中出现备选方案或响应文件中出现选择性报价的；

4、竞争性谈判采购报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

5、响应文件未按照竞争性谈判采购文件要求签署、盖章的；

6、响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

7、响应文件拆封后递交的响应文件份数不满足竞争性谈判采购文件要求的；

8、响应文件未按照竞争性谈判采购文件规定的格式要求编制的；

9、响应文件中无协商有效期或协商有效期达不到竞争性谈判采购文件要求的；

10、未响应合同条款或响应的合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；

11、竞争性谈判采购报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

12、与本采购项目其他供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

13、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

14、供应商有串通协商、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

15、法律、法规和竞争性谈判采购文件规定的其他无效情形的。

（四）响应文件的澄清、说明或者更正：

1.竞争性谈判采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、响应文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）响应文件中首次竞争性谈判采购报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次竞争性谈判采购报价表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次竞争性谈判采购报价表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其协商无效。

（五）竞争性谈判采购

竞争性谈判采购小组所有成员集中与单一供应商进行竞争性谈判采购，并给参加竞争性谈判采购供应商平等的竞争性谈判采购机会。

1、在竞争性谈判采购过程中，竞争性谈判采购小组可以根据竞争性谈判采购文件和竞争性谈判采购情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2、对竞争性谈判采购文件做出的实质性变动是竞争性谈判采购文件的有效组成部分，竞争性谈判采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性谈判采购的供应商。

3、供应商应当按照竞争性谈判采购文件的变动情况和竞争性谈判采购小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、已递交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据竞争性谈判采购情况退出竞争性谈判采购。

（六）最终报价

1、竞争性谈判采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，竞争性谈判采购结束后，竞争性谈判采购小组应当要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

2、竞争性谈判采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经竞争性谈判采购由供应商提供最终服务方案或解决方案的，竞争性谈判采购结束后，竞争性谈判采购小组应当按照供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

3、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4、最终报价应按首次报价的格式内容填写，由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

- 九、确定成交供应商

（一）遵循政府采购法规定的原则，在满足竞争性谈判采购文件，保证采购项目质量的前提下，双方在报价的基础上商定合理的价格，确定被邀请供应商为成交供应商。

（二）在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告。在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

- 十、质疑与投诉

（一）质疑

1、供应商认为竞争性谈判采购文件、竞争性谈判采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购单位或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、符合要求的质疑，采购单位将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：汪乃飞

联系电话：0915-7810990

地址：陕西省安康市白河县城关镇书院北路18号

3、采购单位或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和相关供应商。

（二）投诉

1、质疑人对采购单位或采购人的答复不满意，以及采购单位或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 十一、合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判采购文件和成交供应商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）成交供应商需在合同签订后两个工作日内向采购单位提供完整的合同扫描件。

（三）成交供应商无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

- 十二、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 采购内容及技术要求

— 、项目概况

白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目建设面积2000平方米，配套建设室内适老化改造、卫生间改造、防滑防撞处理、室外舞台设施等。

二、采购内容

（一）实施地点：白河县中厂镇同心社区。

（二）工作内容：完成设计图纸和造价清单中内容。

三、技术要求

具有装饰装修相关专业技术，满足采购单位实际使用要求及符合相应行业规范。

四、商务要求

（一）工程期限：自合同签订之日起45日历天内完成。

（二）款项结算：合同签订收到乙方出具的正规增值税普通发票后 15 个工作日内，甲方向乙方一次性支付合同工程款总额的30%，工程完成经评估验收完成后余款一次性付完余款。

( 三) 验收标准：项目完工后施工方要书面提请建设方组织验收并准备好项目实施的全套档案资料。

五、其他

( 一 ) 进度要求

2026年3月中旬前完成施工验收工作。

- （二）成果交付要求

- 工程完工后，甲方根据合同要求进行验收，确认项目内容完成情况，验收合格后，填写工程项目验收单作为对项目的最终认可。

(三) 违约责任

- 1.一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

- 2.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

- 3.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

六、工程量清单

具体内容详见清单。

- 单位工程造价汇总表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目     专业名称：【建筑装饰专业】      第1页/共9页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |
| 6 | 附加税 |  |
| 7 | 工程总造价 |  |

- 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第2页/共9页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| F1 | 分部分项工程费 |  |
| F1.1 | 分部分项合计 ∑ (综合单价×工程量) |  |
| F1.2 | 分部分项人工费调增差价合计 |  |
| F2 | 措施项目费 |  |
| F2.1 | 措施项目合计 ∑ (综合单价×工程量) |  |
| F2.2 | 措施项目人工费调增差价合计 |  |
| F2.3 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| F3 | 其他项目费 |  |
| F3.1 | 其他项目合计 ∑ (综合单价×工程量) |  |
| F3.2 | 其他项目人工费调增差价合计 |  |
| F4 | 规费 |  |
| F4.1 | 社会保障费 |  |
| F4.1.1 | 养老保险 |  |
| F4.1.2 | 失业保险 |  |
| F4.1.3 | 医疗保险 |  |
| F4.1.4 | 工伤保险 |  |
| F4.1.5 | 残疾人就业保险 |  |
| F4.1.6 | 女工生育保险 |  |
| F4.2 | 住房公积金 |  |
| F4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| F5 | 税前工程造价 |  |
| F6 | 增值税销项税额 |  |
| F7 | 附加税 |  |
| F8 | 工程总造价 |  |

- 分部分项工程量清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目   专业名称：【建筑装饰专业】      第3页/共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 娱乐室 |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 封墙隔断240砖墙 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 | m3 | 14.2704 |  |  |
| 2 | 020102002001 | 防滑地胶（室内） 【项目特征】 1.面层种类：合成橡胶地面 | m2 | 523.2500 |  |  |
| 3 | 020102002002 | 铺设塑料板（娱乐室侧面外+娱乐室正门+休息区） 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 562.6400 |  |  |
| 4 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 【项目特征】 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、7厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 59.4600 |  |  |
| 5 | 020208001001 | 软包柱子防撞处理，人造革，内高密度海棉 | m2 | 52.8000 |  |  |
| 6 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1、6厚铝塑板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或C B50×20）中距≦600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≦1200 4、φ6钢筋吊杆，双向中距≦120 0，膨胀螺栓固定 5、参陕09J01 棚32 | m2 | 523.2500 |  |  |
| 7 | 补B000258001 | 物资清空清理 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 8 | 补B002558001 | 旧墙面处理，旧乳胶漆墙皮铲除 | m2 | 383.6200 |  |  |
| 9 | 020201001002 | 旧墙面乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 383.6200 |  |  |
| 10 | 030213001001 | 600*600平板灯 【工程内容】 1.安装 | 套 | 24.0000 |  |  |
| 11 | 030204031001 | 单联翘板开关【项目特征】 1.规格:10A 【工程内容】 1.安装 | 套 | 6.0000 |  |  |
| 12 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.配置形式及部位:暗配 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 【工程内容】 1.电线管路敷设 2.关盒、插座盒安装 | m | 95.4000 |  |  |

- 分部分项工程量清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目     专业名称：【建筑装饰专业】      第4页/共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:BV- 4mm2 【工程内容】 1.管内穿线 | m | 42.9000 |  |  |
| 14 | 030212003002 | 电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:BV- 2.5mm2 【工程内容】 1.管内穿线 | m | 95.4000 |  |  |
|  |  | 小厨房 |  |  |  |  |
| 15 | 补B002558002 | 旧墙面处理，旧乳胶漆墙皮铲除 | m2 | 95.0000 |  |  |
| 16 | 020201001003 | 旧墙面乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 95.0000 |  |  |
| 17 | 020102002003 | 铺设塑料板（小厨房外） 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 31.6800 |  |  |
|  |  | 健康管理室及宿舍 |  |  |  |  |
| 18 | 补B00258001 | 宿舍发霉墙面处理 | 间 | 4.0000 |  |  |
| 19 | 补B00258002 | 拆除厕所及开门洞 | 项 | 1.0000 |  |  |
|  |  | 广场处 |  |  |  |  |
| 20 | 020101003001 | 150厚混凝土地面 | m2 | 8.7500 |  |  |
| 21 | 040801006001 | 拆除花池及垃圾外运 | m | 7.0000 |  |  |
| 22 | 020102002004 | 铺设塑料板 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 241.5000 |  |  |
|  |  | 舞台 |  |  |  |  |
| 23 | 010303004001 | 新建舞台,四周砖砌，中间填土，面层0.15厚砼，粉刷 【工程内容】 1.砌砖，混水砖墙一砖 2.土石方回填，夯实素土 3.抹灰面抹灰，水泥砂浆 4.面层15cm厚C30砼 | m2 | 77.0000 |  |  |
|  |  | 新楼卫生间处 |  |  |  |  |
| 24 | 020107001001 | 新楼卫生间扶手,每套2个扶手，一个座椅 | 套 | 23.0000 |  |  |
|  |  | 洗澡堂处 |  |  |  |  |
| 25 | 020102002005 | 铺设塑料板 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 41.0900 |  |  |
| 26 | 030213001002 | 暖灯 【工程内容】 1.组装 | 套 | 4.0000 |  |  |
| 27 | 030213001003 | 浴霸 【工程内容】 1.组装 | 套 | 8.0000 |  |  |
| 28 | 020107001002 | 洗浴椅 【工程内容】 1.安装 | 套 | 8.0000 |  |  |

- 措施项目清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第5页/共9页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 11 | 建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 12 | 建筑工程脚手架 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 14 | 装饰装修工程脚手架 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 15 | 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 16 | 装饰装修工程室内空气污染测试 | 项 | 1.0000 |  |  |

- 规费、税金项目清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目     专业名称：【建筑装饰专业】      第6页/共9页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |  |  |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |  |  |
|  | 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |  |  |
|  | 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |  |  |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |  |  |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |  |  |
|  | 税金合计 |  |  |  |  |

- 主要材料价格表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第7页/共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10001 | 综合工日 | 工日 | 141.1192 |  |  |  |
| 2 | 10002 | 综合工日(装饰) | 工日 | 397.1535 |  |  |  |
| 3 | 10014 | 铁件 | kg | 213.3732 |  |  |  |
| 4 | 10146 | 板方材(工程用) | m3 | 0.4488 |  |  |  |
| 5 | 10184 | 松厚板 | m3 | 0.0039 |  |  |  |
| 6 | 10236 | 水泥 32.5 | kg | 1334.1602 |  |  |  |
| 7 | 10237 | 水泥 42.5 | kg | 5077.3626 |  |  |  |
| 8 | 10365 | 塑料卷材 | m2 | 964.6010 |  |  |  |
| 9 | 10373 | 塑料粘结剂 | kg | 394.6095 |  |  |  |
| 10 | 10392 | 石油沥青 60# | kg | 9.0038 |  |  |  |
| 11 | 10409_1 | 人造革，内高密度海棉 | m2 | 55.4400 |  |  |  |
| 12 | 10570 | 棉纱头 | kg | 17.5382 |  |  |  |
| 13 | 10571 | 石棉 | kg | 8.1034 |  |  |  |
| 14 | 10608 | 防腐油 | kg | 1.1510 |  |  |  |
| 15 | 10615 | 羧甲基纤维素 | kg | 9.4384 |  |  |  |
| 16 | 10636 | 上光蜡 | kg | 20.1689 |  |  |  |
| 17 | 10657 | 滑石粉 | kg | 196.4684 |  |  |  |
| 18 | 10664 | 大白粉 | kg | 296.6462 |  |  |  |
| 19 | 10706 | 粘结剂 | kg | 30.2554 |  |  |  |
| 20 | 10736 | 乳胶漆 | kg | 232.7734 |  |  |  |
| 21 | 10791 | 聚醋酸乙稀乳液 | kg | 54.6054 |  |  |  |
| 22 | 10815 | 标准砖 | 1000块 | 9.8787 |  |  |  |
| 23 | 10877 | 碎石 20～40mm | m3 | 11.8471 |  |  |  |
| 24 | 10894 | 净砂 | m3 | 1.5209 |  |  |  |
| 25 | 10895 | 中砂 | m3 | 9.7111 |  |  |  |
| 26 | 10903 | 石灰膏 | kg | 814.2037 |  |  |  |
| 27 | 10908 | 石膏粉 | kg | 29.0072 |  |  |  |
| 28 | 10920 | 黏土(未计价) | m3 | 55.2475 |  |  |  |
| 29 | 10925 | 电焊条(普通) | kg | 6.6772 |  |  |  |
| 30 | 11008 | 高强螺栓 | kg | 6.3643 |  |  |  |
| 31 | 11012 | 螺母 | 个 | 1836.1826 |  |  |  |
| 32 | 11026 | 膨胀螺栓 | 套 | 166.8110 |  |  |  |
| 33 | 11050 | 射钉 | 个 | 798.1137 |  |  |  |
| 34 | 11054 | 铁钉 | kg | 2.5158 |  |  |  |
| 35 | 11072 | 合金钢钻头 | 个 | 4.1290 |  |  |  |
| 36 | 11077 | 钢锯片 | 片 | 0.0515 |  |  |  |
| 37 | 11210 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600 | m2 | 529.4673 |  |  |  |
| 38 | 11400 | 铝塑板 | m2 | 547.7250 |  |  |  |
| 39 | 11427 | 吊筋 | kg | 143.4516 |  |  |  |
| 40 | 11610 | 水 | m3 | 49.7234 |  |  |  |
| 41 | 11614 | 豆包布(白布) 0.9m宽 | m | 1.1299 |  |  |  |
| 42 | 11623 | 砂纸 | 张 | 95.6610 |  |  |  |
| 43 | 11682 | 垫圈 | 个 | 918.0913 |  |  |  |
| 44 | 11699 | 其他材料费(占材料费%) | % | 2.9708 |  |  |  |

- 主要材料价格表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第8页/共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 310149 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.3360 |  |  |  |
| 46 | 310167 | 瓷接头 (双) | 个 | 24.7200 |  |  |  |
| 47 | 310531 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 | 个 | 74.9647 |  |  |  |
| 48 | 310553 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 0.2385 |  |  |  |
| 49 | 310556 | 镀锌铁丝 18#～22# | kg | 0.2794 |  |  |  |
| 50 | 310692 | 方木台 400×400 | 个 | 25.2000 |  |  |  |
| 51 | 310814 | 钢锯条 | 根 | 0.9540 |  |  |  |
| 52 | 310821 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 0.1376 |  |  |  |
| 53 | 311042 | 焊锡 | kg | 0.2703 |  |  |  |
| 54 | 311043 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0135 |  |  |  |
| 55 | 311247 | 胶合剂 | kg | 0.0477 |  |  |  |
| 56 | 311696 | 棉纱头 | kg | 0.2703 |  |  |  |
| 57 | 311723 | 木螺丝 Φ2～4×6～65 | 10个 | 17.4720 |  |  |  |
| 58 | 311798 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 48.9600 |  |  |  |
| 59 | 311911 | 其他材料费(占材料费) | % | 31.4212 |  |  |  |
| 60 | 311926 | 汽油 90# | kg | 0.6758 |  |  |  |
| 61 | 312002 | 伞形螺栓 M6～8×150 | 套 | 24.4800 |  |  |  |
| 62 | 312296 | 水泥砂浆 M10 | m3 | 0.1813 |  |  |  |
| 63 | 312348 | 塑料护口(钢管用) DN15-20 | 个 | 74.9647 |  |  |  |
| 64 | 312365 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.3180 |  |  |  |
| 65 | 312376 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 22.6020 |  |  |  |
| 66 | 312877 | 圆木台 Φ275～350 | 块 | 12.6000 |  |  |  |
| 67 | 320039 | 半硬塑料管 口径20 | m | 101.1240 |  |  |  |
| 68 | 320217_11 | 600*600平板灯 | 套 | 24.2400 |  |  |  |
| 69 | 320217_12 | 暖灯 | 套 | 4.0400 |  |  |  |
| 70 | 320217_13 | 浴霸 | 套 | 8.0800 |  |  |  |
| 71 | 321606 | 接线盒 | 个 | 34.3658 |  |  |  |
| 72 | 321671_3 | BV-2.5mm2 | m | 110.6640 |  |  |  |
| 73 | 321672_4 | BV-4mm2 | m | 43.7265 |  |  |  |
| 74 | 322325 | 套接管 | m | 0.9063 |  |  |  |
| 75 | 322585_1 | 单联翘板开关 | 只 | 6.1200 |  |  |  |
| 76 | BC0008 | 聚氨酯、橡胶复合面层 | m2 | 549.4125 |  |  |  |
| 77 | BCCL0001 | 补充定额 | 套 | 9273.0198 |  |  |  |
| 78 | BCCL0002 | 补充定额 | m2 | 3532.9335 |  |  |  |
| 79 | BCCL0004 | 补充定额 | 项 | 4613.4432 |  |  |  |
| 80 | BCCL0015 | 补充定额 | m3 | 560.0000 |  |  |  |
| 81 | BCCL0088 | 补充定额 | 间 | 2952.6037 |  |  |  |
| 82 | J01068 | 夯实机(电动) 20～62N ·m | 台班 | 1.8750 |  |  |  |
| 83 | J06006 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 0.6689 |  |  |  |
| 84 | J06016 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.9498 |  |  |  |
| 85 | J07012 | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.1373 |  |  |  |
| 86 | J09002 | 交流弧焊机 32kV ·A | 台班 | 0.5217 |  |  |  |
| 87 | J14114 | 安拆费及场外运输费(台班用) | 元 | 17.3769 |  |  |  |
| 88 | J14115 | 大修理费(台班用) | 元 | 4.6363 |  |  |  |

- 主要材料价格表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目      专业名称：【建筑装饰专业】      第9页/共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | J14116 | 经常修理费(台班用) | 元 | 17.1388 |  |  |  |
| 90 | J14118 | 折旧费(台班用) | 元 | 24.4444 |  |  |  |
| 91 | J15014 | 电锤 (小功率) 520W | 台班 | 2.0645 |  |  |  |
| 92 | J4001 | 综合人工(台班用) | 工日 | 2.6756 |  |  |  |
| 93 | J40150 | 电(台班用) | kw ·h | 122.0681 |  |  |  |
| 94 | P-200 | 水泥混合砂浆 M5 水泥32.5 | m3 | 4.1828 |  |  |  |
| 95 | P-232 | 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1663 |  |  |  |
| 96 | P-242 | 12mm厚水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.2493 |  |  |  |
| 97 | P-274 | 10mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 0.6862 |  |  |  |
| 98 | P-293 | 6mm厚水泥石灰砂浆 1:0.3:2.5 | m3 | 0.4121 |  |  |  |
| 99 | P-72 | 混凝土 C30 碎石(20～40mm) | m3 | 13.1198 |  |  |  |

- 商务条款

一、工期：45日历天。

二、建设地点：白河县中厂镇同心社区。

三、工程质量：合格

四、承发包方式：施工总承包。

五、本工程严禁转包。

六、适用法律和法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

七、发包人派驻的现场代表职权：

1、本合同及与本包工程相关的所有合同的履行权；

2、对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；

3、对工程设计变更的审批权；

4、工程变更及签证的确认权；主要材料、设备的认质权；

5、工程价款的支付权；

6、负责本工程所有外部关系的协调、组织工程竣工验收；

7、行使发包人应有的其他权利和义务。

八、承包人应做好以下工作：

1、提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在本合同签订后五日内向发包人提交经承包人的施工组织设计（或施工方案）、总进度计划、总资金使用计划及工程进度计划、资金使用计划。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；

3、遵守发包人及相关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用以及因此造成的罚款；

4、做好已完工程成品保护，预防二次污染，并承担成品保护的费用；

5、按照文明工地要求组织施工，保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生管理的有关规定，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等，做到工完场清；承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

6、承包人应认真遵守国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及部门、地方制定的有关安全生产法律、法规的规定，根据本工程特点制定切实可行的安全管理制度和安全施工措施，认真履行安全施工与检查职责，做好施工中的安全防护工作外，确保本工程施工安全，依法承担本工程施工的安全责任。

7、承包人未能履行相关义务，导致工期延误、或给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人有关损失，由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的，工期每推迟一天按300元/天处罚，限额为合同总造价的百分之二。

8、承包人要处理好与周边民众的关系及保护好周边建筑不受损坏，承包人要向发包人详细了解装修建筑的设备和管线，未经允许不得擅自拆除、移动、破坏，若不慎损坏则做相应赔偿。

九、合同价款、支付、调整及竣工结算

1、本工程合同价款为:

(大写)：           人民币；（￥：       元）。

2、工程款的支付

2.1、全部工程完工，竣工验收合格且工程决算通过后付至合同总价款的95%；

2.2、待保修期满且无返修及质量问题时付清总价款的5%。

3、合同价款的调整

3.1 承包人在报价时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化可能影响工程造价的因素，除发生下述情况按实调整外，承包人不得再以其他任何原因提出调整工程造价。

3.1.1 发包人工地代表确认的工程量增减；

3.1.2 发包人工地代表确认的设计变更或工程洽商；

3.2 合同价款调整计算办法：

发包人指定或暂定单价的材料或设备，按发包人现场签署的认质认价单进行合同价款调整；但承包人投标时根据市场行情自主报价的材料和设备的实际采购价格与原报价有差异的不予调整。

4、竣工结算

4.1 工程通过竣工验收并交付使用后28天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后进行初审，并提出修改意见。

4.2 审计或造价咨询机构对工程竣工结算价款的最终审定应在双方对初审结论达成共识后完成。

5、工程质量保修金的返还

如发生因承包人不在约定期限内派人保修而导致发包人委托他人修理所产生的费用从承包人的工程质量保修金中直接予以扣除。

工程质量保修金在保修期满无质量问题后5个工作日内返还。

十、承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级和环保要求，并应向发包人和监理机构提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量、环境污染问题，由承包人承担所造成的一切损失。如发包人或监理机构对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用或再次见证取样复试的要求。如复试结果合格，由此发生的费用由发包人承担。

主要材料、设备或发包方有特别要求的材料设备须事先向发包方及监理方提供产品资料及样品，经考察筛选确定后再采购，使用或安装之前仍需履行必要的检验、检测程序。

承包人负责采购的所有材料、设备的采购、检验（试验）、使用、退换等执行国家、行业相应的技术标准。

十一、补充条款

1、经双方考察认质认价的材料、设备，结算时不再优惠。

2、对本工程材料、构配件、设备的、试件等的检测、试验的外委实验室由发、承包方共同考察确定，检测试验费用由发包人从承包人的工程款中扣除直接支付。

3、承包人应在竣工验收通过后3日内清退出场。否则，发包人将按200元/日向承包人收取场地占用费，此笔费用从工程款中予以扣除。

4、承包人在施工期间应严格按照国家有关政策处理好农民工工资问题，若由此引起一切不良后果由承包人负责；发包人亦可暂停向承包人支付工程款，直至问题得到妥善解决。

5、其他补充条款：

5.1 如工程达不到合格标准，承包人予以全额赔偿由此给发包人造成的全部损失。

5.2 本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包，发包人有权立即中止合同，承包人应在10天内无条件清退出场。同时，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

5.3 因工程确需分包的项目必须经发包人同意。

- 拟签订的合同条款文本

甲方（建设方）：

- 乙方（施工方）：

- 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目建设，经平等协商达成合同如下：

- 一.项目名称

白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目

二.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）谈判文件；

- （二）响应文件；

- （三）本合同条款及格式；

- （四）投标企业在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件；

- （五）成交通知书；

- （六）本合同附件。

三.服务内容及要求：

（一）建设地点：

（二）合同期限：    年  月  日至    年  月  日

（三）项目内容及要求：与项目内容及要求一致

四.合同价款及支付方式

合同总价款       万元，工程完工验收后按其金额凭票据一次性付清。两年后工程质量无问题，且能按甲方要求及时提供技术和保养服务，剩余金额凭票据一次性全额支付给乙方。

五.质量保证：

保证所建项目符合现行标准相应的技术规范以及质量、安全标准和要求。建设过程因施工不规范不文明相关措施不到位而产生的一切安全、质量等后果由施工方全部负责。

- 六.相关约定

- （一）甲方权利和义务：

1.甲方有权对合同规定范围的工程项目进行监督和检查，发现偷工减料或安全措施不到位，可能影响工程质量存在安全隐患的地方有权下达整改通知书，要求乙方限期整改。

2.负责检查监督乙方按施工方案实施；

3.根据本合同约定，按时向乙方支付应付工程款项；

4.国家法律、法规所规定的由甲方承担的其他责任。

（二）乙方的权利和义务

1.根据本合同规定完成好对本合同规定工程项目内容；

2.及时向甲方通告本工程项目施工过程中的重大事项并及时处理投诉事件，负责项目实施过程中的一切安全事故；

3.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方监督；

4.国家法律、法规所规定的由乙方承担的其他责任；

5.防水质保期为5年。

- 七.违约条款

- 1.一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

- 2.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

- 3.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 八.验收

- 工程完工后，甲方根据合同要求进行验收，确认项目内容完成情况，验收合格后，填写工程项目验收单作为对项目的最终认可。

- 九.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商仍无法解决，任何一方均有权向合同履约地人民法院提起诉讼。

双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

- 十.合同生效及其他

1.经甲乙双方法人代表或授权代表签字并加盖公章后合同生效。

- 2.本项目实施中双方往来文件、均是本合同的组成部分。本合同一式3份，甲方2份，乙方1份。

- 3.乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

- 甲方单位名称(盖章)                  乙方单位名称(盖章)：                             法定代表人或委托代理人(签字)：      法定代表人或委托代理人(签字)：

单位地址：                          单位地址：

邮政编码：                          邮政编码：

联系人：                            联系人：

联系人电话：                        联系人电话：

开户银行：                          开户银行：

- 银行账号：                          银行账号：

签订日期：                          签订日期：

注:本合同仅供参考。

六

正本/副本

项目编号： BHXMZJ-2025-002

白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目

响 应 文 件

(格式)

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字）

日    期：         年        月        日

目      录

一、 响应函 ……………………………………………页码

二、 首次竞争性谈判采购报价表 ………………………………………

三、 供应商资格证明文件 …………………………………

四、 技术及商务条款偏离表 ………………………………

五、 响应方案说明……………………………………………

六、 业绩的有关证明材料 ………………………… ………

七、 供应商承诺书 …………………………………………

八、 落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项 ……………………………………………………………

一、响应函

（采购人名称）    ：

我单位收到贵单位关于白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目（项目编号：        ）竞争性谈判采购文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照竞争性谈判采购文件中的一切要求，向采购人提供所需所有服务。

二、按竞争性谈判采购文件的规定，我公司的首次竞争性谈判采购固定总价为：人民币（大写）：            （￥：         元），并对其后的竞争性谈判采购报价负法律责任。

三、我方递交纸质版响应文件正本一份、副本两份及电子版竞争性谈判采购响应一份，并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了竞争性谈判采购文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次竞争性谈判采购有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方协商有效期为自响应文件递交截止之日起    个日历日，竞争性谈判采购后在规定的协商有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照竞争性谈判采购文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重竞争性谈判采购小组的评审结论和定论结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

说明：除可填报项目外对本竞争性谈判采购响应函的任何修改将被视为非实质性响应协商从而导致该协商被拒绝。

二、首次竞争性谈判采购报价表

| 项目名称 | 白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 竞争性谈判采购报价 固定总价 （元） | 大写： 小写： 元 |
| 服务期 |  |
| 说明： 1、竞争性谈判采购报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 2、除可填报项目外对本首次竞争性谈判采购报价表的任何修改将被视为非实质性响应从而导致该协商被拒绝。 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

- 单位工程造价汇总表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第1页/共9页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |
| 6 | 附加税 |  |
| 7 | 工程总造价 |  |

- 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第2页/共9页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| F1 | 分部分项工程费 |  |
| F1.1 | 分部分项合计 ∑ (综合单价×工程量) |  |
| F1.2 | 分部分项人工费调增差价合计 |  |
| F2 | 措施项目费 |  |
| F2.1 | 措施项目合计 ∑ (综合单价×工程量) |  |
| F2.2 | 措施项目人工费调增差价合计 |  |
| F2.3 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| F3 | 其他项目费 |  |
| F3.1 | 其他项目合计 ∑ (综合单价×工程量) |  |
| F3.2 | 其他项目人工费调增差价合计 |  |
| F4 | 规费 |  |
| F4.1 | 社会保障费 |  |
| F4.1.1 | 养老保险 |  |
| F4.1.2 | 失业保险 |  |
| F4.1.3 | 医疗保险 |  |
| F4.1.4 | 工伤保险 |  |
| F4.1.5 | 残疾人就业保险 |  |
| F4.1.6 | 女工生育保险 |  |
| F4.2 | 住房公积金 |  |
| F4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| F5 | 税前工程造价 |  |
| F6 | 增值税销项税额 |  |
| F7 | 附加税 |  |
| F8 | 工程总造价 |  |

- 分部分项工程量清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第3页/共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 娱乐室 |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 封墙隔断240砖墙 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 | m3 | 14.2704 |  |  |
| 2 | 020102002001 | 防滑地胶（室内） 【项目特征】 1.面层种类：合成橡胶地面 | m2 | 523.2500 |  |  |
| 3 | 020102002002 | 铺设塑料板（娱乐室侧面外+娱乐室正门+休息区） 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 562.6400 |  |  |
| 4 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 【项目特征】 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、7厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 59.4600 |  |  |
| 5 | 020208001001 | 软包柱子防撞处理，人造革，内高密度海棉 | m2 | 52.8000 |  |  |
| 6 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1、6厚铝塑板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或C B50×20）中距≦600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≦1200 4、φ6钢筋吊杆，双向中距≦120 0，膨胀螺栓固定 5、参陕09J01 棚32 | m2 | 523.2500 |  |  |
| 7 | 补B000258001 | 物资清空清理 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 8 | 补B002558001 | 旧墙面处理，旧乳胶漆墙皮铲除 | m2 | 383.6200 |  |  |
| 9 | 020201001002 | 旧墙面乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 383.6200 |  |  |
| 10 | 030213001001 | 600*600平板灯 【工程内容】 1.安装 | 套 | 24.0000 |  |  |
| 11 | 030204031001 | 单联翘板开关【项目特征】 1.规格:10A 【工程内容】 1.安装 | 套 | 6.0000 |  |  |
| 12 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.配置形式及部位:暗配 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 【工程内容】 1.电线管路敷设 2.关盒、插座盒安装 | m | 95.4000 |  |  |

- 分部分项工程量清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第4页/共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:BV- 4mm2 【工程内容】 1.管内穿线 | m | 42.9000 |  |  |
| 14 | 030212003002 | 电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:BV- 2.5mm2 【工程内容】 1.管内穿线 | m | 95.4000 |  |  |
|  |  | 小厨房 |  |  |  |  |
| 15 | 补B002558002 | 旧墙面处理，旧乳胶漆墙皮铲除 | m2 | 95.0000 |  |  |
| 16 | 020201001003 | 旧墙面乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 95.0000 |  |  |
| 17 | 020102002003 | 铺设塑料板（小厨房外） 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 31.6800 |  |  |
|  |  | 健康管理室及宿舍 |  |  |  |  |
| 18 | 补B00258001 | 宿舍发霉墙面处理 | 间 | 4.0000 |  |  |
| 19 | 补B00258002 | 拆除厕所及开门洞 | 项 | 1.0000 |  |  |
|  |  | 广场处 |  |  |  |  |
| 20 | 020101003001 | 150厚混凝土地面 | m2 | 8.7500 |  |  |
| 21 | 040801006001 | 拆除花池及垃圾外运 | m | 7.0000 |  |  |
| 22 | 020102002004 | 铺设塑料板 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 241.5000 |  |  |
|  |  | 舞台 |  |  |  |  |
| 23 | 010303004001 | 新建舞台,四周砖砌，中间填土，面层0.15厚砼，粉刷 【工程内容】 1.砌砖，混水砖墙一砖 2.土石方回填，夯实素土 3.抹灰面抹灰，水泥砂浆 4.面层15cm厚C30砼 | m2 | 77.0000 |  |  |
|  |  | 新楼卫生间处 |  |  |  |  |
| 24 | 020107001001 | 新楼卫生间扶手,每套2个扶手，一个座椅 | 套 | 23.0000 |  |  |
|  |  | 洗澡堂处 |  |  |  |  |
| 25 | 020102002005 | 铺设塑料板 1、面层为3mm厚塑胶满铺燃烧性能B1级 | m2 | 41.0900 |  |  |
| 26 | 030213001002 | 暖灯 【工程内容】 1.组装 | 套 | 4.0000 |  |  |
| 27 | 030213001003 | 浴霸 【工程内容】 1.组装 | 套 | 8.0000 |  |  |
| 28 | 020107001002 | 洗浴椅 【工程内容】 1.安装 | 套 | 8.0000 |  |  |

- 措施项目清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第5页/共9页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 11 | 建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 12 | 建筑工程脚手架 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 14 | 装饰装修工程脚手架 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 15 | 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |  |  |
| 16 | 装饰装修工程室内空气污染测试 | 项 | 1.0000 |  |  |

- 规费、税金项目清单计价表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第6页/共9页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |  |  |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |  |  |
|  | 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |  |  |
|  | 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |  |  |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |  |  |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |  |  |
|  | 税金合计 |  |  |  |  |

- 主要材料价格表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目   专业名称：【建筑装饰专业】      第7页/共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10001 | 综合工日 | 工日 | 141.1192 |  |  |  |
| 2 | 10002 | 综合工日(装饰) | 工日 | 397.1535 |  |  |  |
| 3 | 10014 | 铁件 | kg | 213.3732 |  |  |  |
| 4 | 10146 | 板方材(工程用) | m3 | 0.4488 |  |  |  |
| 5 | 10184 | 松厚板 | m3 | 0.0039 |  |  |  |
| 6 | 10236 | 水泥 32.5 | kg | 1334.1602 |  |  |  |
| 7 | 10237 | 水泥 42.5 | kg | 5077.3626 |  |  |  |
| 8 | 10365 | 塑料卷材 | m2 | 964.6010 |  |  |  |
| 9 | 10373 | 塑料粘结剂 | kg | 394.6095 |  |  |  |
| 10 | 10392 | 石油沥青 60# | kg | 9.0038 |  |  |  |
| 11 | 10409_1 | 人造革，内高密度海棉 | m2 | 55.4400 |  |  |  |
| 12 | 10570 | 棉纱头 | kg | 17.5382 |  |  |  |
| 13 | 10571 | 石棉 | kg | 8.1034 |  |  |  |
| 14 | 10608 | 防腐油 | kg | 1.1510 |  |  |  |
| 15 | 10615 | 羧甲基纤维素 | kg | 9.4384 |  |  |  |
| 16 | 10636 | 上光蜡 | kg | 20.1689 |  |  |  |
| 17 | 10657 | 滑石粉 | kg | 196.4684 |  |  |  |
| 18 | 10664 | 大白粉 | kg | 296.6462 |  |  |  |
| 19 | 10706 | 粘结剂 | kg | 30.2554 |  |  |  |
| 20 | 10736 | 乳胶漆 | kg | 232.7734 |  |  |  |
| 21 | 10791 | 聚醋酸乙稀乳液 | kg | 54.6054 |  |  |  |
| 22 | 10815 | 标准砖 | 1000块 | 9.8787 |  |  |  |
| 23 | 10877 | 碎石 20～40mm | m3 | 11.8471 |  |  |  |
| 24 | 10894 | 净砂 | m3 | 1.5209 |  |  |  |
| 25 | 10895 | 中砂 | m3 | 9.7111 |  |  |  |
| 26 | 10903 | 石灰膏 | kg | 814.2037 |  |  |  |
| 27 | 10908 | 石膏粉 | kg | 29.0072 |  |  |  |
| 28 | 10920 | 黏土(未计价) | m3 | 55.2475 |  |  |  |
| 29 | 10925 | 电焊条(普通) | kg | 6.6772 |  |  |  |
| 30 | 11008 | 高强螺栓 | kg | 6.3643 |  |  |  |
| 31 | 11012 | 螺母 | 个 | 1836.1826 |  |  |  |
| 32 | 11026 | 膨胀螺栓 | 套 | 166.8110 |  |  |  |
| 33 | 11050 | 射钉 | 个 | 798.1137 |  |  |  |
| 34 | 11054 | 铁钉 | kg | 2.5158 |  |  |  |
| 35 | 11072 | 合金钢钻头 | 个 | 4.1290 |  |  |  |
| 36 | 11077 | 钢锯片 | 片 | 0.0515 |  |  |  |
| 37 | 11210 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600 | m2 | 529.4673 |  |  |  |
| 38 | 11400 | 铝塑板 | m2 | 547.7250 |  |  |  |
| 39 | 11427 | 吊筋 | kg | 143.4516 |  |  |  |
| 40 | 11610 | 水 | m3 | 49.7234 |  |  |  |
| 41 | 11614 | 豆包布(白布) 0.9m宽 | m | 1.1299 |  |  |  |
| 42 | 11623 | 砂纸 | 张 | 95.6610 |  |  |  |
| 43 | 11682 | 垫圈 | 个 | 918.0913 |  |  |  |
| 44 | 11699 | 其他材料费(占材料费%) | % | 2.9708 |  |  |  |

- 主要材料价格表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目    专业名称：【建筑装饰专业】      第8页/共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 310149 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.3360 |  |  |  |
| 46 | 310167 | 瓷接头 (双) | 个 | 24.7200 |  |  |  |
| 47 | 310531 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 | 个 | 74.9647 |  |  |  |
| 48 | 310553 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 0.2385 |  |  |  |
| 49 | 310556 | 镀锌铁丝 18#～22# | kg | 0.2794 |  |  |  |
| 50 | 310692 | 方木台 400×400 | 个 | 25.2000 |  |  |  |
| 51 | 310814 | 钢锯条 | 根 | 0.9540 |  |  |  |
| 52 | 310821 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 0.1376 |  |  |  |
| 53 | 311042 | 焊锡 | kg | 0.2703 |  |  |  |
| 54 | 311043 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0135 |  |  |  |
| 55 | 311247 | 胶合剂 | kg | 0.0477 |  |  |  |
| 56 | 311696 | 棉纱头 | kg | 0.2703 |  |  |  |
| 57 | 311723 | 木螺丝 Φ2～4×6～65 | 10个 | 17.4720 |  |  |  |
| 58 | 311798 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 48.9600 |  |  |  |
| 59 | 311911 | 其他材料费(占材料费) | % | 31.4212 |  |  |  |
| 60 | 311926 | 汽油 90# | kg | 0.6758 |  |  |  |
| 61 | 312002 | 伞形螺栓 M6～8×150 | 套 | 24.4800 |  |  |  |
| 62 | 312296 | 水泥砂浆 M10 | m3 | 0.1813 |  |  |  |
| 63 | 312348 | 塑料护口(钢管用) DN15-20 | 个 | 74.9647 |  |  |  |
| 64 | 312365 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.3180 |  |  |  |
| 65 | 312376 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 22.6020 |  |  |  |
| 66 | 312877 | 圆木台 Φ275～350 | 块 | 12.6000 |  |  |  |
| 67 | 320039 | 半硬塑料管 口径20 | m | 101.1240 |  |  |  |
| 68 | 320217_11 | 600*600平板灯 | 套 | 24.2400 |  |  |  |
| 69 | 320217_12 | 暖灯 | 套 | 4.0400 |  |  |  |
| 70 | 320217_13 | 浴霸 | 套 | 8.0800 |  |  |  |
| 71 | 321606 | 接线盒 | 个 | 34.3658 |  |  |  |
| 72 | 321671_3 | BV-2.5mm2 | m | 110.6640 |  |  |  |
| 73 | 321672_4 | BV-4mm2 | m | 43.7265 |  |  |  |
| 74 | 322325 | 套接管 | m | 0.9063 |  |  |  |
| 75 | 322585_1 | 单联翘板开关 | 只 | 6.1200 |  |  |  |
| 76 | BC0008 | 聚氨酯、橡胶复合面层 | m2 | 549.4125 |  |  |  |
| 77 | BCCL0001 | 补充定额 | 套 | 9273.0198 |  |  |  |
| 78 | BCCL0002 | 补充定额 | m2 | 3532.9335 |  |  |  |
| 79 | BCCL0004 | 补充定额 | 项 | 4613.4432 |  |  |  |
| 80 | BCCL0015 | 补充定额 | m3 | 560.0000 |  |  |  |
| 81 | BCCL0088 | 补充定额 | 间 | 2952.6037 |  |  |  |
| 82 | J01068 | 夯实机(电动) 20～62N ·m | 台班 | 1.8750 |  |  |  |
| 83 | J06006 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 0.6689 |  |  |  |
| 84 | J06016 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.9498 |  |  |  |
| 85 | J07012 | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.1373 |  |  |  |
| 86 | J09002 | 交流弧焊机 32kV ·A | 台班 | 0.5217 |  |  |  |
| 87 | J14114 | 安拆费及场外运输费(台班用) | 元 | 17.3769 |  |  |  |
| 88 | J14115 | 大修理费(台班用) | 元 | 4.6363 |  |  |  |

- 主要材料价格表

工程名称：白河县中厂镇区域养老服务中心基础建设项目   专业名称：【建筑装饰专业】      第9页/共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | J14116 | 经常修理费(台班用) | 元 | 17.1388 |  |  |  |
| 90 | J14118 | 折旧费(台班用) | 元 | 24.4444 |  |  |  |
| 91 | J15014 | 电锤 (小功率) 520W | 台班 | 2.0645 |  |  |  |
| 92 | J4001 | 综合人工(台班用) | 工日 | 2.6756 |  |  |  |
| 93 | J40150 | 电(台班用) | kw ·h | 122.0681 |  |  |  |
| 94 | P-200 | 水泥混合砂浆 M5 水泥32.5 | m3 | 4.1828 |  |  |  |
| 95 | P-232 | 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1663 |  |  |  |
| 96 | P-242 | 12mm厚水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.2493 |  |  |  |
| 97 | P-274 | 10mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 0.6862 |  |  |  |
| 98 | P-293 | 6mm厚水泥石灰砂浆 1:0.3:2.5 | m3 | 0.4121 |  |  |  |
| 99 | P-72 | 混凝土 C30 碎石(20～40mm) | m3 | 13.1198 |  |  |  |

三、供应商资格证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告:提供具有专业技术资质单位出具的近两年任意1个月的相关财务证明资料或供应商开户银行近6个月内其出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供协商时间前6个月内任意时段的缴纳证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加竞争性谈判采购的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加竞争性谈判采购的，须出具法定代表人授权委托书；

（2）不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（需提供书面说明并加盖公章）。

备注：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）分支机构不参与协商。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按竞争性谈判采购文件给定的格式填写，响应文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应证明文件；事业单位法人可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

附1：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

附2:

参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）    ：

我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

附3:

法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：               。

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （正反两面）

说明：仅限法定代表人参加竞争性谈判采购时提供。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（2）法定代表人授权委托书

（采购人名称）    ：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （授权代表姓名）为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改         （项目名称） 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权委托书自签发之日起生效，授权委托书有效期自协商有效期届满之日起失效，仅限授权代表参加协商时提供。

供应商名称：                   （盖      章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                     （签      字）

身份证号码：

年    月    日

法定代表人身份证复印件

（正反两面）

授权代表身份证复印件

（正反两面）

四、技术及商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性谈判采购文件 合同条款要求 | 响应文件 合同条款响应 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写响应文件中与竞争性谈判采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中合同条款响应与竞争性谈判采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞争性谈判采购或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

五、响应方案说明

格式自定，参照竞争性谈判采购文件第二部分《评审方法和程序》各条款的要求，结合第三部分《采购内容及技术要求》编制响应方案。

- 六、业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同签订 时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表后附合同复印件加盖公章，合同签订时间及金额以合同中体现的内容为准。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

#### 七、供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、我单位本项目协商中      （填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填“无”)。

我单位的上级管理单位              (没有填“无”)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填“无”) 。

我单位       (填“有”或“没有”)被   （有填写控股单位全称，没有填“/”）  单位控股。

二、我单位          （填“有”或“没有”） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明       (没有填“无”) 。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

#### 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购单位和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购单位和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购单位、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购单位招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

八、供应商认为有必要补充说明的事项