# 竞争性磋商内容及服务要求

1. **项目背景**

结合新区实际，计划对上林街办茨根村，建章街办八家滩村，高桥街办五席坊村，王寺街办西苏村，崇文镇花池渡村，三桥街办五一村、火烧寨村，大王街办凿齿南村、钓台街办西屯村共计9个村（22137人）供水设施开展维修养护，维修养护主要内容为管道更换、泵房维修、安装消毒设备、更换水表等，其中八家滩村和花池渡村通过改造后完成市政水源接入。

**二、服务内容**

上林街办茨根村：主要更换de90主管网600米、阀门井2座，安装无负压变频设备（一用一备，扬程50米，流量50m³/h）。

上林街办火烧寨村：主要安装二氧化氯发生器1台（50g/h，0.15kw）；

建章路八家滩村：主要完成80米de110管道铺设，修建水表井1座，安装40米镀锌钢管（DN80）、二氧化氯发生器1台（50g/h，0.15kw）；

高桥街办五席坊村：主要安装二氧化氯发生器2台（50g/h，0.15kw）；

王寺街办西苏村：主要安装二氧化氯发生器1台（50g/h，0.15kw）；

崇文镇花池渡村：主要更换450块水表（含2个闸阀及附属管材），40米镀锌钢管（DN80）、水表井1座（参考市政水表井图集）、液位计1套；

三桥街道五一村：主要安装二氧化氯发生器5台（50g/h，0.15kw）；

大王街办凿齿南村：主要安装二氧化氯发生器2台（50g/h，0.15kw）；

钓台街办西屯村：主要更换de32供水管道150米，更换水泵1台，水泵房配电设备和管道维修，具体内容详见清单。

**三、技术要求**

工程质量：质量达到合格标准，并满足国家相关标准、规范及有关技术文件要求。

工期：三个月

**四、款项结算**

合同签订并生效后60日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%；项目整体验收合格且甲方出具书面验收意见之日起60日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%。