采购包1：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数 序号; 项目名称; 技术参数与性能指标. 1.; 四轮标准轮椅; 1.产品应符合国家或行业标准。. 2.靠背角度完全按照人体腰部生理弯曲度来设计，靠背安装可折式后把手。. 3.脚踏架可拆可折叠。. 4.可折叠式车架。. 5.座垫/靠垫：采用高密度牛津布车缝成型，抗拉强度高。. 6.前置≥7英吋PVC万向前轮，铝制前叉，配高强度塑料轮毂，前轮配置高强度金属前叉；后置≥20英吋钢丝钢圈PU轮胎。. 7.扶手可翻可升降。. 8.参考尺寸：总长1140MM ±50mm，总宽700M ±50mm。. 9.承重≥100KG。. 10.车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻的特性，表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强，安全性能高，铝制双工字架坚固耐用等特点。. 2.; 坐便椅; 1.椅架采用A3钢焊接而成。. 2.厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料。. 3.四脚都套有耐磨防滑胶脚。. 4.座板厕孔根据人体坐姿而设计。. 5.桶托与厕桶配合顺畅，方便用户灵活安装和抽出厕桶。. 6.扶手偏心设计符合人体手部摆放要求。. 7.双十字折叠式方便携带出行，且能节省占用空间位置。. |

采购包2：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数 序号; 项目名称; 技术参数与性能指标. 1.; 气垫床; 1.采用纯PVC材质。. 2.工艺流程（一次性成型，非拼接）。. 3.配备底部拉带完美链接床垫。. 4.连接管条不易损坏、破损、打折。. 5.拉带采用高周波机热合而成。. 6.配备有CPR快速放气功能，用于急救、抢救等紧急状态。. 7.头枕外ABC三管循坏交替，降低身体平均受压；配有头枕功能，头枕的三管独立工作不交替。. 8.整体床罩全身包裹。. 9.拉链式床罩，可拆卸及清洗。. 10.床垫侧设有固定电源线的收线带。. 11.配有可拆解式床板挂钩。. 12.工作噪音≤30分贝。. 13.压力范围：30mmhg-120mmhg可调。. 14.出气量：≥5-7升/分钟。. 15.空气循环时间：12-15 分钟。. 16.主机材质：防火ABS。. 17.尺寸：200x90x11.5厘米±5cm。. 18.最大承载重量：≥170公斤。. 19.气囊数：≥18气囊。. 20.功率：220V /50HZ。. 21.喷孔：激光喷孔。. 22.单管形式：独立单体式。. 23.报警：具有低压、高压异常时声光报警。. 24.过滤棉：可更换型。. |