**电料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 铜芯电缆（CCC) | ZR-YJV3×6mm² | 米 | 1 | 23 |  |
| 2 | 铜线（CCC） | ZR-BV4mm² | 米 | 1 | 3.3 |  |
| 3 | 铜线（CCC） | ZR-YJV3×10＋2×6mm² | 米 | 1 | 39 |  |
| 4 | 铜线（CCC） | ZR-BV6mm² | 米 | 1 | 5 |  |
| 5 | 铜线（CCC） | ZR-BV 2.5mm² | 米 | 1 | 2.2 |  |
| 6 | 铜连接管 | 25mm² | 个 | 1 | 6 |  |
| 7 | 铜连接管 | 35mm² | 个 | 1 | 7 |  |
| 8 | 配电箱箱体（国标） | 国标400×500mm | 个 | 1 | 160 |  |
| 9 | 配电箱箱体（国标） | 国标10回路 | 个 | 1 | 70 |  |
| 10 | 电工胶布 | 国标（全色） | 卷/10m | 1 | 4 |  |
| 11 | 三孔带开关（CCC） | 单开三孔10A | 个 | 1 | 23 |  |
| 12 | 五孔带开关（CCC） | 一开五孔10A | 个 | 1 | 30 |  |
| 13 | 三孔插座（CCC） | 16A | 个 | 1 | 25 |  |
| 14 | 五孔插座（CCC） | 10A | 个 | 1 | 23 |  |
| 15 | 明装底座 | 10A | 个 | 1 | 3 |  |
| 16 | 轨道插座 | 16A | 个 | 1 | 30 |  |
| 17 | 声控开关（CCC） | 10A | 个 | 1 | 45 |  |
| 18 | 单联开关（CCC） | 10A | 个 | 1 | 16 |  |
| 19 | 双联开关（CCC） | 10A | 个 | 1 | 22 |  |
| 20 | 三联开关（CCC） | 16A | 个 | 1 | 20 |  |
| 21 | LED灯（CCC） | 平板灯1200×600mm | 套 | 1 | 280 |  |
| 22 | LED灯（CCC） | 平板灯600×600mm | 套 | 1 | 120 |  |
| 23 | LED灯泡（CCC） | 20W | 个 | 1 | 20 |  |
| 24 | LED射灯（CCC） | 25W | 个 | 1 | 25 |  |
| 25 | 日光灯管(配镇流器)（CCC） | 18W | 个 | 1 | 35 |  |
| 26 | 日光灯管(配镇流器)（CCC） | 36W | 个 | 1 | 50 |  |
| 27 | 日光灯管(配镇流器)（CCC） | 14W | 个 | 1 | 45 |  |
| 28 | 节能灯（CCC） | 8W | 个 | 1 | 18 |  |
| 29 | 节能灯（CCC） | 45W | 个 | 1 | 45 |  |
| 30 | 节能灯（CCC） | 55W | 个 | 1 | 60 |  |
| 31 | 空开（CCC） | 3P 16A | 个 | 1 | 30 |  |
| 32 | 空开（CCC） | 3P (带漏保) | 个 | 1 | 60 |  |
| 33 | 空开（CCC） | 3P 100A | 个 | 1 | 130 |  |
| 34 | 空开（CCC） | 3P 63A | 个 | 1 | 95 |  |
| 35 | 空开（CCC） | 3P 20A | 个 | 1 | 35 |  |
| 36 | 空开（CCC） | 2P 20A | 个 | 1 | 35 |  |
| 37 | 空开（CCC） | 1P 10A | 个 | 1 | 15 |  |
| 38 | 镜前灯 | 20W | 个 | 1 | 100 |  |
| 39 | 吸顶灯（CCC） | 18W | 套 | 1 | 35 |  |
| 40 | 吸顶灯（CCC） | 24W | 套 | 1 | 45 |  |
| 41 | 钠灯（CCC） | 250W | 个 | 1 | 130 |  |
| 42 | 紫外线灯管 | 80cm～120cm | 个 | 1 | 50 |  |
| 43 | 射灯灯泡 | 250W(冷光) | 个 | 1 | 150 |  |
| 44 | 启辉器 | 交流 | 个 | 1 | 3 |  |
| 45 | 镇流器（CCC） | 250W | 个 | 1 | 185 |  |
| 46 | 触发器（CCC） | 250W | 个 | 1 | 90 |  |
| 47 | 风扇调速器（CCC） | 线圈220V | 个 | 1 | 90 |  |
| 48 | 中间继电器（CCC） | 线圈220V | 个 | 1 | 35 |  |
| 49 | 热过载继电器（CCC） | 7.5A | 个 | 1 | 50 |  |
| 50 | 断路器（CCC） | 400A | 个 | 1 | 700 |  |
| 51 | 断路器（CCC） | 200A | 个 | 1 | 520 |  |
| 52 | 断路器（CCC） | 315A(带漏保) | 个 | 1 | 580 |  |
| 53 | 交流接触器（CCC） | 63A(220V) | 个 | 1 | 230 |  |
| 54 | 绝缘橡胶板 | 厚5mm | 个 | 1/米 | 15 |  |
| 55 | 定时器（CCC） | 40A | 个 | 1 | 50 |  |
| 56 | 三相电表 | 3×1.5A | 个 | 1 | 100 |  |
| 57 | 排气扇（CCC） | 300×300mm | 个 | 1 | 190 |  |
| 58 | 碱性电池 | 5号 | 节 | 1 | 3 |  |
| 59 | 碱性电池 | 7号 | 节 | 1 | 3 |  |
| 60 | 高压绝缘手套 | 加厚 | 双 | 1 | 130 |  |
| 61 | 高压绝缘鞋 | 40 码～45 码 | 双 | 1 | 130 |  |
| 62 | 高压绝缘靴 | 40 码～45 码 | 双 | 1 | 150 |  |
| 63 | 电瓶 | 12v、80Ah | 个 | 1 | 600 |  |
| 64 | 螺丝杆 | 5mm×100mm | 个 | 1 | 8 |  |
| 65 | 节能灯泡(路灯)（CCC） | 80W | 个 | 1 | 80 |  |
| 66 | 节能灯泡(路灯)（CCC） | 5W | 个 | 1 | 12 |  |
| 67 | 节能灯泡(路灯)（CCC） | 8W | 个 | 1 | 15 |  |
| 68 | 节能灯泡(路灯)（CCC） | 13W | 个 | 1 | 18 |  |
| 69 | 电容 | 35VF | 个 | 1 | 55 |  |
| 70 | 电容 | 30VF | 个 | 1 | 55 |  |
| 71 | 电容 | 40VF | 个 | 1 | 55 |  |
| 72 | 电容 | 50VF | 个 | 1 | 55 |  |
| 73 | 插排（带线） | 9孔 | 套 | 1 | 55 |  |
| 74 | LED灯泡（CCC） | 80W | 个 | 1 | 70 |  |
| 75 | 扎带(空调) | 6cm宽 | 包 | 1 | 8 |  |
| 76 | 灭蝇灯管 | 30cm | 个 | 1 | 15 |  |
| 77 | 断路器（CCC） | 630A | 个 | 1 | 800 |  |
| 78 | 开关底座 | 明装 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 79 | 节能灯泡(CCC) | 80W | 个 | 1 | 80 |  |
| 80 | LED灯管 | 1.2m | 个 | 1 | 18 |  |
| 81 | 日光灯灯管 | 18W | 个 | 1 | 11 |  |
| 82 | 断路器（CCC） | 2000A | 个 | 1 | 1800 |  |
| 83 | LED灯光源组件（CCC） | 12W | 个 | 1 | 30 |  |
| 84 | LED灯光源组件（CCC） | 18W | 个 | 1 | 38 |  |
| 85 | LED灯光源组件（CCC） | 24W | 个 | 1 | 40 |  |
| 86 | 毛刷 | 3cm～5cm | 个 | 1 | 6 |  |
| 87 | 应急灯 (安全出口) | 左 | 个 | 1 | 80 |  |
| 88 | 应急灯 (安全出口) | 右 | 个 | 1 | 80 |  |
| 89 | 穿墙钻头 | Φ50 | 个 | 1 | 20 |  |
| 90 | 穿墙钻头 | Φ65 | 个 | 1 | 20 |  |
| 91 | 线盘(滚子) | 50m | 盘 | 1 | 450 |  |
| 92 | 节能灯管 | 插口式 | 个 | 1 | 20 |  |
| 93 | 118插座 | 配底座 | 个 | 1 | 28 |  |
| 94 | 护套线（CCC） | 2.5mm² | 个 | 1 | 200 |  |
| 95 | 线卡 | 8# | 个 | 1 | 8 |  |
| 96 | 空调冷凝水管 | JYΦ14 | 个 | 1 | 15 |  |
| 97 | LED G45球泡 | 20W～50W | 个 | 1 | 45 |  |
| 98 | 冲击钻头 | Φ8～Φ18 | 个 | 1 | 20 |  |
| 99 | 线盘带 | 30 长线 | 盘 | 1 | 200 |  |
| 100 | 开关底盒 | PVC 9cm×3 5cm 阻燃 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 101 | 充电器 | JX-39 电瓶充电 | 个 | 1 | 40 |  |
| 102 | 发电机电池 | 6FM~550 | 个 | 1 | 560 |  |
| 103 | 室外电话线 | 100m | 卷 | 1 | 180 |  |
| 104 | 空开（CCC） | 2P | 个 | 1 | 35 |  |
| 105 | 双光源灯架 | 1.2m | 套 | 1 | 85 |  |
| 106 | LED灯（CCC） | 300mm×600mm （功率28W） | 套 | 1 | 98 |  |
| 107 | LED灯管（CCC） | 60cm×60cm | 个 | 1 | 22 |  |
| 108 | LED灯管（CCC） | 120cm×60cm | 个 | 1 | 38 |  |
| 109 | LED日光灯（CCC） | 120cm×60cm | 个 | 1 | 28 |  |
| 110 | 室内电话线 | 双股 | 卷（100m） | 1 | 180 |  |
| 111 | 铜五芯电缆（CCC） | YJV3×16+2×10mm² | 米 | 1 | 92 |  |
| 112 | 铜电五芯缆（CCC） | YJV3×10+2×6mm² | 米 | 1 | 59 |  |
| 113 | LED灯泡 | 58W | 个 | 1 | 70 |  |
| 114 | 多功能插座（CCC） | 国标(15孔、功率2500W、不带线） | 个 | 1 | 48 |  |
| 115 | 电铃 | 220V | 个 | 1 | 160 |  |
| 116 | 铜护套线（CCC） | 2.5mm² | 100米/卷 | 1 | 635 |  |
| 117 | 扎带 | 25cm | 包 | 1 | 20 |  |
| 118 | 钳形表 | 200～1000A | 块 | 1 | 395 |  |
| 119 | LED球泡（CCC） | 58W | 个 | 1 | 70 |  |
| 120 | 铜线（CCC） | 16mm² | 米 | 1 | 22 |  |
| 121 | 一体灯管（CCC） | 8W LED | 个 | 1 | 29 |  |
| 122 | 信号电线 | 二芯 黑色 | 米 | 1 | 9.8 |  |
| 123 | 底盒 | 白色PVC | 个 | 1 | 3 |  |
| 124 | LED射灯（CCC） | 9-10cm | 套 | 1 | 38 |  |
| 125 | 灯管LED（CCC） | 18W1.2米 | 根 | 1 | 35 |  |
| 126 | 荧光灯管（CCC） | 36W | 根 | 1 | 11 |  |
| 127 | 漏电保护（CCC） | 2P63A | 个 | 1 | 110 |  |
| 128 | 双联开关（CCC） | 2P63A | 个 | 1 | 90 |  |
| 129 | 双联开关（CCC） | 2P40A | 个 | 1 | 75 |  |
| 130 | LED射灯（CCC） | 50W | 套 | 1 | 290 |  |
| 131 | LED灯架（CCC） | 1.2m | 套 | 1 | 58 |  |
| 132 | LED照明灯（CCC） | 24W | 套 | 1 | 49 |  |
| 133 | 插头 | 两孔 | 个 | 1 | 6 |  |
| 134 | 插头 | 三孔 | 个 | 1 | 9 |  |
| 135 | PVC槽板 | 6cm | 根 | 1 | 26 |  |
| 136 | 医用专用16A插座（CCC） | 16A | 个 | 1 | 58 |  |
| 137 | 防水自燃带 | 10m | 卷 | 1 | 15 |  |
| 138 | 2.5米梯子（铝合金） | 2.5m | 架 | 1 | 390 |  |
| 139 | 四芯电缆（CCC） | 4×2.5mm² | 米 | 1 | 28 |  |
| 140 | 换气扇（CCC） | 40×40cm | 套 | 1 | 285 |  |
| 141 | 筒灯（CCC） | 直径30cm | 个 | 1 | 82 |  |
| 142 | 冷媒 | R22 | 罐 | 1 | 650 |  |
| 143 | 空调保温套管 | 1m | 根 | 1 | 5 |  |
| 144 | 硬刷子 | 3cm～10cm | 个 | 1 | 10 |  |
| 145 | 风机电容 | 8uF | 个 | 1 | 20 |  |
| 146 | LED灯（光源模组）（CCC） | 18W～24W | 个 | 1 | 40 |  |
| 147 | 镇流器（CCC） | 18W | 个 | 1 | 180 |  |
| 148 | LED平板灯（CCC） | 300mm×600mm | 套 | 1 | 135 |  |
| 149 | 地埋灯（CCC） | 30W | 个 | 1 | 325 |  |
| 150 | 投射灯 | 70W暖光 | 套 | 1 | 245 |  |
| 151 | 电池 | 9V | 块 | 1 | 12 |  |
| 152 | 灯架 | 配镇流器 | 套 | 1 | 115 |  |
| 153 | 铝五芯电缆（CCC） | YJLV3×16+2×10mm² | 米 | 1 | 50 |  |
| 154 | 铝五芯电缆（CCC） | YJLV3×10+2×6mm² | 米 | 1 | 30 |  |
| 155 | PVC地板压线槽 | 4cm | 米 | 1 | 15 |  |
| 156 | 筒灯（CCC） | 9W～24W | 套 | 1 | 90 |  |
| 157 | 胶布 | 绝缘 | 卷 | 1 | 15 |  |
| 158 | LED吸顶灯（CCC） | 30W～68W | 个 | 1 | 290 |  |
| 159 | 网线 | 超五类 | 米 | 1 | 3 |  |
| 160 | 摇表 | 铝壳铜芯2500V | 块 | 1 | 395 |  |
| 161 | 摇表 | 铝壳铜芯500V | 块 | 1 | 280 |  |
| 162 | 充电手电钻 | 16V无刷 | 套 | 1 | 420 |  |
| 163 | 万用表 | 890D | 块 | 1 | 135 |  |
| 164 | 绝缘螺丝刀 | 5×150 | 把 | 1 | 18.5 |  |
| 165 | 绝缘老虎钳 | 8" | 把 | 1 | 68 |  |
| 166 | 绝缘斜口钳 | 8" | 把 | 1 | 82 |  |
| 167 | 绝缘尖嘴钳 | 8" | 把 | 1 | 68 |  |
| 168 | 卷尺 | 5m | 个 | 1 | 18 |  |
| 169 | 蓄电池 | 6-qw-120(850) | 块 | 1 | 585 |  |
| 170 | 蓄电池 | 6-qw-200(1200) | 块 | 1 | 1250 |  |
| 171 | 活扳手 | 6" | 把 | 1 | 38 |  |
| 172 | 活扳手 | 8" | 把 | 1 | 46 |  |
| 173 | 活扳手 | 10" | 把 | 1 | 59 |  |
| 174 | 活扳手 | 12" | 把 | 1 | 76 |  |
| 175 | 手提充电灯 | 强光防水远射 | 个 | 1 | 165 |  |
| 176 | 高压验电器 | 10KV | 把 | 1 | 110 |  |
| 177 | 智能电笔 | X13001 | 把 | 1 | 55 |  |
| 178 | 棘轮套筒组套 | 64件套 | 套 | 1 | 980 |  |
| 179 | 线盘 | 3×1.5-100米 | 套 | 1 | 920 |  |
| 180 | 线盘 | 4×2.5+1-50米 | 套 | 1 | 1100 |  |
| 181 | 接触器 | LC1D150 | 个 | 1 | 890 |  |
| 182 | 电缆 | 120平方 | 米 | 1 | 195 |  |
| 183 | 雷达灯管 | 18W | 根 | 1 | 35 |  |
| 184 | 人体感应开关 | 86×86 | 个 | 1 | 26 |  |
| 185 | LED平板灯 | 600×600 42W | 个 | 1 | 76.5 |  |
| 186 | 省力尖嘴钳 | 7寸 | 把 | 1 | 85 |  |
| 187 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 1 | 116 |  |
| 188 | 绝缘螺丝刀 | 3×100 | 把 | 1 | 12.6 |  |
| 189 | 低压试电笔 | UT12D | 把 | 1 | 46 |  |
| 190 | 钳形万用表 | UT205 | 个 | 1 | 320 |  |
| 191 | 平板灯 | 1200×300 | 个 | 1 | 145 |  |
| 192 | 太阳能壁灯 | 60W | 个 | 1 | 475 |  |
| 193 | 潜污泵 | 380V-1.5KW | 台 | 1 | 860 |  |
| 194 | 控制柜 | 一备一用 | 套 | 1 | 420 |  |
| 195 | 铜芯电缆 | 3×4 | 米 | 1 | 13.8 |  |
| 196 | 塑壳断路器 | 4P-100A | 个 | 1 | 384 |  |
| 197 | 吊扇 | 1.2米220-240V | 个 | 1 | 135 |  |
| 198 | 吹风机 | 壁挂式220-240V | 个 | 1 | 245 |  |
| 199 | 安全帽 | 红、黄、白、蓝 | 个 | 1 | 52 |  |
| 200 | 安全带 | 3点式 | 个 | 1 | 50 |  |
| 201 | 安全绳 | 10mm | 个 | 1 | 12 |  |
| 202 | 警示牌 | 铝板/PVC | 个 | 1 | 176 |  |
| 203 | 汽油发电机 | 3KW | 台 | 1 | 2695 |  |
| 204 | 汽油发电机 | 6KW | 台 | 1 | 4950 |  |
| 205 | 高压绝缘板 | 2.0×1000×2000mm | 块 | 1 | 350 |  |
| 206 | 粘补式灭蝇灯商用 | 24W | 个 | 1 | 310 |  |
| 207 | 电加热管 | 220V 4000w | 个 | 1 | 50 |  |
| 208 | 电加热管 | 380V 30kW | 个 | 1 | 920 |  |
| 209 | 电加热管 | 1m长 | 个 | 1 | 220 |  |
| 210 | 电磁灶开关 | 25cm×2cm 8档 | 个 | 1 | 105 |  |
| 211 | 红外线灯管 | 50cm | 个 | 1 | 70 |  |
| 212 | 消毒柜计时器 | 90分钟 | 个 | 1 | 108 |  |
| 213 | 消毒柜温控器 | 32A | 个 | 1 | 120 |  |
| 214 | 鼓风机 | 220V 100w | 个 | 1 | 313 |  |
| 215 | 电磁灶专用水龙头 | 25cm长，4分 | 个 | 1 | 88 |  |
| 216 | 不绣刚防爆波文管 | 4分×80cm长 | 个 | 1 | 60 |  |
| 217 | 对讲机 | 5G 插卡式 | 个 | 1 | 240 |  |
| 218 | 工业手持吸尘器 | 8Ah | 个 | 1 | 270 |  |
| 219 | 冲击钻 | 220V | 把 | 1 | 750 |  |
| 220 | 手提式轴流风机 | 220V 8寸 | 台 | 1 | 1380 |  |

**水暖清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **最高限价（元）** | **报价** |
| 1 | 氨-氯化铵缓冲液 | 500ml | 桶 | 1 | 156 |  |
| 2 | 0.01N EDTA | 500ml | 桶 | 1 | 158 |  |
| 3 | PH 值试纸 | 3.8-5.4 | 盒 | 1 | 120 |  |
| 4 | PH 值试纸 | 0.5-5.0 | 盒 | 1 | 110 |  |
| 5 | PH 值试纸 | 5.5-9.0 | 盒 | 1 | 130 |  |
| 6 | 冲洗阀（镀铬）（中国节水产品认证书） | DN25 | 套 | 1 | 125 |  |
| 7 | 脚踏阀（镀铬）（中国节水产品认证书） | DN25 | 套 | 1 | 120 |  |
| 8 | PERT处球阀 | DN32 | 个 | 1 | 65 |  |
| 9 | 过滤器球阀 | DN25 | 个 | 1 | 35 |  |
| 10 | 球阀（全铜） | DN15(外丝) | 个 | 1 | 25 |  |
| 11 | 球阀（全铜） | DN15(内丝) | 个 | 1 | 25 |  |
| 12 | 排气阀（全铜） | DN20 | 个 | 1 | 25 |  |
| 13 | 暖气自动排气阀（全铜） | DN20 | 个 | 1 | 120 |  |
| 14 | 电流气阀 | DN50 | 个 | 1 | 145 |  |
| 15 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 1 | 50 |  |
| 16 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 1 | 85 |  |
| 17 | 铜暖气截止阀 | DN25 | 个 | 1 | 85 |  |
| 18 | 出口截止阀 | DN65 | 个 | 1 | 50 |  |
| 19 | 热熔阀 | DN25(暖气用) | 个 | 1 | 35 |  |
| 20 | 铜浮球阀 | DN25 | 个 | 1 | 65 |  |
| 21 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 1 | 35 |  |
| 22 | 铜漂球阀 | DN32 | 个 | 1 | 145 |  |
| 23 | 不锈钢浮球 | DN40 | 个 | 1 | 160 |  |
| 24 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 1 | 25 |  |
| 25 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 1 | 30 |  |
| 26 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 1 | 45 |  |
| 27 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 1 | 60 |  |
| 28 | 铜法兰闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 160 |  |
| 29 | 全铜四通冲洗阀（中国节水产品认证书） | DN25 | 个 | 1 | 65 |  |
| 30 | 全铜冲洗阀（全铜）（中国节水产品认证书） | DN25 | 个 | 1 | 65 |  |
| 31 | 感应冲水阀（中国节水产品认证书） | DN25 | 个 | 1 | 380 |  |
| 32 | 阀芯 | DN20 | 个 | 1 | 6 |  |
| 33 | 补芯 | DN20 | 个 | 1 | 6 |  |
| 34 | 低水箱进水阀 | ABS塑料、高度调节22-28CM范围 | 套 | 1 | 35 |  |
| 35 | 角阀（全铜） | DN20 | 个 | 1 | 28 |  |
| 36 | 生料带 | 防水生料带 | 1米/卷 | 1 | 3 |  |
| 37 | 锯条 | 高碳标准手锯 | 条 | 1 | 5 |  |
| 38 | 单把菜盆龙头（镀铬） | DN15 | 套 | 1 | 80 |  |
| 39 | 单水龙头（镀铬） | DN15 | 个 | 1 | 68 |  |
| 40 | 感应龙头（中国节水产品认证书） | DN20 | 个 | 1 | 390 |  |
| 41 | 龙头（全铜） | 混合双出水 | 套 | 1 | 160 |  |
| 42 | 水暖龙头（全铜） | DN15 | 个 | 1 | 25 |  |
| 43 | 水暖龙头（全铜） | DN20 | 套 | 1 | 35 |  |
| 44 | 双出水面盆龙头（镀铬） | DN15 | 套 | 1 | 160 |  |
| 45 | 面盆龙头扳手 | DN15 | 个 | 1 | 15 |  |
| 46 | 医用龙头（镀铬） | DN15 | 套 | 1 | 350 |  |
| 47 | 全铜快开龙头 | DN15 | 个 | 1 | 38 |  |
| 48 | 外牙直接 | DN20 | 个 | 1 | 5 |  |
| 49 | 内牙直接 | DN20 | 个 | 1 | 5 |  |
| 50 | 外牙弯头 | DN20 | 个 | 1 | 5 |  |
| 51 | 内牙弯头 | DN20 | 个 | 1 | 5 |  |
| 52 | 等径弯头 | DN20 | 个 | 1 | 5 |  |
| 53 | PPR铜活接头 | DN20 | 个 | 1 | 45 |  |
| 54 | PPR三通 | DN20 | 个 | 1 | 22 |  |
| 55 | PPR三通 | DN25 | 个 | 1 | 22 |  |
| 56 | PPR三通 | DN32 | 个 | 1 | 25 |  |
| 57 | PPR全铜外直 | DN20 | 个 | 1 | 30 |  |
| 58 | PPR全铜外直 | DN25 | 个 | 1 | 32 |  |
| 59 | PPR全铜外直 | DN32 | 个 | 1 | 36 |  |
| 60 | PPR全铜内直 | DN20 | 个 | 1 | 30 |  |
| 61 | PPR全铜内直 | DN25 | 个 | 1 | 32 |  |
| 62 | PPR全铜内直 | DN32 | 个 | 1 | 36 |  |
| 63 | PERT直接头 | DN32 | 个 | 1 | 40 |  |
| 64 | PERT直接头 | DN25 | 个 | 1 | 35 |  |
| 65 | PERT活接 | DN32 | 个 | 1 | 30 |  |
| 66 | PERT处丝活接 | DN32 | 个 | 1 | 35 |  |
| 67 | 高压活接 | DN20 | 个 | 1 | 50 |  |
| 68 | 白麻丝 | 白麻油 | 捆 | 1 | 10 |  |
| 69 | PERT大弯 | 32 | 个 | 1 | 45 |  |
| 70 | 直接 | DN32 | 个 | 1 | 35 |  |
| 71 | 黄铜处牙弯头 | DN20 | 个 | 1 | 20 |  |
| 72 | 活接 | DN50 | 个 | 1 | 55 |  |
| 73 | PPR弯头 | DN20 | 个 | 1 | 10 |  |
| 74 | PPR外丝接头 | DN20 | 个 | 1 | 30 |  |
| 75 | 铝塑外丝弯头 | DN20 | 个 | 1 | 16 |  |
| 76 | 铝塑外丝直通 | DN20 | 个 | 1 | 15 |  |
| 77 | 铝塑内丝直通 | DN20 | 个 | 1 | 15 |  |
| 78 | 变径接头 | 25mm×20mm | 个 | 1 | 15 |  |
| 79 | 正反堵头 | DN40 | 个 | 1 | 10 |  |
| 80 | 正反补芯 | DN40 | 个 | 1 | 10 |  |
| 81 | 堵头带跑风 | 铸铁，正反丝 | 个 | 1 | 10 |  |
| 82 | 铜跑风 | DN20 | 个 | 1 | 12 |  |
| 83 | 铜跑风 | DN25 | 个 | 1 | 12 |  |
| 84 | 内丝三通变头堵头 | DN20 | 个 | 1 | 18 |  |
| 85 | PPR管卡 | DN15 | 个 | 1 | 2 |  |
| 86 | 对丝 | DN50 | 个 | 1 | 5 |  |
| 87 | 镀锌管（国标） | DN20 | 3米/根 | 1 | 145 |  |
| 88 | 镀锌管（国标） | DN15 | 3米/根 | 1 | 100 |  |
| 89 | 保温管 | DN6 | 3米/根 | 1 | 6 |  |
| 90 | 保温管 | DN10 | 3米/根 | 1 | 6 |  |
| 91 | 保温管 | DN12 | 3米/根 | 1 | 6 |  |
| 92 | 铜管 | DN6 | 3米/根 | 1 | 15 |  |
| 93 | 铜管 | DN10 | 3米/根 | 1 | 20 |  |
| 94 | 铜管 | DN12 | 3米/根 | 1 | 22 |  |
| 95 | PERT 直管 | DN32 | 3米/根 | 1 | 45 |  |
| 96 | 不锈钢编织软管 | 400mm | 条 | 1 | 10 |  |
| 97 | 不锈钢编织软管 | 600mm | 条 | 1 | 15 |  |
| 98 | 不锈钢编织软管 | 800mm | 条 | 1 | 18 |  |
| 99 | 不锈钢软管 | DN20 | 条 | 1 | 20 |  |
| 100 | 不锈钢下水管 | DN32 | 根 | 1 | 26 |  |
| 101 | 不锈钢下水管 | DN40 | 根 | 1 | 30 |  |
| 102 | 翻板去水器 | 白塑料 (下水口) DN32 | 个 | 1 | 10 |  |
| 103 | PVC排水管 | DN25 | 3米/根 | 1 | 20 |  |
| 104 | PVC排水管 | DN50 | 3米/根 | 1 | 30 |  |
| 105 | PVC排水管 | DN75 | 3米/根 | 1 | 40 |  |
| 106 | PVC排水管 | DN100 | 3米/根 | 1 | 55 |  |
| 107 | PVC直通 | DN25 | 个 | 1 | 5 |  |
| 108 | PVC直通 | DN50 | 个 | 1 | 8 |  |
| 109 | PVC直通 | DN75 | 个 | 1 | 6 |  |
| 110 | PVC直通 | DN100 | 个 | 1 | 15 |  |
| 111 | PVC弯头 | DN25 | 个 | 1 | 4 |  |
| 112 | PVC弯头 | DN50 | 个 | 1 | 6 |  |
| 113 | PVC弯头 | DN75 | 个 | 1 | 8 |  |
| 114 | PVC弯头 | DN100 | 个 | 1 | 15 |  |
| 115 | PVC三通 | DN25 | 个 | 1 | 10 |  |
| 116 | PVC胶 | 大桶 | 桶 | 1 | 20 |  |
| 117 | 黄油 | 大桶 | 桶 | 1 | 145 |  |
| 118 | 压力表 | （精度等级2.5级、用途：液体和气体等介质的压力）0-1.6MPA | 块 | 1 | 180 |  |
| 119 | 电接点压力表 | 表盘DN15 压力 16Kg | 块 | 1 | 160 |  |
| 120 | 温控器 | 万能，空调用 | 套 | 1 | 40 |  |
| 121 | 陶瓷高水箱(洁具) | 国标 | 套 | 1 | 95 |  |
| 122 | ABS低位水箱 | 国标 | 套 | 1 | 100 |  |
| 123 | 低水箱洁具 | 国标 | 个 | 1 | 80 |  |
| 124 | 低水箱板手 | 国标 | 个 | 1 | 5 |  |
| 125 | 低水箱水封 | 国标 | 个 | 1 | 5 |  |
| 126 | 高水箱支架 | 国标 | 个 | 1 | 5 |  |
| 127 | 高水箱浮球 | 国标 | 个 | 1 | 18 |  |
| 128 | 高水箱水封 | 国标 | 个 | 1 | 9 |  |
| 129 | 下水口 | DN32 | 个 | 1 | 20 |  |
| 130 | 水不漏 | 国标 | 个 | 1 | 55 |  |
| 131 | 给水井盖 | 铸铁圆形700mm 球磨铸铁 | 套 | 1 | 180 |  |
| 132 | 排污重型井盖 | 铸铁圆形700mm球磨铸铁 | 套 | 1 | 260 |  |
| 133 | 铸铁暖气片 | 高60×4 | 片 | 1 | 80 |  |
| 134 | 手动绞板 | 国标 | 把 | 1 | 55 |  |
| 135 | 活接垫 | DN15 | 个 | 1 | 18 |  |
| 136 | 活接垫 | DN20 | 个 | 1 | 18 |  |
| 137 | 水封 | DN32 | 个 | 1 | 10 |  |
| 138 | 扎带 | 空调用 | 卷 | 1 | 8 |  |
| 139 | 橡胶垫 | DN45 | 个 | 1 | 28 |  |
| 140 | 橡胶垫 | DN25 | 个 | 1 | 25 |  |
| 141 | 陶瓷拖把池 | 国标 | 个 | 1 | 120 |  |
| 142 | 角磨机切片 | 100×6×16mm | 个 | 1 | 22 |  |
| 143 | 角磨机磨片 | 105mm×1mm | 个 | 1 | 25 |  |
| 144 | 高脖龙头芯 | DN15 | 个 | 1 | 9 |  |
| 145 | 面盆（材质：陶瓷） | 350mm×45mm | 个 | 1 | 260 |  |
| 146 | 不锈钢抱箍 | DN40 | 套 | 1 | 260 |  |
| 147 | 不锈钢抱箍 | DN50 | 套 | 1 | 260 |  |
| 148 | 不锈钢抱箍 | DN100 | 套 | 1 | 260 |  |
| 149 | 配螺丝 | 0.3mm×10mm | 个 | 1 | 3 |  |
| 150 | 面盆龙头(带节水芯) | DN15 | 个 | 1 | 115 |  |
| 151 | 弹簧垫片 | DN16 | 个 | 1 | 7 |  |
| 152 | 弹簧垫片 | DN18 | 个 | 1 | 7 |  |
| 153 | 压力阀门 | DN80（压力：1.6mpa） | 个 | 1 | 280 |  |
| 154 | 压力阀门 | DN50（压力:1.0mpa） | 个 | 1 | 210 |  |
| 155 | 压力阀门 | DN40（压力:0.84mpa） | 个 | 1 | 180 |  |
| 156 | 压力阀门 | DN32（压力:0.84mpa） | 个 | 1 | 130 |  |
| 157 | 钢丝绳 | DN12 | 米 | 1 | 4 |  |
| 158 | 管箍(不锈钢） | DN40 | 个 | 1 | 10 |  |
| 159 | 管箍(不锈钢） | DN50 | 个 | 1 | 10 |  |
| 160 | 管箍(不锈钢） | DN75 | 个 | 1 | 13 |  |
| 161 | 管卡（铁质） | DN40 | 个 | 1 | 3 |  |
| 162 | 管卡（铁质） | DN50 | 个 | 1 | 3 |  |
| 163 | 管卡（铁质） | DN75 | 个 | 1 | 4 |  |
| 164 | 管卡（铁质） | DN32 | 个 | 1 | 3 |  |
| 165 | 抢修节（材质：铁） | DN50 | 个 | 1 | 220 |  |
| 166 | 抢修节（材质：铁） | DN75 | 个 | 1 | 265 |  |
| 167 | 地漏 | DN50 | 个 | 1 | 15 |  |
| 168 | 烧碱 | 国标 | KG | 1 | 4.6 |  |
| 169 | 暖气垫 | DN20 | 个 | 1 | 5 |  |
| 170 | 钢活接 | DN20 | 个 | 1 | 50 |  |
| 171 | 钢活接 | DN15 | 个 | 1 | 30 |  |
| 172 | 单相排污泵 | 50mm（流量15m³/h、扬程15米） | 个 | 1 | 700 |  |
| 173 | 高脖龙头 | 单把菜盆龙头 | 个 | 1 | 80 |  |
| 174 | 疏通机 | DN20，180mm | 个 | 1 | 800 |  |
| 175 | 暖气挂钩 | 铁钩 | 个 | 1 | 8 |  |
| 176 | 暖气垫子 | 橡胶 | 个 | 1 | 8 |  |
| 177 | 套丝机板牙 | 铁 | 个 | 1 | 185 |  |
| 178 | 双丝 | DN15 | 个 | 1 | 3 |  |
| 179 | 双丝 | DN20 | 个 | 1 | 3 |  |
| 180 | 双丝 | DN25 | 个 | 1 | 5 |  |
| 181 | 暖气跑风 | 黄铜 | 个 | 1 | 13 |  |
| 182 | 小便池冲洗器（全铜）（中国节水产品认证书） | DN20 | 个 | 1 | 110 |  |
| 183 | 小便池冲洗器（全铜）（中国节水产品认证书） | DN25 | 个 | 1 | 110 |  |
| 184 | 小便池冲洗器（全铜）（中国节水产品认证书） | DN32 | 个 | 1 | 110 |  |
| 185 | 变头 | DN25×15 | 个 | 1 | 10 |  |
| 186 | 热水龙头（全铜） | DN15 | 个 | 1 | 75 |  |
| 187 | 热水龙头（全铜） | DN20 | 个 | 1 | 80 |  |
| 188 | 高水箱冲洗管 | DN40 | 个 | 1 | 35 |  |
| 189 | 高水箱冲洗管 | DN50 | 个 | 1 | 40 |  |
| 190 | （洗车）水管 | DN20 | 米 | 1 | 15 |  |
| 191 | 黄铜闸阀 | DN15 | 个 | 1 | 30 |  |
| 192 | PVC管子 | DN40 | 3米/根 | 1 | 28 |  |
| 193 | 变径接头 | 50×40mm | 个 | 1 | 8 |  |
| 194 | 管卡（铁） | DN25 | 个 | 1 | 15 |  |
| 195 | 感应龙头 | DN15 | 个 | 1 | 380 |  |
| 196 | 哈弗节抱箍(抢修节） | DN25 | 个 | 1 | 35 |  |
| 197 | 补芯、堵头 | DN25 | 套 | 1 | 38 |  |
| 198 | 下水组件 | DN50 | 个 | 1 | 25 |  |
| 199 | 不锈钢下水带防臭盖 | DN50 | 个 | 1 | 36 |  |
| 200 | 灌溉水管 | DN25 | 米 | 1 | 16 |  |
| 201 | 三通 | DN25 | 个 | 1 | 12.5 |  |
| 202 | 管卡（铁） | 75 铁皮 | 个 | 1 | 10 |  |
| 203 | 管卡（铁） | 110 铁皮 | 个 | 1 | 12 |  |
| 204 | PVC管子 | 40 | 3米/根 | 1 | 20 |  |
| 205 | PVC变径接头 | 40×50 | 个 | 1 | 5 |  |
| 206 | 抢修接头（PE） | DN50 | 个 | 1 | 52 |  |
| 207 | 抢修接头（PE） | DN75 | 个 | 1 | 94 |  |
| 208 | 抢修接头（PE） | DN110 | 套 | 1 | 130 |  |
| 209 | 三口实验室水龙头（铜） | 铜体74cm | 套 | 1 | 485 |  |
| 210 | 单口实验室水龙头（铜） | 铜体74cm | 个 | 1 | 345 |  |
| 211 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 1 | 85 |  |
| 212 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 1 | 90 |  |
| 213 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 1 | 95 |  |
| 214 | 双头面盆下水 （材质：PP塑料） | DN32 | 套 | 1 | 36 |  |
| 215 | 扁铁 | 30×2mm | 米 | 1 | 10 |  |
| 216 | 混合阀（全铜）（中国节水产品认证书） | DN25 | 个 | 1 | 145 |  |
| 217 | 混合阀（全铜）（中国节水产品认证书） | DN32 | 个 | 1 | 150 |  |
| 218 | 冲洗阀（全铜）（中国节水产品认证书） | DN25明装 | 个 | 1 | 125 |  |
| 219 | 防臭地漏 | 加厚 | 个 | 1 | 48 |  |
| 220 | 黄铜外牙弯头 | DN20 | 个 | 1 | 20 |  |
| 221 | 闸阀 | DN65 | 个 | 1 | 250 |  |
| 222 | 生料带 | 加厚加大 | 10米/卷 | 1 | 8 |  |
| 223 | 中位水箱 | 208 | 套 | 1 | 70 |  |
| 224 | 铜镀铬可调节能水嘴 | HP265 | 个 | 1 | 20 |  |
| 225 | PPR管 | DN40 | 根 | 1 | 95 |  |
| 226 | PPR阀门 | DN40 | 个 | 1 | 155 |  |
| 227 | PPR三通 | DN40 | 个 | 1 | 4 |  |
| 228 | PPR弯头 | DN40 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 229 | 镀锌弯头 | DN40 | 个 | 1 | 8 |  |
| 230 | PPR直接 | DN40 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 231 | PPR内直 | DN40 | 个 | 1 | 56 |  |
| 232 | PPR内弯 | DN40 | 个 | 1 | 63 |  |
| 233 | PPR外直 | DN40 | 个 | 1 | 56 |  |
| 234 | 丝口法兰 | DN50 | 个 | 1 | 15 |  |

**五金清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品品名** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **最高限价（元）** | **报价** |
| 1 | PVC槽板 | 2.5cm | 根/3 米 | 1 | 12 |  |
| 2 | PVC槽板 | 1.6cm | 根/3 米 | 1 | 9 |  |
| 3 | 膨胀管 | 8# | 个 | 1 | 0.5 |  |
| 4 | 膨胀管 | Φ6 | 个 | 1 | 0.5 |  |
| 5 | 膨胀螺丝 | Ф4 | 个 | 1 | 1 |  |
| 6 | 膨胀螺丝 | Ф8mm | 个 | 1 | 1 |  |
| 7 | 自攻丝螺钉 | 4×40mm | 个 | 1 | 0.3 |  |
| 8 | 自攻丝螺钉 | 25mm | 个 | 1 | 0.3 |  |
| 9 | 自攻丝螺钉 | 4cm | 个 | 1 | 5 |  |
| 10 | 自攻丝黑色 | 5cm | 个 | 1/盒 | 18 |  |
| 11 | 自攻丝黑色 | 3.5cm | 个 | 1/盒 | 18 |  |
| 12 | 铆钉 | 5cm | 个 | 1 | 10 |  |
| 13 | 单把铆钉枪 （长410㎜手动） | 国标 | 个 | 1 | 90 |  |
| 14 | 带帽螺栓 | Ф12×30mm | 套 | 1 | 2 |  |
| 15 | 带帽螺栓 | Ф4×30mm | 套 | 1 | 1 |  |
| 16 | 带帽螺栓 | Ф6×30mm | 套 | 1 | 1 |  |
| 17 | 带帽螺栓 | Ф5×30mm | 套 | 1 | 1 |  |
| 18 | 带帽螺栓 | Ф6×40mm | 套 | 1 | 1 |  |
| 19 | 带帽螺栓 | Ф14×30mm | 套 | 1 | 5 |  |
| 20 | 带帽螺栓 | Ф12×40mm | 套 | 1 | 5 |  |
| 21 | 螺栓松动剂 | W-40 | 250ml | 1 | 25 |  |
| 22 | 气钉 | 30-25mm | 个 | 1 | 6 |  |
| 23 | 水泥钉 | 2.5cm | 盒 | 1 | 15 |  |
| 24 | 水泥钉 | 5cm | 盒 | 1 | 15 |  |
| 25 | 圆钉 | 7分 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 26 | 圆钉 | 5分 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 27 | 圆钉 | 1寸 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 28 | 圆钉 | 2.5寸 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 29 | 圆钉 | 3寸 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 30 | 圆钉 | 3.5寸 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 31 | 开孔器 | 国标 | 个 | 1 | 18 |  |
| 32 | 铆钉 | 3cm | 套 | 1 | 35 |  |
| 33 | 插销 | 10cm | 套 | 1 | 8 |  |
| 34 | 大插销 | 18cm | 套 | 1 | 13 |  |
| 35 | 三连销 | 388×40mm | 套 | 1 | 25 |  |
| 36 | 合页 | 卫生间窗户用 | 套 | 1 | 25 |  |
| 37 | 高桥合页 | 国标 | 套 | 1 | 15 |  |
| 38 | 玻璃胶 | 透明 793 | 瓶 | 1 | 15 |  |
| 39 | 白乳胶 | 18KG | 瓶 | 1 | 160 |  |
| 40 | 双面胶带 | 高粘泡棉 | 卷 | 1 | 5 |  |
| 41 | C级双边柱门锁 | 1588-18 | 把 | 1 | 240 |  |
| 42 | 不锈钢执手门锁 | 99-92 | 把 | 1 | 350 |  |
| 43 | 球形门锁 | 国标 | 把 | 1 | 35 |  |
| 44 | 万能胶 | 大桶 | 桶 | 1 | 220 |  |
| 45 | 强力胶 | 国标 | 桶 | 1 | 15 |  |
| 46 | 链锁 | 国标 | 把 | 1 | 35 |  |
| 47 | U型锁 | 8838 | 把 | 1 | 45 |  |
| 48 | 执手锁 | 左右各半18 | 把 | 1 | 150 |  |
| 49 | 防火门锁 | 1.2×2.4m | 把 | 1 | 115 |  |
| 50 | 防盗门锁（B级） | 18 | 把 | 1 | 260 |  |
| 51 | 铝合金门锁 | LS-85 | 把 | 1 | 80 |  |
| 52 | 铁皮柜锁 | 12 | 把 | 1 | 16 |  |
| 53 | 挂锁 | 6# | 把 | 1 | 12 |  |
| 54 | 防盗门锁芯 | -101 | 套 | 1 | 65 |  |
| 55 | 防盗门锁芯（B级） | 10cm | 套 | 1 | 45 |  |
| 56 | 防盗门锁芯（B级） | 8cm | 套 | 1 | 40 |  |
| 57 | 锁芯（B级） | 18 | 个 | 1 | 35 |  |
| 58 | 门锁（B级） | 12 | 把 | 1 | 185 |  |
| 59 | 电脑柜子锁 | 16 | 把 | 1 | 45 |  |
| 60 | 铁柜子门锁 | 16 | 把 | 1 | 20 |  |
| 61 | 三保险锁 | 30 | 把 | 1 | 140 |  |
| 62 | 门吸 | 国标 | 个 | 1 | 15 |  |
| 63 | 门扣 | 国标 | 个 | 1 | 10 |  |
| 64 | 不锈钢门拉手 | 长60cm | 个 | 1 | 60 |  |
| 65 | 玻璃门不锈钢拉手 | 长80cm | 个 | 1 | 80 |  |
| 66 | 厕所窗把手 | 国标 | 个 | 1 | 15 |  |
| 67 | 柜门拉手 | 12cm | 个 | 1 | 10 |  |
| 68 | 普通木门拉手 | 13.5cm | 个 | 1 | 10 |  |
| 69 | 门拉手 | 120cm | 个 | 1 | 120 |  |
| 70 | 柜子锁扣 | 国标 | 个 | 1 | 10 |  |
| 71 | 付龙骨卡子 | 国标 | 个 | 1 | 6 |  |
| 72 | 窗帘位置卡 | 12mm | 个 | 1 | 5 |  |
| 73 | 铝塑门弹簧 | 122mm | 个 | 1 | 110 |  |
| 74 | 窗帘滑轮 | 0.4 | 个 | 1 | 5 |  |
| 75 | 门上滑轮 | 25 | 个 | 1 | 15 |  |
| 76 | 隐形窗纱 | 12m | 卷 | 1 | 90 |  |
| 77 | 窗户压条 | 0.4cm | 卷 | 1 | 38 |  |
| 78 | 木龙骨 | 2×3cm | 根/3 米 | 1 | 10 |  |
| 79 | 木龙骨 | 3×4cm | 根/3 米 | 1 | 12 |  |
| 80 | 木龙骨 | 4×6cm | 根/3 米 | 1 | 15 |  |
| 81 | 窗纱（不锈钢） | 1.5米宽 | 卷/10米 | 1 | 180 |  |
| 82 | 刀片 | 0.7 | 片 | 1 | 2 |  |
| 83 | 钻头 | Φ3 | 个 | 1 | 5 |  |
| 84 | 钻头 | Φ5 | 个 | 1 | 5 |  |
| 85 | 钻头 | Φ6 | 个 | 1 | 5 |  |
| 86 | 钻头 | Φ8 | 个 | 1 | 5 |  |
| 87 | 锯盘 | 300mm | 个 | 1 | 35 |  |
| 88 | 锯条 | 国标 | 个 | 1 | 5 |  |
| 89 | 玻璃吸盘 | 国标 | 个 | 1 | 40 |  |
| 90 | 密度板 | 2.4×1.2m | 块 | 1 | 120 |  |
| 91 | 三合板 | 1.2×2.4m | 块 | 1 | 115 |  |
| 92 | 五合板 | 1.2×2.4m | 块 | 1 | 140 |  |
| 93 | 木工板 | 1.2×2.4m | 块 | 1 | 160 |  |
| 94 | 玻璃（透明） | 0.4cm | 块 | 1/平方 | 60 |  |
| 95 | 玻璃（透明） | 0.5cm | 块 | 1/平方 | 70 |  |
| 96 | 木工刨头 | 长40公分 | 个 | 1 | 220 |  |
| 97 | 窗户月牙锁 | 国标 | 个 | 1 | 15 |  |
| 98 | 铝合金月牙锁 | 国标 | 个 | 1 | 15 |  |
| 99 | 水平尺 | 国标 | 把 | 1 | 25 |  |
| 100 | 卷尺 | 5m | 把 | 1 | 25 |  |
| 101 | 直角 | 3×3 | 个 | 1 | 8 |  |
| 102 | 油漆 | 黄，国标 | 桶 | 1 | 220 |  |
| 103 | 防锈漆 | 国标 | 桶 | 1 | 220 |  |
| 104 | 奶油漆 | 国标 | 桶 | 1 | 180 |  |
| 105 | 油漆刷子 | 2寸 | 把 | 1 | 5 |  |
| 106 | 砂布 | 80 | 张 | 1 | 5 |  |
| 107 | 砂布 | 120 | 张 | 1 | 5 |  |
| 108 | 架子床床梯 | 1.285m×0.275m | 个 | 1 | 110 |  |
| 109 | 架子床床梯 | 1.28m×0.255m | 个 | 1 | 110 |  |
| 110 | 架子床床梯 | 1.25m×0.265m | 个 | 1 | 110 |  |
| 111 | 架子床床梯 | 1.28m×0.27m | 个 | 1 | 110 |  |
| 112 | 架子床床梯 | 1.35m×0.22m | 个 | 1 | 110 |  |
| 113 | 架子床床梯 | 1.24m×0.265m | 个 | 1 | 110 |  |
| 114 | 架子床床梯 | 1.30m×0.265m | 个 | 1 | 110 |  |
| 115 | 抽屉轨道 | 35cm | 个 | 1 | 30 |  |
| 116 | 防静电地板 | 60cm×60cm | 块 | 1 | 40 |  |
| 117 | 矿棉吸音板 | 60cm×60cm | 块 | 1 | 40 |  |
| 118 | 双面板 | 1.2×2.4 | 块 | 1 | 155 |  |
| 119 | 角铁 | T型 | 个 | 1 | 48 |  |
| 120 | 角铁 | L型 | 个 | 1 | 50 |  |
| 121 | 大白粉 | 国标 | KG | 1 | 20 |  |
| 122 | 灰刀 | 4寸 | 个 | 1 | 10 |  |
| 123 | 晾衣架 | 120×40 | 个 | 1 | 20 |  |
| 124 | 拉铆枪 | 国标 | 个 | 1 | 90 |  |
| 125 | 磨砂玻璃 | 1.66m×14.5cm | 块 | 1 | 20 |  |
| 126 | 边条(白) | 120 | 个 | 1 | 25 |  |
| 127 | 手工打钉枪 | 国标 | 个 | 1 | 65 |  |
| 128 | 窗帘杆 | 0.35m，不锈钢 | 个 | 1 | 20 |  |
| 129 | 玻璃门拉手 | 1.2m | 个 | 1 | 120 |  |
| 130 | 玻璃门拉手 | 60cm | 个 | 1 | 80 |  |
| 131 | 卫生间门合页 | 左、右 | 副 | 1 | 15 |  |
| 132 | 美缝胶 | 国标 | 管 | 1 | 35 |  |
| 133 | 沙纸 | 80 | 张 | 1 | 3 |  |
| 134 | 边条 | 120 | 个 | 1 | 20 |  |
| 135 | 495胶 | 白乳胶 | 管 | 1 | 30 |  |
| 136 | 抽屉拉手 | 12 | 个 | 1 | 10 |  |
| 137 | 钢钉 | 0.5 | 个 | 1 | 30 |  |
| 138 | 扣板(白色) | 30×30cm | 个 | 1 | 16 |  |
| 139 | 文件柜锁 | 12 | 个 | 1 | 180 |  |
| 140 | 执手门锁 | 12cm | 套 | 1 | 280 |  |
| 141 | 执手门锁 | 16cm | 套 | 1 | 280 |  |
| 142 | 执手门锁 | 18cm | 套 | 1 | 280 |  |
| 143 | 执手门锁 | 50cm | 套 | 1 | 260 |  |
| 144 | 弹簧锁 | 808 | 个 | 1 | 10 |  |
| 145 | 手枪钉 | 国标 | 个 | 1 | 0.5 |  |
| 146 | 床架螺丝杆 | 48 | 个 | 1 | 255 |  |
| 147 | 沙轮片粗 | 1.5 | 个 | 1 | 10 |  |
| 148 | 沙轮片细 | 1.5 | 个 | 1 | 10 |  |
| 149 | 文件柜拉手 | 0.8 | 个 | 1 | 10 |  |
| 150 | 钢锯条 | 国标 | 个 | 1 | 5 |  |
| 151 | 塑钢窗扇（单玻） | 135×72cm | 个 | 1 | 260 |  |
| 152 | 球形锁 | 50孔 | 个 | 1 | 60 |  |
| 153 | 边条 | 铝合金 | 米 | 1 | 35 |  |
| 154 | 防盗门锁芯 | 18 | 个 | 1 | 75 |  |
| 155 | 螺丝 | 内六方 | 个 | 1 | 10 |  |
| 156 | 椅子底座 | 45×43 | 个 | 1 | 85 |  |
| 157 | 门扣 | 12 | 个 | 1 | 12 |  |
| 158 | 防盗门锁体（B级） | 10cm | 把 | 1 | 185 |  |
| 159 | 防盗门锁体（B级） | 12cm | 把 | 1 | 190 |  |
| 160 | 抽屉锁 | 16 | 把 | 1 | 45 |  |
| 161 | 防盗门锁芯（B级） | 18cm | 把 | 1 | 75 |  |
| 162 | 铝合金门插销 | 15 | 个 | 1 | 35 |  |
| 163 | 卫浴锁 | 0.8 | 把 | 1 | 70 |  |
| 164 | 防盗门锁（B级 防盗门用） | 双开 | 把 | 1 | 200 |  |
| 166 | 膨胀螺栓 | Φ12×40 | 个 | 1 | 8 |  |
| 167 | 膨胀螺栓 | Φ16×30 | 个 | 1 | 8 |  |
| 168 | 螺丝刀 | 梅花，中号 | 把 | 1 | 16 |  |
| 169 | 木椅子螺丝杆 | Φ8 | 个 | 1 | 15 |  |
| 170 | 文件柜门塑料管 | Φ7 | 个 | 1 | 2 |  |
| 171 | 防盗门锁把手 | 双开 | 付 | 1 | 68 |  |
| 172 | 电脑柜锁 | 16 | 把 | 1 | 45 |  |
| 173 | 玻璃边条 | 铝合金 | 米 | 1 | 95 |  |
| 174 | 钻头 | 0.3cm | 个 | 1 | 12 |  |
| 175 | 钻头 | 0.5cm | 个 | 1 | 12 |  |
| 176 | 窗户拉手 | 12 | 付 | 1 | 38 |  |
| 177 | 加长锁芯 | 5.5cm | 套 | 1 | 55 |  |
| 178 | 圆钢丝刷 | 加厚 | 把 | 1 | 25 |  |
| 179 | 帆布手套 | 加厚 | 双 | 1 | 12.5 |  |
| 180 | 多功能开孔器 | 国标 | 套 | 1 | 260 |  |
| 181 | 玻璃胶枪 | 国标 | 把 | 1 | 35 |  |
| 182 | 滚珠丝杆 | 国标 | 副 | 1 | 215 |  |
| 183 | 氢氧化钠 | NFH12-39 | KG | 1 | 28 |  |
| 184 | 铬黑T指示液 | 国标 500ml | 瓶 | 1 | 135 |  |
| 185 | 铸铁炉箅子 | 加厚40×50 | 块 | 1 | 290 |  |
| 186 | 铝塑板 | 1m×1.5m | 张 | 1 | 185 |  |
| 187 | 耐火水泥 | 50kg | 袋 | 1 | 3.3 |  |
| 188 | 耐火砂 | 50kg | 袋 | 1 | 1.4 |  |
| 189 | 床板 | 190×83.5cm 厚2cm | 张 | 1 | 165 |  |
| 191 | 制冷剂 | R22/10kg | 瓶 | 1 | 460 |  |
| 192 | 冷冻油 | C油/20L | 桶 | 1 | 850 |  |
| 193 | 静音万向轮 | 100 | 个 | 1 | 55 |  |
| 194 | 不锈钢蒸盘 | 60cm×40cm×5cm | 个 | 1 | 110 |  |
| 195 | 线手套 | 普通棉纱 | 双 | 1 | 2 |  |
| 196 | 毛巾 | 全棉 | 条 | 1 | 15 |  |
| 197 | 洗涤液 | 3kg | 桶 | 1 | 75 |  |
| 198 | 工业用凡士林 | 10L | 桶 | 1 | 295 |  |
| 199 | 工业酒精 | 5L | 桶 | 1 | 85 |  |
| 200 | 擦机布 | 50斤 | 包 | 1 | 330 |  |
| 201 | 拖把 | 棉线 | 个 | 1 | 15 |  |
| 202 | 扫把 | 糜子 | 个 | 1 | 18 |  |
| 203 | 簸箕 | 塑料 | 个 | 1 | 16 |  |