门面房消防隐患综合治理、主要包括：消火栓检修及安装、消防喷淋、烟感系统维修及更换、消防喷淋、烟感系统管道维修及更换、影响消防通道畅通建筑拆除、防护门安装等 主要功能或目标：1、提升消防设施完好率。确保所有消防设施符合国家及地方消防规范标准，处于良好运行状态。2、增强火灾预警能力。优化火灾自动报警系统，提高火灾早期发现与报警的准确性和及时性。3、提高灭火救援效率。完善消防水源系统，确保火灾发生时能有效控制火势蔓延。4、优化应急疏散条件。改善应急照明与疏散指示系统，确保紧 急情况下人员能够迅速有序地疏散至安全地带。 需满足的需求：项目质量：符合消防验收规范要求，取得“消防行政许可（验收备案）或住建、消防等多方认可的技术服务函”。