采购包1：超速离心机采购

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 1.主机 1 台 2.超速离心机固定角转2个 3.5mL超速离心管100个 4.配套离心管使用工具 1套 5.真空离心浓缩仪1台； 6.真空离心浓缩仪固定角转1个 7.折光率仪 1台 8.微量注射泵 1台 9.生物均质仪 1台 10.隔膜真空泵 1台 11.DNA含量定量仪 1台 | 详见采购文件 |

采购包2：断面水质原位多参数检测系统采购

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断面水质原位多参数检测系统 | 1.主机（主机可以同时测量温度、深度、溶解氧、电导、ORP、pH、浊度、叶绿素等水质参数。）：6台（含温度探头6个，深度探头6个，浊度探头6个，氧化还原电位探头6个，电导率探头6个，pH探头6个，溶解氧探头6个，叶绿素a探头6个） 2.校准电缆：6根 3.电源适配器：6套 4.可充电电池：6套； 5.校准杯：6个 6.楼空杯：6个 7.光盘：6个 8.通讯电缆：6条 9.硅脂包：6包 探头维护套件：6套 10.操作手册：6本 | 详见采购文件 |

采购包3：移动式剖面流速流量测量系统采购

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式剖面流速流量测量系统 | 一、1.传感器主机1台； 2.内置罗经1套； 3.倾斜仪1套； 4.温度传感器1套； 5.换能器1套； 6.蓝牙通讯或串口缆连接一套； 7.数据采集软件1套； 8.通讯电缆1根，备品备件包1个； 9.数据采集软件1套； 10.使用手册一份； 11.运输箱一个； 12. 存储卡1个； 13. 安装工具包1套。 二、1.国产动力无人船1台（含船控系统1套、12Ah电池1块、推进器2个、高清摄像机1个）； 2.手持遥控器1个； 3.国产动力无人船充电器1个； 4.船体运输箱1个； 5.安装结构件1套； 6. U盘（内附使用说明）1个； 7. 通讯线缆1根； 8. 保修卡1份； 9. 电台1套。 | 详见采购文件 |

采购包4：气相色谱仪(液体检测)采购

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪(液体检测) | 1.气相色谱主机1套 2.进样口2套 3.液体自动进样器1套 4.顶空进样器1套 5.FID检测器2套 6.氢气发生器1套 7.空气发生器1套 8.色谱工作站及适配计算机1套； 9.安装工具包1套 10.其他设备耗材：1套。 | 详见采购文件 |