**采购需求**

**一、整改范围：**

西安石油大学雁塔校区27#-30#家属楼以及地下车库消防系统集中整改范围为火灾报警控制系统、消防联动控制系统、防排烟系统、应急照明以及疏散系统、消防广播系统等进行集中改造建设的全部采购、安装、调试、售后服务等。

**二、整改地点：**

建设地点：西安石油大学雁塔校区27#-30#家属楼以及地下车库区域

整改区域总面积：约109117.6m2

**三、整改内容：**

本此整改内容：雁塔校区教师公寓楼27#-30#家属楼以及地下车库消防系统、火灾报警控制系统、消防联动控制系统、防排烟系统、消防电话系统改造等。根据学校雁塔校区消防检测公司陕西邦众消防安全技术有限公司2024年7月31日给学校呈报的雁塔、明德校区18栋待检楼宇的检测评估整改报告为整改内容。

该工程施工方需配合陕西邦众消防安全技术有限公司完成该工程通过上级消防管理部门的验收。将合格的竣工图纸纸质版和CAD版移交学校管理部门。

**四、采购预算**

采购预算：1440000.00元