按照学校建筑消防安全隐患“百日攻坚”专项行动工作要求，对西北大学长安校区、桃园校区食堂楼宇根据检测评估报告及整改方案进行消防安全综合治理，对建筑内部消防设施设备进行新增、更换及维修维护；对相应基础设施进行维修改造等（包含防火卷帘的安装、防火门的更换安装、部分区域排烟系统的增加及维修、电路整改、火灾探测器的更换、应急照明灯具安装、消防报警主机连接等）。以达到国家消防技术标准，符合属地住建部门、消防救援部门要求，取得“消防行政许可（验收备案）或住建、消防等多方认可的技术服务函”，并确保师生人身安全和财产安全。