### 一、合同模板

1）合同类型： 买卖合同

2）合同履行期限：自合同签订之日起 90 天内到货，并完成安装、调试、培训、验收。

3）合同履约地点： 西安医学院第二附属医院指定地点

4）支付方式： 验收合格后十三个月内付合同总额的100%。

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金： 否

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金： 否

7）合同支付约定：

验收合格后十三个月内付合同总额的100%。

8）验收交付标准和方法： （一）乙方提供的设备要求：自出厂日期当月起2年内的全新设备。

（二）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认规格、型号和数量。甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（三）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时通知甲方。

（四）甲方确认乙方的自检内容后，进行最终验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可。

（五）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（六）若合同设备外箱包装受损、包装箱件数不符、设备有质量或技术问题，乙方应按照甲方要求，采取补足、更换或退货处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（七）验收依据：合同正文、合同附件、招标文件、投标文件。

9）质量保修范围和保修期： （一）自验收合格之日起，原厂质保 **5**年。设备终身维修，软件终身免费使用及升级，提供永久的技术咨询、服务和备品备件。

（二）保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算。

（三）保修期内设备每年开机率≥**95**%（每年按365天计算），若保修期内年开机率未达到**95%**，每延误1天，保修期顺延5天。

（四）保修期过后只收取配件费用，免服务费。

（五）维修响应时间：乙方接到故障报告后在 **2**小时内响应， **4**时内到达现场，提供备用机。

（六）乙方对甲方购买的设备至少每半年进行一次免费维护保养，并提供维护保养记录。

10）知识产权归属和处理方式：

11）成本补偿和风险分担约定：

12）违约责任与解决争议的方法： 违约责任:（一）按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

（二）乙方逾期交货，每逾期一天应支付合同总额0.5%的违约金，直至交货为止。逾期交货超过20天，甲方有权终止合同。

（三）未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同。;

解决争议的方法:本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的提交甲方所在地人民法院起诉。

13）合同其他条款： 如遇不可抗力导致无法履行合同约定的内容，甲方有权终止或修改合同。

11、履约验收方案

1）验收组织方式： 自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商： 否

3）是否邀请专家： 否

4）是否邀请服务对象： 否

5）是否邀请第三方检测机构： 否

6）履约验收程序： 详见合同

7）履约验收时间：

甲方接到乙方验收申请后7日内进行验收

8）验收组织的其他事项： 详见合同

9）技术履约验收内容： 参照招标文件、投标文件技术参数部分和国家、地方所关标准

10）商务履约验收内容： 参照投标文件商务响应内容及甲方相关要求

11）履约验收标准：详见合同

12）履约验收其他事项：

12、学习培训要求：

1）每年组织院内培训至少1次。

2）院外参加相关会议至少1次。

### 二、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：

1.为避免供应商投标产品虚假应答，在设置评分标准时，要求供应商提供所投产品佐证材料（包括但不限于产品彩页、厂家盖章的说明材料、检测报告等）。供应商虚假应标一经查实，按照医院相关规定列入供应商黑名单名录并取消供应商投标资格。

2.评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。