项目建设概况

**一、项目概况**

秦兵马俑一号坑展厅通风空调施工项目包含空调设备采购安装、室外管沟、管道，风道，供电、室外机外装饰等与本项目实施必要的土建、水电调整改造建设。

**二、技术要求：**满足国家相关规范要求及设计要求。

**三、质量要求：**合格。

**四、其他要求：**

1. 本项目采购预算16500000.00元，其中2024年度预算资金为4850000.00元，其余资金在后续年度中安排。

2.遵守建设单位景区管理规定；严格控制粉尘、噪音等污染；合理处理施工中的各项问题。因施工场地位于文物重点保护区，中标单位要对其所有现场人员身份、行为进行规范，并承担责任，所有需封闭施工区域、进场施工人员、材料车进场需提前办理相关手续。

3.鉴于该工程的特殊性，清单中设备、材料均需满足博物馆的要求，施工中均需考虑满足要求的保护措施。