|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 030705005001 | | 气体灭火报警控制器  [项目特征]  1.总线制:GST-QKP01  2.安装方式:挂装  3.控制点数量:32点以下  [工作内容]  1.本体安装  2.消防报警备用电源  3.校接线  4.调试 | | | 台 | 2 | |
| 2 | 030702007001 | | 贮存装置  [项目特征]  1.规格:GQQ150/2.5RG  [工作内容]  1.安装 | | | 套 | 2 | |
| 3 | 030705001001 | | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感烟探测器  2.总线制:  [工作内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | | 只 | 2 | |
| 4 | 030705001002 | | 点型探测器 [项目特征]  1.名称:感温探测器  2.总线制:  [工作内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | | 只 | 2 | |
| 5 | 030705009001 | | 警报装置  [项目特征]  1.名称:声光报警器 [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 台 | 2 | |
| 6 | 030705008001 | | 放气勿入指示灯 [项目特征]  1.名称:放气勿入指示灯 [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 台 | 2 | |
| 7 | 030705003001 | | 启停按钮 [项目特征]  1.名称:启停按钮 [工作内容] | | | 只 | 2 | |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | 计量单位 | 工程数量 | |
|  |  | | 1.安装  2.校接线  3.调试 | | |  |  | |
| 8 | 030212001001 | | 电气配管 [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | | m | 40 | |
| 9 | 030212003001 | | 电气配线 [项目特征]  1.名称:RVS2\*1.5 [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | | m | 120 | |
| 10 | 030212003002 | | 电气配线 [项目特征]  1.名称:BV2.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | | m | 120 | |
| 11 | CB001 | | 系统调试费 系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统) | | | 项 | 1 | |
| 12 | CB002 | | （第二册)站类工艺系统调试费 | | | 项 | 1 | |
| 13 | 030212001002 | | 电气配管（气体灭火主机与消控室联网通信） [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆 | | | m | 100 | |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | 第 3 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | 计量单位 | 工程数量 | |
|  |  | | 7.接地 | | |  |  | |
| 14 | 030212003003 | | 电气配线（气体灭火主机与消控室联网通信） [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | | m | 100 | |
| 15 | CB003 | | 气体灭火主机与消控室联网通信系统调试费，测试费 | | | 项 | 1 | |
| **措施项目清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | 计量单位 | 工程数量 | |
| 一 | | 通用项目 | | | |  |  | |
| 1 | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | 项 | 1 | |
| 1.1 | | 安全文明施工费 | | | | 项 | 1 | |
| 1.2 | | 环境保护(含工程排污费) | | | | 项 | 1 | |
| 1.3 | | 临时设施 | | | | 项 | 1 | |
| 1.4 | | 扬尘污染治理费 | | | | 项 | 1 | |
| 2 | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | 项 | 1 | |
| 3 | | 二次搬运 | | | | 项 | 1 | |
| 4 | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | 项 | 1 | |
| 5 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | 项 | 1 | |
| 6 | | 施工排水 | | | | 项 | 1 | |
| 7 | | 施工降水 | | | | 项 | 1 | |
| 8 | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | 项 | 1 | |
| 9 | | 已完工程及设备保护 | | | | 项 | 1 | |
| 10 | | 其他 | | | | 项 | 1 | |
| 二 | | 安装工程 | | | |  |  | |
| 11 | | 组装平台 | | | | 项 | 1 | |
| 12 | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | 项 | 1 | |
| 13 | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | 项 | 1 | |
| 14 | | 焦炉施工大棚 | | | | 项 | 1 | |
| 15 | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | 项 | 1 | |
| 16 | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | 项 | 1 | |
| 17 | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | 项 | 1 | |
| 18 | | 现场施工围栏 | | | | 项 | 1 | |
| 19 | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | 项 | 1 | |
| 20 | | 长输管道施工便道 | | | | 项 | 1 | |
| 21 | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | 项 | 1 | |
| 22 | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | 项 | 1 | |
| 23 | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | 项 | 1 | |
| 24 | | 格架式抱杆 | | | | 项 | 1 | |
| 25 | | 脚手架 | | | | 项 | 1 | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | | 项目名称 | | 计量单位 | | | | 工程数量 |
| 1 | | 暂列金额 | | 项 | | | | 1 |
| 2 | | 专业工程暂估价 | | 项 | | | | 1 |
| 3 | | 计日工 | | 项 | | | | 1 |
| 4 | | 总承包服务费 | | 项 | | | | 1 |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | 计量单位 | | | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | | | | 项 | | | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | 项 | | | | 1 |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
| 二 | 税金 | | | | | 项 | | | | 1 |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号、10号楼UPS机房气体灭火系统 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | | 项 目 名 称 | | | 计量单位 | | 暂定金额（元） | | | |
| 1 | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | 第 1 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030705001001 | | | | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | | 只 | | 320 |
| 2 | 030705001002 | | | | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感温火灾探测器  2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | | 只 | | 70 |
| 3 | 030705009001 | | | | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.单体调试 | | | 台 | | 18 |
| 4 | 030705003001 | | | | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.安装  2.校接线  3.调试 | | | 只 | | 25 |
| 5 | 030705003002 | | | | 按钮按钮  [项目特征]  1.名称:消火栓按钮 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.安装  2.校接线  3.调试 | | | 只 | | 45 |
| 6 | 030705009002 | | | | 警报装置  [项目特征]  1.名称:消防广播扬声器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.单体调试  2.试运行 | | | 台 | | 45 |
| 7 | 030705004001 | | | | 隔离模块 | | | 只 | | 10 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | 第 2 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | | | | [项目特征] 1.名称:隔离模块  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | |  | |  |
| 8 | 030705004002 | | | | 输入模块  [项目特征]  1.名称:输入模块 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 只 | | 28 |
| 9 | 030705004003 | | | | 输入/输出模块  [项目特征] 1.名称:输入/输出模块  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 只 | | 80 |
| 10 | 030705009003 | | | | 消防电话分机  [项目特征]  1.形式:消防电话分机  2.拆除、更换  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 台 | | 20 |
| 11 | 030213003006 | | | | 装饰灯 [项目特征]  1.形式:安全出口灯具  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 套 | | 15 |
| 12 | 030213003007 | | | | 装饰灯  [项目特征]  1.形式:应急灯  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 套 | | 15 |
| 13 | 030705005002 | | | | 联动控制器  [项目特征]  1.形式:报警分机  [工作内容]  1.拆除 | | | 台 | | 1 |
| 14 | 030705005001 | | | | 联动控制器  [项目特征]  1.形式:报警分机 [工作内容] | | | 台 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | 第 3 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | | | | 1.安装  2.调试 | | |  | |  |
| 15 | 030706002001 | | | | 自动喷淋系统故障排查、调试  [项目特征]  1.名称: 自动喷淋系统  2.类型:故障排查、调试  [工作内容]  1.系统装置调试 | | | 系统 | | 2 |
| 16 | 030706002002 | | | | 消火栓系统故障排查、调试  [项目特征]  1.名称: 消火栓系统  2.类型:故障排查、调试  [工作内容]  1.系统装置调试 | | | 系统 | | 2 |
| 17 | 030706001001 | | | | 自动报警系统故障排查、调试  [项目特征]  1.名称: 自动报警系统  2.类型:故障排查、调试  [工作内容]  1.系统装置调试 | | | 系统 | | 1 |
| 18 | CB001 | | | | 通风系统功能测试、风量测试、联动调试  1.通风系统功能测试、风量测试、联动调试 | | | 处 | | 5 |
| 19 | 030208002001 | | | | 控制电缆  [项目特征]  1.型号:NHKVV7\*1.5  2.规格:  3.敷设方式:电缆沟敷设  [工作内容]  1.揭（盖）盖板  2.电缆敷设  3.电缆头制作、安装  4.过路保护管敷设  5.防火堵洞  6.电缆防护  7.电缆防火隔板  8.电缆防火涂料 | | | m | | 1500 |
| 20 | CB002 | | | | 系统调试费\_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统) | | | 项 | | 1 |
| 21 | CB003 | | | | (第二册)站类工艺系统调试费 | | | 项 | | 1 |
| 22 | 030212001001 | | | | 电气配管（气体灭火主机与消控室联网通信） [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设 | | | m | | 500 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | 第 4 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | | | | 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | |  | |  |
| 23 | 030212003001 | | | | 电气配线（气体灭火主机与消控室联网通信）  [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | | m | | 500 |
| 24 | CB004 | | | | 气体灭火主机与消控室联网通信系统调试费，测试费 | | | 项 | | 1 |
| 25 | 030213003003 | | | | 应急照明灯具（地下室走道）  [项目特征]  1.形式:应急灯  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 套 | | 20 |
| 26 | 030212001002 | | | | 电气配管（地下室走道应急照明灯具） [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  3.支架制作、安装 | | | m | | 280 |
| 27 | 030212003002 | | | | 电气配线（地下室走道应急照明灯具） [项目特征]  1.名称:BV2.5 [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | | | m | | 280 |
| 28 | 030204017001 | | | | 风机控制箱  [项目特征]  1.名称:风机控制箱  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 项 | | 1 |
| 29 | 030212001003 | | | | 电气配管（10号楼消防报警主机远程多线启动防排烟风机功能） [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容] | | | m | | 320 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | 第 5 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | | | | 1.电线管路敷设  2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  3.支架制作、安装 | | |  | |  |
| 30 | 030212003003 | | | | 电气配线（10号楼消防报警主机远程多线启动防排烟风机功能） [项目特征]  1.名称:RVS2\*1.5  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | | | m | | 320 |
| 31 | 030701016001 | | | | 喷淋末端试水装置更换  [项目特征]  1.名称:末端试水装置 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 项 | | 6 |
| 32 | 030903001001 | | | | 排烟口手动开启装置维修更换 | | | 个 | | 12 |
| 33 | CB005 | | | | 应急照明及疏散标识灯具脱扣启动维修调试费用 | | | 项 | | 1 |
| 34 | CB006 | | | | 非消防电强切功能维修调试费用 | | | 项 | | 1 |
| 35 | 030108003001 | | | | 排烟风机 [项目特征]  1.名称:排烟风机 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 台 | | 4 |
| 36 | CB007 | | | | 排烟风管调试维修 | | | 项 | | 1 |
| 37 | 030701018001 | | | | 消火栓 [项目特征]  1.名称:消火栓头、水枪、水带、软管卷盘 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | | 套 | | 38 |
| 38 | CB008 | | | | 风机排烟执行机构维修调试 [项目特征]  1.风机排烟执行机构维修调试 | | | 项 | | 1 |
| 39 | 030701011001 | | | | 水喷头 [项目特征]  1.名称:隐蔽式喷淋头 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.喷头安装 | | | 个 | | 404 |
| 40 | 030701011002 | | | | 水喷头 | | | 个 | | 96 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | 第 6 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | | | | [项目特征]  1.名称:直立式喷淋头 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.喷头安装 | | |  | |  |
| 41 | 030705008001 | | | | 火灾显示盘 [项目特征]  1.名称:火灾显示盘 [工程内容]  1.火灾显示盘安装 | | | 台 | | 5 |
| 42 | 030705004004 | | | | 模块(接口) [项目特征]  1.名称:控制模块 [工程内容]  1.控制模块安装 | | | 只 | | 1 |
| 43 | 030212001005 | | | | 电气配管 [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | | m | | 100 |
| 44 | 030212003005 | | | | 电气配线 [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | | m | | 100 |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | 计量单位 | | 工程数量 | | |
| 一 | | 通用项目 | | | | |  | |  | | |
| 1 | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | 项 | | 1 | | |
| 1.1 | | 安全文明施工费 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 1.2 | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | 项 | | 1 | | |
| 1.3 | | 临时设施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 1.4 | | 扬尘污染治理费 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 2 | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 3 | | 二次搬运 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 4 | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 5 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 6 | | 施工排水 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 7 | | 施工降水 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 8 | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 9 | | 已完工程及设备保护 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 10 | | 其他 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 二 | | 安装工程 | | | | |  | |  | | |
| 11 | | 组装平台 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 12 | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 13 | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 14 | | 焦炉施工大棚 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 15 | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 16 | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 17 | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 18 | | 现场施工围栏 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 19 | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 20 | | 长输管道施工便道 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 21 | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 22 | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 23 | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 24 | | 格架式抱杆 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 25 | | 脚手架 | | | | | 项 | | 1 | | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 |
| 1 | | 暂列金额 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 2 | | 专业工程暂估价 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 3 | | 计日工 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 4 | | 总承包服务费 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 数 量 | |
| 一 | 规费 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1 | 社会保障费 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.1 | 养老保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.2 | 失业保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.3 | 医疗保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.4 | 工伤保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.6 | 女工生育保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 2 | 住房公积金 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 二 | 税金 | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：9号楼消防改造 | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | 计量单位 | | | 暂定金额（元） | | | | | |
| 1 | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 1 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030705001001 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | 只 | | 290 |
| 2 | 030705001002 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感温火灾探测器  2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | 只 | | 75 |
| 3 | 030705009001 | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.单体调试 | | 台 | | 16 |
| 4 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.安装  2.校接线  3.调试 | | 只 | | 25 |
| 5 | 030705003002 | 按钮按钮  [项目特征]  1.名称:消火栓按钮 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.安装  2.校接线  3.调试 | | 只 | | 45 |
| 6 | 030705009002 | 警报装置  [项目特征]  1.名称:消防广播扬声器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.单体调试  2.试运行 | | 台 | | 50 |
| 7 | 030705004001 | 隔离模块 | | 只 | | 10 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 2 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:隔离模块  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | |  | |  |
| 8 | 030705004002 | 输入模块  [项目特征]  1.名称:输入模块 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 只 | | 25 |
| 9 | 030705004003 | 输入/输出模块  [项目特征] 1.名称:输入/输出模块  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 只 | | 78 |
| 10 | 030705009003 | 消防电话分机  [项目特征]  1.形式:消防电话分机  2.拆除、更换  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 23 |
| 11 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征]  1.形式:安全出口灯具  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 套 | | 15 |
| 12 | 030213003004 | 装饰灯  [项目特征]  1.形式:应急灯  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 套 | | 15 |
| 13 | 030705007001 | 消防主机琴台  [项目特征] 1.消防主机琴台、 2000点  2.拆除  [工作内容]  1.拆除 | | 台 | | 1 |
| 14 | 030705007002 | 报警联动一体机 [项目特征]  1.多线制: | | 台 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 3 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.总线制:  3.安装方式:  4.控制点数量:  [工作内容]  1.本体安装  2.消防报警备用电源  3.校接线  4.调试 | |  | |  |
| 15 | 030705010001 | 总线制操作盘  [项目特征]  1.总线制操作盘  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装 | | 台 | | 1 |
| 16 | 030705010002 | 直接控制盘  [项目特征]  1.直接控制盘  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.校接线  3.调试 | | 台 | | 1 |
| 17 | 031202004001 | 接口卡  [项目特征] 1.名称:联网接口卡 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.单体调试 | | 套 | | 1 |
| 18 | 030705005002 | 报警装置  [项目特征] 1.名称:消防应急广播主机  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.单体调试 | | 台 | | 1 |
| 19 | 031206001001 | 广播功率放大器  [项目特征]  1.名称:广播功率放大器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装 | | 台 | | 1 |
| 20 | 030705009005 | 消防电话主机  [项目特征]  1.形式:消防电话主机 2.拆除、更换  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 4 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 21 | 031202004002 | 接口卡  [项目特征]  1.名称:消防电话接口卡  [工作内容]  1.安装  2.单体调试 | | 套 | | 1 |
| 22 | 030705008002 | 消防控制室图形显示装置  [项目特征] 1.名称：消防控制室图形显示装置 [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 1 |
| 23 | 030706002001 | 自动喷淋系统故障排查、调试  [项目特征]  1.名称: 自动喷淋系统  2.类型:故障排查、调试  [工作内容]  1.系统装置调试 | | 系统 | | 2 |
| 24 | 030706002002 | 消火栓系统故障排查、调试  [项目特征]  1.名称: 消火栓系统  2.类型:故障排查、调试  [工作内容]  1.系统装置调试 | | 系统 | | 2 |
| 25 | 030706001001 | 自动报警系统故障排查、调试  [项目特征]  1.名称: 自动报警系统  2.类型:故障排查、调试  [工作内容]  1.系统装置调试 | | 系统 | | 1 |
| 26 | CB001 | 通风系统功能测试、风量测试、联动调试  1.通风系统功能测试、风量测试、联动调试 | | 处 | | 5 |
| 27 | CB002 | 系统调试费\_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统) | | 项 | | 1 |
| 28 | CB003 | (第二册)站类工艺系统调试费 | | 项 | | 1 |
| 29 | 030212001002 | 电气配管（气体灭火主机与消控室联网通信）  [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | m | | 200 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 5 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 30 | 030212003002 | 电气配线（气体灭火主机与消控室联网通信）  [项目特征]  1.名称:RVS2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | m | | 200 |
| 31 | CB004 | 气体灭火主机与消控室联网通信系统调试费，测试费 | | 项 | | 1 |
| 32 | 030705009004 | 应急照明灯具（地下室走道）  [项目特征]  1.形式:应急灯  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 16 |
| 33 | 030212001003 | 电气配管（地下室走道应急照明灯具） [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  3.支架制作、安装 | | m | | 220 |
| 34 | 030212003003 | 电气配线（地下室走道应急照明灯具） [项目特征]  1.名称:BV2.5  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | | m | | 220 |
| 35 | 030701016001 | 喷淋末端试水装置更换  [项目特征]  1.名称:末端试水装置 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 项 | | 6 |
| 36 | 030903001001 | 排烟口手动开启装置维修更换 | | 个 | | 12 |
| 37 | CB005 | 应急照明及疏散标识灯具脱扣启动维修调试费用 | | 项 | | 1 |
| 38 | CB006 | 非消防电强切功能维修调试费用 | | 项 | | 1 |
| 39 | 030108003001 | 送风机 [项目特征]  1.名称:送风机 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 6 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 40 | 030108003002 | 排烟风机 [项目特征]  1.名称:排烟风机 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 4 |
| 41 | CB007 | 排烟风管调试维修 | | 项 | | 1 |
| 42 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征]  1.名称:消火栓头、水枪、水带、软管卷盘 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 套 | | 38 |
| 43 | CB008 | 消防液位显示装置 [项目特征]  1.名称:消防液位显示装置 2位置：消防泵房  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 套 | | 1 |
| 44 | CB009 | 消火栓泵控制柜 [项目特征]  1.名称:消火栓泵控制柜 2位置：消防泵房  [工作内容]  1.拆除原有设备  2.安装、调试 | | 台 | | 1 |
| 45 | CB010 | 喷淋泵控制柜 [项目特征]  1.名称:喷淋泵控制柜 2位置：消防泵房  [工作内容]  1.拆除原有设备  2.安装、调试 | | 台 | | 1 |
| 46 | CB011 | 电气控制柜 [项目特征]  1.名称:电气控制柜 2位置：消防泵房  [工作内容]  1.拆除原有设备  2.安装、调试 | | 套 | | 1 |
| 47 | CB012 | 按钮维修调试 [项目特征]  1.按钮维修调试 | | 项 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 7 页 共 8 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 48 | CB013 | 风机排烟执行机构维修调试 [项目特征]  1.风机排烟执行机构维修调试 | | 项 | | 1 |
| 49 | CB014 | 防静电架空活动地板 [项目特征]  1.拆除原有防静电架空活动地板 2.防静电活动地板安装 | | m2 | | 62 |
| 50 | 030701011001 | 水喷头 [项目特征]  1.名称:隐蔽式喷淋头 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.喷头安装 | | 个 | | 463 |
| 51 | 030701011002 | 水喷头 [项目特征]  1.名称:直立式喷淋头 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.喷头安装 | | 个 | | 90 |
| 52 | 030705008003 | 火灾显示盘 [项目特征]  1.名称:火灾显示盘 [工程内容]  1.火灾显示盘安装 | | 台 | | 5 |
| 53 | 030705004004 | 模块(接口) [项目特征]  1.名称:控制模块 [工程内容]  1.控制模块安装 | | 只 | | 1 |
| 54 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | m | | 100 |
| 55 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | m | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | | 项目名称 | | | 计量单位 | | 工程数量 | |
| 一 | | 通用项目 | | |  | |  | |
| 1 | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | 项 | | 1 | |
| 1.1 | | 安全文明施工费 | | | 项 | | 1 | |
| 1.2 | | 环境保护(含工程排污费) | | | 项 | | 1 | |
| 1.3 | | 临时设施 | | | 项 | | 1 | |
| 1.4 | | 扬尘污染治理费 | | | 项 | | 1 | |
| 2 | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | 项 | | 1 | |
| 3 | | 二次搬运 | | | 项 | | 1 | |
| 4 | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | 项 | | 1 | |
| 5 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | 项 | | 1 | |
| 6 | | 施工排水 | | | 项 | | 1 | |
| 7 | | 施工降水 | | | 项 | | 1 | |
| 8 | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | 项 | | 1 | |
| 9 | | 已完工程及设备保护 | | | 项 | | 1 | |
| 10 | | 其他 | | | 项 | | 1 | |
| 二 | | 安装工程 | | |  | |  | |
| 11 | | 组装平台 | | | 项 | | 1 | |
| 12 | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | 项 | | 1 | |
| 13 | | 压力容器和高压管道的检验 | | | 项 | | 1 | |
| 14 | | 焦炉施工大棚 | | | 项 | | 1 | |
| 15 | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | 项 | | 1 | |
| 16 | | 管道安装后的充气保护措施 | | | 项 | | 1 | |
| 17 | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | 项 | | 1 | |
| 18 | | 现场施工围栏 | | | 项 | | 1 | |
| 19 | | 长输管道临时水工保护措施 | | | 项 | | 1 | |
| 20 | | 长输管道施工便道 | | | 项 | | 1 | |
| 21 | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | 项 | | 1 | |
| 22 | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | 项 | | 1 | |
| 23 | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | 项 | | 1 | |
| 24 | | 格架式抱杆 | | | 项 | | 1 | |
| 25 | | 脚手架 | | | 项 | | 1 | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | | | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | 项 | | 1 |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：10号楼消防改造 | | 专业：消防设备安装工程 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄楼消防改造 | | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | 第 1 页 共 3 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 | |
| 1 | 030705005001 | | | | | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:报警控制主机  [工作内容]  1.本体拆除 | | | | | | | | | | 台 | | | | | | 1 | |
| 2 | 030705005002 | | | | | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:报警控制主机  [工作内容]  1.本体安装  2.消防报警备用电源  3.校接线  4.调试 | | | | | | | | | | 台 | | | | | | 1 | |
| 3 | 030705001001 | | | | | 点型探测器  [项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.拆除  [工程内容]  1.探头拆除 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 19 | |
| 4 | 030705001002 | | | | | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 19 | |
| 5 | 030705001003 | | | | | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感温火灾探测器  2.拆除  [工程内容]  1.探头拆除 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 9 | |
| 6 | 030705001004 | | | | | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感温火灾探测器  2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 9 | |
| 7 | 030705003001 | | | | | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.拆除  [工程内容]  1.按钮拆除 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 2 | |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄楼消防改造 | | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | 第 2 页 共 3 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 | |
| 8 | 030705003003 | | | | | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮  2.拆除  [工程内容]  1.按钮拆除 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 2 | |
| 9 | 030705003002 | | | | | 按钮  [项目特征]  1.名称:消火栓按钮 2.拆除  [工程内容]  1.拆除 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 2 | |
| 10 | 030705003004 | | | | | 按钮  [项目特征]  1.名称:消火栓按钮 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.安装  2.校接线  3.调试 | | | | | | | | | | 只 | | | | | | 2 | |
| 11 | 030705009001 | | | | | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆除  [工作内容]  1.本体拆除 | | | | | | | | | | 台 | | | | | | 2 | |
| 12 | 030705009002 | | | | | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.单体调试 | | | | | | | | | | 台 | | | | | | 2 | |
| 13 | 030701014001 | | | | | 水流指示器  [项目特征]  1.型号:  2.规格:  [工作内容]  1.拆除 | | | | | | | | | | 个 | | | | | | 1 | |
| 14 | 030701014002 | | | | | 水流指示器  [项目特征]  1.型号:  2.规格:  [工作内容]  1.安装 | | | | | | | | | | 个 | | | | | | 1 | |
| 15 | CB001 | | | | | 系统调试费\_系统调整费(水灭火管道系统) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 16 | 030705009003 | | | | | 消防广播（新增） | | | | | | | | | | 个 | | | | | | 3 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | 工程名称：黄楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 3 页 共 4 页 | | | | 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 | |  | |  | 1.名称:消防广播扬声器  2.安装调试  [工作内容]  1.单体调试  2.试运行 | |  | |  | | 17 | | 030212001001 | 电气配管（新增消防广播）  [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | m | | 180 | | 18 | | 030212003001 | 电气配线（新增消防广播）  [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | m | | 180 | | 19 | | 030705009004 | 消防电话分机  [项目特征]  1.形式:消防电话分机  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 2 | | 20 | | 030212001002 | 电气配管（新增消防电话）  [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | m | | 180 | | 21 | | 030212003002 | 电气配线（新增消防电话）  [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5 | | m | | 180 | | **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | 工程名称：黄楼消防改造 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 4 页 共 4 页 | | | | 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 | |  | |  | [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | |  | |  | | 22 | | 030701011001 | 水喷头 [项目特征]  1.名称:隐蔽式喷淋头 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.喷头安装 | | 个 | | 53 | | 23 | | 030701011002 | 水喷头 [项目特征]  1.名称:直立式喷淋头 2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.喷头安装 | | 个 | | 17 | | 24 | | 030705008001 | 火灾显示盘 [项目特征]  1.名称:火灾显示盘 [工程内容]  1.火灾显示盘安装 | | 台 | | 1 |   **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄楼消防改造 | | | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 工程数量 | | | |
| 一 | | | | | 通用项目 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1 | | | | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 1.1 | | | | | 安全文明施工费 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 1.2 | | | | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 1.3 | | | | | 临时设施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 1.4 | | | | | 扬尘污染治理费 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | | | | | 二次搬运 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 4 | | | | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 5 | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 6 | | | | | 施工排水 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 7 | | | | | 施工降水 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 8 | | | | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 9 | | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 10 | | | | | 其他 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 二 | | | | | 安装工程 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 11 | | | | | 组装平台 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 12 | | | | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 13 | | | | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 14 | | | | | 焦炉施工大棚 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 15 | | | | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 16 | | | | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 17 | | | | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 18 | | | | | 现场施工围栏 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 19 | | | | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 20 | | | | | 长输管道施工便道 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 21 | | | | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 22 | | | | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 23 | | | | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 24 | | | | | 格架式抱杆 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 25 | | | | | 脚手架 | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄楼消防改造 | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | 工程数量 |
| 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | 1 |
| 2 | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | 1 |
| 3 | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | 1 |
| 4 | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | 1 |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄楼消防改造 | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 数 量 | | |
| 一 | | 规费 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1 | | 社会保障费 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1.1 | | 养老保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1.2 | | 失业保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1.3 | | 医疗保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1.4 | | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1.5 | | 残疾人就业保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 1.6 | | 女工生育保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 2 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
| 3 | | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 二 | | 税金 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄楼消防改造 | | | | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | 计量单位 | | | | | 暂定金额（元） | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030705005001 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:报警控制主机  [工作内容]  1.本体拆除 | | 台 | | 1 |
| 2 | 030705005002 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:报警控制主机  [工作内容]  1.本体安装  2.消防报警备用电源  3.校接线  4.调试 | | 台 | | 1 |
| 3 | 030705001001 | 点型探测器  [项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.拆除  [工程内容]  1.探头拆除 | | 只 | | 19 |
| 4 | 030705001002 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | 只 | | 19 |
| 5 | 030705001003 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感温火灾探测器  2.拆除  [工程内容]  1.探头拆除 | | 只 | | 7 |
| 6 | 030705001004 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:感温火灾探测器  2.拆旧换新、安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | 只 | | 7 |
| 7 | 030705003001 | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.拆除  [工程内容]  1.按钮拆除 | | 只 | | 2 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 8 | 030705003003 | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮  [工程内容]  1.按钮安装 | | 只 | | 2 |
| 9 | 030705003002 | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆除  [工作内容]  1.本体拆除 | | 只 | | 2 |
| 10 | 030705009001 | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.单体调试 | | 台 | | 2 |
| 11 | 030701014001 | 水流指示器  [项目特征]  1.型号:  2.规格:  [工作内容]  1.拆除 | | 个 | | 2 |
| 12 | 030701014002 | 水流指示器  [项目特征]  1.型号:  2.规格:  [工作内容]  1.安装 | | 个 | | 2 |
| 13 | CB001 | 系统调试费\_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统) | | 项 | | 1 |
| 14 | 030705009003 | 消防广播（新增）  [项目特征]  1.名称:消防广播扬声器  2.安装调试  [工作内容]  1.单体调试  2.试运行 | | 个 | | 3 |
| 15 | 030212001001 | 电气配管（新增消防广播）  [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  3.支架制作、安装 | | m | | 100 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 3 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 16 | 030212003001 | 电气配线（新增消防广播） [项目特征]  1.名称:RVS2\*1.5  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | | m | | 100 |
| 17 | 030705009004 | 消防电话分机  [项目特征]  1.形式:消防电话分机  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 2 |
| 18 | 030212001002 | 电气配管（新增消防电话）  [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.刨沟槽  2.钢索架设（拉紧装置安装）  3.支架制作、安装  4.电线管路敷设  5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  6.防腐油漆  7.接地 | | m | | 100 |
| 19 | 030212003002 | 电气配线（新增消防电话）  [项目特征]  1.名称:RVSP2\*1.5  [工作内容]  1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装  3.钢索架设（拉紧装置安装）  4.配线  5.管内穿线 | | m | | 100 |
| 20 | 030705008001 | 火灾显示盘 [项目特征]  1.名称:火灾显示盘 [工程内容]  1.火灾显示盘安装 | | 台 | | 1 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 | | |
| 一 | | | | 通用项目 | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | | | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.1 | | | | 安全文明施工费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.2 | | | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.3 | | | | 临时设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.4 | | | | 扬尘污染治理费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 2 | | | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 3 | | | | 二次搬运 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 4 | | | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 5 | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 6 | | | | 施工排水 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 7 | | | | 施工降水 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 8 | | | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 9 | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 10 | | | | 其他 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 二 | | | | 安装工程 | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 11 | | | | 组装平台 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 12 | | | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 13 | | | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 14 | | | | 焦炉施工大棚 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 15 | | | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 16 | | | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 17 | | | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 18 | | | | 现场施工围栏 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 19 | | | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 20 | | | | 长输管道施工便道 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 21 | | | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 22 | | | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 23 | | | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 24 | | | | 格架式抱杆 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 25 | | | | 脚手架 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 |
| 1 | | 暂列金额 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 2 | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 3 | | 计日工 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 4 | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 数 量 | |
| 一 | 规费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1 | 社会保障费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.1 | 养老保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.2 | 失业保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.3 | 医疗保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.4 | 工伤保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.6 | 女工生育保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 2 | 住房公积金 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 二 | 税金 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：省政府历史沿革展室 | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | | | 计量单位 | | | | 暂定金额（元） | | | | | |
| 1 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：东窑洞 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030705001001 | 点型探测器  [项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.拆除  [工程内容]  1.探头拆除 | | 只 | | 12 |
| 2 | 030705001002 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | 只 | | 24 |
| 3 | 030705003001 | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.拆除  [工程内容]  1.按钮拆除 | | 只 | | 2 |
| 4 | 030705003003 | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮  [工程内容]  1.按钮安装 | | 只 | | 4 |
| 5 | 030705003002 | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆除  [工作内容]  1.本体拆除 | | 只 | | 2 |
| 6 | 030705009001 | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.单体调试 | | 台 | | 4 |
| 7 | 030701014001 | 水流指示器  [项目特征]  1.型号:  2.规格:  [工作内容]  1.拆除 | | 个 | | 1 |
| 8 | 030701014002 | 水流指示器  [项目特征]  1.型号: | | 个 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：东窑洞 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.规格:  [工作内容]  1.安装 | |  | |  |
| 9 | CB001 | 系统调试费\_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统) | | 项 | | 1 |
| 10 | 030705009003 | 消防广播（新增）  [项目特征]  1.名称:消防广播扬声器  2.安装调试  [工作内容]  1.单体调试  2.试运行 | | 个 | | 4 |
| 11 | 030705009004 | 消防电话分机  [项目特征]  1.形式:消防电话分机  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 4 |
| 12 | 030212001001 | 电气配管（新增消防广播）  [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  3.支架制作、安装 | | m | | 260 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线（新增消防广播） [项目特征]  1.名称:RVS2\*1.5  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | | m | | 260 |
| 14 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征]  1.名称:消火栓头、水枪、水带、软管卷盘 2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 套 | | 2 |
| 15 | 030705008001 | 火灾显示盘 [项目特征]  1.名称:火灾显示盘 [工程内容]  1.火灾显示盘安装 | | 台 | | 1 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：东窑洞 | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 | | |
| 一 | | | | 通用项目 | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | | | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.1 | | | | 安全文明施工费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.2 | | | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.3 | | | | 临时设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.4 | | | | 扬尘污染治理费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 2 | | | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 3 | | | | 二次搬运 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 4 | | | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 5 | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 6 | | | | 施工排水 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 7 | | | | 施工降水 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 8 | | | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 9 | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 10 | | | | 其他 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 二 | | | | 安装工程 | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 11 | | | | 组装平台 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 12 | | | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 13 | | | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 14 | | | | 焦炉施工大棚 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 15 | | | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 16 | | | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 17 | | | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 18 | | | | 现场施工围栏 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 19 | | | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 20 | | | | 长输管道施工便道 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 21 | | | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 22 | | | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 23 | | | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 24 | | | | 格架式抱杆 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 25 | | | | 脚手架 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：东窑洞 | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 |
| 1 | | 暂列金额 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 2 | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 3 | | 计日工 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 4 | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：东窑洞 | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 数 量 | |
| 一 | 规费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1 | 社会保障费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.1 | 养老保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.2 | 失业保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.3 | 医疗保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.4 | 工伤保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.6 | 女工生育保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 2 | 住房公积金 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 二 | 税金 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：东窑洞 | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | | | 计量单位 | | | | 暂定金额（元） | | | | | |
| 1 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：车队 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030705001002 | 点型探测器  [项目特征]  1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.安装调试  [工程内容]  1.探头安装  2.底座安装  3.校接线  4.探测器调试 | | 只 | | 10 |
| 2 | 030705003003 | 按钮  [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.拆除  [工程内容]  1.按钮拆除 | | 只 | | 3 |
| 3 | 030705009001 | 火灾声光警报器  [项目特征]  1.名称:火灾声光警报器  2.拆旧换新、安装调试  [工作内容]  1.本体安装  2.单体调试 | | 台 | | 3 |
| 4 | 030705009003 | 消防广播（新增）  [项目特征]  1.名称:消防广播扬声器  2.安装调试  [工作内容]  1.单体调试  2.试运行 | | 个 | | 3 |
| 5 | 030705009004 | 消防电话分机  [项目特征]  1.形式:消防电话分机  [工作内容]  1.安装  2.调试 | | 台 | | 3 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征]  1.名称:KBG线管 2.规格：DN20  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装  3.支架制作、安装 | | m | | 300 |
| 7 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征]  1.名称:RVS2\*1.5  [工作内容]  1.配线 | | m | | 300 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：车队 | | | 专业：消防设备安装工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.管内穿线 | |  | |  |
| 8 | 030705008001 | 火灾显示盘 [项目特征]  1.名称:火灾显示盘 [工程内容]  1.火灾显示盘安装 | | 台 | | 1 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：车队 | | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 | | |
| 一 | | | | 通用项目 | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | | | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.1 | | | | 安全文明施工费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.2 | | | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.3 | | | | 临时设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 1.4 | | | | 扬尘污染治理费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 2 | | | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 3 | | | | 二次搬运 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 4 | | | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 5 | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 6 | | | | 施工排水 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 7 | | | | 施工降水 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 8 | | | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 9 | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 10 | | | | 其他 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 二 | | | | 安装工程 | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 11 | | | | 组装平台 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 12 | | | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 13 | | | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 14 | | | | 焦炉施工大棚 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 15 | | | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 16 | | | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 17 | | | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 18 | | | | 现场施工围栏 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 19 | | | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 20 | | | | 长输管道施工便道 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 21 | | | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 22 | | | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 23 | | | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 24 | | | | 格架式抱杆 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 25 | | | | 脚手架 | | | | | | 项 | | | | | | 1 | | |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：车队 | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 工程数量 |
| 1 | | 暂列金额 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 2 | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 3 | | 计日工 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
| 4 | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：车队 | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | 数 量 | |
| 一 | 规费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1 | 社会保障费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.1 | 养老保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.2 | 失业保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.3 | 医疗保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.4 | 工伤保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 1.6 | 女工生育保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 2 | 住房公积金 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 二 | 税金 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | 1 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：车队 | | | | | | | 专业：消防设备安装工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | | | 计量单位 | | | | 暂定金额（元） | | | | | |
| 1 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |