## 清单编制说明

一、编制范围

本项目为渭南师范学院教师教育发展中心建设项目,主要包括:厚德楼十层、十一层装修改造工程（包含但不限于原墙体及装修的拆除、新建墙体、墙地天棚的装饰装修、强弱电工程及卫生洁具改造等，完成本项目施工图纸范围内的全部工作内容。

二、编制依据

- 陕西省住房和城乡建设厅文件：《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知【陕建发[2009]199号文】；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件；

- 陕西省住房和城乡建设厅关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知【陕建发[2017]270号文】；

- 陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知【陕建发[2019]45号文】；

- 陕西省住房和城乡建设厅关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知【陕建发[2019]1246号文】；

- 陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知【陕建发[2020]1097号文】；

- 陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知【陕建发[2021]1021号文】；

- 现行相关的专业工程施工质量验收规范、标准、规定、图集、技术资料，以及正常的施工组织，施工工艺等；

- 其他相关资料。

三、取费说明

- 本工程造价为含税工程造价。

四、其他说明

1.版本号为广联达云计价平台GCCP6.0，版本号6.4100.23.120。

2.10层、11层卫生间原砖墙面按拆除计入，且两层卫生间拆除及新做均一致。

3.10层电梯厅改造按11层图纸计入，两层均保持一致。图纸未设计电梯厅吊顶及墙面装饰，墙面按乳胶漆计入，吊顶按石膏板吊顶白色乳胶漆饰面计入。

4、10层3间课程数学资源中心及11层教学能力测诊中心的地面包含地台，均按照塑胶地板计算。

5、10层、11层卫生间墙面防水高度按2.8m计入，地面防水上翻0.15m，防水材质暂按1.5厚合成高分子涂膜防水计入。