采购需求

训练中心北区共有3个锅炉房，6台锅炉，合计24蒸吨。为北区十余家训练单位、二十余栋建筑提供全年澡水及冬季暖气供应。通过省训练中心北区锅炉系统维修改造工程，增设锅炉智能化控制及监控系统实现无人值守功能，更换中间换热设备，淘汰老旧锅炉系统附属设备，提升系统供热稳定性，平衡场馆及公寓楼供热温度，使其满足园区各驻训单位正常训练、生活、智能化集控的需求。详见工程清单及图纸要求的全部内容。