版本号：240604001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目

### 采购项目编号：DQA-2024025-ZB

### 西安工业大学

### 陕西德勤招标有限公司共同编制

### 2024年06月12日

## 第一章 投标邀请

陕西德勤招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安工业大学委托，拟对数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：DQA-2024025-ZB

### 二、采购项目名称：数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目

### 三、招标项目简介

数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设拟建设10个综合型实验项目，5个设计型实验项目及部分教学演示仪器设备。平台建成后，可以完成大学物理实验课程的分层分类教学，提升课程的两性一度，提高人才培养质量及育人氛围。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、财务状况报告：提供2022或2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其递交投标文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3、书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关证明文件。

5、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种至少包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。

6、近三年无重大违法、违纪书面声明：提供《近三年无重大违法、违纪书面声明》。

7、信用记录：投标供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单 ；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人或采购代理机构开标当天查询结果为准）。

8、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

9、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书。

10、本项目不接受联合体投标，不允许分包：投标供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安工业大学

地址： 未央区学府中路2号

邮编： 710000

联系人： 余老师

联系电话： 029-86173142

### 代理机构：陕西德勤招标有限公司

地址： 陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室

邮编： 710065

联系人： 贾旭鸣

联系电话： 029-81169855

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,068,800.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：60,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西德勤招标有限公司 开户银行：光大银行西安丈八东路支行 银行账号：52880188000025295 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：1、要求提供，中标人与采购人签订合同前，须缴纳履约保证金。合同如期履约完成，采购人免息原缴费账户退还履约保证金全款 2、交纳时限：签订合同前交纳。 备注：交纳履约保证金时的须注明项目编号、包号及用途(履约保证金)。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、本项目代理服务费按照成交金额的0.6%计取。 2、支付方式：成交中标人应在领取通知书的同时，支付本项目代理服务费。收款账户如下： 收款单位：陕西德勤招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 银行账号：129906597910816 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2024-06-24 14:30:00 踏勘地点：西安工业大学（未央校区）西门 联系人：贾旭鸣 联系电话号码：15529538732 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安工业大学和陕西德勤招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安工业大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西德勤招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安工业大学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西德勤招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

以合同条款为准。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西德勤招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西德勤招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西德勤招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贾旭鸣

联系电话：029-81169855

地址：陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

西安工业大学新生院拟进行数智化综合创新型大学物理实验教研平台采购项目建设，实验中心位于西安工业大学教6楼四层及五层。本项目拟采购变温超声光栅测液体声速综合实验仪、微小长度测量综合实验平台、电磁学综合实验平台、磁耦合无线电能传输实验平台等10个综合型实验项目设备，5个设计型实验项目及部分教学演示仪器设备一批，同时，拟采购智能实验报告柜及实验台等实验教学辅助器材一批。平台建成后，可以完成大学物理实验课程的分层分类教学，提升课程的两性一度，提高人才培养质量及育人氛围。具体内容详见第三章技术要求。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,068,800.00

采购包最高限价（元）: 3,068,800.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目 | 1.00 | 3,068,800.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目简介 1.项目名称：数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目 2.交付期：合同签订后30日内到货安装调试完毕 二、建设要求 1.质量保证与售后要求 (1)本项目软件及硬件质保5年。中标人接到采购人反映电话后，1小时内响应，6小时内派技术人员到现场 12小时解决问题，如出现超过72小时维修不好，中标人应向采购人免费提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。 (2)质保期内免费提供正常使用的易损件和备件，软件系统提供终身免费升级服务。 (3)供应设备经过双方检验认可后,签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起计算,由中标人提供产品保修文件。 (4)质保期内所有维修服务均由中标人免费上门取、送、修,安装调试1个月内,如有质量问题,设备整机无条件退换货并提供备件以保证教学正常开展。在保修期内,任何质量问题,中标人负责免费维修。 (5)质保期过后需换件时,应提供原装器件,并按成本价收费。 2.培训服务要求 中标人须负责开展培训服务，明确各阶段详实培训计划，包括但不限于对教师、设备管理人员等进行免费培训服务。培训内容包括软件安装及使用、维护方法，各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能等。培训次数不少于5次，每次时长不少于2小时，达到熟练使用的效果。免费提供相关主要设备的操作流程、使用手册、维修手册及相关教学电子资源等。 3.项目验收 （1）验收方式：中标人按采购方要求将全部货物运到指定地点，经采购人现场按采购文件及合同中的采购参数内容验收核对登记后方可进行安装调试。最终验收按合同约定的时间进行，项目验收分为初验和终验两阶段。 a.初验：货物到达交货地点后，开箱验收，对货物名称、厂家、数量、品种、型号、规格等外观进行核对、检验。开箱验收不合格的，如果核对无误，采购人或采购人指定使用单位在到货签收单上签字，到货签收单只作为外观检查的依据。如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，采购人有权拒绝接收，中标人应无条件退换货直至合格，并承担逾期交货的违约责任，赔偿采购人损失。 b.终验：所有货物安装完毕，正常使用10个日历日后，由验收小组进行验收，合格后签发验收合格单。 （2）验收依据 a.合同文本及合同补充文件（条款）。 b.公开招标文件。 c.成交中标人的响应文件。 d.合同货物清单。 （3）交付与验收地点：指定地点。 三、项目实施要求 1、因本项目涉及新学期教学正常运行开展，影响广泛重大，中标人必须保证按时并根据采购人要求完成设备、实验台凳到货并安装调试完毕。 2、因本项目包含众多设备的安装,实施复杂,供应商应审慎考虑各实验室综合电路布置及适配功率负载,并谨慎考虑各实验室配电系统衔接，供应商中标后需按照实际实验室规划出具详细的实验室设备布置图、电源插座布局图等，经采购人审核同意后，方可实施。 3、因新增设备布置,本项目安装场景中的16间实验室需进行电路布局，6间实验室顶棚和7个黑板需拆除，8间实验室需使用防火硅酸钙板进行吊顶处理，实验室所有地面及墙面需进行处理（打磨、抛光、刷白）。同时，为满足平台建设的育人氛围及课程特色，供应商中标后，需根据采购人的需求按照实际实验室规划出具详细的育人氛围建设方案，经采购人审核同意后，方可实施。由此产生的相关费用已包含在项目总价中，采购人不再额外支付由此产生的一切费用。 4、项目实施中电线的功率需按实际全部设备总功率计算并留有足够余量。 5、中标人在项目实施过程中须符合国家安全生产等标准,确保安全,不得损坏学校公共设施，不得影响学校正常教学生活秩序，必须保证项目完成后的使用安全。 6、因本项目涉及设备众多,安装环境复杂,各投标人必须按照标书指定时间及地点进行统一踏勘，如未进行统一踏勘，后期凡因对项目实施现场、实施环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险,须由供应商自行承担。所有投标人对项目发生地所有产生的内容进行确认，未参与踏勘的投标人视为确认现场全部情况。请各投标单位项目踏勘人（限一人参加）持有效的法人授权书集中进行踏勘。 踏勘时间：2024年6月24日14时30分前 踏勘集合地点：西安工业大学（未央校区）西门 踏勘联系人：贾旭鸣 联系电话：15529538732 7、设备安装调试要求 本项目设备安装需按照采购人的要求及合同约定，按时完成设备的安装调试。中标人应该按照标书要求到现场实地勘察，并根据现场实际情况设计方案并进行放置前空间布置调整，自行增补因差异所产生的材料及配套设施，采购人不再额外支付由此产生的一切费用。中标人负责完成设备的安装、调试和开通等工作,设备安装集成及安装辅材包合在设备招标总体费用中。 8、其他要求 1）环保要求 按照国家有关规范，充分考虑环保、防火、美观等因素，甲醛释放量需符合国家环保标准。 四、技术要求 1、建设目标 数智化综合创新型大学物理实验教研平台建设项目是一项集成度较高的项目，相关参建单位须协同配合，按照学校统一规划，建成验收合格后交付使用。本项目硬件平台建设方面，需要构建具有“两性一度”特点的物理综合设计实验平台，以支撑国省一流学科及课程资源建设等方面，满足当前快速发展的教学和软件运行需求。为确保标准化的工作正常有序进行。中标人必须提供项目实施所需的设备性能参数要求以及确保项目运行所必须的技术保障配置需求。 2、部署要求及说明 1)方案确认。项目中标后，由中标方与采购方共同对项目安装及实施方案进行确认。 2)软件缺陷消缺要求 针对本次招标建设的配套软件代码中存在的bug、缺陷、软件漏洞，无论是否在保质期或运维服务期内，中标企业均应无条件持续提供免费修正与消缺服务。 3、综合布线要求 1)缆线的敷设应按设计规定进行。 2)缆线应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。 3)缆线两端应贴有标签，标明编号，标签书写应清晰、端正和正确，标签应选用不易损害的材料 4)综合布线系统中的所有缆线均应进行测试，确保其电气性能符合设计要求。 5)在进行综合布线时，应遵循安全、可靠、经济、实用的原则，并考虑未来的扩展和维护方便。 6)综合布线将作为项目验收的一项内容，必须达到采购人的要求。 五、本项目需求清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 微小长度测量综合实验平台; 10; 套. 2; 热学综合实验平台; 10; 套. 3; LED特性实验仪; 10; 台. 4; 电磁学综合实验平台; 10; 套. 5; 磁耦合无线电能传输实验平台; 10; 套. 6; 居里点综合实验平台; 10; 套. 7; 太阳能光伏发电综合实验平台; 10; 套. 8; 磁电阻传感器与地磁场测量实验仪; 10; 套. 9; 波尔共振实验平台; 10; 套. 10; 热学温度传感器特性研究平台; 10; 套. 11; 智能化力电光综合设计实验平台; 6; 套. 12; 变温超声光栅测液体声速综合实验仪 （核心产品）; 6; 套. 13; 机器视觉测量综合实验平台; 6; 套. 14; 傅立叶空间频谱与空间滤波实验平台; 6; 套. 15; 热辐射与红外扫描成像综合实验平台; 6; 套. 16; 示教推车; 2; 套. 17; 便携式波动光学实验仪; 8; 台. 18; 数字式高斯计; 10; 台. 19; 磁吸式旋转矢量与简谐振动示教仪; 8; 台. 20; 偏振组合演示装置; 8; 台. 21; 磁吸式分子运动演示仪; 8; 台. 22; 便携式热力学示教仪; 8; 台. 23; 磁吸式绳驻波演示仪; 8; 台. 24; 读数显微镜示教仪; 2; 台. 25; 示波器; 10; 台. 26; 拼接屏; 1; 套. 27; 点对点多屏宝; 1; 套. 28; 红外触摸互动装置; 1; 套. 29; 教学科研用电脑; 16; 台. 30; 48门智能实验报告管理柜; 3; 套. 31; 定制实验台; 95; 套. 32; 定制实验凳; 160; 套. 六、技术参数与性能指标 序号; 名称; 技术参数与性能指标. 1; 微小长度测量综合实验平台; 组成与功能： 平台至少需要由读数显微镜、望远镜、肌张力传感器、霍尔位置传感器、测量显微镜、千分尺、半导体激光器、扩束镜、光栅、劈尖、音叉、信号发生器组成。能够完成千分尺测量弹簧的微小伸长量；用霍尔传感器测量微小的位移量变化；用测微目镜测量微小长度；用等厚干涉法测量十微米数量级的细丝直径或薄纸厚度；用双光栅干涉法测量微米数量级的振幅数值 设备参数： 1、读数显微镜：测量范围：0~50mm；放大率≥30X；最小读数≤0.01mm；测量精度≤0.02mm；目镜筒360°可调，可调式半反镜 2、望远镜：放大率≥30X，口径≥42mm，视场角≥1°26′，视距＞200cm，带LED照明标尺 3、肌张力传感器：量程0～100g，3位半200.0mV数字电压表，带调零功能 4、霍尔位置传感器：工作电压5V，4位半2.0000V数字电压表，带调零功能 5、测量显微镜：目镜放大率≥10X，目镜测微尺0～8mm，测微鼓轮最小分度值≤0.01mm，物镜放大率≥2X，系统放大率≥20X 6、千分尺：数显+鼓轮读数，测量范围0～25mm，最小分辨率≤0.001mm，准确度≤4μm 7、半导体激光器：工作电压5V，波长≤650nm 8、扩束镜：f≤16mm 9、光栅≥100线/mm，静光栅架带二维调节系统，确保静光栅和动光栅完全正交 10、劈尖尺寸≤48mm×25mm 11、音叉谐振频率：500Hz±1Hz 12、信号发生器：DDS信号发生器，能产生方波和正弦波，频率20.001Hz～100000Hz连续可调；编码开关和数字按键联合进行频率调节，最小步进值≤0.001Hz，6位数码管显示；信号输出幅度0-20Vp-p可调，编码开关调节幅度大小；带主输出、波形输出和同步输出接口 ▲13、需要配置物联网+软件服务系统，并且兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别，可进行信息采集、数据下载、售后服务线上报修等. 2; 热学综合实验平台; 组成与功能： 该平台至少由多功能测试台（含铝铜橡胶盘各1块）以及控制箱（含多路信号采集模块温度控制模块）组成。能够完成准稳态法非金属材料的导热系数测量；金属材料的导热系数测量；金属材料的比热容测量；空气导热系数测量；金属材料膨胀系数测量 设备参数： 1、传感器输入接口≥4路 2、测量结果显示≥4路，每一路均有两种显示内容可选，可分别显示温度或电压、温度或电流、温度或压强、温度或电压 3、铜盘：直径≥120mm，厚度≥15mm 铝盘：直径≥120mm，厚度≥15mm 橡胶盘：直径≥120mm，厚度≥15mm 4、数显计时器：≥5位显示，可进行三种档位切换，分别为模式1：计时范围0.1S-999.9S，精度0.1S；模式2：计时范围0.01S-999.99S，精度0.01S；模式3：计时范围0.001S-99.999S，精度0.001S 5、PID温度控制：分辨率≤0.1℃，控温精度≤±0.2℃; 6、直流输出：12V/1A，5V/1A各1路. 3; LED特性实验仪; 组成与功能： 该设备至少需要由主机、轨道、夹具、LED光源组件盒组成。能够完成测量 LED 的伏安特性；LED 的电光转换特性；LED 输出光空间分布特性测量。 技术参数： 1、LED特性综合实验仪：▲①不小于5英寸64K真彩显示屏，分辨率≥800*480；②电压方向正反可切换，稳压稳流输出模式可切换；③稳压模式输出电压：0.00~2.50V可调，电流表测量范围0~999mA；④稳流模式输出电流：0~350mA可调，电压表测量范围0~10.0V，分辨率0.1V；⑤具有“直流/脉冲”切换功能，在脉冲模式下至少可以选择三种不同的占空比，分别为1:20、1:50、1:1000（直流模式下占空比为1:1）。⑥照度显示范围：0~20000LX，最小分辨力≤1LX。 2、LED样件盒： 至少装有红、绿、蓝、白色4种高亮型LED和红、绿、蓝、白色4种功率型LED 3、LED实验装置： 1）光发射器：可±90°旋转并由刻度盘指示旋转角度。2）照度检测探头：照度传感器的光谱响应接近人眼视觉，峰值灵敏度波长约560nm。③直线轨道：轨道长≥60cm. 4; 电磁学综合实验平台; 组成与功能： 该设备至少由磁学测试主机、电源、磁学相关组件、四种不同磁阻传感器及配套软件等组成。能够完成磁阻霍尔磁阻传感器特性；各向异性磁阻传感器特性；巨磁电阻传感器特性；隧道磁电阻传感器特性测量及螺线管轴线上磁感应强度的大小及分布情况；C型电磁铁空间三维磁场的大小及分布情况；单个线圈和共轴线圈三维磁场的大小及分布情况测量。 技术参数： 1、通用电源：可恒压输出0-30V，精度：1mV，误差≤±5%；可恒流输出0-3A，精度：1mA， 误差≤±5%；输出最大功率≥50W 2、测试仪：不小于5英寸64K真彩显示屏，分辨率800*480，采用光电编码器进行调节恒流源或恒压源，恒流源输出：0~19.9mA，精度：0.1mA，误差≤±5%；恒压源输出：0~9.99V，精度：0.01V，误差≤±5%；电压测量范围：档位1：0~±1.99V，精度：0.01mV，误差≤±5%；档位2：0~±199.99mV，精度：0.01mV，误差≤±5%；电流测量范围：0~±199uA，精度：1uA，误差≤±5%。 3、磁阻元件工作电流0~10mA，灵敏度>1000mV/(mA.T)，不等位电位差：<10mV 4、C型磁铁：磁场可调节范围0~350mT；螺线管：中心位置磁感应强度：长度≥250mm，绕线圈数：≥3000匝；亥姆赫兹线圈：单只线圈匝数≥300匝，半径：R≥100mm 5、励磁电流和霍尔工作电流需采用不同的连接方式，避免学生误接线导致霍尔元件损坏 6、工业级光学轨道，长度900mm--1000mm，可移动尺调节范围：0mm~200mm 7、采用模块化组合方式，独立励磁电源，独立电流源、独立接线转接盒、C型磁铁、螺线管、亥姆赫兹线圈和独立移动装置及传感器，采用长寿命的光电编码器（调节恒流源或恒压源）和轻触按键相结合的方式，按键板采用完全独立模块。. 5; 磁耦合无线电能传输实验平台; 组成与功能： 该设备至少包含实验导轨组件1套、线圈组件（发射1组、谐振*2组、接收1组）高频大功率信号源1台、电子负载1台、适配器1套、取样电阻1组、无线充电装置1组组成。能够完成磁谐振耦合无线能量传输四线圈系统效率测量；输出功率、传输效率与负载电阻关系测定；输出功率、传输效率与线圈距离关系测定；输出功率、传输效率与线圈相对角度关系测定；输出功率、传输效率与不同介质中电源频率关系测定；观测磁耦合谐振中的谐振频率劈裂现象。 技术参数： 1、传输装置： 1）导轨总长度≥900mm，刻度精度≤1mm，滑块与导轨无间隙精密配合； 2）谐振线圈尺寸：外径≥250mm,匝数≥8匝；线径≥3mm，谐振频率3MHz～10MHz； 3）发射线圈（单匝）尺寸：外径≥260mm，线径≥3mm；封装在平面有机玻璃板内 4）发射线圈适配器：输入/输出阻抗50Ω，电流取样电阻1Ω 5）接收线圈适配器：大功率白光LED灯10只，及其直流电压电流测试接口 6）电阻箱：4档位，调节范围0.1～1000Ω 2、高频大功率信号源： 1）波形种类：正弦波、方波、脉冲波、三角波、调幅波形、调频波形等，以及≥64组用户自定义波形。 2）频率范围：0～10MHz，最低分辨率1uHz；频率稳定性±1ppm/3小时 3）脉冲波最小调节宽度：20ns 4）输出功率：20W 5）最大输出电压：≥28Vp-p（空载），最低分辨率0.001V，幅度稳定度0.5%/5小时 6）最大输出电流：1000mA 7）负载阻抗要求：≥4Ω 8）波形失真度：＜1% 9）相位调节：0～359.99°，相位最小分辨率0.01° 10）外测功能：输入2Vpp～20Vpp可测量频率、周期、计数、正负脉宽、占空比等 3、无线充电模块： 1）无线充电模块：进行类似“磁耦合无线电能传输”相关参数测量，扩展实验内容 2）线圈：10~20匝，频率100~500KHz,和电源调理模块匹配 3）发射模块：支持QI无线充电标准，符合WPC V1.2.3无线充电规范 4）实验误差：系统输效率＞70%. 6; 居里点综合实验平台; 组成与功能： 该系统至少由电源箱（电源供给部分，温度设置、控制、及H、B信号处理部分）；不锈钢风冷加热炉以及5只不同居里点温度铁磁材料组成。可完成不同居里温度铁磁材料的居里点测量，能够观察磁滞回线。 技术参数： 1、加热炉温度范围：0℃～130℃ 3、加热电压：AC18V，AC24V二档 4、温度显示：数显，三位半 5、测量精度：≤±0.1℃ 6、不锈钢风冷加热炉：40W 7、5只不同居里点温度的铁磁材料≥50℃. 7; 太阳能光伏发电综合实验平台; 组成与功能： 该系统需要由太阳能发电组件；实验组件电路板（含负载组件，DC-AC逆变组件，充放电组件，光源组件，环境模拟组件）组成。能够完成太阳能电池输出伏安特性测试；太阳能电池直接带负载应用实验；太阳能电池DC-AC逆变带负载应用实验；环境因素对太阳能电池性能影响实验；太阳能控制器(DC-DC匹配器)的接线、结构与原理实验；太阳能电池对蓄电池充电储能应用实验；蓄电池充放电及保护实验；自主搭建光伏系统，可以模拟阴晴天气条件对太阳能电池发电的影响；模拟不同遮蔽条件和不同太阳能板可用面积对太阳能电池发电的影响。 技术参数： 1、采用竖立式面板 2、光源模块采用立式结构 3、太阳能电池板倾转角≥±450 4、太阳能光伏组件（包括太阳能电池和俯仰调节机构）输出功率：0 - 4.5W 输出电流：0 - 0.25A 输出电压：0 - 15V 短路电流：0.3~0.4A 开路电压：20~22V 俯仰角范围：0-45° 光伏组件尺寸：≥300mm*215mm 5、模拟光源（投光灯）额定功率：≥300W 6、太阳能充放电控制器：额定输入：DC12V，额定输出：DC12V，0~10A 逆变器额定输入：DC12V，额定功率：80W，输出电压：AC220V，50Hz方波 交流负载（节能灯）：功率3W 直流负载（马达）：额定输入:DC12V ，输入电流100mA，转速≥7000rpm 数字电压表：系统供电：DC5V，输入电压范围：0-20V，显示值范围：0-19.99V 数字电流表，系统供电：DC5V，输入电流范围：0-200mA，显示值范围：0-199.9mA 铅酸蓄电池电压：DC12V，额定容量：1.3A 负载匹配模块（DC-DC转换器及调节器）额定输入：DC6-30V，输入电流：1A，额定功率：30W，输出电压：0 - 50V。. 8; 磁电阻传感器与地磁场测量实验仪; 技术参数： 1、磁阻传感器：工作电压 ≤5V，灵敏度≥50V/T 2、亥姆霍兹线圈：单只线圈≥500匝，半径≥10cm 3、直流恒流源：输出电流0～200mA 连续可调 4、直流电压表:需支持液晶显示，量程0～20mV,分辨率0.01mV 5、地磁场水平分量:测量不确定度≤3%。. 9; 波尔共振实验平台; 组成与功能： 该系统至少需要由通用电源、测试仪、传感器、控制软件组成。可测量扭摆在自由振荡状态下的固有频率；阻尼系数；观察阻尼振荡现象，测量阻尼系数与阻尼电压的变化关系；观察共振现象，测量调速旋钮位置与简谐力矩频率之间的变化关系；观察不同条件下（自由/阻尼/共振）系统的能量转换及相图；观察共振中“拍”的现象，以及在不同阻尼电压下“拍”的不同变化。 技术参数： 1、阻尼线圈振动弹簧：无电磁阻尼时，每周期振幅衰减小于5‰ 2、角位移转动传感器：转动传感器的角度分辨率≤0.1° 3、驱动电机：采用静音步进电机，电机转速连续可调，电机转速稳定度≤0.05% ▲4、阻尼线圈电流输入：电机阻尼连续可调，电流调节精度≤1mA 5、数据采集模块：USB供电，不用外接电源。 6、可实时动态显示和观察受迫振动的振动角度、幅度与时间的关系,以及振动频谱、机械能转换及相图、拍的现象、阻尼振动、自由振动等波形；自动生成频率-振幅关系等波形，支持选择导出txt文本格式角度-时间等原始数据。 7、Pulse Width Modulation（脉冲频率占空比调制模块）功率调节，电机频率连续可调。. 10; 热学温度传感器特性研究平台; 组成与功能： 该平台需要采用模块化设计，至少需由温控台、温控仪、温度传感器转接盒、8个不同温度传感器、万用表等组成。完成RTD温度传感器的电阻与温度的关系、PTC温度传感器的电阻与温度的关系、NTC温度传感器的电阻与温度的关系、PN结温度传感器的电压与温度的关系、研究LM35集成温度传感器的输出电压与温度的关系、AD590集成温度传感器的输出电流与温度的关系、热电偶温度传感器工作端的电压变化量与温度变化量的关系、红外热电堆温度传感器工作端的电压变化量与温度变化量的关系 技术参数： 1、待测温度传感器结果相对误差：≤5% 2、温控台： 1）控温范围：-10℃～+70℃ 2）具备3个温度传感器通道，可同时测量3个温度传感器，且各通道精度：≤0.1℃ 3、温控仪： 1）像素不低于800*480。彩色显示屏≥4.3吋 2）采用PID控制电路，控温精度：≤0.1℃ 4、温度转接盒： 1）测量功能区域：电阻测量、电压测量 2）热电偶与热电堆传感器电压放大倍数：100. 11; 智能化力电光综合设计实验平台; 组成与功能： 该设备至少需要由方型光学导轨、半导体激光器、凸透镜、测微目镜、机械可调狭缝、菲涅尔双棱镜、电源、多量程检流计等组成。 平台能够完成综合性实验项目：劳埃干涉法测量微小形变量；单缝衍射法测量微小形变量；应变片测量微小形变量；变压器测量微小形变量；激光三角法测量微小形变量。 研究性实验项目：基于光学成像、图像处理技术和微小形变量测量结合能够完成图像处理；结合光学成像、线阵CCD器件、信号处理能够完成研究性项目。 技术参数： 1、包含方型光学导轨（长度≥1.5米）1根，配有滑座7个 2、包含半导体激光器2台：功率＞2mW，发散角＜1.5mrad 3、需包含凸透镜(ø40mm，f=135±5mm)1个 4、需包含测微目镜1支（量程8mm,倍率＞10，精度0.001mm），用于可自组测距系统（测距误差＜0.5%，倍率＞15，测距范围1.5米～6米） 5、支持机械可调狭缝：缝宽:0-3mm,缝高:10mm ▲6、菲涅尔双棱镜：外型尺寸5×30×20±5㎜，棱间角≤35~40′ 7、需包含二维透射光栅（45~55条/每毫米）1个及相关辅助调节机构； 8、带角度计量的倾角可调双面反射镜组（有效孔径≤55~60mm、刻度旋转范围：0-360°可调、调整精度：≤3°、位移精度：≤0.1mm） 9、至少包含四个桥臂电阻：R1、R2、R3和R4，每个电阻阻值可取100Ω、1000Ω、10000Ω 10、四端可变标准电阻RS，由10×0.01Ω＋10×0.001Ω组成，其中10×0.001Ω是一个100分度的划线盘； 11、电源：0~1.5V输出，最大电流≤1.5A；指针式电流表量程2A 12、电流换向开关，具有正向接通、反向接通、断路三档功能 13、多量程检流计量程：至少包含非线性、±30μV、±100μV、±300μV、±1mV、±3mV、±10mV 14、仪器配有用于测量标准长度0cm ～ 50cm可调的标准细钢丝至少1个 15、仪器包括可连续调节加减拉力大小的数字式杨氏模量测量系统1套，要求测力系统为数字显示连续加力模式，拉力最小分辨＜5g，量程范围:0～10Kg 16、加力装置测量方式为垂直向上，且测量可靠稳定，高度可在0cm～90cm可调，测量误差＜1%. 12; 变温超声光栅测液体声速综合实验仪（此项目为核心产品）; 组成与功能： 该设备至少由测试主机+信号源+降温装置+激光器+轨道等组成。能够完成测量液体声速随温度的变化规律；测量不同浓度溶液（如蔗糖、食盐水溶液）声速随温度的变化规律；测量至少两种液体（如水和乙醇）按不同比例混合时声速随温度的变化规律。 技术参数： 1、频率范围：1μHz~20MHz，精度：1μHz 2、幅度范围：0.1mVpp~10Vpp ，精度：0.1mVpp 3、采样率：120MSa/s 4、容器：标准比色皿 5、容器容量：2.0ml＜V＜4.0ml 6、有效光程：0-20mm 7、温控方式：PID 8、温度调节范围：20℃~80℃ 9、加热功率：60w 10、升温速率：从 20℃升至 80℃≤ 10分钟 ▲11、降温速率：从 80℃降至20℃≤ 25分钟 12、探头类型：金属圆直探头 13、晶片直径≤10mm 14、接口类型：BNC-Q6. 13; 机器视觉测量综合实验平台; 组成与功能： 该设备至少需要由光源、相机、镜头、载物台、系统支架、机械臂、上料台、控制面板等组成。能够完成根据待测物的特征，选择背光照明、同轴照明和低角度照明等不同照明方式对拍摄样品的影响； 观测不同色光（红、绿、蓝）对同一样品的拍摄效果，发现光谱对视觉成像的影响规律；测量远心成像镜头相关参数（工作距离、放大率、景深等）；相机标定；利用机器视觉软件对材料进行常见几何参数测量、 OCR识别、二维码识别、管脚间距测量、面积测量等应用。 技术参数： 1、光源：环形白色光源，外径≥120mm，电压24V，功率：≥10W，支持亮度可精密连续调节 ▲2、相机：CMOS工业相机，分辨率≥1280*960，最高帧率：≥60FPS，硬件缓存≥32MB，1路外触发接口，1路闪光灯接口，需支持USB3 VISION协议； 3、镜头：≥12mm定焦镜头，标准CS接口，通光口径：≥F1.4，靶面尺寸：≥1/2英寸，水平视场角：≥25度 4、载物台：载物台支持水平横向移动，最大位移≤35cm，速度可调，范围：0~300cm/min，可配合相机做物体跟踪实验 5、系统支架：三维调节支架，相机和光源均可三维调整，X轴横向调节：≥100mm，Y轴纵向调节：≥100mm，Z轴竖向调节：≥500mm 6、机械臂：支持控制抓取无线遥控 7、上料台：圆形自动上料台 8、控制面板：≥7寸触摸显示屏 ▲9、软件至少包含以下功能：颜色识别、标定、距离测量、角度测量运动跟踪、划痕检测、多圆检测、一维码识别、二维码识别、车牌识别、人民币字符识别、汉字识别、矩形度检测，拨码开关识别等。. 14; 傅立叶空间频谱与空间滤波实验平台; 组成与功能： 该设备至少需要由1米精密光学滑轨、半导体激光器、精密光学器件、傅氏透镜、频谱滤波器、准直镜、可调光阑、光栅片等组成。系统可以完成阿贝成象，测试透镜孔径对成象的影响；空间频、空间频谱、空间滤波和卷积等测量；实现空间滤波在光信息处理中的简单实际应用。 技术参数需求： 1、半导体激光器：功率：≥5mW，波长：635nm或650nm 2、扩束镜：≥Φ14nm，f=10mm，40倍扩束镜 3、准直镜：≥Φ50nm，f=150mm 4、傅氏透镜：≥Φ50mm，f=250mm 5、光栅片需包含：一维光栅，十字光栅，光字屏，尺寸：≥45mm×60mm，15～20条/mm 6、频谱滤波器：≥Φ60mm，狭缝：≤2×50（mm），配可移动磁条 7、可调光阑：Φ1.2～20mm 8、白屏：尺寸：≥15cm×15cm 9、分光光楔：1:1 10、光学导轨：精密光学滑轨≥1000mm. 15; 热辐射与红外扫描成像综合实验平台; 组成与功能： 该设备至少需要由数据采集中心、温控仪、步进电机控制器、红外探测器、全自动扫描平台等组成。能够完成普朗克辐射定律实验；普朗克常数测量实验；维恩位移实验；不同表面辐射出射度和比辐射率的测量以及辐射体表面状态的研究；红外扫描成像；热源场的三维图像分析；物体冷却规律的研究；红外温度计的设计（扩展实验）等实验内容并完成部分实验内容仿真。 技术参数： 1、数据采集中心： ▲1）屏幕参数：IPS液晶屏≥4.3寸，电容触摸，分辨率≥800*480。 2）接口参数： ①需包含pogopin接口，422总线 ②需包含DB9接口≥1路：连接RS422主机； ③需包含MINI DIN8接口：开关量≥4路，模拟量≥4路，数字量≥4路，信号源≥2路； ④需包含BNC接口：信号源≥2路； 3）功能参数： ①模拟量电压测量程精度：±5V。 ②数字协议传感器输入：连接带通讯协议的PORT传感器。 ③信号源1：频率：0.1~1MHz。波形：正弦波、方波 ④信号源2：频率：1K~50KHz;幅度:0~5V;占空比：2%~100%;波形：正弦波、方波、三角波。 5RS422从机模式：可采集或控制数据采集中心 2、温控仪 1）屏幕参数：4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率800*480 2）接口参数： ①pogopin接口，422总线， ②控制输出接口1路 ③传感器输入接口2路 3）功能参数： ①可实现1路温控温度控制、两路温度检测 ②温控范围：半导体制冷0℃~80℃，温度控制精度：0.1℃，加热：0~150℃，温度控制精度：1℃ ③温控输出≥12V/10A， 3、步进电机控制器： 1）屏幕参数：4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率800*480 2）接口参数： ①pogopin接口，422总线 ②DB9接口2路：2路步进电机驱动+4路限位开关 ③4芯航空插座接口2路：2路步进电机驱动 ④5芯航空插座接口2路：4路限位开关 5DB9扩展接口2路：支持外部控制输入 3）功能参数： ①2轴步进电机控制，采用32位微处理器 ②通过触摸屏可实现各种菜单式操作，每个轴可独立设置参数 ③电流可调。 4、软件： - 软件可覆盖全系列仪器、主机、传感器。 ▲2）独立获取传感数据模式：可通过软件单独对某个接入传感器读取数据并导出表格，可应用于独立数据采集分析 3）自主搭建控制与采集模式：可自主搭建实验并接入软件系统，通过软件系统的灵活配置功能完成对搭建实验的自动控制与采集，并将相关数据按照设计图标进行显示和绘图，完成自主设计实验内容。 4）独立实验项目模式：提供大量标准实验软件模组，完成相关实验内容 5）软件采用标准ModBus工业控制协议，智能识别与应用，自动识别接入设备与模块。 5、红外探测器：测量辐射波长范围：300～2000nm； 6、全自动扫描平台(二维全自动扫描平台)：横向全自动扫描，纵向全自动扫描，由上位机软件控制扫描速度、位移量、及方向，精度1um. 16; 示教推车; 组成与功能： 该设备至少由录播电脑主机；录播导播系统；录播互动系统；录播视频处理系统；全景摄像机；全景摄像机图像处理系统；无线麦克风；无线麦克风音频处理系统；无线麦克风接收器；示教推车；有源音箱等组成。可实现将特定场景课堂过程（如实验实训）精细化录制，并同屏至大屏幕。 技术参数： 1、移动推车 1）万向带静音轮。 2）支持定位自锁。 3）电池容量≥40Ah。 4）挂载全向麦克风。 5）挂载不小于1m万向自悬停吊臂。 6）可扩展USB、HDMI、网络接口。 2、录播主机： 1）录播主机须采用嵌入式硬件架构，整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存。 2）整机高度一体化，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3）录播主机与高清液晶触控屏一体化，无外接触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 4）USB接口数量≥3个、整机RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个。 5）整机HDMI标准输出接口数量≥3个，接口支持≥2.0支持3840*2160@30HZ输入输出，且支持音视频同步输出。 ▲6）主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。 7）支持通过IOT平台，通过web网页和公网环境，即可完成设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。 8）整机功耗＜35W、待机功耗＜1W。 3、导播系统 1）支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格，支持自动导播、手动导播。 2）支持本地导播、远程导播，可通过互动录播电脑主机一体式屏幕实现本地导播控制，也可通过网络实现远程导播控制。 3）支持通过触控回传实现画面导播，不需要外接键鼠设备，通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制。 4）支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 5）支持电影模式和资源模式同步录制 4、互动系统 1）支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动。 2）支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。 3）系统支持抗丢包算法，录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率50%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。 5、视频处理系统 1）支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2）主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3）主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 6、高清摄像头 1）CMOS, 有效像素≥840万 2）传感器有效像素≥800万 3）支持≥8倍数字变焦 4）扫描方式：逐行 5）水平视场角≥95° 6）支持POE 7、摄像机图像处理系统： 1）支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 2）支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 3）支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。. 17; 便携式波动光学实验仪; 需要满足完成以下演示实验： 1）双缝（不同间距）和多缝（三缝、五缝）干涉（衍射） 2）固定缝宽的单缝衍射（至少四种不同宽度单缝） 3）不同直径的单丝衍射（三种不同直径钢丝） 4）缝宽连续可变可测的动态单缝衍射 5）小孔衍射（包括不同直径圆孔，正方形孔，长方形孔，三角孔等） 6）一维光栅衍射（三种不同光栅常数） 7）正交光栅衍射（三种不同规格正交光栅） 8）偏振（马吕斯定律） 9）夹角可变双层一维光栅 技术参数： 1、主机：二级双路独立控制的红、绿双色平行激光光源，调节螺丝可使光源绕转轴俯仰≥30度，充电电池供电，需配备专用免拆充电器（不用从主机中取下电池），黑板专用磁性标尺，精度0.01cm。 2、光学组件： 1）可调单缝组件：缝宽需支持0-4mm可调，微分头测定精度≤0.01mm 2）双缝和多缝组件：缝宽a≤0.03mm，缝间距分别为0.40mm、0.20mm、0.10mm的双缝、缝间距为0.10mm三缝、缝间距0.10mm五缝 3）定宽单缝组件：缝宽需包含（单位：mm）：0.8，0.4，0.2，0.1，0.05 4）单丝衍射组件：直径需包含（单位：mm）：0.4，0.2，0.1 5）小孔衍射组件：直径≤0.5 mm圆孔、直径≤0.2 mm圆孔、边长≤0.3 mm正三角孔、边长≤0.2 mm正方形孔、边长≤0.4×0.2mm长方形孔各一对 6）一维光栅组件：光栅常数（L/mm）需包含：100、300、600 7）正交光栅组件：网格线间距需包含（单位：mm）：0.20、0.10、0.05 8）旋转光栅组件：300L/mm 9）偏振组件：双层可调角度线偏振片减光器。. 18; 数字式高斯计; 设备组成： 该设备需要由主机以及探头等部件组成。 1、技术参数： 1）工作温度：-10℃～50℃ 2）测量范围：0－2.0000T(0-20000Gs) 3）测量分辨率：≤1Gs（0.0001T） 4）准确度：≤±2％ 5）表头显示：需支持四位半数字电压表 6）校准：核磁共振法 7）探头厚度：≤1.25mm 8）探头宽度：≤4.50mm. 19; 磁吸式旋转矢量与简谐振动示教仪; 设备功能： 可携带到理论课堂，需支持吸附在黑板上可以演示简谐运动与旋转矢量（末端圆周运动）的关系。 技术参数： 1、可稳定吸附在普通黑板上 2、圆盘直径≥280mm、≤300mm，有矢量标志线；横向导轨采用平行双光轴，光轴直径≥Φ6mm；电机转速0-18rpm可调，不高于12V充电电池供电，无需外接电源，配电源指示灯和彩色质点标记. 20; 偏振组合演示装置; 设备功能： 能够演示偏振现象，可自主拼图案和文字，通过偏振片观察可见到文字或图案，将偏振片翻转，则看到的是另一种文字或图案。 设备参数： 1、切换图案偏振演示装置：220V供电、功率≥18W、面积≥600*300 mm磁吸式平板光源，配偏振化方向与水平方向成0度和60度，大小8*10毫米偏振片≥2000块，与平板光源等大的30度偏振观察片至少2块； 2、线偏振片≥（10~15）*（10~15）cm3张 3、偏光图案卡片≥（15~20）*（10~15）1张 4、U型透明PC光弹效应演示板，≥20*7 cm； 5、椭偏3D电影眼镜2副 6、“穿墙而过”偏振演示装置一个，直径和长度≥45*250mm. 21; 磁吸式分子运动演示仪; 设备功能： 便于携带，可吸在黑板上，充电电池供电，通过调速演示分子无规则运动，能够完成不同速度下，分子分布规律的展现 设备参数： 1、需配备强磁，支持吸在黑板上和立在实验台上两种方式演示 2、充电电池驱动电机（12V，转速6000rpm），振动速度可调. 22; 便携式热力学示教仪; 设备功能： 记忆合金热机（水车）可吸在黑板上，也可放在讲桌上，可用热水，也可用热风机加热，验证热力学第二定律(开尔文表述)。 技术参数： 1、直径≥20cm转轮 2、需至少包含8条记忆合金弹簧幅条 3、磁吸式耐高温（100℃沸水）透明水槽 4、.配备热风机：最大风速10-15m/s，风速2档，风温2档，电机转速<30000rpm，最大功率1500W-1800W，最大噪声75-80dB(A)，手柄可折叠。. 23; 磁吸式绳驻波演示仪; 设备功能： 可吸附在黑板上，可改变并显示驱动频率、绳张力，改变绳长度以及不同绳密度，以演示驻波现象，进行驻波波速等参数研究。 技术参数： 1、信号源：0-100Hz可调频率，五位数码频率显示，12V直流电压供电，可吸在黑板上； 2、拉力计：10N量程，四位数码拉力显示，12V直流电压供电，可吸在黑板上。 3、绳：四种直径、二种颜色（适用白板或黑板），长度≥2m。. 24; 读数显微镜示教仪; 组成与功能： 该仪器至少由CCD摄像机1台，支架1套，显示器1台，VGA、USB线及所有电源线，USB配套软件等组成。可完成显微镜下物理现象的直观放大观察，现象清楚可测量。 技术参数： 1、需支持将读数显微镜视野中的图像实时显示在屏幕上 2、不改变读数显微镜原有结构，不影响影响读数显微镜正常调节 3、摄像机相对目镜位置需支持轴向、横向、高度三维可调 4、摄像机需支持俯仰、水平角度可调 5、可平稳调节摄像机与目镜距离，确保目镜调节后图像显示最佳 6、平移摄像机，平移距离相对轴线≤±5mm 7、CCD摄像机：不少于三路输出（AV，VGA，USB）高清带线标工业级摄像机；C接口6mm高清镜头； 8、液晶显示器≥17英寸，分辨率≥1280 x 1024， VGA接口≥1个，DVI接口≥1个，需支持双路输入一键切换. 25; 示波器; 1、带宽：≥200MHZ ，实时采样率不低于 1GSa/s 2、需具备波形记录，波形录制功能，在录制的过程中可对衰减器及时基进行设置，可存储不低于15组波形，8组设置 3、内置硬件频率计，需支持可测量2Hz－100MHz；精度≤0.05Hz 4、VGA接口，含有USB device，USB host，P/F，LAN接口 5、TFT液晶显示屏≥8吋，分辨率≥800*600，波形清晰细腻 6、机身厚度≤100mm，功耗≤18W 7、需支持SCPI，Labview，支持二次开发 8、需支持USB在线升级. 26; 拼接屏; ▲1、整屏拼接面3100*1800mm，负向误差不超过20mm,显示面积≥5.4平方米； 2、双边物理拼缝：3.5mm 3、单屏尺寸：1023*577mm(横*竖） 4、分辨率：1920*1080P ，亮度：500cd/m2 5、使用寿命不小于60000小时 6、采用逐行扫描驱动,动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波技术，画面流畅，无闪烁 7、支持CVBS、VGA（RGBHV）、DVI、HDMI等多种信号输入 8、全数字处理单元，支持分屏显示，整屏显示，任意组合显示，RS232或RJ45接口控制 9、功耗≤160W。. 27; 点对点多屏宝; 功能 实现点到点显示，显示画面做到不拉伸不变形。支持1路HDMI2.0信号，1路DP1.2输入，10路HDMI1.3输出；支持8种拼接模式；支持分辨率最高8K输入；HDMI接口EDID自动匹配，根据不同的拼接模式自动生成；支持音频解嵌输出；支持并联使用，保障大屏实时显示需求；采用全硬件实时处理架构，超快处理速度绝不延迟；支持720P等常规输出分辨率等比缩放显示。 技术参数 1、输入信号：1xHDMI2.0、1xDP1.2 2、输入分辨率：3840x2160@60Hz带宽 3、输出信号：10xHDMI1.3 4、输出分辨率：1920x1080@60Hz 5、控制方式：拨码，串口 6、功耗≤50W 7、工作温度：0℃ ~50℃ 8、储存温度：-20℃ ~55℃. 28; 红外触摸互动装置; 组成与功能 至少包含触摸红外触摸框、数据通信设备及相关配置软件。实现数据与拼接屏的流畅传输与互动。 技术参数 1、触摸尺寸：80”-1000” 2、插值分辨率：32767x32767 3、触摸点数≥10点触摸免驱 4、精准定位≤±2mm 5、响应时间：6-16ms 6、触摸物体直径≤6mm 7、结构尺寸≤25mm(宽)x12mm(厚） 8、触摸功能：可设置指定区域触控，分屏触控 9、内置主机：intel17及以上，DDR16G及以上，SSD1TB及以上，Windows10系统，及正版第三方桌面控制程序，独立P2200显卡以上. 29; 教学科研用电脑; 屏幕尺寸≥23.8英寸；系统：Windows 11；处理器≥酷睿12代i5-12450H八核；硬盘容量≥512GB SSD；集成显卡，共享系统内存；内存容量≥16GB；需包含USB3.0≥4路，HDMI，无线网卡，键盘、鼠标各一套。. 30; 48门智能实验报告管理柜; 1、整体尺寸（单位：mm）≥高1800*宽3400*深460 2、材质：冷轧钢 3、断电保护：漏电达到10毫安自动断电。断电时间＜0.4秒；高精度反馈调节电路，输出电压稳定，内置压敏电阻，可在雷雨天防止雷击破坏 4、系统反应速度≤0.2s，半导体传感器反应速率≤0.3s，误识率≤0.01% 5、开锁方式：支持ic刷卡与自设密码,支持二次开发. 31; 定制实验台; 1、尺寸约（单位：mm）≥长1600*宽800*高800 2、桌面:台面覆盖层采用≥2mm厚度防静电胶皮,四边以约5mmPVC进行封边,进一步保护桌边不易受损 3、面板:厚度≥50mm的高压成型耐磨板 4、桌架:冷轧钢 5、桌面配置嵌入式插座电源，位数≥6位5孔；额定电流10A；配置过载保护、短路保护. 32; 定制实验凳; 1、尺寸：圆凳直径≥350mm，高度400-600mm可调 2、坐垫材质：皮质 3、材质：钢制 4、高度调节方式：旋转式. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安工业大学指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明：  所有产品安装调试完成并验收合格后 ，按照培训计划，完成培训，并达到采购人要求 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）验收方式：中标人按采购方要求将全部货物运到指定地点，经采购人现场按采购文件及合同中的采购参数内容验收核对登记后方可进行安装调试。最终验收按合同约定的时间进行，项目验收分为初验和终验两阶段。 a.初验：货物到达交货地点后，开箱验收，对货物名称、厂家、数量、品种、型号、规格等外观进行核对、检验。开箱验收不合格的，如果核对无误，采购人或采购人指定使用单位在到货签收单上签字，到货签收单只作为外观检查的依据。如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表当场签署一份详细报告，该报告将作为采购人在中标人有责任的情况下要求中标人进行更换、维修或补充发货的有效证据。且如果产品与合同约定不符，采购人有权拒绝接收，中标人应无条件退换货直至合格，并承担逾期交货的违约责任，赔偿采购人损失。 b.终验：所有货物安装完毕，正常使用10个日历日后，由验收小组进行验收，合格后签发《验收合格单》。 （2）验收依据 a.合同文本及合同补充文件（条款）。 b.公开招标文件。 c.中标人的投标文件。 d.合同货物清单。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

(1)本项目整体质保期:验收合格后5年;质保期满后,仍需提供专业维修服务。 (2)质保期内免费提供正常使用的易损件和备件:软件系统提供终身免费升级服务。 (3)供应设备经过双方检验认可后,签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起计算,由中标人提供产品保修文件。 (4)质保期内所有维修服务均由中标人免费上门取、送、修,安装调试1个月内,如有质量问题,设备整机无条件退换货并提供备件以保证教学正常开展。在保修期内,任何质量问题,中标人负责免费维修。 (5)质保期过后需换件时,应提供原装器件,并按成本价收费。 (6)服务响应时间:中标单位接到维修电话后2小时内给予明确答复,4小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的,供货方需在24小时内给出合理解决方案。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

在履行本合同过程中，如采购人、中标人双方发生争议，协商解决；如双方达不成协议，向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

1、（1）供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质投标文件正本壹份、副本贰份。若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准。（2）投标文件，正、副本分别各自装订成册密封。在封口处加盖供应商公章。（3）线下投标文件递交截止时间与线上开评标时间一致。（4）纸质投标文件可邮寄递交，应于递交投标文件截止时间前邮寄到西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室（陕西德勤招标有限公司）。 2、投标保证金注意事项：（1）投标保证金须从投标人户名支付，如从个人户名或非投标人户名支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是中标人的情形除外）；以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱deqinjxm@126.com（邮件命名：项目编号），并将保函原件单独递交至代理机构财务；投标人应在投标文件中附保函复印件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若中标人违约，开具保函单位承担连带责任； （2）投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的，投标无效； （3）投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 （4）未按指定账户提交的，我公司将退回，投标人须在文件递交截止时间前按照指定账户再次提交。 3、因文件关于合同签订时间无法修改，特在此处说明，中标中标人应当在 中标通知书发出之日起25日内与采购人签订政府采购合同。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供2022或2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2022或2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其递交投标文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 书面声明 | 提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 | 书面声明 |
| 4 | 社保缴纳证明 | 提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关证明文件。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种至少包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 近三年无重大违法、违纪书面声明 | 提供《近三年无重大违法、违纪书面声明》。 | 近三年无重大违法、违纪书面声明 |
| 7 | 信用记录 | 投标供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单 ；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人或采购代理机构开标当天查询结果为准）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 控股管理关系 | 提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。 | 控股管理关系 |
| 9 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书。 | 法定代表人授权书 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包 | 投标供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。 | 非联合体不分包投标声明 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件语言及有效期 | 投标文件语言及有效期符合招标文件要求。 | 开标一览表 分项报价表 保证金汇款声明函 中小企业声明函 商务应答表 技术方案 控股管理关系 法定代表人授权书 投标人应提交的相关资格证明材料 近三年无重大违法、违纪书面声明 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 非联合体不分包投标声明 投标文件封面 书面声明 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。 | 投标函 投标文件封面 法定代表人授权书 |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 | 开标一览表 保证金汇款声明函 分项报价表 中小企业声明函 商务应答表 技术方案 控股管理关系 法定代表人授权书 投标人应提交的相关资格证明材料 近三年无重大违法、违纪书面声明 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 非联合体不分包投标声明 投标文件封面 书面声明 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 | 开标一览表 标的清单 |
| 6 | 商务条款响应 | 完全理解接受招标文件商务条款，并填写商务应答表。 | 商务应答表 |
| 7 | 投标保证金 | 保证金交纳符合招标文件要求。 | 保证金汇款声明函 |
| 8 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 | 开标一览表 分项报价表 保证金汇款声明函 中小企业声明函 商务应答表 技术方案 控股管理关系 法定代表人授权书 投标人应提交的相关资格证明材料 近三年无重大违法、违纪书面声明 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 非联合体不分包投标声明 投标文件封面 书面声明 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术响应性 | 所投产品符合使用需求，配置完整合理，其型号、技术参数清晰明确，根据所投产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度计分。全部满足得25分，“▲”参数一项不满足扣2分，其他参数为普通参数，一项不满足扣1分，扣完为止。标“▲”项参数为重要技术参数，应提供技术参数证明材料,（应提供检测报告复印件或官网截图或产品彩页或产品技术参数白皮书，产品技术参数白皮书需加盖厂商公章，其他证明材料需加盖投标人公章；服务要求须明确响应）。 加分项（5分）： 在全部参数无负偏离的情况下，投标设备（产品）的“▲”项经评定符合实质性优于采购需求、佐证材料齐全完整，每项加1分，最多5分。 | 30.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 质量保证 | 提供主要产品智能化力电光综合设计实验平台、变温超声光栅测液体声速综合实验仪、机器视觉测量综合实验平台、傅立叶空间频谱与空间滤波实验平台、热辐射与红外扫描成像综合实验平台、示教推车的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权或销售协议或代理协议或原厂授权或检测报告等证明材料复印件加盖公章），提供一个产品得1分，最高计6分。 | 6.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 建设方案 | 针对本项目提供完整、具体可行的整体建设方案。提供的项目整体建设方案科学、实用，内容完整，完全满足采购人需求，计（8-10]分；提供的项目整体建设方案科学、实用，内容完整，不完全满足采购人需求计（5-8]分；建设方案基本科学、实用，内容基本完整，计（2-5]分；实施方案不科学、不实用，内容不完整，计（0-2]分；未提供不计分。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 实施方案 | 针对本项目有具体的项目组织实施方案，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货。内容包含：1、对项目原实验室设备的布局环境和要求提供的实施方案。2、备货、供货进度及保证措施。3、拟投入本项目的人员安排及责任制度。4、产品安装、检测、调试等方面保证措施。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得(8-10]分;方案内容基本完整，阐述条理清晰详尽，基本符合本项目采购需求得（6-8]分；方案内容有明显缺项，阐述内容基本清晰，部分符合采购需求得（2-6]分；方案内容缺项，阐述缺乏合理性，可行性差得（0-2]分；未响应不得分。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 业绩证明 | 投标人或所投产品制造商2020年1月1日至今同类项目业绩，每提供一份得1分，最多得5分。注：提供中标通知书复印件、合同关键页复印件（包括但不限于：合同首页、合同内容页、合同金额页、可识别的合同执行时间或合同签订时间、合同签字盖章页）否则不得分。 | 5.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 培训方案 | 针对本项目有具体的培训方案，内容包含：1、培训时间、培训人数、培训人员、培训方式，2、培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得（2-4]分；方案内容不完整，阐述不清晰，未完全满足本项目采购需求得（0-2]分；未响应不得分。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 售后服务 | 针对本项目有具体的售后服务方案,内容包含：1、应急服务方案；2、设备巡检方案；3、售后服务网点设定；4、售后服务人员配置情况；5、售后服务承诺。评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得（2-5]分；方案内容有缺陷，阐述不清晰，未完全满足本项目采购需求得（0-2]分；未响应不得分。 | 5.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算， 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分= (评标基准价／投标报价)×报价分值 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：书面声明

详见附件：保证金汇款声明函

详见附件：法定代表人授权书

详见附件：非联合体不分包投标声明

详见附件：近三年无重大违法、违纪书面声明

详见附件：控股管理关系

详见附件：分项报价表

详见附件：技术方案

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：货物采购合同（参考模板）.docx