**陕西学前师范学院教学办公区基础设施综合提升项目**

**改造内容清单**

**四、办公区消防阀门更换维修改造工程**

1、长安校区和雁塔校区院内消防阀门更换维修等；

2、在阀门更换维修施工过程中，对拆除的阀门井、 管道等进行恢复、连接，与原有系统碰头；确保与原系统碰头后质量符合国家要求，保证消防管道正常供水；

3、施工完成后对施工过程中拆除的原路面、阀门井、绿化等原状恢复，恢复前需对楼层地面等做防水处理；

4、施工完成后清运施工垃圾等。