版本号：240805002

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目

### 采购项目编号：HRC-ZBDL-2024-00902.

### 秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

### 华睿诚项目管理有限公司共同编制

### 2024年07月30日

## 第一章 投标邀请

华睿诚项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）委托，拟对2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：HRC-ZBDL-2024-00902.

### 二、采购项目名称：2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目

### 三、招标项目简介

2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（野生动物救护诊疗、生化分析等相关设备设施购置）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（动物医院功能完善及运输笼定制）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（野生动物医用救护药品针剂等购置）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（附基本账户信息证明），或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

4、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

7、无重大违法记录声明：供应商参加本次采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、资质要求：①制造商需提供：所投产品为医疗器械类，具备《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》；②代理商需提供：所投产品为医疗器械类具备《医疗器械经营备案凭证或备案编号》或《医疗器械经营许可证》和制造商的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；

9、供应商控股关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

10、供应商信用要求：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

11、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

采购包2：

1、有效的主体资格证明：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、资质要求：供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；

3、项目经理要求：拟派项目经理具备建筑专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（建安B证），且未担任其他在施建设工程；

4、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（附基本账户信息证明），或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

5、税收缴纳证明和社保资金缴纳证明：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止至投标文件递交时间前 12 个月内任一个月的缴费凭据或提供相关主管部门出具的缴纳证明）。依法免缴的申请人须提供相应文件证明其依法免缴；

6、无重大违法记录声明：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：法定代表人（或负责人）授权委托书及被授权人身份证件（法定代表人（或负责人）直接参加时，只须出示法定代表人（或负责人）身份证件）；

8、信用记录审查结果：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（以开标当天采购代理机构现场查询结果为准）；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

10、供应商控股关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

11、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

采购包3：

1、供应商主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（附基本账户信息证明），或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

4、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

7、无重大违法记录声明：供应商参加本次采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、资质要求：①制造商需提供：所投产品为药品类具备《药品生产许可证》和药品生产注册证书（批准文号）；②代理商需提供：所投产品为药品类具备《药品经营许可证》和制造商的《药品生产许可证》、药品生产注册证书（批准文号）；

9、供应商控股关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

10、供应商信用要求：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

11、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

地址： 陕西省西安市西关正街233号

邮编： 710082

联系人： 白科长

联系电话： 029-85180155

### 代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

邮编： 710061

联系人： 张洁泉/张静

联系电话： 13119159282

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,980,000.00元 采购包2：880,000.00元 采购包3：1,140,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、代理服务费依据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会印发的《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的收费标准计取，以中标价为基数取费。2、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。3、代理服务费缴纳账户信息： 户名：华睿诚项目管理有限公司 开户行名称：西安银行小寨东路支行 账号：8160 1158 0000 1012 24 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）和华睿诚项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由华睿诚项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是华睿诚项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

合格

采购包2：

乙方应认真按照国家颁发的施工验收规定及本工程设计要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为 甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。

采购包3：

合格

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 华睿诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由华睿诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 华睿诚项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张洁泉

联系电话：029-85393806

地址：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29~30层

邮编：710061

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,980,000.00

采购包最高限价（元）: 3,980,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备 | 1.00 | 2,945,000.00 | 批 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 医疗设备 | 1.00 | 1,035,000.00 | 批 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 880,000.00

采购包最高限价（元）: 880,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物、构筑物修缮 | 1.00 | 880,000.00 | 项 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 1,140,000.00

采购包最高限价（元）: 1,140,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兽用药品 | 1.00 | 1,140,000.00 | 批 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：医疗设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 序号; 设备名称; 单位; 数量; 主要参数. 1; 电感耦合等离子体质谱仪; 套; 1; 1.仪器配置及用户情况 1.1 仪器注册证包含样本类型：至少包含血液、尿液。（提供仪器注册证） 2．主机硬件参数 2.1 封闭式自动进样器，保证生物安全性及检测结果准确性，样品容量为240个/批。 2.2 蠕动泵：10滚柱4通道蠕动泵，速度0-50转/分钟可调。蠕动泵滚柱采用iges轴承棒料，泵头扳杆内部装配弹簧实现弹簧泵功能，可快速拆装更换软管。（提供组件构造图纸或说明书） 2.3 离子源：自激式全固态RF发生器，工作频率27.12MHz，离子源无需额外采购屏蔽炬，并可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。 2.4 真空接口由双锥组成，为采样锥和截取锥，采样锥的孔径控制0.9-1.2mm，截取锥的孔径控制0.4-0.8mm。（提供组件构造图纸） 2.5 四极杆：高精度纯钼材料四极杆，四级杆长度≥250mm，且四级杆免清洗。（提供组件构造图纸或说明书） 2.6 离子传输系统：在检测器前的离子光路中，通过四次离子偏转分别在碰撞反应池前后各实现一次离轴，二次离轴充分剔除光子和中性粒子的噪声，保证实际样品分析时的最佳分析信噪比；同时离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器可免拆洗。（提供组件构造说明文件） 2.7 碰撞反应池技术：采用六极杆碰撞反应池，其中六级杆材料为不锈钢；六级杆长度≥130mm，直径为5mm。（提供组件构造说明文件） 2.8 灵敏度： 低质量元素Li≥59（Mcps/ppm）； 中质量元素Y≥126（Mcps/ppm）； 高质量元素Tl≥140（Mcps/ppm）。（提供注册检证明文件） 2.9 仪器检出限：Li≤1ng/L; Y≤0.04 ng/L；Tl≤1ng/L。（提供注册检证明文件） 2.10 短期稳定性，满足相对标准偏差（RSD）Pb:RSD≤1%; Cu:RSD≤1%。（提供注册检证明文件） 2.11 长期稳定性，满足相对标准偏差（RSD）Pb:RSD≤1%; Cu:RSD≤1%。（提供注册检证明文件） 3.软件参数 3.1 符合临床使用的全中文操作软件，并根据临床需求需包含样本检测、样本分析、样本数据、系统管理等模块。（提供说明书软件设置截图） 3.2 待测样本浓度超出参考范围或设定阈值时，会在浓度数值后标注上下箭头，以提醒使用者数据异常。（提供说明书软件设置截图） 3.3 软件系统可对仪器运行时的数据进行统计，可统计仪器运行时的各类状态、报警情况。（提供说明书软件设置截图） 3.4 软件系统可对仪器运行时的数据进行统计，统计每天、每周、每月、每年检测的样本数。（提供说明书软件设置截图） 3.5 LIS系统接口：支持把实验检测结果传输到外部信息系统中，如LIS系统。（提供型检报告） 3.6 扫码枪功能：在添加样本时可直接使用扫码枪快速输入样本编号。（提供型检报告） 4.配置要求清单（提供设备厂家盖章版配置清单） 4.1 自动进样器 4.2 机械泵 4.3 微量元素分析仪 4.4 冷却循环水机 4.5 电脑工作站. 2; 移动式摄影X射线机; 套; 1; 整机结构：整机高度≤160cm，整机宽度≤65cm，整机重量≤300Kg。 ★高压发生器：最大输出功率值 ≥40kW，X射线最大管电压≥120kV；X射线最大管电流：≥400mA；摄影mAs≥400mAs，曝光控制：无线射频曝光，配备防碰撞保护装置。 ★Ｘ射线管：双焦点尺寸 小焦≤0.6 大焦≥1.3，阳极靶角≥14.5°；最大阳极热容≥80kJ或100KHU，整机无外露电缆设计，方便消毒（提供设备照片）。 机架：限束器旋转角度：≥±180°；X 射线管组件绕自身轴转动 ≥90°；焦点距离地面的最大距离≥1750mm；焦点距离地面的最小距离≤505mm。 平板：平板探测器类型无线非晶硅平板探测器，平板尺寸≥43cm 输出灰阶等级≥16bit；DQE值 ≥60% 图像采集/处理工作站：显示器尺寸:≥15英寸触摸屏显示器；图像采集工作站应包含如下图像处理功能;调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值;边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量;打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数;支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST。 可调节曝光参数 主要包括组合式高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套，移动式X射线摄影机主机架1套，移动式X射线摄影机控制系统1套，带光源对称可调式限束器1套，平板探测器1套，工作站1套。. 3; 内窥镜及配件; 套; 1; 一、8mm电子胃肠镜 1.1、光学系统：视场角≥120°（直视） 1.2、观察深度：3-100MM 1.3、弯角：上≥210°下≥90°左≥100°右≥100° 1.4、头端部：外径≤ø 8.0MM 1.5、插入管：外径≤ø 8.0MM 1.6、工作通道：内径≥ø 2.8.MM 1.7、有效长度：≥1500MM 二、图像处理中心 2.1、主机、光源、显示器三合一设计，方便动物诊疗过程中的移动，节约空间。 2.2、自动白平衡，自动电子快门。 2.3、信号输出：全高清图像信号输出:FULL-HD. 2.4、视频输出端口：DVI*2 2.5、全屏幕显示，具有电子放大功能，最大放大≥2.5倍。 2.6、可进行图像和视频存储，并有回放功能。 2.7、灯泡功率：LED高亮度灯泡 2.8、灯泡色温：≥5500K 2.9、光通量：≥750Im 2.10、灯泡寿命：≥35000小时 2.11、气泵：原装进口长寿命静音气泵 2.12、气体压力：大于0.03Mpa，分高、低、关三档 2.13、医用彩色液晶监视器≥12寸 三、全金属钢铝制仪器车. 4; 心电图机; 套; 2; 一、整机配置 1.1、屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控。 1.2、高清分辨率，显示像素不小于1920*1200。 1.3、外部接口：USB接口x2，18导导联线接口x1，12导导联线接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。 1.4、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段。 1.5、移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。 1.6、内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。 1.7、机器轻巧便携，(含热敏打印）重量≤2.5kg。 1.8、整机配置标准化台车或便携包。 1.9、心电采集器内置在主机里，不接受外置采集盒的方式。 1.10、12导机器支持本机升级为18导。 1.11、内置热敏式点阵打印机，可以打印3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形和报告。 二、硬件参数 2.1、导联模式：兽用专用心电导联线，9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。 2.2、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz） 2.3、频率响应：0.01z~300Hz，-3dB。 2.4、定标电压：1mV±2%。 2.5、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。 2.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。 2.7、时间常数：≥5s。 2.8、共模抑制比：≥140dB。 2.9、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 2.10、A/D转换：24 位。 2.11、心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥70,000 Hz，每节律导联。 2.12、灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。 2.13、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。 2.14、外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持TF卡存储。 2.15、交流电源：交流 100V~240V，50Hz/60Hz；直流电源：锂电池，电池额定电压≥12V。 2.16、内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。 三、软件功能 3.1、Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作。 3.2、内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持卡片信息读取。 3.3、具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示。 3.4、支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印。 3.5、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。 3.6、支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持导联自定义选择。 3.7、具有自主研发的心电算法，支持自动分析及自动诊断功能，算法通过美国AHA、MIT三大数据库测试及欧洲CSE认证。 3.8、支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量等多种方式辅助医生诊断。 3.8、支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。 3.9、支持接收并显示第三方设备的数据 3.10、支持通有线或无线与其它医疗设备连接，获取和管理数据。 3.11、支持数据同屏对比。 3.12、支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形显示。 3.13、支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。 3.14、支持用户指纹登陆。 3.15、支持用户权限控制。 3.16、支持信息加密显示。 3.17、支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统，满足医院信息化需求。 3.18、可通过蓝牙传输来分享心电图报告。可选的报告格式有PDF、JPG等。 3.19、支持与服务器时间同步。 3.20、支持机器异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型。 3.21、支持GPS定位，可远程获取设备位置、病患信息等。. 5; 心电监护仪; 套; 1; 一、主机设计 1.模块化、插件式监护仪 2.主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计 3.主机集成不少于4个模块插槽, 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计 4.支持连接模块扩展插件箱，插件箱可扩展不低于8个插件槽位。 5.主机配备电源线卡扣（防止电源脱落），一个VGA或HDMI接口以及不少于4个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备 二、参数模块 1.心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，Nellcor血氧、药物浓度、血液动力学、氧合、肾功能计算。 2.标配Nellcor血氧，支持SatSeconds技术，通过联合血氧偏离报警限的范围和血氧偏离报警限的时间分析生成报警，减少误报警，支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断受检方测量部位的血流灌注情况 3.标配支持配置同品牌呼末二氧化碳（EtCO2） 4.标配支持Masimo麻醉气体（AG），或Draeger麻醉气体 5.支持IBP监测功能，最大支持8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA等测量 三、显示 1.屏幕尺寸≥15英寸大屏幕彩色显示屏，分辨率：1024*768 2.支持同屏显示11道波形，可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 3.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率 4.弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式 四、数据存储、回顾 1.支持机内存储＞6G数据,1G存储空间的数据存储量如下： a)至少68000组无创血压测量回顾 b)至少4500组报警事件/心律失常事件回顾 2.本机机内存储支持150小时的趋势储存（分辨率1分钟），在扩展外部储存后可储存500小时。 五、性能特点 ★1.无需返厂即可在线升级12导心电功能。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落情况下仍能保持监护。 2.支持不少于20种实时心律失常分析 3.在诊断模式下，支持不低于90dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于100dB的共模抑制比。 4.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 5.无创血压提供手动、自动、连续三种测量模式。 6.支持NIBP清洁模式，对NIBP气路进行维护，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 7.除AC电源指示灯外，机器配备三个独立的报警灯，显示在三个不同的报警灯位置，并且可以同时显示且分别显示，以提供更直观的报警提醒；含静音指示灯，在静音状态下常亮，以避免医护人员疏漏报警状态。 8.监护仪可配备电池总容量不低于9600mAh，在环境温度25℃，监测NIBP、SpO2和ECG参数的条件下，电池支持监护仪连续工作时长不低于8小时。 9.配备兽用专用心电导联线。. 6; 生化分析仪; 套; 1; 1、测试速度生化：恒速≥400测试/小时，生化+ISE：≥400测试/小时 2、样本类型： 血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c） ★3、可同时检测项目 ≥80个（生化≥80个，≥2个ISE，≥2个血清指数） 4、样本位，样本盘≥100个样本位，可扩展 。样本量 1.5μL ~45μL，0.1μL递增。 ★5、加样技术液面检测、随量跟踪、立体防撞、空吸检测、智能全针立体清洗技术，支持样本稀释测试，可设置稀释倍数。 6、样本针交叉污染率 ≤0.05% 7、试剂位≥ 90个试剂位 试剂冷藏 2~8℃，24小时不间断冷藏 8、试剂量 10μL ~200μL，0.5μL 递增； 9、试剂针 液面检测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测，支持浓缩试剂，可设置稀释倍数 10、反应杯 93个特种光学塑料比色杯 11、恒温方式 固体直热，日常免保养，无需恒温液 反应盘温度 37±0.1℃ 12、反应液体积 100~300μL ，反应杯清洗 8阶自动恒温水反应杯清洗，支持测试前强化清洗， 支持自动清洗管路与废液泵维护，水空白异常检测 13、光源12V 20W，寿命2000H，石英卤钨灯 ★14、分光方式全息凹面光栅后分光 波长支持12 个检测波长：340nm--800nm、波长准确性±2nm、吸光度线性范围0~3.5A、杂散光吸光度应≥4.0。 15、报告打印： 中文报告，8种格式可选，支持用户自定义模式 16、数据处理功能：自动校准、自动质控、自动重测、测试组合、试剂效期管理、血清指数、反应全过程监测、酶线性拓展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、自动定时开/关机. 7; 微生物鉴定药敏分析仪; 套; 1; 用途：微生物鉴定药敏分析系统适用于对病原微生物进行种类鉴定和体外抗生素敏感试验分析。 1、采用多种 CCD 感光检测，比色 + 比浊检测技术，提供证明文件。 2、双岐矩阵法 + 概率法，保证鉴定准确性，提供证明文件。 3、实时监测 MDR、XDR、PDR，完全满足全国细菌耐药监测技术方案要求。 ★4、分析系统对比色/比浊质控板的测定准确率应为100%，提供省级的检验报告。 5、从试剂板放入分析系统到鉴别完毕应小于120s，提供省级的检验报告。 6、分析系统整机噪声≤70 dB(A)，提供省级的检验报告。 7、链球菌测试板， 含头孢他啶 / 阿维巴坦，提供证明文件。 8、全国细菌耐药监测网 WHONET 数据上传。 9、质控：系统需内设自动质控功能，确保质控结果的准确性，质控查询方便。质控涵盖ATCC标准菌株检测，能够对各种质控菌株进行定性鉴定和定量药敏试验。 10、内置≥ 300 条专家规则，对药敏结果精准分析，专家系统：包括鉴定专家系统和药敏专家系统。鉴定专家系统拥有完善的菌种数据库，生化反应即使出现异常反应或缺码时，能自动修正，保证结果准确；药敏专家系统可检测特殊耐药机制（MRS、ESBLs、HLAR等），对异常药敏可自动报警提示，对错码、缺码自动修正；保证结果准确提供证明文件。 11、不少于 120 孔鉴定药敏测试板，可在同一测试板检测 30 多种药物，覆盖最新 CLSI 折点，药敏试验统计和趋势报告：可按照不同项目（如菌种、标本、病区、药物等）进行耐药性统计和趋势报告，药敏检测：完全遵照美国CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供3-24个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。包括奥普托欣，杆菌肽区分链球菌。提供证明文件。 12、配置，仪器与电脑主机连接，细菌浊度计，装机试剂一套. 8; 粪便分析仪; 台; 1; 镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有有形成分；理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目；病毒学检测：可自动分析轮状病毒、腺病毒等病毒学检测项目；细菌学检测：可自动分析幽门螺旋杆菌等胶体金法细菌学检测项目； 检测速度：综合速度≥40 标本/小时。有形成分回收率：≥80%。 送样装置：轨道式送样，待检区容量≥40个标本。 样本前处理：全密封设计，可气动运输。动态滤网设计，采用双层不同孔径滤网。有效回收标本中的有用成分并避免堵塞。 计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性. 智能采图：利用高速显微镜结合高速摄像，应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检. 集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；数据储存量：≥200000个结果。质控功能：具有配套的同一厂家生产的有形成分质控、隐血质控、转铁蛋白质控等。. 9; 台式离心机; 台; 1; 1、高清真彩控制触摸屏≥7寸，操作简便，显示直观，设置参数和实时运行参数可同屏显示。 2、大容量数据储存与故障记录等信息，可储存历史记录≥5000条，方便用户追踪运行历史数据信息，可选配USB导出数据。 3、用户可自定义命名和编辑阶梯离心程序≥90个，每个阶梯离心程序共有离心过程≥10段，满足多元化的实验需求。 4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。 5、具有程序的升速曲线≥9个，具有程序的降速曲线≥10个，可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳。 6、部分转子可实现快升快降。 7、具有转子识别功能，可自动识别出≥12种不同的转子，防止用户设置错误的转子号参数。 8、配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心。 9、用进口高性能压缩机，无氟制冷剂R404A，开盖后可延时关闭制冷系统，节能环保。 10、设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能，确保仪器安全运行 11、最高转速≥18000r/min 12、最大相对离心力≥29000×g 13、最大容量≥100ml×4 14、转速精度：±10r/min 15、时间设置范围：1min-99h59min/1min-99min 16、温度设置范围：-20～+40℃ 17、温度控制精度：±1℃ 18、压塑机：进口高性能压塑机，环保制冷剂R134a 19、整机噪音：＜65dB（A） 20、电源：AC220V 50Hz 10A 21、整机功率≥1.2kW 22、重量≤60kg. 10; PCR仪（96孔）; 台; 1; 1、样品容量：96孔×0.2ml 2、反应体系：10-100uL 3、耗材类型: 0.2mlPCR单管、0.2mlPCR八联管、0.2ml标准PCR96孔板等 ★4、目标基因数：每孔可同时检测至少三个目标基因 5、加热模块：固定96孔0.2mL Peltier半导体等温加热模块 6、光源：高亮度白光LED(工作寿命>5年) ★7、检测方式：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 ★8、防误差功能：具有内参比荧光Rox功能，校正加样误差和管间差异 9、分辨率：单次反应可区分低至1.5倍的靶标数量差异 10、动态范围：10 logs 11、灵敏度 (拷贝数)：1拷贝 12、升温速度: 3.5°C/sec 13、温控范围：4-100°C 14、激发/发射范围：450–600 nm/500–640 nm 15、支持染料: FAM/SYBRGreen, VIC, SYTO9, HEX/TET/JOE, JUN, ROX/Texas Red等。 16、仪器自带存储： 16GB，（相当于2000-2500运行文件) 17、互动触摸屏：仪器自带触摸屏，可单独控制操作仪器，并可查看实时荧光定量PCR实验。 18、外围设备：可选配二维码阅读器 19、云服务：具云服务器平台，可实现不同使用者随时随地进行数据分析和分享。同时具有管理员权限，简化管理流程 20、 运行方式：单机运行，连接电脑及连接云服务器平台。可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 21、引物设计软件：自带引物探针引物设计软件. 11; 尿液分析仪; 套; 1; 1、测定原理：反射光电比色法； 2、工作方式:单条测试、连续测试； 3、检测速度:最快检测速度>260 条/小时; 4、可测项目:分析仪使用适配尿液分析试纸条可检测人体尿液中白细胞(WBC)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、尿胆原(URO)、胆红素(BIL)、蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、尿比重(SG)、隐血(BLD)、酸碱度(pH)、维生素C(VC)、尿钙(Ca)、肌酐(CR)、微量白蛋白(MA)等十四项结果:同时仪器可提供微量白蛋白与肌酐比值参数(UPC)。 5、显示:7英寸液晶显示器显示中英文引导菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用符号单位、国际单位、传统单位或英文单位表示； 6、检测波长:460nm±10nm、516nm±10nm、630nm+10nm、725nm±15nm; 7、试纸项目选择：UC VET10，UC VET11，UC VET12，UC VET13 Plus 8、打印:内置微型打印机打印测试结果； 9、报告模式：分析仪具有符号单位、国际单位、传统单位和英文单位等四种单位，报告格式中有颜色、浊度格式。 10、自检及故障识别功能：分析仪应能开机自检，当分析仪在检测过程中发生故障时，能显示出相应的故障提示。 11、控制功能:自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制; 12、条码输入功能：分析仪可接条形码扫描器识别条形码。 13、自动感应试纸条功能：分析仪能自动感应试纸条，将感应到的试纸条送入仪器内部进行测试。 14、自动卸带功能：分析仪能将测试过的试纸条自动卸入废料盒中。 15、试纸条横向自动进样功能：分析仪能将放在指定位置的试纸条横向进样送入仪器内部。 16、准确计数及待测试纸条数量显示功能：分析仪能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量。 17、数据输出端口:分析仪具备串口、USB、WLAN 和 PS/2 数据端口. 12; 野外手术解剖器械; 套; 10; 野外手术解剖器械10套：大型动物解剖器械箱5套，器械箱应包括切骨机、骨锯、骨锤、骨凿、软骨剪切机、组织刀、三脚架钩、剥刀、冷冻刀、冻肉刀、磨刀、脑刀、手术刀（尖）、手术刀（圆）、手术剪刀（直刀）、手术剪刀（弯刀）、组织钳、包扎钳、针夹钳、卷尺、无菌密封取样袋、放大镜、铝合金设备箱；小型动物解剖器械箱5套：内含手术剪刀（直点）1套，手术剪刀（弯曲点）1套，兽医手术刀（尖点）1套，兽医手术刀（圆）1组，组织钳1套，探针（直）1套，探针（弯曲）1套，三爪链钩1套，组织钳1套，皮包1套。. 13; 高压蒸汽灭菌锅; 台; 1; ★1、容积≥100L 2、功率≥5000W 3、净重≤100KG 二、产品技术特点 1、额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。 2、额定工作温度134℃，设计温度150℃ 3、使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 保温温度45-60℃，保温时间0-99min 4、灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 5、手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 6、具有防干烧保护、超压自泄、超温保护、电力安全保护等功能，所有报警具有声光警示。 7、采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 8、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 9、门罩采用玻璃钢高效隔热材料。 10、测试接口为G1/2A接口。 11、LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。 12、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 13、电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 ★14、微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料、等四项固定程序，一项自定义程序。 15、设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 16、灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。 17、脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 18、全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 19、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。 20、具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 21、防水型门检测开关，部件性能更加可靠稳定。. 14; 手术床; 台; 1; 1、手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 2、全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制:水平升降、 头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等； 3、底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急急停。 (提供急停开关实物图) 4、台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量≤10mm,横向摆动量≤10mm。(提供国家认可的检验机构出具的检测报告) 5、配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患未肢组织造成的压力伤害。 6、手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重控制方式。(提供国家认可的检验机构出具的检测报告) 7、床体在正常位置工作承重≥280kg,在升降过程中极限承重≥ 350kg。(提供国家认可的检验机构出具的检测报告) 8、床体整机的防水等级≥IPX4,脚路开关防水等级≥IPX8。 9、手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推 动力应≤80N。(提供国家认可的检验机构出具的检测报告) 10、手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车，刹车锁止时，水平施加20ON的推力应不发生移动。 11、床面高度可调范围:670mm-1040mm。 12、床面长度≥2050mm,床面宽度≥510mm。 13、床面头倾脚倾≥30°(提供国家认可的检验机构出具的检测报告) 14、床面左倾≥22°±5,床面右倾≥22°±3。背板上倾≥80°±5,背板下倾≥40°土5。 15、腿板上倾≥35°土5,腿板下倾≥90°±5,腿板外展≥90°±5。 16、附件配置 16.1手持遥控器+立柱控制面板:1套 16.2记忆海绵床垫:1套 16.3夹持器(圆形):1个 16.4麻醉屏架:1个 16.5托手架:2个. |

标的名称：医疗设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 15; 无人机机载平台; 套; 1; 1、飞行器，电池2组，遥控器，配套相机及镜头，运输箱，电池箱等其他配件。主要技术参数： 2、无人机，55 分钟最长飞行时间，IP55等级防护，03 图传行业版，DJI RC Plus遥控器，六向定位避障，夜视飞行相机，支持多种负载。最大载重2.7公斤，最大飞行海拔7000米，最大抗风速度12m/s，工作温度-20℃-50℃，最大信号有效距离20公里。 3、电池箱：能同时存放8 块智能飞行电池及 4 块智能遥控电池。RTK 配备全新双电池系统，支持电池热替换，轻松实现多架次不断电飞行。电池循环充放达 400 次。 4、相机及镜头：集变焦相机、广角相机、热成像相机、激光测距仪四传感器于一体，1200 万像素广角相机，82.9° DFOV，1200 万像素 1/2.3”CMOS 传感器，2000 万像素变焦相机，23× 混合光学变焦，200× 最大变焦，热成像相机，640×512 分辨率，激光测距仪测量范围：3～1200 米，IP44 防护等级，-20°C 至 50°C 工作温度，主动图像增稳，具备夜景模式。. 16; 便携式无人机; 套; 2; 含飞行器，电池，遥控器，安全箱，RTK 模块等其他配件。 相机：机械快门广角相机，等效焦距24 毫米，4800万像素，56 倍变焦相机相机，等效焦距162 毫米，1200万像素，56倍混合变焦，红外热成像相机，DFOV：61°，等效焦距 40 毫米，分辨率 640 x 512，续航时间45分钟，O3图传行业版，RTK厘米级定位，最大信号有效距离15公里。. 17; 红外热成像夜视仪; 台; 2; 需具备昼夜作业需求,方便易用，与飞行器可快拆快换,硬件部分需单台集成包含红外和可见光，具备远距离无线传输数据显示端，并可快速切换可见光、红外热成像,可见光分辨率不小于1920×1080,红外热成像分辨率不小于640×512,需具备红外热成像分析软件,波长需包含8-12μm长波段,具备不低于IP44防护等级。其中热成像仪焦段：55mm（等效121mm），光圈：f/1.1，镜头口径：Ф50mm，对焦距离：100m至无穷远，视频分辦率：不小于640×512@30fps。可见光相机具备变焦功能，有效像素：不低于2000万，焦段：6.5-162.5mm（等效31.85~796mm）不小于20倍光学变焦。 视频分辦率：1920×1080@30fps。. 18; 器械柜; 个; 15; 全钢防水耐腐安全环保，规格1800mm*900mm*450mm. 19; 单筒望远镜80X; 架; 3; 防水充氮，镜身金属材质，有效口径85mm，焦距162-486mm，121*103*384mm，目镜22-65倍。. 20; 双筒望远镜; 台; 4; 充氮防水，镜身金属材质，10X42倍. 21; 激光测距仪; 台; 4; 放大倍率6倍，目镜内置LCD液晶显示器，测量范围4-2000m，波长905nm，测距精度±3m，标准相机脚架，CR2-3V锂电池，存储卡类型最大支持128GB容量。. 22; -40°C冷藏设备; 台; 2; 温度范围（℃)：-45°C 额定电压：220V/50HZ 有效容积(L)：550L 产品尺寸：860×965×1975mm 内胆尺寸：600×700×1300mm 外观材质：彩涂钢板 内胆材质：不锈钢板 控制系统：要求采用进口电子温控器 微电脑控制、数字显示；箱内温度-15°C 到 -45°C可调； 制冷系统：要求采用一次节流混合制冷工质循环设计。制冷高效强劲、低噪节能；进口名牌压缩机、风扇电机；绿色环保制冷剂。 结构设计： 1、要求内外双门体、双门封结构，具备良好的密封效果； 2、高密度保温层，具备良好的保温效果； 3、全铜管路； 4、制冷系统结构简单，运行可靠； 5、鹰嘴式手把结构，具有强力锁紧，开门助力功能，确保样品安全和开启方便； 6、底部万向轮带自锁。. 23; 麻醉枪保险柜; 个; 2; 专业全钢防盗保险柜，规格160*80*60cm，密码指纹钥匙，单开门，门板实心厚度8-10mm，LED触摸显示屏控制，配备蜂鸣报警系统，箱体厚度4-6mm，净重100kg以上。. 24; 捕捉工具; 套; 10. 25; 兽医出诊箱; 套; 10; 出诊箱中应包括疫苗冷冻箱、冰袋、无菌密封 取样袋、手术剪刀(直尖)、手术剪刀(弧尖)、毛剪、止血钳(直)、止血钳(弯)、针持钳、兽医手术刀、兽医手术刀(尖)、兽医手术刀(圆)、温度计、缝合针(12x48)、缝合针(12x65)、两用听诊器、医用手套、棉球箱、消毒箱、针箱、金属注射器、敷料钳、组织钳、金属注射针、三联套管针针、酒精瓶氧气水瓶、铝合金仪器箱。. 26; 大小动物解剖器械箱; 个; 4; 大动物2 小动物2. 27; 消毒柜; 台; 5; 450L. 28; 样品保存送检器具; 套; 10; 20L. 29; 巡查包; 套; 30; 主要包括45L野外巡护包，可折叠工兵铲，折叠刀、多功能工具卡、多功能钳、多功能斧头锤、冲锋衣、登山鞋、遮阳帽、水壶、绳子、手套、便携急救包等。. 30; 夜间巡查灯; 套; 40. 31; 防护面罩护脸护目镜套装套; 套; 20. 32; 野外救护安全服; 套; 30. 33; 毒麻柜; 个; 5. 34; 消毒机; 台; 5; 移动式，循环风量≥1000m3/h，适用体积≤100m3，输入功率≤220VA，安装尺寸(cm)35*42*105，消毒效果：≤4cfu/15min.皿（≤200cfu/m³）提供省级以上检测报告，机外紫外线泄露：＜0.1uw/cm2提供省级以上检测报告，机内紫外线强度：≥13800uw/cm2，消毒时空气的臭氧量0.002mg/m3提供省级以上检测报告。. 35; -20℃冷藏设备; 台; 5. 36; 液氨罐; 台; 10; 主要包含5个50L，5个10L。50L 规格YDS-50B-125，材质为加厚航空铝. |

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：建筑物、构筑物修缮

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 分部分项工程量清单. 工程名称：装饰装修工程; 专业：土建工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 楼地面工程. 1; 020103002001; PVC卷材楼面 [项目特征] 1.2mm厚防静电同质透心PVC卷材 2.基面涂同质透心PVC卷材粘合剂 3.3mm自流平 4.吸收性界面处理剂 5.40mm厚C20细石混凝土填充厚5MM厚1:2.5水泥砂浆找平 6.做法详见建施图 [工程内容] 1.基层清理 2.找平层 3.材料制作、运输 4.界面处理 5.涂刷自流平 6.铺设卷材 7.养护; m2; 113.59. 2; 010407002001; 坡道 [项目特征] 1.20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80，凸出坡道面 2.100厚C15混凝土 3.300厚3:7灰土（分两层夯实） 4.素土夯实 5.坡道高出路面处开挖 6.做法详见建施 [工程内容] 1.垫层面修整 2.基底夯实 3.铺设垫层 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.抹面层 6.养护 7.材料制作、运输; m2; 14.23. 3; 010407003001; 地沟 [项目特征] 1.沟宽：200mm 2.4mm钢板盖板保护 3.100mm水泥盖板 4.沟壁采用原结构（开凿、开挖已单列） 5.20厚1:3水泥砂浆粘接层 6.10厚1:3水泥防水保护层 7.1.5mm厚防水涂膜层 8.做法详见建施图 [工程内容] 1.基层清理 2.涂抹防水层 3.保护层 4.抹面层 5.铺设盖板 6.材料制作、运输; m; 6.33. 4; 020105005001; 踢脚线 [项目特征] 1.R=50mm铝合金阴圆角、PVC阴角圆弧扣条 2.做法详见建施 [工程内容] 1.基层清理 2.粘贴踢脚 3.材料制作、运输; m2; 4.07. 墙、柱面工程. 5; 020207001001; 洁净板墙面 [项目特征] 1.洁净板饰面（无机预涂板） 2.平铺两层15mm厚硫酸钡板，第一层与第二层错开铺设，拼接处铺设2mm铅板 3.做法详见建施 [工程内容] 1.基层清理 2.基层铺设 3.铺设面层 4.材料制作、运输; m2; 362.15. 天棚工程. 6; 020302001001; 天棚吊顶 [项目特征] 1.2mm厚铝扣板 2.T型轻钢次龙骨，挂件 3.U型轻钢主龙骨 4.Φ6钢筋吊杆双向中距≤1200mm 5.做法详见建施，钢骨架详见建施ZS-10 [项目特征] 1.基层清理 2.预埋件 3.材料制作、运输 4.安装骨架 5.铺设面层 6.材料制作、运输; m2; 29.37. 门窗工程. 7; 020402002001; 电动铅门 [项目特征] 1.规格：2000*2100mm 2.材质：电动铅门 3.五金安装 4.做法详见建施 [工程内容] 1.制作、运输 2.安装; 樘; 1. 8; 020406001001; 视窗 [项目特征] 1.规格：1500*1200mm 2.材质：防辐射金属边框、防辐射铅玻璃 3.五金安装 4.做法详见建施 [工程内容] 1.制作、运输 2.安装; 樘; 1. 9; BB005; 空调机罩 [项目特征] 1.空调面罩 2.按实际发生结算 3.做法详见建施 [工程内容] 1.制作、运输 2.安装; 套; 10. 试验台. 10; BB008; 试验台 [项目特征] 1.台面:12.7mm厚度的优质实芯理化板 2.台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，边缘打磨,呈弧形。 3.全钢结构，整装焊接柜体 [工作内容] 1.制作、安装; m; 15.72. 拆除及恢复工程. 11; BB001; 拆除墙体 [项目特征] 1.拆除原砖墙、扩洞开洞 2.垃圾清理单列 3.做法详见建施 [工程内容] 1.拆除、清理; m3; 0.43. 12; BB002; 拆除原地砖地面 [项目特征] 1.拆除原地面面层及结合层 2.垃圾清理单列 3.做法详见建施 [工程内容] 1.拆除、清理; m2; 59.87. 13; BB010; 拆除原环氧自流平地面 [项目特征] 1.拆除原环氧自流平面层 2.垃圾清理单列 3.做法详见建施 [工程内容] 1.拆除、清理; m2; 53.72. 14; BB003; 拆除原有铝扣板顶棚 [项目特征] 1.拆除原铝扣板 2.垃圾清理单列 3.做法详见建施 [工程内容] 1.拆除、清理; m2; 29.37. 15; BB004; 修补及恢复拆除后墙体及面层 [项目特征] 1.拆除后需修补结构及面层部分 2.综合考虑 [工程内容] 1.清理基层 2.砌筑 3.找平 4.抹面层; m2; 2. 16; BB006; 管沟地面破除及恢复 [项目特征] 1.管沟地面破除及恢复 2.综合考虑 [工程内容] 1.拆除、修整 2.恢复、清理; 项; 1. 17; BB007; 垃圾清运 [项目特征] 1.垃圾清运 2.运距：自行考虑 [工程内容] 1.装车、运输 2.弃置; m3; 5. 18; BB009; 铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1.拆除原乳胶漆墙面 2.垃圾清理单列 3.做法详见建施 [工程内容] 1.拆除、清理; m2; 362.15. |
|  | 2 | 分部分项工程量清单. 工程名称：装修电气工程; 专业：电气设备安装工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 1; 030204018001; 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 [工作内容] 1.箱体安装; 台; 1. 2; 030213001001; 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:平板灯 2.规格、型号:600*600（40W) [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆; 套; 5. 3; 030204031001; 小电器 [项目特征] 1.名称:单控单联开关 2.型号、规格:220V 10A [工作内容] 1.安装; 个; 2. 4; 030204031002; 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:220V 10A [工作内容] 1.安装; 个; 5. 5; 030204031003; 小电器 [项目特征] 1.名称:三相五孔插座 2.型号、规格:380V 16A [工作内容] 1.安装; 个; 1. 6; 030204031004; 小电器 [项目特征] 1.名称:空调专用插座 2.型号、规格:220V 10A [工作内容] 1.安装; 个; 2. 7; 030212003001; 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗敷 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm² 3.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线; m; 233. 8; 030212003002; 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗敷 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm² 3.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线; m; 684.8. 9; 030208001001; 电力电缆 [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-1KV-5*6mm² 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装; m; 66. 10; 030208001002; 电力电缆 [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-1KV-4*50+1*25 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装; m; 262. 11; 030212001001; 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地; m; 185.8. 12; 030212001002; 电气配管 [项目特征] 1.名称:电线配管 2.规格:KBG20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地; m; 36.01. 13; 030212001003; 电气配管 [项目特征] 1.名称:电线配管 2.规格:KBG32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地; m; 65.68. 14; 031103023001; 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:信息面板插座 [工作内容] 1.安装、卡接; 个; 2. 15; 031103023002; 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:电话面板 [工作内容] 1.安装、卡接; 个; 2. 16; 031103017001; 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.配置形式:暗敷 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧）; m; 405. 17; 030208006001; 电缆沟土石方 [项目特征] 1.名称:成品电缆沟（含盖板） 2.尺寸:200*200 [工作内容] 1.安装; 项; 1. 18; CB001; DR顶面结构方管 [项目特征] 1.名称:60*60镀锌方管，厚度4mm；40*40镀锌方管，厚度4mm。 [工作内容] 1.制作、安装; t; 0.333. |
|  | 3 | 分部分项工程量清单. 工程名称：装修通风工程; 专业：通风 空调工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 1; 030901002001; 通风机 [项目特征] 1.名称:吊顶式排风扇 2.参数:风量：200m³/h，250*250 [工作内容] 1.安装; 台; 1. 2; 030902008001; 柔性软风管 [项目特征] 1.材质:PVC风管 2.规格:φ110 [工作内容] 1.安装; m; 2. 3; 030903011001; 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:自垂式百叶排风口 2.规格:φ110 [工作内容] 1.安装; 个; 1. 4; CB001; 打孔 [项目特征] 1.名称:打孔及恢复 2.尺寸:φ200; 个; 2. 5; 030904001001; 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风系统调试 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整; 系统; 1. |
|  | 4 | 分部分项工程量清单. 工程名称：定制运输兽笼; 专业：电气设备安装工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 1; CB001; 定制运输兽笼 1.名称:大熊猫等凶猛动物笼 2.尺寸:0.7*0.9*1.5m; 个; 5. 2; CB002; 定制运输兽笼 1.名称:大型草食兽笼 2.尺寸:0.7*1.7*2.0m; 个; 3. 3; CB003; 定制运输兽笼 1.名称:中小型动物笼 2.尺寸:0.6*0.9*l.4m; 个; 5. 4; CB004; 定制运输兽笼 1.名称:动物保定笼 2.尺寸:0.6*0.9*1.4m; 个; 2. 5; CB005; 定制运输兽笼 1.名称:鸟类笼 2.尺寸:0.4*0.6*0.7m; 个; 50. |
|  | 5 | 分部分项工程量清单. 工程名称：消防设施; 专业：消防设备安装工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 1; CB001; 消防设施 [项目特征] 1.内容:具体包括增加离心式增压泵1台，室内消火栓(含灭火器，铝合金面铁箱，含衬胶水龙带L=25M，水枪QZ19，带消防软管卷盘，消防按钮一个，带灭火器，消火栓镀锌钢管)。 [工作内容] 1.安装; 项; 1. |

采购包3：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：兽用药品

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 序号; 设备名称; 单位; 数量; 主要参数. 0.9%生理盐水; 件; 40; 250ml*40瓶/件. 5%葡萄糖; 件; 40; 250ml*40瓶/件. 10%葡萄糖; 件; 4; 250ml*40瓶/件. 1ml注射器; 盒; 20; 200支/盒. 2.5ml注射器; 盒; 20; 100支/盒. 21金维他; 瓶; 280; 60片/瓶. 5ml注射器; 盒; 120; 200支/盒. 10ml注射器; 盒; 60; 200支/盒. 20ml注射器; 盒; 20; 100支/盒. 75%酒精; 件; 32; 30瓶/件. 84消毒液; 件; 160; 30瓶/件. 阿苯达唑片; 盒; 1200; 10支/盒. 阿米卡星注射液; 盒; 60; 10支/盒. 阿莫西林胶囊; 盒; 120; 36粒/盒. 氨苄西林钠; 盒; 32; 50支/盒. 参苓健脾胃颗粒; 盒; 200; 10袋/盒. 柴胡注射液; 盒; 40; 10支/盒. 创可贴; 盒; 8; 100片/盒. 醋酸泼尼松龙; 盒; 8; 25瓶/盒. 大纱布; 包; 8; 8m/包. 地塞米松磷酸钠注射液; 盒; 80; 10支/盒. 碘伏溶液; 瓶; 40; 500ml/瓶. 丁晴手套; 盒; 80; 50双/盒. 多酶片; 盒; 200; 10瓶/盒. 呋塞米注射液; 盒; 20; 10支/盒. 辅料块; 包; 20; 200片/包. 复合B; 瓶; 200; 1000片/瓶. 复合B注射液; 盒; 20; 10支/盒. 钙尔奇; 瓶; 1400; 30粒/瓶. 干酵母; 包; 40; 100袋/包. 过氧化氢溶液; 瓶; 40; 500ml/瓶. 藿香正气颗粒; 包; 600; 20袋/包. 肌苷注射液; 盒; 40; 10支/盒. 鸡内金片; 瓶; 80; 100片/瓶. 静脉血样采集针; 包; 40; 100个/包. 酒精灯; 盒; 20; 1个/盒. 橘红颗粒; 盒; 120; 10袋/盒. 口服补液盐; 包; 320; 20袋/包. 利巴韦林颗粒; 盒; 80; 18袋/盒. 利巴韦林注射液; 盒; 80; 10支/盒. 磷酸氢钙咀嚼片; 件; 40; 100片*100袋/件. 硫酸镁; 袋; 20; 500g/包. 氯化钾缓释片; 盒; 20; 14片/盒. 氯霉素注射液; 盒; 80; 10支/盒. 妈咪爱; 盒; 600; 30支/盒. 蒙脱石散; 盒; 40; 6袋/盒. 棉签; 包; 40; 20袋/包. 灭菌注射用水; 盒; 40; 5ml*50支/盒. 能全力; 件; 80; 12瓶/件. 葡萄糖酸钙口服液; 盒; 2000; 30支/盒. 葡萄糖酸钙锌口服液; 盒; 1400; 10ml/20支/盒. 葡萄糖酸钙注射液; 盒; 80; 10ml/5支/盒. 强力解毒敏; 盒; 40; 10支/盒. 庆大霉素颗粒; 盒; 40; 20袋/盒. 乳酶生片; 瓶; 40; 1000片/瓶. 善存; 瓶; 2000; 30粒/瓶. 善存小佳维; 瓶; 600; 40片/瓶. 生乳汁; 件; 24; 96瓶/件. 手术手套; 盒; 20; 50双/盒. 塑封袋; 包; 40; 100个/包. 他达拉非片; 盒; 60; 1粒/盒. 碳酸钙片; 瓶; 400; 100片/瓶. 体温计; 盒; 8; 10支/盒. 头孢曲松钠; 盒; 20; 10支/盒. 脱脂药棉; 包; 40; 400g/包. 维生素B1; 瓶; 200; 1000片/瓶. 维生素B12注射液; 盒; 40; 10支/盒. 维生素B1注射液; 盒; 120; 10支/盒. 维生素B6注射液; 盒; 20; 10支/盒. 维生素C注射液; 盒; 80; 5ml*5支/盒. 维生素D3; 盒; 400; 30粒/盒. 维生素E软胶囊; 盒; 400; 30粒/盒. 胃蛋白酶; 瓶; 20; 100ml/瓶. 锌硒宝; 盒; 240; 60片/瓶. 新洁尔灭; 瓶; 240; 500ml/瓶. 胸腺肽片; 盒; 80; 6片/盒. 氧氟沙星洗耳液; 盒; 20; 1支/盒. 一次性输液器; 包; 8; 25套/包. 伊曲康唑胶囊; 盒; 40; 7粒/盒. 医用布胶带; 盒; 40; 13卷/盒. 益母草颗粒; 盒; 800; 10袋/盒. 鱼肝油; 件; 200; 30瓶/件. 云南白药气雾剂; 盒; 20; 2瓶/盒. 注射用头孢哌酮－舒巴坦; 盒; 40; 1g*10支/盒. 自封袋; 包; 16; 100个/包. 左旋咪唑; 瓶; 40; 100片/瓶. 盐酸左氧氟杀星胶囊; 盒; 80; 10粒/盒. 一次防护服及手术服; 件; 各600; 套. |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

符合采购人要求

采购包2：

符合采购人要求

采购包3：

符合采购人要求

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

满足项目实施需求

采购包2：

满足项目实施需求

采购包3：

满足项目实施需求

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

注：带“★”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

采购包2：

注：带“★”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

采购包3：

注：带“★”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

15日历天

采购包2：

30日历天

采购包3：

15日历天

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

采购包2：

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

采购包3：

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。 （二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。 （三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式柒份）作为对货物的最终认可。 （四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。 （五）验收依据： 1、投标文件、澄清表（函）； 2、本合同及附件文本； 3、国家相应的标准、规范。

采购包2：

（一）主材到现场后，由甲方对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。 （二）验收工作包含装饰装修隐蔽工程验收、砌体工程验收、上下水隐蔽工程验收、电气隐蔽工程等。乙方工程完工后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知甲方。 （三）甲方确认乙方的自检内容，验收合格作为工程的最终认可。 （四）质量验收标准 乙方应认真按照国家颁发的施工验收规定及本工程设计要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为 甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。 （五）验收依据： 1.合同、招标文件、投标文件及承诺。 2.国家相关标准、规范及有关技术文件。

采购包3：

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。 （二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。 （三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式柒份）作为对货物的最终认可。 （四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。 （五）验收依据： 1、投标文件、澄清表（函）； 2、本合同及附件文本； 3、国家相应的标准、规范。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 乙方对设备安装、调试完成，双方初验合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 55.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目质保金，待质保期满，经双方确认无误后退还 ，达到付款条件起 1 日内，支付合同总金额的 5.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后乙方进场施工 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 项目竣工验收合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2： 付款条件说明： 工程结算手续完成，财政资金拨付到位后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包2： 付款条件说明： 质保金 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 5.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包3： 付款条件说明： 乙方药剂采购完成，双方初验合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。 （二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。 （三）延迟交货，乙方承担相应的违约责任。 （四）逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

采购包2：

工程质量不符合规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，双方均可向项目所在地人民法院起诉。

采购包3：

违约责任 （一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。 （二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。 （三）延迟交货，乙方承担相应的违约责任。 （四）逾期付款，甲方承担相应的违约责任。 合同争议解决的方式 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决： （一）提交西安仲裁委员会仲裁； （二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

### 3.5其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件； | 资格证明文件 |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； | 资格证明文件 |
| 3 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（附基本账户信息证明），或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函； | 资格证明文件 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）； | 资格证明文件 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）； | 资格证明文件 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 资格证明文件 |
| 7 | 无重大违法记录声明 | 供应商参加本次采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 资格证明文件 |
| 8 | 资质要求 | ①制造商需提供：所投产品为医疗器械类，具备《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》；②代理商需提供：所投产品为医疗器械类具备《医疗器械经营备案凭证或备案编号》或《医疗器械经营许可证》和制造商的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》； | 资格证明文件 |
| 9 | 供应商控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 资格证明文件 |
| 10 | 供应商信用要求 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； | 资格证明文件 |
| 11 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体投标。 | 资格证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件； | 资格证明文件 |
| 2 | 资质要求 | 供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证； | 资格证明文件 |
| 3 | 项目经理要求 | 拟派项目经理具备建筑专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（建安B证），且未担任其他在施建设工程； | 资格证明文件 |
| 4 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（附基本账户信息证明），或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函； | 资格证明文件 |
| 5 | 税收缴纳证明和社保资金缴纳证明 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止至投标文件递交时间前 12 个月内任一个月的缴费凭据或提供相关主管部门出具的缴纳证明）。依法免缴的申请人须提供相应文件证明其依法免缴； | 资格证明文件 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 资格证明文件 |
| 7 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（或负责人）授权委托书及被授权人身份证件（法定代表人（或负责人）直接参加时，只须出示法定代表人（或负责人）身份证件）； | 资格证明文件 |
| 8 | 信用记录审查结果 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（以开标当天采购代理机构现场查询结果为准）； | 资格证明文件 |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 资格证明文件 |
| 10 | 供应商控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 资格证明文件 |
| 11 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体投标。 | 资格证明文件 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件； | 资格证明文件 |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； | 资格证明文件 |
| 3 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（附基本账户信息证明），或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函； | 资格证明文件 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）； | 资格证明文件 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）； | 资格证明文件 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 资格证明文件 |
| 7 | 无重大违法记录声明 | 供应商参加本次采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 资格证明文件 |
| 8 | 资质要求 | ①制造商需提供：所投产品为药品类具备《药品生产许可证》和药品生产注册证书（批准文号）；②代理商需提供：所投产品为药品类具备《药品经营许可证》和制造商的《药品生产许可证》、药品生产注册证书（批准文号）； | 资格证明文件 |
| 9 | 供应商控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 资格证明文件 |
| 10 | 供应商信用要求 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； | 资格证明文件 |
| 11 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体投标。 | 资格证明文件 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 货物说明一览表 投标方案 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 业绩 商务应答表 资格证明文件 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 投标人需要补充的事宜 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 业绩 商务应答表 技术方案 投标人应提交的相关资格证明材料 资格证明文件 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人需要补充的事宜 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 货物说明一览表 投标方案 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 业绩 商务应答表 资格证明文件 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 标的清单 投标文件封面 投标人需要补充的事宜 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数 | （带“★”参数为重要技术参数) 1、 技术参数完全符合、响应或优于招标文件要求计24分； 2、“★”参数 （重要技术参数）有一项负偏离扣1分，扣完为止； 3、非“★”参数（重要技术参数—）有一项负偏离扣0.5分，扣完为止； 4、应付技术参数资料与采购内容响应偏离表不一致的。以技术资料及证明资料为准进行赋分。“★”参数须提供相关证明资料作为参数符合性依据，否则视为不满足。（证明材料不限于说明书、白皮书、检测报告等） | 24.0000 | 客观 | 商务应答表 投标函 开标一览表 标的清单 投标分项报价表 货物说明一览表 |
|  | 产品选型及配置 | 针对本项目的响应产品选型，内容包括（1）产品选型方案；（2）产品选型合理；（3）产品选型价格配比合理。评审标准：各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得6分；评审内容每缺一项扣2分，扣完为止；（缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形） | 6.0000 | 客观 | 商务应答表 标的清单 货物说明一览表 投标方案 |
|  | 项目实施、供货及安装方案 | 对投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，包括但不限于以下内容； （1）本项目安装、调试、检测总体实施方案； （2）人员的配置安排情况； （3）项目实施时间安排管理措施；（4）突发事件处置方案。评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得8分，每有一个缺项扣2分，扣完为止。说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 质量保证 | （1）产品进货渠道正规，有质量保证，无假冒伪劣、瑕疵产品，提供产品来源渠道合法的证明文件(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明资料；（2）产品性能：产品便于操作，安全可靠，功能齐全；（3）提供质量保障承诺书，并在承诺书中明确产品出现质量问题后的处置措施；（4）在承诺书中明确产品出现质量问题后的处罚措施。提供齐全计8分，每缺少一个扣2分，扣完为止。 | 8.0000 | 客观 | 投标方案 |
|  | 售后服务承诺 | 针对本项目的具体售后服务方案，内容包括：包括（1）具体的售后服务内容（2）售后服务网点的设定及拟投入售后服务人员配置情况；（3）响应时间（4）故障（4）设备返修管理措施。评审标准：各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得8分；评审内容每缺一项扣2分，扣完为止。（缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形） | 8.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 培训方案 | 对本项目制定具体的培训方案，内容包含： 培训时间、培训人数、培训人员、培训方式， 培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得6分；评审内容每缺一项扣1分，扣完为止。（缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形） | 6.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 业绩 | 供应商提供自2021年1月1日至今的类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供1份得2分，最高得10分。 注：需提供业绩证明材料，业绩以合同为依据，附合同关键页（应包含合同首页、货物设备及金额所在页和签字盖章页等）。 | 10.0000 | 客观 | 业绩 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 投标函 投标分项报价表 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包2：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 确保安全生产的技术组织措施 | 安全生产计划全面周到、完整、环节控制保障措施得力计0-8分。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 | 全面、完整、周到、环节控制保障措施得力计0-8分。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 确保工期的技术组织措施 | 合理、可行、准确、完整、可操作性强，保证措施可靠计0-8分。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 文明施工和环境保护措施及“治污减霾”措施 | 合理、可行、准确、完整、可操作性强，保证措施可靠计0-5分。 | 5.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 项目实施计划和人员施工组织安排 | 项目经理部人员组织齐全计0-8分。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 质量保证措施及标准等 | 工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体计0-8分。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 施工材料投入计划和机械设备配备计划 | 合理、可行、准确、完整、可操作性强计0-5分。 | 5.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 施工进度表或施工网络图 | 合理、可行、完整、可操作性强计0-5分。 | 5.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用，确有利于本次工程，根据其可行性0-5分。 | 5.0000 | 主观 | 技术方案 |
|  | 业绩 | 投标人能力（业绩2020年至今）：每提供一份类似项目合同或中标通知书得2.5分，最多得10分。 | 10.0000 | 客观 | 业绩 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 投标函 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包3：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数 | 评审依据为相应的证明材料及投标产品技术参数偏离表等，评标委员会根据响应情况进行赋分。 所投产品完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计10分；单个产品不满足要求扣0.01分，扣完为止。 | 10.0000 | 客观 | 商务应答表 投标分项报价表 标的清单 货物说明一览表 |
|  | 药品包装质量和实用性 | 根据药品包装密封性、防潮性，材料质量可靠性、安全性，评委根据比较综合赋分：包装密封性、防潮性，计0-2.5分；材料质量可靠性、安全性，计0-2.5分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 存储方案 | 各药品存储状态、调运方式、运输方式、临界存储等方案进行横向比较赋分：存储状态，计0-2.5分；调运方式，计0-2.5分；运输方式，计0-2.5分；临界存储，计0-2.5分。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 产品配送 | 项目供货实施计划完整可行，保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员根据投标人提供的投标文件要求，进行横向比较赋分：备品备货、供货进度及保证措施，计0-2.5分；拟投入本项目的人员安排及责任制度，计0-2.5分；产品配送质量保证方案，计0-2.5分；环保、运输等方面保证措施，计0-2.5分。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 质量保证 | 投标人提供所投所有药品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、制造商授权书等）,能全部提供的得2分，不提供或提供不全的此项不得分。保证提供的药品符合国家药品质量标准和有关要求，提供所配送药品质检报告等证明性文件，并提供提供承诺，按其响应程度计0-8分。提供的证明性文件全面、承诺合理可行的得5.1-8分；提供的证明性文件较全面、承诺较合理可行，得3.1-5 分，提供的证明性文件不全面、承诺合理性和可行差的，得 0.1-3 分，不提供者不计分。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 应急方案 | 提供紧急问题的解决方案，如在配送、运输中、使用中等发现问题后的解决措施，方案合理、完善可行，按其响应程度计0-7分。 | 7.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 承诺 | 1.对于招标文件未明确要求材质、规格等的内容，投标人须按招标产品通用标准配置或以采购人的补充要求为准。提供此承诺计1分，未提供不计分。 2.如若中标，对于采购人需采购本项目采购清单中未列出的试剂耗材或其他产品，需同采购人协商供货价格，结算单价不得高于政府采购（如有）平台价格。提供此承诺计1分，未提供不计分。 3.交货时如发现产品的规格、数量、质量有任何问题，供方需无条件更换，并不再收取其他费用。提供此承诺计1分，未提供不计分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 售后服务 | 售后服务评审小组根据招标文件要求对各投标人的投标文件横向比较：售后服务制度、售后服务方案、售后响应时间和其他承诺的优劣进行酌情打分。售后服务制度完善、方案合理可行、响应时间短，计3.1-5分；售后服务制度不完善、方案不合理、响应时间长，计0-3分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案 |
|  | 业绩 | 投标人每提供一份2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）同类产品的得2分，满分10分。 | 10.0000 | 客观 | 业绩 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 投标函 投标分项报价表 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：资格证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：投标分项报价表

详见附件：货物说明一览表

详见附件：业绩

详见附件：投标方案

详见附件：投标人需要补充的事宜

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术方案

详见附件：资格证明文件

详见附件：业绩

详见附件：投标人需要补充的事宜

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：资格证明文件

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：投标分项报价表

详见附件：标的清单

详见附件：货物说明一览表

详见附件：业绩

详见附件：投标方案

详见附件：投标人需要补充的事宜

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本格式.docx