**政府采购项目采购需求**

**采购单位：**

**西安医学院**

**所属年度：**

**2024年**

**编制单位：**

**西安医学院**

**编制时间：**

**2024年08月18日**

**一、项目总体情况**

（一）项目名称： 2024-2025教学实验耗材采购项目(二次)

（二）项目所属年度： 2024年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：1,870,000.00元 ，大写（人民币）：壹佰捌拾柒万元整

（五）项目概况：

本项目为西安医学院2024-2025学年本科实验教学耗材采购项目，共分为三包：1.百货商品及医用耗材、2化学试剂（含危险化学品）、3.实验动物。该项目需严格遵守供货质量与效率，保证实验教学顺利开展。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

**二、项目需求调查情况**

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

**三、项目采购实施计划**

（一）采购组织形式：部门集中采购

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.不专门面向中小企业采购

2.不专门面向的原因：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

*注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。*

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于一签多年项目：否

**四、项目需求及分包情况、采购标的**

**（一）分包名称：采购包1**

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,150,000.00 ，大写（人民币）： 壹佰壹拾伍万元整

最高限价（元）： 1,150,000.00 ，大写（人民币）： 壹佰壹拾伍万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **采购品目** | 教学仪器 | **标的名称** | 百货商品及医用耗材 |
| **数量** | 1.00 | **单位** | 批 |
| **合计金额（元）** | 1,150,000.00 | **单价（元）** | 1,150,000.00 |
| **是否采购节能产品** | 否 | **未采购节能产品原因** | 无 |
| **是否采购环保产品** | 否 | **未采购环保产品原因** | 无 |
| **是否采购进口产品** | 否 | **标的物所属行业** | 工业 |

标的名称：百货商品及医用耗材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 百货类   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 1 | 16K打印纸 | HC0000002 | 8包/箱 | 箱 | 178 | 工业 | | 2 | 202涤纶宝塔线 | HC0000003 | 白色 | 卷 | 10.8 | 工业 | | 3 | 502胶 | HC0000007 | 不低于20g | 支 | 8.8 | 工业 | | 4 | 84消毒液 | HC0000008 | 500ml | 瓶 | 1.6 | 工业 | | 5 | A4打印纸 | HC0000010 | 8包/箱 | 箱 | 179 | 工业 | | 6 | HDMI线 | HC0000016 | 带磁环，3米，带屏蔽 | 个 | 66.5 | 工业 | | 7 | HDMI转dvi | HC0000017 | 带磁环，3米，带屏蔽 | 个 | 53 | 工业 | | 8 | USB无线网卡 | HC0000021 | 300M，双频，支持802.11n | 个 | 138.7 | 工业 | | 9 | USB延长线 | HC0000022 | 3.0接口，2米 | 个 | 16.5 | 工业 | | 10 | 白板笔 | HC0000026 | 黑色 | 个 | 1.7 | 工业 | | 11 | 白醋（总酸：≥2.5g/100ml） | HC0000029 | 300ml | 袋 | 3.3 | 工业 | | 12 | 鼠标 | HC0000031 | USB接口 | 个 | 29.1 | 工业 | | 13 | 白萝卜 | HC0000032 |  | 斤 | 3.3 | 农林牧渔 | | 14 | 白糖 | HC0000033 |  | 斤 | 7.2 | 工业 | | 15 | 白板笔 | HC0000036 | 10支/盒 | 盒 | 16.2 | 工业 | | 16 | 百洁布 | HC0000037 | 1块 | 个 | 1 | 工业 | | 17 | 保温桶 | HC0000042 | 镀银玻璃内胆,1.4L，带塑料内桶 | 个 | 55 | 工业 | | 18 | 保鲜袋 | HC0000043 | 42\*35cm,100只/卷 | 卷 | 21.5 | 工业 | | 19 | 保鲜膜 | HC0000044 | 30cm\*60m | 卷 | 19 | 工业 | | 20 | 保鲜膜 | HC0000045 | 40cm\*30m | 卷 | 25.3 | 工业 | | 21 | 玻璃清洁剂 | HC0000060 | 500g/瓶 | 瓶 | 8.5 | 工业 | | 22 | 玻璃贴纸 | HC0000061 | 120cm\*88cm | 张 | 15 | 工业 | | 23 | 不锈钢文具夹 | HC0000065 | 中号，38mm | 个 | 1 | 工业 | | 24 | 插线板 | HC0000067 | 三相插头，接地可靠，带开关；三相插孔≥3个，两相插孔≥3个，线长≥5米 | 个 | 55.5 | 工业 | | 25 | 茶叶 | HC0000068 | 红茶/500g | 包 | 126.1 | 工业 | | 26 | 常用电子元器件 | HC0000069 |  | 个 | 0.2 | 工业 | | 27 | 超六类成品跳线 | HC0000070 | 5m | 条 | 20 | 工业 | | 28 | 超市购物篮 | HC0000071 | 大号，大于25L | 个 | 48 | 工业 | | 29 | 尺子 | HC0000074 | 钢尺，20cm | 个 | 3.1 | 工业 | | 30 | 充电电池 | HC0000076 | 5# | 节 | 4.4 | 工业 | | 31 | 充电电池 | HC0000077 | 7# | 节 | 13 | 工业 | | 32 | 充电电池充电底座 | HC0000079 | 5# | 个 | 14.3 | 工业 | | 33 | 充电电池充电底座 | HC0000080 | 7# | 个 | 14.3 | 工业 | | 34 | 抽纸 | HC0000083 | 每包300抽，每提6包 | 提 | 17.1 | 工业 | | 35 | 纯化水 | HC0000086 | 25Kg/桶 | 桶 | 44.2 | 工业 | | 36 | 纯棉汗手套（礼仪手套） | HC0000087 | 10双/袋 | 袋 | 21.5 | 工业 | | 37 | 打火机 | HC0000092 | 普通，一次性 | 个 | 0.9 | 工业 | | 38 | 大剪刀 | HC0000093 | 大于8寸 | 把 | 8.7 | 工业 | | 39 | 大浴巾 | HC0000096 | 180\*90cm | 条 | 28.5 | 工业 | | 40 | 带皮嫩生姜 | HC0000097 |  | 斤 | 10.8 | 农林牧渔 | | 41 | 单色印台 | HC0000098 | 红色，方形，14\*9cm | 个 | 13 | 工业 | | 42 | 档案袋 | HC0000100 | 牛皮纸 | 个 | 0.9 | 工业 | | 43 | AB万能胶 | HC0000101 | 20g（7148） | 瓶 | 14 | 工业 | | 44 | 电池 | HC0000108 | 1# | 节 | 2.5 | 工业 | | 45 | 电池 | HC0000109 | 5# | 节 | 2.2 | 工业 | | 46 | 电池 | HC0000110 | 7# | 节 | 2.2 | 工业 | | 47 | 电池 | HC0000111 | 9v | 个 | 10.2 | 工业 | | 48 | 电工胶布 | HC0000114 | 黑色,1.5cm,18m | 卷 | 3 | 工业 | | 49 | 电工胶布 | HC0000115 | 红色,1.5cm,18m | 卷 | 5 | 工业 | | 50 | 电路连接线 | HC0000121 | 50cm，15cm | 根 | 4.4 | 工业 | | 51 | 电脑主板电池 | HC0000123 | 3V | 个 | 2.2 | 工业 | | 52 | 电源转换器 | HC0000125 | 三插头，一插位转三插位，不带开关 | 个 | 43.6 | 工业 | | 53 | 耳塞 | HC0000130 | 3M1100子弹型耳塞 | 副 | 12.5 | 工业 | | 54 | 饭盒 | HC0000133 | 170mm\*115mm\*66mm | 个 | 15 | 工业 | | 55 | 方毛巾 | HC0000134 | 30\*30cm | 块 | 1.4 | 工业 | | 56 | 防水套袖和围裙 | HC0000136 |  | 套 | 9 | 工业 | | 57 | 肥皂 | HC0000140 | 250g | 块 | 5.8 | 工业 | | 58 | 肥皂盒 | HC0000141 | 塑料 | 个 | 7.3 | 工业 | | 59 | 钢丝球 | HC0000149 | 单个包装，直径8.5cm | 个 | 0.7 | 工业 | | 60 | 隔热手套 | HC0000154 | 烤箱手套，加长 | 双 | 25.7 | 工业 | | 61 | 挂钩 | HC0000156 | 8.6\*7.6cm,不锈钢挂钩，28个装 | 包 | 23.7 | 工业 | | 62 | 拐杖 | HC0000157 | 老年用 | 根 | 85 | 工业 | | 63 | 硅胶冰块模 | HC0000159 | 24格，软性硅胶 | 个 | 25 | 工业 | | 64 | 汗手套 | HC0000166 |  | 双 | 2 | 工业 | | 65 | 红蓝铅笔 | HC0000167 |  | 支 | 0.7 | 工业 | | 66 | 红乳胶手套 | HC0000169 | L号，加厚 | 双 | 2.2 | 工业 | | 67 | 红乳胶手套 | HC0000170 | M号，加厚 | 双 | 2.2 | 工业 | | 68 | 红乳胶手套 | HC0000171 | S号 | 双 | 2.2 | 工业 | | 69 | 红色圆珠笔 | HC0000173 | 50根/盒 | 盒 | 45 | 工业 | | 70 | 黄酒 | HC0000182 | 500ml/瓶 | 瓶 | 17.1 | 工业 | | 71 | 火柴 | HC0000183 | 大于30支/盒 | 盒 | 0.6 | 工业 | | 72 | 火腿肠 | HC0000184 | 60g/支 | 支 | 3.4 | 工业 | | 73 | 鸡蛋 | HC0000185 | 需要时送 | 斤 | 10.8 | 农林牧渔 | | 74 | 记号笔 | HC0000186 | 小双头，黑色，12支/盒 | 盒 | 2.2 | 工业 | | 75 | 记号笔 | HC0000187 | 小双头，红色，12支/盒 | 盒 | 2.2 | 工业 | | 76 | 记号笔 | HC0000188 | 小双头，蓝色，12支/盒 | 盒 | 2.2 | 工业 | | 77 | 进口免洗消毒洗手液 | HC0000200 | 500ml/瓶 | 瓶 | 135 | 工业 | | 78 | 浸胶尼龙手套 | HC0000201 | L号，pvc浸胶 | 双 | 2 | 工业 | | 79 | 桔子 | HC0000204 | 沙糖桔，新鲜 | kg | 25.3 | 工业 | | 80 | 卷尺 | HC0000207 | 5M，8203 | 个 | 10 | 工业 | | 81 | 扩音器 | HC0000210 |  | 个 | 113.5 | 工业 | | 82 | 垃圾袋 | HC0000211 | 手提式，15L，医用 | 个 | 0.4 | 工业 | | 83 | 垃圾袋 | HC0000212 | 手提式，30L，医用 | 个 | 0.6 | 工业 | | 84 | 垃圾袋 | HC0000213 | 大号，50/卷 | 卷 | 40.4 | 工业 | | 85 | 垃圾袋（黑色） | HC0000214 | 中号 | 个 | 0.6 | 工业 | | 86 | 垃圾袋（黄色） | HC0000215 | 中号 | 个 | 0.7 | 工业 | | 87 | 垃圾桶 | HC0000216 | 29.5\*上直径24.5\*小直径21，不带孔 | 个 | 11.4 | 工业 | | 88 | 垃圾桶 | HC0000218 | 方形上口宽18cm底部宽14.5cm 高20cm | 个 | 12.7 | 工业 | | 89 | 辣椒 | HC0000220 | 颜色红，干辣椒 | 斤 | 36 | 农林牧渔 | | 90 | 保鲜盒 | HC0000222 | 塑料分隔大容量保鲜盒 HPL817C 1000ml | 个 | 16.2 | 工业 | | 91 | 梨 | HC0000223 |  | 斤 | 7.7 | 农林牧渔 | | 92 | 脸盆 | HC0000224 | 35\*14cm | 个 | 6.4 | 工业 | | 93 | 脸盆 | HC0000225 | 直径40cm，深30-35cm | 个 | 9.4 | 工业 | | 94 | 量筒刷 | HC0000226 | 2000ml量筒用 | 个 | 8.7 | 工业 | | 95 | 马铃薯 | HC0000237 |  | 斤 | 2.6 | 农林牧渔 | | 96 | 麦麸 | HC0000238 | 粗 | 斤 | 6.4 | 农林牧渔 | | 97 | 脉动 | HC0000239 | 600ml | 瓶 | 4.5 | 工业 | | 98 | 毛巾 | HC0000241 | 100%纯棉，尺寸约72×34cm，重量≥90克 | 条 | 10.8 | 工业 | | 99 | 米醋 | HC0000244 | 500ml/瓶 | 瓶 | 11.4 | 工业 | | 100 | 密封袋 | HC0000245 | 大35\*45 | 个 | 0.6 | 工业 | | 101 | 棉线（团线） | HC0000246 | 纯棉 | 支 | 14.6 | 工业 | | 102 | 棉线手套 | HC0000247 | 纯棉 | 双 | 1 | 工业 | | 103 | 免洗手消毒凝胶 | HC0000248 | 500ml | 瓶 | 20.3 | 工业 | | 104 | 免洗消毒液 | HC0000249 | 500ml | 瓶 | 17.7 | 工业 | | 105 | 抹布 | HC0000255 | 30\*30cm | 条 | 1.4 | 工业 | | 106 | 耐酸碱橡胶手套 | HC0000258 | S 码 | 双 | 18.4 | 工业 | | 107 | 耐酸碱橡胶手套 | HC0000259 | 中号 | 双 | 19.8 | 工业 | | 108 | 耐用型丁腈手套 | HC0000261 | 100只装，中号 | 盒 | 75.7 | 工业 | | 109 | 尼龙线鱼线（细） | HC0000264 | 0.35mm×50米 | 米 | 0.52 | 工业 | | 110 | 尼龙扎带 | HC0000265 | 30cm,200条/包 | 袋 | 12 | 工业 | | 111 | 尼龙扎带 | HC0000266 | 5\*500mm，250条/包 | 包 | 21.5 | 工业 | | 112 | 柠檬酸水垢清除剂 | HC0000267 | 258g | 瓶 | 28 | 工业 | | 113 | 牛奶 | HC0000268 | 需要时送，16盒/提 | 提 | 50.5 | 工业 | | 114 | 牛肉 | HC0000269 | 需要时送 | 斤 | 56.8 | 工业 | | 115 | 纽扣电池 | HC0000270 | CR2032/3V | 个 | 3 | 工业 | | 116 | 喷 壶 | HC0000277 | 1L气压式 | 个 | 13 | 工业 | | 117 | 喷水壶 | HC0000279 | 500ml | 个 | 10.8 | 工业 | | 118 | 铅笔 | HC0000286 | 2B | 支 | 1 | 工业 | | 119 | 嵌体蜡 | HC0000287 | 100g/盒 | 盒 | 102.2 | 工业 | | 120 | 曲别针 | HC0000294 | 100个/盒 | 盒 | 3.3 | 工业 | | 121 | 去污粉 | HC0000295 | 500g/袋 | 袋 | 1.7 | 工业 | | 122 | 三棱镜 | HC0000307 |  | 个 | 10.8 | 工业 | | 123 | 三芯电源插头 | HC0000309 | 10A | 个 | 26.9 | 工业 | | 124 | 扫把、笤帚套装 | HC0000310 | 可拆卸 | 套 | 21.5 | 工业 | | 125 | 沙袋 | HC0000313 | 绑腿沙袋10KG | 个 | 86 | 工业 | | 126 | 生姜 | HC0000316 |  | kg | 12.7 | 农林牧渔 | | 127 | 食品塑料袋（大） | HC0000321 | 长470×（宽280+70）mm×厚度0.025mm,100个/包 | 包 | 13.7 | 工业 | | 128 | 食盐 | HC0000322 | 400g | 袋 | 3 | 工业 | | 129 | 鼠标垫 | HC0000329 | 大号 | 个 | 15 | 工业 | | 130 | 刷子 | HC0000338 | 长柄 | 个 | 2 | 工业 | | 131 | 双层帆布手套 | HC0000339 | L号 | 双 | 4.18 | 工业 | | 132 | 双面胶带 | HC0000341 | 1cm | 卷 | 0.6 | 工业 | | 133 | 双面胶带 | HC0000342 | 2cm | 卷 | 1.2 | 工业 | | 134 | 双面胶带 | HC0000343 | 5cm | 卷 | 2.2 | 工业 | | 135 | 双面镜 | HC0000344 | 直径大于10cm | 个 | 53.7 | 工业 | | 136 | 双头BNC转BNC链接线100cm | HC0000346 |  | 根 | 25.8 | 工业 | | 137 | 水性白板笔 | HC0000348 | 黑红蓝三色各十只，共30支 | 套 | 37.9 | 工业 | | 138 | 塑封袋（厚） | HC0000350 | 20\*28cm | 包 | 15.5 | 工业 | | 139 | 塑封袋（加厚） | HC0000352 | 14cm×20cm | 包 | 13.3 | 工业 | | 140 | 塑料冰铲 | HC0000353 | 中号，加厚，圆头 | 个 | 10.2 | 工业 | | 141 | 塑料盆 | HC0000358 | d=35cm，深度15cm | 个 | 11.4 | 工业 | | 142 | 塑料绳 | HC0000359 | 白色，红色，蓝色，绿色（重量7斤） | 捆 | 120 | 工业 | | 143 | 塑料收纳盒有盖 | HC0000360 | ＞28\*21\*17cm | 个 | 14.6 | 工业 | | 144 | 塑料桶 | HC0000361 | 手提式，容量约20升，高约32cm，上口径约36cm | 个 | 25.9 | 工业 | | 145 | 塑料直尺 | HC0000362 | 20cm | 把 | 3.5 | 工业 | | 146 | 特种铅笔（玻璃） | HC0000367 | 黑色 | 支 | 5 | 工业 | | 147 | 笤帚套装 | HC0000369 |  | 套 | 36 | 工业 | | 148 | 透明胶带 | HC0000375 | 1cm | 卷 | 0.7 | 工业 | | 149 | 透明胶带 | HC0000376 | 2cm\*10m | 卷 | 1 | 工业 | | 150 | 透明胶带 | HC0000377 | 5cm | 卷 | 7.7 | 工业 | | 151 | 透明自封袋 | HC0000378 | 10\*14cm（加厚），100个/包 | 包 | 7.3 | 工业 | | 152 | 透明自封袋 | HC0000379 | 14\*20cm（加厚），100个/包 | 包 | 13.3 | 工业 | | 153 | 透明自封袋 | HC0000380 | 4\*6cm（加厚），100个/包 | 包 | 2.1 | 工业 | | 154 | 拖把 | HC0000381 | 超细纤维木杆圆头墩布 | 把 | 18.4 | 工业 | | 155 | 拖鞋 | HC0000382 | 女士39号 | 双 | 19 | 工业 | | 156 | 脱脂棉 | HC0000383 | 医用，500g/袋 | 袋 | 25.3 | 工业 | | 157 | 纯净水 | HC0000384 | 596ml/瓶 | 瓶 | 2 | 工业 | | 158 | 万能胶 | HC0000385 | 20ml，得力，No.7149 | 盒 | 12.7 | 工业 | | 159 | 卫生纸 | HC0000390 | 10卷/提 | 提 | 17.1 | 工业 | | 160 | 五香花生米 | HC0000395 |  | 斤 | 31.2 | 工业 | | 161 | 西瓜 | HC0000396 | 5斤左右 | 个 | 34.4 | 工业 | | 162 | 吸水抹布 | HC0000401 | 30×30cm,超细纤维 | 块 | 2 | 工业 | | 163 | 吸水纸 | HC0000402 | 60cm\*60cm | 张 | 1.1 | 工业 | | 164 | 锡箔纸 | HC0000403 | 30cm\*10m | 卷 | 14.2 | 工业 | | 165 | 洗洁精 | HC0000404 | 500ml | 瓶 | 3.9 | 工业 | | 166 | 洗手液 | HC0000405 | 500ml | 瓶 | 14.2 | 工业 | | 167 | 洗衣粉 | HC0000407 | 无磷，不低于500g/袋 | 袋 | 5.9 | 工业 | | 168 | 细绳 | HC0000413 | 尼龙，直径6mm | 米 | 2 | 工业 | | 169 | 香皂 | HC0000421 | 美白滋养抑菌通用 | 块 | 5.1 | 工业 | | 170 | 橡胶手套 | HC0000424 | 大号,加长款45CM工业耐油耐酸碱手套 | 双 | 17.1 | 工业 | | 171 | 橡胶手套 | HC0000425 | 中号,加长款45CM工业耐油耐酸碱手套 | 双 | 26.1 | 工业 | | 172 | 消毒洗手液 | HC0000427 | 500ml | 瓶 | 8.4 | 工业 | | 173 | 小方巾 | HC0000431 | 40\*40cm 加厚 | 条 | 3.4 | 工业 | | 174 | 小方巾 | HC0000432 | 小，40\*40cm | 条 | 3.4 | 工业 | | 175 | 鞋套 | HC0000440 | 一次性 | 双 | 0.7 | 工业 | | 176 | 新鲜猪皮（缝合用） | HC0000442 | 最好带点肉 | 斤 | 27.8 | 工业 | | 177 | 牙签 | HC0000447 | 单头，10袋/包，1袋大于100支 | 包 | 15 | 工业 | | 178 | 牙刷 | HC0000448 |  | 个 | 4 | 工业 | | 179 | 洋葱 | HC0000452 | 需要时送 | 斤 | 2.9 | 工业 | | 180 | 一次性肺活量吹嘴 | HC0000454 | 国标、通用型 | 个 | 0.9 | 工业 | | 181 | 婴儿奶粉 | HC0000462 | 500g/袋 | 袋 | 69.4 | 工业 | | 182 | 油漆刷 | HC0000472 | 3寸 | 个 | 5 | 工业 | | 183 | 油性记号笔 | HC0000474 | 黑色，10只/盒 | 盒 | 14.6 | 工业 | | 184 | 油性记号笔 | HC0000475 | 红色，10只/盒 | 盒 | 14.6 | 工业 | | 185 | 鱼线 | HC0000477 | 3#，100米/卷 | 卷 | 4.5 | 工业 | | 186 | 灶心土 | HC0000481 |  | 斤 | 38.7 | 工业 | | 187 | 长方形塑料收纳篮子 | HC0000484 | 26.5\*17\*9cm中号 | 个 | 8.9 | 工业 | | 188 | 长方形塑料收纳篮子 | HC0000485 | 31\*20\*10cm大号 | 个 | 11.4 | 工业 | | 189 | 蒸馏水 | HC0000493 | 25L/桶 | 桶 | 41.7 | 工业 | | 190 | 蒸馏水 | HC0000494 | 5L | 桶 | 12.7 | 工业 | | 191 | 纸杯 | HC0000497 | 250ml,加厚,50个/包 | 包 | 8.7 | 工业 | | 192 | 猪肝 | HC0000501 | 新鲜 | 斤 | 37.9 | 工业 | | 193 | 子弹头插线板 | HC0000506 | 线长3米（五项插座四个） | 个 | 36.6 | 工业 | | 194 | 自封袋 | HC0000509 | 10\*15厘米，100个/袋（加厚透明） | 袋 | 8.9 | 工业 | | 195 | 自封袋 | HC0000512 | 20\*28厘米，100个/袋（加厚透明） | 袋 | 20.5 | 工业 | | 196 | 自封袋 | HC0000514 | 3号 7\*10，中厚 | 包 | 4.6 | 工业 | | 197 | 自封袋 | HC0000515 | 6号 12\*17，中厚 | 包 | 10.8 | 工业 | | 198 | 自封袋 | HC0000516 | 7\*10厘米，100个/袋（加厚透明） | 袋 | 5.5 | 工业 | | 199 | 电脑维护工具箱 | HC0001352 | 含两用网线钳，螺丝刀（平口、十字各两把）、打线刀、测线仪、斜嘴钳、尖嘴钳、网线转接器、打线剥线刀，小刀，卷尺。 | 套 | 310.7 | 工业 | | 200 | 小磨香油 | HC0001593 | 食品级250ml/瓶 | 瓶 | 28.5 | 工业 | | 201 | 速干手消毒剂 | HC0001765 | 500ml | 瓶 | 20 | 工业 | | 202 | 木锤 | HC0002115 |  | 把 | 14 | 工业 | | 203 | 沙子 | HC0002331 |  | 斤 | 1 | 工业 | | 204 | 塑料薄膜手套 | HC0002430 | PE食品级塑料 | 双 | 0.2 | 工业 | | 205 | 皮筋 | HC0002579 | 办公橡皮筋，100g/盒，300根/盒 | 包 | 12.2 | 工业 | | 206 | 印泥（红色） | HC0002939 | 圆形铁盒，直径9cm | 个 | 3.4 | 工业 | | 207 | 特大号印台（红色） | HC0002940 | 长约35-40cm，宽约20-25厘米（带印油） | 个 | 289.9 | 工业 | | 208 | 特大号印台（蓝色） | HC0002941 | 长约35-40cm，宽约20-25厘米（带印油） | 个 | 289.9 | 工业 | | 209 | 钢珠 | HC0003019 | 直径1.5mm | 斤 | 13.7 | 工业 | | 210 | 50厘米直尺 | HC0003034 |  | 个 | 5.5 | 工业 | | 211 | 电动工具箱 | HC0003035 | 12V锂电钻电动工具 | 个 | 284.9 | 工业 | | 212 | 仪器罩 | HC0003056 | 长宽高（CM）26\*30\*20 | 个 | 80 | 工业 | | 213 | 仪器罩 | HC0003070 | 长宽高（CM）75\*80\*50 | 个 | 100 | 工业 | | 214 | 加厚垃圾袋 | HC0003076 | 加厚，可装玻璃 | 个 | 0.5 | 工业 | | 215 | 卷笔刀 | HC0003130 | 迷你削笔器 | 个 | 0.9 | 工业 | | 216 | 加厚垃圾桶 | HC0003135 | 60L,595\*322\*465mm | 个 | 120 | 工业 | | 217 | 垃圾袋 | HC0003136 | 60\*80cm,加厚4丝50个 | 包 | 35.4 | 工业 | | 218 | 尺子 | HC0003159 | 透明塑料直尺，20cm | 个 | 1.4 | 工业 | | 219 | 加固式平板拖把 | HC0003178 | 60CM （可替换拖布） | 把 | 59.1 | 工业 | | 220 | 多用途消毒液 | HC0003179 | 1升 | 瓶 | 30 | 工业 | | 221 | 透明塑料袋 | HC0003205 | 30cm\*42cm，有自带胶 | 个 | 1 | 工业 | | 222 | 文件袋 | HC0003267 | 25cm\*10cm 红色 | 个 | 0.7 | 工业 | | 223 | 文件袋 | HC0003268 | 25cm\*10cm 篮色 | 个 | 0.7 | 工业 | | 224 | 无线键盘鼠标套装 | HC0003460 | 416.8mm\*117.4mm\*24.3mm,60mm\*109mm\*30.2mm，品质黑 | 套 | 56.8 | 工业 | | 225 | 裁纸刀 | HC0003473 | 156mm\*43mm,刀片98\*18 | 把 | 4 | 工业 | | 226 | 墨汁 | HC0003518 | 250ml | 瓶 | 21 | 工业 | | 227 | 304不锈钢盆（厚） | HC0003523 | d1=11cm，d2=16cm，深7.5cm | 个 | 39.9 | 工业 | | 228 | 大卷尺 | HC0003528 | 10m | 个 | 17.2 | 工业 | | 229 | 桶装水抽水器 | HC0003531 | 电动 | 个 | 22.8 | 工业 | | 230 | 普通工具箱 | HC0003584 | 含平口、十字螺丝刀、钳子，榔头、卷尺、弱电笔等 | 个 | 85.8 | 工业 | | 231 | 收纳箱 | HC0003631 | pp塑料无色，50\*30\*30cm | 个 | 42.9 | 工业 | | 232 | 有线键盘 | HC0003648 | USB接口 | 个 | 41.7 | 工业 | | 233 | 圆形凳子套 | HC0003726 | 吧凳套，布或皮革全包圆形凳子套，直径30cm，高大于5cm，黑色 | 个 | 16.5 | 工业 | | 234 | 手机ipad平板通用支架 | HC0003850 | 三脚架式/伸缩三脚架式，可伸缩落地式支撑，拉伸高度2米 | 个 | 63.1 | 工业 | | 235 | 桌面手机ipad平板通用支架 | HC0003851 | 三脚架式，可伸缩，拉伸高度0.5米 | 个 | 56.2 | 工业 | | 236 | 洗手液 | HC0003861 | 5kg/桶，配按压器2个/桶 | 桶 | 25.3 | 工业 | | 237 | 电池 | HC0003877 | 23A/12V 5粒装 | 板 | 25.3 | 工业 | | 238 | 蛇皮编织袋 | HC0003878 | 60X90cm | 个 | 1.7 | 工业 | | 239 | 平板车 | HC0003879 | 90X60cm | 个 | 189.1 | 工业 | | 240 | 耐热带盖玻璃饭盒 | HC0003922 | 规格：1000ML 材质：耐高温玻璃 | 个 | 28.5 | 工业 | | 241 | 扑克牌 | HC0003927 | 普通 | 副 | 3 | 工业 | | 242 | 密封保鲜袋 | HC0003938 | 材质：食品级PE，规格:20.8\*18cm，100个/盒 | 盒 | 34.4 | 工业 | | 243 | 密封保鲜袋 | HC0003939 | 材质：食品级PE，规格:27\*28cm，100个/盒 | 盒 | 141.2 | 工业 | | 244 | 指甲油 | HC0004011 | 粉红色,不带亮片，细一些 | 瓶 | 35.4 | 工业 | | 245 | 砭石刮痧板 | HC0004081 | 2个/组 | 组 | 50 | 工业 | | 246 | 精油 | HC0004082 | 200ml/瓶 | 瓶 | 51.3 | 工业 | | 247 | 耳穴模型 | HC0004083 | 19cm/个 | 个 | 16.5 | 工业 | | 248 | 案板 | HC0004127 | 抗菌防霉，70cm\*45cm\*1.8cm | 个 | 82 | 工业 | | 249 | 炒锅 | HC0004128 | 带锅盖及铲子，32cm，铁材质 | 个 | 110 | 工业 | | 250 | 双层蒸锅 | HC0004129 | 不锈钢，32cm | 个 | 130 | 工业 | | 251 | 电陶炉 | HC0004130 | 2600W | 个 | 220 | 工业 | | 252 | N95口罩 | HC0004146 | 30个/盒 | 盒 | 20 | 工业 | | 253 | 雪碧 | HC0004153 | 500ml | 瓶 | 4 | 工业 | | 254 | 铅笔 | HC0004154 | HB，10支/盒 | 盒 | 12 | 工业 | | 255 | 管状熔断体 | HC0004159 | 5\*20mm F0.5A | 盒 | 15 | 工业 | | 256 | 超声机屏幕保护膜 | HC0004160 | 60\*36cm | 个 | 20 | 工业 | | 257 | 花露水 | HC0004164 | 195 mL | 瓶 | 25 | 工业 | | 258 | 扎带理线贴 | HC0004167 | 3米（可反复使用） | 卷 | 6 | 工业 | | 259 | 记号笔（黑色） | HC0004175 | 10支/盒 | 盒 | 30 | 工业 | | 260 | 指甲刀 | HC0004206 |  | 个 | 3 | 工业 | | 261 | 自粘性标签 | HC0004207 | 33\*23mm，红色，中间带分割线，14枚/张，12张/包 | 包 | 6 | 工业 | | 262 | 密封塑料袋 | HC0004208 | 6\*8cm，100个 | 包 | 5 | 工业 | | 263 | 硅胶地刮 | HC0004229 | 50cm | 个 | 70 | 工业 | | 264 | 榔头（羊角锤） | HC0004230 | 0.25kg,锤头长105mm,锤头直径25mm，总长277mm | 个 | 20 | 工业 | | 265 | 电子秤 | HC0004231 | 厨房电子秤，带高清显示屏，称重精度为0.1克，产品尺寸为210×150mm | 个 | 30 | 工业 | | 266 | 橡皮 | HC0004240 | 中号，30块/盒 4B美术用， | 盒 | 30 | 工业 | | 267 | 削笔器 | HC0004241 | 简约型削笔器，省力型手摇削笔器 | 个 | 30 | 工业 | | 268 | 游标卡尺 | HC0004242 | 不锈钢材质，数码显示游标卡尺0-150mm,精度0.01mm,误差0.04mm | 把 | 75 | 工业 | |
|  | 2 | 医用耗材   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 269 | 封口膜 | HC0000144 | 4IN\*125FT.ROLL | 卷 | 145 | 工业 | | 270 | 硫酸纸 | HC0000230 | A3，73克，500张/包 | 包 | 160 | 工业 | | 271 | 容量瓶刷 | HC0000300 | 50ml | 把 | 2 | 工业 | | 272 | 试管刷 | HC0000326 | 硬毛,15mm | 把 | 1 | 工业 | | 273 | 数字万用表表笔 | HC0000336 |  | 个 | 28 | 工业 | | 274 | 橡皮筋 | HC0000426 | 黄橡胶，500条/包 | 袋 | 25 | 工业 | | 275 | 甲醛测定仪试纸 | HC0000487 | 适用于fp-30MK2(C)，大袋装 | 袋 | 875 | 工业 | | 276 | 试管架 | HC0000626 | 40孔X18.5 | 个 | 14 | 工业 | | 277 | 双凹片 | HC0000657 | 50片/盒 | 盒 | 61.5 | 工业 | | 278 | 温度计套管 | HC0000673 | 一端24号标准磨口，另一端外径8～10mm | 个 | 9.5 | 工业 | | 279 | 蒸发皿 | HC0000718 | 陶瓷，250mL | 个 | 5 | 工业 | | 280 | 等位计 | HC0000785 | 24#标准磨口，定做，耐真空10mmHg | 个 | 52.5 | 工业 | | 281 | ep离心管 | HC0000973 | 10ml（300个/包） | 包 | 19 | 工业 | | 282 | 即用型蛋白质分子量标准（低） | HC0001013 | 货号：3595A | 袋 | 180 | 工业 | | 283 | 移液枪 | HC0001277 | 10-1000μl | 个 | 115.5 | 工业 | | 284 | 空心胶囊 | HC0001447 | 0#，100粒/包 | 包 | 9 | 工业 | | 285 | 创可贴 | HC0001489 | 100贴/盒，弹性创可贴 | 盒 | 16.5 | 工业 | | 286 | 棉签 | HC0001490 | 50根/包 | 包 | 3 | 工业 | | 287 | 实验室无尘纸 | HC0001509 | 11X21cm 280张/盒 | 盒 | 18.5 | 工业 | | 288 | 棉球 | HC0001785 | 大包，50g/袋，10袋/包 | 包 | 48 | 工业 | | 289 | 0.2ml尖底离心管 | HC0001786 | 1000个/袋 | 袋 | 11.5 | 工业 | | 290 | 1.5EP管 | HC0001787 | 1000支/包 | 包 | 14 | 工业 | | 291 | 1.5ml尖底离心管 | HC0001788 | 500个/袋 | 袋 | 15.5 | 工业 | | 292 | 微量移液器吸嘴 | HC0001791 | 100个/袋，1-5ml | 袋 | 9 | 工业 | | 293 | 20-200ul枪头盒 | HC0001794 | 20-200ul枪头用 | 个 | 13.5 | 工业 | | 294 | 2-20ul枪头盒 | HC0001796 | 2-20ul枪头用 | 个 | 4.5 | 工业 | | 295 | 2-20ul微量移液器吸嘴 | HC0001797 | 1000个/袋(2-20ul) | 袋 | 380 | 工业 | | 296 | 50\*TAE 电泳缓冲液（50ML） | HC0001806 |  | 50ml/瓶 | 110 | 工业 | | 297 | CPR一次性吹气训练屏障 | HC0001812 | 成人 | 个 | 0.9 | 工业 | | 298 | ep离心管 | HC0001817 | 1.5ml（500个/包） | 包 | 16.5 | 工业 | | 299 | ep离心管 | HC0001818 | 2ml（500个/包） | 包 | 19 | 工业 | | 300 | ep离心管 | HC0001819 | 5ml（300个/包） | 包 | 18.5 | 工业 | | 301 | HPLC样品过滤头 | HC0001823 | 有机系0.45μm，直径1.3cm，100个/包 | 袋 | 60 | 工业 | | 302 | parafilm封口膜 | HC0001839 | 1卷/盒 | 盒 | 150.92 | 工业 | | 303 | pH精密试纸 | HC0001840 | 0.5-5 | 本 | 1.9 | 工业 | | 304 | pH精密试纸 | HC0001841 | 1.0-14 | 本 | 1.9 | 工业 | | 305 | pH精密试纸 | HC0001842 | 3.8-5.4 | 本 | 1.9 | 工业 | | 306 | pH精密试纸 | HC0001843 | 5.0-9.0 | 本 | 1.9 | 工业 | | 307 | pH精密试纸 | HC0001844 | 8.2-10 | 本 | 1.9 | 工业 | | 308 | PP料移液枪枪架 | HC0001845 | 6支 | 个 | 60 | 工业 | | 309 | 不锈钢方盘 | HC0001887 | 304加厚50\*35\*2cm | 个 | 19 | 工业 | | 310 | 不锈钢方盘 | HC0001888 | 304加厚60×40×4.8cm | 个 | 47.04 | 工业 | | 311 | 不锈钢托盘 | HC0001896 | 不锈钢材质，长32cm\*宽22cm\*深4.8cm | 个 | 17 | 工业 | | 312 | 不锈钢药匙 | HC0001900 | 长12cm，勺径1.2cm | 个 | 7 | 工业 | | 313 | 擦镜纸 | HC0001901 | 100张/本 | 本 | 3 | 工业 | | 314 | 称量纸（硫酸纸） | HC0001908 | 10cm×10cm，500张/包 | 包 | 7 | 工业 | | 315 | 称量纸 | HC0001909 | 75\*75，500张/包 | 包 | 4 | 工业 | | 316 | 缝合针（皮针） | HC0001919 | 皮针,10支/包，7×20 | 包 | 4 | 工业 | | 317 | 缝合针（圆针） | HC0001920 | 圆针，10支/包,7×20 | 包 | 4 | 工业 | | 318 | 敷料 | HC0001921 | 纱布块,500片/包 | 包 | 50.5 | 工业 | | 319 | 肝素帽 | HC0001926 |  | 个 | 2 | 工业 | | 320 | 灌胃针头 | HC0001953 | 大 | 个 | 6.5 | 工业 | | 321 | 灌胃针头 | HC0001954 | 小 | 个 | 4 | 工业 | | 322 | 硅胶管 | HC0001961 | 壁厚2mm，材质硅胶，颜色不限，内径14mm，外径≥18mm | 米 | 7.5 | 工业 | | 323 | 海绵 | HC0001970 | 半圆形直径9.5cm，厚度5cm，放入烧杯内，需要和系部烧杯配套 | 个 | 1.5 | 工业 | | 324 | 厚纱布口罩 | HC0001980 |  | 个 | 2.16 | 工业 | | 325 | 换药缸 | HC0001981 | 口径10cm 高8cm 带盖 | 个 | 7.5 | 工业 | | 326 | 换药碗 | HC0001984 | 10cm | 个 | 5 | 工业 | | 327 | 换药碗 | HC0001985 | 14cm | 个 | 9 | 工业 | | 328 | 黄铜丝 | HC0001987 | 直径0.5mm,50米/卷 | 卷 | 180 | 工业 | | 329 | 活性炭口罩 | HC0001990 | 3M活性炭防毒口罩 | 个 | 41.5 | 工业 | | 330 | 静脉注射器 | HC0002021 | 20个 /包 带针6号 | 包 | 30 | 工业 | | 331 | 镜头纸 | HC0002023 | 10×15cm | 本 | 1.5 | 工业 | | 332 | 酒精灯芯 | HC0002024 | 白色10米 | 卷 | 13.5 | 工业 | | 333 | 酒精灯芯 | HC0002025 | 纯棉，14~15cm | 根 | 0.5 | 工业 | | 334 | 新生儿喉镜 | HC0002035 | 直片0号 | 个 | 380 | 工业 | | 335 | 蓝色石蕊试纸 | HC0002054 | 100条/本 | 本 | 2.7 | 工业 | | 336 | 立柱式试管架 | HC0002062 | 材质：塑料；规格：6\*11 | 个 | 16.5 | 工业 | | 337 | 利器盒 | HC0002063 | 带盖 有警示标志 | 个 | 8.5 | 工业 | | 338 | 练习用海绵 | HC0002064 | 20\*15\*10 | 个 | 3 | 工业 | | 339 | 留置针（Y形） | HC0002072 | F20 | 个 | 4 | 工业 | | 340 | 留置针（直形） | HC0002074 | F20 | 个 | 3.5 | 工业 | | 341 | 滤膜 | HC0002082 | 0.45μm,有机系,50张/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 342 | 滤头 | HC0002083 | 0.22μm,水系,50个/袋 | 袋 | 37.73 | 工业 | | 343 | 滤头 | HC0002084 | 0.45μm,水系,50个/袋 | 袋 | 30 | 工业 | | 344 | 滤头 | HC0002085 | 0.45μm,有机系,50个/袋 | 袋 | 30 | 工业 | | 345 | 滤纸 | HC0002086 | 60\*60cm | 张 | 1.4 | 工业 | | 346 | 灭菌纱布块 | HC0002110 | 200块/包 | 包 | 35.5 | 工业 | | 347 | 灭菌纱布块 | HC0002111 | 大包，200块/包 | 包 | 66 | 工业 | | 348 | 木质试管夹 | HC0002116 |  | 个 | 2.5 | 工业 | | 349 | 枪头 | HC0002151 | 1000ul/1ml 移液器枪头 蓝吸头 500支/包 | 包 | 21.5 | 工业 | | 350 | 枪头 | HC0002152 | 200ul 移液器枪头 黄吸头 TIP头 1000支/包 | 包 | 13 | 工业 | | 351 | 枪头(袋装） | HC0002153 | 10ul，1000个 | 袋 | 16 | 工业 | | 352 | 枪头盒 | HC0002155 | 20-200ul枪头用 | 个 | 9 | 工业 | | 353 | 枪头盒 | HC0002156 | 2-20ul枪头用 | 个 | 9 | 工业 | | 354 | 热敏打印纸 | HC0002164 | 宽5.5cm | 卷 | 4 | 工业 | | 355 | 乳胶管 | HC0002178 | 5\*7，30米/包 | 包 | 58 | 工业 | | 356 | 乳胶管 | HC0002179 | 6\*9，30米/包，高弹力，没有老化 | 包 | 87 | 工业 | | 357 | 乳胶帽 | HC0002183 | 50个/袋 | 袋 | 38 | 工业 | | 358 | 三角烧瓶刷 | HC0002189 | 100ml | 把 | 3.23 | 工业 | | 359 | 三角烧瓶刷 | HC0002190 | 250ml | 把 | 3.5 | 工业 | | 360 | 创可贴 | HC0002193 | 防水，有弹性，100片/盒 | 盒 | 6 | 工业 | | 361 | 磁力搅拌子 | HC0002196 | 1.5cm，聚四氟，梭形 | 个 | 5.5 | 工业 | | 362 | 磁力搅拌子 | HC0002197 | 1cm，聚四氟，梭形 | 个 | 4.5 | 工业 | | 363 | 磁力搅拌子 | HC0002198 | 2cm，聚四氟，梭形 | 个 | 6 | 工业 | | 364 | 磁力搅拌子 | HC0002200 | 4mm\*8mm | 个 | 4.5 | 工业 | | 365 | 磁力搅拌子 | HC0002201 | 橄榄型，6mm | 个 | 10 | 工业 | | 366 | 磁子 | HC0002202 | 1.5cm，圆柱 | 个 | 5.5 | 工业 | | 367 | 磁子 | HC0002203 | 2cm | 个 | 6 | 工业 | | 368 | 磁子 | HC0002204 | 4cm | 个 | 12.94 | 工业 | | 369 | 醋酸铅棉花 | HC0002205 | 5g | 瓶 | 76 | 工业 | | 370 | 醋酸纤维素薄膜 | HC0002206 | 2X8cm，100片/盒 | 盒 | 91 | 工业 | | 371 | 大棉球 | HC0002209 | 大包，50g/袋，10袋/包 | 包 | 33 | 工业 | | 372 | 大张定性滤纸 | HC0002211 | 60\*60 | 张 | 2 | 工业 | | 373 | 带盖塑料离心管 | HC0002218 | 15ml（一次性） | 个 | 0.6 | 工业 | | 374 | 带胶标签 | HC0002219 | 12\*20cm，小格，80枚/张，10张/包 | 包 | 1 | 工业 | | 375 | 带胶标签 | HC0002220 | 120\*205mm，中格，40枚/张，每格中间无分割线,10张/包 | 包 | 1 | 工业 | | 376 | 带胶标签 | HC0002225 | Deli7184，12张/包，18\*32mm/枚\*/12枚/张 | 包 | 5 | 工业 | | 377 | 带胶标签 | HC0002228 | 大红，10张/包 | 包 | 1 | 工业 | | 378 | 带胶标签 | HC0002229 | 每张12\*20cm/24贴，10张/包，每贴没有中间横线 | 包 | 4 | 工业 | | 379 | 带胶标签 | HC0002231 | 小红，10张/包 | 包 | 4 | 工业 | | 380 | 带胶标签（蓝） | HC0002233 | 每小方格规格：3\*5cm | 张 | 3 | 工业 | | 381 | 带针美容缝合线 | HC0002234 | 5/0，双针，50包/盒, | 盒 | 210 | 工业 | | 382 | 滴管硅胶帽 | HC0002254 | 1-2ml，耐酸碱，硅胶，红色 | 个 | 0.5 | 工业 | | 383 | 电热套 | HC0002266 | 500ml，250W | 个 | 203 | 工业 | | 384 | 电子称 | HC0002267 | 重量最大500g或600g，精度0.01g | 台 | 228 | 工业 | | 385 | 蝶形夹 | HC0002272 | 滴定台蝶形夹 | 个 | 9 | 工业 | | 386 | 丁腈橡胶手套 | HC0002273 | L，独立包装，25双/盒 | 盒 | 30.5 | 工业 | | 387 | 丁腈橡胶手套 | HC0002274 | M，独立包装，25双/盒 | 盒 | 30.5 | 工业 | | 388 | 丁腈橡胶手套 | HC0002275 | s，独立包装，25双/盒 | 盒 | 30.5 | 工业 | | 389 | 定量取血管乳胶帽 | HC0002276 | 100个/袋 | 袋 | 21.5 | 工业 | | 390 | 定性滤纸 | HC0002278 | 15cm，100张/盒 | 盒 | 8 | 工业 | | 391 | 定性滤纸 | HC0002279 | 60\*60，中速 | 张 | 1.3 | 工业 | | 392 | 定性滤纸 | HC0002280 | 7cm，快速，100张/盒 | 盒 | 9 | 工业 | | 393 | 定性滤纸 | HC0002281 | 7cm，慢速,100张/盒 | 盒 | 3 | 工业 | | 394 | 定性滤纸 | HC0002282 | 7cm，中速，100张/盒 | 盒 | 3 | 工业 | | 395 | 定性滤纸 | HC0002283 | 9cm（100张/盒），快速 | 盒 | 5.8 | 工业 | | 396 | 定性滤纸 | HC0002284 | 9cm，慢速，100张/盒 | 盒 | 5.8 | 工业 | | 397 | 定性滤纸 | HC0002286 | φ11cm，中速，100张/盒 | 盒 | 5.8 | 工业 | | 398 | 定性滤纸 | HC0002287 | 直径12.5cm，快速，100张/盒 | 盒 | 7.5 | 工业 | | 399 | 凡士林 | HC0002302 | 500ml/盒 | 盒 | 10.5 | 工业 | | 400 | 防护服 | HC0002303 | 3M，大号 | 套 | 50.5 | 工业 | | 401 | 防护口罩 | HC0002304 | 3M防护口罩,带换气阀 | 个 | 190 | 工业 | | 402 | 防护面罩 | HC0002305 | 头戴式医生防溅防雾透明医用防护面罩 | 付 | 2.5 | 工业 | | 403 | 防护眼镜 | HC0002306 | 3M-防护眼镜标准款 | 付 | 21.5 | 工业 | | 404 | 封口膜 | HC0002313 |  | 卷 | 14 | 工业 | | 405 | 缝合皮片 | HC0002315 |  | 片 | 17.5 | 工业 | | 406 | 缝合线 | HC0002316 | 0#，10卷/盒 | 盒 | 19 | 工业 | | 407 | 缝合线 | HC0002318 | 1#，10卷/盒 | 盒 | 19 | 工业 | | 408 | 缝合线 | HC0002319 | 4# 50卷/盒 | 盒 | 88.5 | 工业 | | 409 | 缝合线 | HC0002320 | 7# 50卷/盒 | 盒 | 88.5 | 工业 | | 410 | 缝合针 | HC0002321 | 10\*17三角 | 包 | 5 | 工业 | | 411 | 缝合针 | HC0002322 | 11\*34三角 | 包 | 4.5 | 工业 | | 412 | 缝合针 | HC0002324 | 皮针,10支/包，7\*14 | 包 | 4 | 工业 | | 413 | 缝合针 | HC0002325 | 圆针，10支/包,7\*14 | 包 | 4 | 工业 | | 414 | 色谱层析滤纸 | HC0002328 | 20\*20cm，100片/盒 | 盒 | 525 | 工业 | | 415 | 纱布 | HC0002332 | 60\*60cm | 条 | 1.8 | 工业 | | 416 | 砂纸 | HC0002337 | 1000目 | 张 | 2 | 工业 | | 417 | 烧瓶夹 | HC0002342 | 大号，铝合金喷塑 | 个 | 15 | 工业 | | 418 | 烧瓶夹 | HC0002343 | 中号，铝合金喷塑 | 个 | 10.2 | 工业 | | 419 | 升降台 | HC0002344 | 不锈钢升降台150\*150mm 手动控制 | 个 | 120 | 工业 | | 420 | 石棉网 | HC0002360 | 10cm | 个 | 3.5 | 工业 | | 421 | 石棉网 | HC0002361 | 15cm | 个 | 4 | 工业 | | 422 | 石棉网 | HC0002362 | 20cm | 个 | 4.5 | 工业 | | 423 | 实验室用紫外线防护眼镜 | HC0002368 |  | 个 | 55.5 | 工业 | | 424 | 实验手套 | HC0002369 | 100只装 L号 | 盒 | 21.5 | 工业 | | 425 | 实验用大小鼠防咬手套 | HC0002370 |  | 双 | 23 | 工业 | | 426 | 食品农药残留快速检测试纸 | HC0002372 | 10次/盒 | 盒 | 25 | 工业 | | 427 | 食品亚硝酸盐快速检测试纸 | HC0002373 | 10次/盒 | 盒 | 25 | 工业 | | 428 | 食品重金属铅快速检测试纸 | HC0002374 | 10次/盒 | 盒 | 25 | 工业 | | 429 | 试管架 | HC0002379 |  | 个 | 25 | 工业 | | 430 | 试管刷 | HC0002382 | 10x15mm（用） | 个 | 1 | 工业 | | 431 | 试管刷 | HC0002383 | 大号 | 个 | 1.5 | 工业 | | 432 | 试管刷 | HC0002384 | 小号 | 个 | 1.5 | 工业 | | 433 | 试管刷 | HC0002385 | 中号 | 个 | 1.5 | 工业 | | 434 | 手术刀片 | HC0002389 | 22号，10片/盒 | 包 | 5 | 工业 | | 435 | 手术小单 | HC0002394 | 40\*60cm深色布 | 件 | 35 | 工业 | | 436 | 手术衣 | HC0002395 |  | 个 | 39 | 工业 | | 437 | 手术直镊 | HC0002397 | 14cm直头 | 个 | 2.5 | 工业 | | 438 | 手术中单 | HC0002399 | 50\*70cm 深色布 | 件 | 40 | 工业 | | 439 | 双顶丝 | HC0002409 | 黄铜 | 个 | 6.5 | 工业 | | 440 | 双面刀片 | HC0002410 | 每盒10片 | 盒 | 5 | 工业 | | 441 | 双枪气囊导尿管 | HC0002411 | F12 | 根 | 7 | 工业 | | 442 | 水溶微孔滤膜（针筒式滤头） | HC0002416 | 0.45μm(100个/包) | 包 | 65 | 工业 | | 443 | 塑料镊子 | HC0002445 | 一次性医用镊子 | 个 | 1 | 工业 | | 444 | 塑料移液管 | HC0002474 | 10ml | 个 | 6 | 工业 | | 445 | 塑料移液管 | HC0002475 | 15ml | 个 | 6 | 工业 | | 446 | 铁架台 | HC0002491 |  | 个 | 34.1 | 工业 | | 447 | 铁架台铁圈 | HC0002492 | 大号 | 个 | 8 | 工业 | | 448 | 铁试管夹 | HC0002496 | 中号，全长20cm左右 | 个 | 12.94 | 工业 | | 449 | 透析袋 | HC0002504 | 34mm\*5m，截留分子量8000-14000 | 个 | 19 | 工业 | | 450 | 透析袋 | HC0002505 | 8000-14000/25mm | 米 | 17.7 | 工业 | | 451 | 透析袋塑料夹子 | HC0002506 | 长40mm | 个 | 2 | 工业 | | 452 | 托盘 | HC0002509 | 白色塑料，耐酸耐碱（聚乙烯或聚丙烯）；宽30~35cm，长40~45cm，深≥4cm | 个 | 35 | 工业 | | 453 | 外科持针钳 | HC0002514 | 不锈钢 | 个 | 18.4 | 工业 | | 454 | 微孔滤膜 | HC0002521 | 水相过滤膜，50mm\*0.45um，50张/盒 | 盒 | 44.2 | 工业 | | 455 | 微孔滤膜 | HC0002522 | 有机相过滤膜，50mm\*0.45um，50张/盒 | 盒 | 67 | 工业 | | 456 | 微量移液器吸嘴 | HC0002523 | 100-1000ul，1000个/袋 | 袋 | 25.3 | 工业 | | 457 | 无齿镊 | HC0002530 | 小号 | 把 | 15.2 | 工业 | | 458 | 吸氧管 | HC0002537 | 双鼻导管 | 包 | 28 | 工业 | | 459 | 吸油棉条 | HC0002538 | 7.6cm\*1.2m | 根 | 17.7 | 工业 | | 460 | 洗耳球 | HC0002539 | 大号，90mL | 个 | 4.5 | 工业 | | 461 | 洗耳球 | HC0002540 | 特大号，120mL | 个 | 5 | 工业 | | 462 | 洗耳球 | HC0002541 | 中号 60mL | 个 | 3.9 | 工业 | | 463 | 细胞培养板 | HC0002548 | 96孔细胞培养板 | 个 | 3.9 | 工业 | | 464 | 橡胶塞 | HC0002564 | 10# | 个 | 8.5 | 工业 | | 465 | 橡胶塞 | HC0002565 | 11# | 个 | 9.5 | 工业 | | 466 | 消毒棉签 | HC0002585 | 20小包/每包 | 包 | 8 | 工业 | | 467 | 心电图纸 | HC0002602 | 80mm\*20m | 卷 | 5.5 | 工业 | | 468 | 溴化汞试纸 | HC0002609 | 100条/瓶 | 瓶 | 263.5 | 工业 | | 469 | 压力换能器 | HC0002629 | 适用于泰盟专用仪器 | 个 | 780 | 工业 | | 470 | 不锈钢药勺 | HC0002631 | 10cm | 个 | 1 | 工业 | | 471 | 压舌板 | HC0002632 | 一次性 | 个 | 0.2 | 工业 | | 472 | 药匙 | HC0002671 | 不锈钢单头10cm | 个 | 1 | 工业 | | 473 | 药匙 | HC0002672 | 不锈钢单头16cm | 个 | 2 | 工业 | | 474 | 药匙 | HC0002673 | 不锈钢单头20cm | 个 | 2.5 | 工业 | | 475 | 药匙 | HC0002674 | 不锈钢单头26cm | 个 | 8 | 工业 | | 476 | 一次性产包 | HC0002681 |  | 个 | 20 | 工业 | | 477 | 一次性丁腈橡胶手套手套 | HC0002683 | L，独立包装，25双/盒，芦荟绿 | 盒 | 32 | 工业 | | 478 | 一次性丁腈橡胶手套手套 | HC0002684 | M，独立包装，25双/盒，芦荟绿 | 盒 | 32 | 工业 | | 479 | 一次性丁腈橡胶手套手套 | HC0002685 | s，独立包装，25双/盒，芦荟绿 | 盒 | 32 | 工业 | | 480 | 一次性定量取血管 | HC0002686 | 10-40UL | 筒 | 17 | 工业 | | 481 | 一次性腹穿包 | HC0002688 | 40/箱 | 箱 | 758 | 工业 | | 482 | 一次性骨穿包 | HC0002689 | 40/箱 | 箱 | 1371 | 工业 | | 483 | 一次性活性碳口罩 | HC0002691 | 17.5\*9.5CM，50只/盒,五层活性碳口罩 | 盒 | 29.5 | 工业 | | 484 | 一次性口罩 | HC0002694 | 50只/盒,一次性医用口罩 | 盒 | 11.5 | 工业 | | 485 | 一次性口罩 | HC0002695 | 松紧200个/包 | 包 | 45.5 | 工业 | | 486 | 一次性口罩 | HC0002696 | 系带200个/包 | 包 | 22.8 | 工业 | | 487 | 一次性帽子 | HC0002698 | 系带100个/包 | 包 | 5.6 | 工业 | | 488 | 一次性帽子 | HC0002699 | 直筒型 厚 10/包 | 包 | 7.7 | 工业 | | 489 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002700 | 6.5号 | 双 | 2.6 | 工业 | | 490 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002701 | 7.5号 | 双 | 2.6 | 工业 | | 491 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002702 | 7号 | 双 | 2.6 | 工业 | | 492 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002703 | 8号 | 双 | 2.6 | 工业 | | 493 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002704 | 大号,50双/包 | 包 | 125 | 工业 | | 494 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002706 | 小号,50双/袋 | 袋 | 125 | 工业 | | 495 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | HC0002707 | 中号,50双/袋 | 袋 | 125 | 工业 | | 496 | 一次性乳胶手套 | HC0002712 |  | 双 | 1.5 | 工业 | | 497 | 一次性使用无菌产包 | HC0002717 |  | 个 | 19.4 | 工业 | | 498 | 一次性使用中单 | HC0002719 | 90\*150 | 包 | 16 | 工业 | | 499 | 一次性手术单 | HC0002720 | 90\*60 | 包 | 36.5 | 工业 | | 500 | 一次性手术衣 | HC0002721 |  | 件 | 8.5 | 工业 | | 501 | 一次性输液器 | HC0002723 | 4.5号 | 支 | 1.5 | 工业 | | 502 | 一次性输液器 | HC0002724 | 6号针头 | 个 | 1 | 工业 | | 503 | 一次性输液贴 | HC0002725 | 无菌 | 盒 | 5 | 工业 | | 504 | 一次性塑料滴管(带刻度5ml） | HC0002726 | 500支/袋 | 袋 | 85 | 工业 | | 505 | 一次性塑料试管 | HC0002727 | 1000支/袋 | 袋 | 28 | 工业 | | 506 | 一次性塑料吸管 | HC0002728 | 100支/ 包 | 包 | 13 | 工业 | | 507 | 一次性塑料吸管 | HC0002729 | 3ml | 包 | 13 | 工业 | | 508 | 一次性塑料吸管 | HC0002730 | 5ml | 包 | 13 | 工业 | | 509 | 一次性吸痰管（带手套） | HC0002735 |  | 根 | 2.6 | 工业 | | 510 | 一次性小洞巾 | HC0002736 | 90\*90 | 个 | 1.5 | 工业 | | 511 | 一次性小治疗巾 | HC0002737 | 蓝色 40\*50/片 | 包 | 0.5 | 工业 | | 512 | 一次性鞋套 | HC0002738 |  | 双 | 0.5 | 工业 | | 513 | 一次性胸穿刺包 | HC0002739 | 40/箱 | 箱 | 686 | 工业 | | 514 | 一次性腰椎穿刺包 | HC0002740 | 40/箱 | 箱 | 605 | 工业 | | 515 | 一次性医用薄膜手套 | HC0002741 | 100只/包 M号 | 包 | 5.5 | 工业 | | 516 | 一次性针头4.5 | HC0002745 | 4.5号 | 个 | 0.3 | 工业 | | 517 | 一次性止血带 | HC0002749 | 5m/包 | 盒 | 16 | 工业 | | 518 | 一次性中单 | HC0002750 | 60\*150cm | 个 | 1.5 | 工业 | | 519 | 一次性中单 | HC0002751 | 60\*90cm | 个 | 1 | 工业 | | 520 | 一次性注射器 | HC0002753 | 10ml 100个/盒，最新日期 | 盒 | 52 | 工业 | | 521 | 一次性注射器 | HC0002754 | 1ml，100个/盒，最新日期 | 盒 | 25 | 工业 | | 522 | 一次性注射器 | HC0002755 | 2.5ml,100个/盒，最新日期 | 盒 | 30 | 工业 | | 523 | 一次性注射器 | HC0002756 | 20 ml,100个/盒，最新日期 | 盒 | 55 | 工业 | | 524 | 一次性注射器 | HC0002757 | 2ml 100个/盒，最新日期 | 盒 | 28 | 工业 | | 525 | 一次性注射器 | HC0002758 | 50 ml,100个/盒，最新日期 | 盒 | 80 | 工业 | | 526 | 一次性注射器 | HC0002759 | 5ml 100个/盒，最新日期 | 盒 | 42 | 工业 | | 527 | 一次性注射针头 | HC0002760 | 6号，100个/大包 | 包 | 17.25 | 工业 | | 528 | 医用绷带 | HC0002761 | 8cm\*6m 10卷/包 | 包 | 16 | 工业 | | 529 | 医用凡士林 | HC0002763 | 50g/瓶 | 瓶 | 11 | 工业 | | 530 | 医用胶布 | HC0002765 | 布胶布 10卷/盒 | 盒 | 13 | 工业 | | 531 | 医用胶布 | HC0002766 | 塑料3M | 卷 | 4 | 工业 | | 532 | 医用胶布 | HC0002767 | 透气纸质 | 盒 | 21 | 工业 | | 533 | 医用胶片 | HC0002769 | 14\*17，AGFA干式热敏 100片一盒 | 盒 | 1560 | 工业 | | 534 | 医用胶片 | HC0002770 | 8\*10，AGFA干式热敏 100片一盒 | 盒 | 1560 | 工业 | | 535 | 医用利器盒 | HC0002771 | 圆形 3L | 个 | 5 | 工业 | | 536 | 医用棉签 | HC0002773 | 10cm，50支/袋，20袋/包 | 包 | 13 | 工业 | | 537 | 医用棉签 | HC0002774 | 12cm加长 加粗 20小袋/包 | 包 | 11 | 工业 | | 538 | 医用棉球 | HC0002775 | 5个/包 | 包 | 2.5 | 工业 | | 539 | 医用纱布 | HC0002778 | 长度10米，宽度80cm | 包 | 30 | 工业 | | 540 | 医用纱布敷料 | HC0002780 | 300块/包，A型纱布块，5cm×7cm×8/层 | 包 | 24 | 工业 | | 541 | 医用纱布块 | HC0002783 | 50小袋/大包 独立包装 | 包 | 100 | 工业 | | 542 | 医用听诊器 | HC0002784 | 两用 | 个 | 32 | 工业 | | 543 | 医用听诊器膜 | HC0002785 | 适用于鱼跃听诊器 | 片 | 1.5 | 工业 | | 544 | 医用脱脂棉 | HC0002787 | 400g | 包 | 27 | 工业 | | 545 | 医用橡胶手套（分左右手） | HC0002790 | 6# | 双 | 2.5 | 工业 | | 546 | 医用消毒棉球 | HC0002792 | 大包，50g/袋，10袋/包 | 包 | 35 | 工业 | | 547 | 移液器枪架 | HC0002794 | 适用大龙芬兰eppendorf等移液器 | 个 | 28 | 工业 | | 548 | 移液器吸头 | HC0002797 | 10ul,1000支/袋 | 袋 | 16 | 工业 | | 549 | 移液器吸嘴（大龙移液器） | HC0002804 | 100-1000ul 1000个/袋(蓝色) | 袋 | 26 | 工业 | | 550 | 移液器吸嘴（大龙移液器） | HC0002805 | 50-250ul 1000个/袋（黄色） | 袋 | 24 | 工业 | | 551 | 移液器吸嘴（上海精密移液器） | HC0002806 | 50-100ul 1000个/袋（黄色） | 袋 | 24 | 工业 | | 552 | 移液枪头 | HC0002807 | 1000ul，1000个/袋 | 袋 | 26 | 工业 | | 553 | 移液枪头 | HC0002808 | 200ul，1000个/袋 | 袋 | 24 | 工业 | | 554 | 有齿镊 | HC0002835 | 小号 | 把 | 4 | 工业 | | 555 | 有机系微孔滤膜（针筒式滤头） | HC0002838 | 0.45μm(100个/包) | 包 | 19 | 工业 | | 556 | 圆形利器盒 | HC0002841 | 1L | 个 | 2 | 工业 | | 557 | 张力换能器 | HC0002848 | 适用于泰盟专用仪器 | 个 | 402 | 工业 | | 558 | 注射器 | HC0002875 | 10ml，100只/包，最新日期 | 包 | 45 | 工业 | | 559 | 注射器 | HC0002876 | 1ml，100只/包，最新日期 | 包 | 32 | 工业 | | 560 | 注射器 | HC0002878 | 20ml，最新日期 | 支 | 0.8 | 工业 | | 561 | 注射器 | HC0002879 | 2ml，100只/包，最新日期 | 包 | 32 | 工业 | | 562 | 注射器 | HC0002880 | 50ml，最新日期 | 支 | 1.2 | 工业 | | 563 | 注射器 | HC0002881 | 5ml，100只/包，最新日期 | 包 | 30 | 工业 | | 564 | 锥形瓶刷 | HC0002885 | 250mL | 个 | 4.5 | 工业 | | 565 | 锥形瓶刷 | HC0002886 | 中号 | 个 | 6.47 | 工业 | | 566 | 细胞培养板 | HC0002896 | 24孔细胞培养板 | 盒 | 9 | 工业 | | 567 | 手术组织剪 | HC0002912 | 不锈钢14号 | 把 | 15 | 工业 | | 568 | 手术拆线剪 | HC0002913 | 不锈钢14号 | 把 | 53 | 工业 | | 569 | 一次性医用悦臻针灸针 | HC0002921 | 100支/包 | 包 | 25 | 工业 | | 570 | 一次性输液针头 | HC0002925 | 6号 | 个 | 0.5 | 工业 | | 571 | 缝合用海绵块 | HC0002928 | 10\*200 | 块 | 16.17 | 工业 | | 572 | 坐标纸 | HC0002930 | A3纸（100张） | 卷 | 20 | 工业 | | 573 | 叩诊锤 | HC0002935 |  | 个 | 8 | 工业 | | 574 | 不锈钢手术剪 | HC0002943 | 直尖，12.5cm | 个 | 18 | 工业 | | 575 | 不锈钢手术剪 | HC0002944 | 直尖，14cm，金钟 | 个 | 46 | 工业 | | 576 | 不锈钢手术剪 | HC0002945 | 直尖，16cm | 个 | 46 | 工业 | | 577 | 不锈钢止血钳 | HC0002950 | 直头，14cm，金钟 | 个 | 21 | 工业 | | 578 | 不锈钢手术镊 | HC0002955 | 直圆头，12.5cm | 个 | 6 | 工业 | | 579 | 不锈钢手术镊 | HC0002959 | 尖头，14cm | 个 | 12 | 工业 | | 580 | 坐标纸 | HC0002987 |  | 张 | 0.8 | 工业 | | 581 | 电路连接插线 | HC0003021 | 红黑两色,长60厘米,两端有叉形接口 | 对 | 12 | 工业 | | 582 | 电泳仪线 | HC0003053 | 匹配六一电泳仪 2根/付 | 个 | 72 | 工业 | | 583 | 布巾钳 | HC0003082 | 小号 | 把 | 42 | 工业 | | 584 | 洗手衣 | HC0003086 | 墨绿色，小号 | 件 | 65 | 工业 | | 585 | 洗手衣 | HC0003087 | 墨绿色，大号 | 件 | 65 | 工业 | | 586 | 心电图吸球 | HC0003093 |  | 个 | 16 | 工业 | | 587 | 瞳孔笔 | HC0003094 |  | 个 | 13 | 工业 | | 588 | 血压计 | HC0003095 |  | 个 | 115 | 工业 | | 589 | 医用白床单 | HC0003097 | 1.5米\*2米 | 个 | 35 | 工业 | | 590 | ph试纸 | HC0003098 | 1至14 | 本 | 18 | 工业 | | 591 | 碘伏消毒液棉棒 | HC0003129 | 50支/盒 | 盒 | 13 | 工业 | | 592 | 塑料离心管 | HC0003212 | 螺口圆底带盖，50ml，50支/包 | 包 | 23 | 工业 | | 593 | 定量滤纸 | HC0003229 | 定量无灰滤纸，12.5cm，慢速 | 盒 | 47 | 工业 | | 594 | 透析袋 | HC0003231 | MW1000（截留分子量1000）,MD44（宽度44mm） | 米 | 125 | 工业 | | 595 | 动脉止血夹 | HC0003241 | 兔用，反力式， 5cm | 个 | 125 | 工业 | | 596 | 手术镊子 | HC0003247 | 14cm | 个 | 18 | 工业 | | 597 | 搪瓷盘 | HC0003248 | 20cm\*26cm\*3cm | 个 | 32 | 工业 | | 598 | 搪瓷盘 | HC0003249 | 35cm\*50cm\*3cm | 个 | 55 | 工业 | | 599 | 眼科剪 | HC0003251 | 8cm，夹头 | 个 | 59 | 工业 | | 600 | 眼科镊 | HC0003252 | 8cm， | 个 | 32 | 工业 | | 601 | 张力换能器 | HC0003254 | 适用于微信思达专用仪器 | 个 | 520 | 工业 | | 602 | 移液枪 | HC0003260 | 2-20微 | 件 | 172.48 | 工业 | | 603 | 压力换能器 | HC0003262 | 适用于微信思达专用仪器 | 个 | 520 | 工业 | | 604 | 马尔文粒度仪标配测定管 | HC0003324 | 一个测电位，另一个测粒径 | 套 | 450 | 工业 | | 605 | 不锈钢镊子 | HC0003333 | 长20cm | 支 | 19 | 工业 | | 606 | 蝴蝶夹 | HC0003334 | 滴定管架专用 | 个 | 9 | 工业 | | 607 | 96孔板 | HC0003338 |  | 个 | 4 | 工业 | | 608 | 6孔板 | HC0003339 |  | 个 | 12 | 工业 | | 609 | 塑料带支架内插管 | HC0003347 | 200支/包、多文 | 包 | 68 | 工业 | | 610 | 硅胶胎头吸引器 | HC0003426 | 55 | 个 | 285.67 | 工业 | | 611 | 硅胶胎头吸引器 | HC0003427 | 65 | 个 | 285.67 | 工业 | | 612 | 医用枕套 | HC0003474 | 白色 | 条 | 15 | 工业 | | 613 | 妇科检查包 | HC0003475 | 一次性 | 包 | 8.62 | 工业 | | 614 | 一次性使用无菌针灸针 | HC0003476 | 0.3\*50mm，10支/盒 | 盒 | 11 | 工业 | | 615 | 艾条 | HC0003477 | 10支／盒 | 盒 | 23.56 | 工业 | | 616 | 洗手衣 | HC0003478 | 墨绿色，中号 | 件 | 60 | 工业 | | 617 | 动脉插管 | HC0003543 | 兔用 | 个 | 11.86 | 工业 | | 618 | 宫内节育器 | HC0003556 | 一次性 | 个 | 26.95 | 工业 | | 619 | 96孔板（带盖） | HC0003562 | 50孔 | 个 | 35 | 工业 | | 620 | 1.5mlEP管架 | HC0003563 | 40孔 | 个 | 8 | 工业 | | 621 | 50ml离心管架 | HC0003564 | 10孔 | 个 | 13 | 工业 | | 622 | 5ml离心管架 | HC0003565 | 40孔 | 个 | 17 | 工业 | | 623 | 显微镜飞利浦卤素灯 | HC0003566 | 6V、20W | 个 | 24 | 工业 | | 624 | 无菌离心管 | HC0003596 | 15mL，50个/包， | 包 | 86 | 工业 | | 625 | 无菌离心管 | HC0003597 | 50mL,25个/包， | 包 | 48 | 工业 | | 626 | 细胞冻存管 | HC0003598 | 2mL内旋，100支/包 | 包 | 43 | 工业 | | 627 | 一次性帽子 | HC0003614 | 松紧100/包 | 包 | 28 | 工业 | | 628 | 塑料漏斗 | HC0003619 | 塑料粉剂漏斗，上口150mm，下口内径35mm | 个 | 13 | 工业 | | 629 | 布氏漏斗抽滤套垫 | HC0003623 | 绿色，橡胶，实验室万用胶塞 漏斗托 过滤皮碗 橡胶垫 布氏漏斗抽滤垫9个一套 抽滤垫 三角烧瓶/锥形瓶/抽滤瓶密封圈 | 套 | 21 | 工业 | | 630 | （有机系）尼龙N-66微孔滤膜 | HC0003636 | 50mm×0.45μm，50片/盒 | 盒 | 82 | 工业 | | 631 | （亲水有机）聚偏氟乙烯微孔滤膜 | HC0003637 | 50mm×0.45μm，50片/盒 | 盒 | 120 | 工业 | | 632 | 保护柱芯 | HC0003655 | 液相色谱专用 | 个 | 145.53 | 工业 | | 633 | 细胞培养瓶 | HC0003657 | 25cm | 个 | 37 | 工业 | | 634 | 细胞培养瓶 | HC0003658 | 75cm | 个 | 37 | 工业 | | 635 | 手动进样针 | HC0003659 | 5ul，尖头 | 个 | 59.3 | 工业 | | 636 | 防水标签纸 | HC0003723 | PET亚银标签纸，30\*20mm 三排，共1250张/卷，防水防油，亚银色 | 卷 | 13 | 工业 | | 637 | 变径直接 | HC0003731 | 塑料，一头6mm宝塔接头，一头10mm宝塔接头 | 个 | 2.5 | 工业 | | 638 | 医用酒精消毒棉球 | HC0003783 | 90粒/瓶 | 瓶 | 13 | 工业 | | 639 | 灭菌胶布 | HC0003823 | 24mm\*55m/盒，3M-1322 | 盒 | 70 | 工业 | | 640 | 微量移液器 | HC0003871 | 100-1000ul | 把 | 198 | 工业 | | 641 | 微量移液器 | HC0003872 | 20-200ul | 把 | 198 | 工业 | | 642 | 微量移液器 | HC0003873 | 0.1-2.5ul | 把 | 198 | 工业 | | 643 | 微量移液器 | HC0003874 | 2-20ul | 把 | 198 | 工业 | | 644 | 微量移液器 | HC0003875 | 1000-5000ul | 把 | 198 | 工业 | | 645 | 艾灸筒（悬灸筒） | HC0003883 | 含胶贴，圆柱形（高：6.5cm，直径：4cm） | 个 | 6 | 工业 | | 646 | 探针 | HC0003934 | 青蛙探针 | 支 | 13 | 工业 | | 647 | 塑料离心管 | HC0003958 | 螺口圆底带盖，10ml，100支/包 | 包 | 28 | 工业 | | 648 | 托盘 | HC0003959 | 白色塑料，耐酸耐碱（聚乙烯或聚丙烯）；宽20-25cm，长30-35cm，深≥4cm | 个 | 35 | 工业 | | 649 | 一次性针头过滤器 | HC0003962 | PP聚丙烯针式过滤器（水相），25mm，0.45um，100个/袋 | 袋 | 152 | 工业 | | 650 | F导管 | HC0003985 | 0.5ML，50根/袋 | 袋 | 38 | 工业 | | 651 | 显微镜镜油 | HC0004006 | 20ml | 瓶 | 45 | 工业 | | 652 | 枪头盒 | HC0004036 | 1000ul蓝色枪头用 | 个 | 5 | 工业 | | 653 | 电子天平 | HC0004038 | 精确到0.01g | 个 | 210 | 工业 | | 654 | 移液枪 | HC0004041 | 10-100ul | 把 | 160 | 工业 | | 655 | 50ml离心管 | HC0004046 | 50ml尖底 | 个 | 5 | 工业 | | 656 | 90mm一次性培养皿 | HC0004047 | 10个/包、30包/箱、无菌 | 箱 | 230 | 工业 | | 657 | 1000ul盒装滤芯吸头 | HC0004048 | 100个/盒、无菌无酶 | 盒 | 15 | 工业 | | 658 | 一次性无菌滤器 | HC0004049 | 0.22um，适用于密理博,独立包装 | 个 | 9 | 工业 | | 659 | 3ml（加长）巴氏吸管 | HC0004050 | 100支/盒，无菌，独立包装 | 盒 | 65 | 工业 | | 660 | 1.5EP管浮板 | HC0004062 | 16孔（有样品） | 个 | 3 | 工业 | | 661 | 西林瓶手动压盖钳压 | HC0004066 | 20铝塑型 | 个 | 190 | 工业 | | 662 | 止血钳 | HC0004071 | 直头，16cm | 个 | 16 | 工业 | | 663 | 无菌纱布 | HC0004085 | 5\*7cm，10片/包 | 包 | 7.9 | 工业 | | 664 | 氟胶管 | HC0004090 | 内径6mm\*外径10mm，壁厚2mm | 米 | 20 | 工业 | | 665 | pH复合电极 | HC0004091 | 温度：0~80℃，pH：0~14，电极体直径：12mm，参比电解液：GEL | 个 | 900 | 工业 | | 666 | 有机玻璃离心管架 | HC0004092 | 6孔，孔径40mm | 个 | 18 | 工业 | | 667 | 硅胶管 | HC0004095 | 内径6mm\*外径11mm，壁厚2.5mm | 米 | 6 | 工业 | | 668 | 塑料漏斗 | HC0004096 | pp材质，半透明，直径17cm | 个 | 24 | 工业 | | 669 | pH复合电极 | HC0004097 | 适用于FZ-600T，温度：0~80℃，pH：0~14 | 个 | 400 | 工业 | | 670 | 蒸发皿 | HC0004099 | 150ml，陶瓷 | 个 | 5.5 | 工业 | | 671 | 普通碳支持膜 | HC0004112 | 200M-Cu | 个 | 150 | 工业 | | 672 | 扫描电镜硅片 | HC0004113 | 30\*30mm，单面抛光 | 个 | 20 | 工业 | | 673 | 透析袋 | HC0004115 | 4000-6000/25mm | 米 | 20 | 工业 | | 674 | 透析袋 | HC0004116 | 6000-8000/25mm | 米 | 20 | 工业 | | 675 | 透析袋 | HC0004117 | 20000/25mm | 米 | 20 | 工业 | | 676 | 透析袋 | HC0004118 | 35000/25mm | 米 | 20 | 工业 | | 677 | 小口喷雾瓶 | HC0004126 | 30mL/个 | 个 | 2 | 工业 | | 678 | 脱毛膏 | HC0004143 | 200ml | 支 | 50 | 工业 | | 679 | 3M防护服 | HC0004144 | 均码 | 件 | 50 | 工业 | | 680 | 隔离衣 | HC0004145 | 均码 | 件 | 80 | 工业 | | 681 | 十字夹（对顶丝） | HC0004155 | 铁架台固定夹，总长约15cm | 个 | 5 | 工业 | | 682 | 四爪夹 | HC0004156 | 总长约25cm | 个 | 11 | 工业 | | 683 | 血糖试纸 | HC0004165 | 适用于博唐平型号GM1.0血糖仪使用，100次/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 684 | 心电监护仪导联线 | HC0004166 | 12针5导扣式适用于科曼STAR8000C机型使用 | 套 | 150 | 工业 | | 685 | 小离心管架 | HC0004170 | 5x6 30孔 | 个 | 10 | 工业 | | 686 | 塑料烧杯带柄 | HC0004171 | 2000 ml | 个 | 6 | 工业 | | 687 | 离心管架50ml | HC0004177 | 10孔，材质铁或者铝 | 个 | 30 | 工业 | | 688 | 塑料烧杯带柄 | HC0004180 | 1000 ml | 个 | 6 | 工业 | | 689 | 微量移液器吸嘴 | HC0004181 | 1250ul(带枪头盒) | 盒 | 15 | 工业 | | 690 | 电子血压计 | HC0004183 | 臂式 | 台 | 200 | 工业 | | 691 | 一次性使用灌肠包 | HC0004201 | 内含灌肠袋、手套、皂液、搅拌棒、纸巾等 | 包 | 12 | 工业 | | 692 | 医用扫床刷套 | HC0004202 | 10\*25cm,50/包 | 包 | 22 | 工业 | | 693 | 胃管 | HC0004203 | F12 | 根 | 4 | 工业 | | 694 | 医用采血管 | HC0004204 | 枸橼酸钠抗凝管（蓝色） | 盒 | 44 | 工业 | | 695 | 留置针贴膜 | HC0004205 |  | 片 | 1.2 | 工业 | | 696 | 单眼眼罩 | HC0004209 | 松紧可调节 | 个 | 12 | 工业 | | 697 | 关节活动度测量尺 | HC0004210 | 6英寸180度 | 把 | 22 | 工业 | | 698 | 一次性无菌阴道扩张器 | HC0004212 | 中号 推拉式 | 包 | 15 | 工业 | | 699 | 一次性妇科刮板 | HC0004213 | 灭菌 木质 | 包 | 20 | 工业 | | 700 | 新生儿遮蓝光眼罩 | HC0004215 | 白色 | 个 | 6 | 工业 | | 701 | 一次性使用脐带夹 | HC0004216 | 灭菌 | 包 | 32 | 工业 | | 702 | 一次性婴儿脐带保护包 | HC0004217 | 无菌 | 包 | 5 | 工业 | | 703 | 关节活动度测量尺 | HC0004218 | 8英寸180度 | 把 | 28 | 工业 | | 704 | 关节活动度测量尺 | HC0004219 | 12英寸180度 | 把 | 35 | 工业 | | 705 | 关节活动度测量尺 | HC0004220 | 手指尺12.7\*3.5 | 把 | 17 | 工业 | | 706 | 胃管 | HC0004221 | F14 | 根 | 4 | 工业 | | 707 | 刮匙 | HC0004232 | 3# | 个 | 40 | 工业 | |
|  | 3 | 检测试剂   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 708 | DL2000 | HC0000873 | 500ul/支 | 支 | 82 | 工业 | | 709 | GoldviewⅡ型核酸染色剂 | HC0000881 | 5000x | 支 | 839 | 工业 | | 710 | PCR试剂盒（PCR amplification kit） | HC0000886 | 货号：R011 | 盒 | 660 | 工业 | | 711 | 靛基质试剂 | HC0000961 | 10支/盒 | 盒 | 49 | 工业 | | 712 | 吉姆萨染色液 | HC0001012 | 100ml | 瓶 | 98 | 工业 | | 713 | 甲基红试剂 | HC0001021 | 10支/盒 | 盒 | 49 | 工业 | | 714 | 抗酸染液 | HC0001046 | 100ml | 瓶 | 129 | 工业 | | 715 | 抗酸染液 | HC0001046 | 100ml\*3 | 套 | 235 | 工业 | | 716 | 快速革兰染液 | HC0001052 | 100ml\*4 | 套 | 96 | 工业 | | 717 | 负压采血管（橙色帽，促凝管） | HC0001196 | 5ml，100只/盒 | 盒 | 96 | 工业 | | 718 | 伊红美兰琼脂 | HC0001214 | 250g | 瓶 | 135 | 工业 | | 719 | 鸡血 | HC0001324 | 抗凝 | ml | 9 | 工业 | | 720 | 复方磺胺甲恶唑 | HC0001408 | 10瓶/盒 | 盒 | 152 | 工业 | | 721 | 小牛血浆 | HC0001594 | 去红细胞，含蛋白,100ml、瓶 | 瓶 | 253 | 工业 | | 722 | 氨苄青霉素 | HC0001620 | 50mg/ml | 瓶 | 80 | 工业 | | 723 | 庆大霉素药敏纸片 | HC0001640 | 10瓶/盒 | 盒 | 135 | 工业 | | 724 | 头孢吡肟药敏纸片 | HC0001663 | 10瓶/盒 | 盒 | 298 | 工业 | | 725 | 万古霉素药敏纸片 | HC0001671 | 10瓶/盒 | 盒 | 682 | 工业 | | 726 | 血糖试纸 | HC0001759 | 适用于欧姆龙HEA-230机型使用，100次/盒 | 盒 | 198 | 工业 | | 727 | 血糖试纸 | HC0001771 | 适用于鱼跃306悦准血糖仪ll型机型使用，100次/盒 | 盒 | 65 | 工业 | | 728 | 抗A抗B标准血清 | HC0001781 | 标准品 | 盒 | 171 | 工业 | | 729 | 斑点金标早孕检测试纸条 | HC0001784 | 100条/盒 | 盒 | 98 | 工业 | | 730 | AB标准血清 | HC0001807 | 10ml\*2/盒 | 盒 | 171 | 工业 | | 731 | ALT连续监测法试剂 | HC0001808 | 标准品 | 盒 | 98 | 工业 | | 732 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | HC0001810 | 200次/盒 ，P0012S,增强型 | 盒 | 188 | 工业 | | 733 | DSI-905电解质分析仪活化液 | HC0001814 | 30ML | 盒 | 370 | 工业 | | 734 | DSI-905电解质分析仪去蛋白液 | HC0001815 | 标准品 | 盒 | 260 | 工业 | | 735 | HRP-羊抗兔IgG | HC0001825 | 标准品 | 支 | 136 | 工业 | | 736 | O/F（Hugh-leifson微量发酵管 | HC0001838 | 15支/盒 | 盒 | 145 | 工业 | | 737 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 | HC0001846 | 5X，2ml/支 | 支 | 45 | 工业 | | 738 | SDS-PAGE快速凝胶试剂配制盒 | HC0001847 |  | 套 | 185 | 工业 | | 739 | TIANamp 口腔拭子基因组DNA提取试剂盒（DP322-02） | HC0001848 | 50人次/盒 | 盒 | 498 | 工业 | | 740 | VP试剂甲液 | HC0001850 | 10支/盒 | 盒 | 23 | 工业 | | 741 | VP试剂乙液 | HC0001851 | 10支/盒 | 盒 | 23 | 工业 | | 742 | 奥普托欣药敏纸片 | HC0001856 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 | | 743 | 白蛋白试剂（Alb） | HC0001864 | 标准品 | 瓶 | 135 | 工业 | | 744 | 半固体发酵管 | HC0001867 | 15支/盒 | 盒 | 41 | 工业 | | 745 | 苯丙氨酸微量发酵管 | HC0001870 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 | | 746 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT） | HC0001876 | 标准品 | 盒 | 152 | 工业 | | 747 | 肠杆菌科编码鉴定管 | HC0001905 | 15种/10支/盒 | 盒 | 198 | 工业 | | 748 | 负压采血针头 | HC0001922 | 最新日期，500个/包（黑色针头） | 袋 | 79 | 工业 | | 749 | 钙试剂盒 | HC0001924 | 200ml/盒 | 盒 | 139 | 工业 | | 750 | 甘露醇微量发酵管 | HC0001925 | 20支/盒 | 盒 | 41 | 工业 | | 751 | 杆菌肽药敏纸片 | HC0001933 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 | | 752 | 枸橼酸盐微量发酵管 | HC0001950 | 标准品 | 盒 | 41 | 工业 | | 753 | 肌酐标准品 | HC0001991 | 176.8μmol/L | 盒 | 757 | 工业 | | 754 | 肌酐测定试剂盒 | HC0001992 | 50ml\*4 | 盒 | 236 | 工业 | | 755 | 甲胎蛋白诊断试剂盒 | HC0001998 | 96人份 | 盒 | 217 | 工业 | | 756 | 抗“O”试剂 | HC0002034 | 标准品 | 盒 | 56 | 工业 | | 757 | 抗链球菌溶血素“0”测定试剂盒 | HC0002036 | 标准品 | 盒 | 123 | 工业 | | 758 | 抗伤寒血清H血清 | HC0002037 | 5ml装 | 瓶 | 259 | 工业 | | 759 | 赖氨酸微量发酵管 | HC0002053 | 标准品 | 盒 | 39 | 工业 | | 760 | 泪液检测滤纸条 | HC0002055 | 2条/袋，10袋/盒 | 盒 | 82 | 工业 | | 761 | 临床基础检验负压采血管(2ML) | HC0002065 | 100个/包，抗凝，最新日期 | 包 | 37 | 工业 | | 762 | 淋巴细胞分离液 | HC0002066 | 250ML | 瓶 | 296 | 工业 | | 763 | 血细胞分析仪专用原装清洁液 | HC0002089 | 1L | 瓶 | 168 | 工业 | | 764 | 血细胞分析仪专用原装溶血剂 | HC0002090 | 适用于M-53LEO(1)溶血剂1L | L | 492 | 工业 | | 765 | 血细胞分析仪专用原装溶血剂 | HC0002091 | 适用于M-53LEO(2)溶血剂,200ML | ML | 462 | 工业 | | 766 | 血细胞分析仪专用原装溶血剂 | HC0002092 | 适用于M-53LH溶血剂500L | ML | 492 | 工业 | | 767 | 血细胞分析仪专用原装稀释液 | HC0002093 | 适用于M-53D/20L | 桶 | 198 | 工业 | | 768 | 血细胞分析仪专用质控品 | HC0002094 |  | 支 | 435 | 工业 | | 769 | 麦芽糖微量发酵管 | HC0002095 | 20支/盒 | 盒 | 39 | 工业 | | 770 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | HC0002096 | 标准品 | 盒 | 135 | 工业 | | 771 | 梅毒试剂盒 | HC0002097 | 标准品 | 盒 | 15 | 工业 | | 772 | 免疫单扩板IgA | HC0002107 | 8孔/板 | 板 | 50 | 工业 | | 773 | 免疫单扩板IgG | HC0002108 | 8孔/板 | 板 | 50 | 工业 | | 774 | 免疫单扩板IgM | HC0002109 | 8孔/板 | 板 | 50 | 工业 | | 775 | 明胶液化微量发酵管 | HC0002113 | 10支/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 776 | 鸟氨酸微量发酵管 | HC0002123 | 标准品 | 盒 | 50 | 工业 | | 777 | 尿素发酵管 | HC0002125 | 15支/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 778 | 尿糖定性试纸条 | HC0002126 | 20条/筒 | 筒 | 15 | 工业 | | 779 | 尿糖试纸 | HC0002127 | 20条装/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 | | 780 | 葡萄糖产气微量发酵管 | HC0002140 | 20支/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 781 | 葡萄糖磷酸盐胨水发酵管 | HC0002142 | 15支/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 782 | 葡萄糖微量发酵管 | HC0002144 | 20支/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 783 | 溶血素 | HC0002175 | 5ml装 | 瓶 | 830 | 工业 | | 784 | 溶血素抗体（纯原液）效价>1:2000 | HC0002176 | 5ML/瓶 | 盒 | 830 | 工业 | | 785 | 乳酸脱氢酶试剂盒 | HC0002184 | 标准品 | 盒 | 195 | 工业 | | 786 | 乳糖微量发酵管 | HC0002186 | 20支/盒 | 盒 | 50 | 工业 | | 787 | 瑞吉氏快速染液（带缓冲液） | HC0002188 | 250ML | 盒 | 160 | 工业 | | 788 | 蛋白胨水发酵管 | HC0002238 | 15支/盒 | 盒 | 39 | 工业 | | 789 | 沙门氏菌属诊断血清 | HC0002330 | 标准品 | 盒 | 1637 | 工业 | | 790 | 伤寒H菌液 | HC0002339 | 10ml/ 瓶，8瓶/盒 | 盒 | 246 | 工业 | | 791 | 伤寒O菌液 | HC0002340 | 10ml/ 瓶，8瓶/盒 | 盒 | 246 | 工业 | | 792 | 生化检验负压采血管（促凝管） | HC0002345 | 100个/包，最新日期 | 包 | 39.5 | 工业 | | 793 | 天冬氨酸氨基转移酶试剂（AST） | HC0002487 | 标准品 | 盒 | 136 | 工业 | | 794 | 兔抗人全血清抗体（纯原液）效价>1:16 | HC0002507 | 5ML/瓶 | 瓶 | 760 | 工业 | | 795 | 兔抗伤寒沙门菌O抗原免疫血清（纯原液）效价>1:2000 | HC0002508 | 5ML/瓶 | 瓶 | 630 | 工业 | | 796 | 网织红染液（试管法） | HC0002518 | 标准品 | 盒 | 210 | 工业 | | 797 | 文齐氏液（氰化法测定） | HC0002525 | 10ML\*4支/盒 | 盒 | 578 | 工业 | | 798 | 无菌羊血 | HC0002532 | 25ml | 袋 | 136 | 工业 | | 799 | 细菌鉴定药敏反应板（肠杆菌属） | HC0002549 | 5块/盒 | 盒 | 289 | 工业 | | 800 | 细菌鉴定药敏反应板（非发酵菌属） | HC0002550 | 5块/盒 | 盒 | 289 | 工业 | | 801 | 细菌鉴定药敏反应板（葡萄球菌属） | HC0002551 | 5块/盒 | 盒 | 289 | 工业 | | 802 | 香柏油 | HC0002559 | 25ml每瓶 | 瓶 | 19 | 工业 | | 803 | 硝酸盐还原试剂（甲） | HC0002587 | 10支/盒 | 盒 | 19 | 工业 | | 804 | 硝酸盐还原试剂（乙） | HC0002588 | 10支/盒 | 盒 | 19 | 工业 | | 805 | 硝酸盐还原微量发酵管 | HC0002589 | 标准品 | 盒 | 46 | 工业 | | 806 | 新生霉素药敏纸片 | HC0002606 | 标准品 | 盒 | 43 | 工业 | | 807 | 血培养瓶 | HC0002613 | 需氧 | 瓶 | 27 | 工业 | | 808 | 血清白蛋白试剂盒 | HC0002615 | 500ml | 盒 | 192 | 工业 | | 809 | 血清菊糖发酵管 | HC0002616 | 15支/盒 | 盒 | 55 | 工业 | | 810 | 血清葡萄糖测定试剂盒 | HC0002617 | 100ML/\*1 | 盒 | 78 | 工业 | | 811 | 血清总蛋白试剂盒 | HC0002618 | 500ml | 盒 | 172 | 工业 | | 812 | 血糖仪试纸 | HC0002621 | 50条/盒 | 盒 | 192 | 工业 | | 813 | 血糖针 | HC0002623 | 适用于倍易型血糖仪使用 | 盒 | 19 | 工业 | | 814 | 氧化酶试剂纸 | HC0002649 | 标准品 | 盒 | 46 | 工业 | | 815 | 药敏纸片红霉素 | HC0002659 | 每瓶30片装 | 盒 | 16 | 工业 | | 816 | 药敏纸片环丙沙星 | HC0002660 | 每瓶30片装 | 盒 | 19 | 工业 | | 817 | 药敏纸片青霉素 | HC0002666 | 每瓶30片装 | 盒 | 16 | 工业 | | 818 | 药敏纸片庆大霉素 | HC0002667 | 每瓶30片装 | 盒 | 16 | 工业 | | 819 | 一次性采血针 | HC0002680 |  | 个 | 3 | 工业 | | 820 | 一次性末梢手指采血针（消毒） | HC0002708 | 50个/盒 | 盒 | 19 | 工业 | | 821 | 一次性使用尿杯 | HC0002714 | 1000只/包 中号 | 包 | 27 | 工业 | | 822 | 乙肝两对半试剂清洗液 | HC0002810 | 40ML/瓶 | 瓶 | 180 | 工业 | | 823 | 乙肝系列五项 | HC0002811 | 96人/份 | 套 | 1547 | 工业 | | 824 | 荧光素钠眼科检测试纸 | HC0002830 | 1条/袋，10袋/盒 | 盒 | 255 | 工业 | | 825 | 蔗糖微量发酵管 | HC0002850 | 20支/盒 | 盒 | 38 | 工业 | | 826 | 真菌显色培养基 | HC0002851 |  | 块 | 4 | 工业 | | 827 | 直接胆红素试剂（D.Bil） | HC0002861 | 标准品 | 盒 | 835 | 工业 | | 828 | 总胆红素试剂（T.Bil） | HC0002893 | 标准品 | 盒 | 865 | 工业 | | 829 | 总蛋白试剂（TP） | HC0002894 | 标准品 | 盒 | 485 | 工业 | | 830 | 迈瑞5380血细胞分析仪专用探头清洁液 | HC0002978 | 100ml | 瓶 | 255 | 工业 | | 831 | 生化质控品（干粉） | HC0002984 | 5ml/瓶 | 瓶 | 286 | 工业 | | 832 | 氨基酸对照微量发酵管 | HC0002988 | 20支/盒 | 盒 | 49 | 工业 | | 833 | 精氨酸脱羧酶微量管 | HC0002989 | 20支/盒 | 盒 | 49 | 工业 | | 834 | 精氨酸双水解酶微量发酵管 | HC0002990 | 20支/盒 | 盒 | 49 | 工业 | | 835 | 血平板 | HC0002991 | 5个/包 | 包 | 35 | 工业 | | 836 | 添加试剂 | HC0002992 | 适用于恒星鉴定系统专用 | 盒 | 253 | 工业 | | 837 | 亚碲酸钾卵黄增菌液（无菌冰冻干燥） | HC0002996 | 10ml/支 | 支 | 68 | 工业 | | 838 | 硝酸盐产气微量管 | HC0003003 | 10支/盒 | 盒 | 52 | 工业 | | 839 | 头孢西丁药敏纸片 | HC0003004 | 10瓶/盒 | 盒 | 350 | 工业 | | 840 | 克林霉素药敏纸片 | HC0003005 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 841 | 氨苄西林药敏纸片 | HC0003007 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 842 | 哌拉西林药敏纸片 | HC0003008 | 10瓶/盒 | 盒 | 190 | 工业 | | 843 | 头孢唑林药敏纸片 | HC0003009 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 844 | 头孢噻肟药敏纸片 | HC0003010 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 845 | 头孢曲松药敏纸片 | HC0003011 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 846 | 头孢他啶药敏纸片 | HC0003012 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 847 | 亚胺培南药敏纸片 | HC0003013 | 10瓶/盒 | 盒 | 300 | 工业 | | 848 | 氨曲南药敏纸片 | HC0003014 | 10瓶/盒 | 盒 | 200 | 工业 | | 849 | 阿米卡星药敏纸片 | HC0003015 | 10瓶/盒 | 盒 | 150 | 工业 | | 850 | SS琼脂粉 | HC0003016 | 250g | 瓶 | 162 | 工业 | | 851 | 克氏双糖铁 | HC0003567 | 250g | 瓶 | 136 | 工业 | | 852 | 健那绿B | HC0004027 | 5g/瓶 | 瓶 | 500 | 工业 | | 853 | 药敏纸片头孢唑啉 | HC0004028 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 181 | 工业 | | 854 | 药敏纸片氨苄西林 | HC0004029 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 191 | 工业 | | 855 | 药敏纸片阿米卡星 | HC0004030 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 191 | 工业 | | 856 | 药敏纸片氯霉素 | HC0004031 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 857 | 药敏纸片四环素 | HC0004032 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 858 | 药敏纸片头孢哌酮 | HC0004033 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 859 | 血斜面培养基 | HC0004034 | 大试管装 | 支 | 10 | 工业 | | 860 | 硫酸亚铁培养基 | HC0004035 | 小试管装 | 支 | 8 | 工业 | | 861 | 营养肉汤（NB） | HC0004042 | 250g/瓶 | 瓶 | 95 | 工业 | | 862 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | HC0004045 | 250ml\*4瓶（2A+2B） | 盒 | 180 | 工业 | | 863 | 龙胆紫 | HC0004051 | 5g/瓶 | 瓶 | 20 | 工业 | | 864 | 4%多聚甲醛固定液 | HC0004052 | 500ml | 瓶 | 30 | 工业 | | 865 | 组胺 | HC0004057 | 1g/瓶 | 瓶 | 200 | 工业 | | 866 | 药敏纸片庆大霉素 | HC0004063 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 145 | 工业 | | 867 | 药敏纸片万古霉素 | HC0004185 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 191 | 工业 | | 868 | 药敏纸片先锋霉素 | HC0004186 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 869 | 药敏纸片青霉素 | HC0004187 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 870 | 药敏纸片诺佛沙星 | HC0004188 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 871 | 药敏纸片链霉素 | HC0004189 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 872 | 药敏纸片利福平 | HC0004190 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 235 | 工业 | | 873 | 药敏纸片卡那霉素 | HC0004191 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 874 | 药敏纸片环丙沙星 | HC0004192 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 875 | 头孢噻肟药敏纸片 | HC0004193 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 208 | 工业 | | 876 | 药敏纸片红霉素 | HC0004194 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 877 | 药敏纸片丁氨卡那 | HC0004195 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 878 | 药敏纸片阿莫西林 | HC0004196 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 879 | 药敏纸片氨苄青霉素 | HC0004197 | 20片/瓶、10瓶/盒 | 盒 | 225 | 工业 | | 880 | GeneRed核酸染料 | HC0004243 | 500ul | 支 | 430 | 工业 | | 881 | GL DNA Marker 2000 | HC0004244 | 500ul | 支 | 82 | 工业 | | 882 | RNA提取试剂盒 | HC0004248 | 25次/盒 | 盒 | 300 | 工业 | |
|  | 4 | 体育耗材   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 883 | 兵乓球 | HC0000055 | 每盒6只 | 盒 | 25.8 | 工业 | | 884 | 定向越野打卡器 | HC0000126 |  | 组 | 12.7 | 工业 | | 885 | 定向越野点标旗 | HC0000127 | 30\*30cm | 个 | 12.7 | 工业 | | 886 | 海豚口哨 | HC0000163 |  | 个 | 40.2 | 工业 | | 887 | 篮球 | HC0000165 | 7号PU，比赛级用球 | 个 | 80.7 | 工业 | | 888 | 篮球 | HC0000172 | 6号PU，比赛级用球 | 个 | 128.6 | 工业 | | 889 | 秒表 | HC0000252 | 100道金属 | 块 | 189.1 | 工业 | | 890 | 排球 | HC0000274 | 教学训练用球 | 个 | 136.2 | 工业 | | 891 | 柔力球 | HC0000301 | 国标、通用型 | 个 | 21.5 | 工业 | | 892 | 足球 | HC0000305 | 5号 | 个 | 88.3 | 工业 | | 893 | 跳高杆 | HC0000370 | 铝合金 | 根 | 210.5 | 工业 | | 894 | 足球 | HC0000406 | 4号低弹 | 个 | 157.6 | 工业 | | 895 | 羽毛球拍 | HC0000410 | 双支套装 | 套 | 50.5 | 工业 | | 896 | 乒乓球拍 | HC0000433 | 横拍双拍套装 | 套 | 70 | 工业 | | 897 | 柔力球拍 | HC0000435 | 168孔配彩带球 | 套 | 192.9 | 工业 | | 898 | 羽毛球 | HC0000480 | 户外耐用型健身黄色打不烂尼农塑料羽毛球 | 桶 | 20.3 | 工业 | | 899 | 装球大网兜 | HC0000504 | 涤纶加粗 | 个 | 12.7 | 工业 | | 900 | 排球 | HC0000517 | 软排，比赛级用球 | 个 | 104.7 | 工业 | | 901 | 足球网 | HC0000520 | 11人制 | 套 | 326.4 | 工业 | | 902 | 足球网 | HC0000521 | 5人制 | 套 | 220.6 | 工业 | | 903 | 足球网 | HC0000522 | 8人制 | 套 | 262.2 | 工业 | | 904 | 彩色三角串旗 | HC0003698 | 20cm X 30cm，100米/包 | 包 | 31.6 | 工业 | | 905 | 比赛毽球 | HC0003699 | 鹅毛高18cm、底座高1.5cm 底座直径5cm | 个 | 22.5 | 工业 | | 906 | 竹节绳 | HC0003700 | 毛重：120.00g | 个 | 21.5 | 工业 | | 907 | 瑜伽垫 | HC0003701 | 长180cm宽90cm高15mm | 张 | 52.5 | 工业 | | 908 | 田径发令弹 | HC0003707 | 单盒（100发） | 盒 | 370.5 | 工业 | |
|  | 5 | 眼视光耗材   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 909 | 电脑打印纸 | HC0000122 | 电脑验光仪及电脑焦度计专用打印纸 | 卷 | 5.5 | 工业 | | 910 | 金属半框镜架 | HC0000199 |  | 副 | 20 | 工业 | | 911 | 全框镜架 | HC0000296 |  | 副 | 9 | 工业 | | 912 | 软镜多功能护理液 | HC0000303 | 355ml | 瓶 | 98 | 工业 | | 913 | 软性隐形眼镜试戴片 | HC0000304 | 30片/盒 | 盒 | 95 | 工业 | | 914 | 树脂渐进镜片 | HC0000330 | 折射率1.552，下加光+1.50D的40片，下加光+1.00D20片 | 片 | 39 | 工业 | | 915 | 树脂镜片（二） | HC0000331 | 正球镜，+1.00~+3.00需80片，+3.00~+6.00需20片，+6.00以上需20片。 | 片 | 12 | 工业 | | 916 | 树脂镜片(三） | HC0000332 | 正散光片，+0.50DC~+2.00DC需100，+2.00DC~+4.00DC需20片 | 片 | 12 | 工业 | | 917 | 树脂镜片（四） | HC0000333 | 负散光片，-0.50DC~-2.00DC需100，-2.00DC~-4.00DC需20片 | 片 | 12 | 工业 | | 918 | 树脂镜片(一） | HC0000334 | 负球镜，-1.00~-3.00需50片，-3.00~-6.00需50片，-6.00以上需20片。 | 片 | 12 | 工业 | | 919 | 吸盘 | HC0000399 | 眼镜加工专用，适用于彦科AE-230磨边机 | 个 | 9 | 工业 | | 920 | 吸盘专用贴 | HC0000400 | 大于50贴/盒 | 盒 | 80 | 工业 | | 921 | 眼镜加工模板 | HC0000451 | 100片 | 盒 | 35 | 工业 | | 922 | 无框镜架 | HC0001548 | 金属材料，拉丝打孔设计的镜架 | 副 | 39 | 工业 | | 923 | 眼镜式放大镜 | HC0001731 | 带镜片的框架眼镜，+8.00DS | 副 | 42 | 工业 | | 924 | 眼镜式放大镜 | HC0001732 | 带镜片的框架眼镜，+12.00DS | 副 | 42 | 工业 | | 925 | 眼镜式放大镜 | HC0001761 | 带镜片的框架眼镜，+16.00DS | 副 | 42 | 工业 | | 926 | 眼镜式放大镜 | HC0001763 | 带镜片的框架眼镜，+20.00DS | 副 | 42 | 工业 | | 927 | 模型眼 | HC0001775 | 配合检影使用，有人造瞳孔（3个孔径大小）、人造眼底，“眼轴”长度可调节 | 只 | 82 | 工业 | | 928 | 望远镜式助视器 | HC0003483 | 单筒，远用 | 只 | 105 | 工业 | | 929 | 眼镜式助视器 | HC0003484 | 双筒，远用 | 只 | 172 | 工业 | | 930 | 硬镜护理液 | HC0003780 | 120ml/瓶 | 瓶 | 60 | 工业 | | 931 | 硬镜润滑液 | HC0003781 | 10ml/瓶 | 瓶 | 40 | 工业 | | 932 | 硬镜除蛋白AB液 | HC0003782 | 7组/盒 | 盒 | 69 | 工业 | | 933 | 偏心的同心圆卡片（红绿） | HC0003789 | 训练运动性融像，含水平干扰片 | 对 | 39 | 工业 | | 934 | 红绿固定矢量图组合卡片 | HC0003790 | 检查立体视，训练感知性融像使用，含水平干扰片 | 对 | 185 | 工业 | | 935 | Bagolini线状镜 | HC0003843 | 视功能检查用 | 副 | 458 | 工业 | | 936 | 马氏杆片套装 | HC0003844 | 视功能检查用； 红、白各一片 | 套 | 59 | 工业 | | 937 | 弱视遮光眼罩 | HC0003845 | 弱视训练 | 片 | 15 | 工业 | | 938 | 角膜塑形镜试戴片 | HC0003847 |  | 片 | 550 | 工业 | | 939 | 玻璃酸钠滴眼液 | HC0003849 | 10ml/瓶 | 瓶 | 14 | 工业 | | 940 | 裂隙尺训练器 | HC0003982 | 视觉训练用 | 把 | 149 | 工业 | | 941 | 单侧倾斜实体镜 | HC0003983 | 脱抑制和聚散的视觉训练 | 把 | 576 | 工业 | | 942 | 遮眼勺 | HC0003984 | 手持，眼科用，检测视力遮盖单眼 | 把 | 3 | 工业 | | 943 | 针灸皮肤模块 | HC0004079 | 高阻力及低阻力均有型 | 个 | 22 | 工业 | | 944 | 针灸针 | HC0004080 | 100支/盒 | 盒 | 20 | 工业 | | 945 | 王不留行籽耳穴贴 | HC0004084 | 600贴/盒 | 盒 | 25.8 | 工业 | | 946 | 小型干眼熏蒸仪器 | HC0004087 | 冷热两用型 | 台 | 165 | 工业 | | 947 | 眼科用受水器 | HC0004094 | 塑料带柄碗式 | 台 | 15 | 工业 | |
|  | 6 | 口腔耗材   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 948 | 牙线 | HC0000449 | 50米/盒 | 盒 | 13 | 工业 | | 949 | 根管扩大针 | HC0001789 | 10#,25mm,6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 950 | 根管扩大针 | HC0001790 | 15#,25mm,6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 951 | 根管扩大针 | HC0001793 | 20#,25mm,6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 952 | 根管扩大针 | HC0001798 | 25#,25mm,6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 953 | 根管扩大针 | HC0001799 | 30#,25mm,6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 954 | 根管扩大针 | HC0001800 | 35#,25mm,6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 955 | 3倍大蜡制模型 | HC0001801 | 上颌第一磨牙 | 颗 | 19 | 工业 | | 956 | 3倍大蜡制模型 | HC0001802 | 上前牙 | 颗 | 19 | 工业 | | 957 | 3倍大蜡制模型 | HC0001803 | 下颌第一磨牙 | 颗 | 19 | 工业 | | 958 | 40#根管扩大针25mm | HC0001804 | 6支/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 959 | EDTA凝胶 | HC0001816 | 6g/支 | 支 | 82 | 工业 | | 960 | TPC 抛光杯 | HC0001849 | 12个/（包） | 包 | 16 | 工业 | | 961 | 拔髓针00# | HC0001860 | 12支/板,马尼 | 板 | 27 | 工业 | | 962 | 扁钢丝 | HC0001874 | 牙科扁钢丝，宽1.5mm，厚lmm | 卷 | 50 | 工业 | | 963 | 玻璃离子调拌纸 | HC0001881 | 100张/本 | 本 | 5 | 工业 | | 964 | 玻璃离子粘固粉+液 | HC0001882 | 20g粉\*3+16ml液\*3/套 | 套 | 27 | 工业 | | 965 | 不锈钢丝 | HC0001892 | 直径0.5mm，50G | 卷 | 35 | 工业 | | 966 | 不锈钢丝 | HC0001893 | 直径0.8mm, 30g | 盒 | 35 | 工业 | | 967 | 侧方加压针 | HC0001903 | 20#，25mm，6支/盒 | 盒 | 45 | 工业 | | 968 | 侧方加压针 | HC0001904 | 25#，25mm，6支/盒 | 盒 | 45 | 工业 | | 969 | 超硬石膏 | HC0001907 | 1kg/袋，黄色， | 袋 | 16 | 工业 | | 970 | 成型片 | HC0001915 | 20片/袋 大号 | 袋 | 16 | 工业 | | 971 | 高速钨钢倒锥 | HC0001938 | 适用相关专用仪器，5支/板， | 板 | 75 | 工业 | | 972 | 高速钨钢裂钻 | HC0001941 | 适用相关专用仪器，5支/板， | 板 | 75 | 工业 | | 973 | 朗宁抑菌剂 | HC0001945 | 15g粉+10ml液 | 盒 | 46 | 工业 | | 974 | 钴铬合金 | HC0001951 | 1kg/盒，牙科铸造专用 | 盒 | 750 | 工业 | | 975 | 光固化模型材料 | HC0001956 | （送光固化机） | 盒 | 680 | 工业 | | 976 | 含氟漱口水 | HC0001971 | 500ml/瓶 | 瓶 | 38 | 工业 | | 977 | 红蜡片 | HC0001977 | 240g/盒 | 盒 | 11 | 工业 | | 978 | 金刚砂车针 | HC0002009 | 适用于BR-31， 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 979 | 金刚砂车针 | HC0002010 | 适用于FO-25， 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 980 | 金刚砂车针 | HC0002012 | 适用于WR-13， 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 981 | 金刚砂车针 | HC0002016 | 适用于TR-13， 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 982 | 菌斑显示剂 | HC0002031 | 50ml/瓶 | 瓶 | 82 | 工业 | | 983 | 扩孔钻 | HC0002044 | G钻，2#，28mm ， 6支/盒 | 盒 | 53 | 工业 | | 984 | 扩孔钻 | HC0002045 | G钻，3# ，32mm， 6支/盒 | 盒 | 53 | 工业 | | 985 | 磷酸盐包埋材料 | HC0002069 | 包埋支架用，含包埋液，1kg/袋，20袋/箱 | 箱 | 254 | 工业 | | 986 | 流动性复合树脂 | HC0002075 |  | 支 | 55.5 | 工业 | | 987 | 氢氧化钙根管消毒材料 | HC0002157 | 5g粉+6ml液/盒 | 盒 | 29 | 工业 | | 988 | 琼脂印模材料 | HC0002159 | 果冻状，1KG/桶， | 桶 | 235.2 | 工业 | | 989 | 热凝牙托粉（红） | HC0002165 | 100g/袋 | 袋 | 28 | 工业 | | 990 | 热塑片 | HC0002168 | 牙科热塑片（临时冠取模用）,50个/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 991 | 多聚甲醛失活剂 | HC0002292 | 1g/支 | 支 | 37 | 工业 | | 992 | 多乐氟 | HC0002294 | 10ml/支 | 瓶 | 279 | 工业 | | 993 | 一次性使用口腔涂药棒 | HC0002295 | TPC，100支/瓶 | 盒 | 19 | 工业 | | 994 | 牙科分离剂 | HC0002311 | 150ml/瓶 | 瓶 | 15 | 工业 | | 995 | 塑钢牙11 | HC0002420 | 配件，配套原口腔模型使用（日进） | 颗 | 16 | 工业 | | 996 | 塑钢牙13 | HC0002421 | 配件，配套原口腔模型使用（日进） | 颗 | 16 | 工业 | | 997 | 塑钢牙36 | HC0002425 | 配件，配套原口腔模型使用（日进） | 颗 | 16 | 工业 | | 998 | 塑钢牙46 | HC0002427 | 配件，配套原口腔模型使用（日进） | 颗 | 16 | 工业 | | 999 | 塑料牙楔子（小号） | HC0002471 | 100个/盒 | 盒 | 24 | 工业 | | 1000 | 酸蚀剂 | HC0002481 | 10ml/瓶 | 瓶 | 29 | 工业 | | 1001 | 头颅侧位片 | HC0002501 | 正畸病人，x线片 | 张 | 12 | 工业 | | 1002 | 窝沟封闭剂 | HC0002527 | 适用于EC0-S | 盒 | 38 | 工业 | | 1003 | 钨钢磨头 | HC0002529 | 各型 | 支 | 12 | 工业 | | 1004 | 吸潮纸尖 | HC0002534 | 120\*1 | 盒 | 18 | 工业 | | 1005 | 煮牙盒 | HC0002608 | 7#铜质， | 个 | 82 | 工业 | | 1006 | 牙胶尖 | HC0002637 | 型号15# | 盒 | 18 | 工业 | | 1007 | 牙胶尖 | HC0002638 | 型号20# | 盒 | 18 | 工业 | | 1008 | 牙周塞治剂 | HC0002642 | 粉+液（30g+20ml） | 套 | 62 | 工业 | | 1009 | 氧化锌丁香油酚粘固粉+液 | HC0002650 | 10g\*2+6ml\*1/盒 | 盒 | 27 | 工业 | | 1010 | 一次性口腔检查盘(8件套） | HC0002693 | 200个/箱 | 箱 | 228 | 工业 | | 1011 | 银汞合金胶囊 | HC0002816 | 200mg,50粒/盒 | 盒 | 129 | 工业 | | 1012 | 银汞合金胶囊 | HC0002817 | 400mg,50粒/盒 | 盒 | 178 | 工业 | | 1013 | 银汞合金胶囊 | HC0002818 | 600mg,50粒/盒 | 盒 | 203 | 工业 | | 1014 | 藻酸盐印模材料 | HC0002846 | 1000g/桶，每桶带一个小勺子和量筒 | 桶 | 57 | 工业 | | 1015 | 粘结剂 | HC0002847 | 3ml/瓶 | 瓶 | 42 | 工业 | | 1016 | 正畸光面带环 | HC0002858 | 28号 | 包 | 8 | 工业 | | 1017 | 直丝弓托槽（MBT） | HC0002862 | 0.022英寸，3带钩 | 盒 | 128 | 工业 | | 1018 | 专用牙槽脓肿切开用黏膜 | HC0002884 | 专用耗材 | 套 | 75 | 工业 | | 1019 | 自凝牙托粉 | HC0002889 | 100g/袋 | 袋 | 16 | 工业 | | 1020 | 自凝牙托水 | HC0002890 | 500ml | 瓶 | 48 | 工业 | | 1021 | 西诺牙科手机清洗润滑油 | HC0003117 | 300ml | 瓶 | 33 | 工业 | | 1022 | 不锈钢贴片 | HC0003127 | 4\*1.5\*0.2cm | 个 | 15 | 工业 | | 1023 | 树脂调拌刀 | HC0003148 | 支 | 支 | 2 | 工业 | | 1024 | 金刚砂车针 | HC0003149 | 适用于TR-11,3支/盒， 5支/板 | 盒 | 150 | 工业 | | 1025 | 金刚砂车针 | HC0003152 | 适用于TR-13EF,3支/盒， 5支/板 | 盒 | 150 | 工业 | | 1026 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型配套牙18 | HC0003161 | 配件，配套原口腔麻醉实习模型使用 | 颗 | 33 | 工业 | | 1027 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型配套牙28 | HC0003162 | 配件，配套原口腔麻醉实习模型使用 | 颗 | 33 | 工业 | | 1028 | 一次性托盘 | HC0003166 | S号 | 副 | 3 | 工业 | | 1029 | 一次性托盘 | HC0003167 | M号 | 副 | 3 | 工业 | | 1030 | 一次性托盘 | HC0003168 | L号 | 副 | 3 | 工业 | | 1031 | 超硬石膏 | HC0003435 | 1kg/袋，绿色， | 袋 | 15 | 工业 | | 1032 | 金刚砂车针 | HC0003440 | 适用于TR-13F，3只/盒， 5支/板 | 盒 | 150 | 工业 | | 1033 | 正畸粗丝弯制钳（梯形钳） | HC0003442 | 弯制0.8mm以上弓丝 | 把 | 387.1 | 工业 | | 1034 | 桶装水手压式饮水器 | HC0003461 | 通用接口，环保PP材质 | 个 | 13 | 工业 | | 1035 | 牙胶尖 | HC0003549 | 型号25# | 盒 | 18 | 工业 | | 1036 | 牙胶尖 | HC0003550 | 型号30# | 盒 | 18 | 工业 | | 1037 | 牙胶尖 | HC0003551 | 型号35# | 盒 | 18 | 工业 | | 1038 | 高速钨钢车针 球钻2# | HC0003552 | 6支/板 | 板 | 52 | 工业 | | 1039 | 增生牙龈 | HC0003758 | 用于牙周病模型，粉红色不透明，下前牙区及一侧上后牙区牙龈增生（不限品牌） | 副 | 360 | 工业 | | 1040 | 牙龈分离器 | HC0003759 |  | 把 | 35 | 工业 | | 1041 | 根管扩大针 | HC0003773 | 8#,R锉，25mm,6支/盒 | 盒 | 35 | 工业 | | 1042 | 高速钨钢裂钻 | HC0003775 | 6支/板， 10/板/盒 | 盒 | 420 | 工业 | | 1043 | 透明根管模型 | HC0003776 |  | 个 | 7 | 工业 | | 1044 | 拔牙模型专用粘蜡 | HC0003901 | 适用于W501 | 盒 | 50 | 工业 | | 1045 | 抜牙模型用牙(11) | HC0003902 | 适用于B3-500-11 | 颗 | 19 | 工业 | | 1046 | 抜牙模型用牙(14) | HC0003903 | 适用于B3-500-14 | 颗 | 19 | 工业 | | 1047 | 抜牙模型用牙(16) | HC0003904 | 适用于B3-500-16 | 颗 | 19 | 工业 | | 1048 | 抜牙模型用牙(24) | HC0003906 | 适用于B3-500-24 | 颗 | 19 | 工业 | | 1049 | 抜牙模型用牙(31) | HC0003907 | 适用于B3-500-31 | 颗 | 19 | 工业 | | 1050 | 抜牙模型用牙(34) | HC0003908 | 适用于B3-500-34 | 颗 | 19 | 工业 | | 1051 | 抜牙模型用牙(36) | HC0003909 | 适用于B3-500-36 | 颗 | 19 | 工业 | | 1052 | 抜牙模型用牙(41) | HC0003910 | 适用于B3-500-41 | 颗 | 19 | 工业 | | 1053 | 抜牙模型用牙(44) | HC0003911 | 适用于B3-500-44 | 颗 | 19 | 工业 | | 1054 | 抜牙模型用牙(46) | HC0003912 | 适用于B3-500-46 | 颗 | 19 | 工业 | | 1055 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型配套牙21 | HC0003930 | 配件，配套原麻醉模型使用 | 颗 | 33 | 工业 | | 1056 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型配套牙11 | HC0003931 | 配件，配套原麻醉模型使用 | 颗 | 33 | 工业 | | 1057 | 牙胶尖 | HC0004007 | 型号40# | 盒 | 18 | 工业 | | 1058 | 扩孔钻 | HC0004008 | G钻，1#，28mm ， 6支/盒 | 盒 | 55 | 工业 | | 1059 | 全口树脂人工牙 | HC0004012 | 小号，4副/盒 | 盒 | 17 | 工业 | | 1060 | 自粘接树脂水门汀系统 | HC0004222 | 6g/支+自混头10枚 | 套 | 430 | 工业 | | 1061 | 自酸蚀粘接剂 | HC0004223 | 4ml/瓶 | 瓶 | 210 | 工业 | | 1062 | 贴面定深车针0.3mm | HC0004224 | 5支/板 | 板 | 20 | 工业 | | 1063 | 贴面定深车针0.5mm | HC0004225 | 5支/板 | 板 | 20 | 工业 | | 1064 | 硫酸钡牙 | HC0004226 | 11 | 颗 | 25 | 工业 | | 1065 | 卡瓦牙 | HC0004227 | 11 | 颗 | 25 | 工业 | | 1066 | 酒精灯绳 | HC0004228 | 全棉6mm长20cm 100根/包 | 包 | 25 | 工业 | | 1067 | 口内切开与缝合模型缝合插件 | HC0004233 | 与日进模型配套，3个/套 | 盒 | 428 | 工业 | | 1068 | 三倍大上1浮雕图 | HC0004234 | 塑封浮雕图,3倍大右上颌中切牙五面观图 | 张 | 20 | 工业 | | 1069 | 三倍大上1线图 | HC0004235 | 塑封线图,3倍大右上颌中切牙五面观图 | 张 | 20 | 工业 | | 1070 | 三倍大上6浮雕图 | HC0004236 | 塑封浮雕图,3倍大右上颌第一磨牙五面观图 | 张 | 20 | 工业 | | 1071 | 三倍大上6线图 | HC0004237 | 塑封线图,3倍大右上颌第一磨牙五面观图 | 张 | 20 | 工业 | | 1072 | 三倍大下6浮雕图 | HC0004238 | 塑封浮雕图,3倍大右下颌第一磨牙五面观图 | 张 | 20 | 工业 | | 1073 | 三倍大下6线图 | HC0004239 | 塑封线图,3倍大右下颌第一磨牙五面观图 | 张 | 20 | 工业 | | 1074 | 喷砂石英砂 | HC0004269 | 棕刚玉60目 | 斤 | 15 | 工业 | | 1075 | 金刚砂车针 | HC0004271 | 适用于RS-31 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1076 | 金刚砂车针 | HC0004272 | 适用于RS-31F 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1077 | 金刚砂车针 | HC0004273 | 适用于RS-31EF 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1078 | 金刚砂车针 | HC0004274 | 适用于TC-21F 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1079 | 金刚砂车针 | HC0004275 | 适用于TC-21EF 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1080 | 金刚砂车针 | HC0004276 | 适用于FO-22EF 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1081 | 金刚砂车针 | HC0004277 | 适用于EX-21EF 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1082 | 金刚砂车针 | HC0004278 | 适用于TC-21 5支/板 10板/盒 | 盒 | 500 | 工业 | | 1083 | 树脂抛光条 | HC0004279 | 不锈钢抛光条（镀铝）单面、4mm\*12,15条/盒 | 条 | 38 | 工业 | | 1084 | 聚酯薄膜成型片 | HC0004280 | 100\*10\*0.05mm、100片/包 | 包 | 22 | 工业 | | 1085 | 银汞输送器 | HC0004281 | 不锈钢材质，单头，60度或者90度. | 支 | 22 | 工业 | |
|  | 7 | 玻璃器皿   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 1086 | 刻度吸管 | HC0000525 | 2ml | 支 | 3.1 | 工业 | | 1087 | 刻度吸管 | HC0000526 | 5ml | 支 | 3.6 | 工业 | | 1088 | 梨形分液漏斗 | HC0000527 | 125ml | 个 | 22.2 | 工业 | | 1089 | 量杯 | HC0000531 | 10ml | 个 | 6.27 | 工业 | | 1090 | 量筒 | HC0000533 | 1000ml | 个 | 22.8 | 工业 | | 1091 | 量筒 | HC0000534 | 100ml | 个 | 6.4 | 工业 | | 1092 | 量筒 | HC0000536 | 2000ml | 个 | 36 | 工业 | | 1093 | 量筒 | HC0000537 | 250ml | 个 | 10.2 | 工业 | | 1094 | 量筒 | HC0000539 | 30ml | 个 | 5 | 工业 | | 1095 | 螺口平 | HC0000547 | 1000ml | 个 | 55 | 工业 | | 1096 | 螺口平 | HC0000548 | 25ml | 个 | 7 | 工业 | | 1097 | 螺口平 | HC0000549 | 500ml | 个 | 8.3 | 工业 | | 1098 | 螺口样品瓶 | HC0000551 | 10ml，棕色，高硼硅玻璃，pp盖，pe垫 | 个 | 3.3 | 工业 | | 1099 | 螺口样品瓶 | HC0000552 | 20ml，无色，高硼硅玻璃，pp盖，pe垫 | 个 | 3.3 | 工业 | | 1100 | 螺口样品瓶 | HC0000553 | 20ml，棕色，高硼硅玻璃，pp盖，pe垫 | 个 | 3.9 | 工业 | | 1101 | 培养皿 | HC0000558 | 90mm | 个 | 6.7 | 工业 | | 1102 | 气管插管 | HC0000559 | 兔用，定制Y字形 | 个 | 7.5 | 工业 | | 1103 | 球形冷凝管 | HC0000562 | 两端均为24号标准磨口,300mm，耐真空10mmHg | 个 | 31.6 | 工业 | | 1104 | 容量瓶 | HC0000570 | 白色，25ml | 个 | 5.1 | 工业 | | 1105 | 容量瓶 | HC0000573 | 白色，50mL | 个 | 5.8 | 工业 | | 1106 | 容量瓶 | HC0000576 | 棕色，10ml | 个 | 5.5 | 工业 | | 1107 | 容量瓶 | HC0000580 | 棕色，50mL | 个 | 6.4 | 工业 | | 1108 | 三角烧瓶（配橡胶塞） | HC0000586 | 100ML | 个 | 12 | 工业 | | 1109 | 三角烧瓶（配橡胶塞） | HC0000588 | 500ML | 个 | 18.4 | 工业 | | 1110 | 烧杯 | HC0000597 | 100ml | 个 | 3.9 | 工业 | | 1111 | 烧杯 | HC0000598 | 10ml | 只 | 3.3 | 工业 | | 1112 | 烧杯 | HC0000599 | 2000ml | 个 | 22.8 | 工业 | | 1113 | 烧杯 | HC0000600 | 200ml | 个 | 4.5 | 工业 | | 1114 | 烧杯 | HC0000601 | 25ml | 个 | 3.9 | 工业 | | 1115 | 烧杯 | HC0000602 | 玻璃烧杯，1000ml，低型 | 个 | 11.4 | 工业 | | 1116 | 烧杯 | HC0000603 | 玻璃烧杯，100ml，低型 | 个 | 3.5 | 工业 | | 1117 | 烧杯 | HC0000605 | 玻璃烧杯，250ml，低型 | 个 | 4.9 | 工业 | | 1118 | 烧杯 | HC0000608 | 玻璃烧杯，500ml，低型 | 个 | 7 | 工业 | | 1119 | 石英比色杯 | HC0000610 | 1cm | 个 | 28.2 | 工业 | | 1120 | 石英比色杯 | HC0000612 | 狭缝 | 个 | 226.9 | 工业 | | 1121 | 石英比色皿 | HC0000614 | 荧光分光光度计用，10mm，四通，两支一盒 | 盒 | 337.8 | 工业 | | 1122 | 石英比色皿 | HC0000615 | 紫外分光光度计用，10mm，二通，两支一盒 | 盒 | 50.5 | 工业 | | 1123 | 试管 | HC0000617 | 1.5cm（外径）长15cm | 套 | 0.4 | 工业 | | 1124 | 试管 | HC0000619 | 10mm×150mm | 个 | 0.4 | 工业 | | 1125 | 试管 | HC0000621 | 15mm\*150mm 中号 | 支 | 0.4 | 工业 | | 1126 | 试管 | HC0000623 | 20mm×200mm | 个 | 1 | 工业 | | 1127 | 试剂瓶 | HC0000629 | 500ml，带盖，透明，螺纹口带刻度 | 个 | 7.8 | 工业 | | 1128 | 试剂瓶 | HC0000631 | 白大口，1000mL | 个 | 8.9 | 工业 | | 1129 | 试剂瓶 | HC0000633 | 白大口，2000ml | 个 | 50.5 | 工业 | | 1130 | 试剂瓶 | HC0000635 | 白大口，30ml | 个 | 2.8 | 工业 | | 1131 | 试剂瓶 | HC0000637 | 白大口，50ml | 个 | 2.4 | 工业 | | 1132 | 试剂瓶 | HC0000638 | 白小口，100ml | 个 | 4.6 | 工业 | | 1133 | 试剂瓶 | HC0000641 | 白小口，250mL | 个 | 5.2 | 工业 | | 1134 | 试剂瓶 | HC0000644 | 棕大口，1000ml | 个 | 14 | 工业 | | 1135 | 试剂瓶 | HC0000645 | 棕大口，2000ml | 个 | 64.4 | 工业 | | 1136 | 试剂瓶 | HC0000646 | 棕大口，250ml | 个 | 5 | 工业 | | 1137 | 试剂瓶 | HC0000648 | 棕大口，50ml | 个 | 2.6 | 工业 | | 1138 | 酸式滴定管白 | HC0000661 | 50ml | 个 | 22.8 | 工业 | | 1139 | 索氏提取器（含冷凝器） | HC0000663 | 250ml，24#磨口 | 个 | 105.9 | 工业 | | 1140 | 蛙心插管 | HC0000665 | 定制 | 只 | 9 | 工业 | | 1141 | 温度计 | HC0000668 | 红水，0-100℃ | 个 | 3.3 | 工业 | | 1142 | 温度计 | HC0000669 | 红水，0-200℃ | 个 | 3.3 | 工业 | | 1143 | 温度计 | HC0000671 | 水银，0-200℃ | 个 | 4.5 | 工业 | | 1144 | 温度计 | HC0000672 | 水银，0-300℃/1℃、定制 | 个 | 25 | 工业 | | 1145 | 吸量管 | HC0000677 | 10ml，刻度移液管，A级 | 支 | 5.23 | 工业 | | 1146 | 吸量管 | HC0000678 | 15ml，刻度移液管，A级 | 支 | 8 | 工业 | | 1147 | 吸量管 | HC0000680 | 25ml，刻度移液管，A级 | 个 | 8.3 | 工业 | | 1148 | 细胞培养瓶 | HC0000685 | 标准型，表面处理，适合贴壁培养，1袋5个 | 袋 | 78 | 工业 | | 1149 | 细菌培养皿 | HC0000686 | 90mm | 个 | 6.4 | 工业 | | 1150 | 小试管 | HC0000687 | 10ml，内径12mm | 支 | 2.2 | 工业 | | 1151 | 小试管（带胶塞） | HC0000688 | 1.2cm（外径）长12cm | 套 | 1.1 | 工业 | | 1152 | 旋光管 | HC0000691 | 10cm，泡式 | 个 | 168 | 工业 | | 1153 | 旋光管 | HC0000693 | 20cm，泡式 | 个 | 150 | 工业 | | 1154 | 旋光管玻璃片 | HC0000694 | 直径14mm，厚2mm，2个一套，含橡胶垫圈 | 套 | 53 | 工业 | | 1155 | 血清瓶 | HC0000695 | 100ml玻璃，螺口带刻度 | 个 | 4.5 | 工业 | | 1156 | 移液管 | HC0000701 | 25ml | 支 | 5.5 | 工业 | | 1157 | 移液管 | HC0000703 | 胖肚移液管，10ml，A级 | 个 | 5.02 | 工业 | | 1158 | 移液管 | HC0000704 | 胖肚移液管，15ml，A级 | 个 | 5.02 | 工业 | | 1159 | 移液管 | HC0000707 | 胖肚移液管，5ml，A级 | 个 | 6.4 | 工业 | | 1160 | 圆底烧瓶 | HC0000709 | 500ml | 只 | 16 | 工业 | | 1161 | 载玻片 | HC0000710 | 50片/盒 | 盒 | 5.8 | 工业 | | 1162 | 直型干燥管 | HC0000720 | 18cm/24# | 个 | 18.81 | 工业 | | 1163 | 锥形瓶 | HC0000724 | 250ml，敞口 | 个 | 8.7 | 工业 | | 1164 | 锥形瓶 | HC0000726 | 敞口，100ml | 个 | 6.4 | 工业 | | 1165 | 锥形瓶 | HC0000727 | 敞口，50ml | 个 | 5.9 | 工业 | | 1166 | 比色杯 | HC0000733 | 723型 | 个 | 28.6 | 工业 | | 1167 | 比色管 | HC0000734 | 10ml，12支/套 | 套 | 60.6 | 工业 | | 1168 | 表面皿 | HC0000741 | 90mm | 个 | 2.1 | 工业 | | 1169 | 玻璃棒 | HC0000743 | 30cm，5-6mm | 个 | 1.6 | 工业 | | 1170 | 玻璃棒 | HC0000744 | 圆头，40cm | 个 | 3.5 | 工业 | | 1171 | 玻璃棒 | HC0000745 | 圆头，长20cm，直径5mm | 个 | 1.4 | 工业 | | 1172 | 玻璃分针 | HC0000752 | 直径8mm，一头直一头弯 | 根 | 3.8 | 工业 | | 1173 | 玻璃回流装置 | HC0000755 | 500ml烧瓶，24标口球形冷凝管，三叉接管，弯接管 | 套 | 125 | 工业 | | 1174 | 玻璃漏斗 | HC0000760 | 60mm | 个 | 3.6 | 工业 | | 1175 | 玻璃漏斗 | HC0000762 | 90mm | 个 | 5.1 | 工业 | | 1176 | 布氏漏斗 | HC0000769 | 10cm | 个 | 20 | 工业 | | 1177 | 层析柱 | HC0000773 | 30\*300mm | 根 | 45 | 工业 | | 1178 | 称量瓶 | HC0000776 | 40×25mm，扁型称量瓶 | 个 | 4.5 | 工业 | | 1179 | 抽滤瓶 | HC0000778 | 1000mL | 个 | 47.6 | 工业 | | 1180 | 抽滤瓶 | HC0000780 | 500mL | 个 | 24 | 工业 | | 1181 | 大试管（带胶塞） | HC0000781 | 1.5cm（外径）长15cm | 套 | 1.8 | 工业 | | 1182 | 单口圆底烧瓶 | HC0000782 | 150ml，24#磨口 | 个 | 19.6 | 工业 | | 1183 | 单口圆底烧瓶 | HC0000783 | 250ml，24#磨口 | 个 | 10.8 | 工业 | | 1184 | 低型烧杯 | HC0000786 | 100ML | 个 | 3.9 | 工业 | | 1185 | 滴瓶 | HC0000792 | 白色，125ml | 个 | 5.8 | 工业 | | 1186 | 滴瓶 | HC0000795 | 白色，60ml,带滴管 | 个 | 4.5 | 工业 | | 1187 | 滴瓶 | HC0000799 | 棕色，60ml | 个 | 5.8 | 工业 | | 1188 | 碘量瓶 | HC0000803 | 150ml | 套 | 20 | 工业 | | 1189 | 碘量瓶 | HC0000804 | 250ml | 套 | 17 | 工业 | | 1190 | 分液漏斗 | HC0000810 | 1000ml | 个 | 42 | 工业 | | 1191 | 封口毛细管 | HC0000818 | 100mm，0.9~1.1mm，500支/桶 | 桶 | 20.1 | 工业 | | 1192 | 盖玻片 | HC0000819 | 18\*18mm，厚度0.13-0.17mm，100片/小盒10小盒/中盒 | 中盒 | 37.4 | 工业 | | 1193 | 恒温旋光管 | HC0000826 | 20cm，玻璃夹套式 | 个 | 123.5 | 工业 | | 1194 | 挥发油提取器 | HC0000829 | 玻璃，24#，定制 | 个 | 98 | 工业 | | 1195 | 检砷装置（古蔡氏法） | HC0000830 | 包括150ml磨口瓶，砷斑测定管 | 套 | 39.71 | 工业 | | 1196 | 碱式滴定管（白色） | HC0000831 | 50ml | 个 | 19 | 工业 | | 1197 | 酒精灯 | HC0000836 |  | 个 | 10 | 工业 | | 1198 | 具塞锥形瓶 | HC0000839 | 100ml | 个 | 10.8 | 工业 | | 1199 | 具塞锥形瓶 | HC0000840 | 250ml | 个 | 14 | 工业 | | 1200 | 具塞锥形瓶 | HC0000841 | 50ml，24#磨口 | 个 | 10.2 | 工业 | | 1201 | 聚四氟滴定管白 | HC0000844 | 聚四氟旋塞，50ml | 个 | 65.8 | 工业 | | 1202 | 聚四氟滴定管棕 | HC0000845 | 聚四氟旋塞，50ml | 个 | 61.8 | 工业 | | 1203 | 刻度试管 | HC0000853 | 玻璃，平口圆底，10ml | 个 | 7 | 工业 | | 1204 | 刻度吸管 | HC0000856 | 0.2ml | 支 | 3.14 | 工业 | | 1205 | 刻度吸管 | HC0000857 | 0.5ml | 支 | 3 | 工业 | | 1206 | 刻度吸管 | HC0000858 | 10ml | 支 | 3.5 | 工业 | | 1207 | 刻度吸管 | HC0000859 | 1ml | 支 | 3 | 工业 | | 1208 | 量杯 | HC0001168 | 25ml | 个 | 6.5 | 工业 | | 1209 | 量杯 | HC0001184 | 50ml | 个 | 7 | 工业 | | 1210 | 滴瓶 | HC0001529 | 棕色，250ml | 个 | 8.5 | 工业 | | 1211 | 坩埚 | HC0001930 | 25ml | 个 | 3.5 | 工业 | | 1212 | 三角薄层喷瓶 | HC0002118 | 100ml | 个 | 102 | 工业 | | 1213 | 带盖塑料刻度离心（5ml） | HC0002217 | 1000个/袋 | 袋 | 37.9 | 工业 | | 1214 | 塑料量杯 | HC0002437 | 5000mL，带柄 | 个 | 24 | 工业 | | 1215 | 塑料量筒 | HC0002438 | 100mL | 个 | 5.5 | 工业 | | 1216 | 塑料量筒 | HC0002439 | 10mL | 个 | 3.5 | 工业 | | 1217 | 塑料量筒 | HC0002440 | 25ml | 个 | 3.8 | 工业 | | 1218 | 塑料量筒 | HC0002442 | 50mL | 个 | 4.8 | 工业 | | 1219 | 塑料烧杯 | HC0002447 | 1000ml | 个 | 4.5 | 工业 | | 1220 | 塑料烧杯 | HC0002448 | 100ml | 个 | 4 | 工业 | | 1221 | 塑料烧杯 | HC0002449 | 500ml | 个 | 4.5 | 工业 | | 1222 | 塑料洗瓶 | HC0002470 | 500ml，白圆头，边管洗瓶 | 个 | 4.5 | 工业 | | 1223 | 洗瓶 | HC0002543 | 500ml | 个 | 5.5 | 工业 | | 1224 | 小玻璃板 | HC0002591 |  | 块 | 4 | 工业 | | 1225 | 研钵（带杵棒） | HC0002645 | 直径10cm | 个 | 5.5 | 工业 | | 1226 | 蒸馏水瓶 | HC0002856 | 500ml（出水口向上，提供样品） | 个 | 9 | 工业 | | 1227 | 玻璃比色杯 | HC0002983 | 0.8cm | 个 | 5 | 工业 | | 1228 | 玻璃比色皿 | HC0003181 | 10mm 10只/盒 | 盒 | 105 | 工业 | | 1229 | 玻璃容量瓶 | HC0003185 | 25mL棕色 | 个 | 28 | 工业 | | 1230 | 玻璃刻度量筒 | HC0003191 | 50ml | 个 | 19 | 工业 | | 1231 | 玻璃板 | HC0003240 | 薄层层析，5cm\*20cm，厚2mm | 块 | 8 | 工业 | | 1232 | 液相溶剂过滤器 | HC0003255 | 1000ml | 个 | 142 | 工业 | | 1233 | T型玻璃三通 | HC0003320 | 聚四氟乙烯旋塞、24口 | 个 | 43.89 | 工业 | | 1234 | 高硼硅平底烧瓶 | HC0003322 | 150ml，24口 | 个 | 9.5 | 工业 | | 1235 | 高硼硅平底烧瓶 | HC0003323 | 250ml，24口 | 个 | 12.5 | 工业 | | 1236 | 蓝盖试剂瓶 | HC0003325 | 250 mL | 个 | 7 | 工业 | | 1237 | 蓝盖试剂瓶 | HC0003326 | 100 mL | 个 | 5 | 工业 | | 1238 | 蓝盖试剂瓶 | HC0003327 | 50 mL | 个 | 4.5 | 工业 | | 1239 | 塑料烧杯 | HC0003335 | 5000ml | 个 | 36 | 工业 | | 1240 | 塑料烧杯 | HC0003336 | 3000ml | 个 | 26 | 工业 | | 1241 | 塑料烧杯 | HC0003337 | 2000ml | 个 | 9 | 工业 | | 1242 | 钟罩 | HC0003554 | 直径20cm 高度30cm | 个 | 138 | 工业 | | 1243 | 圆底烧瓶 | HC0003653 | 1000ml，24口 | 个 | 24.56 | 工业 | | 1244 | 英氏滴瓶 | HC0003925 | 白色，60ml | 个 | 6 | 工业 | | 1245 | 高温灭菌瓶 | HC0003937 | 棕色透明，带刻度500ml，蜀牛黄盖 | 个 | 18 | 工业 | | 1246 | 表面皿 | HC0003949 | 150mm | 个 | 4 | 工业 | | 1247 | 温度计 | HC0003957 | 0-150℃，红水，每格1度 | 个 | 18 | 工业 | | 1248 | 英氏滴瓶 | HC0004064 | 30ml，棕色 | 个 | 6 | 工业 | | 1249 | 英氏滴瓶 | HC0004065 | 30ml，白色 | 个 | 6 | 工业 | | 1250 | 垂融玻璃漏斗 | HC0004070 | G3，250ml | 个 | 45 | 工业 | | 1251 | 玻璃西林瓶 | HC0004088 | 5ml西林瓶，瓶口外径20mm，具丁基塞，铝塑盖，无色透明 | 个 | 0.5 | 工业 | | 1252 | 结晶皿 | HC0004093 | 直径90mm±2mm，高45mm±2mm | 个 | 25 | 工业 | | 1253 | 圆底烧瓶 | HC0004098 | 单口24#，玻璃100ml | 个 | 12 | 工业 | | 1254 | 90度空气导管 | HC0004102 | 玻璃，60mm\*30mm\*8mm | 个 | 5 | 工业 | | 1255 | 薄层层析展开缸 | HC0004135 | 平底，P型单槽（含盖），规格：长\*宽\*高100\*70\*100mm | 个 | 150 | 工业 | | 1256 | 玻璃硅胶板 | HC0004136 | 规格：长\*宽\*厚（110\*80\*3mm），10块/盒 | 盒 | 30 | 工业 | | 1257 | 玻璃层析柱 | HC0004137 | 柱内径25mm，柱长400mm | 根 | 50 | 工业 | | 1258 | 薄层点样瓶 | HC0004138 | 50ml，玻璃带盖 | 个 | 5 | 工业 | | 1259 | 螺口瓶 | HC0004169 | 2000ml | 个 | 90 | 工业 | | 1260 | 小棕瓶 | HC0004198 | 30ml带吸管 | 个 | 5 | 工业 | | 1261 | 载玻片 | HC0004200 | 磨砂边，一侧可标记，50片/小盒，50小盒/箱,、25.4mm\*76.2mm，1mm-1.2mm厚度 | 箱 | 300 | 工业 | | 1262 | 滴瓶 | HC0004247 | 白色250ml | 个 | 10 | 工业 | |

7、供应商一般资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |

8、供应商特殊资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。 |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前任意一个月的企业所得税或增值税的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商网站截图证明。 |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 8 | 特殊资质 | 供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证。 |

9、分包的评审条款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| 1 | 价格扣除 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | - | 是 |

10、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同履行期限： 自合同签订之日起1年或者结算金额达到合同金额为止，以先到者为准。

3）合同履约地点：西安市内采购人指定地点

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5.0%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：本项目需提交合同金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购需求单位指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 据实结算，每学期末结算一次 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

2、 付款条件说明： 据实结算，每学期末结算一次 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

8）验收交付标准和方法：1、供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。耗材到货后，采购人根据合同要求对货物进行外观验收,确认货物的产地、规格、型号和数量；符合本合同约定的，采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物，采购人可以拒收，供应商应在接到验收不合格的通知后7个日历日内确保按期供应合格货物；如接到通知7个日历日内验收货物仍不合格，采购人有权提出索赔或无条件解除合同。 2、供应商将货物送到采购人指定交货地点后，由采购人使用部门根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地等相关参数以及数量进行检查并验收。 3、所有货物均运至采购人指定地点后现场开箱检查，保证货物质量。供应商保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

9）质量保修范围和保修期：1、供应商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品,质保期为一年。对所供商品提供包修、包换、包退服务。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。 2、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准、规范。除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。3、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉。

10）知识产权归属和处理方式：1.供应商应保证采购人在使用本政府采购合同项下的货物服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供应商负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。2. 供应商应保证所供货物服务符合国家的有关规定。3 .供应商应保证依据本政府采购合同提供的货物服务及相关的软件和技术资料，供应商均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供应商负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11）成本补偿和风险分担约定：供应商应充分认识该采购项目风险，采购人对该项目无任何成本补偿和风险分担。如遇中、省、市相关法律法规调整，按照最新法律法规执行，所产生的额外成本费用，采购人不予补偿和风险分担。

12）违约责任与解决争议的方法：违约责任： 1、合同提前终止的违约责任 签订合同后因中标人任何违约行为导致本项目无法正常继续履行或提前终止，采购人有权终止合同。 2、逾期交货的违约责任 中标人接到供货通知后，须在供货时限内足量供应到采购人所在地。若中标人逾期供货的，每逾期交货一天的，按逾期一天支付采购人合同单价合计的1‰人民币违约金并继续履行应尽的配送及附随服务；一年内出现3 次（含）以上迟延交货或1 次延期超过7 个工作日的，除中标人应支付违约金外，采购人还有权单方解除合同。 3、货物数量不符的违约责任 ① 中标人须按采购人要求将足量的货物交付，所送货物少于采购人要求，采购人应通知中标人及时补足，若中标人未在约定的时限内补足货物影响采购人工作的，中标人须支付采购人违约金，违约金为当批采购货物总金额的5% ，且采购人有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由中标人承担。采购人有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3 次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同，并不予退还中标人的履约保证金。 ② 中标人在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，发现一次，中标人应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3 次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同。 4、货物质量不符的违约责任 中标人若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的，采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的，采购人有权要求中标人于3 个日历日内完成退换货，累计3 次（含）采购人有权单方解除合同。 5、货物验收方式不符的违约责任 中标人如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的，发生1 次的，中标人须向采购人支付违约金500 元；发生2 次的，中标人须向采购人支付违约金800 元；发生3 次的，中标人须向采购人支付违约金1000 元，累计3 次（含）以上的，中标人除支付相应违约金外，采购人还有权单方解除合同。 6、逾期提交发票等材料的违约责任 中标人须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达采购人指定部门，如因中标人原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，中标人应向采购人支付合同单价合计的1‰作为违约金，并逐天累计。 7、采购人校区为封闭式管理场所，中标人为本项目配备的项目实施人员在履行项目合同时，须保证身体健康状况良好，有传染病情况或身体欠佳人员不得安排进入校区，若有隐瞒、谎报等行为，采购人有权单方解除合同，造成后果的，依法追究中标人相应的法律责任。 8、分包转包违约责任 中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。 9、诉讼相关费用承担 若因中标人未履行招标文件内下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。 10、中标人应支付的违约金，采购人有权从尚未支付的货款中直接扣除。 11、政策调整导致合同解除的情况 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。 12、因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行招标文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。 解决争议的方法 ： 1、因有关事项发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。 2、选择仲裁的，应在采购人注册地仲裁机构进行仲裁；通过诉讼方式解决的，由采购人注册地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。 3、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

13）合同其他条款：详见合同文本主要条款。未尽事宜，双方协商并按照国家有关法律法规执行。

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：分段/分期验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：供货商需严格按照采购人所提供货物清单供货并负责所有耗材的运输。确保耗材安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。所有货物运至采购人指定地点后由采购人组织现场开箱检查，保证货物质量。

9）技术履约验收内容：供货商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品，保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

10）商务履约验收内容：2024-2025学年每学期送货结束后，统一核对所供数量、金额，经采购人验收合格后按合同约定单价付款,供货商按实际供货的数量、金额开具发票，交由甲方统一结清所有款项。结算时依据每批次产品清单实际到货的数量乘以对应中标单价进行结算。

11）履约验收标准：供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。

12）履约验收其他事项：签订合同后，供货商根据采购人需求进行分批次供货。每学期完成供货后，向甲方开具发票并附实际供货签收清单，待采购人审核后支付货物款项。

**（二）分包名称：采购包2**

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：140,000.00 ，大写（人民币）： 壹拾肆万元整

最高限价（元）： 140,000.00 ，大写（人民币）： 壹拾肆万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **采购品目** | 教学仪器 | **标的名称** | 化学试剂(含危险化学品) |
| **数量** | 1.00 | **单位** | 批 |
| **合计金额（元）** | 140,000.00 | **单价（元）** | 140,000.00 |
| **是否采购节能产品** | 否 | **未采购节能产品原因** | 无 |
| **是否采购环保产品** | 否 | **未采购环保产品原因** | 无 |
| **是否采购进口产品** | 否 | **标的物所属行业** | 工业 |

标的名称：化学试剂(含危险化学品)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 1 | 蛤粉 | HC0000162 | 500g | 斤 | 35 | 工业 | | 2 | 6倍的上样缓冲液（6xLoadingBuffer） | HC0000860 | 1ml/支 | 支 | 16 | 工业 | | 3 | 8-羟基喹啉 | HC0000862 | ar-25g | 瓶 | 18 | 工业 | | 4 | 95%酒精（酒精灯用） | HC0000863 | 25L/桶 | 桶 | 330 | 工业 | | 5 | AGAROSE G-10琼脂糖 | HC0000869 |  | 瓶 | 180 | 工业 | | 6 | DL-丙氨酸 | HC0000874 | 25g/瓶 | 瓶 | 60 | 工业 | | 7 | DMEM高糖培养基 | HC0000875 | 500mL，一种含各种氨基酸和葡萄糖的培养基 | 瓶 | 98 | 工业 | | 8 | 限制性内切酶Hand Ⅲ | HC0000882 | 10000units | 支 | 460 | 工业 | | 9 | DNA聚合酶（Taq酶） | HC0000893 | R500A | 支 | 120 | 工业 | | 10 | 三羟甲基氨基甲烷饱和酚 | HC0000895 | 250ml/瓶 | 瓶 | 128 | 工业 | | 11 | α-酮戊二酸 | HC0000900 | 5g/瓶 | 瓶 | 32 | 工业 | | 12 | β-环糊精 | HC0000901 | 500g | 袋 | 65 | 工业 | | 13 | β-萘酚 | HC0000902 | AR-100g | 瓶 | 35 | 工业 | | 14 | 安尔碘 | HC0000903 | 60ml | 瓶 | 2.5 | 工业 | | 15 | 氨基黑10B | HC0000904 | 25g/瓶 | 瓶 | 35 | 工业 | | 16 | 白石膏 | HC0000909 | 25kg/袋，细度>200目，2h抗折强度>5MPa | 袋 | 90 | 工业 | | 17 | 白凡士林 | HC0000910 | 药用400g | 瓶 | 11 | 工业 | | 18 | 薄层层析硅胶 | HC0000913 | GF254，500g，薄层层析硅胶，200-300目 | 瓶 | 55 | 工业 | | 19 | 苯甲酸 | HC0000915 | AR250g | 瓶 | 12 | 工业 | | 20 | 变色硅胶 | HC0000919 | 500g | 瓶 | 14 | 工业 | | 21 | 醋酸钾 | HC0000937 | 500g/瓶 | 瓶 | 23 | 工业 | | 22 | 氨水 | HC0000940 | ρ20=0.90g/ml 500ml | 瓶 | 12 | 工业 | | 23 | 碘 | HC0000946 | AR250g/瓶 | 瓶 | 265 | 工业 | | 24 | 碘酊消毒液 | HC0000948 | 250ml/瓶 | 瓶 | 18.81 | 工业 | | 25 | 碘伏 | HC0000949 | 100ml | 瓶 | 4 | 工业 | | 26 | 碘伏 | HC0000950 | 500ml | 瓶 | 7 | 工业 | | 27 | 碘伏消毒液 | HC0000952 | 100ml（高浓度） | 瓶 | 4 | 工业 | | 28 | 碘伏消毒液 | HC0000953 | 75ml/瓶 | 瓶 | 4 | 工业 | | 29 | 碘甘油 | HC0000954 | 20ml/瓶 | 瓶 | 15 | 工业 | | 30 | 碘化钾 | HC0000957 | AR500g/瓶 | 瓶 | 268 | 工业 | | 31 | 对氨基苯甲酸 | HC0000965 | ar-25g | 瓶 | 35 | 工业 | | 32 | 对二甲氨基苯甲醛 | HC0000967 | 500ml | 瓶 | 248 | 工业 | | 33 | 二甲基亚砜 | HC0000981 | AR-500ml | 瓶 | 58 | 工业 | | 34 | 二氧化碳气体 | HC0000983 | 40L，含气瓶到期检测费用 | 瓶 | 300 | 工业 | | 35 | 改良苯酚品红 | HC0000985 | 100ml每瓶 | 盒 | 80 | 工业 | | 36 | 甘氨酸 | HC0000987 | 25g/瓶 | 瓶 | 15 | 工业 | | 37 | 甘油 | HC0000988 | 分析纯，500mL | 瓶 | 23.5 | 工业 | | 38 | 高纯氮气 | HC0000990 | 纯度≥99.9995% | 瓶 | 510 | 工业 | | 39 | 高纯氦气 | HC0000991 | 纯度≥99.9995%（40升） | 瓶 | 2790 | 工业 | | 40 | 工业乙醇 | HC0000994 | 25kg | 桶 | 330 | 工业 | | 41 | 硅胶G | HC0000997 | 薄层色谱用500g/瓶 | 瓶 | 57.48 | 工业 | | 42 | 硅藻土 | HC0001000 | AR-500克 | 瓶 | 10.5 | 工业 | | 43 | 还原铁粉 | HC0001004 | AR-500g | 瓶 | 13 | 工业 | | 44 | 活性炭 | HC0001010 | 500g | 瓶 | 16.5 | 工业 | | 45 | 甲醇,无水 | HC0001014 | 无水，AR500ml | 瓶 | 11 | 工业 | | 46 | 酵母浸提粉 | HC0001029 | 500g/瓶 | 瓶 | 68 | 工业 | | 47 | 聚乙二醇400 | HC0001038 | 100g | 瓶 | 35 | 工业 | | 48 | 聚乙二醇4000 | HC0001039 | AR-500g | 瓶 | 28.6 | 工业 | | 49 | 卡波姆941 | HC0001043 | 500g | 瓶 | 210 | 工业 | | 50 | 抗坏血酸 | HC0001045 | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 | | 51 | 考马斯亮蓝R-250 | HC0001047 | 5g/瓶 | 瓶 | 62.7 | 工业 | | 52 | 可溶性淀粉 | HC0001049 | 500g | 瓶 | 16 | 工业 | | 53 | 邻苯二甲酸氢钾 | HC0001056 | AR-500g | 瓶 | 17 | 工业 | | 54 | 邻甲苯胺 | HC0001060 | 500ml/瓶 | 瓶 | 65 | 工业 | | 55 | 磷酸二氢钾 | HC0001062 | AR500g | 瓶 | 28 | 工业 | | 56 | 磷酸二氢钠 | HC0001063 | 二水，AR500g | 瓶 | 22 | 工业 | | 57 | 磷酸氢二钠（12水） | HC0001067 | AR-500g | 瓶 | 15 | 工业 | | 58 | 硫酸铵 | HC0001072 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 | | 59 | 硫酸铁铵 | HC0001078 | ar-500g | 瓶 | 20 | 工业 | | 60 | 罗丹明B | HC0001086 | AR25g | 瓶 | 44 | 工业 | | 61 | 氯化钡，二水 | HC0001089 | AR-500g | 瓶 | 16 | 工业 | | 62 | 氯化钙 | HC0001090 | 500g | 瓶 | 8 | 工业 | | 63 | 氯化镁 | HC0001093 | AR-500g | 瓶 | 14 | 工业 | | 64 | 氯化钠 | HC0001094 | AR500g/瓶 | 瓶 | 9 | 工业 | | 65 | 氯金酸(三水) | HC0001095 | >99%,1g/瓶 | 瓶 | 338 | 工业 | | 66 | 尿素 | HC0001102 | AR500g/瓶 | 瓶 | 10 | 工业 | | 67 | 柠檬酸 | HC0001103 | 分析纯500克/瓶 | 瓶 | 17 | 工业 | | 68 | 硼砂 | HC0001109 | 500g | 瓶 | 10 | 工业 | | 69 | 葡萄糖 | HC0001115 | 500g/瓶 | 瓶 | 9 | 工业 | | 70 | 葡萄糖,无水 | HC0001116 | 无水，AR-500克 | 瓶 | 15 | 工业 | | 71 | 羟丙基-β-环糊精 | HC0001120 | 500g/袋 | 袋 | 520 | 工业 | | 72 | 琼脂粉 | HC0001121 | 250g/瓶 | 瓶 | 125 | 工业 | | 73 | 三氯化铁，六水 | HC0001130 | AR500g/瓶 | 瓶 | 14 | 工业 | | 74 | 三羟甲基氨基甲烷 | HC0001132 | 100g，分析纯 | 瓶 | 58 | 工业 | | 75 | 三乙醇胺 | HC0001134 | AR500mL, | 瓶 | 18 | 工业 | | 76 | 色谱甲醇 | HC0001135 | 4L/瓶 高效液相色谱用， | 瓶 | 200 | 工业 | | 77 | 麝香草酚 | HC0001138 | 25g/瓶 | 瓶 | 16 | 工业 | | 78 | 十二烷基三甲基溴化铵 | HC0001143 | AR-500g | 瓶 | 35 | 工业 | | 79 | 水杨酸 | HC0001145 | 药用 | Kg | 55 | 工业 | | 80 | 碳酸钠 | HC0001162 | 500g | 瓶 | 10 | 工业 | | 81 | 碳酸钠,无水 | HC0001163 | 无水，AR500g/瓶 | 瓶 | 12 | 工业 | | 82 | 碳酸氢钠 | HC0001164 | 500g | 瓶 | 9 | 工业 | | 83 | 天然芒硝 | HC0001167 | 500g | 斤 | 14.5 | 工业 | | 84 | 吐温20 | HC0001169 | 药用、500ml/瓶 | 瓶 | 28.6 | 工业 | | 85 | 吐温-80 | HC0001171 | AR 500mL/瓶 | 瓶 | 25 | 工业 | | 86 | 无水硫酸钠 | HC0001175 | AR500g/瓶 | 瓶 | 12 | 工业 | | 87 | 无水三氯化铝 | HC0001179 | 药用 | Kg | 140 | 工业 | | 88 | 无水乙醇 | HC0001183 | 25L/桶 | 桶 | 330 | 工业 | | 89 | 纤维素酶 | HC0001187 | 25g，BR级，酶活力>50000U/g | 瓶 | 100 | 工业 | | 90 | 新洁尔灭 | HC0001190 | 500ml | 瓶 | 6 | 工业 | | 91 | 溴甲酚绿 | HC0001194 | 10g | 瓶 | 45 | 工业 | | 92 | 亚铁氰化钾 | HC0001198 | AR500g | 瓶 | 23.5 | 工业 | | 93 | 氧气 | HC0001208 | 40L/瓶，纯度≥99.5% | 瓶 | 300 | 工业 | | 94 | 液态氮气 | HC0001209 | 纯度≥99%，（180升/罐） | 罐 | 2185 | 工业 | | 95 | 液体石蜡 | HC0001211 | 药用，轻质，500ml | 瓶 | 36 | 工业 | | 96 | 医用酒精 | HC0001216 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4 | 工业 | | 97 | 明胶 | HC0001218 | 500g/瓶，药用 | 瓶 | 110 | 工业 | | 98 | 胰蛋白胨 | HC0001219 | 250g/瓶 | 瓶 | 65 | 工业 | | 99 | 乙二胺四乙酸二钠（简称EDTA-2Na） | HC0001222 | AR500g | 瓶 | 40 | 工业 | | 100 | 乙酰乙酸乙酯 | HC0001230 | 500ml | 瓶 | 36 | 工业 | | 101 | 中性氧化铝(柱层析) | HC0001242 | AR-500g，粒度60-80目 | 瓶 | 40 | 工业 | | 102 | 柱层析硅胶 | HC0001244 | ar-500g | 瓶 | 55 | 工业 | | 103 | 无水乙醇 | HC0001248 | AR-500ml | 瓶 | 12.5 | 工业 | | 104 | 冰醋酸 | HC0001249 | AR-500ml | 瓶 | 12 | 工业 | | 105 | 1,1-二苯基苦基苯肼（简称DPPH） | HC0001252 | AR, 2g/瓶 | 瓶 | 522.5 | 工业 | | 106 | NN二甲基甲酰胺 | HC0001264 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 22 | 工业 | | 107 | 95%乙醇 | HC0001266 | AR500ml | 瓶 | 12 | 工业 | | 108 | 散酒精 | HC0001267 | 25kg/桶 | 桶 | 330 | 工业 | | 109 | 苯甲醛 | HC0001269 | AR500g/瓶 | 瓶 | 27.17 | 工业 | | 110 | 二氯甲烷（DCM） | HC0001280 | 500ml/瓶 分析纯 | 瓶 | 18 | 工业 | | 111 | 色谱乙腈 | HC0001284 | 4L/瓶 高效液相色谱用， | 瓶 | 465 | 工业 | | 112 | 石油醚 | HC0001286 | AR,bp 30-60 °C分析纯，500ML | 瓶 | 12.5 | 工业 | | 113 | 0.25%胰酶 | HC0001292 | 200ml | 瓶 | 320 | 工业 | | 114 | 1.5M三羟甲基氨基甲烷-盐酸(PH8.8) | HC0001294 | 100ml/瓶 货号：pp03018 | 瓶 | 66 | 工业 | | 115 | 10%十二烷基硫酸钠 | HC0001295 | 100ml/瓶 | 瓶 | 55 | 工业 | | 116 | 10%过硫酸铵 | HC0001296 | 2ml/管 货号：pp03003 | 管 | 50 | 工业 | | 117 | 3%过氧化氢溶液 | HC0001309 | 500ml/瓶 | 瓶 | 14 | 工业 | | 118 | 36%醋酸 | HC0001311 | AR-500ml | 瓶 | 15 | 工业 | | 119 | 4倍蛋白质十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳上样缓冲液（4\*SDS-PAGE Loading Buffer） | HC0001314 |  | 袋 | 78 | 工业 | | 120 | 4-溴丁酸 | HC0001319 | 25g，AR | 瓶 | 71.06 | 工业 | | 121 | 鲎试剂 | HC0001421 | 0.1ml每支，10支每盒 | 盒 | 90 | 工业 | | 122 | 鲁米诺(>97%) | HC0001484 | 2.5g | 瓶 | 360 | 工业 | | 123 | 石油醚 | HC0001488 | AR,bp 60-90 °C分析纯 | 瓶 | 14 | 工业 | | 124 | 医用酒精 | HC0001491 | 500ml，75% | 瓶 | 8 | 工业 | | 125 | 阿拉伯胶（细粉） | HC0001503 | 药用250g，100目 | 瓶 | 36.58 | 工业 | | 126 | 异戊醇 | HC0001504 | 500ml分析纯 | 瓶 | 28 | 工业 | | 127 | 单硬脂酸甘油酯 | HC0001518 | 药用 | Kg | 260 | 工业 | | 128 | 胆固醇 | HC0001519 | 药用级，g | 克 | 65 | 工业 | | 129 | 滑石粉 | HC0001536 | 符合《中国药典》2010标准，药用，25Kg/袋 | 袋 | 448 | 工业 | | 130 | 磺胺 | HC0001542 | ar-500g | 瓶 | 130 | 工业 | | 131 | 考马斯亮蓝G250 | HC0001552 | 25g/瓶 | 瓶 | 65 | 工业 | | 132 | 普鲁卡因 | HC0001565 | 500g | 瓶 | 1050 | 工业 | | 133 | 维生素c | HC0001581 | 500g | 瓶 | 188 | 工业 | | 134 | 乌来糖 | HC0001583 | 500g/瓶 | 瓶 | 70 | 工业 | | 135 | 医用酒精 | HC0001600 | 100ml | 瓶 | 4 | 工业 | | 136 | 芦丁 | HC0001611 | 20mg/瓶，对照品 | 瓶 | 100 | 工业 | | 137 | 磺胺甲噁唑 | HC0001624 | 50mg/支 | 支 | 300 | 工业 | | 138 | 纤维素酶 | HC0001677 | 食品级,500g | 袋 | 100 | 工业 | | 139 | 盐酸丁卡因对照品 | HC0001686 | 药用，100mg/支 | 支 | 330 | 工业 | | 140 | 黄芩苷 | HC0001690 | 对照品 50mg/支 | 支 | 110 | 工业 | | 141 | 大黄酚 | HC0001699 | 20mg/支 | 支 | 120 | 工业 | | 142 | 大黄素 | HC0001700 | 20mg/支（粉末固体） | 支 | 154 | 工业 | | 143 | 甲氧苄啶 | HC0001705 | 100mg/支 | 支 | 155 | 工业 | | 144 | 天麻素标准品 | HC0001707 | 20mg/支，>98% | 支 | 65 | 工业 | | 145 | 牛蒡子苷 | HC0001723 | 20mg/支 | 支 | 120 | 工业 | | 146 | 没食子酸对照品 | HC0001733 | 20mg/支 | 支 | 50 | 工业 | | 147 | 酒精 | HC0001760 | 小瓶 | 瓶 | 4 | 工业 | | 148 | 75%医用酒精 | HC0001764 | 500ml | 瓶 | 8 | 工业 | | 149 | 电解质1液 | HC0002263 | 500ml | 瓶 | 425 | 工业 | | 150 | 三氯乙酸 | HC0002466 | AR 500mL/瓶 | 瓶 | 58 | 工业 | | 151 | 引物（普大班） | HC0002826 | 上游 5'-CGGGCCTCTTCGCTAT-3' | OD | 150 | 工业 | | 152 | 引物（普大班） | HC0002827 | 下游 5'-TGGCACGACAGGTTTCC-3' | OD | 150 | 工业 | | 153 | 1,2-丙二醇 | HC0002899 | AR 500ml/瓶 | 瓶 | 32.5 | 工业 | | 154 | 异丙醇 | HC0002900 | AR 500ml/瓶 | 瓶 | 14 | 工业 | | 155 | 95%酒精 | HC0002918 | 500ML | 瓶 | 11 | 工业 | | 156 | 二甲苯 | HC0002932 | AR500ml | 瓶 | 15 | 工业 | | 157 | 绿缘酸 | HC0002971 | 对照品-20mg | 支 | 100 | 工业 | | 158 | 甲酸 | HC0002972 | AR-500ml | 瓶 | 14 | 工业 | | 159 | 对氨基水杨酸 | HC0003103 | 500g | 瓶 | 248 | 工业 | | 160 | 硫酸钡干混悬剂 | HC0003112 | Ⅱ型 200g | 袋 | 30 | 工业 | | 161 | 氩气 | HC0003153 | 纯度＞90%，10L，需提供气瓶，使用期1个月，送至实验室，并完成与设备的安装连接。 | 个 | 360 | 工业 | | 162 | 来苏水 | HC0003170 | 500ml | 瓶 | 8 | 工业 | | 163 | 分子筛3A(球形) | HC0003206 | AR500g | 瓶 | 28 | 工业 | | 164 | 氯化钾 | HC0003213 | AR 500g 分析纯 | 瓶 | 15 | 工业 | | 165 | 硫酸铁铵 | HC0003222 | 高纯试剂，25g/瓶，99.95% | 瓶 | 80 | 工业 | | 166 | 钛铁试剂 | HC0003223 | AR，25g/瓶，99% | 瓶 | 168 | 工业 | | 167 | 蔗糖 | HC0003224 | 高纯试剂，250g/瓶，含量大于99.9% | 瓶 | 189 | 工业 | | 168 | 硫化钠 | HC0003264 | 500mg | 支 | 255 | 工业 | | 169 | 氢氧化钠 | HC0003361 | AR-500g | 瓶 | 10 | 工业 | | 170 | 无水三氯化铁 | HC0003363 | AR，纯度≥99%，100g/瓶 | 瓶 | 200 | 工业 | | 171 | 铁氰化钾 | HC0003373 | 100g(>99%) | 瓶 | 120 | 工业 | | 172 | 绿原酸 | HC0003400 | 98%,1g | 瓶 | 190 | 工业 | | 173 | 薯蓣皂苷标准品 | HC0003402 | 20mg | 瓶 | 280 | 工业 | | 174 | 土大黄苷 | HC0003414 | 50mg/支 | 支 | 700 | 工业 | | 175 | 大黄对照药材 | HC0003415 | 1g/支 | 支 | 120 | 工业 | | 176 | 欧前胡素 | HC0003420 | HPLC≥98%，20mg/支 | 支 | 200 | 工业 | | 177 | 钠石灰 | HC0003542 | 200g/包 | 包 | 13 | 工业 | | 178 | 枸橼酸钠 | HC0003547 | 500g | 瓶 | 23 | 工业 | | 179 | 聚乙二醇（PEG） | HC0003561 | 分子量8000、500g/瓶 | 瓶 | 102.41 | 工业 | | 180 | 甲醇 | HC0003602 | 色谱纯，500ML | 瓶 | 20 | 工业 | | 181 | 乙腈 | HC0003603 | 色谱纯，500ML | 瓶 | 50 | 工业 | | 182 | 硫脲 | HC0003610 | 500g/瓶 | 瓶 | 18 | 工业 | | 183 | 硼酸 | HC0003611 | 500g/瓶 | 瓶 | 12 | 工业 | | 184 | 2,4-二硝基苯肼 | HC0003612 | 25g/瓶 | 瓶 | 68 | 工业 | | 185 | 丙炔酸 | HC0003677 | 95%，5g | 瓶 | 168 | 工业 | | 186 | 白藜芦醇 | HC0003678 | 99%,20mg | 瓶 | 80 | 工业 | | 187 | 液-质联用调谐液 | HC0003686 | agilent 6400专用，100ml/瓶 | 瓶 | 1600 | 工业 | | 188 | 二氧化碳气体 | HC0003935 | 40L，拉走空瓶灌装，再拉回放到位。 | 瓶 | 320 | 工业 | | 189 | 1,3-丁二醇 | HC0003972 | AR100g | 瓶 | 49 | 工业 | | 190 | 亚硝酸钠 | HC0003977 | A500g | 瓶 | 13 | 工业 | | 191 | 硝酸铝九水合物 | HC0003978 | AR500g | 瓶 | 23.5 | 工业 | | 192 | 医用水溶性润滑液 | HC0003981 | 300g | 瓶 | 40 | 工业 | | 193 | 6-姜酚 | HC0003989 | HPLC≥98%，20mg/支 | 支 | 450 | 工业 | | 194 | 蛋白胨 | HC0004004 | 250g | 瓶 | 45 | 工业 | | 195 | 漂白粉 | HC0004017 | 500g | 瓶 | 16 | 工业 | | 196 | 磷酸盐缓冲液 | HC0004023 | 500ml | 瓶 | 65 | 工业 | | 197 | 2%伊红水溶液 | HC0004024 | 50ml | 瓶 | 85 | 工业 | | 198 | 三七皂苷R1 | HC0004043 | HPLC≥98%，100mg/支 | 支 | 400 | 工业 | | 199 | 36%乙酸 | HC0004055 | 500ml | 瓶 | 25 | 工业 | | 200 | 白明胶（A型明胶） | HC0004061 | 100g/瓶 | 瓶 | 100 | 工业 | | 201 | DPPH试剂（1,1-二苯基-2三硝基苯肼） | HC0004105 | 分析试剂，250mg | 瓶 | 170 | 工业 | | 202 | 10-姜烯酚 | HC0004106 | HPLC，≥98%，20mg/支 | 支 | 1500 | 工业 | | 203 | 8-姜酚 | HC0004107 | HPLC，≥98%，20mg/支 | 支 | 400 | 工业 | | 204 | 原花青素 | HC0004108 | HPLC，≥98%，20mg/支 | 支 | 80 | 工业 | | 205 | 纳米二氧化钛 | HC0004114 | 纳米二氧化钛,5nm，除甲醛，50g | 瓶 | 110 | 工业 | | 206 | 盐酸阿霉素 | HC0004119 | 95%，5g | 瓶 | 2480 | 工业 | | 207 | 白藜芦醇 | HC0004120 | 99%，25g | 瓶 | 140 | 工业 | | 208 | 1，8 桉叶素对照品 | HC0004121 | 20mg/瓶 | 瓶 | 110 | 工业 | | 209 | 百秋李醇对照品 | HC0004122 | 20mg/瓶 | 瓶 | 80 | 工业 | | 210 | 广藿香酮对照品 | HC0004123 | 20mg/瓶 | 瓶 | 230 | 工业 | | 211 | 磷钼钨酸试液 | HC0004133 | 250ml | 瓶 | 200 | 工业 | | 212 | 干酪素 | HC0004134 | 250g/瓶 | 瓶 | 110 | 工业 | | 213 | 反式-1,2-环己二胺四乙酸 | HC0004139 | 25g | 瓶 | 400 | 工业 | | 214 | 5-氨基乙酰丙酸盐 | HC0004140 | 25g | 瓶 | 779 | 工业 | | 215 | 氨基磺酸 | HC0004141 | 500g | 瓶 | 238 | 工业 | | 216 | 10%高效氯氟氰菊酯 | HC0004142 | 500g | 瓶 | 20 | 工业 | | 217 | 熊果酸 | HC0004149 | HPLC,≧98%,20mg/支 | 支 | 150 | 工业 | | 218 | 齐墩果酸 | HC0004150 | HPLC,≧98%,20mg/支 | 支 | 100 | 工业 | | 219 | 莫诺苷 | HC0004151 | HPLC,≧98%,20mg/支 | 支 | 600 | 工业 | | 220 | 肉桂酸 | HC0004152 | HPLC,≧98%,20mg/支 | 支 | 100 | 工业 | | 221 | 乙酸乙酯 | HC0004161 | 色谱级,≥99.9%，500 mL | 瓶 | 80 | 工业 | | 222 | 水杨酸甲酯 | HC0004162 | 色谱级,≥99.0%，500 g | 瓶 | 420 | 工业 | | 223 | 醋酸铵 | HC0004163 | 色谱级,≥99.0%，250 g | 瓶 | 150 | 工业 | | 224 | 0.4%台盼蓝染液 | HC0004173 | c0040、50ml/瓶 | 瓶 | 550 | 工业 | | 225 | 结晶紫染色液（1%） | HC0004174 | G1062、100ml/瓶 | 瓶 | 100 | 工业 | | 226 | 彩色凝胶快速试剂盒 | HC0004176 | P2013 | 盒 | 400 | 工业 | | 227 | PBS缓冲液（即用型干粉） | HC0004179 | BF001PH7.2-7.4，500g | 袋 | 8 | 工业 | | 228 | 医用酒精 | HC0004182 | 2.5L/桶 | 桶 | 30 | 工业 | | 229 | Agarose 琼脂糖 | HC0004245 | 100g | 瓶 | 180 | 工业 | | 230 | 1M三羟甲基氨基甲烷-盐酸(PH8.0) | HC0004246 | 100ml/瓶 | 瓶 | 40 | 工业 | | 231 | 黄柏碱 | HC0004261 | HPLC≥98%，20mg/支 | 支 | 560 | 工业 | | 232 | 小檗碱 | HC0004262 | HPLC≥98%，1g/支 | 支 | 380 | 工业 | | 233 | 龙脑 | HC0004263 | HPLC≥98%，100mg/支 | 支 | 120 | 工业 | | 234 | 辛弗林 | HC0004264 | HPLC≥98%，20mg/支 | 支 | 60 | 工业 | | 235 | 落新妇苷 | HC0004265 | HPLC≥98%，20mg/支 | 支 | 120 | 工业 | | 236 | 细辛脂素 | HC0004266 | HPLC≥98%，20mg/支 | 支 | 360 | 工业 | | 237 | 柠檬苦素 | HC0004267 | HPLC≥98%，100mg/支 | 支 | 150 | 工业 | | 238 | 吴茱萸碱 | HC0004268 | HPLC≥98%，1g/支 | 支 | 210 | 工业 | |

7、供应商一般资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |

8、供应商特殊资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。 |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供提供投标截止日前任意一个月的所得税或增值税的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。 |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 8 | 特殊资质 | 供应商须提供《危险化学品经营许可证》。 |

9、分包的评审条款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| 1 | 价格扣除 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | - | 是 |

10、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同履行期限： 自合同签订之日起1年或者结算金额达到合同金额为止，以先到者为准。

3）合同履约地点：西安市内采购人指定地点

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5.0%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：本项目需提交合同金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购需求单位指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 据实结算，每学期末结算一次 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

2、 付款条件说明： 据实结算，每学期末结算一次 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

8）验收交付标准和方法：1、供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。耗材到货后，采购人根据合同要求对货物进行外观验收,确认货物的产地、规格、型号和数量；符合本合同约定的，采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物，采购人可以拒收，供应商应在接到验收不合格的通知后7个日历日内确保按期供应合格货物；如接到通知7个日历日内验收货物仍不合格，采购人有权提出索赔或无条件解除合同。 2、供应商将货物送到采购人指定交货地点后，由采购人使用部门根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地等相关参数以及数量进行检查并验收。 3、所有货物均运至采购人指定地点后现场开箱检查，保证货物质量。供应商保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

9）质量保修范围和保修期：1、供应商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品,质保期为一年。对所供商品提供包修、包换、包退服务。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。 2、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准、规范。除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。3、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉。

10）知识产权归属和处理方式：1.供应商应保证采购人在使用本政府采购合同项下的货物服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供应商负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。2. 供应商应保证所供货物服务符合国家的有关规定。3 .供应商应保证依据本政府采购合同提供的货物服务及相关的软件和技术资料，供应商均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供应商负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11）成本补偿和风险分担约定：供应商应充分认识该采购项目风险，采购人对该项目无任何成本补偿和风险分担。如遇中、省、市相关法律法规调整，按照最新法律法规执行，所产生的额外成本费用，采购人不予补偿和风险分担。

12）违约责任与解决争议的方法：违约责任： 1、合同提前终止的违约责任 签订合同后因中标人任何违约行为导致本项目无法正常继续履行或提前终止，采购人有权终止合同。 2、逾期交货的违约责任 中标人接到供货通知后，须在供货时限内足量供应到采购人所在地。若中标人逾期供货的，每逾期交货一天的，按逾期一天支付采购人合同单价合计的1‰人民币违约金并继续履行应尽的配送及附随服务；一年内出现3 次（含）以上迟延交货或1 次延期超过7 个工作日的，除中标人应支付违约金外，采购人还有权单方解除合同。 3、货物数量不符的违约责任 ① 中标人须按采购人要求将足量的货物交付，所送货物少于采购人要求，采购人应通知中标人及时补足，若中标人未在约定的时限内补足货物影响采购人工作的，中标人须支付采购人违约金，违约金为当批采购货物总金额的5% ，且采购人有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由中标人承担。采购人有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3 次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同，并不予退还中标人的履约保证金。 ② 中标人在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，发现一次，中标人应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3 次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同。 4、货物质量不符的违约责任 中标人若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的，采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的，采购人有权要求中标人于3 个日历日内完成退换货，累计3 次（含）采购人有权单方解除合同。 5、货物验收方式不符的违约责任 中标人如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的，发生1 次的，中标人须向采购人支付违约金500 元；发生2 次的，中标人须向采购人支付违约金800 元；发生3 次的，中标人须向采购人支付违约金1000 元，累计3 次（含）以上的，中标人除支付相应违约金外，采购人还有权单方解除合同。 6、逾期提交发票等材料的违约责任 中标人须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达采购人指定部门，如因中标人原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，中标人应向采购人支付合同单价合计的1‰作为违约金，并逐天累计。 7、采购人校区为封闭式管理场所，中标人为本项目配备的项目实施人员在履行项目合同时，须保证身体健康状况良好，有传染病情况或身体欠佳人员不得安排进入校区，若有隐瞒、谎报等行为，采购人有权单方解除合同，造成后果的，依法追究中标人相应的法律责任。 8、分包转包违约责任 中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。 9、诉讼相关费用承担 若因中标人未履行招标文件内下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。 10、中标人应支付的违约金，采购人有权从尚未支付的货款中直接扣除。 11、政策调整导致合同解除的情况 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。 12、因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行招标文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。 解决争议的方法 ： 1、因有关事项发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。 2、选择仲裁的，应在采购人注册地仲裁机构进行仲裁；通过诉讼方式解决的，由采购人注册地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。 3、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

13）合同其他条款：详见合同文本主要条款。未尽事宜，双方协商并按照国家有关法律法规执行。

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：分段/分期验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：供货商需严格按照采购人所提供货物清单供货并负责所有耗材的运输。确保耗材安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。所有货物运至采购人指定地点后由采购人组织现场开箱检查，保证货物质量。

9）技术履约验收内容：供货商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品，保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

10）商务履约验收内容：2024-2025学年每学期送货结束后，统一核对所供数量、金额，经采购人验收合格后按合同约定单价付款,供货商按实际供货的数量、金额开具发票，交由甲方统一结清所有款项。结算时依据每批次产品清单实际到货的数量乘以对应中标单价进行结算。

11）履约验收标准：供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。

12）履约验收其他事项：签订合同后，供货商根据采购人需求进行分批次供货。每学期完成供货后，向甲方开具发票并附实际供货签收清单，待采购人审核后支付货物款项。

**（三）分包名称：采购包3**

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：580,000.00 ，大写（人民币）： 伍拾捌万元整

最高限价（元）： 580,000.00 ，大写（人民币）： 伍拾捌万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **采购品目** | 教学仪器 | **标的名称** | 实验动物 |
| **数量** | 1.00 | **单位** | 批 |
| **合计金额（元）** | 580,000.00 | **单价（元）** | 580,000.00 |
| **是否采购节能产品** | 否 | **未采购节能产品原因** | 无 |
| **是否采购环保产品** | 否 | **未采购环保产品原因** | 无 |
| **是否采购进口产品** | 否 | **标的物所属行业** | 农、林、牧、渔业 |

标的名称：实验动物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 耗材名称 | 耗材代码 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 所属行业 | | 1 | SD大鼠 | HC0001321 | 180-240g雌雄各半 | 只 | 50 | 农、林、牧、渔业 | | 2 | ICR 小鼠 | HC0001322 | 18-25g雌雄各半 | 只 | 15 | 农、林、牧、渔业 | | 3 | 绵羊血 | HC0001326 | 抗凝 | ml | 15 | 农、林、牧、渔业 | | 4 | 兔血 | HC0001327 | 抗凝 | ml | 15 | 农、林、牧、渔业 | | 5 | 豚鼠 | HC0001328 | 400g以上 | 只 | 100 | 农、林、牧、渔业 | | 6 | 豚鼠 | HC0001329 | 约250g | 只 | 80 | 农、林、牧、渔业 | | 7 | 豚鼠饲料 | HC0001330 | 普通 | kg | 8 | 农、林、牧、渔业 | | 8 | 蛙 | HC0001331 | 150g-200g | 只 | 15 | 农、林、牧、渔业 | | 9 | ICR小鼠 | HC0001332 | 体重18-22g，雌雄不限 | 只 | 15 | 农、林、牧、渔业 | | 10 | ICR小鼠 | HC0001333 | 性成熟\雄鼠、8周以上、25g以上 | 只 | 15 | 农、林、牧、渔业 | | 11 | 种鸡蛋 | HC0001336 | 鸡胚成型 | 枚 | 10 | 农、林、牧、渔业 | | 12 | 压缩垫料 | HC0001341 | 4KG/件，真空压缩 | 件 | 20 | 农、林、牧、渔业 | | 13 | 实验兔 | HC0001342 | 体重2.5-3kg，雌雄不限 | 只 | 120 | 农、林、牧、渔业 | | 14 | 实验兔 | HC0001344 | 4公斤 | 个 | 150 | 农、林、牧、渔业 | | 15 | 鼠粮 | HC0001346 | 10kg/箱 | 箱 | 50 | 农、林、牧、渔业 | | 16 | 豚鼠饲养费 | HC0001349 | 每只需养20天（不含饲料和垫料） | 只 | 3 | 农、林、牧、渔业 | | 17 | 豚鼠血清 | HC0001350 |  | ml | 35 | 农、林、牧、渔业 | |

7、供应商一般资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |

8、供应商特殊资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。 |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（加盖公章）（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证）（复印件加盖公章）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商需提供完整的2023年度财务审计报告或开标前三个月开户银行出具的资信证明。 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前任意一个月的所得税或增值税的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商的网站截图证明。 |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 8 | 特殊资质 | 供应商须具备《实验动物生产许可证》。 |

9、分包的评审条款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| 1 | 价格扣除 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | - | 是 |

10、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同履行期限： 自合同签订之日起1年或者结算金额达到合同金额为止，以先到者为准。

3）合同履约地点：西安市内采购人指定地点

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5.0%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：本项目需提交合同金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商交纳履约保证金到采购需求单位指定账户，履约期满后一次性无息返还至成交供应商。

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 据实结算，每学期末结算一次 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

2、 付款条件说明： 据实结算，每学期末结算一次 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

8）验收交付标准和方法：1、供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。耗材到货后，采购人根据合同要求对货物进行外观验收,确认货物的产地、规格、型号和数量；符合本合同约定的，采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物，采购人可以拒收，供应商应在接到验收不合格的通知后7个日历日内确保按期供应合格货物；如接到通知7个日历日内验收货物仍不合格，采购人有权提出索赔或无条件解除合同。 2、供应商将货物送到采购人指定交货地点后，由采购人使用部门根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地等相关参数以及数量进行检查并验收。 3、所有货物均运至采购人指定地点后现场开箱检查，保证货物质量。供应商保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

9）质量保修范围和保修期：1、供应商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品,质保期为一年。对所供商品提供包修、包换、包退服务。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。 2、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准、规范。除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。3、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的起诉。

10）知识产权归属和处理方式：1.供应商应保证采购人在使用本政府采购合同项下的货物服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供应商负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。2. 供应商应保证所供货物服务符合国家的有关规定。3 .供应商应保证依据本政府采购合同提供的货物服务及相关的软件和技术资料，供应商均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供应商负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11）成本补偿和风险分担约定：供应商应充分认识该采购项目风险，采购人对该项目无任何成本补偿和风险分担。如遇中、省、市相关法律法规调整，按照最新法律法规执行，所产生的额外成本费用，采购人不予补偿和风险分担。

12）违约责任与解决争议的方法：违约责任： 1、合同提前终止的违约责任 签订合同后因中标人任何违约行为导致本项目无法正常继续履行或提前终止，采购人有权终止合同。 2、逾期交货的违约责任 中标人接到供货通知后，须在供货时限内足量供应到采购人所在地。若中标人逾期供货的，每逾期交货一天的，按逾期一天支付采购人合同单价合计的1‰人民币违约金并继续履行应尽的配送及附随服务；一年内出现3 次（含）以上迟延交货或1 次延期超过7 个工作日的，除中标人应支付违约金外，采购人还有权单方解除合同。 3、货物数量不符的违约责任 ① 中标人须按采购人要求将足量的货物交付，所送货物少于采购人要求，采购人应通知中标人及时补足，若中标人未在约定的时限内补足货物影响采购人工作的，中标人须支付采购人违约金，违约金为当批采购货物总金额的5% ，且采购人有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由中标人承担。采购人有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3 次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同，并不予退还中标人的履约保证金。 ② 中标人在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，发现一次，中标人应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3 次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，采购人有权单方解除合同。 4、货物质量不符的违约责任 中标人若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的，采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的，采购人有权要求中标人于3 个日历日内完成退换货，累计3 次（含）采购人有权单方解除合同。 5、货物验收方式不符的违约责任 中标人如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的，发生1 次的，中标人须向采购人支付违约金500 元；发生2 次的，中标人须向采购人支付违约金800 元；发生3 次的，中标人须向采购人支付违约金1000 元，累计3 次（含）以上的，中标人除支付相应违约金外，采购人还有权单方解除合同。 6、逾期提交发票等材料的违约责任 中标人须在约定的时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达采购人指定部门，如因中标人原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，中标人应向采购人支付合同单价合计的1‰作为违约金，并逐天累计。 7、采购人校区为封闭式管理场所，中标人为本项目配备的项目实施人员在履行项目合同时，须保证身体健康状况良好，有传染病情况或身体欠佳人员不得安排进入校区，若有隐瞒、谎报等行为，采购人有权单方解除合同，造成后果的，依法追究中标人相应的法律责任。 8、分包转包违约责任 中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。 9、诉讼相关费用承担 若因中标人未履行招标文件内下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。 10、中标人应支付的违约金，采购人有权从尚未支付的货款中直接扣除。 11、政策调整导致合同解除的情况 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。 12、因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行招标文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。 解决争议的方法： 1、因有关事项发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。 2、选择仲裁的，应在采购人注册地仲裁机构进行仲裁；通过诉讼方式解决的，由采购人注册地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。 3、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

13）合同其他条款：详见合同文本主要条款。未尽事宜，双方协商并按照国家有关法律法规执行。

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：分段/分期验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：供货商需严格按照采购人所提供货物清单供货并负责所有耗材的运输。确保耗材安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。所有货物运至采购人指定地点后由采购人组织现场开箱检查，保证货物质量。

9）技术履约验收内容：供货商所供货物必须是原品牌制造厂制造的且经过办理正常手续的全新产品，保证所提供耗材技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足用户要求。符合国家及行业相关标准、规范，达到良好使用状态。

10）商务履约验收内容：2024-2025学年每学期送货结束后，统一核对所供数量、金额，经采购人验收合格后按合同约定单价付款,供货商按实际供货的数量、金额开具发票，交由甲方统一结清所有款项。结算时依据每批次产品清单实际到货的数量乘以对应中标单价进行结算。

11）履约验收标准：供货商接到采购人通知后15天内完成供货，生鲜等特殊耗材根据实际需求按期供货。

12）履约验收其他事项：签订合同后，供货商根据采购人需求进行分批次供货。每学期完成供货后，向甲方开具发票并附实际供货签收清单，待采购人审核后支付货物款项。

**五、风险控制措施和替代方案**

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否