**格式 投标分项报价表**

项目名称：

项目编号：

采购包名称：

单位：元（保留两位小数）

**一、货物分项报价表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单 价  （元） | 总 价  （元） | 备注 |
|  | 七氟丙烷（120L）（含灭火剂） | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷（90L）（含灭火剂） | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷（70L）（含灭火剂） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷（150L）（含灭火剂） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体灭火控制器 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启停按钮 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动自动转换装置 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声光报警器 | 个 | 186 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感烟探测器 | 个 | 820 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感温探测器 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 图形烟感显示控制主机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门监控系统主机编程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃气体报警控制器维修 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装消防水池液位显示装置备用电源 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门闭门器 | 个 | 193 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防主机故障（多线盘更换、编辑消防电话表、维修主机语音报警工程） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱门玻璃 | 块 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口标志灯 | 套 | 445 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标识 | 套 | 359 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明灯 | 套 | 930 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测消防泵控制柜并恢复正常 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警主机备用电池 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外线电话 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明疏散指示穿线保护钢管 | m | 426 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡水板 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电接地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液位显示装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机手动按钮无法启动 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 明敷线管刷防火涂料 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警主机更换（含总线盘、多线盘更换） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换编码手动报警按钮（不含电话插孔） | 套 | 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换消防电话插孔 | 套 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换编码手动报警按钮（含电话插孔） | 套 | 136 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换消火栓按钮 | 套 | 227 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换消防接线端子箱 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换短路隔离器 | 套 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换输入模块 | 套 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换输入/出模块 | 套 | 503 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换消防电话分机及线路 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动报警系统信号等线缆 | m | 11000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增防火门及防火门闭门器 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门顺序器 | 个 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子液位仪电线、电缆 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼层显示装置 | 套 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机控制柜 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄压口（0.25㎡） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换正压送风阀 | 个 | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换正压送风口 | 个 | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换消防员按钮面板 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主机消防联动故障测试,更换部件 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新装风机系统调试正常运作 | 处 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测消火栓系统出水故障更换部件恢复正常 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机软连接 | 处 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动报警系统调试,更换故障部件 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门监控系统调试,更换故障部件 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机系统维修更换部件 | 处 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路故障排查更换部件 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | | 元 | | | | | | | |

**二、其它分项报价表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| 1 | 运输费 |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 |  |  |  |
| 3 | 验收检测费 |  |  |  |
| 4 | 售后服务费 |  |  |  |
| 5 | 质保期内 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 | | 元 | | | |

**三、价格汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价总价  （单位：元，保留到小数点后2位）  （货物列价表总价和其它分项报价表合价之和） | 元 |

**注： 价格汇总表中的总价应与开标一览表内总报价一致。**

投标人全称(盖单位公章)：

日 期：