**格式 投标分项报价表**

项目名称：

项目编号：

采购包名称：

单位：元（保留两位小数）

1. **货物分项报价表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单 价  （元） | 总 价  （元） | 备注 |
|  | 火灾报警控制器（联动型）:含总线制电话、广播功放、多线控制盘、总线控制盘 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感烟探测器 | 套 | 2911 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮(带消防电话插孔) | 套 | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 294 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防广播 | 套 | 358 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入输出模块 | 套 | 263 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总线隔离器 | 套 | 143 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电话分机 | 套 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防端子箱 | 套 | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示灯 | 套 | 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口灯 | 套 | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急灯 | 套 | 281 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明疏散指示穿线保护钢管 | m | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风口 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁 | 樘 | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门闭门器 | 个 | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门顺序器 | 个 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门标识 | 个 | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电室拆除喷头 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管路封堵 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电室灭火器 | 具 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器 | 具 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧消防灭火控制系统 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧消防系统启动装置 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧消防系统信号传输装置 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 点型感温探测器 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启停按钮 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置（含灭火剂） | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置（含灭火剂） | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90L柜式七氟丙烷气体灭火装置（含灭火剂） | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2泄压装置 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1泄压装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.07泄压装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.04泄压装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压电源箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助材料费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体灭火控制器 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标识（更换或下移1m） | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动自动转换装置 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄压口（0.25㎡） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单扇防火门 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双扇防火门 | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷（70L）（含灭火剂） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金花校区更换室外火灾报警系统信号线缆（原有自动报警系统建筑物，新增的自动报警系统建筑物）均需联网至校安防监控中心 | m | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感烟探测器（更换或上移） | 套 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域报警控制器 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动报警系统用信号等线缆 | m | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲江综合楼报警系统联网至主控室，增设相匹配分机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲江图书馆、11号公寓联网至主控室，增设相匹配分机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲江校区消防控制室至各个分机联网线缆 | m | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| **报价合计** | | 元 | | | | | | | |

**二、其它分项报价表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| 1 | 运输费 |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 |  |  |  |
| 3 | 验收检测费 |  |  |  |
| 4 | 售后服务费 |  |  |  |
| 5 | 质保期内 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 | | 元 | | |

**三、价格汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价总价  （单位：元，保留到小数点后2位）  （货物列价表总价和其它分项报价表合价之和） | 元 |

**注： 价格汇总表中的总价应与开标一览表内总报价一致。**

投标人全称(盖单位公章)：

日 期：